## Lot 07
REHABILITATION DE LA PASSERELLE METALLIQUE ECOLE NATIONALE SUPERIEURE MARITIME
|  | DPGF LOT N° 07 LOTS TECHNIQUES |  |  |  |  | PHASE PRO-V2
[7 empty] | Date d'édition | 2025-08-29
[7 empty] | ind | 0
n° Art. | DESIGNATION DES OUVRAGES |  |  | U | Qté | Qté | PU | Montant
[5 empty] | MOE | Entreprise
1 | GENERALITES
|  | Etudes d'exécution |  | ens | 1 |  |  | 0
|  |  | Sous-total 1 |  |  |  |  | 0
4 | CHAUFFAGE - VENTILATION - RAFRACHISSEMENT
4.2 |  | Dépose des unités extérieures |  | ens | 1 |  |  | 0
y compris récupération du fluide et consignation des réseaux
|  |  | Sous-total 4.2 |  |  |  |  | 0
4.3 |  | Ventilation Simple Flux des locaux R+4
4.3.1 |  | Caisson d'extraction VMC |  | u | 1 |  |  | 0
y compris raccordement aéraulique et électrique, supportage et mise en service
4.3.2 |  | Pièges à sons |  | U | 2 |  |  | 0
4.3.3 |  | Réseaux VMC
|  | Ø125 |  | ml | 6 |  |  | 0
|  | Ø160 |  | ml | 4 |  |  | 0
|  | Ø200 |  | ml | 10 |  |  | 0
|  | Ø250 |  | ml | 2 |  |  | 0
|  | Ø315 |  | ml | 12 |  |  | 0
4.3.4 |  | Bouches d'extraction autoréglables |  | U | 3 |  |  | 0
y compris raccordement aéraulique
4.3.5 |  | Bouches d'extraction Salle de classe / Bureau |  | u | 3 |  |  | 0
y compris MR et raccordement en gaine souple isolée depuis attente
4.3.6 |  | Entrée d'air Menuisées |  | u | 18 |  |  | 0
Fourniture seule, pose au lot MEXT
|  |  | Sous-total 4.3 |  |  |  |  | 0
|  |  | Sous-total 4 |  |  |  |  | 0
5 | PLOMBERIE - EQUIPEMENTS SANITAIRES
5.1 |  | Reprise des réseaux existants |  | ens | 1 |  |  | 0
5.2 |  | Raccordement Terminal EF/ECS |  | ens | 1 |  |  | 0
5.3 |  | Accessoires |  | PM
5.4 |  | Raccordement des appareils aux chutes |  | ens | 1 |  |  | 0
5.5 |  | Appareils Sanitaires - Accessoires
5.5.1 |  | WC Suspendu |  | U | 1 |  |  | 0
5.5.2 |  | Lave-Mains |  | U | 1 |  |  | 0
5.5.2 |  | Chaufe-eau 15L |  | U | 1 |  |  | 0
|  |  | Sous-total 5 |  |  |  |  | 0
6 | ELECTRICITE - C. FORTS - C. FAIBLES
6.15.1 |  | Installations de chantier |  | ens | 1
6.15.2 |  | Equipements complémentaires du TD |  | ens | 1 |  |  | 0
6.15.3 |  | Réseau de Terre - Equipotentialité |  | ens | 1 |  |  | 0
6.15.4 |  | Câblages |  | ens | 1 |  |  | 0
6.15.5 |  | Chemins de câbles et coduites complémentaires |  | ens | 1
6.15.6 |  | Luminaires :
|  | - spot encastré led 15 w |  | nb | 5 |  |  | 0
|  | - Hublot led 15 w |  | nb | 2 |  |  | 0
|  | - Dalle lumineuse 600 x 600 - 36 w encastré |  | nb | 24 |  |  | 0
|  | - Réglette tube led 28 w |  | nb | 7 |  |  | 0
6.15.7 |  | Petit appareillage :
|  | - Remplacement y compris raccordement |  | nb | 15 |  |  | 0
6.15.8 |  | Alimentatio diverse :
|  | - Extracteur VMC |  | ens | 1 |  |  | 0
6.15.9 |  | Eclairage de sécurité :
|  | - BAES 45 lumens |  | nb | 16 |  |  | 0
|  | - Câblage |  | ens | 1 |  |  | 0
6.15.10 |  | Système de Sécurité Incendis
|  | - Délencheur manuel |  | nb | 2 |  |  | 0
|  | - Détecteur incendie |  | nb | 8 |  |  | 0
|  | - Témoin d'action |  | nb | 5 |  |  | 0
|  | - Diffuseur sonore |  | nb | 2 |  |  | 0
|  | - Diffuseur à flash lumineux |  | nb | 2 |  |  | 0
|  | - Câblage |  | ens | 1 |  |  | 0
|  | - Test - Mise en Service |  | ens | 1 |  |  | 0
|  |  | Sous-total 6 |  |  |  |  | 0
|  |  | Montant total HT |  |  |  |  | 0
|  |  | TVA 20% |  |  |  |  | 0
|  |  | Montant total TTC |  |  |  |  | 0