## Page de garde
MAITRE D'OUVRAGE FRANCE TRAVAIL AUVERGNE RHONE ALPES 13 Rue Crépet CS 70402 69 364 LYON Cedex 07
MAITRE D'OEUVRE : ARCHITECTES TASSIN & ASSOCIES 5 Rue Jacques Barbier 42100 SAINT ETIENNE
Dossier
BUREAU D'ETUDES : BDIBAT 12 rue Jules Simon 42100 SAINT ETIENNE Mél : contact@bdibat.fr
Date
Phase
Indice

## DPGF
NIV | CODE | CODE_CAO | TITRE1 | M1 | M2 | U | QTE | QTEENTR | CRM | CRT | VAROPT |  | TVA | MARQUE | REF | COMM | LOC
Niveau | Code | Code CAO | Désignation |  |  | U | Qté | Qté Entr. | P.U. HT | P.T. HT | Variante / Option | Numéro Option | Taux TVA | Marque | Référence | Commentaire | Localisation
2 | Lot n°6 |  | CHAUFFAGE VENTILATION PLOMBERIE
3
3.&
3 | 2 |  | Travaux CVC
3.T
4 | 2.1 |  | Chauffage et climatisation : DRV
4.T
5 | 2.1.1 |  | Régulation DRV
9 | 2.1.1.1 |  | Télécommande individuelle simplifiée |  |  | U | 43 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.T
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.&
9 | 2.1.1.2 |  | Télécommande centralisée tactile |  |  | u | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.T
9.&
5.&
4.&
Chauffage et climatisation : DRV
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
4 | 2.2 |  | Climatisation local info : Mono Split R32
4.T
5 | 2.2.1 |  | Unité extérieure
5.T
9 | 2.2.1.1 |  | Ensemble complet |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 2.2.1.2 |  | Support |  |  | Ens | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.T
9.T
9.&
5.&
5 | 2.2.2 |  | Unité intérieure
5.T
9 | 2.2.2.1 |  | Ensemble complet |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
5.&
5 | 2.2.3 |  | Raccordement électrique
5.T
9 | 2.2.3.1 |  | Ensemble complet |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.T
9.&
5.&
5 | 2.2.4 |  | Réseau frigorifique
5.T
9 | 2.2.4.1 |  | Tuyauterie double (liquide gaz) |  |  | ML | 15 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.T
9.&
5.&
5 | 2.2.5 |  | Réseau condensat
5.T
9 | 2.2.5.1 |  | PVC Ø 50 mm |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.T
9.&
5.&
4.&
Climatisation local info : Mono Split R32
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
4 | 2.3 |  | Ventilation : Double flux
4.T
5 | 2.3.1 |  | Réseaux isolés
5.T
9 | 2.3.1.1 |  | Gaine Ø 125 mm - Isolation 25 mm |  |  | ml | 18 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.M.Z
9.M.Z
9.M.
9.&
5.&
5 | 2.3.2 |  | Extraction
6 | 2.3.2.1 |  | Bouche de reprise
8 | 2.3.2.1.1 |  | Bouche de reprise
8.T
8.T
9 | 2.3.2.1.1.1 |  | ALDES BIM2 300 + MR 15 m3/h - Ø 125 mm |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.M.Z
9.M.Z
9.&
9 | 2.3.2.1.1.2 |  | ALDES BIM2 300 + MR 30 m3/h - Ø 125 mm |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.M.Z
9.M.Z
9.&
9 | 2.3.2.1.1.3 |  | ALDES BIM2 300 + MR 45 m3/h - Ø 125 mm |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.M.Z
9.M.Z
9.&
8.&
6.&
5.&
5 | 2.3.3 |  | Clapet coupe feu autocommandé
5.T
9 | 2.3.3.1 |  | CCF2h Ø 125 mm |  |  | U | 6 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.M.Z
9.M.Z
9.&
9 | 2.3.3.2 |  | CCF2h Ø 160 mm |  |  | U | 2 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.M.Z
9.M.Z
9.&
9 | 2.3.3.3 |  | CCF2h Ø 200 mm |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.M.Z
9.M.Z
9.&
9 | 2.3.3.4 |  | CCF2h 150 x 350 mm |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.M.Z
9.M.Z
9.&
9 | 2.3.3.5 |  | Rajout contact de position sur CCF existants |  |  | U | 3 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.T
9.M.Z
9.&
9 | 2.3.3.6 |  | Découpes, adaptations de gaines et toutes sujétions pour mise en place des clapets |  |  | ens | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
5.&
4.&
Ventilation : Double flux
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
4 | 2.4 |  | Essais-mise en service
4.T
4.T
9 | 2.4.1 |  | Ensemble complet conforme CCTP |  |  | Ens | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.T
9.&
4.&
Essais-mise en service
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
3.&
Travaux CVC
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
3 | 3 |  | Travaux Plomberie Sanitaire
3.T
4 | 3.1 |  | Appareils sanitaires
4.T
8 | 3.1.1 |  | Évier en résine
9 | 3.1.1.1 |  | Évier 860 x 500 mm |  |  | U | 3 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.T
9.&
9 | 3.1.1.2 |  | Robinetterie évier |  |  | U | 3 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.T
9.&
9 | 3.1.1.3 |  | Vidange évier |  |  | Ens | 3 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.T
9.&
9 | 3.1.1.4 |  | Adaptation et raccordement complet des réseaux ( Ef / ECS et Évacuation ) |  |  | U | 3 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.T
9.&
8.&
4.&
Appareils sanitaires
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
4 | 3.2 |  | Essais-mise en service
4.T
4.T
4.T
4.T
9 | 3.2.1 |  | Ensemble complet |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
4.&
Essais-mise en service
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
3.&
Travaux Plomberie Sanitaire
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
RECAPITULATIF Lot n°6 CHAUFFAGE VENTILATION PLOMBERIE
RECAPITULATIF DES CHAPITRES
2 - Travaux CVC
- 2.1 - Chauffage et climatisation : DRV
- 2.2 - Climatisation local info : Mono Split R32
- 2.3 - Ventilation : Double flux
- 2.4 - Essais-mise en service
3 - Travaux Plomberie Sanitaire
- 3.1 - Appareils sanitaires
- 3.2 - Essais-mise en service
Total du lot CHAUFFAGE VENTILATION PLOMBERIE
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
Soit en toutes lettres TTC :
Fait à _________________________ le _____________________________
|  |  | Bon pour accord, signature |  |  | Signature et cachet de l'Entrepreneur
Conditions de règlement : Par virement à 30 j

## Paramètres (hidden)
Paramètres document
1. | Titre du document : | DPGF
2. | Titre du dossier : | CONSTRUCTION D'UN BATIMENT SITE FRANCE TRAVAIL LE PUY EN VELAY (Phase Locataire)
3. | Code du dossier | 2022-TAS06
4. | Code du lot / des lots : | Lot n°6
5. | Titre du lot / des lots : | CHAUFFAGE VENTILATION PLOMBERIE
6. | Date de valeur du lot / des lots : | 08/09/2025
7. | Phase : | DCE
8. | Indice : | 2
|  | 20% | Notes :
|  | 5.5% | - Le taux 0% est toujours supporté qu'il soit dans cette liste ou non
|  | 0% | - En dehors du taux 0%, vous pouvez renseigner au maximum 4 taux différents
|  | 0% | - Si votre lot contient plus de 4 taux différents, ou contient de la TVA proportionnelle, vous devez modifier manuellement la formule de calcul de TVA et de TTC dans le récapitulatif
10. | Rue du dossier | 25, Rue de la Gazelle
11. | Code postal et ville du dossier | 43 000 LE PUY EN VELAY
12. | Parcelle du dossier

## Version (hidden)
VERSION | 4.00
TYPEDOC | DPGF
SHOWADJU | 1
RECAPSIMPLE | 0
SHOWMONTANTS | 0
SHOWQUANTITES | 1
MONTANTSSURTETE | 1
MARGE | 0
RECAPLOCNIV9 | 0
LIST_VALIDATION_CHECKBOX |  | X
LOCALISE | 0
SRC | DVS_APP

## Coordonnées Entreprise
Coordonnées entreprise
1. | Nom de l'entreprise
2. | Nom du contact
3. | Adresse postale
4. | Code postal
5. | Ville
6. | Localité
7. | Boîte postale
8. | Téléphone
9. | Fax
10. | Tél. Portable
11. | E-mail
12. | Observation :

## Prestations supplémentaires
Prestations supplémentaires
Titre de la prestation | Unité | Quantité | Prix unitaire | Prix total