## Page de garde
MAITRE D'OUVRAGE FRANCE TRAVAIL AUVERGNE RHONE ALPES 13 Rue Crépet CS 70402 69 364 LYON Cedex 07
MAITRE D'OEUVRE : ARCHITECTES TASSIN & ASSOCIES 5 Rue Jacques Barbier 42100 SAINT ETIENNE
Dossier
BUREAU D'ETUDES : BDIBAT 12 rue Jules Simon 42100 SAINT ETIENNE Mél : contact@bdibat.fr
Date
Phase
Indice

## DPGF
NIV | CODE | CODE_CAO | TITRE1 | M1 | M2 | U | QTE | QTEENTR | CRM | CRT | VAROPT |  | TVA | MARQUE | REF | COMM | LOC
Niveau | Code | Code CAO | Désignation |  |  | U | Qté | Qté Entr. | P.U. HT | P.T. HT | Variante / Option | Numéro Option | Taux TVA | Marque | Référence | Commentaire | Localisation
2 | Lot n°7 |  | ELECTRICITE COURANTS FAIBLES
3
3.&
3
3.&
3 | 3 |  | DESCRIPTIF ELECTRICITE
3.T
3.T
4 | 3.1 |  | Travaux préparatoires
4.T
9 | 3.1.1 |  | Installation chantier |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.T
9.&
9 | 3.1.2 |  | Dépose/Consignation zone de chantier |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.T
9.&
4.&
Travaux préparatoires
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
4 | 3.2 |  | Circuit de terre et liaisons équipotentielles
4.T
8 | 3.2.1 |  | Liaison équipotentielle principale
8.T
8.T
8.T
9 | 3.2.1.1 |  | Équipotentielle salle d'eau (sanitaire, convivialité) |  |  | ENS | 4 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
8.&
4.&
Circuit de terre et liaisons équipotentielles
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
4 | 3.3 |  | Armoire électrique
4.T
5
5.&
5 | 3.3.2 |  | Tableau électrique de répartition (TGBT)
9 | 3.3.2.1 |  | Extension TGBT |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.T
9.T
9.T
9.T
9.&
6 | 3.3.2.2 |  | Alimentation spécialisée
6.T
6.T
6.T
9 | 3.3.2.2.1 |  | Monosplit |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.T
9.&
9 | 3.3.2.2.2 |  | Registre CVC |  |  | U | 2 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.T
9.&
9 | 3.3.2.2.3 |  | Centrales contrôle accès |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.T
9.&
9 | 3.3.2.2.4 |  | Centrales interphone |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.T
9.&
9 | 3.3.2.2.5 |  | Centrales SSI |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.T
9.&
9 | 3.3.2.2.6 |  | Alimentation A définir |  |  | U | 2 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.T
9.&
6.T
6.&
5.&
4.&
Armoire électrique
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
4 | 3.4 |  | Descriptif général équipements électrique et Distribution
5 | 3.4.1 |  | Distribution RDC
8 | 3.4.1.1 |  | Salle de réunion
9 | 3.4.1.1.1 |  | Reprise positionnement pavée LED existant |  |  | U | 8 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.1.1.2 |  | PT Info type 1 (1 RJ45 + 5PC) + alimentations |  |  | Ens | 2 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.1.1.3 |  | Prise Info RJ45 (borne wifi en plafond) |  |  | Ens | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.1.1.4 |  | Prise Info RJ45 |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
8.&
8 | 3.4.1.2 |  | ESPACE LIBRE ACCES
9 | 3.4.1.2.1 |  | 4 FL + 1 DA + Alimentation |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.1.2.2 |  | SPOT LED |  |  | U | 4 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.1.2.3 |  | 8 FL + 2 BP + Alimentation |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.1.2.4 |  | 7 FL + 2 BP + Alimentation |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.1.2.5 |  | 6 FL + 2 BP + Alimentation |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.1.2.6 |  | Luminaire pavée LED neuf |  |  | U | 14 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.1.2.7 |  | Luminaire pavée LED déplacé |  |  | U | 7 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.1.2.8 |  | PT Info type 1 (1 RJ45 + 5 PC) + alimentations |  |  | Ens | 2 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.1.2.9 |  | PT Info type 2 (1 RJ45 + 1 PC) + alimentations |  |  | Ens | 2 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.1.2.10 |  | PT Info type 3 (1 RJ45 + 3 PC) + alimentations |  |  | Ens | 11 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.1.2.11 |  | PT Info type 4 (1 RJ45 + 2 PC) + alimentations |  |  | Ens | 2 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.1.2.12 |  | PERCHE TECHNIQUE accueil et ilot |  |  | Ens | 3 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.1.2.13 |  | Prise Info RJ45 (borne wifi en plafond) |  |  | Ens | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.1.2.14 |  | Prise Info RJ45 |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.T
9.&
8.&
8 | 3.4.1.3 |  | DGT 1
9 | 3.4.1.3.1 |  | 11 FL + 4 détecteurs + Alimentation |  |  | Ens | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.1.3.2 |  | Downlight LED |  |  | U | 11 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.1.3.3 |  | PT Info type 2 (1 RJ45 + 1 PC) + alimentations |  |  | Ens | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.1.3.4 |  | PT Info type 2 (1 RJ45 + 1 PC) + alimentations |  |  | Ens | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.T
9.&
9 | 3.4.1.3.5 |  | Prise Info RJ45 |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.T
9.&
9 | 3.4.1.3.6 |  | Prise Info RJ45 (borne wifi en plafond) |  |  | Ens | 4 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
8.&
8 | 3.4.1.4 |  | ATELIER LAB
9 | 3.4.1.4.1 |  | 4 FL + 1 BP+ Dali push + 1 Détecteur de non présence + Alimentation |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.1.4.2 |  | Luminaire pavée LED gradable |  |  | U | 3 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.1.4.3 |  | Reprise sur nouveau circuit (pavée LED existant ) |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.1.4.4 |  | PT Info type 1 (1 RJ45 + 5PC) + alimentations |  |  | Ens | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.1.4.5 |  | HDMI (plafond et mural) + Liaison HDMI |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.1.4.6 |  | PC 10/16 A + alimentation (Vidéo projecteur au plafond) |  |  | Ens | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.1.4.7 |  | Prise Info RJ45 (borne wifi en plafond) |  |  | Ens | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.1.4.8 |  | Prise Info RJ45 |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.1.4.9 |  | PC 10/16 A + alimentation |  |  | Ens | 4 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
8.&
8 | 3.4.1.5 |  | BUREAU 1 MANAC
9 | 3.4.1.5.1 |  | 2 FL + 1 SA + Alimentation |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.1.5.2 |  | Luminaire pavée LED déplacé |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.1.5.3 |  | Reprise sur nouveau circuit (pavée LED existant ) |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.1.5.4 |  | PT Info type 1 (1 RJ45 + 5PC) + alimentations |  |  | Ens | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.1.5.5 |  | Prise Info RJ45 |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.1.5.6 |  | PC 10/16 A + alimentation |  |  | Ens | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
8.&
8 | 3.4.1.6 |  | BUREAU 2
9 | 3.4.1.6.1 |  | 2 FL + 1 SA + Alimentation |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.1.6.2 |  | Luminaire pavée LED déplacé |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.1.6.3 |  | Reprise sur nouveau circuit (pavée LED existant ) |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.1.6.4 |  | PT Info type 1 (1 RJ45 + 5PC) + alimentations |  |  | Ens | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.1.6.5 |  | Prise Info RJ45 |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.1.6.6 |  | PC 10/16 A + alimentation |  |  | Ens | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
8.&
8 | 3.4.1.7 |  | BUREAU 3
9 | 3.4.1.7.1 |  | 2 FL + 1 SA + Alimentation |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.1.7.2 |  | Luminaire pavée LED déplacé |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.1.7.3 |  | Reprise sur nouveau circuit (pavée LED existant ) |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.1.7.4 |  | PT Info type 1 (1 RJ45 + 5PC) + alimentations |  |  | Ens | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.1.7.5 |  | Prise Info RJ45 |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.1.7.6 |  | PC 10/16 A + alimentation |  |  | Ens | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
8.&
8 | 3.4.1.8 |  | BUREAU 4
9 | 3.4.1.8.1 |  | 2 FL + 1 SA + Alimentation |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.1.8.2 |  | Luminaire pavée LED |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.1.8.3 |  | Reprise sur nouveau circuit (pavée LED existant ) |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.1.8.4 |  | PT Info type 1 (1 RJ45 + 5PC) + alimentations |  |  | Ens | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.1.8.5 |  | Prise Info RJ45 |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.1.8.6 |  | PC 10/16 A + alimentation |  |  | Ens | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
8.&
8 | 3.4.1.9 |  | BUREAU 5
9 | 3.4.1.9.1 |  | 2 FL + 1 SA + Alimentation |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.1.9.2 |  | Luminaire pavée LED |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.1.9.3 |  | Reprise sur nouveau circuit (pavée LED existant ) |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.1.9.4 |  | PT Info type 1 (1 RJ45 + 5PC) + alimentations |  |  | Ens | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.1.9.5 |  | Prise Info RJ45 |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.1.9.6 |  | PC 10/16 A + alimentation |  |  | Ens | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
8.&
8 | 3.4.1.10 |  | BUREAU 6
9 | 3.4.1.10.1 |  | 2 FL + 1 SA + Alimentation |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.1.10.2 |  | Luminaire pavée LED |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.1.10.3 |  | Reprise sur nouveau circuit (pavée LED existant ) |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.1.10.4 |  | PT Info type 1 (1 RJ45 + 5PC) + alimentations |  |  | Ens | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.1.10.5 |  | Prise Info RJ45 |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.1.10.6 |  | PC 10/16 A + alimentation |  |  | Ens | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
8.&
8 | 3.4.1.11 |  | BUREAU 7
9 | 3.4.1.11.1 |  | 2 FL + 1 SA + Alimentation |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.1.11.2 |  | Luminaire pavée LED déplacé |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.1.11.3 |  | Reprise sur nouveau circuit (pavée LED existant ) |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.1.11.4 |  | PT Info type 1 (1 RJ45 + 5PC) + alimentations |  |  | Ens | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.1.11.5 |  | Prise Info RJ45 |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.1.11.6 |  | PC 10/16 A + alimentation |  |  | Ens | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
8.&
8 | 3.4.1.12 |  | BUREAU 8
9 | 3.4.1.12.1 |  | 2 FL + 1 SA + Alimentation |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.1.12.2 |  | Luminaire pavée LED déplacé |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.1.12.3 |  | Reprise sur nouveau circuit (pavée LED existant ) |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.1.12.4 |  | PT Info type 1 (1 RJ45 + 5PC) + alimentations |  |  | Ens | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.1.12.5 |  | Prise Info RJ45 |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.1.12.6 |  | PC 10/16 A + alimentation |  |  | Ens | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
8.&
8 | 3.4.1.13 |  | BUREAU 9
9 | 3.4.1.13.1 |  | 2 FL + 1 SA + Alimentation |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.1.13.2 |  | Luminaire pavée LED déplacé |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.1.13.3 |  | Reprise sur nouveau circuit (pavée LED existant ) |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.1.13.4 |  | PT Info type 1 (1 RJ45 + 5PC) + alimentations |  |  | Ens | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.1.13.5 |  | Prise Info RJ45 |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.1.13.6 |  | PC 10/16 A + alimentation |  |  | Ens | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
8.&
8 | 3.4.1.14 |  | BUREAU 10
9 | 3.4.1.14.1 |  | 2 FL + 1 SA + Alimentation |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.1.14.2 |  | Luminaire pavée LED déplacé |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.1.14.3 |  | Reprise sur nouveau circuit (pavée LED existant ) |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.1.14.4 |  | PT Info type 1 (1 RJ45 + 5PC) + alimentations |  |  | Ens | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.1.14.5 |  | Prise Info RJ45 |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.1.14.6 |  | PC 10/16 A + alimentation |  |  | Ens | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
8.&
8 | 3.4.1.15 |  | BUREAU 11
9 | 3.4.1.15.1 |  | 2 FL + 1 SA + Alimentation |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.1.15.2 |  | Luminaire pavée LED déplacé |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.1.15.3 |  | Reprise sur nouveau circuit (pavée LED existant ) |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.1.15.4 |  | PT Info type 1 (1 RJ45 + 5PC) + alimentations |  |  | Ens | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.1.15.5 |  | Prise Info RJ45 |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.1.15.6 |  | PC 10/16 A + alimentation |  |  | Ens | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
8.&
8 | 3.4.1.16 |  | BUREAU 12
9 | 3.4.1.16.1 |  | 2 FL + 1 BP+ Dali push + 1 Détecteur de non présence + Alimentation |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.1.16.2 |  | Luminaire pavée LED gradable |  |  | U | 2 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.1.16.3 |  | PT Info type 1 (1 RJ45 + 5PC) + alimentations |  |  | Ens | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.1.16.4 |  | Prise Info RJ45 |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.1.16.5 |  | PC 10/16 A + alimentation |  |  | Ens | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
8.&
8 | 3.4.1.17 |  | TISANERIE
9 | 3.4.1.17.1 |  | 2 FL + 1 SA + Alimentation |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.1.17.2 |  | Luminaire pavée LED |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.1.17.3 |  | Reprise sur nouveau circuit (pavée LED existant ) |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.1.17.4 |  | PC 10/16 A haute + alimentation |  |  | Ens | 2 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.1.17.5 |  | PC 10/16 A + alimentation |  |  | Ens | 4 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
8.&
8 | 3.4.1.18 |  | Étage RDC
9 | 3.4.1.18.1 |  | Reprise positionnement pavée LED existant |  |  | U | 14 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
8.&
8 | 3.4.1.19 |  | Coupure du soir
9 | 3.4.1.19.1 |  | Interrupteur à clef pour coupure lumière générale. |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.T
9.&
8.&
5.&
5 | 3.4.2 |  | Distribution R+1
8 | 3.4.2.1 |  | BUREAU 13
9 | 3.4.2.1.1 |  | 2 FL + 1 SA + Alimentation |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.2.1.2 |  | Luminaire pavée LED déplacé |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.2.1.3 |  | Reprise sur nouveau circuit (pavée LED existant ) |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.2.1.4 |  | PT Info type 1 (1 RJ45 + 5PC) + alimentations |  |  | Ens | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.2.1.5 |  | Prise Info RJ45 |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.2.1.6 |  | PC 10/16 A + alimentation |  |  | Ens | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
8.&
8 | 3.4.2.2 |  | BUREAU 14
9 | 3.4.2.2.1 |  | 2 FL + 1 SA + Alimentation |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.2.2.2 |  | Luminaire pavée LED déplacé |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.2.2.3 |  | Reprise sur nouveau circuit (pavée LED existant ) |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.2.2.4 |  | PT Info type 1 (1 RJ45 + 5PC) + alimentations |  |  | Ens | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.2.2.5 |  | Prise Info RJ45 |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.2.2.6 |  | PC 10/16 A + alimentation |  |  | Ens | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
8.&
8 | 3.4.2.3 |  | BUREAU 15
9 | 3.4.2.3.1 |  | 2 FL + 1 SA + Alimentation |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.2.3.2 |  | Luminaire pavée LED déplacé |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.2.3.3 |  | Reprise sur nouveau circuit (pavée LED existant ) |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.2.3.4 |  | PT Info type 1 (1 RJ45 + 5PC) + alimentations |  |  | Ens | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.2.3.5 |  | Prise Info RJ45 |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.2.3.6 |  | PC 10/16 A + alimentation |  |  | Ens | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
8.&
8 | 3.4.2.4 |  | BUREAU 16
9 | 3.4.2.4.1 |  | 2 FL + 1 SA + Alimentation |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.2.4.2 |  | Luminaire pavée LED déplacé |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.2.4.3 |  | Reprise sur nouveau circuit (pavée LED existant ) |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.2.4.4 |  | PT Info type 1 (1 RJ45 + 5PC) + alimentations |  |  | Ens | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.2.4.5 |  | Prise Info RJ45 |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.2.4.6 |  | PC 10/16 A + alimentation |  |  | Ens | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
8.&
8 | 3.4.2.5 |  | BUREAU 17
9 | 3.4.2.5.1 |  | 2 FL + 1 SA + Alimentation |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.2.5.2 |  | Luminaire pavée LED déplacé |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.2.5.3 |  | Reprise sur nouveau circuit (pavée LED existant ) |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.2.5.4 |  | PT Info type 1 (1 RJ45 + 5PC) + alimentations |  |  | Ens | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.2.5.5 |  | Prise Info RJ45 |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.2.5.6 |  | PC 10/16 A + alimentation |  |  | Ens | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
8.&
8 | 3.4.2.6 |  | BUREAU 18
9 | 3.4.2.6.1 |  | 2 FL + 1 SA + Alimentation |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.2.6.2 |  | Luminaire pavée LED déplacé |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.2.6.3 |  | Reprise sur nouveau circuit (pavée LED existant ) |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.2.6.4 |  | PT Info type 1 (1 RJ45 + 5PC) + alimentations |  |  | Ens | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.2.6.5 |  | Prise Info RJ45 |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.2.6.6 |  | PC 10/16 A + alimentation |  |  | Ens | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
8.&
8 | 3.4.2.7 |  | BUREAU 19
9 | 3.4.2.7.1 |  | 3 FL + 1 SA + Alimentation |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.2.7.2 |  | Luminaire pavée LED |  |  | U | 2 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.2.7.3 |  | Reprise sur nouveau circuit (pavée LED existant ) |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.2.7.4 |  | PT Info type 1 (1 RJ45 + 5PC) + alimentations |  |  | Ens | 2 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.2.7.5 |  | Prise Info RJ45 |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.2.7.6 |  | PC 10/16 A + alimentation |  |  | Ens | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
8.&
8 | 3.4.2.8 |  | BUREAU 20
9 | 3.4.2.8.1 |  | 2 FL + 1 SA + Alimentation |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.2.8.2 |  | Luminaire pavée LED |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.2.8.3 |  | Reprise sur nouveau circuit (pavée LED existant ) |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.2.8.4 |  | PT Info type 1 (1 RJ45 + 5PC) + alimentations |  |  | Ens | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.2.8.5 |  | Prise Info RJ45 |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.2.8.6 |  | PC 10/16 A + alimentation |  |  | Ens | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
8.&
8 | 3.4.2.9 |  | BUREAU 21
9 | 3.4.2.9.1 |  | 4 FL + 1 SA + Alimentation |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.2.9.2 |  | Luminaire pavée LED |  |  | U | 4 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.2.9.3 |  | PT Info type 1 (1 RJ45 + 5PC) + alimentations |  |  | Ens | 4 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.2.9.4 |  | Prise Info RJ45 |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.2.9.5 |  | PC 10/16 A + alimentation |  |  | Ens | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
8.&
8 | 3.4.2.10 |  | BUREAU 22
9 | 3.4.2.10.1 |  | 2 FL + 1 SA + Alimentation |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.2.10.2 |  | Luminaire pavée LED déplacé |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.2.10.3 |  | Reprise sur nouveau circuit (pavée LED existant ) |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.2.10.4 |  | PT Info type 1 (1 RJ45 + 5PC) + alimentations |  |  | Ens | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.2.10.5 |  | Prise Info RJ45 |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.2.10.6 |  | PC 10/16 A + alimentation |  |  | Ens | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
8.&
8 | 3.4.2.11 |  | BUREAU 23
9 | 3.4.2.11.1 |  | 2 FL + 1 SA + Alimentation |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.2.11.2 |  | Luminaire pavée LED déplacé |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.2.11.3 |  | Reprise sur nouveau circuit (pavée LED existant ) |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.2.11.4 |  | PT Info type 1 (1 RJ45 + 5PC) + alimentations |  |  | Ens | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.2.11.5 |  | Prise Info RJ45 |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.2.11.6 |  | PC 10/16 A + alimentation |  |  | Ens | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
8.&
8 | 3.4.2.12 |  | BUREAU 24
9 | 3.4.2.12.1 |  | 2 FL + 1 SA + Alimentation |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.2.12.2 |  | Luminaire pavée LED déplacé |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.2.12.3 |  | Reprise sur nouveau circuit (pavée LED existant ) |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.2.12.4 |  | PT Info type 1 (1 RJ45 + 5PC) + alimentations |  |  | Ens | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.2.12.5 |  | Prise Info RJ45 |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.2.12.6 |  | PC 10/16 A + alimentation |  |  | Ens | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
8.&
8 | 3.4.2.13 |  | BUREAU 25
9 | 3.4.2.13.1 |  | 2 FL + 1 SA + Alimentation |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.2.13.2 |  | Luminaire pavée LED déplacé |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.2.13.3 |  | Reprise sur nouveau circuit (pavée LED existant ) |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.2.13.4 |  | PT Info type 1 (1 RJ45 + 5PC) + alimentations |  |  | Ens | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.2.13.5 |  | Prise Info RJ45 |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.2.13.6 |  | PC 10/16 A + alimentation |  |  | Ens | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
8.&
8 | 3.4.2.14 |  | BUREAU 26
9 | 3.4.2.14.1 |  | 2 FL + 1 SA + Alimentation |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.2.14.2 |  | Luminaire pavée LED déplacé |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.2.14.3 |  | Reprise sur nouveau circuit (pavée LED existant ) |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.2.14.4 |  | PT Info type 1 (1 RJ45 + 5PC) + alimentations |  |  | Ens | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.2.14.5 |  | Prise Info RJ45 |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.2.14.6 |  | PC 10/16 A + alimentation |  |  | Ens | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
8.&
8 | 3.4.2.15 |  | BUREAU 27
9 | 3.4.2.15.1 |  | 2 FL + 1 SA + Alimentation |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.2.15.2 |  | Luminaire pavée LED |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.2.15.3 |  | Reprise sur nouveau circuit (pavée LED existant ) |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.2.15.4 |  | PT Info type 1 (1 RJ45 + 5PC) + alimentations |  |  | Ens | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.2.15.5 |  | Prise Info RJ45 |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.2.15.6 |  | PC 10/16 A + alimentation |  |  | Ens | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
8.&
8 | 3.4.2.16 |  | BUREAU 28
9 | 3.4.2.16.1 |  | 2 FL + 1 SA + Alimentation |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.2.16.2 |  | Luminaire pavée LED |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.2.16.3 |  | Reprise sur nouveau circuit (pavée LED existant ) |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.2.16.4 |  | PT Info type 1 (1 RJ45 + 5PC) + alimentations |  |  | Ens | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.2.16.5 |  | Prise Info RJ45 |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.2.16.6 |  | PC 10/16 A + alimentation |  |  | Ens | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
8.&
8 | 3.4.2.17 |  | BUREAU 29
9 | 3.4.2.17.1 |  | 2 FL + 1 SA + Alimentation |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.2.17.2 |  | Luminaire pavée LED |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.2.17.3 |  | Reprise sur nouveau circuit (pavée LED existant ) |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.2.17.4 |  | PT Info type 1 (1 RJ45 + 5PC) + alimentations |  |  | Ens | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.2.17.5 |  | Prise Info RJ45 |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.2.17.6 |  | PC 10/16 A + alimentation |  |  | Ens | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
8.&
8 | 3.4.2.18 |  | BUREAU 30
9 | 3.4.2.18.1 |  | 2 FL + 1 SA + Alimentation |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.2.18.2 |  | Luminaire pavée LED |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.2.18.3 |  | Reprise sur nouveau circuit (pavée LED existant ) |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.2.18.4 |  | PT Info type 1 (1 RJ45 + 5PC) + alimentations |  |  | Ens | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.2.18.5 |  | Prise Info RJ45 |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.2.18.6 |  | PC 10/16 A + alimentation |  |  | Ens | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
8.&
8 | 3.4.2.19 |  | BUREAU 31
9 | 3.4.2.19.1 |  | 4 FL + 1 SA + Alimentation |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.2.19.2 |  | Luminaire pavée LED |  |  | U | 4 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.2.19.3 |  | PT Info type 1 (1 RJ45 + 5PC) + alimentations |  |  | Ens | 2 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.2.19.4 |  | Prise Info RJ45 |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.2.19.5 |  | PC 10/16 A + alimentation |  |  | Ens | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
8.&
8 | 3.4.2.20 |  | DGT 3
9 | 3.4.2.20.1 |  | 3 FL + 1 détecteur + Alimentation |  |  | Ens | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.2.20.2 |  | Downlight LED |  |  | U | 3 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.2.20.3 |  | PC 10/16 A + alimentation à définir |  |  | Ens | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.2.20.4 |  | PT Info type 2 (1 RJ45 + 1 PC) + alimentations |  |  | Ens | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.2.20.5 |  | Prise Info RJ45 (borne wifi en plafond) |  |  | Ens | 2 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
8.&
8 | 3.4.2.21 |  | DGT 4/5
9 | 3.4.2.21.1 |  | 10 FL + 4 détecteurs + Alimentation |  |  | Ens | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.2.21.2 |  | Downlight LED |  |  | U | 10 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.2.21.3 |  | PC 10/16 A + alimentation à définir |  |  | Ens | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.2.21.4 |  | PT Info type 2 (1 RJ45 + 1 PC) + alimentations |  |  | Ens | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.2.21.5 |  | Prise Info RJ45 (borne wifi en plafond) |  |  | Ens | 4 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
8.&
8 | 3.4.2.22 |  | STOCKAGE
9 | 3.4.2.22.1 |  | 3 FL + 1 détecteur + Alimentation |  |  | Ens | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.2.22.2 |  | ETANCHE LED |  |  | U | 3 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.2.22.3 |  | PC 10/16 A + alimentation à définir |  |  | Ens | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
8.&
8 | 3.4.2.23 |  | SALLLE DE TEST
9 | 3.4.2.23.1 |  | 8 FL + 1 BP+ Dali push + 1 Détecteur de non présence + Alimentation |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.2.23.2 |  | Luminaire pavée LED gradable |  |  | U | 6 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.2.23.3 |  | Reprise sur nouveau circuit (pavée LED existant ) |  |  | U | 2 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.2.23.4 |  | PT Info type 1 (1 RJ45 + 5PC) + alimentations |  |  | Ens | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.2.23.5 |  | HDMI (plafond et mural) + Liaison HDMI |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.2.23.6 |  | PC 10/16 A + alimentation (Vidéo projecteur au plafond) |  |  | Ens | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.2.23.7 |  | Prise Info RJ45 |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.2.23.8 |  | PC 10/16 A + alimentation |  |  | Ens | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
8.&
8 | 3.4.2.24 |  | Étage R+1
9 | 3.4.2.24.1 |  | Reprise positionnement pavée LED existant |  |  | U | 19 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
8.&
5.&
5 | 3.4.3 |  | Distribution R+2
8 | 3.4.3.1 |  | ESPACE DETENTE
9 | 3.4.3.1.1 |  | 4 FL + 1 SA + Alimentation |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.3.1.2 |  | 3 FL + 1 SA + Alimentation |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.3.1.3 |  | 2 FL + 1 SA + Alimentation |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.3.1.4 |  | SPOT LED |  |  | U | 2 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.3.1.5 |  | Luminaire pavée LED |  |  | U | 7 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.3.1.6 |  | PC 10/16 A ménage + alimentation |  |  | Ens | 5 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.T
9.&
9 | 3.4.3.1.7 |  | PC 10/16 A haute + alimentation |  |  | Ens | 6 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.3.1.8 |  | PC 10/16 A haute + alimentation (a définir ) |  |  | Ens | 4 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.3.1.9 |  | Prise Info RJ45 (borne wifi en plafond) |  |  | Ens | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
8.&
8 | 3.4.3.2 |  | AFFAIRE PERSO 2
9 | 3.4.3.2.1 |  | 2 FL + 1 détecteur + Alimentation |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.3.2.2 |  | Luminaire pavée LED |  |  | U | 2 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.3.2.3 |  | PC 10/16 A + alimentation |  |  | Ens | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
8.&
8 | 3.4.3.3 |  | ARCHIVES
9 | 3.4.3.3.1 |  | 1FL+ Alimentation |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.3.3.2 |  | Hublot LED à détection |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
8.&
8 | 3.4.3.4 |  | STOCKAGE 2
9 | 3.4.3.4.1 |  | 1FL+ Alimentation |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.3.4.2 |  | Hublot LED à détection |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
8.&
8 | 3.4.3.5 |  | BUREAU 32
9 | 3.4.3.5.1 |  | 2 FL + 1 SA + Alimentation |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.3.5.2 |  | Luminaire pavée LED |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.3.5.3 |  | Reprise sur nouveau circuit (pavée LED existant ) |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.3.5.4 |  | PT Info type 1 (1 RJ45 + 5PC) + alimentations |  |  | Ens | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.3.5.5 |  | Prise Info RJ45 |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.3.5.6 |  | PC 10/16 A + alimentation |  |  | Ens | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
8.&
8 | 3.4.3.6 |  | BUREAU 33
9 | 3.4.3.6.1 |  | 2 FL + 1 SA + Alimentation |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.3.6.2 |  | Luminaire pavée LED |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.3.6.3 |  | Reprise sur nouveau circuit (pavée LED existant ) |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.3.6.4 |  | PT Info type 1 (1 RJ45 + 5PC) + alimentations |  |  | Ens | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.3.6.5 |  | Prise Info RJ45 |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.3.6.6 |  | PC 10/16 A + alimentation |  |  | Ens | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
8.&
8 | 3.4.3.7 |  | BUREAU 34
9 | 3.4.3.7.1 |  | 2 FL + 1 SA + Alimentation |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.3.7.2 |  | Luminaire pavée LED |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.3.7.3 |  | Reprise sur nouveau circuit (pavée LED existant ) |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.3.7.4 |  | PT Info type 1 (1 RJ45 + 5PC) + alimentations |  |  | Ens | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.3.7.5 |  | Prise Info RJ45 |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.3.7.6 |  | PC 10/16 A + alimentation |  |  | Ens | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
8.&
8 | 3.4.3.8 |  | BUREAU 35
9 | 3.4.3.8.1 |  | 3 FL + 1 SA + Alimentation |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.3.8.2 |  | Luminaire pavée LED déplacé |  |  | U | 3 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.3.8.3 |  | PT Info type 1 (1 RJ45 + 5PC) + alimentations |  |  | Ens | 2 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.3.8.4 |  | Prise Info RJ45 |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.3.8.5 |  | PC 10/16 A + alimentation |  |  | Ens | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
8.&
8 | 3.4.3.9 |  | BUREAU 36
9 | 3.4.3.9.1 |  | 2 FL + 1 SA + Alimentation |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.3.9.2 |  | Luminaire pavée LED déplacé |  |  | U | 2 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.3.9.3 |  | PT Info type 1 (1 RJ45 + 5PC) + alimentations |  |  | Ens | 2 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.3.9.4 |  | Prise Info RJ45 |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.3.9.5 |  | PC 10/16 A + alimentation |  |  | Ens | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
8.&
8 | 3.4.3.10 |  | Réunion
9 | 3.4.3.10.1 |  | 2 FL + 1 SA + Alimentation |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.3.10.2 |  | Luminaire pavée LED déplacé |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.3.10.3 |  | PT Info type 1 (1 RJ45 + 5PC) + alimentations |  |  | Ens | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.3.10.4 |  | Prise Info RJ45 |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.3.10.5 |  | PC 10/16 A + alimentation |  |  | Ens | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.3.10.6 |  | Prise Info RJ45 (borne wifi en plafond) |  |  | Ens | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
8.&
8 | 3.4.3.11 |  | DGT 6
9 | 3.4.3.11.1 |  | 4 FL + 2 détecteurs + Alimentation |  |  | Ens | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.3.11.2 |  | Downlight LED |  |  | U | 4 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.3.11.3 |  | PT Info type 2 (1 RJ45 + 1 PC) + alimentations |  |  | Ens | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.3.11.4 |  | Prise Info RJ45 (borne wifi en plafond) |  |  | Ens | 2 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
8.&
8 | 3.4.3.12 |  | DGT 7
9 | 3.4.3.12.1 |  | 1 FL + 1 détecteurs + Alimentation |  |  | Ens | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.3.12.2 |  | Downlight LED |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.4.3.12.3 |  | Prise Info RJ45 (borne wifi en plafond) |  |  | Ens | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
8.&
8 | 3.4.3.13 |  | Étage R+2
9 | 3.4.3.13.1 |  | Reprise positionnement pavée LED existant |  |  | U | 3 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
8.&
5.&
4.T
4.&
Descriptif général équipements électrique et Distribution
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
4 | 3.5 |  | Pré-câblage informatique
4.T
4.T
4.T
4.T
5 | 3.5.1 |  | Baie informatique
5.T
5.U.IMAGE
5.T
5.T
5.T
9 | 3.5.1.1 |  | Baie info |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
5.T
5.&
5 | 3.5.2 |  | Mise à la terre
5.T
9 | 3.5.2.1 |  | Ensemble complet |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
5.&
5 | 3.5.3 |  | Câblage
5.T
5.T
9 | 3.5.3.1 |  | Câblage |  |  | Ens | 124 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.&
9 | 3.5.3.2 |  | A définir |  |  | U | 16 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
5.&
5 | 3.5.4 |  | Prise RJ 45
5.T
5.T
5.T
9 | 3.5.4.1 |  | Ensemble complet coté panneau baie |  |  | U | 124 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.5.4.2 |  | A définir |  |  | U | 16 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
5.&
5 | 3.5.5 |  | Test et recette
5.T
5.T
5.T
9 | 3.5.5.1 |  | Ensemble complet |  |  | Ens | 124 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.5.5.2 |  | A définir |  |  | U | 16 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
5.&
5 | 3.5.6 |  | Onduleur
5.T
5.T
5.T
9 | 3.5.6.1 |  | Ensemble complet |  |  | Ens | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
5.&
4.&
Pré-câblage informatique
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
4 | 3.6 |  | Éclairage de sécurité
4.T
4.T
9 | 3.6.1 |  | BAES Evacuation |  |  | ENS | 18 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.M.Z
9.M.
9.&
9 | 3.6.2 |  | BAES Evacuation emplacement à définir |  |  | ENS | 5 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.6.3 |  | BAES d'ambiance 360lm/1h |  |  | ENS | 4 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.M.
9.&
9 | 3.6.4 |  | BAES d'ambiance 360lm/1h emplacement à définir |  |  | ENS | 2 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.M.
9.&
9 | 3.6.5 |  | Bloc portable "BAPI" |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.T
9.M.
9.&
9 | 3.6.6 |  | Bloc portable "BAPI" |  |  | ENS | 3 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.T
9.M.
9.&
9 | 3.6.7 |  | Télécommande mise au repos |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
4.&
Éclairage de sécurité
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
4 | 3.7 |  | Alarme Incendie Type 1A
4.T
4.T
4.T
9 | 3.7.1 |  | Centrale |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.T
9.T
9.&
9 | 3.7.2 |  | Report d'alarme |  |  | U | 2 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.T
9.&
9 | 3.7.3 |  | Flash |  |  | U | 9 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.T
9.M.Z
9.M.Z
9.&
9 | 3.7.4 |  | Sirène |  |  | Ens | 13 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.T
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.&
9 | 3.7.5 |  | Déclencheur automatique |  |  | U | 9 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.T
9.M.Z
9.M.Z
9.&
9 | 3.7.6 |  | Indicateur d'action |  |  | Ens | 9 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.T
9.M.Z
9.M.Z
9.&
9 | 3.7.7 |  | Déclencheur manuel |  |  | U | 11 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.T
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.&
9 | 3.7.8 |  | Câblage Bus remontée info CCF |  |  | U | 12 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.T
9.&
9 | 3.7.9 |  | Câblage Bus de détection |  |  | Ens | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.T
9.&
9 | 3.7.10 |  | Asservissement Contrôle accès |  |  | Ens | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.T
9.&
9 | 3.7.11 |  | Asservissement Alarme intrusion |  |  | Ens | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.T
9.&
9 | 3.7.12 |  | Mise en service |  |  | Ens | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.T
9.&
9 | 3.7.13 |  | Formation personnel |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.T
9.&
9 | 3.7.14 |  | Dossier SSI |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.T
9.&
4.&
Alarme Incendie Type 1A
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
4 | 3.8 |  | Contrôle accès
9 | 3.8.1 |  | Alimentation système de fermeture contrôle accès |  |  | ENS | 19 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.T
9.T
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.T
9.&
9 | 3.8.2 |  | Fourreau pour lecteur |  |  | ENS | 19 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.T
9.T
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.T
9.&
9 | 3.8.3 |  | Bouton de sortie Normale et DM VERT |  |  | ENS | 5 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.T
9.T
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.T
9.&
9 | 3.8.4 |  | Alimentation 24 V secourue Pour contrôle accès |  |  | Ens | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.T
9.&
4.&
Contrôle accès
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
4 | 3.9 |  | Espace d'attente de sécurité
4.T
6 | 3.9.1 |  | Combiné Accueil
6.T
6.T
9 | 3.9.1.1 |  | Ensemble complet |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
6.&
6 | 3.9.2 |  | Interphone
6.T
9 | 3.9.2.1 |  | Ensemble complet |  |  | ENS | 4 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
6.&
4.&
Espace d'attente de sécurité
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
4 | 3.10 |  | Vidéophonie
4.T
9 | 3.10.1 |  | Platine de rue |  |  | ENS | 2 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.T
9.&
9 | 3.10.2 |  | Combiné intérieur Vidéo maître |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.T
9.&
9 | 3.10.3 |  | Combiné intérieur Vidéo esclave |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.T
9.&
9 | 3.10.4 |  | Équipement de porte |  |  | U | 2 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.T
9.&
9 | 3.10.5 |  | Alimentation électrique platine et centrale |  |  | U | 2 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.T
9.T
9.&
4.&
Vidéophonie
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
4 | 3.11 |  | Essais-mise en service
4.T
4.T
4.T
9 | 3.11.1 |  | ESSAIS et mise en service |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.&
9 | 3.11.2 |  | DOE |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 406
9.T
9.&
4.&
Essais-mise en service
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
3.&
DESCRIPTIF ELECTRICITE
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
RECAPITULATIF Lot n°7 ELECTRICITE COURANTS FAIBLES
RECAPITULATIF DES CHAPITRES
3 - DESCRIPTIF ELECTRICITE
- 3.1 - Travaux préparatoires
- 3.2 - Circuit de terre et liaisons équipotentielles
- 3.3 - Armoire électrique
- 3.4 - Descriptif général équipements électrique et Distribution
- 3.5 - Pré-câblage informatique
- 3.6 - Éclairage de sécurité
- 3.7 - Alarme Incendie Type 1A
- 3.8 - Contrôle accès
- 3.9 - Espace d'attente de sécurité
- 3.10 - Vidéophonie
- 3.11 - Essais-mise en service
Total du lot ELECTRICITE COURANTS FAIBLES
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
Soit en toutes lettres TTC :
Fait à _________________________ le _____________________________
|  |  | Bon pour accord, signature |  |  | Signature et cachet de l'Entrepreneur
Conditions de règlement : Par virement à 30 j

## Paramètres (hidden)
Paramètres document
1. | Titre du document : | DPGF
2. | Titre du dossier : | CONSTRUCTION D'UN BATIMENT SITE FRANCE TRAVAIL LE PUY EN VELAY (Phase Locataire)
3. | Code du dossier | 2022-TAS06
4. | Code du lot / des lots : | Lot n°7
5. | Titre du lot / des lots : | ELECTRICITE COURANTS FAIBLES
6. | Date de valeur du lot / des lots : | 22/09/2025
7. | Phase : | DCE
8. | Indice : | 3
|  | 20% | Notes :
|  | 5.5% | - Le taux 0% est toujours supporté qu'il soit dans cette liste ou non
|  | 0% | - En dehors du taux 0%, vous pouvez renseigner au maximum 4 taux différents
|  | 0% | - Si votre lot contient plus de 4 taux différents, ou contient de la TVA proportionnelle, vous devez modifier manuellement la formule de calcul de TVA et de TTC dans le récapitulatif
10. | Rue du dossier | 25, Rue de la Gazelle
11. | Code postal et ville du dossier | 43 000 LE PUY EN VELAY
12. | Parcelle du dossier

## Version (hidden)
VERSION | 4.00
TYPEDOC | DPGF
SHOWADJU | 1
RECAPSIMPLE | 0
SHOWMONTANTS | 0
SHOWQUANTITES | 1
MONTANTSSURTETE | 1
MARGE | 0
RECAPLOCNIV9 | 0
LIST_VALIDATION_CHECKBOX |  | X
LOCALISE | 0
SRC | DVS_APP

## Coordonnées Entreprise
Coordonnées entreprise
1. | Nom de l'entreprise
2. | Nom du contact
3. | Adresse postale
4. | Code postal
5. | Ville
6. | Localité
7. | Boîte postale
8. | Téléphone
9. | Fax
10. | Tél. Portable
11. | E-mail
12. | Observation :

## Prestations supplémentaires
Prestations supplémentaires
Titre de la prestation | Unité | Quantité | Prix unitaire | Prix total