## PDG
Maître d’ouvrage
Etablissement public du château de Fontainebleau
Château de Fontainebleau
77300 Fontainebleau
Maîtrise d’ouvrage déléguée :
L’Opérateur du Patrimoine et des Projets Immobiliers de la Culture (OPPIC)
30 rue du château des rentiers
75647 PARIS
DEPARTEMENT | LOCALITE | EDIFICE
Seine et Marne | Fontainebleau | Château
OPERATION : Aménagement du vestibule Serlio et réfection des CTA 12,13,14 et 15 (phase 1)
PRO/DCE
ind.1 du 10/09/2025
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
LOT 01 INSTALLATIONS DE CHANTIER - MACONNERIE - GROS ŒUVRE
MAITRISE D'ŒUVRE
Architecte A.C.M.H. | OPC | Economiste
Patrick Ponsot | Cabinet Machefer | Cabinet François
20, rue Porte Côté | 5 rue des Jacobins | 14 rue de Queuleu
41 005 Blois | 49100 Angers | 57070 Metz
Téléphone : 02 54 74 70 33 | Téléphone : 06 07 36 49 28 | Téléphone : 03 87 36 82 75
direction@cabinetponsot.fr | philippe.machefer@cpm-economistes.fr | contact@cabinetvmh.com
BET Réseaux | BET Structure
ALTERNET | PARICA
7/7bis rue Abdel Hovelacque | 66 - 72, rue Marceau
75013 Paris | 93100 Montreuil
Téléphone : 01.53.79.04.00 | Téléphone : 01.48.51.79.65
nicolas.ferrali@alternet.net | contact@parica.fr

## G-O MAC
N° | CCTP | désignation des ouvrages | [10 empty] | Unité | Quantité | P U | Produit
| 3.1 | INSTALLATIONS DE CHANTIER ET PROTECTIONS A L'EXTERIEUR | [13 empty] | 0
0
| 3.1.1 | ETAT DES LIEUX
1 |  | Pour les zones de travaux et ouvrages environnant | [10 empty] | forfait | 1 |  | 0
0
| 3.1.2 | PANNEAU DE CHANTIER | [13 empty] | 0
2 |  | Conception, réalisation et pose | [10 empty] | forfait | 1 |  | 0
3 |  | Dépose, évacuation et remise en état des lieux | [10 empty] | forfait | 1 |  | 0
0
| 3.1.3 | AMENAGEMENT DE BUREAUX DE CHANTIER - SALLE DE REUNION | [13 empty] | 0
|  | Améanagement des bureaux de chantier et salle de réunion dans locaux mis à disposition | [13 empty] | 0
4 |  | Fourniture et pose de mobilier | [10 empty] | forfait | 1 |  | 0
|  | Fourniture et pose de cloisons | [13 empty] | 0
5 |  | Recoupant la circulation ACP00-026 | [10 empty] | forfait | 2 |  | 0
6 |  | Fermeture vers ACP00-027 | [10 empty] | forfait | 1 |  | 0
7 |  | Fermeture sur escalier ACP00-023 | [10 empty] | forfait | 1 |  | 0
8 |  | Protection des sols | [10 empty] | m2 | 66 |  | 0
|  | ACP00-026 |  |  | 9.1 | x | 2.3 | = | 20.93 | [6 empty] | 0
|  | ACP00-023 |  |  | 2.7 | x | 2.8 | = | 7.56 | [6 empty] | 0
|  | ACP00-024 |  |  | 5.2 | x | 5.2 | = | 27.04 | [6 empty] | 0
|  | ACP00-025 |  |  | 6.3 | x | 1.6 | = | 10.08 | [6 empty] | 0
[9 empty] | 65.61 | [6 empty] | 0
9 |  | Protection des murs | [10 empty] | m2 | 42 |  | 0
|  | ACP00-024 |  |  | 21 | x | 2 | = | 42 | [6 empty] | 0
10 |  | Entretien des locaux, petites fournitures | [10 empty] | mois | 14 |  | 0
11 |  | Dépose, repli et évacuation des protections et du mobilier & remise en état des lieux | [10 empty] | forfait | 1 |  | 0
0
| 3.1.4 | ESCALIER D'ACCES ET PASSERELLE POUR CHANTIER DEPUIS PASSAGE DES PRINCES | [13 empty] | 0
|  | Service d'escalier et passerelle de desserte avec aménagement d'accès par une baie, et emmarchements intérieurs pour franchir allège | [13 empty] | 0
|  | Transport aller et pose, mise en place | [13 empty] | 0
12 |  | Escaliers et passerelle | [10 empty] | forfait | 1 |  | 0
13 |  | Bardage et porte extérieure | [10 empty] | forfait | 1 |  | 0
14 |  | Dépose et transport retour | [10 empty] | forfait | 1 |  | 0
0
| 3.1.8 | DETECTION ANTI-INTRUSION | [13 empty] | 0
|  | Detecteurs de présence couvrant l'accès extérieur ci-avant de la salle de réunion | [13 empty] | 0
15 |  | Mise en place du système de détection, compris report au PC du domaine | [10 empty] | forfait | 1 |  | 0
16 |  | Location et maintenance | [10 empty] | mois | 12 |  | 0
17 |  | Dépose et repli du matériel | [10 empty] | forfait | 1 |  | 0
0
|  | PASSAGE ET PONT DES PRINCES | [13 empty] | 0
0
| 3.1.5 | PROTECTION DES SOLS | [13 empty] | 0
|  | Par dalles PVC pour charges lourdes | [13 empty] | 0
|  | Protection des sols pour accès pont/porche des princes | [13 empty] | 0
|  | pont des princes | 20 | x | 3.8 |  |  | = | 76 | [6 empty] | 0
|  | passage | 9.2 | x | 3 |  |  | = | 27.6 | [6 empty] | 0
[9 empty] | 103.6 | [6 empty] | 0
0
18 |  | Transport aller et pose, entretien et remaniements pendant chantier | [10 empty] | m2 | 105 |  | 0
19 |  | Dépose et évacuation | [10 empty] | m2 | 105 |  | 0
0
| 3.1.10 | ALIMENTATION EN ENERGIE ET ECLAIRAGE DE CHANTIER | [13 empty] | 0
0
20 |  | Eclairage de sécurité des accès extérieurs | [10 empty] | forfait | 1 |  | 0
0
0
|  | COUR DES PRINCES | [13 empty] | 0
0
| 3.1.5 | PROTECTION DES SOLS
Par dalles PVC pour charges lourdes
Au droit des accès côté sud avec aménagement stockage
|  | la cour des princes, côté sud | 14 | x | 7 |  |  | = | 98 | [6 empty] | 0
0
21 |  | Transport aller et pose, entretien et remaniements pendant chantier | [10 empty] | m2 | 98 |  | 0
22 |  | sujétion protection des marches et mise en place d'une rampe au droit des portes | [10 empty] | u | 2 |  | 0
23 |  | Dépose et évacuation | [10 empty] | m2 | 98 |  | 0
0
| 3.1.7 | CLOTURES DE CHANTIERS
24 |  | Par grilles sur plots de lestage type héras 2,00m ht. | [10 empty] | ml | 31 |  | 0
0
| 3.1.8 | DETECTION ANTI-INTRUSION | [13 empty] | 0
Detecteurs de présence couvrant la zone de stockage de la cour des Princes
25 |  | Mise en place du système de détection, compris report au PC du domaine | [10 empty] | forfait | 1 |  | 0
26 |  | Location et maintenance | [10 empty] | mois | 12 |  | 0
27 |  | Dépose et repli du matériel | [10 empty] | forfait | 1 |  | 0
| 3.1.9 | PROTECTION DES MENUISERIES
protection mécanique des fenêtres et portes, côté extérieur
28 |  | pour les menuiseries supposées maintenues en place sans intervention du menuisier | [10 empty] | u | 6 |  | 0
0
| 3.1.11 | SAS DECONTAMINATION PLOMB
29 |  | Transport aller et pose, raccordements | [10 empty] | forfait | 1 |  | 0
30 |  | Sujétion pour mise en place de pédiluves | [10 empty] | forfait | 1 |  | 0
31 |  | Location et entretien | [10 empty] | mois | 10 |  | 0
32 |  | Dépose et transport retour | [10 empty] | forfait | 1 |  | 0
0
| 3.1.10 | ALIMENTATION EN ENERGIE ET ECLAIRAGE DE CHANTIER | [13 empty] | 0
0
33 |  | Alimentation électrique | [10 empty] | à la charge du lot CFO-CFA |  |  | 0
0
34 |  | Eclairage intérieur | [10 empty] | à la charge du lot CFO-CFA |  |  | 0
0
35 |  | Eclairage de sécurité de l'accès extérieur et zone de stockage | [10 empty] | forfait | 1 |  | 0
0
|  | Alimentation en eau | [13 empty] | 0
36 |  | Branchement principal et comptage | [10 empty] | forfait | 1 |  | 0
37 |  | Points de puisage secondaires distribuées sur les zones chantier | [10 empty] | forfait | 1 |  | 0
38 |  | Entretien et maintenance du matériel | [10 empty] | mois | 10 |  | 0
39 |  | Dépose, évacuation en fin de chantier | [10 empty] | forfait | 1 |  | 0
| 3.1.12 | SAPINE D'ACCES COUR DES PRINCES
Sapine comprenant service d'escalier et treuil, avec aménagement d'accès par les baies et accès sur toiture
|  | Echafaudage comprenant service d'escalier et sapine de levage | [6 empty] | 20,00ml ht. Env.
40 |  | Transport aller et pose | [10 empty] | forfait | 1 |  | 0
41 |  | Treuil, compris maintenance pendant le chantier | [10 empty] | forfait | 1 |  | 0
42 |  | Location et entretien pendant la durée des travaux | [10 empty] | mois | 10 |  | 0
43 |  | Dépose et transport retour | [10 empty] | forfait | 1 |  | 0
0
|  | Passerelle d'accès sécurisée vers zone d'intervention en toiture | [6 empty] | 8,00ml lg. Env. | [6 empty] | 0
44 |  | Transport aller et pose, protection des couvertures | [10 empty] | forfait | 1 |  | 0
45 |  | Location et entretien pendant la durée des travaux | [10 empty] | mois | 10 |  | 0
46 |  | Dépose et transport retour | [10 empty] | forfait | 1 |  | 0
0
|  | Passerelle et emmarchement de desserte au niveau de la fenêtre du niveau 02 | [13 empty] | 0
47 |  | Transport aller et pose | [10 empty] | forfait | 1 |  | 0
48 |  | Location et entretien pendant la durée des travaux | [10 empty] | mois | 10 |  | 0
49 |  | Dépose et transport retour | [10 empty] | forfait | 1 |  | 0
|  | Plancher d'échafaudages sur couverture | [6 empty] | 8,00m2 env. | [6 empty] | 0
50 |  | Transport aller et pose | [10 empty] | forfait | 1 |  | 0
51 |  | Location et entretien pendant la durée des travaux | [10 empty] | mois | 10 |  | 0
52 |  | Dépose et transport retour | [10 empty] | forfait | 1 |  | 0
|  | Protection des sols en béton sur couverture | [6 empty] | 100,00m2 env.
53 |  | Mise en œuvre et entretien | [10 empty] | forfait | 1 |  | 0
54 |  | Dépose et repli | [10 empty] | forfait | 1 |  | 0
0
|  | Garde-corps de sécurisation en toiture | [13 empty] | 0
55 |  | Mise en œuvre et entretien | [10 empty] | forfait | 1 |  | 0
56 |  | Dépose et repli | [10 empty] | forfait | 1 |  | 0
0
|  | COUR OVALE | [13 empty] | 0
0
| 3.1.5 | PROTECTION DES SOLS
Par dalles PVC pour charges lourdes
Protection des sols, marches, paliers
|  | le long facade | 24 | x | 6 |  |  | = | 144 | [6 empty] | 0
0
57 |  | Transport aller et pose, entretien et remaniements pendant chantier | [10 empty] | m2 | 144 |  | 0
58 |  | sujétion protection des marches et mise en place d'une rampe | [10 empty] | ens | 1 |  | 0
59 |  | Dépose partielle pour libération de la porte sur AGA00-051 en cours de chantier | [10 empty] | forfait | 1 |  | 0
60 |  | Dépose et évacuation finale | [10 empty] | forfait | 1 |  | 0
0
| 3.1.6 | PALISSADES DE CHANTIER
Palissades bois autostables 3,00m ht.
|  | au droit de la zone chantier | 6 | + | 24 | + | 6 | = | 36 | [6 empty] | 0
0
61 |  | Transport aller et pose, entretien et remaniements pendant chantier | [10 empty] | ml | 36 |  | 0
62 |  | portail livraison coulissant ou 2 vantaux | [10 empty] | u | 1 |  | 0
63 |  | porte d'accès piéton sur digicode | [10 empty] | u | 1 |  | 0
64 |  | bâche imprimée décorative | [10 empty] | VARIANTE n°4 |  |  | 0
65 |  | Dépose partielle et modification palissade pour libération de la porte sur AGA00-051 en cours de chantier | [10 empty] | forfait | 1 |  | 0
66 |  | Dépose et évacuation finale | [10 empty] | forfait | 1 |  | 0
0
| 3.1.8 | DETECTION ANTI-INTRUSION | [13 empty] | 0
Detecteurs de présence couvrant les zones délimitées par les palissades
67 |  | Mise en place du système de détection, compris report au PC du domaine | [10 empty] | forfait | 1 |  | 0
68 |  | Location et maintenance | [10 empty] | mois | 12 |  | 0
69 |  | Dépose et repli du matériel | [10 empty] | forfait | 1 |  | 0
0
| 3.1.9 | PROTECTION DES MENUISERIES
protection mécanique des fenêtres et portes, côté extérieur, compris échafaudage pour mise en place
70 |  | pour les menuiseries supposées maintenues en place sans intervention du menuisier | [10 empty] | u | 2 |  | 0
0
| 3.1.11 | SAS DECONTAMINATION PLOMB
71 |  | Transport aller et pose, raccordements | [10 empty] | forfait | 1 |  | 0
72 |  | Sujétion pour mise en place de pédiluves | [10 empty] | forfait | 1 |  | 0
73 |  | Location et entretien | [10 empty] | mois | 12 |  | 0
74 |  | Dépose et transport retour | [10 empty] | forfait | 1 |  | 0
0
| 3.1.10 | ALIMENTATION EN ENERGIE ET ECLAIRAGE DE CHANTIER | [13 empty] | 0
0
75 |  | Alimentation électrique | [10 empty] | à la charge du lot CFO-CFA |  |  | 0
0
76 |  | Eclairage intérieur | [10 empty] | à la charge du lot CFO-CFA |  |  | 0
0
77 |  | Eclairage extérieur (zone de stockage délimitée par les palissades) | [10 empty] | forfait | 1 |  | 0
0
78 |  | Alimentation en eau | [10 empty] | avec cour des princes |  |  | 0
|  | ZONE SUD : VESTIBULE SERLIO, SALON CLEMENTINE & LOCAUX ATTENANTS | [8 empty] | AGA |  |  |  |  | 0
| 3.2 | INSTALLATIONS DE CHANTIER ET PROTECTIONS INTERIEURES
0
| 3.2.1 | PROTECTION DES SOLS
79 |  | Protection résiliente et étanche, pour l'ensemble des espaces, compris marches | [6 empty] | env. 220m2 |  |  |  | forfait | 1 |  | 0
0
80 | 3.2.2 | ECHAFAUDAGES & MOYENS D'ACCES | [10 empty] | à inclure dans les p.u. des ouvrages
0
| 3.2.3 | PROTECTION PAR ENCOFFREMENT
Encoffrement en panneaux CP sur ossature doublée d'un polyane armé étanche à l'eau et à la poussière
81 |  | Poêle AGA00-064 | [10 empty] | forfait | 1 |  | 0
0
| 3.2.4 | ISOLATION DES ZONES DE TRAVAUX
Par sas ou cloisons étacnhes en plaques sur ossature, autostable, peinture sur faces extérieures au chantier
Dépose et remise en état des lieux en fin de chantier
bouchements de baie
82 |  | vers AGA00-060 | [10 empty] | forfait | 1 |  | 0
83 |  | vers AGA00-054 | [10 empty] | forfait | 1 |  | 0
|  | cloisons | [13 empty] | 0
84 |  | dans AGA00-064 | [10 empty] | forfait | 1 |  | 0
|  | sas | [13 empty] | 0
85 |  | dans AGA00-050 | [10 empty] | forfait | 1 |  | 0
86 |  | dans AGA00-063 | [10 empty] | forfait | 1 |  | 0
87 |  | dans AGA00-067 | 2u | [9 empty] | forfait | 2 |  | 0
88 |  | dans AGA00-052 | [10 empty] | forfait | 1 |  | 0
89 |  | dans AGA00-056 | [10 empty] | forfait | 1 |  | 0
90 |  | supplément pour intérgation d'une porte à 1 vantail | [10 empty] | unité | 3 |  | 0
0
| 3.2.5 | NETTOYAGE DE MISE EN SERVICE
91 |  | en fin de chantier, avant libération de la zone à l'utilisateur | [6 empty] | pour l'ensemble des zones impactées |  |  |  | forfait | 1 |  | 0
| 3.3 | CURAGE
0
| 3.3.1 | DEPOSES EN DEMOLITION - CURAGE | hors démolitions avec implication de gros-œuvre/structure, prévues par ailleurs
|  | Déposes en démolition compris toutes sujétions pour présence de plomb dans les ouvrages suivant DAT | [13 empty] | 0
|  | Rez de chaussée | [13 empty] | 0
92 |  | Dépose en démolition de porte grillagée de sécurisation entre AGA00-057 et 064 | [10 empty] | forfait | 1 |  | 0
93 |  | Démolition des emmarchements entre AGA000-59 et AGA00-064 |  |  |  |  | (2marches) | [5 empty] | forfait | 1 |  | 0
94 |  | Démolition des marches entre AGA00-057 et 064 |  |  |  |  | (5marches) | [5 empty] | forfait | 1 |  | 0
| 4 | GROS-ŒUVRE - STRUCTURE
0
OUVERTURE - FERMETURE - MODIFICATION DE BAIES
|  | Ouvertures - Modification de baies | [13 empty] | 0
| 4.8.5 | Création de baie dans murs en PDT ou moellons | [13 empty] | 0
95 |  | entre AGA00-056 et 058 | [10 empty] | forfait | 1 |  | 0
[5 empty] | 1 | x | 2.7 | x | 0.75 | = | 2.025 |  |  |  |  | 0
0
| 4.8.5 | Elargissement de baie dans murs en PDT ou moellons | [13 empty] | 0
96 |  | entre AGA00-055 et 057 | [6 empty] | élargissement de 25cm env. |  |  |  | forfait | 1 |  | 0
0
| 4.8.3 | Modification de baies dans pans de bois | [13 empty] | 0
97 |  | AGA00-058/059 (vers escalier entresol et futur EPMR) | [10 empty] | forfait | 1 |  | 0
0
0
98 |  | Fermeture de baies dans murs maçonnés | [10 empty] | sans objet |  |  | 0
0
| 4.8.2 | ACCOMPAGNEMENT MISE EN PLACE EPMR AGA00-058 / 064
|  | Travaux de G-O/maçonnerie pour intégration de l'élévateur PMR | [13 empty] | 0
99 |  | Modification/démolition cloison existante entre AGA00-058 et 059 | [10 empty] | prévu par ailleurs
100 |  | Démolition plancher - fouilles - préparation du terrain | [10 empty] | forfait | 1 |  | 0
101 |  | Socle B.A. pour plate-forme EPMR compris tous aménagements annexes | [10 empty] | forfait | 1 |  | 0
102 |  | Refouillement léger et remaillage dans les piédroits maçonnés et reprises en raccord | [10 empty] | forfait | 1 |  | 0
0
| 4.8.1 | REALISATION D'EMMARCHEMENTS
|  | Marches entre AGA00-057 et AGA00-064 | [13 empty] | 0
103 |  | Démolition des marches existantes | [10 empty] | prévu par ailleurs
104 |  | Réalisation de l'emmachement neuf en B.A. (5 marches) | [10 empty] | forfait | 1 |  | 0
0
| 3.4.5 | CREATION D'UN CARNEAU | [13 empty] | 0
|  | Pour passage des gaines et réseaux dans plancher bas du RDC | [13 empty] | 0
105 |  | Sondages préalables, reconnaissance des ouvrages à démolir | [10 empty] | forfait | 1 |  | 0
106 |  | Démolition partielle des anciens massif maçonnés au sud-est de AGA00-058/059 pour passage du carneau à créer | [10 empty] | forfait | 1 |  | 0
107 |  | Ouverture soignée dans les massifs maçonnés support du parquet dans AGA00-058 et 056 pour passage du futur carneau | [10 empty] | forfait | 1 |  | 0
108 |  | Sujétion pour ouverture dans refend 059/064 pour origine du carneau créé en raccord avec l'ancien carneau | [10 empty] | forfait | 1 |  | 0
109 |  | Sujétion pour passage dans fondations du refend 058/056 (sous baie créée par ailleurs) | [10 empty] | forfait | 1 |  | 0
110 |  | Sujétion pour passage sous pan de bois AGA00-056/051 | [10 empty] | forfait | 1 |  | 0
111 |  | Carneau B.A. 3 faces + couvercle de fermeture - Compris toutes sujétions de préparation du terrain et de raccords soignés aux maçonneries existantes | [10 empty] | ml | 20 |  | 0
0
TRAVAUX STRUCTURELS
| 4.8.4 | Réfection des arrières linteaux des fenêtres sur cour ovale |  |  |  |  | avec dépose/dépose au besoin
nota : dépose/repose menuiseries et lambris prévue au lot menuiserie bois
112 |  | Sondages, protocole d'intervention | [10 empty] | forfait | 1 |  | 0
113 |  | Moyens d'accès, étaiements, compris dépose des étaiements préexistants le cas échéant | [10 empty] | u | 3 |  | 0
114 |  | Dégagement des linteaux, purge des doublages et plafonds plâtre | [10 empty] | u | 3 |  | 0
115 |  | Renforcement ou remplacement des arrières-linteaux suivant état sanitaire, compris reprise des empochements dans maçonneries | [10 empty] | u | 3 |  | 0
116 |  | Repise soignée des plafonds en raccord avec les parties conservées | [10 empty] | u | 3 |  | 0
0
| 3.4 | MACONNERIE - PLATRERIE | [13 empty] | 0
0
| 3.4.1 | ESCALIERS
|  | En restauration, remplacement ou création | [13 empty] | 0
|  | Entre AGA00-057 et 064 - 5 marches à créer | [13 empty] | 0
117 |  | préparation du support | [10 empty] | forfait | 1 |  | 0
118 |  | fourniture et pose de marches en pierre massive sur support B.A. neuf | [6 empty] | cis rails podotactiles |  |  |  | u | 5 |  | 0
119 |  | bande d"éveil à la vigilance sur paliers, mise en contraste des marches, rails podotactiles en nez de marches | [10 empty] | forfait | 1 |  | 0
|  | AGA00-064 - nettoyage & restauration | [13 empty] | 0
120 |  | nettoyage, ragréages, rejointoiement en recherche marches d'accès au droit des portes extérieures | [10 empty] | ml | 11.4 |  | 0
121 |  | nettoyage, ragréages, rejointoiement en recherche marches vers AGA00-063 | [10 empty] | ml | 2.2 |  | 0
|  | AGA00-051 - nettoyage & restauration | [13 empty] | 0
122 |  | nettoyage, ragréages, rejointoiement en recherche marches | [10 empty] | ml | 14.15 |  | 0
123 |  | nettoyage, ragréages, rejointoiement en recherche palier supérieur | [10 empty] | m2 | 2.5 |  | 0
124 |  | nettoyage, ragréages, rejointoiement limons et échiffres | [10 empty] | u | 2 |  | 0
0
| 3.4.6 | CARREAUX A CABOCHONS |  |  | AGA00-064 |  | AGA00-051
|  | Restauration et dépose/repose pour passage de réseaux, y compris plates-bandes et plinthes périphériques | [13 empty] | 0
125 |  | Nettoyage, rejointoiement, lustrage et traitement hydrofuge oléofuge | [10 empty] | m2 | 102 |  | 0
|  | AGA00-064 |  |  |  |  | 8 | x | 7.8 | = | 62.4 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 1.25 | x | 2 | = | 2.5 |  |  |  |  | 0
|  | AGA00-051 |  |  |  |  | 7.7 | x | 5.3 | = | 40.81 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | déduire emprise esc. |  |  |  | = | -4.6 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | 101.11 |  |  |  |  | 0
126 |  | Complément dépose/repose pour accompagnement passage des réseaux (principalement plates-bandes périphériques) | [10 empty] | m2 | 21 |  | 0
|  | AGA00-064 | pour éléc |  | 2 | x | 8.5 | x | 0.7 | = | 11.9 |  |  |  |  | 0
[9 empty] | divers | = | 2 |  |  |  |  | 0
|  | AGA00-051 | pour éléc |  |  |  | 7 | x | 0.7 | = | 4.9 |  |  |  |  | 0
[9 empty] | divers | = | 2 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | 20.8 |  |  |  |  | 0
|  | Remplacement en recherche (identiques aux existants) | [13 empty] | 0
127 |  | carreaux hexagonaux et cabochons | [10 empty] | u | 30 |  | 0
128 |  | plate bande | [10 empty] | ml | 8 |  | 0
129 |  | Sujétion pour intégration de grilles | [10 empty] | u | 1 |  | 0
130 |  | Sujétion pour intégration de prises de sols | [10 empty] | forfait | 1 |  | 0
0
| 3.4.7 | SOLS EN TOMETTES |  |  | AGA00-055 057
|  | Tomettes hexagonales en terre cuite | [13 empty] | 0
131 |  | Dépose sans soucis de conservation, compris purge de la forme de pose pour remplacement du revêtement par parquet | [10 empty] | m2 | 26 |  | 0
|  | AGA00-055 | 6.5 | [12 empty] | 0
|  | AGA00-057 | 19.5 | [12 empty] | 0
26
132 |  | Repose sol en tomettes compris fourniture à neuf en grande partie et mortier de pose | [10 empty] | m2 | 26 |  | 0
|  | AGA00-055 | 6.5 | [12 empty] | 0
|  | AGA00-057 | 19.5 | [12 empty] | 0
26
133 |  | Traitement hydrofuge - oléofuge | [10 empty] | m2 | 26 |  | 0
134 |  | Plinthes | [10 empty] | au lot menuiserie |  |  | 0
0
0
| 3.4.9 | RESTAURATION DES PAROIS EXISTANTES |  |  | hors parois comportant des peintures décoratives | [10 empty] | 0
|  | restauration de l'existant ou reprises à neuf suivant nécessité ou état sanitaire | [13 empty] | 0
135 |  | Sujétions pour présence de plomb dans les peintures des supports : protections individuelles et collectives | [10 empty] | à inclure dans les p.u. des ouvrages
0
|  | Parois verticales en pierre de taille | nettoyage, ragréages & rejointoiement en recherche
|  | AGA00-064 | 2 | x | 0.75 | x | 3.6 | = | 5.4 | [6 empty] | 0
|  |  | 1 | x | 8 | x | 0.3 | = | 2.4
|  | Soubassement |  |  | 16.8 | x | 0.5 | = | 8.4
16.2
0
136 |  | nettoyage, ragréages & rejointoiement en recherche | [10 empty] | m2 | 22 |  | 0
137 |  | badigeon, lait de chaux | [10 empty] | m2 | 22 |  | 0
0
Parois verticales plâtre ou plâtre-chaux apparentes
|  | AGA00-064 | 2 | x | 8 | x | 3.8 | = | 60.8 | [6 empty] | 0
|  |  | 2 | x | 7.8 | x | 3.8 | = | 59.28 | [6 empty] | 0
|  | déduire pierre | [5 empty] | = | -16.2 | [6 empty] | 0
|  | déduire portes | -9 | x | 1.5 | x | 3.5 | = | -47.25 | [6 empty] | 0
|  |  | -1 | x | 2.1 | x | 3.5 | = | -7.35 | [6 empty] | 0
|  |  | -1 | x | 1.6 | x | 2.3 | = | -3.68 | [6 empty] | 0
0
|  | AGA00-059 | 13 | x | 2.5 | moy |  | = | 32.5 | [6 empty] | 0
0
|  | AGA00-055 | 10.05 | x | 2.8 |  |  | = | 28.14 | [6 empty] | 0
|  | déduire portes | -3 | x | 0.9 | x | 2.2 | = | -5.94 | [6 empty] | 0
0
|  | AGA00-057 | 21.7 | x | 2.8 |  |  | = | 60.76 | [6 empty] | 0
|  |  | 4.5 | x | 1.5 |  |  | = | 6.75 | [6 empty] | 0
|  | déduire portes | -3 | x | 0.9 | x | 2.8 | = | -7.56 | [6 empty] | 0
0
|  | AGA00-056 | sans objet, l'ensemble des parois existantes doublées | [12 empty] | 0
0
|  | AGA00-058 | sans objet, l'ensemble des parois existantes doublées | [12 empty] | 0
0
|  | AGA00-051 | hors lot | [12 empty] | 0
160.25
0
138 |  | réparation des accidents et fissures, ragréages en recherche | [10 empty] | m2 | 165 |  | 0
139 |  | supplément pour reprise intégrale d'enduit en grande parties, compris piochement préalable (provision) | [10 empty] | m2 | 100 |  | 0
0
Parois verticales en arrière des lambris/placards/cadres menuisés
|  | AGA00-064 | sans objet | [12 empty] | 0
0
|  | AGA00-059 | sans objet | [12 empty] | 0
0
|  | AGA00-055 | sans objet | [12 empty] | 0
0
|  | AGA00-057 | sans objet | [12 empty] | 0
0
|  | AGA00-056 | 15.5 | x | 2.8 |  |  | = | 43.4 | [6 empty] | 0
|  | déduire portes | -2 | x | 0.9 | x | 2.3 | = | -4.14 | [6 empty] | 0
|  |  | -1 | x | 1.3 | x | 2.5 | = | -3.25 | [6 empty] | 0
0
|  | AGA00-058 | 33.6 | x | 2.8 |  |  | = | 94.08 | [6 empty] | 0
|  | déduire portes et baies | -3 | x | 0.9 | x | 2.5 | = | -6.75
|  |  | -2 | x | 1.8 | x | 1.8 | = | -6.48
0
|  | AGA00-051 | sans objet | [12 empty] | 0
116.86
0
140 |  | réparation des accidents et fissures, ragréages en recherche | [10 empty] | m2 | 115 |  | 0
141 |  | supplément pour reprise intégrale d'enduit en grande parties, compris piochement préalable (provision) | [10 empty] | m2 | 10 |  | 0
Plafonds plâtre, compris retombées de poutres
[9 empty] | Rest. |  | à neuf
|  | AGA00-064 | 2 | x | 7.4 | x | 1.6 | = | 23.68 | [6 empty] | 0
|  |  | 1 | x | 7.4 | x | 2.4 | = | 17.76 | [6 empty] | 0
|  | AGA00-059 |  |  | 3.9 | x | 0.8 | = | 3.12 | [6 empty] | 0
[5 empty] | 1.5 | x | 0.8 | = | 1.2 | [6 empty] | 0
|  | AGA00-059a |  |  | 1.7 | x | 1.3 | = |  |  | 2.21 |  |  |  |  | 0
|  | AGA00-055 |  |  | 2.3 | x | 2.5 | = |  |  | 5.75
[5 empty] | 1.4 | x | 0.7 | = |  |  | 0.98
|  | AGA00-057 |  |  | 9.5 | x | 2.1 | = |  |  | 19.95
[5 empty] | 1.4 | x | 0.8 | = |  |  | 1.12
|  | AGA00-057a |  |  | 1.35 | x | 1.5 | = |  |  | 2.03
|  | AGA00-056 |  |  | 5.3 | x | 2.5 | = |  |  | 13.25
[5 empty] | 2.1 | x | 0.95 | = |  |  | 2
[5 empty] | 1.3 | x | 0.4 | = |  |  | 0.52
0
|  | AGA00-058 |  |  | 8.5 | x | 5.6 | = |  |  | 47.6 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 1 | x | 0.75 | = |  |  | 0.75
|  |  | 2 | x | 1.3 | x | 0.4 | = |  |  | 1.04
|  | AGA00-051 | hors lot | [12 empty] | 0
[9 empty] | 45.76 |  | 97.2
0
142 |  | en conservation : réparation des accidents et fissures, ragréages en recherche | [10 empty] | m2 | 46 |  | 0
143 |  | en reprise à neuf, plâtre traditionnel sur lattis, compris purge de l'existant | [10 empty] | m2 | 98 |  | 0
Corniches et moulures des plafonds à caissons
|  | AGA00-064 | 2 | x | 18.9 | x | 0.95 | = | 35.91 | [6 empty] | 0
|  |  | 1 | x | 20.5 | x | 0.95 | = | 19.48
55.39
144 |  | en conservation : réparation des accidents et fissures, ragréages en recherche | [10 empty] | m2 | 56 |  | 0
0
|  | CLOISONS-DOUBLAGES PLATRE NEUFS | [13 empty] | 0
0
| 3.4.10 | Cloisons
145 |  | AGA00-055 - reprise cloisonnements au nord |  |  |  |  | env.9,00m2 |  |  | type 1 |  |  | forfait | 1 |  | 0
|  |  | 3.2 | x | 2.8 |  |  | = | 8.96 | [6 empty] | 0
146 |  | AGA00-057 - cloison sur niche AGA00-057a |  |  |  |  | env.2,50m2 |  |  | type 1 |  |  | forfait | 1 |  | 0
|  |  | 1.4 | x | 1.6 |  |  | = | 2.24 | [6 empty] | 0
147 |  | AGA00-59a - cloisons sur EPMR |  |  |  |  | env.13,00m2 |  |  | type 1 |  |  | forfait | 1 |  | 0
|  |  | 1.9 | x | 2.8 |  |  | = | 5.32 | [6 empty] | 0
|  |  | 2.5 | x | 2.8 |  |  | = | 7 | [6 empty] | 0
12.32
148 |  | AGA00-57b - création de l'armoire sous escalier | [7 empty] | type 1 |  |  | forfait | 1 |  | 0
0
| 3.4.11 | Doublages
149 |  | AGA01-010 & 012 & 014 - encoffrement de gaines | [10 empty] | ml | 7 |  | 0
0
|  | ACCOMPAGNEMENT DES AUTRES CORPS D'ETAT | [13 empty] | 0
0
| 3.4.14 | PERCEMENTS, FORAGES, SAIGNEES | [13 empty] | 0
compris protection et isolation étanche des zones de travaux
150 |  | Forages pour remontées réseaux depuis sous-sol (dalle B.A.) | [10 empty] | u | 6 |  | 0
151 |  | Forages dans murs en pierre pour passage réseaux entre pièces | [10 empty] | u | 3 |  | 0
|  | Saignées, compris rebouchement après coup | [13 empty] | 0
152 |  | en parois verticales | [10 empty] | ml | 36 |  | 0
153 |  | au sol, dans forme de pose | [10 empty] | ml | 42.5 |  | 0
0
154 |  | Divers petits ouvrages : trous, calfeutrements de menuiseries, saignées, rebouchements, etc… | [10 empty] | UMO | 70 |  | 0
0
|  | DIVERS | [13 empty] | 0
| 3.4.3 | RESTAURATION CHEMINEE AGA00-058
nota : fourniture miroir et parquet à la charge du lot menuiserie bois
155 |  | Dépose/repose de la cheminée pour faciliter les travaux d'ouverture du conduit, stockage, protection | [10 empty] | forfait | 1 |  | 0
156 |  | Restauration du manteau : nettoyage, décapage, décrassage, ragréages, bouchons | [10 empty] | forfait | 1 |  | 0
157 |  | Restauration de la dalle foyère : nettoyage, décapage, décrassage, ragréages, bouchons | [10 empty] | forfait | 1 |  | 0
|  | ZONE NORD : ESCALIER DE LA MINERVE ET LOCAUX ATTENANTS | [8 empty] | ACP |  |  |  |  | 0
| 3.2 | INSTALLATIONS DE CHANTIER ET PROTECTIONS INTERIEURES
0
| 3.2.1 | PROTECTION DES SOLS
158 |  | Protection des sols résiliente et étanche, pour l'ensemble des espaces (hors escalier et paliers intermédiaires) | [8 empty] | env. 280m2 |  | forfait | 1 |  | 0
0
|  | Protection des escaliers, compris paliers et garde-corps - par panneaux découpés à la forme des marches | [13 empty] | 0
159 |  | Escalier de la minerve | toute hauteur |  |  |  | 88 marches + paliers et garde-corps | [5 empty] | forfait | 1 |  | 0
160 |  | Escalier ACP00-065 |  |  |  |  | 4 marches | [5 empty] | forfait | 1 |  | 0
0
0
| 3.2.2 | ECHAFAUDAGES & MOYENS D'ACCES
|  | compris semelles de répartition et protections | [13 empty] | 0
Pour intervention dans l'escalier de la Minerve
mis à disposition de l'ensemble des corps d'état
161 |  | Transport aller et pose | [10 empty] | forfait | 1 |  | 0
162 |  | Location, entretien pour la durée des travaux | [10 empty] | forfait | 1 |  | 0
163 |  | Dépose et transport retour | [10 empty] | forfait | 1 |  | 0
Pour intervention dans l'espace de la gaine d'ascenseur
164 |  | Transport aller et pose | [10 empty] | forfait | 1 |  | 0
165 |  | Location, entretien et remaniements/modifications au fur et à mesure de l'avancement | [10 empty] | forfait | 1 |  | 0
166 |  | Dépose et transport retour | [10 empty] | forfait | 1 |  | 0
167 |  | Pour intervention dans les autres espaces | [10 empty] | à inclure dans les p.u. des ouvrages
0
| 3.2.3 | PROTECTION PAR ENCOFFREMENT
Encoffrement en panneaux CP sur ossature doublée d'un polyane armé étanche à l'eau et à la poussière
168 |  | Statue de la minerve ACP00-067 | [10 empty] | forfait | 1 |  | 0
169 |  | Lustre de l'escalier de la minerve, compris complément d'échafaudages/planchers | [10 empty] | forfait | 1 |  | 0
0
| 3.2.4 | ISOLATION DES ZONES DE TRAVAUX
Par sas ou cloisons étacnhes en plaques sur ossature, autostable, peinture sur faces extérieures au chantier
Dépose et remise en état des lieux en fin de chantier
170 |  | Isolation du tronçon de galerie technique concerné par les travaux de la gaine et fosse ascenseur (2 côtés) | [10 empty] | forfait | 1 |  | 0
0
bouchements de baie
171 |  | vers ACP00-068 | [10 empty] | forfait | 1 |  | 0
172 |  | dans circulation ACP00-038 | [10 empty] | forfait | 1 |  | 0
173 |  | sur port galerie des cerfs ACP00-064 | [10 empty] | forfait | 1 |  | 0
174 |  | dans ACP02bis-050 | [10 empty] | forfait | 1 |  | 0
175 |  | dans ACP02bis-049 | [10 empty] | forfait | 1 |  | 0
176 |  | dans ACP04-069 066 068 | 3u | [9 empty] | u | 3 |  | 0
177 |  | dans ACP05-010 | [10 empty] | forfait | 1 |  | 0
|  | cloisons | [13 empty] | 0
178 |  | dans ACP00-065 |  |  | 29.75 | m2 env. | [6 empty] | forfait | 1 |  | 0
179 |  | dans circulation ACP00-038 |  |  | 11.55 | m2 env. | [6 empty] | forfait | 1 |  | 0
180 |  | dans ACP02bis-053 et 059 |  |  | 21.32 | m2 env. | [6 empty] | forfait | 1 |  | 0
|  | sas | [13 empty] | 0
181 |  | dans ACP00-042 | [10 empty] | forfait | 1 |  | 0
182 |  | dans ACP02-075 (galerie de Diane) | [10 empty] | forfait | 1 |  | 0
183 |  | dans AGA05-056 | [10 empty] | forfait | 1 |  | 0
184 |  | supplément pour intérgation d'une porte à 1 vantail | [10 empty] | unité | 8 |  | 0
185 |  | protections étanches par bâches dans les combles au niv. 07 | [10 empty] | forfait | 1 |  | 0
0
| 3.2.5 | NETTOYAGE DE MISE EN SERVICE
186 |  | en fin de chantier, avant libération de la zone à l'utilisateur |  |  |  |  | pour l'ensemble des zones impactées | [5 empty] | forfait | 1 |  | 0
| 3.3 | CURAGE
0
| 3.3.1 | DEPOSES EN DEMOLITION - CURAGE | hors démolitions avec implication de gros-œuvre/structure, prévues par ailleurs
|  | Déposes en démolition compris toutes sujétions pour présence de plomb dans les ouvrages suivant DAT | [13 empty] | 0
0
187 |  | Rez de chaussée et entresol RDC | 00 et 01 | [9 empty] | sans objet
188 |  | Dépose en démolition de portes ne présentant pas d'intérêt historique et diverses déposes à la demande | [10 empty] | forfait | 1 |  | 0
189 |  | Dépose parquets ACP00-040 compris support | [10 empty] | forfait | 1 |  | 0
0
|  | 1er étage et entresol 1er | 02 et 04
190 |  | Dépose en démolition de porte grillagée de sécurisation entre ACP02-050 et 051 | [10 empty] | forfait | 1 |  | 0
191 |  | Dépose en démolition de la rampe PMR en bois dans couloir ACP02-045 | [10 empty] | forfait | 1 |  | 0
192 |  | Dépose en démolition du parquet à point de Hongrie ACP02-051 compris plinthes | [6 empty] | 19,50m2 env. |  |  |  | forfait | 1 |  | 0
193 |  | Dépose en démolition de portes ne présentant pas d'intérêt historique et diverses déposes à la demande | [10 empty] | forfait | 1 |  | 0
0
|  | 2ème étage et niveaux supérieurs | 05 et 07 | [12 empty] | 0
194 |  | Dépose en démolition de la porte donnant sur ACP07-003 | [10 empty] | forfait | 1 |  | 0
195 |  | Dépose en démolition de la trappe d'accès en toiture | [10 empty] | forfait | 1 |  | 0
196 |  | Dépose en démolition de portes ne présentant pas d'intérêt historique et diverses déposes à la demande | [10 empty] | forfait | 1 |  | 0
197 |  | Dépose en démolition de portes et cloisons sur colonne technique niv.07 | [10 empty] | forfait | 1 |  | 0
0
198 |  | Demolition de l'encoffrement de gaine du niveau 00 au niveau 04 | [10 empty] | forfait | 1 |  | 0
GROS-ŒUVRE - STRUCTURE
0
OUVERTURE - FERMETURE - MODIFICATION DE BAIES
|  | Ouvertures - Modification de baies | [13 empty] | 0
| 4.9.11.1 | Création de baie dans murs en PDT ou moellons | [13 empty] | 0
199 | b | entre ACP02-049a et escalier de la Minerve (ACP02-049) - file 15' | [6 empty] | ép. env. 0,95 m |  |  |  | forfait | 1 |  | 0
[5 empty] | 1.45 | x | 3 | x | 0.95 | = | 4.133 |  |  |  |  | 0
200 | a | entre ACP04-070 et 069 - dans mur de refend - file 14 | [6 empty] | ép. env. 0,85 m |  |  |  | forfait | 1 |  | 0
[5 empty] | 0.9 | x | 0.85 | x | 2.2 | = | 1.683 |  |  |  |  | 0
0
| 4.9.11.2 | Modification de baies existantes | [13 empty] | 0
201 |  | Combles 07-083 & 082 - réhausse des linteaux de 3 trappes/portes pour aggrandissement | [10 empty] | u | 3 |  | 0
0
| 4.9.11.3 | Fermeture de baies dans murs maçonnés | [13 empty] | 0
202 |  | ACP00-041 - fermeture de la porte nord-ouest | [10 empty] | forfait | 1 |  | 0
203 |  | ACP01-020 - fermeture de la porte nord-ouest | [10 empty] | forfait | 1 |  | 0
0
| 4.9.1 | Modification de la trémie de la trappe en toiture | [13 empty] | 0
204 |  | ACP07bis-003 - aggrandissement de la trémie de la trappe d'accès en toiture-terrasse (Béton) | [10 empty] | forfait | 1 |  | 0
0
|  | TRAVAUX LIES A LA MISE EN PLACE DE L'ELEVATEUR | [13 empty] | 0
0
205 | 4.5.11 | Etudes structurelles et géotechnique | [10 empty] | ens | 1 |  | 0
0
206 | 4.3.2 | Sondages préalables | [10 empty] | ens | 1 |  | 0
0
207 |  | Dépose des revêtements de sol | [10 empty] | prévus par ailleurs |  |  | 0
0
208 |  | Echafaudages et planchers de travail | [10 empty] | prévus par ailleurs |  |  | 0
0
209 | 4.9.12 | Etaiements et butonnage | [10 empty] | ens | 1 |  | 0
0
| 4.9.1 | Dépose de pans de bois (en condition plomb), compris purge des plâtres, lattis et remplissages | [13 empty] | 0
210 |  | niveau RDC | 00 | [5 empty] | 33 |  | m2 | env. | ens | 1 |  | 0
|  | pdb inter | 7.4 | x | 3.2 | = | 23.68 |  | 0.15 | [6 empty] | 0
|  | esc | 2.95 | x | 3.2 | = | 9.44 |  | 0.08 | [6 empty] | 0
211 |  | niveau entresol du RDC | 01 | [5 empty] | 23 |  | m2 | env. | ens | 1 |  | 0
|  | pdb inter | 7.4 | x | 2.2 | = | 16.28 |  | 0.15 | [6 empty] | 0
|  | esc | 2.95 | x | 2.2 | = | 6.49 |  | 0.08 | [6 empty] | 0
212 |  | niveau R+1 | 02 | [5 empty] | 20 |  | m2 | env. | ens | 1 |  | 0
|  | pdb inter | 4.1 | x | 2.75 | = | 11.28 |  | 0.15 | [6 empty] | 0
|  | esc | 2.95 | x | 2.75 | = | 8.11 |  | 0.15 | [6 empty] | 0
213 |  | niveau entresol du R+1 | 04 | [5 empty] | 15 |  | m2 | env. | ens | 1 |  | 0
|  | esc | 6.3 | x | 2.3 | = | 14.49 |  | 0.08 | [6 empty] | 0
0
214 | 4.9.1 | Purge d'enduits (en condition plomb) sur les maçonneries des niveaux 00 à 04 | [10 empty] | m2 | 310 |  | 0
|  | la travée de l'ascenseur, de refend à refend, di niveau 00 au niveau 04 compris | [13 empty] | 0
|  | nota : les portes et fenêtres comptées vide pour plein pour embrasures des baies | [13 empty] | 0
|  | le mur sud | 8.1 | x | 10.9 | = | 88.29 | [8 empty] | 0
|  | le mur nord | 8.1 | x | 10.9 | = | 88.29 | [8 empty] | 0
|  | le mur de façade | 5.3 | x | 10.9 | = | 57.77 | [8 empty] | 0
|  | le mur ouest | 6.5 | x | 10.9 | = | 70.85 | [8 empty] | 0
305.2
0
215 |  | Dépose des deux escaliers à l'ouest de la zone | [10 empty] | au lot menuiserie |  |  | 0
0
| 4.9.12 | Dépose de planchers des étages (et/ou étaiement) avec soucis de remploi des bois, cis purge des plafond (avec sujétion pour présence plomb le cas échéant) | [13 empty] | 0
216 |  | niveau entresol du RDC | 01 | [9 empty] | m2 | 22 |  | 0
[5 empty] | espace sud | = | SO | [8 empty] | 0
[5 empty] | espace nord | = | 22 | [8 empty] | 0
217 |  | niveau R+1 | 02 | [9 empty] | m2 | 45 |  | 0
[5 empty] | espace sud | = | 19.3 | [8 empty] | 0
[5 empty] | espace nord | = | 25 | [8 empty] | 0
218 |  | niveau entresol du R+1 | 04 | [9 empty] | m2 | 40 |  | 0
[5 empty] | ensemble | = | 39.7 | [8 empty] | 0
0
|  | Travaux de déblais, décaissement des sols, démolition de fondations | [13 empty] | 0
219 | 4.9.1 | Protection des réseaux maintenus dans le tronçon de galerie technique en sous-sol | [10 empty] | forfait | 1 |  | 0
220 | 4.9.1 | Démolition dalle béton ACP0039 (en partie couverture GT) | [6 empty] | 11.34 |  | m2 | env. | forfait | 1 |  | 0
221 | 4.9.1 | Démolition formes support sols ACP00-039 040 et 041 a b | [6 empty] | 31 |  | m2 | env. | forfait | 1 |  | 0
222 | 4.9.4 | Demolition des fondations de pan de bois (calcaire), compris fouilles | [6 empty] | 9.1 |  | m3 | env. | forfait | 1 |  | 0
223 | 4.9.5 | Démolition en tête de mur nord de galerie enterré, arasement (calcaire hourdé) | [6 empty] | 0.6 |  | m3 | env. | forfait | 1 |  | 0
224 |  | Déblais en puits blindés jusqu'à 71.60 NGF min. (blocs calcaires sur le premier mètre environ puis sable/argile en dessous - voir sondages rapport géotechnique) Pour réalisation de l'ensemble des prestations de fondations et RSO dans la cellule entre refends 14 et 15' | [10 empty] | forfait | 1 |  | 0
225 |  | Evacuation des déblais excédentaires | [10 empty] | forfait | 1 |  | 0
0
| 4.9.3.1 | Reprise en sous-œuvre fondations refend nord EF/14 | [13 empty] | 0
226 |  | Reprises en sous-œuvre sous fondation par gros béton jusqu'à 71.60 à réaliser par passes alternées de 1,00ml lrg, | [6 empty] | 3 | ml |  |  | forfait | 1 |  | 0
0
| 4.9.3.2 | Reprise en sous-œuvre fondations refend sud EF/15' | [13 empty] | 0
227 |  | Reprises en sous-œuvre sous mur sud de la GT Compris fouilles en puits blindé et RSO sous les fondations jusqu'à 71.60 et purge/réfection du support des sols à réaliser par passes de 1,00ml lrg. | [6 empty] | à réaliser depuis l'escalier de la minerve ACP00-066 |  |  |  | forfait | 1 |  | 0
|  | Fondations neuves | [13 empty] | 0
228 | 4.9.4.1 | Réalisation de fondations neuves au nord du mur de la GT |  |  |  | (gros béton) |  |  | 6.21 |  | m3 | env. | forfait | 1 |  | 0
229 | 4.9.4.2 | Blocage gros-béton à l'est et à l'ouest de la gaine |  |  |  | (gros béton) |  |  | 8.832 |  | m3 | env. | forfait | 1 |  | 0
230 | 4.9.4.3 | Semelles de fondations sous voiles à créer | [6 empty] | 5 |  | ml | env. | ml | 5 |  | 0
231 | 4.9.4.3 | Voiles d'infrastructure en B.A. | [6 empty] | 13 |  | m2 | env. | m2 | 13 |  | 0
232 | 4.9.4.4 | Longrine B.A pour partie de pan de bois à reposer | [6 empty] | 2.1 |  | ml | env. | ml | 2.1 |  | 0
|  | Remblais et dallage B.A. | [13 empty] | 0
233 | 4.9.4.4 | Remblais de la zone nord-est après réalisation des RSO et fondations | [10 empty] | forfait | 1 |  | 0
234 | 4.9.4.5 | Dallage B.A. sur terre-plein | 15ep | [5 empty] | 28 |  | m2 | env. | m2 | 28 |  | 0
235 |  | isolation | [6 empty] | 28 |  | m2 | env. | m2 | 28 |  | 0
0
|  | Gaine B.A. dans la hauteur des étages, compris dalle de couverture et liaisonnement au refend sud | [13 empty] | 0
236 | 4.9.5.2 | Nouvelle dalle de couverture de galerie technique + fosse suspendue d'ascenseur B.A. cis empochement dans refend sud à réaliser en raccord avec les tronçons de galerie conservés | [10 empty] | forfait | 1 |  | 0
237 | 4.9.5.2 | Raccords soignés des extrémités de galerie technique conservées avec les nouveaux ouvrages B.A., refection de l'étanchéité suivant nécessité | [10 empty] | forfait | 1 |  | 0
238 | 4.9.5.1 | Empochements, sommiers, liaisonnements réguliers au refend sud | [10 empty] | forfait | 1 |  | 0
239 | 4.9.5.3 | Gaine B.A. 3 faces | [6 empty] | 61 |  | m2 | env. | forfait | 1 |  | 0
|  | ouest | 2 | x | 9.6 | = | 19.2 | m2 | [7 empty] | 0
|  | nord | 2.3 | x | 9.6 | = | 22.08 | m2 | [7 empty] | 0
|  | est | 2 | x | 9.6 | = | 19.2 | m2 | [7 empty] | 0
240 | 4.9.5.4 | Dalle haute de couverture | [10 empty] | forfait | 1 |  | 0
241 | 4.9.5.4 | Reprise partie basse conduit cheminée ACP04-070 (déposée), re maçonnage en raccord avec la dalle de couverture | [10 empty] | forfait | 1 |  | 0
242 | 4.9.11 | Bouchement de la porte palière de l'ascenseur niveau entresol du RDC | [10 empty] | forfait | 1 |  | 0
0
| 4.9.6 | Voiles B.A. dans la hauteur des étages | [13 empty] | 0
243 |  | Voile B.A. ouest | [6 empty] | 26 |  | m2 | env. | m2 | 26 |  | 0
|  | ouest | 2.9 | x | 8.7 | = | 25.23 | m2 | [7 empty] | 0
244 |  | Voile B.A. nord | [6 empty] | 29 |  | m2 | env. | m2 | 29 |  | 0
|  | nord | 3.24 | x | 8.7 | = | 28.19 | m2 | [7 empty] | 0
0
245 | 4.9.9 | Gaine technique | [6 empty] | 22 |  | m2 | env. | m2 | 22 |  | 0
|  |  | 2.5 | x | 8.7 | = | 21.75 | m2 | [7 empty] | 0
0
| 4.9.10 | Repose des pans de bois modifiés, compris réfection du remplissage (hors enduits et lattis prévus en plâtrerie) et remplacement de bois | [13 empty] | 0
246 |  | niveau RDC | 00 | [9 empty] | ens | 1 |  | 0
|  | pdb est | 3.1 | x | 3.2 | = | 9.92 |  | 0.15 | [6 empty] | 0
0
247 |  | niveau entresol du RDC | 01 | [9 empty] | ens | 1 |  | 0
|  | pdb est | 3.1 | x | 2.2 | = | 6.82 |  | 0.15 | [6 empty] | 0
0
248 |  | niveau R+1 | [10 empty] | ens | 1 |  | 0
|  | pdb est | 3.1 | x | 2.75 | = | 8.53 |  | 0.15 | [6 empty] | 0
0
249 |  | niveau entresol du R+1 | 04 | [9 empty] | SO, non reposés à ce niveau |  |  | 0
[6 empty] | = | non reposés | [8 empty] | 0
0
0
|  | Repose/réfection ou création des planchers d'étage périphériques | [13 empty] | 0
|  | Plancher bas niveau entresol du RDC | 01
250 | 4.9.8 | cellule est ascenseur | Plancher neuf bac acier sur charpente métal | [7 empty] | 7.5 | m2 | forfait | 1 |  | 0
251 |  | cellule ouest ascenseur | sans objet, vide à ce niveau | [7 empty] | - |  | sans objet |  |  | 0
252 | 4.9.12 | au nord de l'ascenseur | Plancher historique reposé, modifié, renforcé, complété | [7 empty] | 15 | m2 | forfait | 1 |  | 0
|  | Plancher bas niveau R+1 | 02
253 | 4.9.12 | cellule est ascenseur | Plancher historique reposé, modifié | [7 empty] | 7.5 | m2 | forfait | 1 |  | 0
254 | 4.9.8 | cellule ouest ascenseur | Plancher neuf bac acier sur charpente métal | [7 empty] | 6 | m2 | forfait | 1 |  | 0
au nord de l'ascenseur
255 | 4.9.7 | partie ouest | Plancher neuf bac acier sur charpente métal | [7 empty] | 12 | m2 | forfait | 1 |  | 0
256 | 4.9.12 | partie est | Plancher historique reposé, modifié, complété | [7 empty] | 15 | m2 | forfait | 1 |  | 0
257 | 4.9.7 | sujétion pour création de chevêtre pour réseaux cis bouchement CF | [10 empty] | u | 1 |  | 0
|  | Plancher bas niveau entresol du R+1 | 04 | [12 empty] | 0
258 | 4.9.12 | repose ensemble du plancher modifié | Plancher historique reposé, modifié | [7 empty] | 32.2 | m2 | forfait | 1 |  | 0
259 | 4.9.7 | complément pour bouchement trémie ancien escalier supprimé et création trémie nouvel escalier (côté ouest) | [10 empty] | forfait | 1 |  | 0
260 | 4.9.12 | sujétion pour modification des 2 poutres principales et adaptation à la gaine | [10 empty] | forfait | 1 |  | 0
0
| 3.4 | MACONNERIE - PLATRERIE | [13 empty] | 0
0
| 3.4.1 | ESCALIERS
|  | En restauration | [13 empty] | 0
|  | Escalier de la Minerve | niv.00 à 05 | [12 empty] | 0
[5 empty] | marches escalier principal | = | 72 | [8 empty] | 0
[5 empty] | marches dégagement vers AGA05-056 | = | 5 | [8 empty] | 0
[5 empty] | palier 1 (nivo 02) | = | 6.4 | [8 empty] | 0
[5 empty] | palier 2 (nivo 02+) | = | 8.5 | [8 empty] | 0
[5 empty] | palier 3 (nivo 05) | = | 3 | [8 empty] | 0
17.9
261 |  | nettoyage, traitement des marches + limon, rejointoiement et ragréages en recherche | [10 empty] | marches | 77 |  | 0
262 |  | nettoyage, traitement des paliers, rejointoiement et ragréages en recherche | [10 empty] | m2 | 18 |  | 0
263 |  | dépose/repose de pierres de palier pour passage de réseaux | [10 empty] | m2 | 4 |  | 0
264 |  | complément de revêtement pierre à neuf pour seuil porte créée sur palier ACP02-049 | [10 empty] | m2 | 1.13 |  | 0
|  | Second escalier de la Minerve | niv.05 à 07 | [12 empty] | 0
[5 empty] | marches | = | 18 | [8 empty] | 0
265 |  | nettoyage, traitement des marches + limon, rejointoiement et ragréages en recherche - passivation et traitement des nez de marches métalliques | [10 empty] | marches | 18 |  | 0
|  | AGA00-065 (vers galerie des cerfs) | [13 empty] | 0
|  | nettoyage, traitement des marches et limons in situ, rejointoiement en recherche | [13 empty] | 0
266 |  | nettoyage, ragréages, rejointoiement en recherche marches | [10 empty] | ml | 9.15 |  | 0
267 |  | nettoyage, ragréages, rejointoiement en recherche palier supérieur | [10 empty] | m2 | 2.2 |  | 0
268 |  | nettoyage, ragréages, rejointoiement limons et échiffres | [10 empty] | u | 2 |  | 0
269 |  | AGA05-056 | [10 empty] | compté avec escalier de la minerve
0
| 3.4.6 | CARREAUX A CABOCHONS
|  | Restauration et dépose/repose pour passage de réseaux, y compris plates-bandes et plinthes périphériques | [13 empty] | 0
|  | Dallages à cabochons avec plate-bande périphérique et passage portes pierre | [8 empty] | ACP00-065 066 |  |  |  |  | 0
270 |  | Nettoyage, rejointoiement, lustrage et traitement hydrofuge oléofuge | [8 empty] | +AGA00-065 |  | m2 | 80 |  | 0
|  | AGA00-065 |  |  |  |  | 2.3 | x | 2.6 | = | 5.98 |  |  |  |  | 0
|  | ACP00-065 |  |  |  |  | 8.5 | x | 5.5 | = | 46.75 |  |  |  |  | 0
|  |  | déduire emprise escalier | [6 empty] | = | -4.6 |  |  |  |  | 0
|  |  | ajouter passages portes |  |  |  | 2.1 | + | 1.7 | = | 3.8 |  |  |  |  | 0
|  | ACP00-066 | [7 empty] | = | 24 |  |  |  |  | 0
|  |  | ajouter passages portes |  |  |  | 1.25 | + | 2.4 | = | 3.65 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | 79.58 |  |  |  |  | 0
271 |  | Complément dépose/repose pour accompagnement passage des réseaux et RSO | [10 empty] | m2 | 34 |  | 0
|  | ACP00-065 | réseaux |  |  |  | 32 | x | 0.4 | = | 12.8 |  |  |  |  | 0
0
|  | ACP00-066 | réseaux |  |  |  | 6 | x | 0.6 | = | 3.6 |  |  |  |  | 0
|  |  | pour RSO |  |  |  | 6.5 | x | 2.5 | = | 16.25 |  |  |  |  | 0
0
[11 empty] | 32.65 |  |  |  |  | 0
|  | Remplacement en recherche (identiques aux existants) | [13 empty] | 0
272 |  | carreaux hexagonaux et cabochon | [10 empty] | u | 40 |  | 0
273 |  | plate bande périphérique et dalles pierre | [10 empty] | ml | 9 |  | 0
274 |  | Sujétion pour intégration de prises de sol | [10 empty] | u | 4 |  | 0
0
| 3.4.7 | SOLS EN TOMETTES
|  | Tomettes hexagonales en terre cuite | [13 empty] | 0
275 |  | Dépose en conservation, tri | [10 empty] | m2 | 160 |  | 0
|  | ACP00-067 |  |  |  |  | 3.95 | x | 4.15 | = | 16.39 |  |  |  |  | 0
|  | ACP00-039 |  |  |  |  | 9.1 | x | 2.2 | = | 20.02 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 1.4 | x | 0.3 | = | 0.42 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 1.55 | x | 0.85 | = | 1.32 |  |  |  |  | 0
|  | ACP00-038 | [7 empty] | = | 11 |  |  |  |  | 0
|  | ACP00-040 | [8 empty] | Parquet |  |  |  |  | 0
|  | ACP00-041 + couloir attenant |  |  |  |  | 2.5 | x | 3 | = | 7.5 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 0.7 | x | 3 | = | 2.1 |  |  |  |  | 0
|  | ACP01-019 +020 |  |  |  |  | 3.2 | x | 1 | = | 3.2 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 1 | x | 0.7 | = | 0.7 |  |  |  |  | 0
|  | ACP01-018 |  |  |  |  | 4.8 | x | 3 | = | 14.4 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 3.2 | x | 2.2 | = | 7.04 |  |  |  |  | 0
|  | ACP02bis-050 |  |  |  |  | 2.6 | x | 2.2 | = | 5.72 |  |  |  |  | 0
|  | ACP02bis-050a |  |  |  |  | 6.2 | x | 2.1 | = | 13.02 |  |  |  |  | 0
|  | ACP02bis-051 | [8 empty] | Parquet |  |  |  |  | 0
|  | ACP02bis-052 | [7 empty] | = | 4 |  |  |  |  | 0
|  | ACP02bis-059 |  |  |  |  | 2.9 | x | 0.8 | = | 2.32 |  |  |  |  | 0
|  | ACP04-071 |  |  |  |  | 2.2 | x | 1.2 | = | 2.64 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 2.6 | x | 1 | = | 2.6 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 0.6 | x | 0.6 | = | 0.36 |  |  |  |  | 0
|  | ACP04-070 |  |  |  |  | 6 | x | 5.5 | = | 33 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 0.9 |  |  | = | 0.9 |  |  |  |  | 0
|  | ACP04-072 |  |  |  |  | 2.5 | x | 2 | = | 5 |  |  |  |  | 0
|  | ACP07-003 | [7 empty] | = | 6.8 |  |  |  |  | 0
160.45
276 |  | Repose sol en tomettes compris fourniture à neuf en grande partie et mortier de pose | [10 empty] | m2 | 175 |  | 0
|  | ACP00-067 |  |  |  |  | 3.95 | x | 4.15 | = | 16.39 |  |  |  |  | 0
|  | ACP00-039 |  |  |  |  | 3.3 | x | 2.2 | = | 7.26 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 1.4 | x | 0.3 | = | 0.42 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 1.55 | x | 0.85 | = | 1.32 |  |  |  |  | 0
|  | ACP00-038a | [7 empty] | = | 11 |  |  |  |  | 0
|  | ACP00-039a |  |  |  |  | 2.2 | x | 2.5 | = | 5.5 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 0.9 | x | 1.55 | = | 1.4 |  |  |  |  | 0
|  | ACP00-040 |  |  |  |  | 3.1 | x | 2.3 | = | 7.13 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 1.1 | + | 1.1 | = | 2.2 |  |  |  |  | 0
|  | ACP00-040a |  |  |  |  | 2.1 | x | 2.1 | = | 4.41 |  |  |  |  | 0
|  | ACP00-041 |  |  |  |  | sans objet | [8 empty] | 0
[7 empty] | 0.7 | x | 3 | = | 2.1 |  |  |  |  | 0
|  | ACP01-018 |  |  |  |  | 5.5 | x | 2.9 | = | 15.95 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 1.1 | + | 1.1 | = | 2.2 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 3.2 | x | 1.5 | = | 4.8 |  |  |  |  | 0
|  | ACP02-049a |  |  |  |  | 2.1 | x | 2.6 | = | 5.46 |  |  |  |  | 0
|  | ACP02bis-050 |  |  |  |  | 3.3 | x | 2.2 | = | 7.26 |  |  |  |  | 0
|  | ACP02bis-051 |  |  |  |  | 2.4 | x | 3.1 | = | 7.44 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 0.5 | + | 1.2 | = | 1.7 |  |  |  |  | 0
|  | ACP02bis-052 |  |  |  |  | 5.2 | x | 3.1 | = | 16.12 |  |  |  |  | 0
|  | Couloir attenant |  |  |  |  | 3 | x | 0.7 | = | 2.1 |  |  |  |  | 0
|  | ACP04-070 |  |  |  |  | 8.2 | x | 5.4 | = | 44.28 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 0.9 | + | 1 | = | 1.9 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | -2.2 | x | 2 | = | -4.4 |  |  |  |  | 0
|  | ACP07-003 | [7 empty] | = | 6.8 |  |  |  |  | 0
170.74
277 |  | Traitement hydrofuge - oléofuge | [10 empty] | m2 | 175 |  | 0
278 |  | Plinthes | [10 empty] | au lot menuiserie |  |  | 0
0
| 3.4.8 | FAIENCE - CARRELAGE MURAL
|  | En fourniture et pose, dans les espaces dédiés aux futurs sanitaires | [13 empty] | 0
279 |  | niveau RDC - ACP00-040a | [10 empty] | m2 | 15 |  | 0
|  | ACP00-040 |  |  |  |  | 8 | x | 2 | = | 16 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | -1 | x | 2 | = | -2 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | 14 |  |  |  |  | 0
280 |  | niveau premier étage - ACP02bis-052 | [10 empty] | m2 | 40 |  | 0
|  | ACP02bis-052 |  |  | 4 | x | 5.8 | x | 2 | = | 46.4 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 4 | x | -0.9 | x | 2 | = | -7.2 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | 39.2 |  |  |  |  | 0
0
| 3.4.9 | RESTAURATION DES PAROIS EXISTANTES |  |  | hors parois comportant des peintures décoratives | [10 empty] | 0
|  | restauration de l'existant ou reprises à neuf suivant nécessité ou état sanitaire | [13 empty] | 0
281 |  | Sujétions pour présence de plomb dans les peintures des supports : protections individuelles et collectives | [10 empty] | à inclure dans les p.u. des ouvrages
0
|  | Parois verticales en pierre de taille | nettoyage, ragréages & rejointoiement en recherche
|  | ACP00-065 | soubassements |  |  |  | 22.6 | x | 0.5 | = | 11.3 |  |  |  |  | 0
|  | AGA00-065 | soubassements |  |  |  | 5.5 | x | 0.5 | = | 2.75
|  | ACP00-066 | soubassements |  |  |  | 18 | x | 0.5 | = | 9 |  |  |  |  | 0
|  | ACP00-067 | soubassements |  |  |  | 3.7 | x | 0.5 | = | 1.85 |  |  |  |  | 0
24.9
0
282 |  | nettoyage/décapage, ragréages & rejointoiement en recherche | [10 empty] | m2 | 25 |  | 0
283 |  | badigeon, lait de chaux | [10 empty] | m2 | 25 |  | 0
0
|  | Parois en enduit plâtre sur pierre appareillée |  |  | ACP00-065 066 067
|  | ACP00-065 | [13 empty] | 0
[7 empty] | 8.3 | x | 3 | = | 24.9 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 8.5 | x | 3 | = | 25.5 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 6.2 | x | 4 | = | 24.8 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 5.1 | x | 4 | = | 20.4 |  |  |  |  | 0
|  |  | jambages passages baies |  | 2 | x | 1.3 | x | 2.8 | = | 7.28 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 2 | x | 1.3 | x | 2.8 | = | 7.28 |  |  |  |  | 0
|  |  | déduire baies |  | -1 | x | 1 | x | 1.55 | = | 1.55 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | -1 | x | 1.5 | x | 3.15 | = | 4.73 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | -2 | x | 2 | x | 3.15 | = | 6.3 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | -1 | x | 1.7 | x | 3.15 | = | 5.36 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | -2 | x | 1.4 | x | 1.55 | = | 2.17 |  |  |  |  | 0
|  |  | voûtes |  | 8.6 | x | 5.78 | x | 1.35 | = | 67.11 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 1.35 | x | 1.55 | x | 1.35 | = | 2.82 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 1.15 | x | 1.4 | x | 1.35 | = | 2.17 |  |  |  |  | 0
|  | AGA00-065 | [13 empty] | 0
[5 empty] | 1 | x | 1 | x | 2.8 | = | 2.8 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 3 | x | 1.4 | x | 2.8 | = | 11.76 |  |  |  |  | 0
|  |  | voûtes |  | 2.5 | x | 2.3 | x | 1.35 | = | 7.76 |  |  |  |  | 0
|  | ACP00-067 |  |  | 2 | x | 4 | x | 4.35 | = | 34.8 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 2 | x | 4.6 | x | 4.35 | = | 40.02 |  |  |  |  | 0
|  |  | jambages passages baies |  | 2 | x | 1 | x | 4.35 | = | 8.7 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 2 | x | 0.85 | x | 4.35 | = | 7.4 |  |  |  |  | 0
|  |  | déduire baies |  | -1 | x | 1.7 | x | 4.35 | = | -7.4 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | -1 | x | 1.7 | x | 2.35 | = | -4 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | -1 | x | 1.5 | x | 4.35 | = | -6.53 |  |  |  |  | 0
|  | Escalier de la minerve | [13 empty] | 0
|  | note : l'emprise des volées/paliers sur cage non déduites pour paillasses et limons | [13 empty] | 0
|  | Nord |  |  | 00 à 05 |  | 8 | x | 14 | = | 112 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 07 |  | 4.2 | x | 2.7 | = | 11.34 |  |  |  |  | 0
|  |  | ded baies |  | -1 | x | 1.7 | x | 2.9 | = | -4.93 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | -1 | x | 1.8 | x | 3.15 | = | -5.67 |  |  |  |  | 0
|  | Ouest |  |  | 00 à 05 |  | 4.2 | x | 14 | = | 58.8 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 07 |  | 4.9 | x | 2.7 | = | 13.23 |  |  |  |  | 0
|  |  | complément passage au rdc |  |  |  | 9.2 | x | 3.5 | = | 32.2 |  |  |  |  | 0
|  |  | ded baies |  | -1 | x | 1.8 | x | 3.3 | = | -5.94 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | -2 | x | 0.7 | x | 2 | = | -2.8 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | -1 | x | 1.7 | x | 2.9 | = | -4.93 |  |  |  |  | 0
|  | Sud |  |  | 00 à 05 |  | 8 | x | 14 | = | 112 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 07 |  | 4.2 | x | 2.7 | = | 11.34 |  |  |  |  | 0
|  |  | ded baies |  | -1 | x | 1.2 | x | 2.2 | = | -2.64 |  |  |  |  | 0
|  |  | embrasure porte nivo 04 |  |  |  | 4.4 | x | 1.6 | = | 7.04 |  |  |  |  | 0
|  | Est |  |  | 00 à 05 |  | 3.3 | x | 14 | = | 46.2 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 07 |  | 4.7 | x | 2.7 | = | 12.69 |  |  |  |  | 0
|  |  | ded baies |  | -1 | x | 2.05 | x | 4.5 | = | -9.23 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | -1 | x | 1.7 | x | 2.9 | = | -4.93 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | -1 | x | 0.9 | x | 2.2 | = | -1.98 |  |  |  |  | 0
|  | complément pour paillasse escalier |  |  |  |  | 35 | x | 1 | = | 35 |  |  |  |  | 0
706.47
284 |  | réparation des accidents et fissures, ragréages en recherche (cis paillasses escaliers et plafonds/voûtes) | [10 empty] | m2 | 710 |  | 0
285 |  | supplément pour reprise intégrale d'enduit en grande parties, compris piochement préalable (provision) | [10 empty] | m2 | 120 |  | 0
0
|  | Parois verticales plâtre ou plâtre-chaux apparentes sur support maçonné | [6 empty] | hors ACP00-065 066 067
286 |  | supports conservés : réparation des accidents et fissures, ragréages en recherche | [10 empty] | m2 | 30 |  | 0
|  | ACP07-003 |  |  |  |  | 11.9 | x | 2.5 | = | 29.75 |  |  |  |  | 0
29.75
287 |  | support piochés par ailleurs (voir chapitre structure) : reprise intégrale d'enduits sur supports maçonnés | [10 empty] | m2 | 310 |  | 0
|  | la travée de l'ascenseur, de refend à refend, du niveau 00 au niveau 04 compris | [13 empty] | 0
|  | nota : les portes et fenêtres comptées vide pour plein pour embrasures des baies | [13 empty] | 0
|  | le mur sud | 8.1 | x | 10.9 | = | 88.29 | [8 empty] | 0
|  | le mur nord | 8.1 | x | 10.9 | = | 88.29 | [8 empty] | 0
|  | le mur de façade | 5.3 | x | 10.9 | = | 57.77 | [8 empty] | 0
|  | le mur ouest | 6.5 | x | 10.9 | = | 70.85 | [8 empty] | 0
305.2
0
Réfection des enduits sur pans de bois déposés/reposés-modifiés
288 |  | Enduit plâtre traditionnel sur lattis métallique déployé | [10 empty] | m2 | 30 |  | 0
la travée de l'ascenseur, de refend à refend, du niveau 00 au niveau 04 compris
|  | niveau RDC | 00
|  | pdb est | 3.1 | x | 3.2 | = | 9.92
|  | niveau entresol du RDC | 01
|  | pdb est | 3.1 | x | 2.2 | = | 6.82
|  | niveau R+1 | 02
|  | pdb est | 3.1 | x | 2.75 | = | 8.53
|  | déduction portes | -3 | x | 3.64 | = | -10.92
[7 empty] | 14.35 | x | 2 faces | = | 28.7
0
Parois verticales en arrière des lambris/placards
289 |  | réparation des accidents et fissures, ragréages en recherche | [10 empty] | m2 | 45 |  | 0
Plafonds plâtre conservés, compris retombées de poutres
[7 empty] | rest. |  | à neuf | [6 empty] | 0
|  | ACP00-066 - Escalier minerve |  |  |  | = | 8 | [8 empty] | 0
|  | ACP00-067 | 4.7 | x | 4.6 | = | 21.62 | [8 empty] | 0
|  | ACP04-070 | 8.2 | x | 5.4 | = |  |  | 44.28 | [6 empty] | 0
|  |  | 0.9 | + | 1 | = |  |  | 1.9 | [6 empty] | 0
|  |  | -2.2 | x | 2 | = |  |  | -4.4 | [6 empty] | 0
|  | ACP07-003 |  |  |  | = |  |  | 7 | [6 empty] | 0
[7 empty] | 29.62 |  | 48.78 | [6 empty] | 0
0
290 |  | en conservation : réparation des accidents et fissures, ragréages en recherche | [10 empty] | m2 | 30 |  | 0
291 |  | en reprise à neuf, plâtre traditionnel sur lattis, compris purge de l'existant | [10 empty] | m2 | 50 |  | 0
Moulures et corniches en périphérie des plafonds
|  | en restauration avec compléments à neufs au droit des parties modifiées | [13 empty] | 0
292 |  | ACP04-070 | [10 empty] | ml | 25 |  | 0
Paillasses des escaliers
Enduit plâtre traditionnel sur lattis métallique déployé
293 |  | Escalier ACP02bis-052 / 04-070 | à neuf EI60 | [9 empty] | forfait | 1 |  | 0
0
|  | CLOISONS-DOUBLAGES PLATRE NEUFS | [13 empty] | 0
0
| 3.4.10 | Cloisons | CF
294 |  | Pour recoupement CF ACP00-038 (2 cloisons grande hauteur) |  |  |  |  | env.20,00m2 |  |  | type 3 |  |  | forfait | 1 |  | 0
|  | ACP00-038 |  |  |  |  | 1.75 | x | 5.1 | = | 8.93 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 2 | x | 5.1 | = | 10.2 |  |  |  |  | 0
19.13
295 |  | Pour CF en arrière des menuiserie du vestibule Serlio sur colonne et local technique technique | [7 empty] | type 1 |  |  | forfait | 1 |  | 0
|  | ACP00-039a |  |  |  |  | 1.5 | x | 3.6 | = | 5.4 |  |  |  |  | 0
|  | CT ACP00-065a |  |  |  |  | 1.5 | x | 3.6 | = | 5.4 |  |  |  |  | 0
10.8
296 |  | Sanitaires niv.00 |  |  |  |  | env.15,00m2 |  |  | type 2 |  |  | forfait | 1 |  | 0
|  | ACP00-040a |  |  |  |  | 2.3 | x | 3.2 | = | 7.36 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 2.5 | x | 3.2 | = | 8 |  |  |  |  | 0
15.36
297 |  | Sanitaires et LT niv.02 |  |  |  |  | env.34,00m2 |  |  | type 2 |  |  | forfait | 1 |  | 0
|  | ACP02bis-052 |  |  | 2 | x | 3.3 | x | 2.75 | = | 18.15 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 3.8 | x | 2.75 | = | 10.45 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 1.75 | x | 2.75 | = | 4.81 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | 33.41 |  |  |  |  | 0
298 |  | Pour création LT CF ACP02-02-052b |  |  |  |  | env.10,00m2 |  |  | type 2 |  |  | forfait | 1 |  | 0
|  | ACP02bis-052b |  |  |  |  | 3.3 | x | 2.75 | = | 9.08 |  |  |  |  | 0
0
| 3.4.11 | Doublages | CF
299 |  | Encoffrement de réseaux divers section 40x70 moy | [10 empty] | ml | 25 |  | 0
0
| 3.4.12 | Enduit pelliculaire sur ouvrages neufs en B.A.
300 |  | Gaine d'ascenseur | [10 empty] | m2 | 55 |  | 0
|  | est toute hauteur |  |  |  |  | 2.2 | x | 8.7 | = | 19.14 |  |  |  |  | 0
|  | ouest toute hauteur |  |  |  |  | 2.2 | x | 8.7 | = | 19.14 |  |  |  |  | 0
|  | nord toute hauteur (hors emprise colonne) |  |  |  |  | 1.6 | x | 8.2 | = | 13.12 |  |  |  |  | 0
|  | ded portes |  |  |  |  | -4 | x | 2 | = | -8 |  |  |  |  | 0
|  | niv. 04 |  |  |  |  | 3.2 | x | 2.2 | = | 7.04 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 7.6 | x | 0.6 | = | 4.56 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | 55 |  |  |  |  | 0
301 |  | Voiles B.A. | [10 empty] | m2 | 73 |  | 0
|  | voile nord côté face est |  |  |  |  | 3.2 | x | 8.7 | = | 27.84 |  |  |  |  | 0
|  | ded portes |  |  |  |  | -3 | x | 2.5 | = | -7.5
|  | voile nord côté face ouest (hors emprise colonne) |  |  |  |  | 1 | x | 8.7 | = | 8.7 |  |  |  |  | 0
|  | ded portes |  |  |  |  | -3 | x | 2.5 | = | -7.5
|  | voile ouest côté face nord |  |  |  |  | 2.9 | x | 8.7 | = | 25.23 |  |  |  |  | 0
|  | voile ouest côté face sud |  |  |  |  | 3 | x | 8.7 | = | 26.1 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | 72.87 |  |  |  |  | 0
302 |  | Gaine technique | [10 empty] | m2 | 22 |  | 0
|  | face nord |  |  |  |  | 0.75 | x | 8.7 | = | 6.53 |  |  |  |  | 0
|  | face ouest |  |  |  |  | 1.75 | x | 8.7 | = | 15.23 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | 21.76 |  |  |  |  | 0
0
0
| 3.4.13 | PLAFONDS PLATRE CF | [13 empty] | 0
En plaque de plâtre sur ossature, sous les planchers modifiés au pourtour de la cage d'ascenseur
303 |  | Niv.00 | ACP00-039 039a 040 040a | [9 empty] | m2 | 30 |  | 0
|  | ACP00-039 | 3.3 | x | 2.2 | = | 7.26 | [8 empty] | 0
|  |  | 1.4 | x | 0.3 | = | 0.42 | [8 empty] | 0
|  |  | 1.55 | x | 0.85 | = | 1.32 | [8 empty] | 0
|  | ACP00-039a | 2.2 | x | 2.5 | = | 5.5 | [8 empty] | 0
|  |  | 0.9 | x | 1.55 | = | 1.4 | [8 empty] | 0
|  | ACP00-040 | 3.1 | x | 2.3 | = | 7.13 | [8 empty] | 0
|  |  | 1.1 | + | 1.1 | = | 2.2 | [8 empty] | 0
|  | ACP00-040a | 2.1 | x | 2.1 | = | 4.41 | [8 empty] | 0
29.64
304 |  | Niv.01 | ACP01-018 | [9 empty] | m2 | 34 |  | 0
|  | ACP01-018 | 5.5 | x | 2.9 | = | 15.95 | [8 empty] | 0
|  |  | 1.1 | + | 1.1 | = | 2.2 | [8 empty] | 0
|  |  | 3.2 | x | 1.5 | = | 4.8 | [8 empty] | 0
|  |  | 3.8 | x | 3.2 | = | 12.16 | [8 empty] | 0
|  |  | -1.75 | x | 0.75 | = | -1.31 | [8 empty] | 0
33.8
305 |  | Niv.02 & 02bis | ACP02-049a et 02bis-050 051 052 | [9 empty] | m2 | 42 |  | 0
|  | ACP02-049a | 2.5 | x | 2.2 | = | 5.5 | [8 empty] | 0
|  | ACP02-050 | 3.5 | x | 2 | = | 7 | [8 empty] | 0
|  | ACP00-051 052 | 8.2 | x | 3.2 | = | 26.24 | [8 empty] | 0
|  |  | 1.5 | + | 1 | = | 2.5 | [8 empty] | 0
41.24
306 |  | sujétion pour habillage de la trémie d'escalier vers niv.04 | [10 empty] | forfait | 1 |  | 0
0
|  | ACCOMPAGNEMENT DES AUTRES CORPS D'ETAT | [13 empty] | 0
0
| 3.4.14 | PERCEMENTS, FORAGES, SAIGNEES | [13 empty] | 0
compris protection et isolation étanche des zones de travaux
307 |  | Forages, compris calfeutrement mortier après coup | [10 empty] | u | 5 |  | 0
308 |  | Percements dans planchers/plafonds pour passage de fourreaux | [10 empty] | u | 10 |  | 0
|  | Saignées, compris rebouchement après coup | [13 empty] | 0
[7 empty] | Murs |  | Sols
|  | Niv 00 |  |  |  |  | 20 |  | 47
|  | Niv 01 |  |  |  |  | 10 |  | 12
|  | Niv 02 |  |  |  |  | 15 |  | 15
|  | Esc minerve |  |  |  |  | 76 |  | 5
[7 empty] | 121 | 0 | 79
309 |  | en parois verticales | [10 empty] | ml | 120 |  | 0
310 |  | au sol, dans forme de pose | [10 empty] | ml | 79 |  | 0
0
311 |  | Divers petits ouvrages : trous, calfeutrements de menuiseries, saignées, rebouchements, etc… | [10 empty] | UMO | 90 |  | 0
0
|  | DIVERS | [13 empty] | 0
| 3.4.15 | INTERVENTIONS DANS COUR DES PRINCES | [13 empty] | 0
Interventions pour passage des réseaux d'évacuation des sanitaires et mise en place d'un tampon à l'angle sud-est de la cour des Princes
312 |  | Protection des pieds de façade par polyane armé | [10 empty] | forfait | 1 |  | 0
313 |  | Dépose des revêtements pavés, compris formes de pose | [10 empty] | forfait | 1 |  | 0
314 |  | Fouilles en puits pour récupération des réseaux et mise en place du regard | [10 empty] | forfait | 1 |  | 0
315 |  | Forage dans fondations pour passage des réseaux depuis l'intérieur vers le regard extérieur | [10 empty] | forfait | 1 |  | 0
316 |  | Regards de visite compris tampon avec remplissage pavé | [10 empty] | u | 1 |  | 0
317 |  | Remblais compris compactage et grillage avertisseur | [10 empty] | forfait | 1 |  | 0
318 |  | Pose, repose pavés | sur forme étanche | [9 empty] | forfait | 1 |  | 0
319 |  | Sujétion pour dépose/repose de marches en pierre au droit des portes | [10 empty] | u | 2 |  | 0
0
| 3.4.16 | AMENAGEMENT TRAPPE DE CS EN FACADE | [13 empty] | 0
trappe à habillage pierre compris réservation et forage
0
320 |  | Refouillement dans pierre de façade, création d'une niche, parois dressée, finition intérieure de la niche enduite | [10 empty] | forfait | 1 |  | 0
321 |  | Dépose/repose de pierres de façade en dessous de la réservation pour réalisation du forage et remontée de la CS | [10 empty] | forfait | 1 |  | 0
322 |  | Forages pour rejoindre la galerie technique | [10 empty] | forfait | 1 |  | 0
323 |  | Trappe métallique à remplissage pierre, cis serrure pour ouverture sur triangle | [10 empty] | forfait | 1 |  | 0
324 |  | Dépose/repose des revêtements de sol (pavés) et fouilles pour réaliser le forage de liaison à la galerie technique, suivant nécessité | [10 empty] | forfait | 1 |  | 0
0
| 3.4.17 | ACOMPAGNEMENT DEPOSE/REPOSE COUVERTURE ARDOISE | [13 empty] | 0
|  | pour cheminement de la CS entre verrière de toiture et plafond verrier de l'escalier | [13 empty] | 0
325 |  | Sécurisation des zones d'intervention en toiture par garde corps provisoires | [10 empty] | forfait | 1 |  | 0
326 |  | Dépose de couverture ardoise, compris voligeage, bâchage |  |  |  |  | prévoir 4 à 5 m2 | [5 empty] | forfait | 1 |  | 0
327 |  | Dépose/découpe d'un chevron pour créer un passage d'homme, repose en fin d'interventions | [10 empty] | forfait | 1 |  | 0
328 |  | Repose de couverture ardoise, compris fourniture et pose de voligeage, raccord avec les parties conservées | [10 empty] | forfait | 1 |  | 0
0
| 3.4.4 | DEPOSE CHEMINEE ACP04-070
Dépose en conservation et transport vers lieu désigné par le MOA
329 |  | Cheminée de la pièce ACP04-070 | [10 empty] | forfait | 1 |  | 0
|  | DIVERS ET HORS ZONE | [13 empty] | 0
0
0
|  | DIVERS | [13 empty] | 0
| 3.4.18 | INTERVENTIONS DANS CIRCUIT DE VISITE | [13 empty] | 0
Interventions dans le circuit de visite au premier étage (palier galerie de Diane pour alimentation des lustres du niveau du dessous) - à réaliser les mardis
330 |  | état des lieux avant et après travaux | [10 empty] | forfait | 1 |  | 0
331 |  | protections comprenant protection des sols et cabine étanche mobile, nettoyage après chaque intervention | [10 empty] | forfait | 1 |  | 0
332 |  | dépose-repose de dallage pierre/marbre pour remplacement des réseaux | [10 empty] | m2 | 10 |  | 0
333 |  | saignées dans forme de pose pour dégagement / passage des réseaux | [10 empty] | ml | 11 |  | 0
0
| 3.4.19 | INTERVENTIONS AU SOUS-SOL (SANITAIRES GALERIE DES CERFS ACP-1-014/015) | [13 empty] | 0
Interventions pour dépose-réfection du plafond de la circulation des sanitaires pour remplacement des réseaux électriques
334 |  | état des lieux avant et après travaux | [10 empty] | forfait | 1 |  | 0
335 |  | purge des faux-plafonds | [10 empty] | m2 | 25 |  | 0
336 |  | réfection faux-plafond en raccord avec les parties conservées | [10 empty] | m2 | 25 |  | 0
0
| 3.4.19 | INTERVENTIONS AU SOUS-SOL (GALERIE TECHNIQUE) | [13 empty] | 0
Interventions de démolition/réfection de cloisons coupe-feu dans la galerie technique
337 |  | dépose des cloisons existantes, y compris portes | [10 empty] | u | 6 |  | 0
338 |  | réfection de cloisons de compartimentage, compris calfeutrement au droit des réseaux | [10 empty] | u | 3 |  | 0
339 |  | portes neuves | [10 empty] | à la charge du lot menuiserie bois
| 1.10 | TRAVAUX EN DEPENSES CONTROLEES - HMO pour divers à la demande | [13 empty] | 0
à justifier sur attachement écrits, signés par la MOE
340 |  | Ouvrier qualifié | [10 empty] | h | 150 |  | 0
341 |  | Ouvrier hautement qualifié - chef d'équipe | [10 empty] | h | 80 |  | 0
[13 empty] | Total H.T. |  | 0
[13 empty] | TVA 20% |  | 0
[13 empty] | Total TTC |  | 0
|  | VARIANTE n°1 (retenue si la variante dépose-repose du grand lustre est retenue au lot lustrerie) | [13 empty] | 0
0
342 | 3.2.3 | MOINS-VALUE PROTECTION PAR ENCOFFREMENT DU GRAND LUSTRE DE L'ESCALIER DE LA MINERVE | [10 empty] | forfait | -1 | 0 | 0
0
[13 empty] | Total H.T. |  | 0
[13 empty] | TVA 20% |  | 0
[13 empty] | Total TTC |  | 0
|  | VARIANTE n°2 - Bâche décorative sur palissade de chantier de la cour Ovale | [13 empty] | 0
0
| 3.1.6 | PALISSADES DE CHANTIER
Palissades bois autostables 3,00m ht.
|  | au droit de la zone chantier | 6 | + | 24 | + | 6 | = | 36 | [6 empty] | 0
0
343 |  | Transport aller et pose, entretien et remaniements pendant chantier | [10 empty] | en base |  |  | 0
344 |  | portail livraison coulissant ou 2 vantaux | [10 empty] | en base |  |  | 0
345 |  | porte d'accès piéton sur digicode | [10 empty] | en base |  |  | 0
346 |  | bâche imprimée décorative | [10 empty] | m2 |  | 70 | 0
347 |  | Dépose partielle et modification palissade pour libération de la porte sur AGA00-051 en cours de chantier | [10 empty] | en base |  |  | 0
348 |  | Dépose et évacuation finale | [10 empty] | en base |  |  | 0
0
[13 empty] | Total H.T. |  | 0
[13 empty] | TVA 20% |  | 0
[13 empty] | Total TTC |  | 0