## DPGF
L'entreprise doit présenter son offre, rigoureusement, suivant le cadre de décomposition du prix global et forfaitaire ci-après.
Elle est responsable des quantités reportées, et ne peut arguer de méconnaissance du projet, toute prise d'information devant
être menée avant remise de son offre. Les détails des spécifications sont données dans le CCTP complété par ses pièces
graphiques.
dpgf DESENFUMAGE
| DESIGNATION | U | Q | P.U. | P.T.
1.GEnEralitEs
Études - Mission comprise dans les ouvrages
| Études d'exécution | ens |  |  | 0
| Dossier des Ouvrages Exécutés | ens |  |  | 0
| Assistance BET gros œuvre | ens |  |  | 0
| Mise en service et essais | ens |  |  | 0
| Formation exploitant | ens |  |  | 0
Autres à préciser:
-
-
|  | SOUS-TOTAL HT Études |  |  | 0
Installation de chantier
| Consignation des éléments conservés | ens |  |  | 0
| Évacuation des gravois et benne de tri | ens |  |  | 0
| Entretien | ens |  |  | 0
Autres à préciser:
-
-
|  | SOUS-TOTAL HT Installation de chantier |  |  | 0
|  | TOTAL 1 HT |  |  | 0
2. désenfumage Circulation
Dépose et curage
| Mise en œuvre des protections de l'étanchéité en terrasse avant travaux | Ens |  |  | 0
| Dépose et consignation électrique des coffrets | U |  |  | 0
| Dépose Des caissons et gaines existantes en terrasse y compris grutage | Ens |  |  | 0
|  | SOUS-TOTAL HT Dépose et curage |  |  | 0
Extraction désenfumage
| Fourniture et pose extracteur de désenfumage | U |  |  | 0
| Raccordement des extracteurs depuis l'édicule en gaine tôle galvanisée ép. 15/10éme | kg |  |  | 0
| Reprise de l'étanchéité | m² |  |  | 0
| Fourniture et pose d'un coffret de relayage | U |  |  | 0
Électricité
| Raccordements électriques des ventilateurs | ens |  |  | 0
Autres à préciser:
-
-
|  | SOUS-TOTAL HT EXTRACTION DESENFUMAGE |  |  | 0
AIR NEUF DESENFUMAGE
| Reprise étanchéité gaine verticale | m² |  |  | 0
Autres à préciser:
-
|  | SOUS-TOTAL HT AIR NEUF DESENFUMAGE |  |  | 0
|  | TOTAL 2 HT |  |  | 0
3 dépose du désenfumage des salles de laboratoires
Dépose et curage
| Mise en œuvre des protections de l'étanchéité en terrasse avant travaux | Ens |  |  | 0
| Dépose et consignation électrique des coffrets | U |  |  | 0
| Dépose Des caissons et gaines existantes en terrasse y compris grutage | Ens |  |  | 0
Autres à préciser:
-
-
|  | SOUS-TOTAL HT Dépose et curage |  |  | 0
Extraction désenfumage
| Fourniture et pose extracteur de désenfumage | U |  |  | 0
| Raccordement des extracteurs depuis l'édicule en gaine tôle galvanisée ép. 15/10éme | kg |  |  | 0
| Reprise de l'étanchéité | m² |  |  | 0
| Fourniture et pose d'un coffret de relayage | U |  |  | 0
Électricité
| Raccordements électriques des ventilateurs | ens |  |  | 0
Autres à préciser:
-
-
|  | SOUS-TOTAL HT EXTRACTION DESENFUMAGE |  |  | 0
AIR NEUF DESENFUMAGE
| Reprise étanchéité gaine verticale | m² |  |  | 0
Autres à préciser:
-
|  | SOUS-TOTAL HT AIR NEUF DESENFUMAGE |  |  | 0
|  | TOTAL 3 HT |  |  | 0
4 Traitement des EAS
| Mise en œuvre de clapet coupe feu auto-fusible | u |  |  | 0
Autres à préciser:
-
-
|  | TOTAL 4 HT |  |  | 0
| TOTAL HT hors option |  |  |  | 0
| TVA 20% |  | 20% |  | 0
| TOTAL TTC |  |  |  | 0
option 1: remplacement des volets de des
Désenfumage circulations:
| Dépose et consignation électrique des volets | U |  |  | 0
| Fourniture et pose de volet extraction de désenfumage CF 2h cis équipements | U |  |  | 0
| Fourniture et pose d'un contact début et fin de course | U |  |  | 0
| Fourniture et pose de grille en partie haute | U |  |  | 0
| Raccordement des VCF depuis les attentes CFA | U |  |  | 0
| Fourniture et pose de volet air neuf de désenfumage CF 2h | U |  |  | 0
| Fourniture et pose d'un contact début et fin de course | U |  |  | 0
| Fourniture et pose de grille en partie basse | U |  |  | 0
| Raccordement des VCF depuis les attentes CFA | U |  |  | 0
Désenfumage Labo:
| Dépose et consignation électrique des volets | U |  |  | 0
| Fourniture et pose de volet extraction de désenfumage CF 2h cis équipements | U |  |  | 0
| Fourniture et pose d'un contact début et fin de course | U |  |  | 0
| Fourniture et pose de grille en partie haute | U |  |  | 0
| Raccordement des VCF depuis les attentes CFA | U |  |  | 0
| Fourniture et pose de volet air neuf de désenfumage CF 2h | U |  |  | 0
| Fourniture et pose d'un contact début et fin de course | U |  |  | 0
| Fourniture et pose de grille en partie bass | U |  |  | 0
| Raccordement des VCF depuis les attentes CFA | U |  |  | 0
Autres à préciser:
-
|  | TOTAL OPTION 1 |  |  | 0