## Récap. général
ATTIC+
le 12/09/2025
Transfert vers EXCEL
Affaire :
DISP GRAND OUEST
Maître d'ouvrage :
Création d'un espace de formation au centre pénitentiaire d'Alençon
Liste des lots : | Total HT en € | TVA | Total TVA en € | Total TTC en €
Lot N°01 GROS OEUVRE - VRD | 0 | 20 | 0 | 0
Lot N°02 OSSATURE BOIS - CHARPENTE - COUVERTURE - BARDAGE - MENUISERIES EXTERIEURES | 0 | 20 | 0 | 0
Lot N°03 PLATRERIE - MENUISERIES INTERIEURES | 0 | 20 | 0 | 0
Lot N°04 CFO - CFA - Sûreté - SSI | 0 | 20 | 0 | 0
Lot N°05 CVC - Plomberie | 0 | 20 | 0 | 0
Lot N°06 REVETEMENTS DE SOLS - FAIENCE - PEINTURE | 0 | 20 | 0 | 0
| 0 |  | 0 | 0

## Lot N°01 Page de garde
Création d'un espace de formation au centre pénitentiaire d'Alençon
Rue Pont Percé
61250 CONDE SUR SRATHE
DISP GRAND OUEST
1 rue de Chatillon - CS 23131
35031 RENNES Cedex
Lot N°01 GROS OEUVRE - VRD
Laurent STRANGOLINO
60 rue de la Gaucherie
18100 VIERZON
Tel : 02 48 75 26 21
Fax : 02 48 71 23 14
Email : l.strangolino@orange.fr

## Lot N°01 GROS OEUVRE - VRD
|  | U | Q | Q Entreprise | Prix en € | Total en €
01.2 | DESCRIPTION DES TRAVAUX | [5 empty] | CH3
01.2.1 | INSTALLATION DE CHANTIER | [5 empty] | CH4
01.2.1 1 | Généralités | PM |  |  |  | 0 | ART | 000-A172
01.2.1 2 | Plan de l'installation de chantier | ENS | 1 |  |  | 0 | ART | 000-A173
01.2.1 3 | Panneau de chantier | U |  |  |  | 0 | ART | 000-A415
01.2.1 4 | Clôture de chantier provisoire | ML |  |  |  | 0 | ART | 000-T757
01.2.1 5 | Bennes à gravois | ENS |  |  |  | 0 | ART | 000-A605
01.2.1 6 | Badges | Ens |  |  |  | 0 | ART | 000-N957
01.2.1 7 | Constat d’état des lieux | U |  |  |  | 0 | ART | 000-T760
01.2.1 8 | Plateforme provisoire | ENS | 288 |  |  | 0 | ART | 009-A073
01.2.1 9 | Cloison provisoire | M2 |  |  |  | 0 | ART | 000-E824
01.2.1.1 | BRANCHEMENTS DE CHANTIER | [5 empty] | CH5
01.2.1.1 1 | Branchement électrique de chantier | ENS |  |  |  | 0 | ART | 000-A416
01.2.1.1 2 | Branchement eau de chantier | ENS |  |  |  | 0 | ART | 000-A417
01.2.1.1 3 | Téléphone de chantier | ENS |  |  |  | 0 | ART | 000-T928
01.2.1.2 | CANTONNEMENTS | [5 empty] | CH5
01.2.1.2 1 | Bungalow bureau de chantier | U |  |  |  | 0 | ART | 000-A412
01.2.1.2 2 | Bungalow sanitaire pour l'ensemble des intervenants | U |  |  |  | 0 | ART | 000-A414
01.2.1.2 3 | Bungalow vestiaires pour l'ensemble des intervenants | U |  |  |  | 0 | ART | 000-A413
01.2.1.2 4 | Bungalow réfectoire pour l'ensemble des intervenants | U |  |  |  | 0 | ART | 000-E487
| Total INSTALLATION DE CHANTIER |  |  |  |  | 0 | STOT
01.2.2 | TRAVAUX PREPARATOIRES | [5 empty] | CH4
01.2.2 1 | Etude béton | ENS |  |  |  | 0 | ART | 000-A400
01.2.2 2 | Implantation | ENS |  |  |  | 0 | ART | 000-K968
| Total TRAVAUX PREPARATOIRES |  |  |  |  | 0 | STOT
01.2.3 | DEMOLITION | [5 empty] | CH4
01.2.3.1 | EN EXTERIEUR | [5 empty] | CH5
01.2.3.1 1 | Dépose de bornes | U |  |  |  | 0 | ART | 000-Y093
01.2.3.1 2 | Dépose clôture existante | ML |  |  |  | 0 | ART | 000-Y094
01.2.3.1 3 | Arbres et arbustes | U |  |  |  | 0 | ART | 000-Y095
01.2.3.2 | EN INTERIEUR | [5 empty] | CH5
01.2.3.2 1 | Démolition de cloisons | M2 |  |  |  | 0 | ART | 000-B713
01.2.3.2 2 | Dépose revêtement de sols souples | M2 | 14 |  |  | 0 | ART | 000-B714
01.2.3.2 3 | Démolition et évacuation d'ouvrages divers | ENS | 1 |  |  | 0 | ART | 000-B719
| Total DEMOLITION |  |  |  |  | 0 | STOT
01.2.4 | MODIFICATION - BOUCHEMENT - PERCEMENT | [5 empty] | CH4
01.2.4 1 | Modification de fenêtre en porte pour liaison avec l'existant | U | 1 |  |  | 0 | ART | 000-A402
| Total MODIFICATION - BOUCHEMENT - PERCEMENT |  |  |  |  | 0 | STOT
01.2.5 | TERRASSEMENTS | [5 empty] | CH4
01.2.5 1 | Décapage terre végétale | M2 | 544 |  |  | 0 | ART | 000-E637
01.2.5 2 | Fouilles en pleine masse | M3 | 161 |  |  | 0 | ART | 000-A054
01.2.5 3 | Fouilles en trous | M3 | 1 |  |  | 0 | ART | 000-A055
01.2.5 4 | Fouilles en rigoles | M3 | 26 |  |  | 0 | ART | 000-A056
01.2.5 5 | Remblaiements avec terres des déblais | M3 | 15 |  |  | 0 | ART | 000-A057
01.2.5 6 | Remblais en matériau drainant | M3 | 16 |  |  | 0 | ART | 000-P122
01.2.5 7 | Remise en état des espaces verts | M2 | 300 |  |  | 0 | ART | 000-B708
01.2.5 8 | Enlèvement des terres excédentaires | M3 | 115 |  |  | 0 | ART | 000-A059
01.2.5 9 | Epuisements | ENS | 1 |  |  | 0 | ART | 000-A060
| Total TERRASSEMENTS |  |  |  |  | 0 | STOT
01.2.6 | FONDATIONS | [5 empty] | CH4
01.2.6 1 | Micropieux | U | 21 |  |  | 0 | ART | 000-Q677
01.2.6 2 | Essais | Ens | 1 |  |  | 0 | ART | 000-I695
01.2.6 3 | Plan de récolement | Ens | 1 |  |  | 0 | ART | 000-I696
01.2.6 4 | Béton pour longrines | M3 | 32 |  |  | 0 | ART | 000-E488
01.2.6 5 | Armatures HA pour longrines | KG | 3850 |  |  | 0 | ART | 000-A153
01.2.6 6 | Coffrage pour longrines | M2 | 152 |  |  | 0 | ART | 000-A154
01.2.6 7 | Scellement de platines | U | 21 |  |  | 0 | ART | 000-A073
| Total FONDATIONS |  |  |  |  | 0 | STOT
01.2.7 | DIVERS INFRASTRUCTURE | [5 empty] | CH4
01.2.7 1 | Enduit d'imperméabilisation | M2 | 141 |  |  | 0 | ART | 000-A090
01.2.7 2 | Etanchéité sur murs enterrés | M2 | 141 |  |  | 0 | ART | 000-O048
01.2.7 3 | Drainage horizontal | ML | 82.8 |  |  | 0 | ART | 000-A092
| Total DIVERS INFRASTRUCTURE |  |  |  |  | 0 | STOT
01.2.8 | RESEAUX SOUS DALLAGE | [5 empty] | CH4
01.2.8.1 | RESEAU EU | [5 empty] | CH5
01.2.8.1 1 | Tranchée EU sous terre plein | ML | 25 |  |  | 0 | ART | 000-V405
01.2.8.1 2 | Siphon de sol PVC 20 x 20 | U | 3 |  |  | 0 | ART | 000-X330
01.2.8.2 | RESEAU EP | [5 empty] | CH5
01.2.8.2 1 | Canalisations EP sous terre-plein | ML | 16 |  |  | 0 | ART | 000-E308
01.2.8.2 2 | Regards EP sur réseau, tampon à carreler 40 x 40 | U | 1 |  |  | 0 | ART | 000-M966
01.2.8.2 3 | Regards EP sur réseau, tampon à carreler 80 x 80 | U | 1 |  |  | 0 | ART | 000-R762
| Total RESEAUX SOUS DALLAGE |  |  |  |  | 0 | STOT
01.2.9 | DALLES ET DALLAGES EN INFRASTRUCTURE | [5 empty] | CH4
01.2.9 1 | Profilage fond de forme | M2 | 332 |  |  | 0 | ART | 000-A082
01.2.9 2 | Film anti radon | M2 | 332 |  |  | 0 | ART | 000-Y100
01.2.9 3 | Dalle portée | M2 | 332 |  |  | 0 | ART | 000-R756
| Total DALLES ET DALLAGES EN INFRASTRUCTURE |  |  |  |  | 0 | STOT
01.2.10 | SUPERSTRUCTURE | [5 empty] | CH4
01.2.10.1 | MACONNERIE | [5 empty] | CH5
01.2.10.1 1 | Maçonnerie en agglos de 15 pleins | M2 | 24 |  |  | 0 | ART | 000-I585
01.2.10.2 | CHAINAGES | [5 empty] | CH5
01.2.10.2 1 | Chaînages verticaux | ML | 8.5 |  |  | 0 | ART | 000-E406
01.2.10.2 2 | Chaînages horizontaux | ML | 7.5 |  |  | 0 | ART | 000-E407
01.2.10.3 | RELEVES BA | [5 empty] | CH5
01.2.10.3 1 | Béton pour relevés | M3 | 6.8 |  |  | 0 | ART | 000-E506
01.2.10.3 2 | Armatures HA pour relevés | KG | 544 |  |  | 0 | ART | 000-E505
01.2.10.3 3 | Coffrage relevés | M2 | 80 |  |  | 0 | ART | 000-E504
| Total SUPERSTRUCTURE |  |  |  |  | 0 | STOT
01.2.11 | OUVRAGES DIVERS | [5 empty] | CH4
01.2.11 1 | Escalier béton extérieur | U | 1 |  |  | 0 | ART | 000-M999
01.2.11 2 | Seuils béton | ML | 11.6 |  |  | 0 | ART | 000-A114
01.2.11 3 | Calfeutrements divers | ENS | 1 |  |  | 0 | ART | 000-D121
01.2.11 4 | Dallage BA sur terre-plein finition balayée | M2 | 6 |  |  | 0 | ART | 000-N689
| Total OUVRAGES DIVERS |  |  |  |  | 0 | STOT
01.2.12 | VRD | [5 empty] | CH4
01.2.12.1 | RESEAU EP | [5 empty] | CH5
01.2.12.1 1 | Canalisations EP dans existant | ML | 40 |  |  | 0 | ART | 000-W540
01.2.12.1 2 | Regards EP pied de chute tampon fonte | U | 8 |  |  | 0 | ART | 000-X222
01.2.12.1 3 | Regard sur réseau | U | 2 |  |  | 0 | ART | 000-Y092
01.2.12.1 4 | Raccordement dans regard existant | U | 1 |  |  | 0 | ART | 000-H320
01.2.12.2 | RESEAU EU | [5 empty] | CH5
01.2.12.2 1 | Canalisations EU dans existant | ML | 45 |  |  | 0 | ART | 000-W541
01.2.12.2 2 | Regard sur réseau | U | 1 |  |  | 0 | ART | 000-E729
01.2.12.2 3 | Raccordement dans regard existant | U | 1 |  |  | 0 | ART | 000-H321
01.2.12.3 | RESEAU EAU POTABLE | [5 empty] | CH5
01.2.12.3 1 | Tranchée pour réseau AEP sous voirie existante | ML | 2 |  |  | 0 | ART | 000-U728
01.2.12.3 2 | Pénétration dans bâtiment | ENS | 1 |  |  | 0 | ART | 000-S554
| Total VRD |  |  |  |  | 0 | STOT
| Total DESCRIPTION DES TRAVAUX |  |  |  |  | 0 | STOT
| Montant HT du Lot N°01 GROS OEUVRE - VRD |  |  |  |  | 0 | TOTHT
20 | Montant TVA (20%) |  |  |  |  | 0 | TVA
| Montant TTC |  |  |  |  | 0 | TOTTTC
Lot N°01 GROS OEUVRE - VRD

## Lot N°02 Page de garde
Création d'un espace de formation au centre pénitentiaire d'Alençon
Rue Pont Percé
61250 CONDE SUR SRATHE
DISP GRAND OUEST
1 rue de Chatillon - CS 23131
35031 RENNES Cedex
Lot N°02 OSSATURE BOIS - CHARPENTE - COUVERTURE - BARDAGE - MENUISERIES EXTERIEURES
Laurent STRANGOLINO
60 rue de la Gaucherie
18100 VIERZON
Tel : 02 48 75 26 21
Fax : 02 48 71 23 14
Email : l.strangolino@orange.fr

## Lot N°02 OSSATURE BOIS - CHARP
|  | U | Q | Q Entreprise | Prix en € | Total en €
02.2 | DESCRIPTION DES TRAVAUX | [5 empty] | CH3
02.2.1 | INSTALLATION DE CHANTIER | [5 empty] | CH4
02.2.1 1 | Généralités | PM |  |  |  | 0 | ART | 000-D202
02.2.1 2 | Evacuation des gravois | ENS | 1 |  |  | 0 | ART | 000-D204
| Total INSTALLATION DE CHANTIER |  |  |  |  | 0 | STOT
02.2.2 | TRAVAUX PREPARATOIRES | [5 empty] | CH4
02.2.2 1 | Etude charpente | ENS | 1 |  |  | 0 | ART | 000-H359
| Total TRAVAUX PREPARATOIRES |  |  |  |  | 0 | STOT
02.2.3 | ECHAFAUDAGE | [5 empty] | CH4
02.2.3 1 | Echafaudage | M2 | 660 |  |  | 0 | ART | 000-I176
| Total ECHAFAUDAGE |  |  |  |  | 0 | STOT
02.2.4 | OSSATURE BOIS | [5 empty] | CH4
02.2.4.1 | STRUCTURE A OSSATURE BOIS | [5 empty] | CH5
02.2.4.1 1 | Semelle de liaison | ML | 84 |  |  | 0 | ART | 000-H363
02.2.4.1 2 | Ossature paroi | M2 | 496 |  |  | 0 | ART | 000-H364
02.2.4.1 3 | Isolation dans parois à ossature bois | M2 | 496 |  |  | 0 | ART | 000-I909
02.2.4.1 4 | Grilles de ventilation | U | 2 |  |  | 0 | ART | 000-R772
02.2.4.2 | CHARPENTE LAMELLE COLLE | [5 empty] | CH5
02.2.4.2 1 | Charpente assemblée en lamellé collé | M3 | 5.4 |  |  | 0 | ART | 000-N377
02.2.4.2 2 | Chevêtres | U | 1 |  |  | 0 | ART | 000-I407
| Total OSSATURE BOIS |  |  |  |  | 0 | STOT
02.2.5 | CHARPENTE METALLIQUE | [5 empty] | CH4
02.2.5.1 | CHARPENTE | [5 empty] | CH5
02.2.5.1 1 | Ossature métallique | KG | 1100 |  |  | 0 | ART | 000-H894
02.2.5.2 | PLANCHER COLLABORANT | [5 empty] | CH5
02.2.5.2 1 | Plancher collaborant type Cofradal ou équivalent | M2 | 340 |  |  | 0 | ART | 000-Y091
02.2.5.2 2 | Cornières pour rives et trémies de plancher | ML | 84 |  |  | 0 | ART | 000-H896
02.2.5.3 | PROTECTION CONTRE L'OXYDATION | [5 empty] | CH5
02.2.5.3 1 | Peinture antirouille | ENS | 1 |  |  | 0 | ART | 000-C418
02.2.5.3 2 | Galvanisation à chaud | ENS | 1 |  |  | 0 | ART | 000-E885
| Total CHARPENTE METALLIQUE |  |  |  |  | 0 | STOT
02.2.6 | BARDAGE | [5 empty] | CH4
02.2.6 1 | Bardage type FUNDERMAX | M2 | 538 |  |  | 0 | ART | 000-R537
02.2.6 2 | Encadrement de baies | ML | 130 |  |  | 0 | ART | 000-Y099
02.2.6 3 | Appuis en tôle laquée | ML | 19 |  |  | 0 | ART | 000-P204
02.2.6 4 | Habillage sous face auvent | M2 | 28 |  |  | 0 | ART | 000-R538
02.2.6 5 | Isolation par laine de verre ép. 200 mm | M2 | 6 |  |  | 0 | ART | 000-Y101
02.2.6 6 | Couvertines en tôle laquée | ML | 104 |  |  | 0 | ART | 000-E610
| Total BARDAGE |  |  |  |  | 0 | STOT
02.2.7 | ETANCHEITE | [5 empty] | CH4
02.2.7.1 | ETANCHEITE SUR DALLE BA | [5 empty] | CH5
02.2.7.1 1 | Généralités | PM |  |  |  | 0 | ART | 000-B646
02.2.7.1 2 | Pare-vapeur | M2 | 121 |  |  | 0 | ART | 000-B645
02.2.7.1 3 | Isolation par mousse de polyuréthane | M2 | 121 |  |  | 0 | ART | 000-B644
02.2.7.1 4 | Etanchéité bicouche posée en indépendance | M2 | 121 |  |  | 0 | ART | 000-B643
02.2.7.1 5 | Relevés d'étanchéité avec isolant | ML | 10.5 |  |  | 0 | ART | 000-Y098
02.2.7.1 6 | Relevés d'étanchéité | ML | 17 |  |  | 0 | ART | 000-W821
02.2.7.1 7 | Naissances EP | U | 2 |  |  | 0 | ART | 000-B649
02.2.7.1 8 | Plancher lames bois | M2 | 121 |  |  | 0 | ART | 000-U552
02.2.7.1 9 | Pissettes | U | 1 |  |  | 0 | ART | 000-R539
02.2.7.2 | ETANCHEITE AUTOPROTEGEE SUR BAC ACIER AVEC ISOLANT | [5 empty] | CH5
02.2.7.2 1 | Support bac acier | M2 | 248 |  |  | 0 | ART | 000-S146
02.2.7.2 2 | Isolation | M2 | 248 |  |  | 0 | ART | 000-W229
02.2.7.2 3 | Etanchéité bicouche autoprotégée | M2 | 248 |  |  | 0 | ART | 000-T207
02.2.7.2 4 | Naissances EP | U | 7 |  |  | 0 | ART | 000-Q316
02.2.7.2 5 | Relevés d'étanchéité | ML | 66.2 |  |  | 0 | ART | 000-S702
02.2.7.3 | EVACUATION DES EAUX DE PLUIES | [5 empty] | CH5
02.2.7.3 1 | Descentes EP en PVC | ML | 37 |  |  | 0 | ART | 000-J029
02.2.7.4 | OUVRAGES DIVERS | [5 empty] | CH5
02.2.7.4 1 | Douille Ø 100 | U | 1 |  |  | 0 | ART | 000-S363
| Total ETANCHEITE |  |  |  |  | 0 | STOT
02.2.8 | MENUISERIES EXTERIEURES | [5 empty] | CH4
02.2.8.1 | MENUISERIES ALU | [5 empty] | CH5
02.2.8.1.1 | FENETRES | [5 empty] | CH6
02.2.8.1.1 1 | Fenêtre oscillobattante 1 vantail sur allège vitrée | U | 14 |  |  | 0 | ART | 000-T932
02.2.8.1.1 2 | Châssis abattant | U | 2 |  |  | 0 | ART | 000-X487
02.2.8.1.2 | ENSEMBLES VITRES | [5 empty] | CH6
02.2.8.1.2 1 | Ensemble vitré avec porte 2 vantaux | U | 2 |  |  | 0 | ART | 000-U480
02.2.8.1.2 2 | Ensemble vitré sur Dojo | ENS | 1 |  |  | 0 | ART | 000-X409
02.2.8.1.3 | PORTES | [5 empty] | CH6
02.2.8.1.3 1 | Porte tiercée sur accès | U | 1 |  |  | 0 | ART | 000-R541
02.2.8.1.3 2 | Porte tiercée sur issue de secours | U | 2 |  |  | 0 | ART | 000-Q646
02.2.8.2 | PORTES METALLIQUES | [5 empty] | CH5
02.2.8.2 1 | Porte isolante 2 vantaux | U | 1 |  |  | 0 | ART | 000-P357
02.2.8.3 | OCCULTATION | [5 empty] | CH5
02.2.8.3 1 | Stores toiles intérieurs commande électrique | [5 empty] | ART | 000-R964
| - en 0,90 x 2,10 | U | 8 |  |  | 0
| - en 0,70 x 3,00 | U | 2 |  |  | 0
| - en 6,80 x 2,65 | U | 1 |  |  | 0
02.2.8.3 2 | Volets roulants alu motorisés | [5 empty] | ART | 000-I870
| - en 0,90 x 2,10 | U | 6 |  |  | 0
| - en 2,80 x 2,10 | U | 2 |  |  | 0
02.2.8.4 | GARDE CORPS |  |  |  |  | 0 | CH5
02.2.8.4 1 | Garde corps sur terrasse | ML | 26.5 |  |  | 0 | ART | 000-I428
02.2.8.4 2 | Garde corps sur escalier et palier | ML | 12 |  |  | 0 | ART | 000-B351
02.2.8.5 | OUVRAGES DIVERS | [5 empty] | CH5
02.2.8.5 1 | Signalétique handicapés sur porte vitrée | ENS | 1 |  |  | 0 | ART | 000-A904
02.2.8.5 2 | Cylindre de chantier | ENS | 1 |  |  | 0 | ART | 000-K014
02.2.8.5 3 | Remise des clés | ENS | 1 |  |  | 0 | ART | 000-S075
| Total MENUISERIES EXTERIEURES |  |  |  |  | 0 | STOT
| Total DESCRIPTION DES TRAVAUX |  |  |  |  | 0 | STOT
| Montant HT du Lot N°02 OSSATURE BOIS - CHARPENTE - COUVERTURE - BARDAGE - MENUISERIES EXTERIEURES |  |  |  |  | 0 | TOTHT
20 | Montant TVA (20%) |  |  |  |  | 0 | TVA
| Montant TTC |  |  |  |  | 0 | TOTTTC
Lot N°02 OSSATURE BOIS - CHARPENTE - COUVERTURE - BARDAGE - MENUISERIES EXTERIEURES

## Lot N°03 Page de garde
Création d'un espace de formation au centre pénitentiaire d'Alençon
Rue Pont Percé
61250 CONDE SUR SRATHE
DISP GRAND OUEST
1 rue de Chatillon - CS 23131
35031 RENNES Cedex
Lot N°03 PLATRERIE - MENUISERIES INTERIEURES
Laurent STRANGOLINO
60 rue de la Gaucherie
18100 VIERZON
Tel : 02 48 75 26 21
Fax : 02 48 71 23 14
Email : l.strangolino@orange.fr

## Lot N°03 PLATRERIE - MENUISERI
|  | U | Q | Q Entreprise | Prix en € | Total en €
03.2 | DESCRIPTION DES TRAVAUX | [5 empty] | CH3
03.2.1 | INSTALLATION DE CHANTIER | [5 empty] | CH4
03.2.1 1 | Généralités | PM |  |  |  | 0 | ART | 000-B669
03.2.1 2 | Evacuation des gravois | ENS | 1 |  |  | 0 | ART | 000-B671
| Total INSTALLATION DE CHANTIER |  |  |  |  | 0 | STOT
03.2.2 | PLATRERIE | [5 empty] | CH4
03.2.2.1 | PLAFONDS | [5 empty] | CH5
03.2.2.1 1 | Plafonds en plaques de plâtre étanche à l'air | M2 | 319 |  |  | 0 | ART | 000-O625
03.2.2.1 2 | Plafonds en plaques de plâtre étanche à l'air - suspentes anti vibratiles | M2 | 80 |  |  | 0 | ART | 000-R549
03.2.2.1 3 | Plafonds PRF REI 60 sous charpente bois ou métallique | M2 | 60.3 |  |  | 0 | ART | 000-N932
03.2.2.1 4 | Habillage de retombées de plafonds | ML | 1 |  |  | 0 | ART | 000-V761
03.2.2.1 5 | Isolation par laine de verre ép. 85 mm | M2 | 530 |  |  | 0 | ART | 000-V046
03.2.2.1 6 | Isolation par laine de verre ép. 200 mm | M2 | 17 |  |  | 0
03.2.2.2 | PLAFONDS SUSPENDUS | [5 empty] | CH5
03.2.2.2 1 | Dépose et repose de plafonds suspendus | M2 | 16 |  |  | 0 | ART | 000-Y090
03.2.2.2 2 | Plafond Hygiène | M2 | 48 |  |  | 0 | ART | 000-O107
03.2.2.2 3 | Plafond acoustique bord droit aw = 1 | M2 | 266 |  |  | 0 | ART | 000-N885
03.2.2.2 4 | Plafond en dalles 60x120 laine de bois - Alpha w supérieur ou égal à 0,95 | M2 | 112 |  |  | 0 | ART | 000-W508
03.2.2.3 | DOUBLAGES | [5 empty] | CH5
03.2.2.3 1 | Etanchéité à l'air | M2 | 436 |  |  | 0 | ART | 000-W699
03.2.2.3 2 | Contre cloison isolante avec 1 plaque de plâtre BA18 | ENS | 1 |  |  | 0 | ART | 000-Y097
03.2.2.3 3 | Contre cloison isolante avec 2 plaques de plâtre BA13 | ENS | 1 |  |  | 0 | ART | 000-X338
03.2.2.3 4 | Habillage en plaques de plâtre collées | M2 | 20 |  |  | 0 | ART | 000-E464
03.2.2.3 5 | Plus values pour plaques hydrofuge | ENS | 1 |  |  | 0 | ART | 000-O741
03.2.2.4 | CLOISONS | [5 empty] | CH5
03.2.2.4 1 | Cloisons sur ossature métallique de 72/48 | M2 | 36 |  |  | 0 | ART | 000-R544
03.2.2.4 2 | Cloisons sur ossature métallique de 98/48 | M2 | 169 |  |  | 0 | ART | 000-H742
03.2.2.4 3 | Cloisons sur ossature métal de 140/90 | M2 | 11 |  |  | 0 | ART | 000-H392
03.2.2.5 | OUVRAGES DIVERS | [5 empty] | CH5
03.2.2.5 1 | Coffres horizontaux - Soffites | ENS | 1 |  |  | 0 | ART | 000-R581
03.2.2.5 2 | Habillage CF 1h sur poteaux métalliques | ENS | 1 |  |  | 0 | ART | 000-O472
03.2.2.5 3 | Coffres verticaux | ENS | 1 |  |  | 0 | ART | 000-R607
03.2.2.5 4 | Raccords divers | ENS | 1 |  |  | 0 | ART | 000-Q790
| Total PLATRERIE |  |  |  |  | 0 | STOT
03.2.3 | MENUISERIES INTERIEURES | [5 empty] | CH4
03.2.3.1 | BLOC PORTE | [5 empty] | CH5
03.2.3.1.1 | AME PLEINE | [5 empty] | CH6
03.2.3.1.1 1 | BP tiercé - 35 dB | U | 2 |  |  | 0 | ART | 000-R757
03.2.3.1.1 2 | BP tiercé - 30 dB | U | 3 |  |  | 0 | ART | 000-X361
03.2.3.1.1 3 | BP tiercé CF 1H | U | 1 |  |  | 0 | ART | 000-R758
03.2.3.1.1 4 | BP 1 vantail CF ½h - 30 dB | U | 2 |  |  | 0 | ART | 000-R759
03.2.3.1.1 5 | BP 1 vantail CF ½h | U | 2 |  |  | 0 | ART | 000-U984
03.2.3.1.1 6 | BP 1 vantail avec cylindre - 30 dB - avec oculus | U | 1 |  |  | 0 | ART | 000-R760
03.2.3.1.1 7 | BP 1 vantail avec cylindre - 30 dB | U | 2 |  |  | 0 | ART | 000-U985
03.2.3.1.1 8 | BP 1 vantail à condamnation PMR | U | 4 |  |  | 0 | ART | 000-U987
03.2.3.1.1 9 | BP 1 vantail à condamnation | U | 1 |  |  | 0 | ART | 000-U986
03.2.3.1.2 | INSEMSIBLE A L'HUMIDITE | [5 empty] | CH6
03.2.3.1.2 1 | Porte 1 vantail à condamnation PMR | U | 2 |  |  | 0 | ART | 000-R548
03.2.3.1.2 2 | Porte 1 vantail à condamnation | U | 1 |  |  | 0 | ART | 000-R546
03.2.3.2 | MUR MOBILE | [5 empty] | CH5
03.2.3.2 1 | Mur mobile acoustique 53 dB | M2 | 22.5 |  |  | 0 | ART | 000-X534
03.2.3.3 | CHASSIS VITRE | [5 empty] | CH5
03.2.3.3 1 | Châssis fixe 30 dB - PF 1/2H | U | 1 |  |  | 0 | ART | 000-A752
03.2.3.4 | EXTINCTEURS | [5 empty] | CH5
03.2.3.4 1 | Extincteur CO² | U | 1 |  |  | 0 | ART | 000-S058
03.2.3.4 2 | Extincteur à eau pulvérisée | U | 6 |  |  | 0 | ART | 000-S057
03.2.3.4 3 | Consignes de sécurité | ENS | 1 |  |  | 0 | ART | 000-S059
03.2.3.4 4 | Signalétique incendie | U | 4 |  |  | 0 | ART | 000-H201
03.2.3.5 | OUVRAGES DIVERS | [5 empty] | CH5
03.2.3.5 1 | Panneaux de protection muraux dans Dojo | ENS | 1 |  |  | 0 | ART | 000-R763
03.2.3.5 2 | Miroir | M2 | 22 |  |  | 0 | ART | 000-V049
03.2.3.5 3 | Butoirs de porte alu | U | 24 |  |  | 0 | ART | 000-A572
03.2.3.5 4 | Trappes de visite en plafonds CF 1H | U | 1 |  |  | 0 | ART | 000-E682
03.2.3.5 5 | Trappes de visite sur gaines techniques CF 1/4h | U | 6 |  |  | 0 | ART | 000-M067
03.2.3.5 6 | Plinthes médium 10x100 | ML | 380 |  |  | 0 | ART | 000-P327
03.2.3.5 7 | Habillages JD | ENS | 5.6 |  |  | 0 | ART | 000-K308
03.2.3.5 8 | Habillages courants | ENS | 1 |  |  | 0 | ART | 000-B673
03.2.3.5 9 | Remise des clés | ENS | 1 |  |  | 0 | ART | 000-I528
| Total MENUISERIES INTERIEURES |  |  |  |  | 0 | STOT
| Total DESCRIPTION DES TRAVAUX |  |  |  |  | 0 | STOT
| Montant HT du Lot N°03 PLATRERIE - MENUISERIES INTERIEURES |  |  |  |  | 0 | TOTHT
20 | Montant TVA (20%) |  |  |  |  | 0 | TVA
| Montant TTC |  |  |  |  | 0 | TOTTTC
Lot N°03 PLATRERIE - MENUISERIES INTERIEURES

## Lot N°04 CCTP CFO CFA Sureté
|  | U | Quantité | Qtés ent. | Prix en € | Total en €
1 | ETUDES PREPARATOIRES | [5 empty] | CH3
1.6 | Réalisation des Eudes, plans d’exécution, notes de calculs | ens | 1 |  |  | 0 | ART | CVE-C979
1.11 | Formations du personnel d’exploitation | ens | 1 |  |  | 0 | ART | 000-D553
2 | ELECTRICITE | [5 empty] | CH3
2.3 | Spécifications techniques détaillées | [5 empty] | CH4 | ***
2.3.5 | Tableaux Divisionnaires (et son alimentation) | u | 1 |  |  | 0 | ART | 000-A325
2.4 | Matériel | [5 empty] | CH4 | ***
2.4.1 | Éclairage | [5 empty] | CH5
2.4.1.1 | Type 1 : Eclairages plafonniers 600x600 mm | u | 2 |  |  | 0 | ART | 000-B253
2.4.1.2 | Type 2 : Eclairages downlight | U | 24 |  |  | 0 | ART | 000-B254
2.4.1.3 | Type 3 : éclairage tubulaire polycarbonate | u | 30 |  |  | 0 | ART | 000-G815
2.4.1.4 | Type 4 : Luminaire étanche technique | u | 8 |  |  | 0 | ART | CVE-C980
2.4.1.5 | Type 5 : Fourniture et pose applique extérieure type tube néon | u | 5 |  |  | 0 | ART | CVE-D083
2.4.1.7 | Interrupteurs étanches | U | 2 |  |  | 0 | ART | 000-B263
2.4.1.8 | Interrupteurs avec voyant | U | 3 |  |  | 0 | ART | CVE-D084
2.4.1.9 | Détecteurs de présence | u | 15 |  |  | 0 | ART | CVE-A670
2.4.1.11 | 3Fourniture et pose d'Interrupteurs variateurs | u | 9 |  |  | 0 | ART | 000-D850
2.4.1.12 | Fourniture, pose et raccordement des câblages d'alimentation des éclairages | ml | 2450 |  |  | 0 | ART | MBR-A005
2.4.2 | Forces | [5 empty] | CH5
2.4.2.1 | Prises de courant distribution PCn | U | 67 |  |  | 0 | ART | 000-B323
2.4.2.2 | Prises de courant distribution PCo | U |  |  |  | 0 | ART | CVE-C985
2.4.2.3 | Prises de courant locaux techniques | U | 5 |  |  | 0 | ART | 000-B264
2.4.2.4 | Fourniture, pose et raccordement des câblage d'alimentation des prises | ml | 1080 |  |  | 0 | ART | 000-E361
2.4.3 | Éclairage de sécurité | [5 empty] | CH5 | ***
2.4.3.3 | Eclairage d’évacuation | U | 8 |  |  | 0 | ART | 000-A348
2.4.3.4 | Éclairage d'ambiance | u | 2 |  |  | 0 | ART | 000-A349
2.4.3.5 | Câblage | U | 500 |  |  | 0 | ART | 000-A352
2.4.3.6 | Chauffage électrique | [5 empty] | CH6
2.4.3.6.1 | Fourniture et pose convecteur électrique | u | 6 |  |  | 0 | ART | CVE-A997
3 | COURANTS FAIBLES | [5 empty] | CH3
3.2 | Installation VDI | [5 empty] | CH4
3.2.2 | DISTRIBUTION ET PRISES TERMINALES | [5 empty] | CH5
3.2.2.4 | Attente visioconférence | u | 1 |  |  | 0 | ART | CVE-C987
3.2.3 | MATERIEL | [5 empty] | CH5
3.2.3.1 | Les baies et fermes | [5 empty] | CH6
3.2.3.1.1 | Panneaux de brassage | U | 2 |  |  | 0 | ART | 000-B098
3.2.3.1.2 | Les cordons de brassage optiques | U |  |  |  | 0 | ART | 000-B107
3.2.3.1.3 | Les cordons de brassage cuivre | U | 48 |  |  | 0 | ART | 000-B099
3.2.3.2 | Le câblage | [5 empty] | CH6
3.2.3.2.1 | Câblage de distribution capillaire : câble de structure U/FTP et S/FTP | ML | 1920 |  |  | 0 | ART | 000-B102
3.2.3.3 | Les points d’accès | [5 empty] | CH6
3.2.3.3.1 | Goulottes | ml | 35 |  |  | 0 | ART | 000-B103
3.2.3.3.2 | Connecteur rj45 | U | 24 |  |  | 0 | ART | 000-B104
3.2.3.3.3 | Plastron | u | 24 |  |  | 0 | ART | 000-B105
3.3 | Installation de sécurité incendie | [5 empty] | CH4
3.3.2 | Matériel | [5 empty] | CH5
3.3.2.1 | Les déclencheurs manuels | u | 5 |  |  | 0 | ART | 000-A784
3.3.2.2 | Les diffuseurs sonores alarme générale | u | 2 |  |  | 0 | ART | 000-A785
3.3.2.3 | Les diffuseurs lumineux | u | 10 |  |  | 0 | ART | 000-A786
3.3.2.4 | Câblage | ml | 510 |  |  | 0 | ART | 000-A787
3.3.2.5 | En option : asservissement des portes sous contrôles d'accès | u | 2 |  |  | 0 | ART | CVE-C990
3.3.2.6 | Programmation et mise en service | ens | 1 |  |  | 0 | ART | CVE-C989
3.4 | Alarmes de sûreté | [5 empty] | CH4
3.4.2 | Matériel | [5 empty] | CH5
3.4.2.1 | Détecteur d'ouverture | u | 10 |  |  | 0 | ART | 000-C192
3.4.2.2 | Détecteurs infrarouge bi-volumétriques - DD477AM de marque UTC FIRE &SECURITY | u | 3 |  |  | 0 | ART | 000-C193
3.4.2.3 | Câblage terminaux | ml | 250 |  |  | 0 | ART | CVE-C976
3.4.2.4 | Câblage entre cartes | ml | 50 |  |  | 0 | ART | CVE-C977
| Montant HT du Lot N°04 CCTP CFO CFA Sureté |  |  |  |  | 0 | TOTHT
#REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | TVA
| Montant TTC |  |  |  |  | #REF! | TOTTTC

## Lot 05
NOTA: L'ENTREPRISE NE DOIT NI AJOUTER NI SUPPRIMER DE LIGNE AU DPGF |  | DPGF - PHASE PRO
CREATION D'UN ESPACE FORMATION AU CP DE CONDE SUR SARTHE
LOT 5 Chauffage/plomberie/ventilation
| Désignation |  |  | U | Q | P.U. | Total
GENERALITES
| Etude d'execution, plans |  |  | ens |  |  | 0
| Frais de travaux incluant le respect des règles de sécurité, hygiène et propreté des zones de travaux |  |  | ens |  |  | 0
| Mise en service |  |  | ens |  |  | 0
| DOE |  |  | ens |  |  | 0
| ligne libre pour ajout par l'entreprise |  |  | unité |  |  | 0
| ligne libre pour ajout par l'entreprise |  |  | unité |  |  | 0
| ligne libre pour ajout par l'entreprise |  |  | unité |  |  | 0
| ligne libre pour ajout par l'entreprise |  |  | unité |  |  | 0
|  |  | Total H.T. GENERALITES |  |  |  | 0
10 | Climatisation à détente directe
DESCRIPTION DES OUVRAGES DE CHAUFFAGE/CLIMATISATION
0
0
PRODUCTION MIXTE CALORIFIQUE/ FRIGORIFIQUE
0
unité extérieure
| puissance et référence à spécifier |  |  | u |  |  | 0
0
0
0
| Structure métallique support |  |  | ens |  |  | 0
0
0
0
| plot antivibratile |  |  | ens |  |  | 0
0
0
0
| ligne libre pour ajout par l'entreprise |  |  | unité |  |  | 0
| ligne libre pour ajout par l'entreprise |  |  | unité |  |  | 0
| ligne libre pour ajout par l'entreprise |  |  | unité |  |  | 0
| ligne libre pour ajout par l'entreprise |  |  | unité |  |  | 0
| ligne libre pour ajout par l'entreprise |  |  | unité |  |  | 0
| ligne libre pour ajout par l'entreprise |  |  | unité |  |  | 0
| ligne libre pour ajout par l'entreprise |  |  | unité |  |  | 0
0
|  |  | Sous Total H.T. PRODUCTION CALORIFIQUE |  |  |  | 0
0
0
DISTRIBUTION FRIGORIFIQUE
0
liaison frigorifique
0
| 1/2 -1/4 |  |  | ml |  |  | 0
| 1/2 - 3/8 |  |  | ml |  |  | 0
| 5/8 - 3/8 |  |  | ml |  |  | 0
| 3/4 - 3/8 |  |  | ml |  |  | 0
| 3/8 - 1/4 |  |  | ml |  |  | 0
| 1/4 |  |  | ml |  |  | 0
| 3/8 |  |  | ml |  |  | 0
| 1/2 |  |  | ml |  |  | 0
| 5/8 |  |  | ml |  |  | 0
| 3/4 |  |  | ml |  |  | 0
0
0
0
0
| chemin de câble |  |  | ml |  |  | 0
0
0
0
| Liaison d'interconnection |  |  | ml |  |  | 0
0
0
| bus de communication |  |  | ml |  |  | 0
0
0
| commutateur de proximité |  |  | u |  |  | 0
0
0
Calorifuge intérieur élastomère
| ep 13 mm pour 3/8" |  |  | ml |  |  | 0
| ep 13 mm pour 1/2" |  |  | ml |  |  | 0
| ep 13 mm pour 5/8" |  |  | ml |  |  | 0
| ep 13 mm pour 1/4" |  |  | ml |  |  | 0
| ep 19 mm pour 3/8" |  |  | ml |  |  | 0
| ep 19 mm pour 3/4" |  |  | ml |  |  | 0
| ep 19 mm pour 7/8" |  |  | ml |  |  | 0
| ep 19 mm pour 1" |  |  | ml |  |  | 0
0
0
0
| Mise en service compris charge de fluide frigorifique |  |  | ens |  |  | 0
0
| ligne libre pour ajout par l'entreprise |  |  | unité |  |  | 0
| ligne libre pour ajout par l'entreprise |  |  | unité |  |  | 0
| ligne libre pour ajout par l'entreprise |  |  | unité |  |  | 0
| ligne libre pour ajout par l'entreprise |  |  | unité |  |  | 0
| ligne libre pour ajout par l'entreprise |  |  | unité |  |  | 0
| ligne libre pour ajout par l'entreprise |  |  | unité |  |  | 0
| ligne libre pour ajout par l'entreprise |  |  | unité |  |  | 0
| ligne libre pour ajout par l'entreprise |  |  | unité |  |  | 0
| ligne libre pour ajout par l'entreprise |  |  | unité |  |  | 0
|  |  | Sous Total H.T. DISTRIBUTION HYDRAULIQUE |  |  |  | 0
0
EMETTEUR DE CHAUFFAGE/RAFRAICHISSEMENT
0
0
0
Unité terminale type cassette 4 voies
| puissance |  |  | u |  |  | 0
| puissance |  |  | u |  |  | 0
| puissance |  |  | u |  |  | 0
| puissance |  |  | u |  |  | 0
| puissance |  |  | u |  |  | 0
0
0
0
Unité terminale type gainable
| puissance |  |  | u |  |  | 0
| puissance |  |  | u |  |  | 0
| puissance |  |  | u |  |  | 0
| puissance |  |  | u |  |  | 0
| puissance |  |  | u |  |  | 0
0
0
0
0
| réseau de condensat |  |  | u |  |  | 0
0
0
0
| ligne libre pour ajout par l'entreprise |  |  | unité |  |  | 0
| ligne libre pour ajout par l'entreprise |  |  | unité |  |  | 0
| ligne libre pour ajout par l'entreprise |  |  | unité |  |  | 0
| ligne libre pour ajout par l'entreprise |  |  | unité |  |  | 0
| ligne libre pour ajout par l'entreprise |  |  | unité |  |  | 0
| ligne libre pour ajout par l'entreprise |  |  | unité |  |  | 0
| ligne libre pour ajout par l'entreprise |  |  | unité |  |  | 0
| ligne libre pour ajout par l'entreprise |  |  | unité |  |  | 0
| ligne libre pour ajout par l'entreprise |  |  | unité |  |  | 0
| ligne libre pour ajout par l'entreprise |  |  | unité |  |  | 0
| ligne libre pour ajout par l'entreprise |  |  | unité |  |  | 0
| ligne libre pour ajout par l'entreprise |  |  | unité |  |  | 0
1 |  |  | Sous Total H.T. EMETTEURS |  |  |  | 0
0
REGULATION
0
| Raccordement électrique production calorifique/frigorifique |  |  | ens |  |  | 0
0
0
0
| télécommande |  |  | ens |  |  | 0
0
0
0
| Bus de communication |  |  | ml |  |  | 0
0
0
| ligne libre pour ajout par l'entreprise |  |  | unité |  |  | 0
| ligne libre pour ajout par l'entreprise |  |  | unité |  |  | 0
| ligne libre pour ajout par l'entreprise |  |  | unité |  |  | 0
| ligne libre pour ajout par l'entreprise |  |  | unité |  |  | 0
| ligne libre pour ajout par l'entreprise |  |  | unité |  |  | 0
|  |  | Sous Total H.T. REGULATION |  |  |  | 0
0
ELECTRICITE
0
| Raccordement électrique production calorifique/frigorifique |  |  | ens |  |  | 0
0
0
0
| Raccordement électrique des terminaux de chauffage / climatisation |  |  | ens |  |  | 0
0
| ligne libre pour ajout par l'entreprise |  |  | unité |  |  | 0
| ligne libre pour ajout par l'entreprise |  |  | unité |  |  | 0
| ligne libre pour ajout par l'entreprise |  |  | unité |  |  | 0
| ligne libre pour ajout par l'entreprise |  |  | unité |  |  | 0
| ligne libre pour ajout par l'entreprise |  |  | unité |  |  | 0
|  |  | Sous Total H.T. ELECTRICITE |  |  |  | 0
|  |  | Total H.T. TRAVAUX DE CHAUFFAGE/ CLIMATISATION |  |  |  | 0
DESCRIPTION DES OUVRAGES DE VENTILATION
CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR DOUBLE FLUX
centrale de traitement d'air
| zone débit |  |  | u |  |  | 0
débit
| structure support en terrasse |  |  | ens |  |  | 0
| manutention |  |  | ens |  |  | 0
| ligne libre pour ajout par l'entreprise |  |  | unité |  |  | 0
| ligne libre pour ajout par l'entreprise |  |  | unité |  |  | 0
| ligne libre pour ajout par l'entreprise |  |  | unité |  |  | 0
| ligne libre pour ajout par l'entreprise |  |  | unité |  |  | 0
| ligne libre pour ajout par l'entreprise |  |  | unité |  |  | 0
|  |  | Sous Total H.T. CENTRALE DOUBLE FLUX |  |  |  | 0
DISTRIBUTION AERAULIQUE
Gaine de ventilation circulaire
| 125 |  |  | ml |  |  | 0
| 160 |  |  | ml |  |  | 0
| 200 |  |  | ml |  |  | 0
| 250 |  |  | ml |  |  | 0
| 315 |  |  | ml |  |  | 0
| 355 |  |  | ml |  |  | 0
| 400 |  |  | ml |  |  | 0
| 450 |  |  | ml |  |  | 0
| 500 |  |  | ml |  |  | 0
| 560 |  |  | ml |  |  | 0
| 630 |  |  | ml |  |  | 0
| Gaine de ventilation rectangulaire |  |  | kg |  |  | 0
| trappe de visite |  |  | u |  |  | 0
Piège à sons
| dimensions |  |  | u |  |  | 0
| dimensions |  |  | u |  |  | 0
| dimensions |  |  | u |  |  | 0
| dimensions |  |  | u |  |  | 0
| dimensions |  |  | u |  |  | 0
| dimensions |  |  | u |  |  | 0
|  |  |  | u |  |  | 0
Registre de réglage
| 125 |  |  | u |  |  | 0
| 160 |  |  | u |  |  | 0
| 200 |  |  | u |  |  | 0
| 250 |  |  | u |  |  | 0
| 315 |  |  | u |  |  | 0
| 355 |  |  | u |  |  | 0
| 400 |  |  | u |  |  | 0
| 450 |  |  | u |  |  | 0
| 500 |  |  | u |  |  | 0
| 560 |  |  | u |  |  | 0
| 630 |  |  | u |  |  | 0
clapet coupe feu
| 125 |  |  | u |  |  | 0
| 160 |  |  | u |  |  | 0
| 200 |  |  | u |  |  | 0
| 250 |  |  | u |  |  | 0
| 315 |  |  | u |  |  | 0
| 355 |  |  | u |  |  | 0
| 400 |  |  | u |  |  | 0
| 450 |  |  | u |  |  | 0
| 500 |  |  | u |  |  | 0
| 560 |  |  | u |  |  | 0
| 630 |  |  | u |  |  | 0
| rectangulaire |  |  | u |  |  | 0
| Calorifuge type kraft alu épaisseur 25 mm |  |  | m² |  |  | 0
| Calorifuge type kraft alu épaisseur 50 mm |  |  | m² |  |  | 0
| ligne libre pour ajout par l'entreprise |  |  | unité |  |  | 0
| ligne libre pour ajout par l'entreprise |  |  | unité |  |  | 0
| ligne libre pour ajout par l'entreprise |  |  | unité |  |  | 0
| ligne libre pour ajout par l'entreprise |  |  | unité |  |  | 0
| ligne libre pour ajout par l'entreprise |  |  | unité |  |  | 0
| ligne libre pour ajout par l'entreprise |  |  | unité |  |  | 0
| ligne libre pour ajout par l'entreprise |  |  | unité |  |  | 0
| ligne libre pour ajout par l'entreprise |  |  | unité |  |  | 0
| ligne libre pour ajout par l'entreprise |  |  | unité |  |  | 0
| ligne libre pour ajout par l'entreprise |  |  | unité |  |  | 0
|  |  | Sous Total H.T. DISTRIBUTION AERAULIQUE |  |  |  | 0
DIFFUSION DE L'AIR
Registre autorégulant
| 125 |  |  | u |  |  | 0
| 160 |  |  | u |  |  | 0
| 200 |  |  | u |  |  | 0
| 250 |  |  | u |  |  | 0
| 315 |  |  | u |  |  | 0
| 355 |  |  | u |  |  | 0
Flexible isophonique
| 125 |  |  | u |  |  | 0
| 160 |  |  | u |  |  | 0
| 200 |  |  | u |  |  | 0
| 250 |  |  | u |  |  | 0
Grille à double deflexion
| type |  |  | u |  |  | 0
| type |  |  | u |  |  | 0
| type |  |  | u |  |  | 0
| type |  |  | u |  |  | 0
Diffuseur 4 voies
| type |  |  | u
| type |  |  | u |  |  | 0
| type |  |  | u |  |  | 0
| type |  |  | u |  |  | 0
Grille de reprise à maille fixe
dissocier les modèles avec porte filtre le cas échéant
| type |  |  | u |  |  | 0
| type |  |  | u |  |  | 0
| type |  |  | u |  |  | 0
| type |  |  | u |  |  | 0
Bouche de ventilation
| type |  |  | u |  |  | 0
| type |  |  | u |  |  | 0
| type |  |  | u |  |  | 0
| type |  |  | u |  |  | 0
Clapet bouche terminal coupe feu
| 125 |  |  | u |  |  | 0
| 160 |  |  | u |  |  | 0
| 200 |  |  | u |  |  | 0
Grilles de facade
| dimension |  |  | u |  |  | 0
| dimension |  |  | u |  |  | 0
| dimension |  |  | u |  |  | 0
| dimension |  |  | u |  |  | 0
| dimension |  |  | u |  |  | 0
| Nettoyage des gaines de ventlation |  |  | ens |  |  | 0
| ligne libre pour ajout par l'entreprise |  |  | unité |  |  | 0
| ligne libre pour ajout par l'entreprise |  |  | unité |  |  | 0
| ligne libre pour ajout par l'entreprise |  |  | unité |  |  | 0
| ligne libre pour ajout par l'entreprise |  |  | unité |  |  | 0
| ligne libre pour ajout par l'entreprise |  |  | unité |  |  | 0
| ligne libre pour ajout par l'entreprise |  |  | unité |  |  | 0
| ligne libre pour ajout par l'entreprise |  |  | unité |  |  | 0
| ligne libre pour ajout par l'entreprise |  |  | unité |  |  | 0
| ligne libre pour ajout par l'entreprise |  |  | unité |  |  | 0
| ligne libre pour ajout par l'entreprise |  |  | unité |  |  | 0
|  |  | Sous Total H.T. DIFFUSION D'AIR |  |  |  | 0
REGULATION
| Matériel de régulation pour les centrales de traitement d'air double flux |  |  | ens |  |  | 0
| Registre régulé compris sonde et régulation associée |  |  | ens |  |  | 0
| ligne libre pour ajout par l'entreprise |  |  | unité |  |  | 0
| ligne libre pour ajout par l'entreprise |  |  | unité |  |  | 0
| ligne libre pour ajout par l'entreprise |  |  | unité |  |  | 0
| ligne libre pour ajout par l'entreprise |  |  | unité |  |  | 0
| ligne libre pour ajout par l'entreprise |  |  | unité |  |  | 0
|  |  | Sous Total H.T. REGULATION |  |  |  | 0
ELECTRICITE
| Raccordement électrique des centrales de traitement d'air |  |  | ens |  |  | 0
| Raccordement électrique des registres de régulation de débit |  |  | ens |  |  | 0
| ligne libre pour ajout par l'entreprise |  |  | unité |  |  | 0
| ligne libre pour ajout par l'entreprise |  |  | unité |  |  | 0
| ligne libre pour ajout par l'entreprise |  |  | unité |  |  | 0
| ligne libre pour ajout par l'entreprise |  |  | unité |  |  | 0
| ligne libre pour ajout par l'entreprise |  |  | unité |  |  | 0
|  |  | Sous Total H.T. ELECTRICITE |  |  |  | 0
|  |  | Total H.T. TRAVAUX DE VENTILATION |  |  |  | 0
DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PLOMBERIE
ALIMENTATION GENERALE EAU FROIDE
Arrivée générale PEHD
| DN 20 |  |  | ml |  |  | 0
| DN 25 |  |  | ml |  |  | 0
| DN 32 |  |  | ml |  |  | 0
| DN 40 |  |  | ml |  |  | 0
| DN 50 |  |  | ml |  |  | 0
Réseau de distribution principaux
Matière à spécifier
| DN 15 |  |  | ml |  |  | 0
| DN 20 |  |  | ml |  |  | 0
| DN 32 |  |  | ml |  |  | 0
| DN 40 |  |  | ml |  |  | 0
| DN 50 |  |  | ml |  |  | 0
| DN 63 |  |  | ml |  |  | 0
Matière à spécifier
| DN 15 |  |  | ml |  |  | 0
| DN 20 |  |  | ml |  |  | 0
| DN 32 |  |  | ml |  |  | 0
| DN 40 |  |  | ml |  |  | 0
| DN 50 |  |  | ml |  |  | 0
| DN 63 |  |  | ml |  |  | 0
Vanne
| DN 15 |  |  | u |  |  | 0
| DN 20 |  |  | u |  |  | 0
| DN 32 |  |  | u |  |  | 0
| DN 40 |  |  | u |  |  | 0
| DN 50 |  |  | u |  |  | 0
| DN 63 |  |  | u |  |  | 0
| Filtration |  |  | u
| DN 15 |  |  | u |  |  | 0
| DN 20 |  |  | u |  |  | 0
| DN 32 |  |  | u |  |  | 0
| DN 40 |  |  | u |  |  | 0
| DN 50 |  |  | u |  |  | 0
| DN 63 |  |  | u |  |  | 0
| Détendeur régulateur |  |  | u
| DN 15 |  |  | u |  |  | 0
| DN 20 |  |  | u |  |  | 0
| DN 32 |  |  | u |  |  | 0
| DN 40 |  |  | u |  |  | 0
| DN 50 |  |  | u |  |  | 0
| DN 63 |  |  | u |  |  | 0
| Manomètre |  |  | u |  |  | 0
Comptage volumétrique communicant
| DN 15 |  |  | u |  |  | 0
| DN 20 |  |  | u |  |  | 0
| DN 32 |  |  | u |  |  | 0
| DN 40 |  |  | u |  |  | 0
| DN 50 |  |  | u |  |  | 0
| DN 63 |  |  | u |  |  | 0
Clapet type EA
| DN 15 |  |  | u |  |  | 0
| DN 20 |  |  | u |  |  | 0
| DN 32 |  |  | u |  |  | 0
| DN 40 |  |  | u |  |  | 0
| DN 50 |  |  | u |  |  | 0
| DN 63 |  |  | u |  |  | 0
| ligne libre pour ajout par l'entreprise |  |  | unité |  |  | 0
| ligne libre pour ajout par l'entreprise |  |  | unité |  |  | 0
| ligne libre pour ajout par l'entreprise |  |  | unité |  |  | 0
| ligne libre pour ajout par l'entreprise |  |  | unité |  |  | 0
| ligne libre pour ajout par l'entreprise |  |  | unité |  |  | 0
| ligne libre pour ajout par l'entreprise |  |  | unité |  |  | 0
| ligne libre pour ajout par l'entreprise |  |  | unité |  |  | 0
| ligne libre pour ajout par l'entreprise |  |  | unité |  |  | 0
| ligne libre pour ajout par l'entreprise |  |  | unité |  |  | 0
| ligne libre pour ajout par l'entreprise |  |  | unité |  |  | 0
|  |  | Sous Total H.T. ALIMENTATION GENERALE EAU FROIDE |  |  |  | 0
PRODUCTION ECS
Production d'eau chaude sanitaire
| type |  |  | u |  |  | 0
| type |  |  | u |  |  | 0
| type |  |  | u |  |  | 0
| type |  |  | u |  |  | 0
| type |  |  | u |  |  | 0
| groupe de sécurité |  |  | u |  |  | 0
| ligne libre pour ajout par l'entreprise |  |  | unité |  |  | 0
| ligne libre pour ajout par l'entreprise |  |  | unité |  |  | 0
| ligne libre pour ajout par l'entreprise |  |  | unité |  |  | 0
| ligne libre pour ajout par l'entreprise |  |  | unité |  |  | 0
| ligne libre pour ajout par l'entreprise |  |  | unité |  |  | 0
| ligne libre pour ajout par l'entreprise |  |  | unité |  |  | 0
| ligne libre pour ajout par l'entreprise |  |  | unité |  |  | 0
| ligne libre pour ajout par l'entreprise |  |  | unité |  |  | 0
| ligne libre pour ajout par l'entreprise |  |  | unité |  |  | 0
| ligne libre pour ajout par l'entreprise |  |  | unité |  |  | 0
|  |  | Sous Total H.T. PRODUCTION ECS |  |  |  | 0
DISTRIBUTION HYDRAULIQUE
Réseau de distribution eau froide
matière à spécifier
| DN 15 |  |  | ml |  |  | 0
| DN 20 |  |  | ml |  |  | 0
| DN 32 |  |  | ml |  |  | 0
| DN 40 |  |  | ml |  |  | 0
| DN 50 |  |  | ml |  |  | 0
| DN 63 |  |  | ml |  |  | 0
matière à spécifier
| DN 15 |  |  | ml |  |  | 0
| DN 20 |  |  | ml |  |  | 0
| DN 32 |  |  | ml |  |  | 0
| DN 40 |  |  | ml |  |  | 0
| DN 50 |  |  | ml |  |  | 0
| DN 63 |  |  | ml |  |  | 0
réseau en encastré (cloison ou dalle)
| Dia 12 ext |  |  | ml |  |  | 0
| Dia 16 ext |  |  | ml |  |  | 0
Réseau de distribution eau chaude
matière à spécifier
| DN 15 |  |  | ml |  |  | 0
| DN 20 |  |  | ml |  |  | 0
| DN 32 |  |  | ml |  |  | 0
| DN 40 |  |  | ml |  |  | 0
| DN 50 |  |  | ml |  |  | 0
| DN 63 |  |  | ml |  |  | 0
| matière à spécifier |  |  | ml
| DN 15 |  |  | ml |  |  | 0
| DN 20 |  |  | ml |  |  | 0
| DN 32 |  |  | ml |  |  | 0
| DN 40 |  |  | ml |  |  | 0
| DN 50 |  |  | ml |  |  | 0
| DN 63 |  |  | ml |  |  | 0
réseau en encastré (cloison ou dalle)
| Dia 12 ext |  |  | ml |  |  | 0
| Dia 16 ext |  |  | ml |  |  | 0
| Collecteurs de plomberie |  |  | u |  |  | 0
| antibélier |  |  | u |  |  | 0
Comptage volumétrique
| DN 15 |  |  | u |  |  | 0
| DN 20 |  |  | u |  |  | 0
| DN 32 |  |  | u |  |  | 0
| DN 40 |  |  | u |  |  | 0
| DN 50 |  |  | u |  |  | 0
| DN 63 |  |  | u |  |  | 0
Réseau d'évacuation EU.EV VP pvc
| Diamètre 32 |  |  | ml |  |  | 0
| Diamètre 40 |  |  | ml |  |  | 0
| Diamètre 50 |  |  | ml |  |  | 0
| Diamètre 100 |  |  | ml |  |  | 0
| Diamètre 125 |  |  | ml |  |  | 0
| Chapeau de ventilation primaire |  |  | u |  |  | 0
Réseau d'évacuation EP
| Diamètre 100 |  |  | ml |  |  | 0
| Diamètre 125 |  |  | ml |  |  | 0
| Diamètre 160 |  |  | ml |  |  | 0
| Diamètre 200 |  |  | ml |  |  | 0
Calorifuge intérieur élastomère
| ep 13 mm pour tube en DN 15 |  |  | ml |  |  | 0
| ep 13 mm pour tube en DN 20 |  |  | ml |  |  | 0
| ep 13 mm pour tube en DN 32 |  |  | ml |  |  | 0
| ep 13 mm pour tube en DN 40 |  |  | ml |  |  | 0
| ep 13 mm pour tube en DN 50 |  |  | ml |  |  | 0
| ep 13 mm pour tube en DN 63 |  |  | ml |  |  | 0
Calorifuge intérieur élastomère
| ep 19 mm pour tube en DN 15 |  |  | ml |  |  | 0
| ep 19 mm pour tube en DN 20 |  |  | ml |  |  | 0
| ep 19 mm pour tube en DN 32 |  |  | ml |  |  | 0
| ep 19 mm pour tube en DN 40 |  |  | ml |  |  | 0
| ep 19 mm pour tube en DN 50 |  |  | ml |  |  | 0
| ligne libre pour ajout par l'entreprise |  |  | unité |  |  | 0
| ligne libre pour ajout par l'entreprise |  |  | unité |  |  | 0
| ligne libre pour ajout par l'entreprise |  |  | unité |  |  | 0
| ligne libre pour ajout par l'entreprise |  |  | unité |  |  | 0
| ligne libre pour ajout par l'entreprise |  |  | unité |  |  | 0
| ligne libre pour ajout par l'entreprise |  |  | unité |  |  | 0
| ligne libre pour ajout par l'entreprise |  |  | unité |  |  | 0
| ligne libre pour ajout par l'entreprise |  |  | unité |  |  | 0
| ligne libre pour ajout par l'entreprise |  |  | unité |  |  | 0
| ligne libre pour ajout par l'entreprise |  |  | unité |  |  | 0
|  |  | Sous Total H.T. DISTRIBUTION HYDRAULIQUE |  |  |  | 0
APPAREILS SANITAIRES
| WC réservoir bati support |  |  | u |  |  | 0
référence à préciser
| Lave main droit robinet temporisé |  |  | u |  |  | 0
référence à préciser
| Lavabo PMR robinet temporisé |  |  | u |  |  | 0
référence à préciser
| robinetterie de douche temporisée |  |  | u |  |  | 0
référence à préciser
| siège de douche |  |  | u |  |  | 0
référence à préciser
| attente |  |  | u |  |  | 0
| vidoir |  |  | u |  |  | 0
référence à préciser
| barre de douche PMR |  |  | u |  |  | 0
référence à préciser
| miroir |  |  | u |  |  | 0
référence à préciser
| barre WC |  |  | u |  |  | 0
référence à préciser
| ligne libre pour ajout par l'entreprise |  |  | unité |  |  | 0
| ligne libre pour ajout par l'entreprise |  |  | unité |  |  | 0
| ligne libre pour ajout par l'entreprise |  |  | unité |  |  | 0
| ligne libre pour ajout par l'entreprise |  |  | unité |  |  | 0
| ligne libre pour ajout par l'entreprise |  |  | unité |  |  | 0
| ligne libre pour ajout par l'entreprise |  |  | unité |  |  | 0
| ligne libre pour ajout par l'entreprise |  |  | unité |  |  | 0
| ligne libre pour ajout par l'entreprise |  |  | unité |  |  | 0
| ligne libre pour ajout par l'entreprise |  |  | unité |  |  | 0
| ligne libre pour ajout par l'entreprise |  |  | unité |  |  | 0
|  |  | Sous Total H.T. APPAREILS SANITAIRES |  |  |  | 0
REGULATION/ ELECTRICITE
| Raccordement des équipement plomberie |  |  | ens |  |  | 0
| ligne libre pour ajout par l'entreprise |  |  | unité |  |  | 0
| ligne libre pour ajout par l'entreprise |  |  | unité |  |  | 0
| ligne libre pour ajout par l'entreprise |  |  | unité |  |  | 0
| ligne libre pour ajout par l'entreprise |  |  | unité |  |  | 0
| ligne libre pour ajout par l'entreprise |  |  | unité |  |  | 0
|  |  | Sous Total H.T.REGULATION ELECTRICITE |  |  |  | 0
|  |  | Total H.T. TRAVAUX DE PLOMBERIE |  |  |  | 0
|  |  | MONTANT TOTAL HT |  |  |  | 0
TVA 20 %
| 0 |  | MONTANT TOTAL TTC
RECAPITULATIF PAR CHAPITRE
|  |  | Total H.T. GENERALITES |  |  |  | 0
|  |  | Total H.T. TRAVAUX DE CHAUFFAGE/FROID |  |  |  | 0
|  |  | Total H.T. TRAVAUX DE VENTILATION |  |  |  | 0
|  |  | Total H.T. TRAVAUX DE PLOMBERIE |  |  |  | 0

## Lot N°06 Page de garde
Création d'un espace de formation au centre pénitentiaire d'Alençon
Rue Pont Percé
61250 CONDE SUR SRATHE
DISP GRAND OUEST
1 rue de Chatillon - CS 23131
35031 RENNES Cedex
Lot N°06 REVETEMENTS DE SOLS - FAIENCE - PEINTURE
Laurent STRANGOLINO
60 rue de la Gaucherie
18100 VIERZON
Tel : 02 48 75 26 21
Fax : 02 48 71 23 14
Email : l.strangolino@orange.fr

## Lot N°06 REVETEMENTS DE SOLS -
|  | U | Q | Q Entreprise | Prix en € | Total en €
06.2 | DESCRIPTION DES TRAVAUX | [5 empty] | CH3
06.2.1 | INSTALLATION DE CHANTIER | [5 empty] | CH4
06.2.1 1 | Généralités | PM |  |  |  | 0 | ART | 000-D711
06.2.1 2 | Evacuation des gravois | ENS | 1 |  |  | 0 | ART | 000-D713
| Total INSTALLATION DE CHANTIER |  |  |  |  | 0 | STOT
06.2.2 | PEINTURE | [5 empty] | CH4
06.2.2.1 | PEINTURE INTERIEURE | [5 empty] | CH5
06.2.2.1 1 | Peinture satinée sur plafonds | M2 | 22 |  |  | 0 | ART | 000-K061
06.2.2.1 2 | Peinture satinée sur murs | M2 | 950 |  |  | 0 | ART | 000-I451
06.2.2.1 3 | Peinture sur bois | ENS | 1 |  |  | 0 | ART | 000-D719
06.2.2.1 4 | Lasure sur bois | ENS | 1 |  |  | 0 | ART | 000-D722
06.2.2.1 5 | Vernis sur bois | ENS | 1 |  |  | 0 | ART | 000-D723
06.2.2.1 6 | Peinture sur métaux | ENS | 1 |  |  | 0 | ART | 000-D720
06.2.2.1 7 | Peinture sur PVC | ENS | 1 |  |  | 0 | ART | 000-D721
06.2.2.1 8 | Peinture de sol | M2 | 60.3 |  |  | 0 | ART | 000-Z365
06.2.2.2 | OUVRAGES DIVERS | [5 empty] | CH5
06.2.2.2 1 | Signalétique informative | ENS | 1 |  |  | 0 | ART | 000-E807
06.2.2.2 2 | Joint acrylique | ENS | 1 |  |  | 0 | ART | 000-P690
06.2.2.3 | NETTOYAGE | [5 empty] | CH5
06.2.2.3 1 | Nettoyage général | ENS | 1 |  |  | 0 | ART | 000-D714
| Total PEINTURE |  |  |  |  | 0 | STOT
06.2.3 | REVETEMENTS DE SOLS | [5 empty] | CH4
06.2.3.1 | CHAPE | [5 empty] | CH5
06.2.3.1 1 | Isolation thermo acoustique sous chape ép. 120 + 2 mm | M2 | 305 |  |  | 0 | ART | 000-X836
06.2.3.1 2 | Isolant acoustique | M2 | 200 |  |  | 0 | ART | 000-I570
06.2.3.1 3 | Chape au mortier de ciment | M2 | 505 |  |  | 0 | ART | 000-S712
06.2.3.2 | PREPARATION DES SUPPORTS | [5 empty] | CH5
06.2.3.2 1 | Préparation du support sous sol sportif | M2 | 121 |  |  | 0 | ART | 000-X835
06.2.3.3 | CARRELAGE | [5 empty] | CH5
06.2.3.3 1 | Carrelage en grès cérame pleine masse 30 x 30 - U4 P4 collé antidérapant | M2 | 47 |  |  | 0 | ART | 000-X568
06.2.3.3 2 | Plinthes à gorge 10 x 30 carrelage en grès cérame | ML | 50 |  |  | 0 | ART | 000-X569
06.2.3.3 3 | Carrelage en grès cérame pleine masse 30 x 30 - U4 P4 collé | M2 | 16 |  |  | 0 | ART | 000-X566
06.2.3.3 4 | Plinthes 7.4 x 30 carrelage en grès cérame | ML | 22 |  |  | 0 | ART | 000-X567
06.2.3.4 | SOLS LINOLEUM | [5 empty] | CH5
06.2.3.4 1 | Linoléum en lés | M2 | 180 |  |  | 0 | ART | 000-K222
06.2.3.4 2 | Marmoléum sport | M2 | 202 |  |  | 0 | ART | 000-Q915
06.2.3.5 | DIVERS | [5 empty] | CH5
06.2.3.5 1 | Barres de seuils alu ou laiton vissée | ML | 6 |  |  | 0 | ART | 000-D731
06.2.3.5 2 | Couvre-joint de dilatation alu collé renforcé | ML | 1.6 |  |  | 0 | ART | 000-R497
06.2.3.5 3 | Receveur de douche à l'italienne | U | 2 |  |  | 0 | ART | 000-S497
06.2.3.5 4 | Etanchéité sous carrelage et faïence | M2 | 40 |  |  | 0 | ART | 000-Q302
| Total REVETEMENTS DE SOLS |  |  |  |  | 0 | STOT
06.2.4 | FAIENCE | [5 empty] | CH4
06.2.4 1 | Faïence 15 x 15 couleur | M2 | 170 |  |  | 0 | ART | 000-X838
| Total FAIENCE |  |  |  |  | 0 | STOT
| Total DESCRIPTION DES TRAVAUX |  |  |  |  | 0 | STOT
| Montant HT du Lot N°06 REVETEMENTS DE SOLS - FAIENCE - PEINTURE |  |  |  |  | 0 | TOTHT
20 | Montant TVA (20%) |  |  |  |  | 0 | TVA
| Montant TTC |  |  |  |  | 0 | TOTTTC
Lot N°06 REVETEMENTS DE SOLS - FAIENCE - PEINTURE