## Lot N°01 Page de garde
Centre Hospitalier Général Louis Pasteur
73 Av. Léon Jouhaux
39100 DOLE
DPGF
05/09/2025
Extension et restructuration de la dialyse sur le site du Centre Hospitalier Louis Pasteur de Dole
73 Avenue Léon Jouhaux
39100 DOLE
Projet 05 septembre 2025 0
Lot N°01 CLOS COUVERT
BRESSE PLANS STRUCTURES
Route de Champ Bise
71500 SORNAY
Email : bpetiot@bresseplansstructures.fr
Reichardt & Ferreux Architectes
170, Rue du Dr Jean Michel
39000 LONS LE SAUNIER
Portable : 06 77 98 28 93
FEBUS INGENIERIE
13 Rue du Golf
21800 QUETIGNY
Tel : 09 72 29 05 45
HOMM
8 En Vallot Grusse
39190 VAL-SONNETTE
ALPES CONTROLES
8F rue Jeanne Barret
21000 DIJON
Tel : 03 80 52 21 68
Email : bchatey@alpes-controles.fr
MODD INGENIERIE
12 rue de la gendarmerie
39120 CHAUSSIN
Email : bullierjerome@modd-ingenierie.fr
Damien VOISE Economiste
3 Rue de Moidesseules
39230 SELLIERES
Tel : 03 84 47 36 65
Email : damien.voiseeconomie@gmail.com

## Lot N°01A TERRASSEMENT VRD
|  | U | Quantité indicative | Quantité entreprise | Prix en € | Total en €
A | TERRASSEMENTS - V.R.D. | [5 empty] | CH3 | ***
A.1 | Description des ouvrages | [5 empty] | CH4 | ***
A.1.1 | Travaux préparatoires | [5 empty] | CH5 | ***
A.1.1 1 | Implantation générale | Ens | 1 |  |  | 0 | ART | 000-B163
Localisation :
Implantation des plateformes, réseaux et aménagements extérieurs
A.1.1 2 | Dessouchage | U | 10 |  |  | 0 | ART | 000-B165
Localisation :
Dans le patio et vers l'extension rangement
A.1.1 3 | Dépose de bordures | ml | 186.76 |  |  | 0 | ART | 000-A417
Localisation :
Au droit du réaménagement des places de stationnement devant la dialyse et côté extension rangement.
Le long des places de stationnement créées côté centre Armand Truchot
A.1.1 4 | Dépose de dallettes | m2 | 127.61 |  |  | 0 | ART | 000-F039
Localisation :
Zone extérieure pédiatrique jusqu'au passage entre les 2 bâtiments.
Chemin devant les stationnements
Devant l'accès Santelys sous la passerelle plan blanc
A.1.1 5 | Dépose de galets | m2 | 41.2 |  |  | 0 | ART | 000-A549
Localisation :
Devant Santelys
A.1.1 6 | Démolition de dallage | m2 | 21.06 |  |  | 0 | ART | 000-B166
Localisation :
Dallage béton du chemin d'accès arrière au local technique le long du bâtiment
Zone côté parking entre les dallettes
A.1.1 7 | Dépose d'enrobé | m2 | 509.1 |  |  | 0 | ART | 000-B167
Localisation :
Passage entre les 2 bâtiments à reprendre
Reprise zone accès stockage, réaménagement stationnement
Reprise sur le chemin d'accès véhicules
Au droit des raccordements réseaux
A.1.2 | Terrassements | [5 empty] | CH5 | ***
A.1.2 1 | Décapage de la terre végétale | m2 | 1172.46 |  |  | 0 | ART | 000-B169
Localisation :
L'ensemble du patio
Au droit de l'extension rangement
Aménagement du bas de l'escalier de secours côté maternité
Places de stationnement créées côté centre Armand Truchot
A.1.2 2 | Fouilles en pleine masse | m3 | 670.093 |  |  | 0 | ART | 000-B170
Localisation :
Terrassements du patio pour mise à niveau :
- sous l'extension niveau -0.30 par rapport au rdc
- au droit des espaces verts niveau -0.30 par rapport au rdc avec talutage en raccord en périphérie du patio
- terrassement sous la terrasse de la pédiatrie
- terrassement sous les aménagements : cheminement béton
- terrassement aménagement du bas de l'escalier de secours côté maternité
- terrassement de l'extension rangement
- terrassements des places de stationnement créées côté centre Armand Truchot
A.1.2 3 | Feutre géotextile | m2 | 846.25 |  |  | 0 | ART | 000-B174
Localisation :
Sous l'extension pour mise en place du tout venant pour étaiement de dalle
Sous les cheminements et aménagement béton
Sous l'aménagement du bas de l'escalier de secours côté maternité
Sous l'extension rangement
Sous les places de stationnement créées côté centre Armand Truchot
Le long du bâtiment pharmacie
A.1.2 4 | Remblaiement 0/80 | m3 | 121.474 |  |  | 0 | ART | 000-B178
Localisation :
Sous les cheminements et aménagement béton dans le patio
Sous l'aménagement du bas de l'escalier de secours côté maternité
Sous l'extension rangement
Sous les places de stationnement créées côté centre Armand Truchot
A.1.2 5 | Remblaiement 0/31,5 | m3 | 253.263 |  |  | 0 | ART | 000-B179
Localisation :
Sous l'extension pour mise en place du tout venant pour étaiement de dalle compris débords extérieur d'1 m y compris le long du puits de ventilation pour mise en place des échafaudages en interventions ultérieures.
Sous les cheminements et terrasses béton
Sous la terrasse pédiatrique
Sous l'aménagement du bas de l'escalier de secours côté maternité
Sous l'extension rangement
Calage niveau le long de la pharmacie
Sous les places de stationnement créées côté centre Armand Truchot
A.1.2 6 | Reprofilage de plateforme | m2 | 473.25 |  |  | 0 | ART | 000-A432
Localisation :
Au droit de la reprise des enrobés et reprise accès santelys et stockage
A.1.2 7 | Essai à la plaque | U | 1 |  |  | 0 | ART | 000-B180
Localisation :
Sous l'extension rangement
A.1.2 8 | Fouilles en rigoles | m3 | 39.969 |  |  | 0 | ART | 000-B181
Localisation :
Soutènement le long des places de stationnement créées côté centre Armand Truchot
A.1.2 9 | Semelles filantes | m3 | 10.658 |  |  | 0 | ART | 000-B182
Localisation :
Soutènement le long des places de stationnement créées côté centre Armand Truchot
A.1.2 10 | Soutènement en gabions | m3 | 55.514 |  |  | 0 | ART | 000-B185
Localisation :
Soutènement le long des places de stationnement créées côté centre Armand Truchot
A.1.2 11 | Feutre géotextile | m2 | 33.32 |  |  | 0 | ART | 000-B187
Localisation :
Soutènement le long des places de stationnement créées côté centre Armand Truchot
A.1.3 | Réseaux | [5 empty] | CH5 | ***
A.1.3 1 | Fouille en tranchée - EP | ml | 168.24 |  |  | 0 | ART | 000-B190
Localisation :
Suivant plan masse
A.1.3 2 | Fouille en tranchée - EU | ml | 22.83 |  |  | 0 | ART | 000-B191
Localisation :
Récupération des chutes EU du R+1 extension et raccordement sur le réseau existant
A.1.3 3 | Fouille en tranchée - ENEDIS + AEP | ml | 27.07 |  |  | 0 | ART | 000-B194
Localisation :
Entre le local technique Santelys et le bâtiment pharmacie
Entre le bâtiment principal et l'extension Rangement
A.1.3 4 | Mise à jour du plan de recollement | Ens | 1 |  |  | 0 | ART | 000-B197
Localisation :
Pour l'ensemble des réseaux créés
A.1.3 5 | Canalisations diamètre 100 à 200 mm | ml | 168.24 |  |  | 0 | ART | 000-B200
Localisation :
Récupération de la terrasse pédiatrique
Récupération de l'extension dialyse avec une antenne jusqu'à la nouvelle descente contre le couloir plan blanc
Récupération de l'extension rangement
Récupération des places de stationnements vers le rangement
Raccordement sur les réseaux à proximité
A.1.3 6 | Raccordement sur réseau existant | U | 2 |  |  | 0 | ART | 000-B210
Localisation :
Suivant plan masse
A.1.3 7 | Canalisations diamètre 100 à 160 mm | ml | 22.83 |  |  | 0 | ART | 000-B212
Localisation :
Raccordement de l'extension dialyse sur le réseau existant
A.1.3 8 | Raccordement sur réseau existant | U | 1 |  |  | 0 | ART | 000-B217
Localisation :
Suivant plan masse
A.1.3 9 | Fourreaux diamètre 160 mm - ENEDIS | ml | 210.37 |  |  | 0 | ART | 000-B220
Localisation :
6 Fourreaux entre le local technique santelys et la pharmacie compris remontées dans le local technique et VS pharmacie.
6 Fourreaux côté extension du Rangement pour passage sous l'extension et stockage santelys compris remontée dans le bâtiment principal
A.1.3 10 | Regard de tirage - Dimension int. 800 x 800 mm - Tampon fonte - Classe B125 | U | 3 |  |  | 0 | ART | 000-B221
Localisation :
De part et d'autre de la liaison entre le local technique et la pharmacie
A la sortie des réseaux du bâtiment principal côté extension rangement
A.1.3 11 | Fourreaux diamètre 90 mm | ml | 35.07 |  |  | 0 | ART | 000-B232
Localisation :
2 Fourreaux entre le local technique santelys et la pharmacie compris remontées dans le local technique et VS pharmacie.
2 Fourreaux côté extension du Rangement pour passage sous l'extension et stockage santelys compris remontée dans le bâtiment principal
A.1.3 12 | Reprise de scellement et mise à niveau de regard | U | 8 |  |  | 0 | ART | 000-B240
Localisation :
Reprise des regards au droit des aménagements extérieurs pour raccordement au niveau des aménagements
A.1.3 13 | Regard béton 600 x 600 mm - Tampon fonte - Classe B 125 | U | 13 |  |  | 0 | ART | 000-B242
Localisation :
Regards EP et EU suivant plan masse
A.1.3 14 | Regard béton - Grille droite 500 x 500 mm - Classe C 250 | U | 9 |  |  | 0 | ART | 000-B246
Localisation :
Regard sur la terrasse pédiatrique
Stationnements créés et modifiés
A.1.3 15 | Caniveau à grille - Largeur 0.15 m - Grille acier galvanisé - Classe C 250 | ml | 15 |  |  | 0 | ART | 000-B248
Localisation :
Reprise devant les portes d'accès au RDC dans le passage sous la passerelle métallique et entrée santelys + stockage
A.1.4 | Bordures et revêtements | [5 empty] | CH5 | ***
A.1.4 1 | Bordure type T1 | ml | 120 |  |  | 0 | ART | 000-B252
Localisation :
Au droit des aménagements extérieurs suivant plan masse
A.1.4 2 | Bordure type P1 | ml | 123 |  |  | 0 | ART | 000-B256
Localisation :
Au droit des aménagements extérieurs suivant plan masse
A.1.4 3 | Revêtement tapis bitumineux à chaud 150 kg/m2 | m2 | 559.83 |  |  | 0 | ART | 000-B269
Localisation :
Reprise de l'accès entre les 2 bâtiments
Reprise au droit de l'accès stockage rangement
Reprise des stationnements existants / créés et accès véhicules
Reprise au droit des raccordements réseaux
A.1.4 4 | Gravillons roulés | m2 | 313.55 |  |  | 0 | ART | 000-B275
Localisation :
Sous l'extension dialyse
Autour de l'extension rangement
Le long de la pharmacie
A.1.4 5 | Traverses chêne | ml | 24.02 |  |  | 0 | ART | 000-A713
Localisation :
Entre la terrasse pédiatrique et l'espace vert
A.1.5 | Signalétique | [5 empty] | CH5 | ***
A.1.5 1 | Ligne continue | ml | 140 |  |  | 0 | ART | 000-B286
Localisation :
Reprise du marquage des places de stationnement devant le bâtiment et place créée vers l'extension rangement et places crées vers bâtiment Armand Truchot
A.1.5 2 | Zébra blanc | m2 | 30 |  |  | 0 | ART | 000-B289
Localisation :
Marquage de la zone de livraison devant le bâtiment
A.1.5 3 | Bande d'aide à l'orientation | ml | 15 |  |  | 0 | ART | 000-B281
Localisation :
De la place PMR à l'entrée Santelys
A.1.5 4 | Marquage stationnement PMR - Logo dimension 0.50 x 0.60 m + Bande hachurée derrière la place | U | 1 |  |  | 0 | ART | 000-B288
Localisation :
Place PMR
A.1.5 5 | Panneau de signalisation "Interdit de stationner" + panonceau handicapé | U | 1 |  |  | 0 | ART | 000-B285
Localisation :
Place PMR
A.1.6 | Espaces verts | [5 empty] | CH5 | ***
A.1.6 1 | Mise en place de terre végétale | m3 | 225.814 |  |  | 0 | ART | 000-B291
Localisation :
Reprise dans le patio, autour de l'extension rangement, devant le bâtiment, reprise autour de tous les aménagements extérieurs
A.1.6 2 | Engazonnement | m2 | 564.54 |  |  | 0 | ART | 000-B293
Localisation :
Reprise dans le patio, autour de l'extension rangement, devant le bâtiment, reprise autour de tous les aménagements extérieurs
A.1.7 | Clôture treillis rigide | [5 empty] | CH5 | ***
A.1.7 1 | Clôture en panneaux rigides hauteur 1.80 ml | ml | 16.26 |  |  | 0 | ART | 000-B303
Localisation :
Le long de la terrasse pédiatrique
A.1.8 | Portails et portillons | [5 empty] | CH5 | ***
A.1.8 1 | Portail à barreaux - Dimension 1.00 x 1.80 ht - 1 vantail | U | 1 |  |  | 0 | ART | 000-C767
Localisation :
Accès terrasse pédiatrique
| Montant HT du Lot N°01.A CLOS COUVERT - TERRASSEMENT VRD |  |  |  |  | 0 | TOTHT
20 | Montant TVA (20%) |  |  |  |  | 0 | TVA
| Montant TTC |  |  |  |  | 0 | TOTTTC
Extension et restructuration de la dialyse sur le site du Centre Hospitalier Louis Pasteur de Dole
73 Avenue Léon Jouhaux
39100 DOLE
Centre Hospitalier Général Louis Pasteur
DPGF
Lot N°01 CLOS COUVERT

## Lot N°01B GROS OEUVRE
|  | U | Quantité indicative | Quantité entreprise | Prix en € | Total en €
B | GROS OEUVRE | [5 empty] | CH3 | ***
B.1 | Description des ouvrages | [5 empty] | CH4 | ***
B.1.1 | Installation de chantier | [5 empty] | CH5 | ***
B.1.1 1 | Panneau de chantier | U | 1 |  |  | 0 | ART | 000-B317
Localisation :
Emplacement à définir avec le client
B.1.1 2 | Bureau / Vestiaire de chantier / Réfectoire | Ens | 1 |  |  | 0 | ART | 000-B319
Localisation :
Dans le patio
B.1.1 3 | Sanitaires de chantier | U | 1 |  |  | 0 | ART | 000-B320
Localisation :
Dans le patio
B.1.1 4 | Raccordement de chantier et démarches administratives | U | 1 |  |  | 0 | ART | 000-B321
Localisation :
Raccordement de la base vie et du chantier sur les attentes mise à disposition de l’hôpital suivant plan d'installation de chantier
B.1.1 5 | Barrière de chantier pleine | ml | 150.66 |  |  | 0 | ART | 000-B324
Localisation :
Suivant PIC et PGCSPS
B.1.1 6 | Protection des sols | m2 | 100 |  |  | 0 | ART | 000-B327
Localisation :
Protection des sols dans le couloir plan blanc et Hall santelys au droit des démolitions
B.1.1 7 | Protection polyane | m2 | 500 |  |  | 0 | ART | 000-B328
Localisation :
Calfeutrement soigné entre les zones travaux et les zones exploitées
B.1.1 8 | Protection des façades conservées | m2 | 40 |  |  | 0 | ART | 000-A514
Localisation :
Façades du bâtiment maternité dans le passage sous la passerelle métallique.
B.1.1 9 | Protection de baies vitrées pour démolition des éléments béton | m2 | 204.36 |  |  | 0 | ART | 000-A513
Localisation :
Sur toutes les menuiseries Santelys
B.1.1 10 | Accès provisoire au R+1 | Ens | 1 |  |  | 0 | ART | 000-F175
Localisation :
Sur la façade Sud pour toute la durée du chantier
B.1.1 11 | Portique de signalement de hauteur | U | 4 |  |  | 0 | ART | 000-A558
Localisation :
De chaque côté de la passerelle métallique côté dialyse
De chaque côté de la passerelle du plan blanc
B.1.1 12 | Moyens d'accès et levages Protections collectives et individuelles | Ens | 1 |  |  | 0 | ART | 000-B595
Localisation :
Pour l'ensemble des prestations du présent lot
B.1.2 | Déposes - Démolitions d'ouvrages extérieurs | [5 empty] | CH5 | ***
B.1.2 1 | Dépose de menuiseries | U | 27 |  |  | 0 | ART | 000-B336
Localisation :
Menuiseries extérieures du R+1 sur la zone rénovée
Menuiseries extérieures à remplacer pour le désenfumage dans le couloir plan blanc
Porte en toiture terrasse accès machinerie ascenseur
B.1.2 2 | Découpe des retombées préfabriquées | ml | 27 |  |  | 0 | ART | 000-F156
Localisation :
Retombées de l'élément préfabriqué de l'acrotère sur la longueur de l'existant au droit de l'extension dialyse
B.1.2 3 | Démontage des allèges préfabriquées | ml | 27 |  |  | 0 | ART | 000-F026
Localisation :
Sur la longueur de l'existant au droit de l'extension
B.1.2 4 | Dépose de casquette solaire métallique | ml | 23.7 |  |  | 0 | ART | 000-E897
Localisation :
Sur la façade Sud
B.1.2 5 | Dépose d'ITE | m2 | 81.46 |  |  | 0 | ART | 000-E975
Localisation :
Pignon du bâtiment dialyse dans le passage entre les 2 bâtiments
B.1.2 6 | Dépose des grilles de ventilation | U | 2 |  |  | 0 | ART | 000-E976
Localisation :
Grilles de ventilation du système de prise d'air du puits canadien.
B.1.3 | Déposes - Démolitions d'ouvrages intérieurs | [5 empty] | CH5 | ***
B.1.3 1 | Démolition de cloisons non porteuse | m2 | 531.78 |  |  | 0 | ART | 000-B342
Localisation :
Dépose des cloisons existantes suivant plan de démolition sur le R+1
B.1.3 2 | Dépose de plafonds démontables | m2 | 24.81 |  |  | 0 | ART | 000-B346
Localisation :
Dans la dialyse existante
B.1.3 3 | Dépose de plafonds non démontables | m2 | 74.95 |  |  | 0 | ART | 000-B347
Localisation :
Dans la dialyse existante
B.1.3 4 | Dépose de chape et isolation | m2 | 541.55 |  |  | 0 | ART | 000-A889
Localisation :
Sur le R+1 existant suivant plan de démolitions
B.1.3 5 | Dépose de sol souple et plinthes | m2 | 649.28 |  |  | 0 | ART | 000-B351
Localisation :
Dépose des sols au r+1 y compris couloir plan blanc
B.1.3 6 | Dépose de flocage | m2 | 46.58 |  |  | 0 | ART | 000-A215
Localisation :
Zone de stockage Santelys
B.1.3 7 | Dépose de faïence murale | m2 | 60.6 |  |  | 0 | ART | 000-B352
Localisation :
Dans les vestiaires existants
B.1.3 8 | Dépose des barres d'appuis | ml | 76.86 |  |  | 0 | ART | 000-F031
Localisation :
Sur toutes les menuiseries extérieures déposées
B.1.3 9 | Dépose de bloc porte / Châssis vitré | U | 30 |  |  | 0 | ART | 000-C814
Localisation :
Portes intérieures dans les murs porteurs
B.1.3 10 | Dépose de placard / mobilier | Ens | 1 |  |  | 0 | ART | 000-C637
Localisation :
Sur l'ensemble du plateau existant dialyse et dans le couloir plan blanc
B.1.4 | Modifications d'ouverture | [5 empty] | CH5 | ***
B.1.4 1 | Obturations d'ouvertures | m2 | 29.9 |  |  | 0 | ART | 000-B364
Localisation :
Rebouchage d'ouverture dans les murs porteurs intérieurs
Anciennes ouvertures du puits de ventilation
B.1.4 2 | Création d'ouverture dans mur béton armé dimension 0.60 x 2.50 ht env. | U | 1 |  |  | 0 | ART | 000-A747
Localisation :
Prise d'air contre l'ascenseur
B.1.4 3 | Création d'ouverture dans mur béton armé dimension 1.20 x 1.00 ht env. | U | 4 |  |  | 0 | ART | 000-F023
Localisation :
Passages désenfumages entre couloir et extension RGT
Prise d'air extérieur dans le couloir
B.1.4 4 | Création d'ouverture dans mur béton armé dimension 1.63 x 2.30 ht | U | 1 |  |  | 0 | ART | 000-F019
Localisation :
Création ventilation pour prise d'air dans le puits canadien
B.1.4 5 | Création d'ouverture dans mur béton armé dimension 5.20 x 2.30 ht | U | 1 |  |  | 0 | ART | 000-F020
Localisation :
Création ventilation pour prise d'air dans le puits canadien
B.1.4 6 | Création d'ouverture dans mur béton armé dimension 1.50 x 2.30 ht | U | 4 |  |  | 0 | ART | 000-F010
Localisation :
Accès magasin matériel et SAS d'entrée dans le puits de ventilation
B.1.4 7 | Création d'ouverture dans mur béton armé dimension 1.70 x 2.30 ht | U | 2 |  |  | 0 | ART | 000-F005
Localisation :
Liaison entre l'extension rangement et le couloir
Entre le rangement Santelys et le hall
B.1.4 8 | Création d'ouverture dans mur béton armé dimension 2.20 x 2.30 ht | U | 1 |  |  | 0 | ART | 000-F021
Localisation :
Percement du SAS de l'ancienne entrée de service
B.1.4 9 | Agrandissement d'ouverture dans mur béton armé dimension 1.40/2.10 à 1.70/2.30 ht | U | 1 |  |  | 0 | ART | 000-A217
Localisation :
Accès stockage santelys
B.1.4 10 | Création d'ouverture dans mur béton armé dimension 2.50 x 2.20 ht | U | 1 |  |  | 0 | ART | 000-F022
Localisation :
Mur intermédiaire matériel petits matériels
B.1.4 11 | Dépose de murage de baie | m2 | 6 |  |  | 0 | ART | 000-D171
Localisation :
Au droit de la liaison entre l'extension rangement et l'existant
B.1.4 12 | Sciage d'allège et reprise de seuil | ml | 2 |  |  | 0 | ART | 000-E992
Localisation :
Au droit des liaisons entre l'extension rangement et l'existant
B.1.5 | Percements de mur | [5 empty] | CH5 | ***
B.1.5 1 | Carottage de mur BA diamètre jusqu'à 450 mm | U | 26 |  |  | 0 | ART | 000-B372
Localisation :
Au droit des passages des réseaux dans les murs et poteaux béton.
Percements en coordination avec les lots techniques et le prestataire Fésinus
B.1.6 | Percements de dalle | [5 empty] | CH5 | ***
B.1.6 1 | Carottage de dalle diamètre jusqu'à 450 mm | U | 30 |  |  | 0 | ART | 000-B374
Localisation :
Percements en coordination avec les lots techniques et le prestataire Fésinus
Passage des gaines de ventilation et ventilation de chute EU
Passage EP et crosse en toiture terrasse
B.1.7 | Infrastructure | [5 empty] | CH5 | ***
B.1.7 1 | Fouilles en rigoles | m3 | 70.181 |  |  | 0 | ART | 000-B376
Localisation :
Au droit des bêches, semelles filantes
B.1.7 2 | Fouilles en trous | m3 | 124.43 |  |  | 0 | ART | 000-B377
Localisation :
Au droit des semelles isolées et radier ascenseur
B.1.7 3 | Béton de propreté | m3 | 55.24 |  |  | 0 | ART | 000-B379
Localisation :
Au droit des fondations suivant plan structure et rapport d'étude de sol
B.1.7 4 | Semelles filantes | m3 | 4.069 |  |  | 0 | ART | 000-B380
Localisation :
Fondations du local rangement stockage
B.1.7 5 | Semelles filantes complémentaires contre l'existant | m3 | 1.289 |  |  | 0 | ART | 000-E978
Localisation :
Fondations du local rangement contre la fondation existante
B.1.7 6 | Semelles isolées | m3 | 29.506 |  |  | 0 | ART | 000-B381
Localisation :
Fondations de l'extension dialyse
Fondations des 2 escaliers métallique
B.1.7 7 | Radier BA | m3 | 3.099 |  |  | 0 | ART | 000-B383
Localisation :
Radier et contre radier du monte charges
B.1.7 8 | Fûts | m3 | 0.231 |  |  | 0 | ART | 000-B384
Localisation :
Au pied des 2 escaliers métallique
B.1.7 9 | Bêche hors gel armé | m3 | 37.339 |  |  | 0 | ART | 000-B103
Localisation :
En périphérie des aires et cheminements béton désactivé
B.1.7 10 | Armatures des fondations | kg | 4400.83 |  |  | 0 | ART | 000-B388
Localisation :
Suivant note ratio d'armature du BE structure
B.1.7 11 | Isolation du pied de façade - Épaisseur 10+105 - R = 3.50 m2.K/W | m2 | 14.33 |  |  | 0 | ART | 000-A270
Localisation :
En périphérie de l'extension rangement stockage
B.1.7 12 | Enduit ciment | m2 | 10.94 |  |  | 0 | ART | 000-B391
Localisation :
Murs de la fosse monte-charges
B.1.7 13 | Étanchéité liquide pour parois et sols | m2 | 17.1 |  |  | 0 | ART | 000-B392
Localisation :
Sols et murs de la fosse monte-charges
B.1.8 | Structure horizontale | [5 empty] | CH5 | ***
B.1.8 1 | Couche de réglage de la plateforme | m2 | 36.57 |  |  | 0 | ART | 000-B393
Localisation :
Réglage sous le dallage de l'extension rangement
B.1.8 2 | Isolation 200 mm sous dallage - R > 5.70 m2.K/W | m2 | 36.57 |  |  | 0 | ART | 000-B394
Localisation :
Sous le dallage de l'extension rangement
B.1.8 3 | Dallage porté - Épaisseur 0.20 m | m2 | 43.58 |  |  | 0 | ART | 000-A204
Localisation :
Dallage porté de l'extension rangement
B.1.8 4 | Dallage en béton désactivé - Béton XF4 | m2 | 363.81 |  |  | 0 | ART | 000-B402
Localisation :
Terrasse pédiatrique
Zone d'arrivée des 2 escaliers de secours
Aire vélos sous l'extension
Cheminement devant le bâtiment
B.1.8 5 | Plancher dalle pleine - Épaisseur 0.20 m - REI 60 | m2 | 198.01 |  |  | 0 | ART | 000-B403
Localisation :
Plancher haut RDC de l'extension dialyse
B.1.8 6 | Plancher dalle pleine - Épaisseur 0.20 m - REI 120 | m2 | 51.3 |  |  | 0 | ART | 000-E989
Localisation :
Entre le RDC et le R+1 de l'extension du rangement
Dalle haute du monte charge
B.1.8 7 | Plancher dalle pleine - Épaisseur 0.18 m - REI 60 | m2 | 40.76 |  |  | 0 | ART | 000-A542
Localisation :
Plancher haut R+1 de l'extension dialyse en porte à faux
B.1.8 8 | Dalle poutrelles hourdis ciment 16 +5 - Sans thermorupteur - REI 60 | m2 | 151.06 |  |  | 0 | ART | 000-A541
Localisation :
Plancher haut R+1 Extension dialyse
B.1.8 9 | Dalle poutrelles hourdis ciment 13 + 5 - Sans thermorupteur | m2 | 43.21 |  |  | 0 | ART | 000-B406
Localisation :
Plancher haut R+1 de l'extension Rangement
B.1.8 10 | Plancher collaborant : bétonnage | m2 | 13.98 |  |  | 0 | ART | 000-B409
Localisation :
Plancher du SAS de liaison dans l'ancien puits canadien
B.1.9 | Structure verticale | [5 empty] | CH5 | ***
B.1.9 1 | Arase étanche | ml | 46.61 |  |  | 0 | ART | 000-B412
Localisation :
Sur les soubassements de l'extension du local rangements
B.1.9 2 | Aggloméré de ciment creux de 0,20 m - REI 60 | m2 | 142.32 |  |  | 0 | ART | 000-A519
Localisation :
Extension de la dialyse au R+1 murs périphériques et refends
B.1.9 3 | Aggloméré de ciment creux de 0,20 m - REI 120 | m2 | 128.58 |  |  | 0 | ART | 000-B414
Localisation :
Murs de l'extension rangement hors gaine monte charges
B.1.9 4 | Mur en blocs à bancher | m2 | 121.54 |  |  | 0 | ART | 000-B415
Localisation :
Soubassement de l'extension rangement.
Gaine du monte charges 4 faces toute hauteur
B.1.10 | Drainage | [5 empty] | CH5 | ***
B.1.10 1 | Fouilles en tranchées | m3 | 48.322 |  |  | 0 | ART | 000-B433
Localisation :
Au droit du drainage
B.1.10 2 | Enduit hydrofuge | m2 | 14.33 |  |  | 0 | ART | 000-B434
Localisation :
Soubassement de l'extension
B.1.10 3 | Drainage périphérique | ml | 67.11 |  |  | 0 | ART | 000-B436
Localisation :
Périphérie de l'extension rangement
Le long de l'extension dialyse
B.1.10 4 | Remblaiement drainage | m3 | 48.322 |  |  | 0 | ART | 000-B437
Localisation :
Au droit du drain
B.1.11 | Béton armé | [5 empty] | CH5 | ***
B.1.11 1 | Coffrage - Linteau | m2 | 14.36 |  |  | 0 | ART | 000-B438
Localisation :
Au droit des ouvertures dans les murs agglos et blocs à bancher
B.1.11 2 | Armatures - Linteau | kg | 149.92 |  |  | 0 | ART | 000-B439
Localisation :
Au droit des ouvertures dans les murs agglos et blocs à bancher
B.1.11 3 | Béton - Linteau | m3 | 1.032 |  |  | 0 | ART | 000-B440
Localisation :
Au droit des ouvertures dans les murs agglos et blocs à bancher
B.1.11 4 | Coffrage - Poteaux | m2 | 85.48 |  |  | 0 | ART | 000-B441
Localisation :
Poteaux de l'extension dialyse
Poteaux dans l'extension rangement
Plots en toiture terrasse pour la mise en place de la CTA
B.1.11 5 | Armatures - Poteaux | kg | 1579.5 |  |  | 0 | ART | 000-B442
Localisation :
Poteaux de l'extension dialyse
Poteaux dans l'extension rangement
Plots en toiture terrasse pour la mise en place de la CTA
B.1.11 6 | Béton - Poteaux | m3 | 6.318 |  |  | 0 | ART | 000-B443
Localisation :
Poteaux de l'extension dialyse
Poteaux dans l'extension rangement
Plots en toiture terrasse pour la mise en place de la CTA
B.1.11 7 | Coffrage - Poutres | m2 | 163.18 |  |  | 0 | ART | 000-B444
Localisation :
Poutres de l'extension dialyse au RDC et R+1
Poutres de l'extension Rangement
Poutre acrotère du l'extension Rangement
B.1.11 8 | Armatures - Poutres | kg | 5010.2 |  |  | 0 | ART | 000-B445
Localisation :
Poutres de l'extension dialyse au RDC et R+1
Poutres de l'extension Rangement
Poutre acrotère du l'extension Rangement
B.1.11 9 | Béton - Poutres | m3 | 17.58 |  |  | 0 | ART | 000-B446
Localisation :
Poutres de l'extension dialyse au RDC et R+1
Poutres de l'extension Rangement
Poutre acrotère du l'extension Rangement
B.1.11 10 | Chainage horizontale - Dimension 0.20 x 0.20 ht | ml | 130.86 |  |  | 0 | ART | 000-B454
Localisation :
Double chainage intermédiaire par niveau sur les murs extérieurs périphériques des 2 extensions pour fixation des ossatures de bardages dans les éléments béton
B.1.11 11 | Acrotère BA 100 kg/m3 | m2 | 51.93 |  |  | 0 | ART | 000-B455
Localisation :
acrotère de l'extension rangement et gaine monte-charges
rehausse de l'acrotère au droit de l'édicule en toiture terrasse (puits de ventilation, ascenseur)
B.1.11 12 | Appui de fenêtre non débordant | ml | 13.6 |  |  | 0 | ART | 000-B457
Localisation :
Sur les fenêtres de l'extension
B.1.11 13 | Seuil de porte | ml | 1 |  |  | 0 | ART | 000-B458
Localisation :
Porte issue de secours de l'extension
B.1.11 14 | Reprise de seuil de porte | ml | 2.5 |  |  | 0 | ART | 000-C460
Localisation :
Porte issue de secours existante donnant sur la passerelle
Porte en toiture terrasse pour accès machinerie compris rehausse nécessaire pour avoir un relevé de 15 cm minimum par rapport au fini toiture terrasse.
B.1.11 15 | Dressage des tableaux | ml | 10.5 |  |  | 0 | ART | 000-C760
Localisation :
Porte issue de secours existante donnant sur la passerelle existante
B.1.11 16 | Joint de dilatation vertical enterré | ml | 2 |  |  | 0 | ART | 000-B460
Localisation :
Jonction entre l'existant et l'extension rangement
B.1.11 17 | Joint de dilatation - Cordon EI 60 + Bétonnage | ml | 34.17 |  |  | 0 | ART | 000-E990
Localisation :
Jonction au niveau de la dalle entre l'extension dialyse et l'existant entre rdc et r+1
B.1.11 18 | Joint de dilatation - Cordon EI 60 | ml | 41.54 |  |  | 0 | ART | 000-A543
Localisation :
Jonction entre l'extension dialyse et l'existant au niveau de la dalle entre le R+1 et la toiture terrasse
Jonction entre l'extension dialyse et l'existant au niveau des murs
B.1.11 19 | Joint de dilatation - Cordon EI 120 | ml | 44.32 |  |  | 0 | ART | 000-B462
Localisation :
RDC : Autour des ouvertures entre l'extension et l'existant : rangement
R+1 : Jonction entre rangement en extension et le mur du couloir plan blanc (verticalement et horizontalement)
B.1.11 20 | Traitement des aciers apparents | Ens | 1 |  |  | 0 | ART | 000-F032
Localisation :
Sur toute la gaine du puits de ventilation canadien intérieur et extérieur
B.1.11 21 | Banc extérieur | ml | 6 |  |  | 0 | ART | 000-A561
Localisation :
Dans l'espace vert
B.1.12 | Réseaux sous dallage | [5 empty] | CH5 | ***
B.1.12 1 | Saignée dans dallage - Terrassement - Rebouchage | ml | 13 |  |  | 0 | ART | 000-B472
Localisation :
Stockage santelys et LT pour passage des réseaux
Dans le local technique santelys pour remonter les réseaux
B.1.12 2 | Tranchées dans blocage | ml | 13 |  |  | 0 | ART | 000-B463
Localisation :
RDC à côté de l'ascenseur pour liaison enterrée dans le LT et Stockage Santelys
Au droit des remontées réseaux dans le LT Dialyse
B.1.12 3 | Fourreaux diamètre 90 mm | ml | 35.3 |  |  | 0 | ART | 000-B466
Localisation :
RDC à côté de l'ascenseur pour liaison enterrée avec le bâtiment principal : 2 fourreaux
RDC côté LT Santelys 2 fourreaux
B.1.12 4 | Fourreaux diamètre 160 mm | ml | 70.59 |  |  | 0 | ART | 000-B468
Localisation :
RDC à côté de l'ascenseur pour liaison enterrée avec le bâtiment principal 6 fourreaux
RDC côté LT Santelys 6 fourreaux
B.1.12 5 | Carottage de soubassement BA - Diamètre 200 mm | U | 53 |  |  | 0 | ART | 000-B471
Localisation :
Passage de l'ensemble des réseaux dans les murs existants
B.1.12 6 | Rebouchage des percements et réservations | Ens | 1 |  |  | 0 | ART | 000-B474
Localisation :
Rebouchage et calfeutrement de tous les carottages et réservations sur l'ensemble de l'opération
B.1.12 7 | Regard béton 80x80 - tampon grille caillebotis | U | 2 |  |  | 0 | ART | 000-B478
Localisation :
Au droit des remontées des fourreaux dans le LT Santelys et LT côté ascenseur
B.1.12 8 | Manchon thermo rétractable diamètre 90 mm | U | 4 |  |  | 0 | ART | 000-B481
Localisation :
Au droit des pénétrations dans les bâtiments
B.1.12 9 | Manchon thermo rétractable diamètre 160 mm | U | 12 |  |  | 0 | ART | 000-B483
Localisation :
Au droit des pénétrations dans les bâtiments
B.1.13 | Travaux R+6 : installation des services dialyse au 6B | [5 empty] | CH5
B.1.13 1 | Rebouchage des percements et réservations | Ens | 1 |  |  | 0 | ART | 000-A697
Localisation :
6B : Rebouchage et calfeutrement de tous les carottages, ancien passage de réseaux sur l'ensemble du niveau dans les murs et planchers.
| Montant HT du Lot N°01.B CLOS COUVERT - GROS OEUVRE |  |  |  |  | 0 | TOTHT
20 | Montant TVA (20%) |  |  |  |  | 0 | TVA
| Montant TTC |  |  |  |  | 0 | TOTTTC
Extension et restructuration de la dialyse sur le site du Centre Hospitalier Louis Pasteur de Dole
73 Avenue Léon Jouhaux
39100 DOLE
Centre Hospitalier Général Louis Pasteur
DPGF
Lot N°01 CLOS COUVERT

## Lot N°01C ETANCHEITE
|  | U | Quantité indicative | Quantité entreprise | Prix en € | Total en €
C | ETANCHEITE | [5 empty] | CH3 | ***
C.1 | Description des ouvrages | [5 empty] | CH4 | ***
C.1.1 | Complexe d'étanchéité | [5 empty] | CH5 | ***
C.1.1 1 | Dépose des gravillons | m2 | 682.32 |  |  | 0 | ART | 000-C882
Localisation :
L'ensemble de la toiture de la dialyse et puits canadien
C.1.1 2 | Dépose du complexe d'étanchéité | m2 | 682.32 |  |  | 0 | ART | 000-E141
Localisation :
L'ensemble de la toiture de la dialyse, du puits canadien, du couloir dialyse
C.1.1 3 | Isolation 200 mm polyuréthane - R > 8.70 m2.K/W - Pour étanchéité sous protection lourde | m2 | 903.84 |  |  | 0 | ART | 000-B709
Localisation :
L'ensemble de la toiture de la dialyse existante et projet
Toiture de l'ancien puits canadien
Toiture de l'extension rangement
Toiture au dessus du couloir du plan blanc
Adaptation au droit des jonctions sur l'acrotère préfabriqué existant venant en sur épaisseur.
C.1.1 4 | Étanchéité membrane bitume élastomère | m2 | 903.84 |  |  | 0 | ART | 000-B714
Localisation :
L'ensemble de la toiture de la dialyse existante et projet
Toiture de l'ancien puits canadien
Toiture de l'extension rangement
Toiture au dessus du couloir du plan blanc
C.1.1 5 | Relevé d'étanchéité isolé - R > 2.50 m2.K/W | ml | 300.06 |  |  | 0 | ART | 000-B716
Localisation :
Périphérie :
L'ensemble de la toiture de la dialyse existante et projet
Toiture de l'ancien puits canadien
Toiture de l'extension rangement
Toiture au dessus du couloir du plan blanc
C.1.1 6 | Protection lourde gravillons | m2 | 897.1 |  |  | 0 | ART | 000-B723
Localisation :
L'ensemble de la toiture de la dialyse existante et projet
Toiture de l'ancien puits canadien
Toiture de l'extension rangement
Toiture au dessus du couloir du plan blanc
C.1.1 7 | Costière sur joint de dilatation | ml | 49.28 |  |  | 0 | ART | 000-E980
Localisation :
Jonction entre l'existant et les 2 extensions dialyse et rangement
C.1.1 8 | Costière métallique sur mesure - Rehausse de complexe et reprise d'ITE | ml | 110.42 |  |  | 0 | ART | 000-B727
Localisation :
En périphérie des toitures à reprendre en dehors des parties contre les extensions
C.1.1 9 | Bande soline | ml | 73.23 |  |  | 0 | ART | 000-B728
Localisation :
Sur toutes les remontées maçonnées
C.1.1 10 | Joint de dilatation par double costière | ml | 13.4 |  |  | 0 | ART | 000-B729
Localisation :
Au droit du joint de dilatation existant
C.1.2 | Accessoires | [5 empty] | CH5 | ***
C.1.2 1 | Garde corps fixé sur acrotère maçonné | ml | 81.79 |  |  | 0 | ART | 000-D034
Localisation :
Sur l'extension rangement et dialyse
C.1.2 2 | Garde corps autoportant | ml | 78.97 |  |  | 0 | ART | 000-E979
Localisation :
Périphérie de la toiture existante
C.1.2 3 | Couvertine d'acrotère alu laqué | ml | 197.07 |  |  | 0 | ART | 000-B735
Localisation :
Sur l'ensemble des acrotères hors joint de dilatation
C.1.2 4 | Couvertine d'acrotère alu laqué sur joint de dilatation | ml | 45.45 |  |  | 0 | ART | 000-A546
Localisation :
Sur l'ensemble des acrotères au droit des joints de dilatation
C.1.2 5 | Couvertine d'acrotère alu laqué sur joint de dilatation contre mur | ml | 2.42 |  |  | 0 | ART | 000-A547
Localisation :
Sur l'acrotère contre le joint de dilatation entre le puits de ventilation et l'extension
C.1.2 6 | Filet de protection | ml | 180 |  |  | 0 | ART | 000-B740
Localisation :
En périphérie des toitures terrasses
C.1.2 7 | Tour d'accès | Ens | 1 |  |  | 0 | ART | 000-C959
Localisation :
Implantation à définir avec le SPS et le gestionnaire
C.1.2 8 | Sortie de ventilation diamètre 100 mm | U | 2 |  |  | 0 | ART | 000-B743
Localisation :
Ventilation de chute EU
C.1.2 9 | Passage de gaine | U | 20 |  |  | 0 | ART | 000-B745
Localisation :
Au droit des passages de la ventilation
Au droit des gaines de désenfumage
C.1.2 10 | Sortie de câble | U | 5 |  |  | 0 | ART | 000-B746
Localisation :
Suivant plan de toiture terrasse
C.1.3 | Évacuation des EP en zinc | [5 empty] | CH5 | ***
C.1.3 1 | Platine avec moignon dans l'acrotère | U | 7 |  |  | 0 | ART | 000-B747
Localisation :
Extension dialyse, rangement, puits de ventilation, couloir plan blanc
C.1.3 2 | Platine avec moignon cylindrique en dalle | U | 4 |  |  | 0 | ART | 000-B748
Localisation :
Toiture existante reprise
C.1.3 3 | Boîte à eau en zinc | U | 7 |  |  | 0 | ART | 000-B750
Localisation :
Extension dialyse et rangement
C.1.3 4 | Descente EP zinc | ml | 60 |  |  | 0 | ART | 000-B751
Localisation :
Extension dialyse, rangement, puits de ventilation, couloir plan blanc
C.1.3 5 | Trop plein | U | 10 |  |  | 0 | ART | 000-B752
Localisation :
Extension dialyse et rangement
Toiture existante
C.1.3 6 | Dauphin fonte 100 | U | 7 |  |  | 0 | ART | 000-B753
Localisation :
Extension dialyse, rangement, puits de ventilation, couloir plan blanc
C.1.4 | Châssis de toiture | [5 empty] | CH5 | ***
C.1.4 1 | Remplacement de châssis de désenfumage et accès toiture - Surface > 1.00 m2 - Classe SL250 | U | 1 |  |  | 0 | ART | 000-B765
Localisation :
Au droit de la cage d'escalier existante
C.1.4 2 | Conduit de lumière - Diamètre 530 mm | U | 4 |  |  | 0 | ART | 000-B641
Localisation :
Circulation de l'extension dialyse
| Montant HT du Lot N°01.C CLOS COUVERT - ETANCHEITE |  |  |  |  | 0 | TOTHT
20 | Montant TVA (20%) |  |  |  |  | 0 | TVA
| Montant TTC |  |  |  |  | 0 | TOTTTC
Extension et restructuration de la dialyse sur le site du Centre Hospitalier Louis Pasteur de Dole
73 Avenue Léon Jouhaux
39100 DOLE
Centre Hospitalier Général Louis Pasteur
DPGF
Lot N°01 CLOS COUVERT

## Lot N°01D MEN EXT
|  | U | Quantité indicative | Quantité entreprise | Prix en € | Total en €
D | MENUISERIES EXTÉRIEURES ALUMINIUM | [5 empty] | CH3 | ***
D.1 | Description des ouvrages | [5 empty] | CH4 | ***
D.1.1 | Menuiseries aluminium à rupture de pont thermique - Teinte RAL 9010 | [5 empty] | CH5 | ***
D.1.1 1 | Fenêtre 1 vantail OB et 1 OF - Dimension 1.20 x 1.50 ht | U | 3 |  |  | 0 | ART | 000-A499
Localisation :
R+1 : Bureau médical, salle d'examen, bureau cadre
D.1.1 2 | Fenêtre 1 vantail OB et 1 OF - Dimension 1.60 x 1.50 ht | U | 1 |  |  | 0 | ART | 000-A507
Localisation :
R+1 : secrétariat accueil
D.1.1 3 | Fenêtre 1 vantail OB et 1 OF - Dimension 1.80 x 1.50 ht | U | 2 |  |  | 0 | ART | 000-A506
Localisation :
R+1 : Tisanerie et détente Pro
D.1.1 4 | Fenêtre 1 vantail OB et 1 fixe - Dimension 2.40 x 1.50 ht | U | 2 |  |  | 0 | ART | 000-A508
Localisation :
R+1 : Accueil attente
D.1.1 5 | Fenêtre 1 vantail OB et 1 fixe - Dimension 2.00 x 1.15 ht | U | 11 |  |  | 0 | ART | 000-E999
Localisation :
R+1 : menuiseries du bâtiment existant IDE, Box et box bariatrique
D.1.1 6 | Porte 1 vantail - Dimension 1.00 x 2.20 ht | U | 1 |  |  | 0 | ART | 000-A505
Localisation :
Issue de secours de l'extension
D.1.1 7 | Porte 2 vantaux - Dimension 1.50 x 2.10 ht | U | 1 |  |  | 0 | ART | 000-C313
Localisation :
Issue de secours de l'existant sur la passerelle
D.1.2 | Store toile intérieure | [5 empty] | CH5 | ***
D.1.2 1 | Store intérieur manuel - Dimension 2.00 x 1.15 ht | U | 2 |  |  | 0 | ART | 000-F002
Localisation :
Sur les menuiseries façade Nord IDE
D.1.2 2 | Store intérieur manuel - Dimension 1.20 x 1.50 ht | U | 1 |  |  | 0 | ART | 000-E998
Localisation :
Façade Nord Salle d'examen
D.1.3 | Brise soleil orientable en lames | [5 empty] | CH5 | ***
D.1.3 1 | Brise soleil dimension 2.00 x 1.15 ht + empilement | U | 9 |  |  | 0 | ART | 000-A504
Localisation :
R+1 : sur les menuiseries façade Sud
D.1.3 2 | Capteur anémomètre | U | 1 |  |  | 0 | ART | 000-A272
Localisation :
Façade Sud
D.1.3 3 | Complément d'isolation au droit des brises soleil ou volet roulant | ml | 18 |  |  | 0 | ART | 000-A172
Localisation :
Au dos des brises soleil contre le supports béton afin d'assurer la coupure thermique
D.1.4 | Travaux R+6 : installation des services dialyse au 6B | [5 empty] | CH5
D.1.4 1 | Remplacement de vitrage par des panneaux pleins | U | 3 |  |  | 0 | ART | 000-A696
Localisation :
6B LT osmoseur : 2 vitrages
6B LT maintenance : 1 vitrage
| Montant HT du Lot N°01.D CLOS COUVERT - MENUISERIES EXTERIEURES |  |  |  |  | 0 | TOTHT
20 | Montant TVA (20%) |  |  |  |  | 0 | TVA
| Montant TTC |  |  |  |  | 0 | TOTTTC
Extension et restructuration de la dialyse sur le site du Centre Hospitalier Louis Pasteur de Dole
73 Avenue Léon Jouhaux
39100 DOLE
Centre Hospitalier Général Louis Pasteur
DPGF
Lot N°01 CLOS COUVERT

## Lot N°01E BARDAGE
|  | U | Quantité indicative | Quantité entreprise | Prix en € | Total en €
E | BARDAGE | [5 empty] | CH3 | ***
E.1 | Description des ouvrages | [5 empty] | CH4 | ***
E.1.1 | Mur ossature bois | [5 empty] | CH5 | ***
E.1.1 1 | Rebouchage de baie en ossature bois | m2 | 85 |  |  | 0 | ART | 000-E993
Localisation :
Rebouchage des baies façade Sud et sur la partie Nord hors extension suivant nouveau calpinage des menuiseries extérieures.
E.1.1 2 | Pièce d'appui de menuiserie | ml | 22 |  |  | 0 | ART | 000-A176
Localisation :
Au droit des ouvertures dans l'ossature bois
E.1.2 | Isolation extérieur + panneaux résine | [5 empty] | CH5 | ***
E.1.2 1 | Vêtage surface courante - Isolation LR - R > 5.20 m2.K/W | m2 | 699.97 |  |  | 0 | ART | 000-B539
Localisation :
Façade existante de la dialyse au R+1
Façade pignon existant de la dialyse toute hauteur
Façade du puits de ventilation toute hauteur y compris le local machinerie ascenseur
Façade de l'extension rangement
Habillage des façade d'acrotère entre l'extension et l'existant (surplomb)
E.1.2 2 | Vêtage surface courante - Isolation LR mm - R > 5.20 m2.K/W - Effet bois | m2 | 65 |  |  | 0 | ART | 000-E984
E.1.2 3 | Vêtage en tableau avec isolation - R > 1.50 m2.K/W | ml | 96 |  |  | 0 | ART | 000-C494
Localisation :
Encadrement des ouvertures dans les bardages ci-avant hors grilles du puits de ventilation
E.1.2 4 | Vêtage en tableau sans isolation | ml | 20.8 |  |  | 0 | ART | 000-A517
Localisation :
Tableaux des grilles de ventilation du puits de ventilation
E.1.2 5 | Tablette en aluminium laqué | ml | 42.4 |  |  | 0 | ART | 000-B541
Localisation :
Appuis des fenêtres
E.1.2 6 | Seuil en tôle larmée | ml | 3.5 |  |  | 0 | ART | 000-B542
Localisation :
Seuils des portes extérieures IS R+1 et Porte local technique ascenseur
E.1.2 7 | Joint de dilatation | ml | 26 |  |  | 0 | ART | 000-B592
Localisation :
Jonction entre les 2 extensions et l'existant
E.1.2 8 | Coffre d'habillage extérieur panneaux Q4 | m2 | 25 |  |  | 0 | ART | 000-C421
Localisation :
Habillage des chutes EU sur la hauteur du RDC sous l'extension
E.1.2 9 | Adaptation sur coursive plan blanc | Ens | 1 |  |  | 0 | ART | 000-A557
Localisation :
Entre le bardage et la coursive cintrée du plan blanc.
E.1.2 10 | Adaptation de couverture bac acier | Ens | 1 |  |  | 0 | ART | 000-A510
Localisation :
Raccord entre le bardage du puits de lumière et le couloir sous le plan blanc.
| Montant HT du Lot N°01.E CLOS COUVERT - BARDAGE |  |  |  |  | 0 | TOTHT
20 | Montant TVA (20%) |  |  |  |  | 0 | TVA
| Montant TTC |  |  |  |  | 0 | TOTTTC
Extension et restructuration de la dialyse sur le site du Centre Hospitalier Louis Pasteur de Dole
73 Avenue Léon Jouhaux
39100 DOLE
Centre Hospitalier Général Louis Pasteur
DPGF
Lot N°01 CLOS COUVERT

## Lot N°01F SERRURERIE
|  | U | Quantité indicative | Quantité entreprise | Prix en € | Total en €
F | SERRURERIE | [5 empty] | CH3
F.1 | Structure métallique | [5 empty] | CH4 | ***
F.1 1 | IPE 120 | ml | 8.61 |  |  | 0 | ART | 000-B518
Localisation :
Ossature du plancher collaborant dans le puits canadien
F.1 2 | Plancher collaborant | m2 | 13.98 |  |  | 0 | ART | 000-B516
Localisation :
Plancher du SAS de liaison dans l'ancien puits canadien
F.1 3 | HEA 160 | ml | 6.7 |  |  | 0 | ART | 000-B519
Localisation :
Poutres support de la CTA en toiture terrasse
F.1 4 | Passerelle CTA en toiture | Ens | 1 |  |  | 0 | ART | 000-A703
Localisation :
En toiture terrasse au droit de la CTA
F.2 | Serrurerie intérieure | [5 empty] | CH4 | ***
F.2 1 | Cloison grillagée | m2 | 51 |  |  | 0 | ART | 000-A560
Localisation :
Cloisonnement entre Stockage Santelys et Stockage dialyse CH : aménagement à définir
F.2 2 | Porte grillagée battante - Dimension 1.80 x 2.40 ht - 2 vantaux | U | 2 |  |  | 0 | ART | 000-A463
F.2 3 | Protection d'angle en tôle larmée | ml | 27 |  |  | 0 | ART | 000-E991
Localisation :
Angles saillants des rangements palettes : rangement existant et extension. Sur coffre de la protection VH du désenfumage.
F.3 | Serrurerie extérieure | [5 empty] | CH4 | ***
F.3 1 | Grillage serrurier sur potelet métallique | m2 | 15.64 |  |  | 0 | ART | 000-A796
Localisation :
Fermeture des trous de ventilation du puits canadien
F.3 2 | Garde corps déporté en toiture terrasse | ml | 31.67 |  |  | 0 | ART | 000-A498
Localisation :
Sur le passage au dessus du couloir du plan blanc amenant au bâtiment pharmacie. Compris retour contre le bâtiment Chimiothérapie
F.3 3 | Porte métallique 1 vantail - Dimension 0.93 x 1.90 ht env. - EI 30 | U | 1 |  |  | 0 | ART | 000-B502
Localisation :
Toiture terrasse : accès machinerie ascenseur.
Rehausse du seuil en béton au maçon du présent lot
F.3 4 | Dépose et évacuation d'escalier métallique droit | Ens | 1 |  |  | 0 | ART | 000-E895
Localisation :
Escalier sur le pignon à déplacer sur le côté
F.3 5 | Palier complémentaire et nouvel escalier : 2 UP | Ens | 1 |  |  | 0 | ART | 000-F028
Localisation :
Modification de la sortie de secours existantes
F.3 6 | Escalier métallique 2/4 tournant + palier : 1 UP | Ens | 1 |  |  | 0 | ART | 000-B504
Localisation :
Sortie de secours sur l'extension
F.3 7 | Échelle à crinoline - Hauteur à franchir 3.5 m env. | Ens | 1 |  |  | 0 | ART | 000-B507
Localisation :
Accès sur le dessus de l'ancien puits de ventilation
| Montant HT du Lot N°01.F CLOS COUVERT - SERRURERIE |  |  |  |  | 0 | TOTHT
20 | Montant TVA (20%) |  |  |  |  | 0 | TVA
| Montant TTC |  |  |  |  | 0 | TOTTTC
Extension et restructuration de la dialyse sur le site du Centre Hospitalier Louis Pasteur de Dole
73 Avenue Léon Jouhaux
39100 DOLE
Centre Hospitalier Général Louis Pasteur
DPGF
Lot N°01 CLOS COUVERT

## TOTAL LOT 1
|  | Prix en € HT | Prix en € TTC
| TOTAL |  |  | CH3
|  |  |  | CH4 | ***
| A TERRASSEMENT VRD | 0 | 0 | ART | 000-B518
| B GROS ŒUVRE | 0 | 0 | ART | 000-B516
| C ETANCHEITE | 0 | 0 | ART | 000-B519
| D MENUISERIES EXTERIEURES | 0 | 0 | ART | 000-A703
| E BARDAGE | 0 | 0 | CH4 | ***
| F SERRURERIE | 0 | 0 | ART | 000-A463
| Montant HT du Lot N°01 CLOS COUVERT | 0 |  | TOTHT
20 | Montant TVA (20%) | 0 |  | TVA
| Montant TTC | 0 | 0 | TOTTTC
Extension et restructuration de la dialyse sur le site du Centre Hospitalier Louis Pasteur de Dole
73 Avenue Léon Jouhaux
39100 DOLE
Centre Hospitalier Général Louis Pasteur
DPGF
Lot N°01 CLOS COUVERT