## Lot N°02 Page de garde
Centre Hospitalier Général Louis Pasteur
73 Av. Léon Jouhaux
39100 DOLE
DPGF
05/09/2025
Extension et restructuration de la dialyse sur le site du Centre Hospitalier Louis Pasteur de Dole
73 Avenue Léon Jouhaux
39100 DOLE
Projet 05 septembre 2025 0
Lot N°02 SECOND OEUVRE
BRESSE PLANS STRUCTURES
Route de Champ Bise
71500 SORNAY
Email : bpetiot@bresseplansstructures.fr
Reichardt & Ferreux Architectes
170, Rue du Dr Jean Michel
39000 LONS LE SAUNIER
Portable : 06 77 98 28 93
FEBUS INGENIERIE
13 Rue du Golf
21800 QUETIGNY
Tel : 09 72 29 05 45
HOMM
8 En Vallot Grusse
39190 VAL-SONNETTE
ALPES CONTROLES
8F rue Jeanne Barret
21000 DIJON
Tel : 03 80 52 21 68
Email : bchatey@alpes-controles.fr
MODD INGENIERIE
12 rue de la gendarmerie
39120 CHAUSSIN
Email : bullierjerome@modd-ingenierie.fr
Damien VOISE Economiste
3 Rue de Moidesseules
39230 SELLIERES
Tel : 03 84 47 36 65
Email : damien.voiseeconomie@gmail.com

## Lot N°02A CLOIS PEINT PLAF
|  | U | Quantité indicative | Quantité entreprise | Prix en € | Total en €
A | CLOISONS - PEINTURES - PLAFONDS | [5 empty] | CH3 | ***
A.1 | Description des ouvrages | [5 empty] | CH4 | ***
A.1.1 | Cloisons de chantier | [5 empty] | CH5
A.1.1 1 | Cloison de chantier provisoire bois + polyane | m2 | 74.64 |  |  | 0 | ART | 000-F165
Localisation :
RDC : recoupement du hall Santelys pour réalisation des percements entre le rangement et le hall
R+1 : cloisonnement des zones de liaison entre rangement / couloir plan blanc ; puits canadien / couloir plan blanc ; SAS accès secondaire / couloir plan blanc
A.1.1 2 | Bloc-porte bois de chantier - Dimension 0,93 + 0.53 x 2,20 ht | U | 5 |  |  | 0 | ART | 000-F164
Localisation :
Portes d'accès aux zones travaux
A.1.2 | Doublages | [5 empty] | CH5 | ***
A.1.2 1 | Doublage BA 13 collé | m2 | 104.63 |  |  | 0 | ART | 000-B936
Localisation :
R+1 : habillage des murs de refends neufs en agglos ciment
A.1.2 2 | Doublage sur ossature métallique - Isolation 180 mm - R >5.60 m2.K/W | m2 | 19.48 |  |  | 0 | ART | 000-A520
Localisation :
R+1 : Doublage du local Déchets / linge sale sur la face contre la galerie
A.1.2 3 | Doublage sur ossature métallique - Isolation 45 mm - R > 1.40 m2.K/W | m2 | 306.54 |  |  | 0 | ART | 000-B938
Localisation :
Doublage des murs périphériques de l'extension
Doublage des murs existants extérieurs
Doublage dans l'ancienne gaine puits de ventilation et retour stockage lourd ménage correspondant à l'ancienne façade.
A.1.2 4 | Retour en tableau - Isolation 45 mm - R > 1.40 m2.K/W | m2 | 17.58 |  |  | 0 | ART | 000-B939
Localisation :
Retour en tableaux 3 faces des portes
Retour en tableaux 4 faces des fenêtres
A.1.2 5 | Bande pare vapeur sur joint de dilatation | ml | 160 |  |  | 0 | ART | 000-E042
Localisation :
Jonction sur les joints de dilatation existants
Jonction périphérique entre l'existant et les extensions (dialyse et rangement)
A.1.2 6 | Enduit de lissage mural | m2 | 18.12 |  |  | 0 | ART | 000-B951
Localisation :
Sur les poteaux béton neuf au R+1 dans les extensions (dialyse et rangement)
A.1.2 7 | Reprise de plâtre | m2 | 391.59 |  |  | 0 | ART | 000-B977
Localisation :
R+1 : Reprise des enduits existants sur les poteaux béton et murs existants
Reprise au droit des pénétrations de réseaux dans l'existant (LT Santelys, LT vers Ascenseur)
Reprise au droit des percements d'ouvertures de liaison au RDC et R+1
A.1.2 8 | Enduit Plâtre mural | m2 | 239.08 |  |  | 0 | ART | 000-B952
Localisation :
Extension Rangements au R+1 et RdC en périphérie et retour sur gaine monte charge
Encadrement des percements d'ouvertures pour reprise des finitions et raccord avec l'existant
A.1.3 | Cloisons de distribution | [5 empty] | CH5 | ***
A.1.3 1 | Cloison sur ossature métallique de 72 mm - Ra 37 dB | m2 | 16.7 |  |  | 0 | ART | 000-B953
Localisation :
WC et douches du personnel
A.1.3 2 | Cloison sur ossature métallique de 98 mm - Ra 53 dB | m2 | 619.24 |  |  | 0 | ART | 000-B955
Localisation :
Cloisonnement de tous les locaux dans la dialyse existante et l'extension dialyse
Sujétions soignée d'étanchéité à l'air pour le box interventionnel classé risque 2 (= ISO 8)
A.1.4 | Habillages - Coffres | [5 empty] | CH5 | ***
A.1.4 1 | Cloison de gaine sur ossature métallique - Ra 42 dB | m2 | 56.04 |  |  | 0 | ART | 000-A278
Localisation :
Habillage des réseaux dans le bâtiment et dans l'ancienne gaine puits de ventilation
A.1.4 2 | Gaine de désenfumage EI 120 | Ens | 2 |  |  | 0 | ART | 000-A702
Localisation :
2 caissons dans le local de rangement en extension. Récupération sur le mur du couloir plan blanc et rejet en toiture terrasse ou façade
A.1.4 3 | Habillage de bati-support | m2 | 10 |  |  | 0 | ART | 000-B971
Localisation :
Habillage des WC suspendus
A.1.4 4 | Façon de coffre plaque BA25 sur ossature métallique | m2 | 34.88 |  |  | 0 | ART | 000-B972
Localisation :
Encoffrement divers réseaux
Protection gaines VH désenfumage dans l'emprise du magasin rangement
A.1.4 5 | Coffre carreaux plâtre 100 mm - EI 60 - Ra 35 dB | m2 | 23.51 |  |  | 0 | ART | 000-B976
Localisation :
Au dos des tableaux électrique et coffre réseaux
Recoupement des gaines techniques
A.1.5 | Plafonds | [5 empty] | CH5 | ***
A.1.5 1 | Faux plafonds plaques - EI 120 | m2 | 84.66 |  |  | 0 | ART | 000-A216
Localisation :
RDC : zone de stockage Santelys
R+1 : Zone de stockage en extension
A.1.5 2 | Faux plafonds plaques de plâtre EI 60 | m2 | 82.06 |  |  | 0 | ART | 000-B981
Localisation :
Locaux à risques suivant plan architecte : PM, Biomed, CTA, stockage lourd, ménage, magasin, déchets, maintenance biomed
A.1.5 3 | Faux plafonds dalle 600 x 600/120 mm - Ossature apparente T24 - Aw : 0.95 | m2 | 775.8 |  |  | 0 | ART | 000-C039
Localisation :
Ensemble de l'extension dialyse r+1 : hors box interventions
Ensemble de l'existant dialyse r+1
Reprise circulation plan blanc r+1
Non compris dans l'extension rangement
A.1.5 4 | Faux plafonds dalle 600 x 600 mm - Ossature apparente T24 - Aw : 0.95 | m2 | 20.6 |  |  | 0 | ART | 000-A700
Localisation :
Extension dialyse r+1 : box interventions
A.1.5 5 | Grille de ventilation de plafond | U | 22 |  |  | 0 | ART | 000-A704
Localisation :
Dans les plafonds suivant plan Fluides médicaux
A.1.5 6 | Remplacement de plafond démontable extérieur - Isolation R : 6.25 m2.K/W | m2 | 75 |  |  | 0 | ART | 000-F030
Localisation :
Sous face de débords de dalle existante du R+1 sur l'extérieur façade Nord et Sud
A.1.5 7 | Bandeau de faux plafond extérieur | m2 | 30 |  |  | 0 | ART | 000-F157
Localisation :
Le long du plafond extérieur côté extension
A.1.5 8 | Bandeau de faux plafond | m2 | 50 |  |  | 0 | ART | 000-B983
Localisation :
Gestion des différents niveaux de plafond intérieur, passage des réseaux
A.1.5 9 | Enduit plâtre feu sous dalle hourdis - EI 60 | m2 | 141.41 |  |  | 0 | ART | 000-A551
Localisation :
Sous la dalle poutrelle hourdis du haut R+1 de l'extension de la dialyse
A.1.5 10 | Flocage sous plancher collaborant - Protection au feu EI 60 | m2 | 13.98 |  |  | 0 | ART | 000-B990
Localisation :
Sous face du plancher collaborant dans l'ancien puits de ventilation devenant le SAS d'entrée
A.1.5 11 | Flocage de poutre métallique - Protection au feu EI 60 | ml | 8.61 |  |  | 0 | ART | 000-C786
Localisation :
Profils support du plancher collaborant
A.1.5 12 | Reprise de l'habillage de chassis de désenfumage | m2 | 2.32 |  |  | 0 | ART | 000-B993
Localisation :
Au droit de la cage d'escalier existante
A.1.5 13 | Façon de coffre en plafond | m2 | 20 |  |  | 0 | ART | 000-B994
Localisation :
Cheminement des réseaux en plafond
A.1.5 14 | Façon de coffre en plafond CF 1H | m2 | 15 |  |  | 0 | ART | 000-B995
Localisation :
Cheminement des réseaux en plafond des locaux à risques
A.1.5 15 | Trappe d'accès en plafond - Dimension 0.30 x 0.30 m | U | 10 |  |  | 0 | ART | 000-A497
Localisation :
Accès aux réseaux dans les coffres.
A.1.6 | Peintures | [5 empty] | CH5 | ***
A.1.6 1 | Préparation des supports existants | m2 | 242.82 |  |  | 0 | ART | 000-C004
Localisation :
RDC : hall SANTELYS
R+1 : Circulation plan blanc
A.1.6 2 | Peinture Acrylique satiné en plafond | m2 | 84.66 |  |  | 0 | ART | 000-C624
Localisation :
Enduit plâtre sous plancher haut du R+1 de l'extension rangement
Plafond coupe feu du rangement Santelys
A.1.6 3 | Peinture Acrylique mat en plafond | m2 | 135.31 |  |  | 0 | ART | 000-B997
Localisation :
Plafonds coupe feu, coffres, bandeaux
A.1.6 4 | Toile de verre + peinture | m2 | 1404.23 |  |  | 0 | ART | 000-B999
Localisation :
Parties personnelles : bureau, détente, secrétariat, stockage lourd, ménage, petits matériels, CTA, VDI, magasins, circulation technique, WC, vestiaires, déchets, sas d'entrée, circulations, tisanerie, IDE, box, maintenance biomed, soin infirmier
Circulation commune et galerie de liaison plan blanc
Reprise dans le hall commun Santelys du rdc
A.1.6 5 | Revêtement mural vinyle avec protection | m2 | 277.33 |  |  | 0 | ART | 000-A182
Localisation :
Parties publics : local PM, biomed, désinfection, décontamination, box intervention
A.1.6 6 | Peinture Acrylique satiné sur murs - Finition B | m2 | 123.87 |  |  | 0 | ART | 000-B996
Localisation :
Enduits plâtre dans l'extension Rangement RdC et R+1
A.1.6 7 | Peinture Acrylique satiné - Finition C | m2 | 51.97 |  |  | 0 | ART | 000-A518
Localisation :
RDC : Murs et plafond LT Santelys
A.1.6 8 | Peinture : subjectile béton | m2 | 348.04 |  |  | 0 | ART | 000-D102
Localisation :
Sous l'extension dialyse : sous face de dalle, poutres et poteaux
Reprise sur les encadrements des menuiseries existantes modifiées pour le désenfumage.
A.1.6 9 | Peinture : béton et enduit ciment intérieur | m2 | 97.87 |  |  | 0 | ART | 000-D645
Localisation :
Sous face de dalle béton du rangement du haut rdc
Murs stockage santelys
A.1.6 10 | Peinture : Bloc-portes - Gaines techniques - Trappes | m2 | 53.4 |  |  | 0 | ART | 000-C012
Localisation :
Trappes, coffres, habillages bois, couvre joint de dilatation
A.1.6 11 | Peinture : Bloc-portes - Gaines techniques - Trappes : Subjectile existant | m2 | 37.58 |  |  | 0 | ART | 000-A515
Localisation :
Porte existante Hall Santelys et porte escalier plan blanc r+1
A.1.6 12 | Huisserie de porte 1 vantail | U | 21 |  |  | 0 | ART | 000-C019
Localisation :
Huisseries des portes intérieures 1 vantail
A.1.6 13 | Huisserie de porte 2 vantaux | U | 23 |  |  | 0 | ART | 000-C345
Localisation :
Huisseries des portes intérieures 2 vantaux et box
R+6 : porte logistique
A.1.6 14 | Vernis : Châssis vitré | U | 17 |  |  | 0 | ART | 000-D250
Localisation :
L'ensemble des châssis vitrés 2 faces
A.1.6 15 | Panneaux bois | m2 | 110.49 |  |  | 0 | ART | 000-A695
Localisation :
Panneaux OSB d'habillage dans le rangement au RDC et R+1
A.1.6 16 | Tablettes de fenêtre | ml | 13.6 |  |  | 0 | ART | 000-C788
Localisation :
Sur les fenêtres de l'extension
A.1.6 17 | Peinture sur canalisations apparentes | Ens | 1 |  |  | 0 | ART | 000-C026
Localisation :
Suivant plan fluides
A.1.6 18 | Dauphins fontes | m2 | 5 |  |  | 0 | ART | 000-C031
Localisation :
Au droit des descentes extérieures
A.1.7 | Divers | [5 empty] | CH5 | ***
A.1.7 1 | Dépose repose des affichages pour mise en peinture | Ens | 1 |  |  | 0 | ART | 000-A440
Localisation :
Sur l'ensemble de l'existant
A.1.7 2 | Moyens d'accès | Ens | 1 |  |  | 0 | ART | 000-C035
Localisation :
Pour l'ensemble du chantier
A.1.7 3 | Nettoyage général | Ens | 1 |  |  | 0 | ART | 000-C036
Localisation :
L'ensemble du R+1 zone dialyse, couloir plan blanc, rangement en extension.
RDC : hall Santelys, Rangement extension et rangement santelys
A.1.8 | Travaux R+6 : installation des services dialyse au 6B | [5 empty] | CH5
A.1.8 1 | Reprise de plâtre | m2 | 20 |  |  | 0 | ART | 000-A698
Localisation :
Rebouchage des percements, anciens matériels dans les parois.
Calfeutrements et dressage de l'ensemble pour mise en peinture.
A.1.8 2 | Percement de cloison - Pose de bloc-porte - Dimension 1.23 x 2.20 ht | U | 1 |  |  | 0 | ART | 000-B966
Localisation :
R+6 : logistique
A.1.8 3 | Préparation des supports existants | m2 | 50 |  |  | 0 | ART | 000-A691
Localisation :
R+6 : provision de 50 m2
A.1.8 4 | Toile de verre + peinture | m2 | 50 |  |  | 0 | ART | 000-A692
Localisation :
R+6 : provision de 50 m2
A.1.8 5 | Nettoyage général - Niveau 6B | Ens | 1 |  |  | 0 | ART | 000-A552
Localisation :
L'ensemble du niveau 6 B
| Montant HT du Lot N°02.A SECOND ŒUVRE - CLOISONS PEINTURES PLAFONDS |  |  |  |  | 0 | TOTHT
20 | Montant TVA (20%) |  |  |  |  | 0 | TVA
| Montant TTC |  |  |  |  | 0 | TOTTTC
Extension et restructuration de la dialyse sur le site du Centre Hospitalier Louis Pasteur de Dole
73 Avenue Léon Jouhaux
39100 DOLE
Centre Hospitalier Général Louis Pasteur
DPGF
Lot N°02 SECOND OEUVRE

## Lot N°02B MEN INT BOIS AGENCEME
|  | U | Quantité indicative | Quantité entreprise | Prix en € | Total en €
B | MENUISERIES INTÉRIEURES BOIS - AGENCEMENT | [5 empty] | CH3 | ***
B.1 | Description des ouvrages | [5 empty] | CH4 | ***
B.1.1 | Blocs portes | [5 empty] | CH5 | ***
B.1.1 1 | Bloc-porte bois - Dimension 0,93 x 2,20 ht - EI30 - Finition stratifiée | U | 3 |  |  | 0 | ART | 000-B823
Localisation :
Local ménage
Local Biomed
Local PM
B.1.1 2 | Bloc-porte bois - Dimension 0,93 + 0.33 x 2,20 ht - EI30 - Finition stratifiée | U | 6 |  |  | 0 | ART | 000-F009
Localisation :
Stockage lourd
Déchets / linge sale x2
Magasin petits matériels x2
Maintenance Bioméd
B.1.1 3 | Bloc-porte bois va et vient - Dimension 0,93 + 0.53 x 2,20 ht - EI60 - Finition stratifiée | U | 3 |  |  | 0 | ART | 000-A706
Localisation :
Limite zone U10 :
- Recoupement coupe feu entre la zone IDE et la circulation technique à côté du local VDI
- SAS d'entrée patient côté couloir plan blanc
- Recoupement coupe feu entre la zone IDE et la circulation technique à côté du WC perso
B.1.1 4 | Bloc-porte bois - Dimension 0,93 + 0.53 x 2,20 ht - EI30 - Finition stratifiée | U | 2 |  |  | 0 | ART | 000-A521
Localisation :
SAS d'entrée patient côté secrétariat
Accès circulation technique depuis le couloir plan blanc
B.1.1 5 | Bloc-porte bois - Dimension 0,93 + 0.63 x 2,20 ht - EI60 - Finition stratifiée | U | 3 |  |  | 0 | ART | 000-B824
Localisation :
RDC : entre le hall santelys et le stockage
R+1 : Entre la circulation plan blanc et le stockage
B.1.1 6 | Plus value pour asservissement DAS - Bloc porte 1 vantail | U | 1 |  |  | 0 | ART | 000-A524
Localisation :
Local ménage
B.1.1 7 | Plus value pour asservissement DAS - Bloc porte 2 vantaux | U | 12 |  |  | 0 | ART | 000-A523
Localisation :
Toutes les portes ci-avant à 2 vantaux sauf porte accès circuit secondaire depuis couloir plan blanc
B.1.1 8 | Plus-value pour oculus - EI60 | U | 3 |  |  | 0 | ART | 000-A708
Localisation :
Dans les 3 portes de recoupement de la zone U10
B.1.1 9 | Plus-value pour oculus - EI 30 | U | 2 |  |  | 0 | ART | 000-A559
Localisation :
Portes du SAS d'entrée
Portes de la circulation technique
B.1.1 10 | Plus value pour motorisation de porte 2 vantaux - DAS | U | 1 |  |  | 0 | ART | 000-F035
Localisation :
Portes accès zone personnel : circulation technique
B.1.1 11 | Plus-value plaques de propreté sur bas de porte | ml | 27.15 |  |  | 0 | ART | 000-B831
Localisation :
Sur toutes les portes ci-avant sur 1 face
Sur les portes va et vient sur les 2 faces
B.1.1 12 | Bloc-porte bois - Dimension 1.03 + 1.03 x 2,20 ht - Ra 40 dB - Finition stratifiée | U | 1 |  |  | 0 | ART | 000-B840
Localisation :
Local CTA
B.1.1 13 | Plus-value plaques de propreté sur bas de porte | ml | 2 |  |  | 0 | ART | 000-A554
Localisation :
Sur la porte ci-avant sur 1 face
B.1.1 14 | Bloc-porte bois - Dimension 0,83 x 2,20 ht - Finition stratifiée - Sanitaire | U | 5 |  |  | 0 | ART | 000-B856
Localisation :
WC personnel
Vestiaires et douches
B.1.1 15 | Bloc-porte bois - Dimension 0,93 x 2,20 ht - Finition stratifiée | U | 9 |  |  | 0 | ART | 000-A416
Localisation :
Bureau médical
Bureau cadre
Détente perso
Tisanerie
Secrétariat
VDI
Décontamination
Désinfection
Soin infirmier
B.1.1 16 | Bloc-porte bois - Dimension 0,83 x 2,20 ht - Finition stratifiée | U | 3 |  |  | 0 | ART | 000-F008
Localisation :
Accès vestiaires
Entre bureau médical et salle d'examen
B.1.1 17 | Bloc-porte bois - Dimension 0,93 x 2,20 ht - Finition stratifiée - Sanitaire PMR | U | 1 |  |  | 0 | ART | 000-B857
Localisation :
WC patients
B.1.1 18 | Bloc-porte bois - Dimension 0,93 + 0.33 x 2,20 ht - Finition stratifiée | U | 1 |  |  | 0 | ART | 000-B858
Localisation :
Box d'intervention
B.1.1 19 | Bloc-porte bois - Dimension 0,93 + 0.43 x 2,20 ht - Finition stratifiée | U | 1 |  |  | 0 | ART | 000-F012
Localisation :
Salle d'examen
B.1.1 20 | Plus-value pour oculus | U | 3 |  |  | 0 | ART | 000-B863
Localisation :
Salle d'examen
Tisanerie
Box d'intervention
B.1.1 21 | Plus-value plaques de propreté sur bas de porte | ml | 16.38 |  |  | 0 | ART | 000-B867
Localisation :
Sur toutes les portes ci-avant hors douches et WC dans les vestiaires
B.1.1 22 | Porte coulissante dimension 1.30 x 2.20 ht - Pose en applique | U | 7 |  |  | 0 | ART | 000-B872
Localisation :
Accès aux box
B.1.1 23 | Plus-value pour oculus | U | 7 |  |  | 0 | ART | 000-A555
Localisation :
Accès aux box
B.1.1 24 | Plus-value plaques de propreté sur bas de porte | ml | 18.2 |  |  | 0 | ART | 000-F006
Localisation :
Portes des box 2 faces
B.1.1 25 | Poignée digicode mécanique sur porte intérieure | U | 10 |  |  | 0 | ART | 000-A993
Localisation :
Accès local ménage
Magasin petits matériels accès depuis circulation plan blanc
Accès vestiaires
Accès déconta / désinfection
Accès détente personnel
Accès PM
Accès stockage R+1 et RDC
B.1.1 26 | Contact à bille | U | 1 |  |  | 0 | ART | 000-A701
Localisation :
Porte du box interventionnel
B.1.1 27 | Gâche électrique | U | 2 |  |  | 0 | ART | 000-F034
Localisation :
Porte SAS entrée
Accès infirmier
B.1.2 | Habillages murs et plafonds | [5 empty] | CH5 | ***
B.1.2 1 | Habillage de mur en panneaux OSB | m2 | 110.49 |  |  | 0 | ART | 000-A460
Localisation :
En périphérie du rangement en extension au RdC et R+1
En périphérie du rangement Santelys
B.1.2 2 | Habillage de mur en panneau PVC | m2 | 305.14 |  |  | 0 | ART | 000-A003
Localisation :
En périphérie des circulations : SAS entrée, accueil attente, circulation principale, circulation technique, circulation commune IDE, IDE, déchets linge sale
B.1.3 | Châssis vitrés | [5 empty] | CH5 | ***
B.1.3 1 | Châssis coulissant de 1.00 x 1.50 ht | U | 1 |  |  | 0 | ART | 000-F018
Localisation :
Secrétariat accueil
B.1.3 2 | Châssis fixe de 1.50 x 1.15 ht | U | 1 |  |  | 0 | ART | 000-A525
Localisation :
Soin infirmiers
B.1.3 3 | Châssis fixe de 1.70 x 1.50 ht | U | 1 |  |  | 0 | ART | 000-F017
Localisation :
Secrétariat accueil
B.1.3 4 | Châssis fixe de 1.80 x 1.15 ht | U | 7 |  |  | 0 | ART | 000-F016
Localisation :
Box
B.1.3 5 | Châssis fixe de 2.00 x 1.15 ht | U | 2 |  |  | 0 | ART | 000-A509
Localisation :
Box et box isolé sur couloir
B.1.3 6 | Châssis fixe de 3.15 x 1.15 ht | U | 3 |  |  | 0 | ART | 000-F015
Localisation :
Soin infirmiers
B.1.3 7 | Châssis fixe de 0.60 x 1.15 ht | U | 1 |  |  | 0 | ART | 000-A526
Localisation :
Soin infirmiers
B.1.3 8 | Châssis fixe de 0.67 x 1.20 ht | U | 1 |  |  | 0 | ART | 000-B890
Localisation :
Accueil sur tisanerie
B.1.4 | Placards et meubles | [5 empty] | CH5 | ***
B.1.4 1 | Étagères sur crémaillères | ml | 11.61 |  |  | 0 | ART | 000-B894
Localisation :
Décontamination / Désinfection
B.1.4 2 | Meuble bas + Bibliothèque au dessus | ml | 2.96 |  |  | 0 | ART | 000-A533
Localisation :
Bureau médical
B.1.4 3 | Bibliothèque toute hauteur | ml | 2.64 |  |  | 0 | ART | 000-E988
Localisation :
Dans la tisanerie
B.1.4 4 | Meuble bas avec plan de travail résine | ml | 5.36 |  |  | 0 | ART | 000-B896
Localisation :
Détente personnel
Tisanerie
B.1.4 5 | Meuble bas avec plan de travail résine - Vestiaires | ml | 1.8 |  |  | 0 | ART | 000-A537
Localisation :
Vestiaire H et F
B.1.4 6 | Meuble bas avec plan de travail résine - Soins | ml | 44.07 |  |  | 0 | ART | 000-E986
Localisation :
Salle d'examen
Local PM
Décontamination
Circulation service
IDE
Box intervention
Maintenance Biomed
Box bariatrique
Local ménage
Soins infirmier
B.1.4 7 | Meuble bas avec plan de travail résine - Caisson latéraux - Caisson haut réseau - Patients | ml | 45.05 |  |  | 0 | ART | 000-E987
Localisation :
En têtes de lit des zones patients
B.1.4 8 | Table soin infirmier | ml | 3.6 |  |  | 0 | ART | 000-A539
Localisation :
Soin infirmier
B.1.4 9 | Meuble casier | ml | 1.83 |  |  | 0 | ART | 000-A534
Localisation :
Soin infirmier
B.1.4 10 | Armoire dossiers | ml | 2.77 |  |  | 0 | ART | 000-A538
Localisation :
Secrétariat
B.1.4 11 | Armoire pharmacie | ml | 1.71 |  |  | 0 | ART | 000-A532
Localisation :
Soin infirmier
B.1.4 12 | Armoire linge | ml | 3.04 |  |  | 0 | ART | 000-A531
Localisation :
IDE
B.1.4 13 | Plan de travail | ml | 12.19 |  |  | 0 | ART | 000-B904
Localisation :
Bureau médical, bureau cadre, secrétariat
B.1.4 14 | Caisson pour bureau | U | 8 |  |  | 0 | ART | 000-A556
Localisation :
Bureau médical, bureau cadre, secrétariat
B.1.5 | Gaines techniques | [5 empty] | CH5 | ***
B.1.5 1 | Façade de gaine technique - Dimension 1.20 x 2.50 - 2 vantaux | U | 1 |  |  | 0 | ART | 000-A742
B.1.5 2 | Façade de gaine technique - Dimension 1.00 x 2.50 - 2 vantaux | U | 2 |  |  | 0 | ART | 000-B902
Localisation :
Gaine EC/EG
Gaine Elec
B.1.6 | Coffres - Habillages - Trappes | [5 empty] | CH5 | ***
B.1.6 1 | Tablette | ml | 2.02 |  |  | 0 | ART | 000-A540
Localisation :
Alcove et accueil PMR
B.1.6 2 | Tablette de fenêtres - Largeur 0.30 m | ml | 13.6 |  |  | 0 | ART | 000-B906
Localisation :
Sur les menuiseries de l'extension
B.1.6 3 | Trappe de visite pour gaine | U | 6 |  |  | 0 | ART | 000-B910
Localisation :
Dans les gaines techniques
B.1.6 4 | Coffre d'habillage | m2 | 10 |  |  | 0 | ART | 000-B911
Localisation :
Habillages des nourrices et canalisations
B.1.6 5 | Couvre joint de dilatation | ml | 45 |  |  | 0 | ART | 000-C793
Localisation :
Habillage vertical au droit des joints de dilatation
B.1.7 | Divers | [5 empty] | CH5 | ***
B.1.7 1 | Signalétique sur vitrage | m2 | 25 |  |  | 0 | ART | 000-B915
Localisation :
Sur les châssis vitrés intérieurs des box
Sur les menuiseries extérieures salle d'examen et IDE façade Nord
B.1.7 2 | Main courante murale | ml | 29 |  |  | 0 | ART | 000-B918
Localisation :
SAS, accueil et circulation principale
B.1.7 3 | Combiné assise, patère pour vestiaire | ml | 4.66 |  |  | 0 | ART | 000-F044
Localisation :
Dans les 2 vestiaires
B.1.7 4 | Casier métallique - Dimension 0.40 x 1.80 ht - 2 casiers | U | 17 |  |  | 0 | ART | 000-A527
Localisation :
Vestiaire Hommes et Femmes
B.1.7 5 | Banc en pin | ml | 2.82 |  |  | 0 | ART | 000-B922
Localisation :
Tisanerie
B.1.7 6 | Patères linéaires | ml | 2.82 |  |  | 0 | ART | 000-B923
Localisation :
Tisanerie
B.1.7 7 | Patère unitaire | U | 20 |  |  | 0 | ART | 000-C353
Localisation :
Dans les WC, bureaux, soins, box
B.1.7 8 | Signalétique intérieure | U | 30 |  |  | 0 | ART | 000-B924
Localisation :
Sur tous les locaux
B.1.7 9 | Organigramme des clefs | U | 1 |  |  | 0 | ART | 000-B925
Localisation :
Sur toutes les portes intérieures et extérieures neuves du présent lot et du lot Clos couvert
B.1.7 10 | Pictogramme sanitaires | U | 1 |  |  | 0 | ART | 000-B926
Localisation :
Sur le WC PMR
B.1.7 11 | Crédence en panneaux stratifié compact | ml | 49.2 |  |  | 0 | ART | 000-A544
Localisation :
Au droit des meubles avec point d'eau : soins, tisanerie, détente, vestiaires, ménage, PM, décontaimation, désinfection, box inter et bariatrique, WC Perso
B.1.7 12 | Rideau de séparation de box | U | 7 |  |  | 0 | ART | 000-A705
Localisation :
IDE 1 et 2
B.1.7 13 | Protection d'angle en PVC | ml | 120 |  |  | 0 | ART | 000-A750
Localisation :
Sur tous les angles saillants.
B.1.8 | Travaux R+6 : installation des services dialyse au 6B | [5 empty] | CH5
B.1.8 1 | Coffre d'habillage | m2 | 10 |  |  | 0 | ART | 000-A699
Localisation :
Habillages des réseaux provisoires
B.1.8 2 | Bloc-porte bois - Dimension 0,93 + 0.33 x 2,20 ht - EI30 - Finition stratifiée | U | 1 |  |  | 0 | ART | 000-A693
Localisation :
R+6 : logistique : avec chambranle et contre chambranle.
| Montant HT du Lot N°02.B SECOND ŒUVRE - MEN INT BOIS AGENCEMENT |  |  |  |  | 0 | TOTHT
20 | Montant TVA (20%) |  |  |  |  | 0 | TVA
| Montant TTC |  |  |  |  | 0 | TOTTTC
Extension et restructuration de la dialyse sur le site du Centre Hospitalier Louis Pasteur de Dole
73 Avenue Léon Jouhaux
39100 DOLE
Centre Hospitalier Général Louis Pasteur
DPGF
Lot N°02 SECOND OEUVRE

## Lot N°02C CHAPES
|  | U | Quantité indicative | Quantité entreprise | Prix en € | Total en €
C | CHAPES | [5 empty] | CH3 | ***
C.1 | Description des ouvrages | [5 empty] | CH4 | ***
C.1.1 | Chape | [5 empty] | CH5 | ***
C.1.1 1 | Isolation acoustique sous chape - Épaisseur 122 mm - R > 5.55 m2.K/W | m2 | 188.35 |  |  | 0 | ART | 000-C054
Localisation :
Isolation de l'extension
C.1.1 2 | Isolation acoustique sous chape - Épaisseur 82 mm - R > 3.70 m2.K/W | m2 | 509.21 |  |  | 0 | ART | 000-F162
Localisation :
Isolation dans l'existant
Épaisseur à confirmer
C.1.1 3 | Chape ciment jusqu'à 6 cm d'épaisseur | m2 | 697.56 |  |  | 0 | ART | 000-C058
Localisation :
Sur l'extension et l'existant
C.1.2 | Revêtement mural en faïence | [5 empty] | CH5 | ***
C.1.2 1 | Miroir - Dimension 0.60 x 0.80 m | U | 15 |  |  | 0 | ART | 000-C081
Localisation :
Dans les vestiaires, WC, box et zone patients
C.1.2 2 | Miroir inclinable | U | 1 |  |  | 0 | ART | 000-C082
Localisation :
WC PMR
| Montant HT du Lot N°02.C SECOND ŒUVRE - CHAPES |  |  |  |  | 0 | TOTHT
20 | Montant TVA (20%) |  |  |  |  | 0 | TVA
| Montant TTC |  |  |  |  | 0 | TOTTTC
Extension et restructuration de la dialyse sur le site du Centre Hospitalier Louis Pasteur de Dole
73 Avenue Léon Jouhaux
39100 DOLE
Centre Hospitalier Général Louis Pasteur
DPGF
Lot N°02 SECOND OEUVRE

## Lot N°02D SOLS SOUPLES
|  | U | Quantité indicative | Quantité entreprise | Prix en € | Total en €
D | SOLS SOUPLES | [5 empty] | CH3 | ***
D.1 | Description des ouvrages | [5 empty] | CH4 | ***
D.1.1 | Revêtement de sol plastique en lès | [5 empty] | CH5 | ***
D.1.1 1 | Ragréage P3 | m2 | 602.82 |  |  | 0 | ART | 000-C095
Localisation :
R+1 : sur l'ensemble de l'extension et de l'existant hors : WC PMR, douches des vestiaires, stockage lourd, magasin petits matériels, circulation technique, déchets, circulation plan blanc et stockage
D.1.1 2 | Ragréage P4 | m2 | 313.4 |  |  | 0 | ART | 000-A412
Localisation :
Stockage lourd, magasin petits matériels, circulation technique, déchets, circulation plan blanc
Stockage RDC y compris santelys et R+1
Reprise en ragréage au droit des percements au rdc entre le stockage et le hall.
D.1.1 3 | Barrière anti-remontée capillaire | m2 | 93.66 |  |  | 0 | ART | 000-C096
Localisation :
Stockage Santelys et en extension
Sur le sas d'entrée sur plancher collaborant.
D.1.1 4 | Revêtement homogène compact - lès de 2m - U4 P3 E2/3 C2 | m2 | 602.82 |  |  | 0 | ART | 000-C102
Localisation :
R+1 : sur l'ensemble de l'extension et de l'existant hors : WC PMR, douches des vestiaires, stockage lourd, magasin petits matériels, circulation technique, déchets, circulation plan blanc et stockage
D.1.1 5 | Remontée en rive | ml | 536.71 |  |  | 0 | ART | 000-C124
Localisation :
R+1 : sur l'ensemble de l'extension et de l'existant hors : WC PMR, douches des vestiaires, stockage lourd, magasin petits matériels, circulation technique, déchets, circulation plan blanc et stockage
D.1.1 6 | Revêtement dalle plombante queue d’aronde | m2 | 313.4 |  |  | 0 | ART | 000-A411
Localisation :
Stockage lourd, magasin petits matériels, circulation technique, déchets, circulation plan blanc
Stockage RDC y compris santelys et R+1
D.1.1 7 | Plinthes flexible PVC - Hauteur 80 mm | ml | 165.43 |  |  | 0 | ART | 000-A972
Localisation :
Stockage lourd, magasin petits matériels, circulation technique, déchets, circulation plan blanc
D.1.2 | Revêtement de sol pièces humides | [5 empty] | CH5 | ***
D.1.2 1 | Ragréage P3 | m2 | 8.27 |  |  | 0 | ART | 000-A545
Localisation :
WC PMR
Douches du personnel
D.1.2 2 | Revêtement mural PVC | m2 | 49.81 |  |  | 0 | ART | 000-C111
Localisation :
WC PMR
Douches du personnel
D.1.2 3 | Revêtement sol PVC | m2 | 8.27 |  |  | 0 | ART | 000-C112
Localisation :
WC PMR
Douches du personnel
D.1.2 4 | Remontée en rive | ml | 19.44 |  |  | 0 | ART | 000-C113
Localisation :
WC PMR
Douches du personnel
D.1.2 5 | Barre de seuil pour pièces humides | ml | 3 |  |  | 0 | ART | 000-C114
Localisation :
WC PMR
Douches du personnel
D.1.2 6 | Siphon de sol | U | 3 |  |  | 0 | ART | 000-C115
Localisation :
WC PMR
Douches du personnel
D.1.3 | Divers | [5 empty] | CH5 | ***
D.1.3 1 | Profil de transition | ml | 25 |  |  | 0 | ART | 000-C126
Localisation :
Au droit des portes
D.1.3 2 | Profil joint de dilatation | ml | 63 |  |  | 0 | ART | 000-C790
Localisation :
R+1 : Jonction sur toute la longueur entre l'existant et les extensions.
R+1 : Au droit du joint de dilatation existant
RDC : au droit de l'ouverture entre l'existant et l'extension
D.1.4 | Travaux R+6 : installation des services dialyse au 6B | [5 empty] | CH5
D.1.4 1 | Siphon de sol | U | 1 |  |  | 0 | ART | 000-A694
Localisation :
6B LT osmoseur
| Montant HT du Lot N°02.D SECOND ŒUVRE - SOLS SOUPLES |  |  |  |  | 0 | TOTHT
20 | Montant TVA (20%) |  |  |  |  | 0 | TVA
| Montant TTC |  |  |  |  | 0 | TOTTTC
Extension et restructuration de la dialyse sur le site du Centre Hospitalier Louis Pasteur de Dole
73 Avenue Léon Jouhaux
39100 DOLE
Centre Hospitalier Général Louis Pasteur
DPGF
Lot N°02 SECOND OEUVRE

## TOTAL LOT 2
|  | Prix en € HT | Prix en € TTC
| TOTAL |  |  | CH3 | ***
|  |  |  | CH4 | ***
| A CLOISONS PEINTURES PLAFONDS | 0 | 0 | CH5 | ***
|  |  |  | ART | 000-C095
| B MENUISERIES INTERIEURES BOIS AGENCEMENT | 0 | 0 | ART | 000-A412
| C CHAPES | 0 | 0 | ART | 000-C096
| D SOLS SOUPLES | 0 | 0 | ART | 000-C102
| Montant HT du Lot N°02 SECOND ŒUVRE | 0 |  | TOTHT
20 | Montant TVA (20%) | 0 |  | TVA
| Montant TTC | 0 | 0 | TOTTTC
Extension et restructuration de la dialyse sur le site du Centre Hospitalier Louis Pasteur de Dole
73 Avenue Léon Jouhaux
39100 DOLE
Centre Hospitalier Général Louis Pasteur
DPGF
Lot N°02 SECOND OEUVRE