## BPU_Page de garde
Bordereau des Prix Unitaires BPU
Objet du marché EXPLOITATION, MAINTENANCE PREVENTIVE ET CORRECTIVE DES INSTALLATIONS D’ASSAINISSEMENT POUR L’ENSEMBLE DES SITES D'ISTRES, SALON DE PROVENCE, MIRAMAS ET ORANGE LOT 1 : Exploitation, maintenance préventive et corrective des installations d’assainissement pour l’ensemble des sites d'Istres, Salon de Provence et Miramas. Département(s) concerné(s) : Bouches du Rhône (13)

## BPU_F1_F2_F3
Objet du marché EXPLOITATION, MAINTENANCE PREVENTIVE ET CORRECTIVE DES INSTALLATIONS D’ASSAINISSEMENT POUR L’ENSEMBLE DES SITES D'ISTRES, SALON DE PROVENCE, MIRAMAS ET ORANGE LOT 1 : Exploitation, maintenance préventive et corrective des installations d’assainissement pour l’ensemble des sites d'Istres, Salon de Provence et Miramas. Département(s) concerné(s) : Bouches du Rhône (13)
N° Prix | Descriptif | Unité | Prix unitaire (€ HT)
F1 | Phase de démarrage commune à tous les sites | u
F2annuel | Prestation annualisée d'exploitation et de maintenance préventive et corrective | an
F3 | Phase de fin de marché commune à tous les sites | u
GTP | Recensement ou la mise à jour sur fichier pivot (phase de démarrage) | u
INV | Remise à jour du dossier d'inventaire des équipements (en cours de marché) | u
GERprog | Elaboration du plan de GROS ENTRETIEN RENOUVELLEMENT sur 10 ans | u
GERactu | Actualisation du plan de GROS ENTRETIEN RENOUVELLEMENT sur 10 ans | u
* Montant utilisé pour le calcul des montants minimum et maximum annuels du marché (cf RC), ce montant pourra être fractionné. En cas de commande fractionnée du prix F2annuel, le montant sera calculé au prorata de la période considérée : par exemple, une commande fractionnée de 3 mois correspondra à 3/12ème du prix F2annuel.
Note on D8: DOMINIQUE Sophie IPMI: Montant issus du sous-détail de prix F2

## BPU_Correctif
Objet du marché EXPLOITATION, MAINTENANCE PREVENTIVE ET CORRECTIVE DES INSTALLATIONS D’ASSAINISSEMENT POUR L’ENSEMBLE DES SITES D'ISTRES, SALON DE PROVENCE, MIRAMAS ET ORANGE LOT 1 : Exploitation, maintenance préventive et corrective des installations d’assainissement pour l’ensemble des sites d'Istres, Salon de Provence et Miramas. Département(s) concerné(s) : Bouches du Rhône (13)
Bons de commande ponctuels : Prestations de maintenance corrective lorsque le prix total des fournitures et des pièces nécessaires à la réparation est strictement supérieur à 500 euros HT en prix sec
N° Prix | Descriptif | Unité | Prix unitaire (€ HT)
C | Coefficient majorateur de l’entreprise à appliquer sur le prix sec HT des pièces * | /
HouvHO | Heure de main d’œuvre ouvrier et technicien en heures ouvrées ** | heure
HouvHNO | Heure de main d’œuvre ouvrier et technicien, en heures non ouvrées ** | heure
HingHO | Heure de main d’œuvre ingénieur, en heures ouvrées ** | heure
HingHNO | Heure de main d’œuvre ingénieur, en heures non ouvrées ** | heure
ID | Indemnité de déplacement *** | u
Ptvx_01 | Hydro-curage curatif des réseaux d’eaux usées | 1/2 journée
Ptvx_02 | Hydro-curage curatif des réseaux d’eaux pluviales | 1/2 journée
Ptvx_03 | Pompage, nettoyage des postes de relevage | 1/2 journée
Ptvx_04 | Pompage des fosses autonomes d’assainissement et des cuves de stockage | 1/2 journée
Ptvx_05 | Pompage et nettoyage des bacs à graisses | 1/2 journée
Ptvx_06 | Pompage des déchets provenant d’aire de lavage, station carburant, atelier de mécanique automobile, de leur caniveaux, de leur fosse et de leur débourbeurs séparateur d’hydrocarbure | 1/2 journée
Ptvx_07 | Hydro-curage/débouchage de canalisations à l’intérieur des bâtiments, collecteurs et descentes principaux | 1/2 journée
Ptvx_08 | Création d’un dispositif d’accès pour curage des réseaux intérieurs des bâtiments. | u
Ptvx_09 | Passage caméra | 1/2 journée
Ptvx_10 | Changement des noix de coco des stations d'épurations PATY / CHANOINES | M³
Ptvx_evac1 | Pompage, transport et traitement des boues issues des stations d'épurations à épandage conformément au descriptif du § 2.1 de l'annexe 3 du CCTP | M³
Ptvx_evac2 | Transport et traitement des eaux usées conformément au descriptif du § 2.2 de l'annexe 3 du CCTP | M³
Ptvx_evac3 | transport et traitement des déchets des bacs à graisse conformément au descriptif du § 2.3 de l'annexe 3 du CCTP | M³
Ptvx_evac4 | Transport et traitement des déchets séparateurs d'hydrocarbure conformément au descriptif du § 2.4 de l'annexe 3 du CCTP | M³
* Le coefficient majorateur C de l’entreprise est un nombre sans unité à deux décimales (par exemple : 1,21). La valeur de ce coefficient doit être renseignée dans la case « Prix unitaire (€HT) ». Ce coefficient inclus : a) Les frais généraux de l’entreprise comprenant notamment : 1. Les petites fournitures et matériels courants ; 2. L’outillage individuel et collectif ; 3. Les différents frais de transport ; 4. Les moyens d’accès pour la réalisation des travaux (échelles, échafaudages,…) ; 5. Les moyens d’élévation et de levage éventuellement nécessaires ; 6. L’évacuation des déchets ; 7. La gestion des fichiers d’intervention ; 8. La tenue et la mise à jour des dossiers de maintenance et carnet d’entretien. b) les impôts et taxes autres que la TVA c) la marge pour risques et bénéfices.
** Les coûts horaires de la main d’œuvre en heures ouvrées et non ouvrées HO et HNO prennent en compte le coût du déplacement des personnels. La définition des HO et HNO est donnée dans l'article 3.5 du CCAP.
*** pour les sites listés à l’article 3.1.2.1 du CCAP et si le titulaire ne réalise pas, en même temps une prestation de maintenance préventive

## Sous-détail F2
Objet du marché EXPLOITATION, MAINTENANCE PREVENTIVE ET CORRECTIVE DES INSTALLATIONS D’ASSAINISSEMENT POUR L’ENSEMBLE DES SITES D'ISTRES, SALON DE PROVENCE, MIRAMAS ET ORANGE LOT 1 : Exploitation, maintenance préventive et corrective des installations d’assainissement pour l’ensemble des sites d'Istres, Salon de Provence et Miramas. Département(s) concerné(s) : Bouches du Rhône (13)
Sous-détail de prix - Concerne l'exécution de la prestation annualisée F2annuel d'exploitation et de mainteance préventive et corrective en € HT
DECOMPOSITION DE LA PART F2 PAR SITE
N° Prix | Descriptif | Unité
F1.1annuel | Phase de démarrage relative aux sites d'Istres (BA125, 25RGA, SEO) hors DGA | u
F1.2annuel | Phase de démarrage relative au site de la DGA-EV | u
F1.3annuel | Phase de démarrage relative aux sites de l'EPMU Miramas et le détachement Fontvieille | u
F1.4annuel | Phase de démarrage relative à la BA701 de Salon de provence | u
F2.1annuel | Prestation annualisée d'exploitation et de maintenance préventive et corrective relative aux sites d'Istres (BA125, 25RGA, SEO) hors DGA | an
F2.2annuel | Prestation annualisée d'exploitation et de maintenance préventive et corrective relative au site de la DGA EV | an
F2.3annuel | Prestation annualisée d'exploitation et de maintenance préventive et corrective relative à la BA701 de Salon de provence | an
F2.4annuel | Prestation annualisée d'exploitation et de maintenance préventive et corrective relative aux sites de l'EPMU Miramas et le détachement Fontvieille | an
F3.1annuel | Phase de fin de marché relative aux sites d'Istres (BA125, 25RGA, SEO) hors DGA | u
F3.2annuel | Phase de fin de marché relative relative au site de la DGA-EV | u
F3.3annuel | Phase de fin de marché relative à la BA701 de Salon de provence | u
F3.4annuel | Phase de fin de marché relative aux sites de l'EPMU Miramas et le détachement Fontvieille | u
GTP.1 | Recensement ou la mise à jour sur fichier pivot (phase de démarrage) relative aux sites d'Istres (BA125, 25RGA, SEO) hors DGA | u
GTP.2 | Recensement ou la mise à jour sur fichier pivot (phase de démarrage) relative au site de la DGA EV | u
GTP.3 | Recensement ou la mise à jour sur fichier pivot (phase de démarrage) relative à la BA701 de Salon de provence | u
GTP.4 | Recensement ou la mise à jour sur fichier pivot (phase de démarrage) relative aux sites de l'EPMU Miramas et le détachement Fontvieille | u
INV.1 | Remise à jour du dossier d'inventaire des équipements (en cours de marché) relative aux sites d'Istres (BA125, 25RGA, SEO) hors DGA | u
INV.2 | Remise à jour du dossier d'inventaire des équipements (en cours de marché) relative au site de la DGA EV | u
INV.3 | Remise à jour du dossier d'inventaire des équipements (en cours de marché) relative à la BA701 de Salon de provence | u
INV.4 | Remise à jour du dossier d'inventaire des équipements (en cours de marché) relative aux sites de l'EPMU Miramas et le détachement Fontvieille | u
GERprog.1 | Elaboration du plan de GROS ENTRETIEN RENOUVELLEMENT sur 10 ans relative aux sites d'Istres (BA125, 25RGA, SEO) hors DGA | u
GERprog.2 | Elaboration du plan de GROS ENTRETIEN RENOUVELLEMENT sur 10 ans relative au site de la DGA EV | u
GERprog.3 | Elaboration du plan de GROS ENTRETIEN RENOUVELLEMENT sur 10 ans relative à la BA701 de Salon de provence | u
GERprog.4 | Elaboration du plan de GROS ENTRETIEN RENOUVELLEMENT sur 10 ans relative aux sites de l'EPMU Miramas et le détachement Fontvieille | u
GERactu.1 | Actualisation du plan de GROS ENTRETIEN RENOUVELLEMENT sur 10 ans relative aux sites d'Istres (BA125, 25RGA, SEO) hors DGA | u
GERactu.2 | Actualisation du plan de GROS ENTRETIEN RENOUVELLEMENT sur 10 ans relative au site de la DGA EV | u
GERactu.3 | Actualisation du plan de GROS ENTRETIEN RENOUVELLEMENT sur 10 ans relative à la BA701 de Salon de provence | u
GERactu.4 | Actualisation du plan de GROS ENTRETIEN RENOUVELLEMENT sur 10 ans relative aux sites de l'EPMU Miramas et le détachement Fontvieille | u
Total | #REF!
DECOMPOSITION DE LA PART F2 PAR TYPE DE MAINTENANCE
A/ Opérations d’exploitation et de maintenance préventive
| BA 701 | BA 125 | DGA-EV | MIRAMAS/Fontvieille
STEU
Postes de relevage
Fosses autonomes étanches et cuves de stockage
Séparateurs hydrocarbures
Bacs à graisse
Fosse de nettoyage (déchets assimilables à des boues + hydrocarbures)
Fosses septiques (toutes eaux)
Hydrocurage réseaux EU
Hydrocurage réseaux EP
Hydrocurage/débouchage canalisations à l'intérieur des batiments
Passage caméra
Station noix de coco
Maintenance corrective | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 0
B/ Opérations de maintenance corrective (pièces < à 500 € HT)
| BA 701 | BA 125 | DGA-EV | MIRAMAS/Fontvieille
STEU
Postes de relevage
Fosses autonomes étanches et cuves de stockage
Séparateurs hydrocarbures
Bacs à graisse
Fosse de nettoyage (déchets assimilables à des boues + hydrocarbures)
Fosses septiques (toutes eaux)
Hydrocurage réseaux EU
Hydrocurage réseaux EP
Hydrocurage/débouchage canalisations à l'intérieur des batiments
Passage caméra
Station noix de coco
Maintenance corrective | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 0
C/ Assistance à la personne publique
| BA 701 | BA 125 | DGA-EV | MIRAMAS/Fontvieille
Assistance
Tri, enlèvement, traitement et récolement des déchets
Total | 0
Montant F2 annuel * |  | #REF!
(*) Montant à reporter dans l'onglet "BPU_F1_F2_F3"