## pdg2
Ministère de la Justice Délégation Interrégionale Grand Est Département de l’Immobilier de Nancy 20, boulevard de la Mothe 54002 Nancy cédex
NANCY
HOTEL DES PAGES Place de la Carrière
RESTAURATION DES COUVERTURES, CHARPENTES, FAÇADES ET MENUISERIES DE L’HÔTEL DES PAGES
TRANCHE 2
DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES (DCE)
CDPGF
LOT N°2
MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE
JUILLET 2025
Architecture et patrimoine | Atelier Grégoire ANDRÉ
19, rue Montesquieu - 54 000 NANCY
Tél. 03 83 20 71 87 - fax. 03 83 21 60 81 - atelier@andrepatrimoine.fr
Économiste | Cabinet Philippe GRANDFILS
75, avenue Parmentier - 75 544 PARIS CEDEX 11
Tél. 01 58 30 61 83 - philippegrandfils@gmail.com
Bureau d’Etude Fluides | BET LOUVET SAS
13-15, avenue de la Garenne – 54 000 NANCY
Tél. 03 83 28 85 85 – betlouvet@louvet.fr
Bureau d’Etude Structures | BET OMNITECH SAS
7, chemin de la Moselle – 57 160 SCY CHAZELLES
Tél. 03 87 18 11 40 – betomnitech@wanadoo.fr
Bureau d’Etude Economie circulaire | RE!NOUVEAU
24, rue Saint-Lambert – 54 000 NANCY
contact@re-nouveau.fr

## LOT 2 Maç-PDT (2)
LOT 2 - MAÇONNERIE / PIERRE DE TAILLE
N° | n° CCTP | Désignation des ouvrages | Uni. | Quant. | P.Unit. | Sommes
Les quantités ci-dessous sont données à titre indicatif, celles-ci représentent les quantités minimum à mettre en œuvre, il appartiendra à l'entreprise de valider ou d'adapter les quantités dans le cadre de son offre globale et forfaitaire
BATIMENTS D + E + F
| 01.00 | INSTALLATIONS DE CHANTIER
| 01.01 | Branchement électrique
1 |  | - Pour apport et pose | U | 1 |  | 0 | 1
2 |  | - Pour location mensuelle | Mois | 18 |  | 0 | 1
3 |  | - Pour dépose repli | U | 1 |  | 0 | 1
| 01.02 | Eau
4 |  | - Pour apport et pose | U | 1 |  | 0 | 1
5 |  | - Pour location mensuelle | Mois | 18 |  | 0 | 1
6 |  | - Pour dépose repli | U | 1 |  | 0 | 1
| 01.03 | Sanitaires de chantier et vestiaires réfectoire
7 |  | - Pour apport et pose | U | 2 |  | 0 | 1
8 |  | - Entretien mensuelle, nettoyage quotidien. | Mois | 18 |  | 0 | 1
9 |  | - Pour dépose repli | U | 2 |  | 0 | 1
10 |  | Aménagements de la base vie au RDC du corps D et E. Révision des sanitaires (douches et WC) installés préalablement en phase 1. | U | 1 |  | 0 | 1
11 | 01.04 | Panneau de chantier | U | 1 |  | 0 | 1
12 | 01.05 | Clôture de chantier - Palissades | ml | 60 |  | 0 | 1
13 | 01.05.1 | Palissades pleines laquées | ml | 60 |  | 0 | 1
14 | 01.05.1.1 | Pour apport et pose | ml | 50 |  | 0 | 1
15 | 01.05.1.2 | Pour location mensuelle | ml | 50 |  | 0 | 1
16 | 01.05.1.3 | Dépose, repli | ml | 50 |  | 0 | 1
| 01.05.2 | Palissades ajourées
En pieds d'échafaudages passage et cour :
17 | 01.05.2.1 | Pour apport et pose | ml | 60 |  | 0 | 1
18 | 01.05.2.2 | Pour location mensuelle | ml | 60 |  | 0 | 1
19 | 01.05.2.3 | Dépose, repli | ml | 60 |  | 0 | 1
| 01.06 | Aire de chantier
20 |  | Réalisation d’une aire de chantier : | Forf | 1 |  | 0 | 1
| 01.07 | Benne à gravois
21 |  | - Aménagement de l'aire de benne | Forf | 1 |  | 0 | 1
22 |  | - Gestion des bennes à gravois | Mois | 18 |  | 0 | 1
23 |  | - Dépose de l'aire | Forf | 1 |  | 0 | 1
24 | 01.08 | Sapines avec point de levage | U | PM | Lot n° 1 Echafaudages |  | 1
Pour approvisionnement :
25 | 01.09 | Passerelles en matériel 40/49 | U | PM | Lot n° 1 Echafaudages |  | 1
26 | 01.10 | Plateaux de stockage | U | PM | Lot n° 1 Echafaudages |  | 1
27 |  | Remise en état | U | 1 |  | 0 | 1
28 |  | Sujétions hygiène et sécurité collectives liées à la présence de plomb et amiante | U | 1 |  | 0 | 1
| 01.11 | Etat des lieux
29 |  | - Sols extérieurs | m2 | 300 |  | 0 | 1
30 |  | - Façades | m2 | 950 |  | 0 | 1
31 |  | - Intérieurs N0, N+1 et N+2 (sols, murs, plafonds de l’ensemble des pièces) | U | 1 |  | 0 | 1
|  |  |  | s/t | 0
|  |  |  | s/t Inst. de chantier | 0
| 02.00 | ECHAFAUDAGES VERTICAUX ET HORIZONTAUX
32 | 02.01 | Echafaudages verticaux en matériel 40/49 classe 6 | U | PM | Lot n° 1 Echafaudages |  | 1
33 | 02.02 | Escaliers | U | PM | Lot n° 1 Echafaudages |  | 1
|  |  |  | s/t | 0
| 03.00 | PROTECTIONS
| 03.01 | Protections diverses
| 03.01.1 | Plancher de garantie
34 |  | - Sur les toitures adjacentes et localement à la demande | m2 | 160 |  | 0 | 1
35 |  | - Au sol | m2 | 150 |  | 0 | 1
36 | 03.01.2 | Protection par film polyane | m2 | 500 |  | 0 | 1
| 03.01.3 | Accès et cheminements
37 |  | - Matérialisation et entretien | U | 1 |  | 0 | 1
38 |  | - Pour dépose | U | 1 |  | 0 | 1
| 03.01.4 | Travaux divers
39 |  | Occupation des places de stationnement devant les bâtiments | U | 1 |  | 0 | 1
40 |  | Déplacement de la boîte postale. | U | 1 |  | 0 | 1
41 |  | Déplacement des panneaux, panonceaux et poteaux de signalisation | U | 1 |  | 0 | 1
42 |  | Signalisation de la palissade et éclairage. | Ens | 1 |  | 0 | 1
43 |  | Publicité prévention des riverains pour fermeture du passage sous porche lors de la réalisation des travaux du porche. | U | 1 |  | 0 | 1
44 |  | Réalisation d’un passage piéton provisoire et signalisation. | Ens | 1 |  | 0 | 1
|  |  |  | s/t | 0
| 04.00 | MISE HORS D'EAU - PARAPLUIE
45 | 04.01 | Parapluie | U | PM | Lot n° 1 Echafaudages |  | 1
|  |  |  | s/t | 0
| 05.00 | PROTECTION PAR CAISSONS
46 |  | - Fontaine façade parc | U | 1 |  | 0 | 1
47 |  | - Auge en pierre cour 2 | U | 1 |  | 0 | 1
|  |  |  | s/t | 0
| 06.00 | DEPOSE EN CONSERVATION (PRINCIPALEMENT ELEMENTS INTERIEURS)
48 |  | Dépose soigneuse des coffres de rideaux au lot menuiserie | Ens | 1 |  | 0 | 1
49 |  | Dépose soigneuse des volets intérieurs au lot menuiserie | Ens | 1 |  | 0 | 1
|  |  |  | s/t | 0
| 07.00 | DEPOSES DIVERSES EN DEMOLITION
50 |  | Purge des façades (clous, pitons, fixations diverses) | m2 | 950 |  | 0 | 1
51 |  | Dépose des gonds et loquets des anciens volets sur les encadrements en pierre des baies | ENS | 1 |  | 0 | 1
52 |  | Dépose de ventilation primaire en façade sud-est du corps central (cour 2) | U | 1 |  | 0 | 1
53 |  | Dépose des 3 volets roulants extérieurs (cour 2 et parc) | U | 3 |  | 0 | 1
54 |  | Dépose des 2 volets roulants extérieurs (corps F - coté parc ) | U | 2 |  | 0 | 1
55 |  | Dépose des anciens cadres dans les tableaux extérieurs de persiennes , menuiseries et grilles anti-pigeon : 4U : cour 2, 2U bat. F coté Pépinière | U | 4 |  | 0 | 1
56 |  | Dépose de lisses en bois (coté parc) | U | 7 |  | 0 | 1
57 |  | Dépose de gardes corps métalliques 209 F, 211 F (Cour 1 ) | ml | 2.2 |  | 0 | 1
58 |  | Dépose des grilles de défense au R+2 (corps E - parc) | U | 1 |  | 0 | 1
59 |  | Démolition de 6 souches de cheminée au droit des murs gouttereaux : S-3E (cour 2), S-5E, S-8F, S-10F (parc) S-12 F , S-13 F ( cour 1 ) | U | 6 |  | 0 | 1
60 |  | Démolition des allèges en béton des baies 201 E et 202 E | U | 2 |  | 0 | 1
61 |  | Démolition du faux-plafond à l'arrière de 107 E (sanitaire vétustes du R+1 du corp E) | m2 | 20 |  | 0 | 1
62 |  | Dépose des antennes sur les souches S-11 F | U | 1 |  | 0 | 1
|  |  |  | s/t | 0
| 08.00 | OCCULTATION DES BAIES ROUVERTES OU AGRANDIES AVEC PANNEAUX ISOLES PROVISOIRES
63 |  | - Cour 2 : baies 005 E | U | 1 |  | 0 | 1
64 |  | - Côté parc : baies 201 E et 202 E (démolition allège lot 2 suite à dépose menuiserie lot 4) | U | 2 |  | 0 | 1
|  |  |  | s/t | 0
| 09.00 | PROTECTION DES MENUISERIES EXTERIEURES PAR PLAQUES EN POLYCARBONATE
65 |  | Ensemble des façades (F partiel : façade est > 3 premières travées) | ENS | 1 |  | 0 | 1
|  |  |  | s/t | 0
|  |  |  | s/t Echaf et protections | 0
| 10.00 | TRAVAUX DE MAÇONNERIE
Cour 1 - façade D-nord ouest et façade F sud-ouest :
66 |  | Reprise des ébrasements des baies après dépose des dormants | ml | 90 |  | 0 | 1
|  |  |  | s/t | 0
Porche :
Murs :
67 |  | Piochage des enduits ciment des murs - vigilance archéologique | m2 | 87 |  | 0 | 1
68 |  | Réfection des enduits des murs au mortier de chaux hydraulique naturelle NHL 3.5 finition serrée et lissée | m2 | 87 |  | 0 | 1
69 |  | Remaillage maçonnerie après dépose conduit chauffage | Ens | 1 |  | 0 | 1
Plafond
70 |  | Piochage de l'enduit ciment du plafond et dépose en démolition des plancher de bois | m2 | 72 |  | 0 | 1
71 |  | Isolation R = 3.50m°C/w type flocage en laine de roche entre panne. | m2 | 72 |  | 0 | 1
72 |  | Flocage de la structure en bois du plancher | m2 | 72 |  | 0 | 1
73 |  | Pose d'une structure type Poutrafil | m2 | 72 |  | 0 | 1
74 |  | Pose d'une armature type Stucanet | m2 | 72 |  | 0 | 1
75 |  | Réfection d'un enduit plâtre projeté CF 1h , 33X, (ép. 2,5) finition à peindre | m2 | 72 |  | 0 | 1
76 |  | Finition badigeon de lait de chaux dito porche tranche 1 | m2 | 72 |  | 0 | 1
|  |  |  | s/t | 0
Cour 2 - façade D-sud-est et façade E sud-ouest :
77 |  | Bouchement de la baie 107 D n maçonnerie de moellons enduite | m2 | 2 |  | 0 | 1
78 |  | Bouchement de la baie 004 E en maçonnerie de moellons enduite | m2 | 3 |  | 0 | 1
|  |  |  | s/t | 0
Façade nord-est côté parc - corps E et F :
79 |  | Reprise des ébrasements des baies après dépose des dormants | U | 23 |  | 0 | 1
|  |  |  | s/t | 0
Murs d’héberge - corps E mur sud-est et corps F mur nord- ouest :
SO
|  |  |  | s/t | 0
|  |  |  | s/t Maçonnerie | 0
| 11.00 | TRAVAUX PIERRE DE TAILLE
PIERRE DE TAILLE
Ensemble des façades D, E, F partiellement :
80 |  | Décapages agréés LRMH des peintures sur pierre de taille et nettoyage par hygro gommage des pierres des encadrements de l’ensemble des baies, des arcs du porche, des entablement et corniche de la façade sous porche | m2 | 215 |  | 0 | 1
81 |  | Nettoyage par Hygro-gommage | m2 | 215 |  | 0 | 1
82 |  | Réparation des encadrements par greffes, bouchons et ragréages après dépose des grilles de défense au R+2 (201 E et 207 E -côté parc) des gonds et lisses. | m2 | 255 |  | 0 | 1
83 |  | Réfection de l'encadrement en pierre de la baie 008 D cour 2 | U | 1 |  | 0 | 1
84 |  | Fourniture et pose d'une pierre de seuil au droit des portes 001D,005 D compris démolition sol existant | ml | 2.4 |  | 0 | 1
85 |  | Rejointoiement en recherche | m2 | 225 |  | 0 | 1
(cf 17,01)
|  |  |  | s/t | 0
| 11.01 | Porche : bandeau en pierre de taille
86 |  | Décapage et nettoyage par hygrogommage | m2 | 2.5 |  | 0 | 1
87 |  | Restauration par greffes du bandeau en pierre de taille du mur nord du porche | Ens | 1 |  | 0 | 1
88 |  | Rejointoiement en recherche | m2 | 2.5 |  | 0 | 1
|  |  |  | s/t | 0
| 11.02 | Restauration des auges de fontaine en pierre de la cour 2 et de la façade sur Parc :
89 |  | Décapage de l’enduit de finition imitant un calepinage (auge cour 2) | U | 1 |  | 0 | 1
90 |  | Reprise de la fissure colmatée au mortier de ciment par du mortier de réparation à la chaux (auge façade parc) | U | 1 |  | 0 | 1
91 |  | Nettoyage par Hydro gommage | m2 | 6 |  | 0 | 1
0
92 |  | Traitement biocide | ENS | 1 |  | 0 | 1
|  |  |  | s/t | 0
| 12 | RACCORDEMENT AUX RESEAUX ENTERRES
93 |  | Recherche de 3 regards existant (coté Pépinière) | U | 3 |  | 0 | 1
94 |  | Dépose des pavés | m² | 6 |  | 0 | 1
95 |  | Exécution de fouilles nivelées jusqu'au regard existant | m3 | 3 |  | 0 | 1
96 |  | Fourniture et pose de tuyau PVC adaptée sur sablons | ml | 7 |  | 0 | 1
97 |  | Fourniture et pose de 4 regards en béton sur semelle, compris trous pour passage des canalisations. Fermeture par tampon adaptés en fonte semi trottoir | U | 4 |  | 0 | 1
98 |  | Repose des sols en pavée compris nivellement , fourniture de pavés en complément ( coté Pépinière ), rejointoiement. | m² | 6 |  | 0 | 1
|  |  |  | s/t | 0
| 13 | TRAVAUX D'ACCOMPAGNEMENT AUX LOTS TECHNIQUES
Travaux d'accompagnement pour alimentation électrique du coffret de coupure
99 |  | Fourreau Ø 240 en prévision | Ens | 1 |  | 0 | 1
0
100 |  | Pénétration, saignées, trous, scellement | Ens | 1 |  | 0 | 1
0
|  |  |  | s/t | 0
0
| 14.00 | NETTOYAGE DE PAREMENT EN PIERRE
101 |  | Prévu en article 11 | , |  |  |  | 1
| 15.00 | LES REPRISES EN PIERRE NEUVES
| 15.01 | Fourniture, taille, pose, refouillement de pierre neuve en bloc
102 | 15.01.1 | Pierre d’Euville | m3 | 0.3 |  | 0 | 1
0
103 | 15.01.2 | Pierre de Savonnière | m3 | 0.4 |  | 0 | 1
0
| 15.02 | Bouchons en pierre de taille |  |  |  | 0
0
104 | 15.02.1 | Jusqu’à 0.20 éq. | U | 4 |  | 0 | 1
0
105 | 15.02.2 | De 0.21 à 0.40 éq. | U | 4 |  | 0 | 1
0
106 | 15.02.3 | De 0.41 à 0.60 éq. | U | 2 |  | 0 | 1
0
|  |  |  | s/t | 0
0
| 16.00 | LES REPRISES EN PIERRES VIEILLES |  |  |  | 0
0
107 | 16.01 | Dépose de pierre en conservation | m3 | 0.3 |  | 0 | 1
0
108 | 16.02 | Retaille des lits et joints sur pierres vieilles | m3 | 0.3 |  | 0 | 1
0
109 | 16.03 | Repose de pierre vieille | m3 | 0.3 |  | 0 | 1
0
|  |  |  | s/t | 0
0
| 17.00 | LES PARTIES CONSERVÉES |  |  |  | 0
0
| 17.01 | Rejointoiement sur pierres vieilles
0
110 |  | - Façades B, D, E, F | m2 | 225 |  | 0 | 1
111 | 17.02 | Ragréage au mortier | Ens | 1 |  | 0 | 1
0
112 | 17.03 | Goujons et agrafes | Kgs | 20 |  | 0 | 1
0
113 | 17.04 | Confortation des maçonneries internes | Kgs | 500 |  | 0 | 1
0
| 17.05 | Traitement biocide
114 |  | - Façades D, E, F partiellement | m2 | 215 |  | 0 | 1
0
|  |  |  | s/t | 0
| 18.00 | CONSOLIDATION DES ARASES MAÇONNÉES |  |  |  | 0
0
| 18.01 | Démolition d'arases maçonnées
Consolidation arase de murs maçonnés (démolitions)
115 |  | Bâtiment D | ml | 53 |  | 0 | 1
116 |  | Bâtiment E | ml | 35 |  | 0 | 1
117 |  | Bâtiment F | ml | 57 |  | 0 | 1
118 |  | Reprise des arases des murs gouttereaux Façade D Nord-Ouest et Façade F Sud-Ouest | ml | 35 |  | 0 | 1
119 |  | Reprise des arases des murs gouttereaux Façade D Nord-Ouest et Façade F Sud-Ouest | ml | 19 |  | 0 | 1
120 |  | Reprise des arases des murs gouttereaux Façade Nord-Est côté parc corps E et F | ml | 25 |  | 0 | 1
121 |  | Reprise des arases des murs d’héberge Corps E mur Sud-Est et corps F mur Nord-Ouest | ml | 35.55 |  | 0 | 1
122 |  | Au surplus | m3 | 1 |  | 0 | 1
0
| 18.02 | Armatures |  |  |  | 0
0
123 | 18.02.1 | Broches de liaisonnement | ml | 5 |  | 0 | 1
0
| 18.03 | Moellons ou briques fournis pour reprise d'arase
Consolidation arase de murs maçonnés (reprises)
124 |  | Bâtiment D | ml | 53 |  | 0 | 1
125 |  | Bâtiment E | ml | 35 |  | 0 | 1
126 |  | Bâtiment F | ml | 57 |  | 0 | 1
127 |  | Reprise des arases des murs gouttereaux Façade D Nord-Ouest et Façade F Sud-Ouest | ml | 35 |  | 0 | 1
128 |  | Reprise des arases des murs gouttereaux Façade D Nord-Ouest et Façade F Sud-Ouest | ml | 19 |  | 0 | 1
129 |  | Reprise des arases des murs gouttereaux Façade Nord-Est côté parc corps E et F | ml | 25 |  | 0 | 1
130 |  | Reprise des arases des murs d’héberge Corps E mur Sud-Est et corps F mur Nord-Ouest | ml | 35.55 |  | 0 | 1
131 |  | Au surplus | m3 | 1 |  | 0 | 1
132 | 18.04 | Chape d'arase | m2 | 30 |  | 0 | 1
0
133 | 18.05 | Rejointoiement sur arases | m2 | 20 |  | 0 | 1
0
|  |  |  | s/t | 0
0
| 19.00 | TRAVAUX CONNEXES A LA RESTAURATION DES TOITURES |  |  |  | 0
0
134 | 19.01 | Dégagement des structures | m3 | 1 |  | 0 | 1
0
135 | 19.02 | Trou et scellement pour pièces de charpente | Ens | 1 |  | 0 | 1
0
|  |  |  | s/t | 0
0
| 20.00 | LES SOUCHES HORS COMBLES |  |  |  | 0
0
| 20.01 | Révision de souches hors combles |  |  |  | 0
0
|  | Restauration des souches de cheminées des bâtiments (7 unités dont 1 souche double (S-6E/F), en briques rouges et briques laitières, enduites, cf élévations) |  |  |  | 0
0
136 |  | Purge des enduits existants | U | 7 |  | 0 | 1
0
137 |  | Remaillage et rejointoiement de la maçonnerie | U | 7 |  | 0 | 1
138 |  | Réfection de l’enduit avec armature | U | 7 |  | 0 | 1
139 |  | Remplacement de tous les mitrons en terre cuite de l’ensemble des souches de cheminées | U | 25 |  | 0 | 1
Souche double S-6E/F réunissant plusieurs conduits :
140 |  | - Consolidation de la double souche par une armature | U | 1 |  | 0 | 1
141 |  | - Chaînage horizontal en béton (enduit) | U | 1 |  | 0 | 1
142 |  | - Création d’un couronnement en pierre | U | 1 |  | 0 | 1
143 |  | Restauration et nettoyage des couronnements des souches de cheminées | U | 7 |  | 0 | 1
0
|  |  |  | s/t | 0
0
| 21.00 | LES PARTIES ENDUITES |  |  |  | 0
0
| 21.01 | Piochement
0
144 |  | Façades D et F | m2 | 242 |  | 0 | 1
145 |  | Façades D et E | m2 | 198 |  | 0 | 1
146 |  | Façade Nord-Est côté parc corps E et F | m2 | 220 |  | 0 | 1
147 |  | Corps E mur Sud-Est et corps F mur Nord-Ouest | m2 | 32 |  | 0 | 1
| 21.02 | Reprise de maçonneries |  |  |  | 0
0
148 |  | Murs Façades D et F | m2 | 242 |  | 0 | 1
149 |  | Murs Façades D et E | m2 | 198 |  | 0 | 1
150 |  | Murs Façade Nord-Est côté parc corps E et F | m2 | 220 |  | 0 | 1
151 |  | Murs Corps E mur Sud-Est et corps F mur Nord-Ouest | m2 | 32 |  | 0 | 1
| 21.03 | Réfection d’enduit en chaux hydraulique naturelle |  |  |  | 0
152 |  | Murs Façades D et F | m2 | 242 |  | 0 | 1
153 |  | Murs Façades D et E | m2 | 198 |  | 0 | 1
154 |  | Murs Façade Nord-Est côté parc corps E et F | m2 | 220 |  | 0 | 1
155 |  | Murs Corps E mur Sud-Est et corps F mur Nord-Ouest | m2 | 32 |  | 0 | 1
156 | 21.04 | Réfection d’enduit hydraulique | m2 | 30 |  | 0 | 1
0
|  |  |  | s/t | 0
| 22.00 | TRAVAUX AU DROIT DES MENUISERIES EXTERIEURES |  |  |  | 0
0
| 22.01 | Trous et scellement raccords pour menuiseries extérieures |  |  |  | 0
0
157 |  | Menuiseries de la cour 1 | Ens | 1 |  | 0 | 1
0
158 |  | Menuiseries de la cour 2 | Ens | 1 |  | 0 | 1
159 |  | Menuiseries du porche | Ens | 1 |  | 0 | 1
160 |  | Menuiseries des autres façades | Ens | 1 |  | 0 | 1
| 22.02 | Retaille de feuillures |  |  |  | 0
0
161 |  | Menuiseries de la cour 1 | Ens | 1 |  | 0 | 1
0
162 |  | Menuiseries de la cour 2 | Ens | 1 |  | 0 | 1
163 |  | Menuiseries du porche | Ens | 1 |  | 0 | 1
164 |  | Menuiseries des autres façades | Ens | 1 |  | 0 | 1
0
165 |  | Retaille feuillure tableau de la porte 005D | U | 1 |  | 0 | 1
166 |  | Reprise des feuillures 005 E | U | 1 |  | 0 | 1
| 22.03 | Façon de rejingots |  |  |  | 0
0
167 |  | Menuiseries de la cour 1 | Ens | 1 |  | 0 | 1
0
168 |  | Menuiseries de la cour 2 | Ens | 1 |  | 0 | 1
169 |  | Menuiseries du porche | Ens | 1 |  | 0 | 1
170 |  | Menuiseries des autres façades | Ens | 1 |  | 0 | 1
0
| 22.04 | Calfeutrements |  |  |  | 0
0
|  | Cour 1 - façade D-nord ouest et façade F sud-ouest : |  |  |  | 0
0
171 |  | Calfeutrements extérieurs des nouvelles menuiseries | ml | 169 |  | 0 | 1
0
|  | Cour 2 - façade D-sud-est et façade E sud-ouest : |  |  |  | 0
0
172 |  | Calfeutrements extérieurs des nouvelles menuiseries | ml | 86 |  | 0 | 1
0
|  | Façade nord-est côté parc - corps E et F : |  |  |  | 0
0
173 |  | Calfeutrements extérieurs des nouvelles menuiseries | ml | 280 |  | 0 | 1
0
174 |  | Menuiseries de la cour 1 | Ens | 1 |  | 0 | 1
0
175 |  | Menuiseries de la cour 2 | Ens | 1 |  | 0 | 1
176 |  | Menuiseries du porche | Ens | 1 |  | 0 | 1
177 |  | Menuiseries des autres façades | Ens | 1 |  | 0 | 1
0
|  |  |  | s/t | 0
0
| 23.00 | DIVERS TRAVAUX DE MACONNERIE |  |  |  | 0
0
178 | 23.01 | Trous et scellement raccords pour Ferronnerie | Ens | 1 |  | 0 | 1
| 23.02 | Travaux d'accompagnement au lot ferronnerie
179 |  | Vérification de tous les scellements d’ouvrage en façade (ferronnerie, protection de baies, ouvrages divers rattachés aux façades | U | 1 |  | 0 | 1
180 |  | Retaille des trous pour dégagement des pièces scellées pour mise en place ultérieure de pièces de quincaillerie | U | 1 |  | 0 | 1
Après pose de pièces par le lot ferronnerie métallique:
181 |  | Raccord en chaux grasse à l’emplacement. | U | 1 |  | 0 | 1
182 |  | Bouchement en maçonnerie ou en pierre de taille au droit de l’emprise des ouvrages déposés ou restructurés. | U | 1 |  | 0 | 1
183 |  | Trous. | U | 1 |  | 0 | 1
184 |  | Raccords d’enduit. | U | 1 |  | 0 | 1
|  |  |  | s/t | 0
| 23.03 | Travaux d’accompagnement aux insertions techniques
Accompagnement au lot technique :
185 |  | Forages divers, trous, scellements | U | 1 |  | 0 | 1
0
186 | 23.04 | Traitement de fissures en façade du porche | ml | 8 |  | 0 | 1
0
187 | 23.05 | Goujonnage de pierres de taille fissurées | U | 20 |  | 0 | 1
0
188 | 23.06 | Confortement du mur de soubassement enterré sous meneau d’assise du porche | ENS | 1 |  | 0 | 1
0
|  |  |  | s/t | 0
0
| 24.00 | GRAVOIS |  |  |  | 0
0
189 | 24.01 | Evacuation des gravois aux décharges | m3 | 50 |  | 0 | 1
0
|  |  |  | s/t | 0
190 | 25.00 | DOSSIER PHOTOGRAPHIQUE - Rapport - DOE | Forf | 1 |  | 0 | 1
0
|  |  |  | s/t | 0
TOTAL HT LOT 2 MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE | [5 empty] | 0
TVA 20 % | [5 empty] | 0
TOTAL TTC | [5 empty] | 0
0
| 26.00 | PSE |  |  |  | 0
| 26.01 | PSE N° 2 - Passerelle
191 |  | Enlèvement des végétaux | Ens | 1 |  | 0 | 1
192 |  | Dépose en démolition des planches de bois | m2 | 16.8 |  | 0 | 1
193 |  | Démolition de l'édicule en béton contre le mur de la pépinière et reprise de la maçonnerie au droit des empochements | Ens | 1 |  | 0 | 1
194 |  | Traitement biocide | m2 | 40 |  | 0 | 1
195 |  | Nettoyage par hygrogommage des piédroits de la passerelle, encadrement de baie et couronnements en pierre de taille | Ens | 1 |  | 0 | 1
196 |  | Reprise des 2 linteaux sur ouverture en traitant la sous-face des profilés métallique oxydés et en plaçant de nouveau profilés métallique de renfort en sous-face | U | 2 |  | 0 | 1
197 |  | Confortation de l'escalier d'accès en injectant les fissures par un produit de scellement | Ens | 1 |  | 0 | 1
198 |  | Piochage des enduis ciments (extérieurs et intérieur des ouvrages maçonnés) | m2 | 80 |  | 0 | 1
199 |  | Remaillage et remplacement de moellons et de briques en réserve ( en particulier ouvrage nord) | m2 | 1.68 |  | 0 | 1
200 |  | Réfection des enduits au mortier de chaux hydraulique naturelle NHL 3.5,finition serrée t lissée | m2 | 79 |  | 0 | 1
201 |  | Bouchement des Scellements des ouvrages de ferronnerie et du dormant de la porte | Ens | 1 |  | 0 | 1
MONTANT TOTAL HT - PSE N° 2 | [5 empty] | 0
TVA 20 % | [5 empty] | 0
TOTAL TTC - PSE N° 2 | [5 empty] | 0