## pdg5
Ministère de la Justice Délégation Interrégionale Grand Est Département de l’Immobilier de Nancy 20, boulevard de la Mothe 54002 Nancy cédex
NANCY
HOTEL DES PAGES Place de la Carrière
RESTAURATION DES COUVERTURES, CHARPENTES, FAÇADES ET MENUISERIES DE L’HÔTEL DES PAGES
TRANCHE 2
DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES (DCE)
CDPGF
LOT N°5
MENUISERIES EXTERIEURES
JUILLET 2025
Architecture et patrimoine | Atelier Grégoire ANDRÉ
19, rue Montesquieu - 54 000 NANCY
Tél. 03 83 20 71 87 - fax. 03 83 21 60 81 - atelier@andrepatrimoine.fr
Économiste | Cabinet Philippe GRANDFILS
75, avenue Parmentier - 75 544 PARIS CEDEX 11
Tél. 01 58 30 61 83 - philippegrandfils@gmail.com
Bureau d’Etude Fluides | BET LOUVET SAS
13-15, avenue de la Garenne – 54 000 NANCY
Tél. 03 83 28 85 85 – betlouvet@louvet.fr
Bureau d’Etude Structures | BET OMNITECH SAS
7, chemin de la Moselle – 57 160 SCY CHAZELLES
Tél. 03 87 18 11 40 – betomnitech@wanadoo.fr
Bureau d’Etude Economie circulaire | RE!NOUVEAU
24, rue Saint-Lambert – 54 000 NANCY
contact@re-nouveau.fr

## LOT 5 MEN
LOT 5 - MENUISERIE
N° | n° CCTP | Désignation des ouvrages | Uni. | Quant. | P.Unit. | Sommes
Les quantités ci-dessous sont données à titre indicatif, celles-ci représentent les quantités minimum à mettre en œuvre, il appartiendra à l'entreprise de valider ou d'adapter les quantités dans le cadre de son offre globale et forfaitaire
BATIMENTS D + E + F
1 | 01.00 | ETAT DES LIEUX | Ens | 1 |  | 0 | 1
0
|  |  |  | s/t | 0
| 02.00 | MENUISERIE EXTERIEURE NEUVE EN CHENE
| 02.01 | Travaux préparatoires
Dépose/repose en conservation (principalement éléments intérieurs) :
2 |  | Des coffres de rideaux après repose des menuiseries | U | 1 |  | 0 | 1
3 |  | Des lambris d’ébrasement après repose des menuiseries | U | 1 |  | 0 | 1
4 |  | Des volets intérieurs après repose des menuiseries (002 D et 003 D ) | U | 2 |  | 0 | 1
|  |  |  | s/t | 0
| 02.02 | Menuiseries neuves tous types
Cour 1 - façade D-nord ouest :
5 |  | * 005 D - porte de la chaufferie : fourniture et pose d’une porte à 2 vantaux, panneautage à l’identique de la porte XVIIIe, à débattement extérieur + push barre, à cadres et panneaux pleins 1.30*3.40 + réfection à l’identique de la traverse existante + imposte à petits bois (5 carreaux) dont 3 carreaux centraux garnis de ventelles de ventilation en acier laqué(compris raccordement à la gaine existante) | U | 1 |  | 0 | 1
6 |  | * 002 D et 003 D : fourniture et pose de menuiserie, compris dormant, à traverse et imposte pourvue d’un soufflet à meneau central. Commande des impostes à soufflet. Verre feuilleté simple. Espagnolette neuves | U | 2 |  | 0 | 1
7 |  | * 101 D à 105 D : fourniture et pose de menuiserie, compris dormant, à traverse et imposte pourvue d’un soufflet à meneau central. Commande des impostes à soufflet. Double vitrage fin krypton 14mm.espagnolette neuves et 2 espagnolettes en restauration et repose | U | 5 |  | 0 | 1
8 |  | * 201 D à 205 D : fourniture et pose de menuiseries, compris dormant, à simple vantail à 4 petits carreaux, vitrage feuilleté simple (33.2) et film contrôle solaire climaguard, crémones à bouton ovale neuves | U | 5 |  | 0 | 1
Cour 1 - Façade F sud-ouest :
9 |  | 008 F : fourniture et pose de menuiseries à 6 petits carreaux double vitrage 14mm krypton avec 1 verre feuilleté simple (33.2), espagnolette neuve | U | 1 |  | 0 | 1
10 |  | 108 F , 110 F : Fourniture et pose de menuiserie à traverse et imposte à meneau pourvu d'1 ouvrant à soufflet. Commande du soufflet Double vitrage fin krypton 14mm et film contrôle solaire climaguard | U | 2 |  | 0 | 1
11 |  | 111 F : Fourniture et pose de menuiserie à traverse. Châssis de désenfumage en imposte double vitrage fin krypton 14mm et film contrôle solaire climaguard,espagnolette ,neuves | U | 1 |  | 0 | 1
12 |  | 209 F , 211 F et 212 F : Fourniture et pose de menuiserie à simple vantail à 4 petits carreaux, vitrage feuilleté simple. Film contrôle solaire climaguard,crémones boutons ovales neuves | U | 3 |  | 0 | 1
Porche :
13 |  | 006 F : fourniture et pose de menuiserie à 4 petits carreaux. Verre feuilleté simple 33.2, film contrôle solaire Climagard | U | 1 |  | 0 | 1
Façade E - sud-ouest
14 |  | * 005 E : fourniture et pose de menuiseries, compris dormant, à 2 vantaux à 2 grands carreaux, double vitrage fin krypton 14mm, film contrôle solaire Climagard,crémone bouton ovale neuve | U | 2 |  | 0 | 1
15 |  | * Baies de service 007 D, 108 E, 205 E et 206 E : remplacement des menuiseries existantes (y compris dormants) par des vantaux simples à double vitrage krypton 14 mm, film contrôle solaire Climagard,crémone bouton ovale neuve | U | 4 |  | 0 | 1
Niveau RDC :
16 |  | * 003 F - œil de bœuf : fourniture et pose de menuiserie 1 vantail double vitrage, clair de vitrage ovoïde ,crémone bouton ovale neuve | U | 1 |  | 0 | 1
17 |  | 005 F : (escalier monumental) : Réfection des 2 vantaux de la porte-fenêtre à petits carreaux, de la traverse et de l’imposte à 2 vantaux identique aux profils existants, carreaux en verre feuilleté (33,2) à contrôle solaire (Ug<0.5) et mise en place de joint périphérique. Remplacement des organes de fermeture, couche d'impression. Pour mémoire : dépose / repose du système anti-intrusion au lot élec. | U | 1 |  | 0 | 1
Niveau R+1 :
18 |  | * 101 E à 102 E : fourniture et pose de menuiserie à 3 grands carreaux à petit bois. Double vitrage fin 14 mm krypton, film contrôle contrôle solaire Climaguard,espagnolettes neuves. | U | 2 |  | 0 | 1
19 |  | 103 E et 104 E : fourniture et pose de menuiserie à 3 grands carreaux à petits bois. Double vitrage fin 14 mm krypton, film contrôle solaire Climagard,fourniture et pose d'un panneau bois isolé avec restitution de la traverse ancienne à l'arrière de l'imposte fixe, repose des espagnolettes d'origine restaurées. | U | 2 |  | 0 | 1
20 |  | * 101 F et 102 F : fourniture et pose de menuiserie à 3 grands carreaux à traverse et imposte pourvue de 1 ouvrants à soufflet, double vitrage fin 14mm krypton ,film contrôle solaire Climagard.Restitution d'après les profils existants, repose des espagnolettes d'origine restaurées. | U | 2 |  | 0 | 1
21 |  | * 106 F et 107 F : Fourniture et pose de menuiserie intérieur à 4 grands carreaux, double vitrage fin krypton 14 mm, restauration et repose des espagnolettes d'origine restaurées. | U | 2 |  | 0 | 1
Niveau R+2 ;
22 |  | * 201 E et 202 E : fourniture et pose de menuiserie à 4 grands carreaux, à traverse et imposte pourvue d’1 ouvrants à 1 soufflet à meneau, double vitrage fin 14 mm krypton, film contrôle solaire Climagard, espagnolettes neuves. | U | 2 |  | 0 | 1
23 |  | * 203 E et 204 E : fourniture et pose de menuiserie à 3 grands carreaux. double vitrage fin 14 mm krypton, film contrôle solaire Climagard, crémones neuves à bouton ovale. | U | 2 |  | 0 | 1
24 |  | * 201 F à 204 F : fourniture et pose de menuiserie à 3 grands carreaux. Vitrage feuilleté (verre feuilleté 33.2 film contrôle solaire Climagard.Crémones neuves à bouton ovale. | U | 4 |  | 0 | 1
25 |  | 205 F à 208 F : Fourniture et pose de menuiserie à 3 grands carreaux. Vitrage feuilleté et film contrôle solaire Climaguard. Crémones neuves à bouton ovale. | U | 4 |  | 0 | 1
PM : Second châssis prévu ultérieurement lors des aménagements intérieurs dans l'embrasure des baies : 201 F à 208 F
|  |  |  | s/t | 0
| 03.00 | DEPOSE DE MENUISERIE
26 | 03.01 | Dépose soignée des châssis de fenêtres et des persiennes | U | 38 |  | 0 | 1
| 03.02 | Dépose de menuiseries non conservées
27 |  | Dépose des menuiseries et persiennes prévues remplacées listées ci- avant | Ens | 1 |  | 0 | 1
0
|  |  |  | s/t | 0
| 04.00 | RESTAURATION DES MENUISERIES
Cour 1 - façade D-nord ouest :
28 |  | *001 D - porte d’accès : restauration de la porte XVIIIe, 2 vantaux pleins à panneautage losangé, imposte vitrée fixe à petits carreaux. Décapage, révision des organes de rotation, remplacement des organes de fermeture, remplacement des plinthes par greffes, engravure de joints, couches d’impression. | U | 1 |  | 0 | 1
Porche :
29 |  | 007 F : Restauration de la porte XVIIIe, 2 vantaux pleins à panneautage losangé. Décapage, révision des organes de rotation et quincailleries, restauration de la poignée ancienne, seconde poignée neuve à l'identique, remplacement des organes de fermeture, remplacement des plinthes, greffes, suppression boite à lettre, engravure de joints périphériques, couches d'impression. pour mémoire : repose / dépose du système anti-intrusion au lot élec. | U | 1 |  | 0 | 1
Façade D-sud-
30 |  | * 008 D, 108 D, 206 D et 207 D : restauration de menuiseries (y compris dormants) et amélioration thermique par, greffes, décapage de la peinture, remplacement des carreaux (verre feuilleté 33,2), film contrôle solaire Climagard et mise en place de joints périphériques, repose des espagnolettes restaurée | U | 4 |  | 0 | 1
Façade E sud-ouest :
* 105 E et 106 E : restauration de menuiseries à traverses et impostes à 2 vantaux (y compris dormants) et amélioration thermique par greffes, décapage de la peinture, remplacement des carreaux (verre feuilleté 33,2), film contrôle solaire Climagard et mise en place de joints périphériques. Remplacement organe de fermeture de l’imposte, repose des espagnolettes d’origine
Niveau RDC :
31 |  | * 004 F (escalier monumental) : restauration de menuiserie à petits carreaux à traverses et imposte à 2 vantaux (y compris remplacement des appuis et jets d’eau) et amélioration thermique par greffes, décapage de la peinture, remplacement des carreaux (verre feuilleté 33.2) et mise en place de joints périphériques, repose des espagnolettes d’origine | U | 1 |  | 0 | 1
Niveau R+1 :
32 |  | * 103 F (baies hautes escalier monumental) : restauration de menuiserie à petits carreaux et amélioration thermique par greffes, décapage de la peinture, remplacement des carreaux (verre feuilleté 33.2), film contrôle solaire climagard et mise en place de joints périphériques, repose des espagnolette d'origine restaurées. | U | 1 |  | 0 | 1
33 |  | *104 F ( baies hautes escalier monumental) : restauration de menuiserie à petits carreaux et amélioration thermique par greffes, décapage de la peinture ,remplacement des carreaux (verre feuilleté(33,2),film contrôle solaire climaguard, et mise en place de joints périphériques. repose des espagnolettes d'origine restaurées | U | 1 |  | 0 | 1
34 |  | *Porte fenêtre 105 F : remplacement complet de la porte fenêtre par une porte pleine avec profil bois rapporté à l'extérieur formant <<l'allégé>> compris 2 talettes en bois , remplacement de l'imposte à 1 ouvrants soufflet à meneau double vitrage fin 14 mm krypton , film contrôle solaire climagard .Fourniture et pose d'une serrure | U | 1 |  | 0 | 1
0
|  |  |  | s/t | 0
| 05.00 | TABLETTES
35 |  | Cour 1 - Façade D - nord-ouest | U | 12 |  | 0 | 1
36 |  | Cour 1 - Façade F sud -ouest | U | 7 |  | 0 | 1
37 |  | Façade E - sud-ouest | U | 11 |  | 0 | 1
38 |  | Niveau R+2 | U | 21 |  | 0 | 1
0
|  |  |  | s/t | 0
| 06.00 | PERSIENNES
| 06.01 | Restauration à l'identique
Persiennes façade sur parc
101 E, 102 E, 103 E, 104 E, 101 F, 102 F, 106 F et 107 F : restauration de 6 paires de persiennes à lame orientable, compris dépose et pose, couche d'impression, restauration des ouvrages de quincaillerie (espagnolette), remplacement des ouvrages d'ouverture et de blocage en position ouverte.
Sur cadre : 101 F, 102 F
39 |  |  | U | 6 |  | 0 | 1
Sur gonds : 101 E, 102 E, 106 F et 107 F
40 |  | 103 E et 104 E : restauration persiennes sur cadre et imposte fixe. | U | 2 |  | 0 | 1
| 06.02 | Persiennes neuves
Persiennes façade bâtiment C sur la place de la carrière
Fourniture et pose de paires de persiennes sur cadre lames orientables, avec imposte fixe, neuves en chène,couches d'impression, ouvrages de quincaillerie, ouvrage d'ouverture et blocage en position ouverte :
41 |  | R+1 corps C, 5 unités (141 x 351 cm) | U | 5 |  | 0 | 1
0
|  |  |  | s/t | 0
42 | 07.00 | DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES | Ens | 1 |  | 0 | 1
0
|  |  |  | s/t | 0
TOTAL HT LOT 5 MENUISERIE | [5 empty] | 0
TVA 20 % | [5 empty] | 0
TOTAL TTC | [5 empty] | 0
| 08.00 | PSE
| 08.01 | PSE N° 3 - Persiennes façades bâtiments A et B
Fourniture et pose de paire persiennes sur cadre lames orientables, avec imposte fixe, neuves en chêne , couches d'impression , ouvrage de quincaillerie , ouvrage d'ouverture et blocage en position ouverte :
43 |  | R+1 corps B, 3 unités (170 x 351 cm) | U | 3 |  | 0 | 1
44 |  | R+1 corps A, 4 unités (148 x 351 cm) | U | 4 |  | 0 | 1
MONTANT TOTAL HT - PSE N° 3 | [5 empty] | 0
TVA 20 % | [5 empty] | 0
MONTANT TOTAL TTC - PSE N° 3 | [5 empty] | 0
PSE N° 4 - Passerelle pépinière
Remplacement de la porte existante :
45 |  | Dépose de la porte en bois existante compris dormant | U | 1 |  |  | 1
46 |  | fourniture et pose d'une porte à 1 vantail et à panneau en partie basse, compris seuil. | U | 1 |  | 0 | 1
47 |  | Fourniture et pose des organes de rotation. | U | 1 |  |  | 1
MONTANT TOTAL HT - PSE N° 4 | [5 empty] | 0
TVA 20 % | [5 empty] | 0
MONTANT TOTAL TTC - PSE N° 4 | [5 empty] | 0