## Bordereau
Affaire | RESTRUCTURATION DES COUVERTURES, CHARPENTES, FACADES ET |  |  |  | LOUVET BET | Ind | Macro complémentaire pour estimation:
| MENUISERIES DE L'HOTEL DES PAGES - TRANCHE 2 |  |  |  | Dossier n° 24 034 |  | Ctrl a: | Rentre le calcul Pu x Qtité
Lot | N° 11 ELECTRICITE |  | Quantités |  | Créat. Juil 2025 | DCE | Ctrl q : | Rentre la formule du montant total d'un poste
Références | Désignation des articles | Unité | BET | Entr. | P.U. H.T. | Prix totaux | Ctrl s: | Rentre dans la récap le montant total d'un poste
1 | TRANCHE FERME
2 | 1 - ETUDES D'EXECUTIONS
| Etudes d'executions suivant CCTP | ens | 1
MONTANT HT
3 | 2 - TRAVAUX PREPARATOIRES
| Façade cour entre les deux porches (cour 1) | ens | 1
| Porche arriere vers parcs pépinière (Bat F) | ens | 1
| Cours arrière suivant CCTP | ens | 1
| Volets roulantsfaçade bâtimen E / F | ens | 1
| Purge réseaux chaufferie | ens | 1
| Coffret de chantier, éclairage provisoire ruban LED | ens | 1
MONTANT HT
4 | 3 - PRISE ET MISE A LA TERRE
Vérification prise de terre existante et complément,
| si nécessaire, liaisons équipotentielles | ens | 1
MONTANT HT
5 | 4 - ARMOIRES ELECTRIQUES
| Intervention dans TGBT + schéma | ens | 1
| Signalétique | ens | 1
MONTANT HT
6 | 5 - APPAREILLAGES, CIRCUITS ECLAIRAGE ET PRISE
| Détecteur de présence et de lumière | u | 10
| Détecteur de présence et de lumière extérieur | u | 2
| Moulure PVC blanche | ens | 1
| Canalisation, câblage suivant CCTP | ens | 1
| Hrologe / inter crépusculaire | ens | 1
Percements et rebouchages (dont eclairage
| extérieur) | ens | 1
MONTANT HT
7 | 6- APPAREILS D'ECLAIRAGE
| Plafonnier étanche interieur | u | 10
| Lanterne cours | u | 5
MONTANT HT
8 | 7 - ECLAIRAGE DE SECURITE
| BAES 45 lm étanche | u | 9
| BAPI | u | 1
| Télécommande | u | 1
| Canalisation câblage | ens | 1
| Percements et rebouchages | ens | 1
MONTANT HT
9 | 8 - ALIMENTATIONS SPECIALISEES
| Alimentation chaufferie suivant CCTP | ml | 35
| Percements et rebouchages | ens | 1
| Raccordements | ens | 1
Alimentation désenfumage escalier monumental
y compris, déclenchuer manuel , percements
| et rebouchages | ens | 1
MONTANT HT
10 | 9 - ALARME INCENDIE
| Repérage boucle de détection | ens | 1
| Repérage boucle sirène existante | ens | 1
Nouvel équipement
| Déclencheur manuel | u | 6
| Avertisseur sonore | u | 6
| Raccordement des DM sur la boucle existante | ens | 1
Raccordement des sirène neuve et existrantes
| depuis nouvelle ligne issue de la centrale | ens | 1
Moulure PVC blanche sur parcours apaprents
| dans bâtiment adjacent | ens | 1
| Percements et rebouchages | ens | 1
| Programmation, mise en service | ens | 1
| Mise à jour du dossier SSI existant | ens | 1
MONTANT HT
11 | 10 - ALARME ANTI INTRUSION
| Intrusion sur porte d'accès | ens | 1
| Dépose repose installation anti intrusion sur ouvrants | ens | 1
| Reprise intrusion porte chaufferie | ens | 1
Maintien anti intrusion sur le chantier
| (VANDERBILT à coté ancienne centrale SSI) | ens | 1
| Dépannage Porte chaufferie | ens | 1
| Reprise programmation centrale | ens | 3
| Détection protection echafaudage | u | 3
| Mise à jour plan intrusion | ens | 1
MONTANT HT
12 | 11 -ESSAIS RECEPTION INCIDENCES PGC
| Incidences PGC | ens | 1
| Essais réception suivant CCTP | ens | 1
| DOE suivant les plans | ens | 1
MONTANT HT
13 | TRANCHE OPTIONNELLE
14 | 1 - ETUDES D'EXECUTIONS
| Etudes d'executions suivant CCTP | ens | 1
MONTANT HT
15 | 1 -TRAVAUX PREPARATOIRES
| Coordination métropole / orange dépose / repose exl ext | ens | 1
| Façade cour entre les deux porches suivant CCTP | ens | 1
Combles
| Repérage réseaux existants | ens | 1
| Dépose circuits sur charpente | ens | 1
| Dépose circuits au sol | ens | 1
Remise en place des circuits existants à con-
| server au sol et sur la charpente | ens | 1
| Reprérage réseaux CFA cours interieure | ens | 1
| Coffret de chantier, éclairage provisoire ruban LED | ens | 1
MONTANT HT
16 | 2 - PRISE ET MISE A LA TERRE
Vérificaiton prise de terre existante et complément,
| si nécessaire, liaisons équipotentielles | ens | 1
MONTANT HT
17 | 3 - ARMOIRES ELECTRIQUES
| TD comble +schémas | ens | 2
| Alimentation TD combles | ens | 2
| Percements et rebouchages | ens | 1
| Signalétique | ens | 1
MONTANT HT
18 | 4 - APPAREILLAGES, CIRCUITS ECLAIRAGE ET PRISE
| Prise 2x16A+T combles (sur TD combles) | u | 2
| Détecteur de présence et de lumière | u | 10
| Moulure PVC blanche | ens | 1
| Canalisation, câblage suivant CCTP | ens | 1
| Percements et rebouchages | ens | 1
MONTANT HT
19 | 5 - APPAREILS D'ECLAIRAGE
| Plafonnier étanche combles / interieur | u | 11
MONTANT HT
20 | 6 - ECLAIRAGE DE SECURITE
| BAES 45 lm étanche | u | 10
| BAPI | u | 2
| Télécommande | u | 1
| Canalisation câblage | ens | 1
| Percements et rebouchages | ens | 1
MONTANT HT
21 | 7 - ALIMENTATIONS SPECIALISEES |  |  |  |  | Sans objet
22 | 8 - ALARME INCENDIE
Dépose installation combles et maintient du
| SSI en service | ens | 1
| Repérage boucle de détection | ens | 1
| Repérage boucle sirène existante | ens | 1
Nouvel équipement
| Déclencheur manuel | u | 2
| Avertisseur sonore | u | 3
| Raccordement des DM sur la boucle existante | ens | 1
Raccordement des sirène neuve et existrantes
| depuis nouvelle ligne issue de la centrale | ens | 1
Moulure PVC blanche sur parcours apaprents
| dans bâtiment adjacent | ens | 1
| Percements et rebouchages | ens | 1
| Programmation, mise en service | ens | 1
| Mise à jour du dossier SSI existant | ens | 1
MONTANT HT
23 | 9 - ALARME ANTI INTRUSION
| Maintien anti intrusion sur le chantier | ens | 1
(VANDERBILT à coté ancienne centrale SSI)
| Reprise programmation centrale | ens | 3
| Détection protection echafaudage | u | 3
| Mise à jour plan intrusion | ens | 1
MONTANT HT
24 | 10 - ESSAIS RECEPTION INCIDENCES PGC
| Incidences PGC | ens | 1
| Essais réception suivant CCTP | ens | 1
| DOE suivant les plans | ens | 1
MONTANT HT
RECAPITULATION
GENERALE
1 | TRANCHE FERME
2 | 1 - ETUDES D'EXECUTIONS |  | …...... | ………… | …………………
3 | 2 - TRAVAUX PREPARATOIRES |  | …...... | ………… | …………………
4 | 3 - PRISE ET MISE A LA TERRE |  | …...... | ………… | …………………
5 | 4 - ARMOIRES ELECTRIQUES |  | …...... | ………… | …………………
6 | 5 - APPAREILLAGES, CIRCUITS ECLAIRAGE ET PRISE |  | …...... | ………… | …………………
7 | 6- APPAREILS D'ECLAIRAGE |  | …...... | ………… | …………………
8 | 7 - ECLAIRAGE DE SECURITE |  | …...... | ………… | …………………
9 | 8 - ALIMENTATIONS SPECIALISEES |  | …...... | ………… | …………………
10 | 9 - ALARME INCENDIE |  | …...... | ………… | …………………
11 | 10 - ALARME ANTI INTRUSION |  | …...... | ………… | …………………
12 | 11 -ESSAIS RECEPTION INCIDENCES PGC |  | …...... | ………… | …………………
MONTANT HT
TVA 20.0 %
MONTANT TOTAL T.T.C.
13 | TRANCHE OPTIONNELLE
14 | 1 - ETUDES D'EXECUTIONS |  | …...... | ………… | …………………
15 | 1 -TRAVAUX PREPARATOIRES |  | …...... | ………… | …………………
16 | 2 - PRISE ET MISE A LA TERRE |  | …...... | ………… | …………………
17 | 3 - ARMOIRES ELECTRIQUES |  | …...... | ………… | …………………
18 | 4 - APPAREILLAGES, CIRCUITS ECLAIRAGE ET PRISE |  | …...... | ………… | …………………
19 | 5 - APPAREILS D'ECLAIRAGE |  | …...... | ………… | …………………
20 | 6 - ECLAIRAGE DE SECURITE |  | …...... | ………… | …………………
21 | 7 - ALIMENTATIONS SPECIALISEES |  | …...... | ………… | Sans objet
22 | 8 - ALARME INCENDIE |  | …...... | ………… | …………………
23 | 9 - ALARME ANTI INTRUSION |  | …...... | ………… | …………………
24 | 10 - ESSAIS RECEPTION INCIDENCES PGC |  | …...... | ………… | …………………
MONTANT HT
TVA 20.0 %
MONTANT TOTAL T.T.C.
1 | TRANCHE FERME |  |  |  | MONTANT HT
MONTANT T.T.C.
13 | TRANCHE OPTIONNELLE |  |  |  | MONTANT HT
MONTANT T.T.C.
| TOTAL GENERAL |  |  |  | MONTANT HT
MONTANT T.T.C.
Fait à,
Le,
L'Entrepreneur,
(Cachet + signature)
Insertion Montant de poste
Se placer sur la dernière quantité du poste, puis cliquer sur ce cadre de commande
Création récap
Se mettre sur le coin gauche de la page choisie pour la récap, puis cliquez
Total Récap
Placez vous suivant le message et cliquez

## Récapitulation (hidden)
RECAPITULATION
GENERALE
| ……. | ………… | …………………
| ……. | ………… | …………………
| ……. | ………… | …………………
| ……. | ………… | …………………
| ……. | ………… | …………………
MONTANT TOTAL H.T.
T.V.A. 20.0 %
MONTANT TOTAL T.T.C.
Fait à,
Le,
L'Entrepreneur,
(Cachet + signature)
OPTIONS
MONTANT TOTAL H.T.
T.V.A. 20.0 %
MONTANT TOTAL T.T.C.
Fait à,
Le,
L'Entrepreneur,
(Cachet + signature)

## Parametre Longeur de page (hidden)
Nb ligne par page | 58
Nbligne 1ere page | 54
Paramètre récap |  | Paramètre récap | 0 | …...... | ………… | …………………
TVA | 20
TVA 20.0 %