## Bordereau
Affaire | RESTAURATION DES COUVERTURES, CHARPENTES, FACADES ET MENUISERIES DE L'HÔTEL DES PAGES - TRANCHE 2 |  |  | LOUVET BET | MODIF. | Macro complémentaire pour estimation:
|  |  |  | Dossier N°24 034 |  | Ctrl a: | Rentre le calcul Pu x Qtité
Lot | N° 9 CHAUFFAGE |  |  | CREAT.15/07/2025 |  | Ctrl q : | Rentre la formule du montant total d'un poste
Références | Désignation des articles | Unité | Quantités | P.U. H.T. | Prix totaux | Ctrl s: | Rentre dans la récap le montant total d'un poste
1 | TRAVAUX PREPARATOIRE DEPOSE
| Vidange des installations | ens | 1 |  | 0
| Etat des lieux avec reportage photos | ens | 1 |  | 0
0
| Dépose des canalisations sous le porche | ens | 1 |  | 0
| Dépose des colonnes montantes | ens | 2 |  | 0
| Rebouchages des passages | ens | 1 |  | 0
| Dépose du caisson bois er repose | ens | 1 |  | 0
|  |  |  | MONTANT HT | 0
2 | DISTRIBUTION DU FLUIDE
Distribution
Tube acier noir y compris raccords supports
percements rebouchages fourreaux peinture
| DN 20 au DN 50 | ml | 68 |  | 0
0
| Reprise des piquages au droit des colonnes | u | 8 |  | 0
| Vanne d'isolement de colonnes | u | 4 |  | 0
| Vanne de réglage | u | 2 |  | 0
| Purgeur automatique | ens | 1 |  | 0
| Calorifuge des réseaux ep=40 mm | ml | 20 |  | 0
0
| Déplacement des radiateurs |  |  |  | 0
0
| Dépose de 2 radiateurs avec supports | u | 2 |  | 0
| Bouchonnage des piquages | ens | 2 |  | 0
| Alimentation en tube acier noir y compris raccords |  |  |  | 0
| supports soudure fourreaux percements |  |  |  | 0
| DN 20 au DN 25 | ml | 12 |  | 0
| Repose des 2 radaiteurs avec consoles | u | 2 |  | 0
| Robinetterie thermostatique | u | 2 |  | 0
| Té de réglage | u | 2 |  | 0
| Purgeur | u | 2 |  | 0
0
| Travaux de finitions |  |  |  | 0
0
| Peinture de finition des nouveaux réseaux apparents | ens | 1 |  | 0
0
| Remise en eau |  |  |  | 0
0
| Remplissage et purge des réseaux | ens | 1 |  | 0
| Remise en service de la chaufferie | ens | 1 |  | 0
|  |  |  | MONTANT HT | 0
3 | ESSAIS RECEPTION INCIDENCE PGC
| Incidences PGC | ens | 1 |  | 0
| Essais | ens | 1 |  | 0
| DOE | ens | 1 |  | 0
|  |  |  | MONTANT HT | 0
RECAPITULATION
GENERALE
1 | TRAVAUX PREPARATOIRE DEPOSE |  | ………… | ………………… | 0
2 | DISTRIBUTION DU FLUIDE |  | ………… | ………………… | 0
3 | ESSAIS RECEPTION INCIDENCE PGC |  | ………… | ………………… | 0
| MONTANT H.T. |  |  |  | 0
TVA 20.0 %
MONTANT TOTAL T.T.C.
Fait à,
Le,
L'Entrepreneur,
(Cachet + signature)
Insertion Montant de poste
Se placer sur la dernière quantité du poste, puis cliquer sur ce cadre de commande
Création récap
Se mettre sur le coin gauche de la page choisie pour la récap, puis cliquez
Total Récap
Placez vous suivant le message et cliquez

## Récapitulation (hidden)
RECAPITULATION
GENERALE
| ………… | …………………
| ………… | …………………
| ………… | …………………
| ………… | …………………
| ………… | …………………
MONTANT TOTAL H.T.
T.V.A. 19,6 %
MONTANT TOTAL T.T.C.
Fait à,
Le,
L'Entrepreneur,
(Cachet + signature)
OPTIONS
MONTANT TOTAL H.T.
T.V.A. 19,6 %
MONTANT TOTAL T.T.C.
Fait à,
Le,
L'Entrepreneur,
(Cachet + signature)

## Parametre Longeur de page (hidden)
Nb ligne par page | 58
Nbligne 1ere page | 54
Paramètre récap |  | Paramètre récap | 0 | ………… | …………………
TVA | 20
TVA 20.0 %