## PDG06
MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS
DIRECTION INTERRÉGIONALE DES SERVICES PÉNITENTIAIRES DE BORDEAUX
188 rue de Pessac
33062 BORDEAUX CEDEX
Aménagement et extension
du Centre de Détention d'Uzerche (19)
DOSSIER DCE
D.P.G.F.
DESCRIPTION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
Septembre 2025
LOT N° 6 - Electricité courants forts et courants faibles
Maitre d'œuvre : C2J Ingénierie - 7, place de la mairie - 16230 SAINT-GROUX - Tél : 05.45.92.63.72 - c2jingenierie@wanadoo.fr

## DPGF LOT 6
ART | DESIGNATION | U | Qté MOE | Qté Ets | Prix unit. | Prix total
LOT N°6 : ÉLECTRICITÉ COURANTS FORTS ET FAIBLES
Généralités
6.04 | Coordination avec les autres corps d'état selon CCTP | ens | 1
6.05 | Ensemble des rebouchages selon CCTP | ens | 1
6.06 | Ensemble des fourreaux selon CCTP | ens | 1
6.08 | Démarches administratives selon CCTP | ens | 1
6.09 | Protection des matériels et ouvrages selon CCTP | ens | 1
6.12 | Formation des personnels de maintenance selon CCTP | ens | 1
6.13 | Essais et auto-contrôles selon CCTP | ens | 1
6.17 | Organisation et installations de chantier selon CCTP | ens | 1
6.18 | Dossier de récollement selon CCTP | ens | 1
MONTANT H.T. - Généralités
Prescriptions particulières
6.23 | Etablissement de l'offre selon CCTP | ens | 1
6.24 | Incidence phasages et contraintes selon CCTP | ens | 1
MONTANT H.T. - Prescriptions particulières
DESCRIPTION DES TRAVAUX
Travaux d'électricité courants forts
6.32 | Travaux de déposes et neutralisations
Ensemble des travaux de déposes et neutralisations selon CCTP
| Dépose des lignes d'éclairage et appareils d'éclairage, des appareillages et autres alimentations (selon 7 phases) | ens | 7
| Conservation et maintien des installations existantes | ens | 1
Total article 6.32
6.33 | Installations électriques provisoires
Ensemble des installations électriques provisoires selon phasages et CCTP
| Installations provisoire phase n° 2 | ens | 1
| Installations provisoire phase n° 3 | ens | 1
| Installations provisoire phase n° 4 | ens | 1
| Installations provisoire phase n° 5 | ens | 1
| Installations provisoire phase n° 6 | ens | 1
| Installations provisoire phase n° 8 | ens | 1
| Repliement des installations entre chacune des phases | ens | 1
Total article 6.33
6.34 | Réseaux de terre
Ensemble des travaux sur réseaux de terre selon CCTP
| Prise de terre fond de fouilles extension | ens | 1
| Remontées et soudures sur ossatures de coursive | ens | 1
| Liaison prise de terre créée avec TG Cuisine | ens | 1
| Liaisons équipotentielles principales et secondaires selon CCTP | ens | 1
Total article 6.34
6.35 | Armoire générale cuisine (TG cuisine)
Ensemble des travaux sur l'armoire générale cuisine existante selon CCTP
| Modification TG Cuisine | ens | 1
| Schémas + note de calcul | ens | 1
| Repérages et compléments | ens | 1
| Support de plan neuf | u | 1
Total article 6.35
6.36 | Alimentation tableau neuf
Ensemble des travaux d'alimentation de tableau neuf selon CCTP
| Alimentation armoire de froid en câble U1000R02V 5 G 35 mm² | ml | 80
| Sujétions de passage et de supportage du câble ci-avant compris accessoires de pose | ens | 1
Total article 6.36
6.37 | Chemins de câbles / Distributions terminales
Ensemble des travaux de chemins de câbles selon CCTP
Chemins de câbles en tôles électrozingués de :
| 350x50 | ml | 12
| 250x50 | ml | 42
| 150x50 | ml | 18
| Accessoires de poses de mise en œuvre et de mises à la terre | ens | 1
Ensemble des travaux de distributions terminales en tubes inox compris supports
| Tubes Ø 50 | ml | 20
| Tubes Ø 40 | ml | 40
| Tubes Ø 30 | ml | 40
| Accessoires de pose et de mise en œuvre de ces tubes inox | ens | 1
Total article 6.37
6.38 | Alimentations spécifiques
Ensemble des alimentations spécifiques selon CCTP
1°) Depuis le TG Cuisine
A - Zone extension
| Alimentation extracteur vestiaires R02V 3 G 1,5 mm² | u | 1
B - Zone décartonnage
| Alimentation désinsectiseur (D1) en R02V 3 G 2,5 mm² sur prise 2 P+T 10/16A | u | 1
| Alimentation balance (D2) en R02V 3 G 2,5 mm² sur prise 2 P+T 10/16A | u | 1
C - Zone bureau chef + surveillant
| Alimentation armoire à couteaux (Bc1) en R02V 3 G 2,5 mm² sur prise 2 P+T 10/16A | u | 1
| Alimentation écran vidéo (Bc2) en R02V 3 G 2,5 mm² sur prise 2 P+T 10/16A | u | 1
| Alimentation écran vidéo (Bs1) en R02V 3 G 2,5 mm² sur prise 2 P+T 10/16A | u | 1
D - Zone légumerie
| Alimentation éplucheuse (Lg1) en R02V 5 G 2,5 mm² sur boite | u | 1
| Alimentation essoreuse (Lg2) en R02V 5 G 2,5 mm² sur boite | u | 1
| Alimentation coupe fruit / légumes (Lg3) en R02V 3 G 2,5 mm² sur prise 2 P+T 10/16A | u | 1
E - Préparation froide
| Alimentation batteur / mélangeur (Pf1) en R02V 5 G 1,5 mm² sur boite | u | 1
F - Préparation chaude
| Alimentation armoire bi-température (C1) en R02V 3 G 2,5 mm² sur prise 2 P+T 10/16A | u | 1
| Alimentation régulation CRR3 (C2) en R02V 3 G 2,5 mm² sur prise 2 P+T 10/16A | u | 1
| Alimentation plaque à induction (C3) en R02V 5 G 6 mm² sur boite y compris descente tube inox | u | 1
| Alimentation Vario-Cooking (C4) en R02V 5 G 6 mm² sur boite y compris descente tube inox | u | 1
| Alimentation four n° 3 (C5) en R02V 5 G 10 mm² sur boite compris descente tube inox | u | 1
G - Local poubelles
| Alimentation lave batteries (Pb1) en R02V 5 G 10 mm² sur boite | u | 1
| Alimentation hotte (Pb2) en R02V 3 G 2,5 mm² sur boite | u | 1
I - Lavage chariots
| Alimentation hotte (Lc1) en R02V 3 G 2,5 mm² sur boite | u | 1
2°) Depuis TD - Prises chariots existants
| Alimentation fontaine à eau (Fc1) en R02V 3 G 2,5 mm² sur prise 2 P+T 10/16A | u | 1
| Alimentation extracteur de gaine (Eg1) en R02V 3 G 1,5 mm² en attente au lot CVC | u | 1
| Compléments dans tableau prises chariots existant selon CCTP | ens | 1
Total article 6.38
6.39 | Appareils d'éclairage
Fourniture, pose et mise en œuvre de l'ensemble des appareils d'éclairage selon CCTP, y compris linéaire moyen de filerie
| Repère A - Encastrés 600x600 étanches 1x30 watts | u | 57
| Cadres saillies pour encastrés ci-dessus | u | 6
| Repère B - Encastrés 600x600 DALI 1x26 watts | u | 4
| Repère C - Plafonniers étanches tubes 1x31 watts avec accessoires inox | u | 8
| Lignes éclairages extérieur coursives | ens | 1
| Repère D - Plafonniers étanches polycarbonates 1x31 watts | u | 24
| Repère E - Hublots étanches 1x13 watts avec détecteurs incorporés | u | 9
| Repère F - Hublots étanches 1x13 watts sans détecteurs | u | 6
| Repère G - Encastrés ronds 1x15 watts | u | 15
| Repère H - Projecteur LED à détecteur intégré 1x26 watts | u | 2
| Lignes d'alimentations R02V 3 G 1,5 mm² | u | 2
Total article 6.39
6.40 | Appareillages
Fourniture, pose et mise en œuvre de l'ensemble des appareillages selon CCTP
Modèles PLEXO blancs saillies ou encastrés
| Interrupteurs à voyants | u | 10
| Prises 2 P+T 10/16A | u | 30
| Prises double 2 P+T 10/16A | u | 10
Modèles Mosaic blanc encastrés
| Boutons poussoirs (commande DALI) | u | 2
| Prises 2 P+T 10/16A | u | 20
| Goulotte 120x50 PVC blanches | ml | 12
Commandes automatiques
| Détecteurs 360° en plafond | u | 10
Arrêt d'urgence
| Arrêt d'urgence électrique câblé | ens | 1
Total article 6.40
6.41 | Eclairage de sécurité
Fourniture, pose et mise en œuvre d'un ensemble d'éclairage de sécurité selon CCTP et plans EL
| BAES 60 lumens - SATI connectés | u
| Câblages en R02V 5 G 1,5 mm² | u
| Accessoires et signalétique | ens | 1
| Bloc portatif EDF 100 | u | 1
| Bloc télécommande dans TG Cuisine | u | 1
Total article 6.41
MONTANT H.T. - Travaux d'électricité courants forts
Travaux de courants faibles
6.42 | Travaux de déposes / neutralisations
Ensemble des travaux de déposes et de neutralisations selon CCTP
| Installations incendie | ens | 1
| Installations informatique et téléphoniques | ens | 1
| Prise en compte phasages pour les déposes | ens | 1
Total article 6.42
6.43 | Travaux provisoires
Ensemble des travaux provisoires selon CCTP
| Travaux provisoires de courants faibles pour phase 2 | ens | 1
| Dépose en fin de phase provisoire | ens | 1
Total article 6.43
6.44 | Alarme Incendie
Fourniture, pose et mise en œuvre de l'ensemble des installations d'alarme incendie selon CCTP et plans
6.44.1 | Centrale et périphériques
| Modification centrale existante | ens | 1
| Détecteurs optiques adressables avec socles | u | 50
| Détecteurs thermovélocimétriques adressables avec socles | u | 5
| Indicateurs d'action | u | 5
| Déclencheurs manuels adressables avec volets de protection | u | 1
| Avertisseurs sonores DSAF-90 dB | u | 2
| Avertisseurs sonores avec flash lumineux DSVAF | u | 5
Sous total article 6.44.1
6.44.2 | Câblages
Câblages en SYT1 - 1 paires 9/10ème rouge
| Détecteurs automatiques | u | 55
| Indicateurs d'action | u | 5
| Déclencheur manuel | u | 1
Câblages en CR1 - 2 paires 9/10ème (bus aller/retour)
| Bus aller | ml | 100
| Bus retour | ml | 100
Câblage en câble CR1, 2x1,5 mm²
| Avertisseurs sonores | u | 7
Câblage en câble CR1, 2x2,5 mm²
| Ligne sirène entre PCI et Cuisine | ml | 100
| Accessoires de pose, de protections et de mise en œuvre | ens | 1
Sous total article 6.44.2
6.44.3 | Raccordements et mises en service
Ensemble des raccordements et mises en service selon CCTP
| Raccordements des périphériques de détection | ens | 1
| Repérages de l'ensemble des périphériques de détection | ens | 1
| Mises en services avec assistance mainteneur et/ou fabricant (8 mises en service) | ens | 1
| Diffusion documents au coordonnateur SSI | ens | 1
| PV final d'essais et de mise en service avec auto contrôles | ens | 1
Sous total article 6.44.3
Total article 6.44
6.45 | Vidéosurveillance
Ensemble des travaux de déploiement de vidéo surveillance selon CCTP et plans
| Baie vidéo 42U - 19" complète | u | 1
| Alimentation électrique 3 G 2,5 mm² + protection dans tableau secouru | ens | 1
| Caméras grand angle 5 Mpixels IP | u | 7
| Caméras 360° 6 Mpixels IP | u | 21
| Moniteurs 32" + supports | u | 2
| Câblages caméras en catégorie 6A blindé F/UTP 10 giga bits | u | 28
| Câblages moniteurs en catégorie 6A blindé F/UTP 10 giga bits + prises RJ 45 | ens | 2
| Protections mécaniques type oméga pour distribution caméras | ens | 1
| Raccordements de l'ensemble des caméras et moniteurs | ens | 1
| Licences d'exploitations (1 par caméra) | u | 28
| Mise en service et réglages | ens | 1
| Programmation et fiches d'exploitation | ens | 1
| PV de mise en service et formation des agents | ens | 1
Total article 6.45
6.46 | Téléphonie / Informatique
Ensemble des travaux de téléphonie et informatique selon CCTP
| Travaux bureau chef | ens | 1
| Travaux bureau surveillant | ens | 1
| Travaux armoire groupe froid | ens | 1
| Ensemble des recettages des points | ens | 1
Total article 6.46
6.47 | Balises de localisation
Ensemble des travaux de balises de localisations pour système A.P.I selon CCTP
| Balises de localisations à piles | u | 6
| Pose et mise en service | ens | 1
Total article 6.47
6.48 | Alarme Intrusion
Ensemble des travaux d'lalarme intrusion selon CCTP et plans
| Dépose et repose Détecteurs "contacts de porte" | u | 3
| Dépose et repose détecteurs volumétriques | u | 2
| Reprise des câblages des existants, à l'avancement des phases | ens | 1
| Fourniture et pose contacts de portes doubles neufs | u | 5
| Fourniture et pose contacts de portes simples neufs | u | 2
| Fourniture et pose de détecteurs volumétriques DT-12Mètres | u | 5
| Câblages détecteurs en Filalarm blindé - 4P6-10ème | u | 12
| Boîtiers de dérivations en extension du bus existant | ens | 1
| Mise en service, essais et réglages | ens | 1
| Programmation avec le mainteneur des éléments neufs et existants | ens | 1
| PV de mise en service et essais | ens | 1
Total article 6.45
MONTANT H.T. - Travaux d'électricité courants faibles
MONTANT TOTAL H.T. - DESCRIPTION DES TRAVAUX
6.48 | Sécurité et Protection de la Santé suivant le CCTP | ens | 1
MONTANT HT - S.P.S

## RECAP-6
RECAPITULATIF | PRIX TOTAL HT
LOT N°6 : ÉLECTRICITÉ COURANTS FORTS ET FAIBLES
Généralités
Prescriptions particulières
Travaux d'électricité courants forts
Article 6.32 - Travaux de déposes et neutralisations
Article 6.33 - Installations électriques provisoires
Article 6.34 - Réseaux de terre
Article 6.35 - Armoire générale cuisine (TG cuisine)
Article 6.36 - Alimentation tableau neuf
Article 6.37 - Chemins de câbles / Distributions terminales
Article 6.38 - Alimentations spécifiques
Article 6.39 - Appareils d'éclairage
Article 6.40 - Appareillages
Article 6.41 - Eclairage de sécurité
Travaux d'électricité courants faibles
Article 6.42 - Travaux de déposes / neutralisations
Article 6.43 - Travaux provisoires
Article 6.44 - Alarme incendie
Article 6.44.1 - Centrales et périphériques
Article 6.44.2 - Câblages
Article 6.44.3 - Raccordements et mises en service
Article 6.45 - Vidéosurveillance
Article 6.46 - Téléphonie / Informatique
Article 6.47 - Balises de localisation
Article 6.48 - Alarme Intrusion
Sécurité et Protection de la Santé
MONTANT TOTAL HT - Lot n°6 : Électricité courants forts et faibles
MONTANT TOTAL TVA
MONTANT TOTAL TTC - Lot n°6 : Électricité courants forts et faibles
Date - Cachet - Signature