MARCHÉS PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET DE SERVICES

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES (C.C.T.P.)

MARCHE DE RÉALISATION ET INSTALLATION DES AMÉNAGEMENTS SCÉNOGRAPHIQUES DANS LE CADRE DE L’EXPOSITION

« Lafayette entre France et Amérique »

SUR LE SITE DE PARIS DES ARCHIVES NATIONALES

LOT N°1 :

RÉALISATION ET INSTALLATION DES AGENCEMENTS SCÉNOGRAPHIQUES

Personne publique, pouvoir adjudicateur et maître d’ouvrage :

Service à compétence nationale Archives nationales

59 rue Guynemer

90001

Pierrefitte-sur-Seine

93383 Saint-Denis

Représentant du pouvoir adjudicateur et ordonnateur :

Madame la Directrice des Archives nationales

Personne habilitée à donner les renseignements prévus aux articles R.2191-59 à R.2191-62 du code de la commande publique :

Madame la Directrice des Archives nationales

Comptable assignataire des paiements :

Le chef du département comptable ministériel

Mode de consultation :

Procédure adaptée ouverte passée en application des articles L.2123-1 2° et R.2123-1 3° du code de la commande publique

# 1. DISPOSITIONS LIMINAIRES

## Objet du marché

Le présent lot 1 du marché a pour objet la réalisation et l’installation des agencements scénographiques de l’exposition Lafayette entre France et Amérique qui se tiendra aux Archives nationales, à l’hôtel de Soubise, 60, rue des Francs-Bourgeois, 75 003 Paris, du 1er avril au 14 juillet 2026.

Cette exposition, qui nécessite un aménagement des lieux et la réalisation de supports d’exposition spécifiques pour mettre en scène le parcours défini, présente environ 100 documents provenant principalement des Archives nationales ou empruntés à des services d’archives publiques, des musées, des collectionneurs privés français ou étrangers. Les documents seront présentés sur cimaises ou en vitrines.

Cette exposition s’inscrit dans le cadre de la politique d’action culturelle et de mise en valeur des Archives nationales sur son site de Paris.

Le présent cahier des clauses techniques particulières (CCTP) définit le cadre général du marché de réalisation de l’exposition avec notamment tous les intervenants et les clauses spécifiques relatives aux prestations de conception et réalisation des agencements scénographique (lot 1 du marché).

## Propos de l’exposition

En 2026, la Déclaration d’indépendance des États-Unis fête ses 250 ans, et le Lafayette College ses 200 ans. À cette occasion, les Archives nationales de France et le Lafayette College consacrent une exposition à Gilbert Du Motier, marquis de Lafayette (1757-1834), figure majeure de l’histoire française et américaine. Aux États-Unis, il est le « héros des deux mondes », célébré dès son vivant, tandis qu’en France, son rôle dans les révolutions de 1789 et 1830 a suscité des jugements variés et parfois sévères.

L’exposition se concentre sur les variations de l’opinion publique à l’égard de Lafayette et sa construction de soi dans l’espace public. Témoignages contemporains, écrits personnels et représentations artistiques permettront de montrer comment sa notoriété traversa les siècles et l’Atlantique, oscillant entre admiration et critique.

Au-delà de sa biographie, Lafayette illustre des phénomènes sociaux plus larges : la naissance de la culture de la célébrité, la place des médias, le rôle du public et les enjeux du jugement collectif, des questions toujours actuelles.

Tout au long de sa vie, il fut l’objet de campagnes d’opinion, françaises ou américaines, matérialisées par une abondante culture matérielle : livres, articles, chansons, estampes, objets commémoratifs, souvenirs populaires. Ces traces tangibles de sa popularité et de son image publique constituent le fil conducteur de l’exposition, organisée en sections chronologiques, et permettent d’appréhender une figure historique complexe, au croisement de l’histoire et de la société.

## Lieux d’exécution

L’exposition se déroule sur le site historique des Archives nationales, à savoir l’hôtel de Soubise à Paris sis 60 rue des Francs-Bourgeois, 75 003 Paris et plus particulièrement :

- Cour de Soubise

- Escalier d’Honneur

- Premier étage : Salle des Gardes et Chapelle

#### Contraintes propres aux sites de l’exposition

L’exposition est installée dans la Salle des Gardes (274 m²) au premier étage de l’hôtel de Soubise. Le seul mode d’accès au premier étage de l’hôtel est un grand escalier en pierre de taille (largeur de l’escalier : 3 mètres), comprenant une quarantaine de marches avec un palier intermédiaire. La manutention, le montage et le démontage de l’ensemble des structures, etc. à l’intérieur de l’hôtel de Soubise se feront avec la mise en place d’un passage de sécurité, par le titulaire du lot 1, pour le public accédant aux différents salons attenants aux salles d’exposition.

L’accès au site de l’hôtel de Soubise par un ou des véhicule(s) est soumis aux contraintes suivantes :

- Accès obligatoire par la porte d’entrée du 60, rue des Francs-Bourgeois, 75 003 Paris ; dimensions de la porte : H. 4,75 m x L. 2,40 m ;

- Manœuvre difficile pour tourner de la rue vers la porte d’entrée du 60 rue des Francs-Bourgeois 75003 Paris ;

- Une fois dans la cour de l’hôtel de Soubise, accès obligatoire par la porte d’entrée de l’hôtel de Soubise ; dimensions de la porte : H. 2,47 m x L. 1,55 m ; nécessité de gravir, avant de pouvoir accéder à la porte elle-même, deux marches, puis un palier, puis une marche ;

- L’escalier d’honneur comprenant 40 marches ;

- Une fois l’escalier gravi, accès obligatoire par la porte d’entrée de la salle des gardes ; dimensions de la porte : H. 3,63 m x L. 1,50 m.

La salle des Gardes est équipée d’un plafond technique pour l’éclairage (ponts rails, HSP 915 cm). Les murs sont en pierre de taille recouvert d’un doublage périphérique de cimaises en MDF 19 mm sur une hauteur de 430 cm.

La salle des Gardes commandant l’accès aux salons classés des appartements de la princesse de Soubise, il est demandé au prestataire de ménager, tant que cela est possible et lorsque les conditions de sécurité sont respectées, le passage du public à travers la salle d’exposition pendant le travail de construction sur site.

La Chapelle est équipée de deux rails techniques (HSP 365 cm), d’une cloison en bois peint le long des murs côté droit et gauche (MDF 19 mm).

Le titulaire est réputé avoir pris connaissance des sujétions entraînées par l’exécution de travaux simultanés pendant son intervention, et sur les mêmes lieux, et donc avoir une parfaite connaissance de l’ensemble des sujétions pouvant affecter ses ouvrages, ou les mises en œuvre, et il est réputé avoir intégré ses conséquences dans son prix.

La manutention, le montage et le démontage de l’ensemble des structures, etc. à l’intérieur de l’hôtel de Soubise se feront du lundi au vendredi inclus (amplitude horaire : de 08h00 à 18h00). L’entreprise favorisera le mardi, jour de fermeture au public, pour les livraisons et manutention des éléments scénographiques dans les espaces d’accueil et les escaliers.

Le titulaire devra respecter les consignes de sécurité jointes au dossier de consultation des opérateurs économiques. Avant le début du chantier, une visite préalable commune sera fixée par les Archives nationales. Cette visite est obligatoire. Elle servira à l'élaboration et à la signature d'un plan de prévention rédigé par l’assistant de prévention des Archives nationales.

L’hôtel de Soubise sera ouvert au public pendant toute la phase d’installation de l’exposition, mais cela ne devra gêner en rien le montage.

## Les acteurs du projet

Les acteurs de ce projet sont :

- Le département à l’action culturelle et éducative des Archives nationales, à travers son équipe de documentation qui assure la coordination générale du projet, le commissariat technique et la régie des œuvres ; l’atelier de montage et d’encadrement qui assure le montage et l’accrochage des pièces exposées, ainsi que la coordination du travail des différents prestataires techniques.

Responsables : M. Régis LAPASIN, responsable du service des expositions, Mme Alexandra Hauchecorne, commissaire technique de l’exposition, M. Jérôme POLITI, responsable de l’atelier de muséographie, Mme Agathe Castellini, technicienne d’art.

Les coordonnées exactes seront transmises au titulaire du marché dès notification.

- Le commissariat scientifique de l’exposition est assuré par : Thierry Sarmant et Alexis Douchin, responsables de fonds aux Archives nationales

- La conception scénographique et graphique ainsi que le suivi de réalisation du projet sont assurées par l’agence AtoY (scénographe mandataire) et Volume Visuel (graphiste). L’agence AtoY sera le principal interlocuteur du titulaire du présent marché. Les coordonnées précises des interlocuteurs seront fournies au titulaire du marché dès notification.

Le titulaire travaillera en collaboration étroite avec la scénographe et la graphiste de l’exposition qui veilleront à ce que la mise en œuvre de la mission respecte les impératifs techniques et esthétiques de l’exposition.

## Calendrier d’exécution

Le calendrier prévisionnel d’exécution est annexé au présent CCTP (Annexe 2_PLANNING). Il sera daté et définitif lors de la réunion de coordination indiquée au CCAP.

2. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DES PRESTATIONS

## Champ de la prestation

La prestation concerne l’agencement de l’exposition : la fabrication en atelier et le montage dans la salle d’exposition de l’ensemble du dispositif scénographique.

Ce lot devra coordonner son intervention avec les entreprises en charge de la pose du graphisme (LOT 2), l’éclairage (LOT 3) et de l’audiovisuel (LOT 4), ainsi qu’avec l’atelier du département de l’Action culturelle et éducative des Archives nationales.

Il devra aussi suivre les prescriptions de l’agence Atoy, scénographe, et des Archives nationales concernant l’ensemble des intentions scénographiques et contraintes spécifiques du site.

À l’issue de l’exposition, ce lot comprend le démontage ainsi que l’évacuation de tous les éléments réalisés dans le présent lot, hormis ceux que voudraient garder les Archives nationales.

Pour la réalisation des prestations et travaux à sa charge, le titulaire du lot 1 devra se référer aux cahiers de plans suivants :

Annexe 3_LAFAYETTE_DCE_LOT1

Annexe 6_Liste des vitrines récupérées

Annexe 2_PLANNING

Les quantités, ainsi que les dimensions sont précisées dans la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF annexée à l’acte d’engagement) et dans les plans annexés au présent CCTP.

ATTENTION : Les plans fournis par l’agence Atoy sont cotés. Il est de la responsabilité du titulaire de vérifier les cotes par rapport à l’existant avant de procéder à la réalisation de ses plans d’exécution et de vérifier toutes les hauteurs sous plafond pour la conception et la réalisation des cimaises.

## Modalités de réalisation des éléments de l’aménagement scénographique

2.2.1. Généralités

Le titulaire prend en compte dans son prix, la mise en conformité des études et de la réalisation avec :

- Les règles de sécurité applicables à l’établissement du fait de sa vocation de réception du public ;

- Les règles de construction et d’installation électrique à jour : normes européennes et toutes autres en vigueur pour la France ou équivalent.

2.2.2. Objectifs de développement durable

Le titulaire est sensibilisé au fait que le maître d’ouvrage souhaite que ce projet prenne en compte des objectifs de développement durable. En conséquence, il lui appartient de présenter des solutions techniques qui soient notamment soucieuses du respect de l'environnement : conception permettant un démontage propre, utilisation de matériaux ou de produits non polluants et qui peuvent être recyclés, traitement des déchets après démontage, utilisation de matières recyclées etc.

Le titulaire aura donc établi une réponse qui soit conforme aux attentes du maître d’ouvrage en la matière, dans son cadre de réponse.

Les prescriptions suivantes devront être respectées :

- Le titulaire devra utiliser des bois au label FSC/PEFC ou équivalent, agglo ou non ;

- Les peintures devront porter le label : Écolabel européen, ou équivalent ;

- Les certificats de ces différents matériaux auront été fournis par le titulaire au maître d’ouvrage, dans le mémoire technique.

Dans le cas d’une préconisation d'utilisation de matériaux recyclés, le titulaire aura apporté au maître d’ouvrage, dans son cadre de réponse, toutes les garanties de solidité et de fiabilité desdits matériaux.

2.2.3. Contrôle de conformité

Des contrôles seront effectués par les Archives nationales, le scénographe et le graphiste du projet lors des livraisons des éléments sur le chantier. Ces contrôles porteront sur :

- Les qualités physiques et techniques ;

- Les qualités d’aspect, de couleur et de fini des surfaces ;

- Les tolérances dimensionnelles.

Pour la non-conformité aux caractéristiques, les livraisons seront refusées.

2.2.4. Nettoyage en cours et fin de montage/démontage

Le chantier se déroulera dans un légitime respect du mobilier et de l’espace existant.

L’entreprise devra prévoir dans sa prestation les différents éléments de protection, afin de garantir un juste respect des espaces existants (en particulier, le sol en parquet).

Il est à la charge du titulaire du présent lot de maintenir, en cours de montage et démontage, les salles toujours en bon état de propreté. Les résidus de coupes et de ponçage seront enlevés rapidement pour éviter une dispersion de la poussière dans les espaces.

Toutes les machines de coupe et de ponçage (aussi bien pour le bois, les enduits ou peintures) devront être reliées à des systèmes d’aspiration filtrant 99,9 % des particules de catégorie M.

Durant la mise en place des œuvres, le titulaire assure un nettoyage soigné des vitrines et d’une manière générale de toutes les surfaces intérieures et extérieures des mobiliers.

La prestation comprend le nettoyage des espaces en cours de chantier, l’évacuation des gravats occasionnés par la construction et leur mise à la benne. En fin de pose et d’installation de tous les aménagements, et juste avant la mise en place des œuvres, le titulaire procède à un parfait nettoyage des salles par un dépoussiérage complet par aspiration pour enlever toutes traces de sciure.

2.2.5. Transport et livraison

L’ensemble des prestations demandées sont à prévoir avec le transport et la livraison des éléments sur site à la date prévue en fonction du planning de montage.

2.2.6. La mise en place des œuvres

La consultation ne comprend pas le soclage (comprenant la fourniture de lutrins de présentation), la mise en place des objets, œuvres ou documents présentés dont les Archives nationales sont entièrement responsables. La mise en place de l’ensemble des œuvres est assurée par l’équipe des Archives nationales.

Le titulaire du lot n°1 aura la charge de :

- La fixation et le montage des éléments construits ;

- Les finitions peinture et autres détails nécessaires.

- La fermeture des vitrines réalisées et décrites dans le présent lot après mise en place des œuvres.

Les titulaires devront se coordonner pour la mise en place des dispositifs selon le planning de mise en œuvre.

## Description technique de l’aménagement scénographique

Les quantités, ainsi que les dimensions sont précisées dans la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF – annexe n°1 à l’acte d’engagement) et dans les plans annexés au présent CCTP.

Les éléments devront, autant que faire se peut, être fabriqués en atelier par l‘entreprise. Aucune construction ne sera tolérée sur le site en raison de la contrainte de lieu qui doivent être préservées de la poussière et du bruit.

L‘entreprise s’engagera à réaliser les travaux selon les règles de l’art, conformément aux prescriptions des DTU en vigueur ou équivalent.

Les finitions seront travaillées de façon à ne pas s’altérer durant le temps minimal de 4 mois.

Le titulaire ne devra passer aucune commande, ni commencer aucune fabrication, ni engager ses prestations ou travaux, sans avoir reçu l'acceptation du maître d’ouvrage ou son représentant sur son projet d'exécution, après lui avoir transmis toutes ses pièces justificatives à l'appui (plans, notes de calculs, échantillons d'acier, de bois, de vernis, de peintures, etc.).

Il est ainsi demandé au titulaire de joindre un planning précis des interventions durant le chantier. Vu l’importance des travaux et la date d’ouverture de l’exposition, le titulaire s’engagera à respecter scrupuleusement le planning. Aucun délai supplémentaire ne sera octroyé sans l’accord préalable du scénographe et des Archives nationales.

La résistance minimale au renversement ou au déplacement de tous les ouvrages sera calculée pour une poussée de cent-cinquante (150) Kg exercée à une hauteur de 1,50m.

## Description des prestations demandées dans l’ordre de la DPGF

L’ensemble des prestations concerne des travaux d’agencement. Par conséquent, il est exigé une exécution et des finitions soignées.

Sauf spécifications contraires, les prescriptions énumérées ci-après s’appliquent à tous les ouvrages ayant la même destination. Elles seront de ce fait incluses, sans réserve ni limite, dans le prix global et forfaitaire.

Les prestations demandées concernent :

I-1 : Cimaises

I-2 : Mobilier

I-3 : Peinture

I-4 : Manutention et pose

I-5 : Démontage et évacuation

Ainsi que :

- La prise de mesures de l’espace existant, ainsi que la vérification de la régularité du sol.

- Le traçage au sol de l’ensemble des ouvrages à mettre en place.

- La protection des sols des espaces de chantier et d’exposition.

- Le nettoyage des sols le cas échéant (retrait des traces éventuelles de peintures, de colles, etc.).

- La réalisation des travaux tels que définis dans le présent CCTP et dans les cahiers de plans joints à la consultation.

- La fourniture des plans et détails d’exécution réalisés à grande échelle et établis à partir du présent dossier.

- La fourniture d’un plan d’implantation des pièces de fixations complémentaires nécessaires à la bonne stabilité des ouvrages sur l’ensemble de l’espace d’exposition.

- La présentation des échantillons de peinture et de matériaux si nécessaire.

- La fabrication, le transport et la pose de tous les ouvrages à réaliser.

- La fourniture des fiches techniques des différents matériaux, ainsi que les procès-verbaux et rapports de classement au feu.

- Les percements nécessaires aux divers passages de câbles relatifs aux alimentations électriques, tout comme les ouvertures d’accès, sous la supervision du maître d’œuvre.

- La fermeture des vitrines une fois les œuvres installées ; et leur ouverture au moment du décrochage des œuvres à la fin de l’exposition.

- La fermeture de la façade amovible de menuiserie ainsi que de toute parclose.

- Le nettoyage final des vitrages, aussi bien extérieurs qu’intérieurs, avant la fermeture des vitrines une fois les œuvres installées.

- La protection des ouvrages jusqu’à réception des travaux.

- La démolition des cimaises (ou leur conservation si celles-ci peuvent être réemployées), l’évacuation de l’ensemble des ouvrages, et la remise en état des lieux dans l’état initial.

- Tout élément nécessaire à la bonne réalisation des ouvrages.

L’ensemble des ouvrages doit être préfabriqué en atelier, puis livré, assemblé et posé sur site.

Le chantier se déroulera dans un respect légitime de l’espace existant.

Le titulaire devra prévoir dans sa prestation les différents éléments de fixation les plus discrets possibles (équerres, tasseaux, etc.), afin de stabiliser les cimaises et les mobiliers si nécessaire.
Le titulaire s’engage à tester, nettoyer et mettre temporairement en place à la livraison tous les éléments de protection des œuvres (cloches, protections verticales, etc.), en PMMA ou en verre, avant le début de la phase d’accrochage des œuvres. La fermeture définitive des vitrines en fin de chantier pourra être demandée au titulaire du présent lot ou être réalisée par le Maître d’ouvrage dans le cadre de l’installation des œuvres selon les besoins ; les éventuels systèmes de fermeture et de sécurisation de ces éléments devront donc être facilement accessibles et utilisables par un tiers, en plus d’être discrets et efficaces. 

Le titulaire respectera l'ensemble des textes et normes en vigueur, et notamment :

- les normes françaises

- le classement UPEC

- les avis techniques du CSTB

- les prescriptions de pose des fabricants.

Type de matériaux : Il s’agit d’éléments constitués de surface en bois M1 sur ossature / structure en bois M1.

Le titulaire utilisera des bois certifiés FSC/PEFC.

Note sur les matériaux : Dans un souci d'économie, il est conseillé d'utiliser des bois de qualités différentes en fonction de la destination des éléments menuisés, notamment en tenant compte du fait qu'ils seront mis en peinture ou qu'ils forment simplement la structure non-visible des ouvrages.

ECHANTILLONS

La présentation officielle des échantillons de peinture ainsi que des éléments de menuiserie et métallier sera organisée aux Archives nationales, en présence de l’ensemble des équipes de maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d’œuvre, après la notification du marché.

Le titulaire devra présenter les échantillons suivants :

- 15 échantillons de couleurs différents de peinture au format A4

DESCRIPTION DES OUVRAGES À RÉALISER POUR LE LOT 1

Les prestations demandées dans le cadre du lot n° 1 du présent marché se décomposent selon les postes suivants :

I-1. CIMAISES

I-1-1 - CIMAISE 1 (C1) :

Le titulaire sera chargé de la construction et de l’installation d’une cimaise double face en MDF de 20 mm, peinte selon les couleurs définies pour chaque section (visible sur les élévations des pièces graphiques).

Cette cimaise devra être conçue aussi fine que possible afin de limiter la consommation de matière, sa stabilité étant assurée par sa forme spécifique. Le plancher technique de la salle des Gardes permet de fixer la cimaise au sol.

Elle enveloppera l’ensemble de la salle d’exposition principale, en combinant des sections droites et courbes, sur une hauteur totale de 4 300 mm.

Divers éléments intégrés y seront incorporés, conformément aux descriptions ci-dessous et aux indications figurant sur les pièces graphiques.

Dimension : mètre linéaire. 96 194 mm x H.43 00 mm

Liste des éléments intégrés :

11 niches sans verre dont 7 ou la niche sera plus grande à l’intérieur que l’ouverture

Toutes seront éclairées sauf N4 et N7.

Les dimensions :

N1 - Niche 1 :

Dimensions de l’ouverture : L.1500 x H.700 mm

Dimensions intérieures : L.1800 x H.1000 x P.500 mm

N2 - Niche 2 :

Dimensions de l’ouverture : L.900 x H.1000 x P.200 mm

N3 - Niche 3 :

Dimensions de l’ouverture : L.3304 x H.3000 mm

Dimensions intérieures : L.3604 x H.3200 x P.500 mm

N4 - Niche 4 :

Dimensions de l’ouverture : L.850 x H.1000 x P.150 mm

N5 - Niche 5 :

Dimensions de l’ouverture : L.900 x H. 2800

Dimensions intérieures : L.1900 x H.3200 x P.280 mm

N6 - Niche 6 :

Dimensions de l’ouverture : L.900 x H.2800

Dimensions intérieures : L.1900 x H.3200 x P.280 mm

N7 - Niche 7 :

Dimensions de l’ouverture : L.1300 x H.1500 x P.150 mm

N8 - Niche 8 et N9 - Niche 9 :

Dimensions de l’ouverture (N8) : L.1200 x H.2800 mm

Dimensions de l’ouverture (N9) : L.1200 x H.2800 mm

Dimensions intérieures communes à la niche 8 et 9 : L.3850 x H.3200 x P.280 mm

Dans la niche N9 sera intégré un capot plexi 5 faces existant L610 x l610 x h150 mm, qui devra être fixé à la cimaise à l’aide d’un prisonnier en MDF peint à fournir par le titulaire (prisonnier 1 : 600x600mm).

Par ailleurs, un capot plexi 4 faces (630 x 630 x 400mm), accompagné de sa tablette, devra également être fourni et installé par le titulaire, et fixé à la cimaise. Voir détail de la vitrine page 24 des plans.

N10 - Niche 10 :

Dimensions de l’ouverture : L.1200 x H.2800 mm

Dimensions intérieures : L.1500 x H.3200 x P.280 mm

Dans cette niche, le titulaire devra fournir un capot 5 faces L.800 x l.600 x h.200 mm fixé avec un prisonnier au fond de la niche (prisonnier 2 : 780 x 580 mm).

N11 - Niche 11 :

Dimensions de l’ouverture : L.1800 x H.1600 mm

Dimensions intérieures : L.2400 x H.1900 x P.280 mm

A noter que cette niche sera sur une partie de C1 où la cimaise est en courbe.

17 niches vitrées, toutes éclairées. Une réserve technique devra donc être prévue sur leur partie supérieure pour l’intégration des dispositifs d’éclairage.

Parmi ces 17 niches, 3 (V6, V8, V10) seront des vitrines à hygrométrie contrôlée. Pour ces dernières, le titulaire devra intégrer des trappes à Silicagel (L 300 x H 120 x P 100 mm), avec des ouïes pour que les échanges hygrométriques s’effectuent.

Pour garantir leur étanchéité et permettre le contrôle de l’humidité, des joints devront être réalisés aux jonctions des différents assemblages de bois, de manière à rendre impossibles les échanges d’air entre l’extérieur et l’intérieur de la vitrine.

Les surfaces internes des vitrines hermétiques et des trappes, y compris l’intérieur des bacs à Silicagel, devront être revêtues d’un film mélaminé, garantissant l’étanchéité des bois.

Le nombre de couches pourra être ajusté en fonction du niveau d’émission de particules de la peinture utilisée.

Le titulaire devra prévoir une sécurisation de toutes les niches avec verre. Avec par exemple, l’ajout d’une vis qui viendra bloquer le montage baïonnette.

Enfin, la niche V2 sera traversante.

Les dimensions :

V2 - Vitrine 2 :

Dimensions : l.1000 X h.1000 X P.500 mm

Vitrine traversante

V3 - Vitrine 3 :

Dimensions : L.750 x l.750 x P.330 mm

V4 - Vitrine 4 :

Dimensions : L.500 x l.500 x P.150 mm

V5 - Vitrine 5 :

Dimensions : L.400 x H.1700 x P.300 mm

Prévoir un système de sécurisation du verre avec vis.

V6 - Vitrine 6 :

Dimensions : L.300 x H.300 x P.150 mm

Niches à hygrométrie contrôlée. (voir préconisation au dessus)

V7 - Vitrine 7 :

Dimension : L.400 x H.400 x P.300 mm

V8 - Vitrine 8 :

Dimensions : L.200 x H.200 x P.300 mm

Niches à hygrométrie contrôlée. (voir préconisation au dessus)

V9 - Vitrine 9 :

Dimensions : L.400 x H.1600 x P.300 mm

Prévoir un système de sécurisation du verre avec vis.

V10 - Vitrine 10 :

Dimensions : L.650 x H.800 x P.600 mm

Niches à hygrométrie contrôlée. (voir préconisation au dessus)

V11 - Vitrine 11 :

Dimensions de l’ouverture : L.900 x H.1650 mm

Dimensions intérieures : une base octogonale de 900 mm de côté et 3000 mm de hauteur

V12 - Vitrine 12 :

Dimensions : L.400 x H.400 x P.280 mm

V13 - Vitrine 13 :

Dimensions : L.300 x H.300 x P.280 mm

V14 - Vitrine 14 :

Dimensions : L.500 x H.400 x P.280 mm

V15 - Vitrine 15 :

Dimensions : L.400 x H.400 x P.200 mm

V16 - Vitrine 16 :

Dimensions : L.300 x H.300 x P.200 mm

V17 - Vitrine 17 :

Dimensions de l’ouverture : L.800 x H.1650 mm

Dimensions intérieures : une base circulaire de diamètre 980 mm et de 2250 mm de hauteur

5 passages avec linteaux :

Dimensions du linteau 1 : L.3600 x H.800 mm

Dimensions du linteau 2 : L.1500 x H.1900 mm

Dimensions du linteau 1 : L.1800 x H.800 mm

Dimensions du linteau 2 : L.1800 x H.800 mm

Dimensions du linteau 3 : L.1800 x H.800 mm

I-1-2 - CIMAISE 2 (C2) :

Le titulaire devra fournir et installer une cimaise autoportante, peinte en jaune. Le plancher technique de la salle des Gardes permet de fixer la cimaise au sol.
En raison de sa faible épaisseur, un dispositif de lestage discret pourra être ajouté afin d’en garantir la stabilité. Ce leste devra être dissimulé sous une vitrine existante et ne devra pas dépasser les dimensions maximales suivantes : L. 1000 x l. 400 x H. 620 mm.

Dimension de la cimaise : L.1800 x H.3500 x ep.200

I-1-3 - CIMAISE 3 (C3) : PRESTATION SUPPLÉMENTAIRE ÉVENTUELLE

Le titulaire devra fournir et installer deux cimaises formant un angle dans un passage existant du musée, situé entre la salle principale et la chapelle.

Il lui incombe de relever les mesures directement sur site et de s’adapter à la pente du sol présente dans cette zone de circulation. De plus la hauteur est donnée à titre indicatif elle devra être mesuré sur place par le titulaire.

Le sol à cet endroit ne permet pas de fixer cette cimaise sur toute la longueur.

Dimensions : L.1330 x l.230 x H.2400 mm (hauteur donnée à titre indicatif)

Quantité : 2

I-1-4 - CIMAISE 4 (C4) :

Dans la dernière salle de l’exposition (la chapelle), le titulaire devra construire et installer quatre cimaises, positionnées dans les angles de la salle. Le plancher historique de cette salle ne permet pas de fixer ces cimaises au sol.

L’une d’elles devra pouvoir accueillir un tableau de grande dimension et de poids conséquent ; le titulaire devra en garantir la parfaite stabilité.

Les autres cimaises intégreront divers éléments, détaillés ci-dessous et illustrés dans le carnet graphique, page 29.

Dimensions : L.2318 x H.3650 x ep. 20 mm

Quantité : 4

Eléments intégrés :

C4-1 :

Une trappe avec fermeture avec charnières à droite, fermeture à gauche avec aimants dans les deux angles de gauche permettant l’accès à un extincteur.

Dimension : L.300 x H.700 mm. Profondeur minimale à l’intérieur : 20 cm.

Quantité : 1

C4-2 :

Une niche fermée avec verre, éclairée (V18) :

Dimension : L.850 x H.900 x P.230 mm

Quantité : 1

C4-3 :

Une cimaise simple en MDF peint, renforcée pour accueillir un tableau lourd et de grandes dimensions.

Elle devra intégrer une mise à distance en métal peint, de couleur bleue, assortie à la cimaise : H 450 x L 2316 x l 600 cm.
Cette mise à distance sera composée de pieds métalliques, fixés de chaque côté de la cimaise à l’aide d’une platine.
Le diamètre des pieds devra être de 20 mm maximum, afin de rester discret.

C4-4 :

Une niche sans verre, non éclairée (N13) :

Dimension : L.1000 x H.1200 x P.150 mm

Quantité : 1

I-2. MOBILIERS (M)

I-2-1 - ASSISE 1 (M1) :

Le titulaire devra assurer la construction et la pose d’une assise en MDF de 20 mm, peinte en rouge.

Dimension : L.3000 x l.800 x H.450 mm environ (voir forme et dimension de la base sur pièce graphique, page 33)

Quantité : 1

I-2-2 - SOCLE 1 (M2) :

Le titulaire devra construire et installer un socle en arc de cercle de hauteur 200 mm, réalisé en MDF peint en vert. Sur ce socle viendront se fixer 4 socles circulaires indépendants de 500 mm de diamètre et 1000 mm de hauteur.

Ces socles secondaires serviront de support à des bustes en plâtre.

Dimension du socle : quart d’un cercle de diamètre 2010 mm et hauteur 200 mm

Dimension des socles circulaire dessus : D.400 x H.1000 mm

Quantité : 3

I-2-3 - TABLE INTEGRÉE DANS VITRINE (M3)

Dans la vitrine 11, intégrée à la cimaise C1, le titulaire devra fournir et installer une table circulaire de 1 450 mm de diamètre et de 750 mm de hauteur.

Elle sera donc intégrée dans une niche de forme octogonale de 900 mm de côté.

Cette table sera réalisée en MDF peint en rouge, composée d’un plateau circulaire et d’un pied central, conçu pour être le plus discret possible.

Trois socles circulaires, également en MDF peint, seront fixés sur cette table pour supporter des pièces en porcelaine.
Les dimensions de ces socles sont les suivantes :

- D.700 X H300 mm

- D.630 x H.200 mm

- D.500 x H.100 mm

I-2-4 - SOCLET POUR VITRINE (M4)

Le titulaire devra réaliser six socles de forme parallélépipédique, avec des angles biseautés à 45°, en MDF peint dans la couleur correspondant à la section concernée.

Soclet 1 : L.200 x l.200 x h.75 mm (dans la vitrine V12)

Soclet 2 : L.75 x l.75 x h.100 mm (dans la vitrine V13)

Soclet 3 : L.350 x l.200 x h.100 mm (dans la vitrine V14)

Soclet 4 : L.150 x l.150 x h.25 mm (dans la vitrine V14)

Soclet 5 : L.250 x l.250 x h.50 mm (dans la vitrine V15)

Soclet 6 : L.100 x l.100 x h.100 mm (dans la vitrine V16)

I-3. PEINTURE

Le titulaire sera chargé de la mise en peinture de l’ensemble des menuiseries fabriquées, prévues pour être peintes, conformément aux dispositions décrites dans les postes précédents.
 La mise en œuvre devra respecter les prescriptions générales énoncées à l’article « Finitions – Peinture » mentionné précédemment.

En complément, l’ensemble des murs existants de l’espace d’exposition recevra le même traitement.

Un total de cinq couleurs différentes sera utilisé.
 La nomenclature des teintes suit la logique suivante : P1, P2, P3, etc., chaque code correspondant à la section concernée (exemple : P1 = peinture de la section 1).

Le titulaire devra fournir jusqu’à 15 échantillons de couleurs différentes, au format A4, correspondant aux teintes listées dans le cahier de plans page 38, afin de permettre le choix final des cinq couleurs retenues.

Une protection en vernis transparent mat est à prévoir sur les éléments de mobilier servant d’assises.

Enfin, le titulaire devra prévoir de laisser des fonds de peintures de chaque couleur pour que le musée puisse réaliser des retouches sur la scénographie, si nécessaire.

Certains aménagements et murs existants seront recouverts de papier peint par le titulaire du lot signalétique.
Il est donc demandé au présent titulaire d’assurer une préparation soignée des surfaces concernées : enduisage lisse et application d’une couche de peinture blanche (désignée par la mention « PP »).
La pose du papier peint sera réalisée par le titulaire du lot 2, en coordination avec le titulaire du présent lot (lot 1).
Aucune fourniture et pose de papier peint n’est demandée au titulaire de ce marché.

Surfaces à peindre par éléments :

P1 (peinture jaune) : 63,5 m²

P2 (peinture rouge) : 111 m²

P3 (peinture verte) : 65 m²

P4 (peinture bleu clair) : 118 m²

P5 (peinture bleu foncé) : 111 m²

Surface à préparer pour le papier peint :

PP : 230 m²

I-4. MANUTENTION ET POSE

I-4-1 - PRISONNIER POUR CAPOT EXISTANT

Le titulaire devra fournir et installer trois éléments de type « prisonnier », réalisés en MDF peint dans la couleur correspondant à la section concernée.
Ces pièces serviront à fixer des capots existants, soit au mur, soit sur des socles existants.

Les dimensions des prisonniers sont les suivantes :

Prisonnier 1 : L. 600 x l. 600 x ép. 20 mm

Prisonnier 2 : L. 780 x l. 580 x ep.20 mm 
Prisonnier 3 : L. 480 x l. 330 x ép. 20 mm

I-4-2 - MANUTENTION VITRINE TABLE ET SOCLE EXISTANTE

Dans l’exposition, plusieurs vitrines existantes seront intégrées.
Le titulaire devra assurer leur manutention et leur installation conformément au plan fourni.

Il devra également procéder à l’accrochage des capots existants sur les cimaises, à l’aide des prisonniers qu’il aura fournis.
De plus, le titulaire prendra en charge le placement d’un socle avec son capot existant.

I-5. DÉMONTAGE ET ÉVACUATION

Le titulaire du lot n°1 démontera l’ensemble des éléments mis en place dans le lot n°1, sauf éléments récupérés par les Archives nationales. Il évacuera l’ensemble de ces éléments en déplaçant au préalable dans un espace annexe (chapelle, palier ou réserve) les 13 vitrines existantes et procèdera à un nettoyage complet des espaces d’exposition.

Un état des lieux avant le début du montage ainsi qu’un autre juste après le démontage de l’exposition seront organisés. Les détériorations éventuelles des salles et leurs équipements seront à la charge de l’entreprise.

Dans le cadre du présent lot n° 1, le titulaire devra prévoir la gestion des déchets de chantier qu'il produit, suivant les dispositions ci-dessous :

- Descente de toutes hauteurs,

- Toutes manutentions pour chargement en bennes, camions, conteneurs, etc.

# L'ensemble des frais concernant l'acheminement des déchets vers un centre de tri, de stockage, et/ou centre de valorisation, en s'assurant de l'élimination finale conformément à la réglementation en vigueur (voir chapitre 2.2.3.1 Recyclage des sols en fin d’exposition, pour la mise en place d’une collecte des sols en fin d’exposition),

- Les nettoyages de voirie réglementaires.

Les déchets seront enlevés par le titulaire au fur et à mesure des déposes et démolitions et ne devront en aucun cas être stockés sur le site de l'établissement. Des nettoyages seront prévus par le titulaire chaque soir afin de permettre le passage des rondes de nuit ainsi qu’en fin d’opération (circulations laissées libres dans les espaces).

3. MODALITÉS TECHNIQUES D’EXÉCUTION DES PRESTATIONS

## 3.1 Respect des normes

Les aménagements, équipements et dispositifs sont installés dans un établissement recevant du public, toutes les lois, les règlements et normes applicables à ce type d’établissement sont réputées ; connues et prises en compte dans la mise au point technique du projet et appliquées lors de la réalisation – pose.

Toutes les normes françaises et européennes ou équivalent intéressant directement ou indirectement la réalisation et l’installation sont applicables et prises en compte par les entreprises en particulier celles des ERP, ainsi que la législation permettant l'accueil de personnes handicapées (tous types de handicap).

L’attention des entreprises est portée sur la nécessaire solidité et la fiabilité des mobiliers et fournitures qui se trouveront dans une zone de forte fréquentation.

## Objet et modalités de la prestation

La prestation inclut toutes les opérations de mise au point, fabrication, transport, installation sur site et dépose. La prestation inclut la mise en service de l'ensemble des dispositifs.

Elle se décline en 4 phases :

– Phase 1 : Mise au point technique et spatiale à partir de la liste finale arrêtée de toutes les œuvres remise par le maître d’ouvrage aux entreprises en charge des différents lots. Cette liste conditionnera un contrôle pour validation des aménagements du projet par le titulaire (notamment les formats des vitrines en fonction des dimensions finales des œuvres identifiées et retenues), et ce, en liaison avec le maître d’ouvrage et le scénographe et les Archives nationales.

À l’issue de cette phase, l’entreprise remet tous les documents d’exécution permettant la validation du projet final avant fabrication (plans d’exécution, détails, échantillons, …) sur la base de la liste finale des œuvres.

– Phase 2 : Fabrication en atelier

– Phase 3 : Livraison et montage sur site

– Phase 4 : Dépose en fin d’exposition de tous les matériels installés. La réversibilité doit être totale.

Les documents à remettre par le titulaire sont :

– Au stade de la mise au point : des plans techniques et plans d’exécution, et tous les échantillons des matériaux que les Archives nationales et l’agence Atoy jugeront nécessaire pour validation.

– À la réception : le DOE (Dossier des Ouvrages Exécutés) ainsi que les notices de fonctionnement et d’entretien de tous les matériels conformément aux prescriptions et recommandations des normes françaises en vigueur ou équivalent.

Il est rappelé que tous les dispositifs devront avoir été validés avant mise en fabrication.

En cas d’incohérence entre les plans du projet et le descriptif correspondant, les plans prévaudront.

Une coordination particulière avec le lot 3 « éclairage – électricité » sera à prévoir, notamment pour le passage des câbles nécessaires à l’éclairages des niches et des vitrines, et à l’alimentation des audiovisuels.

Une coordination particulière avec le lot 2 « travaux graphiques » portera sur les préparations des cimaises où seront placés les supports graphiques (aquapapers, signalétique etc.) ainsi que l'installation du sol en PVC qui sera en partie réalisé avant l’installation des cimaise (voir planning en annexe) pour qu’il s'insère sous les cimaises.