MARCHÉS PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET DE SERVICES

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES (C.C.T.P.)

MARCHE DE RÉALISATION ET INSTALLATION DES AMÉNAGEMENTS SCÉNOGRAPHIQUES DANS LE CADRE DE L’EXPOSITION

« Lafayette entre France et Amérique »

SUR LE SITE DE PARIS DES ARCHIVES NATIONALES

LOT N°3 : CONCEPTION ET REALISATION – ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE

Personne publique, pouvoir adjudicateur et maître d’ouvrage :

Service à compétence nationale Archives nationales

59 rue Guynemer

90001

Pierrefitte-sur-Seine

93383 Saint-Denis

Représentant du pouvoir adjudicateur et ordonnateur :

Monsieur le Directeur des Archives nationales par intérim

Personne habilitée à donner les renseignements prévus aux articles R.2191-59 à R.2191-62 du code de la commande publique :

Monsieur le Directeur des Archives nationales par intérim

Comptable assignataire des paiements :

Le chef du département comptable ministériel

Mode de consultation :

Procédure adaptée ouverte passée en application des articles L.2123-1 2° et R.2123-1 3° du code de la commande publique

- DISPOSITIONS LIMINAIRES

## Objet du marché

## Le présent lot 3 du marché a pour objet la mise en place des réseaux électriques et la conception et la réalisation de la mise en lumière de l’exposition Lafayette entre France et Amérique qui se tiendra aux Archives nationales, à l’hôtel de Soubise, 60, rue des Francs-Bourgeois, 75 003 Paris, du 1er avril 2026 au 14 juillet 2026.

Cette exposition, qui nécessite un aménagement des lieux et la réalisation de supports d’exposition spécifiques pour mettre en scène le parcours défini, présente environ 100 documents provenant principalement des Archives nationales ou empruntés à des services d’archives publiques, des musées, des collectionneurs rivés français ou étrangers. Les documents seront présentés sur cimaises ou en vitrines.

Cette exposition s’inscrit dans le cadre de la politique d’action culturelle et de mise en valeur des Archives nationales sur son site de Paris.

Le présent cahier des clauses techniques particulières (CCTP) définit plus particulièrement les prestations nécessaires au lot 3 du marché, relatives à la conception et la réalisation de l’éclairage et les clauses spécifiques qui y sont assujetties. Le présent CCTP a donc pour objet de décrire d’une manière aussi précise que possible la nature et la position des prestations à exécuter.

## Propos de l’exposition

En 2026, la Déclaration d’indépendance des États-Unis fête ses 250 ans, et le Lafayette College ses 200 ans. À cette occasion, les Archives nationales de France et le Lafayette College consacrent une exposition à Gilbert Du Motier, marquis de Lafayette (1757-1834), figure majeure de l’histoire française et américaine. Aux États-Unis, il est le « héros des deux mondes », célébré dès son vivant, tandis qu’en France, son rôle dans les révolutions de 1789 et 1830 a suscité des jugements variés et parfois sévères.

L’exposition se concentre sur les variations de l’opinion publique à l’égard de Lafayette et sa construction de soi dans l’espace public. Témoignages contemporains, écrits personnels et représentations artistiques permettront de montrer comment sa notoriété traversa les siècles et l’Atlantique, oscillant entre admiration et critique.

Au-delà de sa biographie, Lafayette illustre des phénomènes sociaux plus larges : la naissance de la culture de la célébrité, la place des médias, le rôle du public et les enjeux du jugement collectif, des questions toujours actuelles.

Tout au long de sa vie, il fut l’objet de campagnes d’opinion, françaises ou américaines, matérialisées par une abondante culture matérielle : livres, articles, chansons, estampes, objets commémoratifs, souvenirs populaires. Ces traces tangibles de sa popularité et de son image publique constituent le fil conducteur de l’exposition, organisée en sections chronologiques, et permettent d’appréhender une figure historique complexe, au croisement de l’histoire et de la société.

## Lieux d’exécution

L’exposition se déroule sur le site historique des Archives nationales, à savoir l’hôtel de Soubise à Paris, sis 60 rue des Francs-Bourgeois, 75 003 Paris et plus particulièrement :

    - Premier étage, salle des Gardes : 274 m² (entièrement munie d’un grill technique pour l’éclairage, à 5,80m du sol)

    - La chapelle : 48 m² (équipée d’un grill technique) ;

    - La cour de Soubise, le palier de part et d’autre de l’escalier au 1er étage.

Contraintes propres aux sites de l’exposition

L’exposition est installée dans la Salle des Gardes (274 m²) au premier étage de l’hôtel de Soubise. Le seul mode d’accès au premier étage de l’hôtel est un grand escalier en pierre de taille (largeur de l’escalier : 3 mètres), comprenant une quarantaine de marches avec un palier intermédiaire. La manutention, le montage et le démontage de l’ensemble des structures, etc. à l’intérieur de l’hôtel de Soubise se feront avec la mise en place d’un passage de sécurité, par le titulaire du lot 1, pour le public accédant aux différents salons attenants aux salles d’exposition.

L’accès au site de l’hôtel de Soubise par un ou des véhicule(s) est soumis aux contraintes suivantes :

    - Accès obligatoire par la porte d’entrée du 60, rue des Francs-Bourgeois, 75003 Paris ; dimensions de la porte : H. 4,75 m x L. 2,40 m ;

    - Manœuvre difficile pour tourner de la rue vers la porte d’entrée du 60 rue des Francs-Bourgeois 75003 Paris ;

    - Une fois dans la cour de l’hôtel de Soubise, accès obligatoire par la porte d’entrée de l’hôtel de Soubise ; dimensions de la porte : H. 2,47 m x L. 1,55 m ; nécessité de gravir, avant de pouvoir accéder à la porte elle-même, deux marches, puis un palier, puis une marche ;

    - L’escalier d’honneur comprenant 40 marches ;

    - Une fois l’escalier gravi, accès obligatoire par la porte d’entrée de la salle des gardes ; dimensions de la porte : H. 3,63 m x L. 1,50 m.

La salle des Gardes est équipée d’un plafond technique pour l’éclairage (ponts rails, HSP 915 cm). Les murs sont en pierre de taille recouvert d’un doublage périphérique de cimaises en MDF 19 mm sur une hauteur de 430 cm.

La salle des Gardes commandant l’accès aux salons classés des appartements de la princesse de Soubise, il est demandé au prestataire de ménager, tant que cela est possible et lorsque les conditions de sécurité sont respectées, le passage du public à travers la salle d’exposition pendant le travail de construction sur site.

La Chapelle est équipée de trois rails techniques (HSP 365 cm), d’une cloison en bois peint le long des murs côté droit et gauche (MDF 19 mm).

Le titulaire est réputé avoir pris connaissance des sujétions entraînées par l’exécution de travaux simultanés pendant son intervention, et sur les mêmes lieux, et donc avoir une parfaite connaissance de l’ensemble des sujétions pouvant affecter ses ouvrages, ou les mises en œuvre, et il est réputé avoir intégré ses conséquences dans son prix.

La manutention, le montage et le démontage de l’ensemble des structures, etc. à l’intérieur de l’hôtel de Soubise se feront du lundi au vendredi inclus (amplitude horaire : de 08h00 à 18h00). L’entreprise favorisera le mardi, jour de fermeture au public, pour les livraisons et manutention dans les espaces d’accueil et les escaliers.

Le titulaire devra respecter les consignes de sécurité jointes au dossier de consultation des opérateurs économiques. Avant le début du chantier, une visite préalable commune sera fixée par les Archives nationales. Cette visite est obligatoire. Elle servira à l'élaboration et à la signature d'un plan de prévention rédigé par l’assistant de prévention des Archives nationales.

L’hôtel de Soubise sera ouvert au public pendant toute la phase d’installation de l’exposition, mais cela ne devra gêner en rien le montage.

## Les acteurs du projet

Les acteurs de ce projet sont :

- Le département à l’action culturelle et éducative des Archives nationales, à travers son équipe de documentation qui assure la coordination générale du projet, le commissariat technique et la régie des œuvres ; l’atelier de montage et d’encadrement qui assure le montage et l’accrochage des pièces exposées, ainsi que la coordination du travail des différents prestataires techniques.

- Responsables : M. Régis LAPASIN, responsable du service des expositions, Mme Alexandra HAUCHECORNE, commissaire technique de l’exposition, M. Jérôme POLITI, responsable de l’atelier de muséographie, Mme Agathe CASTELLINI, technicienne d’art.

- Les coordonnées exactes seront transmises au titulaire du marché dès notification.

- Le commissariat scientifique de l’exposition est assuré par Alexis Douchin et Thierry Sarmant, responsables de fonds aux Archives nationales.

- La conception scénographique et graphique ainsi que le suivi de réalisation du projet sont assurés par les agences AtoY (scénographie) et Volume Visuel (graphisme). Elles seront les principaux interlocuteurs du titulaire du présent marché. Les coordonnées précises des interlocuteurs seront fournies au titulaire du marché dès notification.

Le titulaire travaillera en collaboration étroite avec la scénographe et la graphiste de l’exposition qui veilleront à ce que la mise en œuvre de la mission respecte les impératifs techniques et esthétiques de l’exposition.

## Calendrier d’exécution

Le calendrier prévisionnel d’exécution est annexé au présent CCTP (Annexe 2_PLANNING). Il sera daté et définitif lors de la réunion de coordination indiquée au CCAP. Il sera ainsi demandé aux entreprises des différents lots de joindre un planning précis de leurs interventions sur le site.

## Généralités

Les entreprises sont consultées pour l’ensemble de ces prestations. Sauf précisions contraires définies dans le présent CCTP, les prescriptions énumérées ci-après s’appliquent à tous les ouvrages ayant la même destination. Elles seront de ce fait incluses, sans réserve ni limites, dans le prix global et forfaitaire.

Avant toute exécution, le titulaire du marché devra vérifier toutes les cotes indiquées sur les documents graphiques qui lui seront remis.

Matériel

Le matériel devra être obligatoirement normalisé et devra porter la norme NF ou la marque USE dans tous les cas où les normes UTE en prévoient l'attribution ainsi que le marquage CEM et l’estampille CE ou équivalent.

Les appareils en location seront de première qualité et en parfait état de fonctionnement. Leur tenue au feu et caractéristiques seront conformes à l’usage prévu et aux emplacements où ils seront installés.

- SPECIFICATIONS TECHNIQUES DES PRESTATIONS

## Champ des prestations

Note : Les Archives nationales ont déjà sur site un réseau de rails d’alimentation, ainsi qu’un stock de matériel d’éclairage (Annexe 8_Liste des éclairages disponibles-AN). L’entreprise doit utiliser le matériel sur place et ne fournir qu’une petite quantité de matériel complémentaire et des consommables.

Sauf mention contraire, l’entreprise sera également responsable de la fourniture en location, de la pose et du raccordement de l’éclairage linéaire LED intégré aux niches des cimaises, d’une douche sonore au plafond, et d’un écran 32 pouces.

Le câblage sera réalisé conformément aux normes en vigueur.

Il y a lieu de se rapprocher de l’entreprise de construction (lot n°1 agencement) pour les passages des câbles. Une grande attention doit être mise en œuvre quant à la propreté des raccordements.

Le présent lot comprend :

- La réalisation du plan de feu et du plan électrique à partir des plans fournis en annexe 5.

- La fourniture du matériel d'éclairage complémentaire décrits au point 1.2 ;

- La fourniture en location, la pose de l’éclairage linéaire LED intégré aux niches des cimaises

- Le déplacement des ponts du grill technique ;

- La pose, les réglages et le raccordement des appareils d’éclairages fournis par les Archives nationales sous la direction de la maîtrise d’œuvre ;

- La fourniture, la pose des filtres et accessoires ;

- Le déplacement et repositionnement des éclairages de sécurité (BAES) dans les salles d’exposition ;

- La maintenance pendant la durée de l'exposition ;

- En fin d’exposition, la dépose du matériel d'éclairage et rangement dans les zones de stockage du musée.

L'entreprise s'engage à exécuter les ouvrages selon les règles de l'art et les normes en vigueur dans ce type de bâtiment.

L'entreprise s'engage à respecter l'ensemble des spécifications décrites dans ce lot notamment :

- Type, photométrie, caractéristiques, accessoires des appareils d'éclairage ;

- Type, puissance, photométrie et marque des lampes.

Pour l'implantation exacte des appareils d'éclairage, l'entreprise doit se référer aux plans fournis.

En l'absence d'informations suffisantes données par les plans, l'implantation des appareils d'éclairage se fera en présence de la scénographe.

Les réglages comprennent : l’orientation des appareils, le filtrage (gélatine ou verre) et différents petits travaux de finition.

Le prestataire est tenu d’organiser sa mission en coordination avec les autres lots, particulièrement en ce qui concerne l’élaboration du calendrier de montage, en particulier le lot 1 Agencement, pour les alimentations des cimaises construites au centre de la salle d’exposition.

La majorité des documents présentés dans l’exposition sont sur papier : un éclairage à 50 lux maximum est requis sur ces éléments. Certaines œuvres devront être éclairées à 40 lux, d’autres, moins fragiles à la lumière, pourront ponctuellement être davantage éclairées.

Allumage :

Le circuit d’alimentation de tous ces dispositifs est connecté sur le circuit général des éclairages de l’exposition, qui commande le grill technique.

L’ensemble des passages de câbles nécessaires aux éclairages des niches et des vitrines intégrées pourra descendre du grill technique et courir sur le haut de la cimaise, de façon à être le plus discret possible.

L’ensemble de l’exposition s’allumera et s’éteindra au niveau du boîtier commandant le circuit général.

Localisation et quantité

Carnet de plans lumière et électrique et plans de détails scénographiques.

Le prestataire est invité à consulter le cahier de plans et élévations du lot n°1 afin de comprendre l’intégration des éclairages dans l’exposition.

L’entreprise devra vérifier les alimentations électriques existantes dans cette salle et prévoir le câblage nécessaire pour les rails.

## Liste des points d’intervention (CF DPGF)

III-1 RÉGLAGES

Déplacement des 18 ponts lumière selon les besoins de la scénographie : 8 ponts plus petits fonctionnent avec les 3 premières travées, 10 ponts plus grands fonctionnent avec les 4 travées du fond de la salle.

Mise en place et réglage des appareils :

Les Archives nationales mettent à disposition le parc d’éclairages dédié aux expositions :

- 161 cadreurs CIZ, Procédés Halliers, 75 W, 12 V, 3 lentilles, 4 couteaux, dont 17 mutés en version LED 10W, 4000K

- 15 cadreurs LED Syclop 25w 18/42° SPX

- 7 Projecteurs asymétriques à volets, Procédés Hallier halogènes équipées en led R7S

- 15 loupis dimmables orientables 40°

III-2 MATERIEL D’ECLAIRAGE

Fourniture en location, pose et raccordement de l’éclairage type linéaire LED intégré aux niches des cimaises.

La mise en place de ces éléments nécessitera une coordination avec le lot 1-agencement afin de prévoir les arrivées de câbles les plus discrètes possibles.

Description technique du matériel d’éclairage :

Profilé linéaire LED cob 3000K CRI>95 15W/m avec optique asymétrique de type TOTEM OPTIC de ATEA Lighting ou techniquement équivalent.

Profil en fonderie d’aluminium de dimensions : 18 x 9mm

Dimensions avec l’optique insérée dans le profilé : 20,5 x 16 mm

Longueur variable (suivant plans) – maximale à 2000mm

Profil RAL silver (à confirmer sur VISA d’agrément avant commande du produit en phase chantier)

L’exposition comporte 23 niches équipées d’un éclairage intégré de longueur variable.

Pour la dénomination des niches, se référer au carnet de plans.

III-3 BAES

Pose et raccordement d’éclairages de sécurité LED type BAES fournis par le musée :

Quantité : 5 unités.

Voir page 18 du carnet graphique du lot 3 décrivant les emplacements des BAES proposés par le service de la sécurité-sûreté des Archives nationales.

Les emplacements définitifs seront validés après notification avec les équipes de sécurité.

III-4 MAINTENANCE CURATIVE

Maintenance de l’éclairage durant la durée de l’exposition (4 mois) avec l’utilisation d’ampoules LED.

L’intervention devra avoir lieu au plus tard le mardi suivant le signalement de la panne par le service de l’Atelier du DACE.

III-5 DÉMONTAGE ET ÉVACUATION

Dépose de l’ensemble des éléments mis en place, y compris le matériel mis à disposition par les Archives nationales.

## Phasage des prestations

Les prestations incluent toutes les opérations de mise au point, fabrication, transport, installation sur site et dépose. Elles incluent la mise en place de l'ensemble des dispositifs.

Elles se déclinent en 4 phases :

- Phase 1 : Mise au point technique et spatiale. À l’issue de cette phase l’entreprise remet tous les documents d’exécution permettant la validation du projet final avant fabrication (fiches techniques des appareils) ;

- Phase 2 : Livraison et montage sur site ;

- Phase 3 : Maintenance ;

- Phase 4 : Dépose en fin d’exposition de tous les matériels installés. La réversibilité doit être totale.

## Respect de l’esthétique et coordination

L’ensemble des alimentations sera le plus discret possible. Tous les câbles passeront à l’intérieur des cimaises (coordination nécessaire avec le lot 1). Une coordination entre les prestataires des lots 1, 2 et 3 devra être organisée pour l’intégration des visuels, ainsi que pour le passage des câbles d’alimentation et des réseaux des dispositifs d’éclairage et audiovisuels dans les structures.

## Nettoyage du chantier

Le titulaire du marché est lié par une obligation de nettoyage après son intervention au moment du montage, mais aussi du démontage.

## Gestion des déchets

Les prestations à réaliser se feront dans des espaces et locaux occupés par le public et le personnel des Archives nationales.

## Le titulaire du présent lot devra s’inscrire dans une démarche de respect environnemental.

Le titulaire est tenu de déposer et d’évacuer les emballages et déchets au fur et à mesure de l’exécution du chantier, de les trier, éliminer ou les valoriser conformément à la réglementation en vigueur.