## BUDGET pour rendu (hidden)
VILLE D'ANZIN
Travaux de construction de la nouvelle école du centre
LOT 10 - CHAUFFAGE, VENTILATION, CLIMATISATION, PLOMBERIE ET SANITAIRE
BUDGET DES TRAVAUX
Légende :
p.m. = pour mémoire
Ens. = un ensemble
U = unitaire
ml = mètre linéaire
m² = mètre carré
m3 = mètre cube
Poste | Désignation | Unité | Quantité Entreprise | Prix unitaire (euros HT) | Prix total (euros HT) | Prix total (euros HT)
3 | DESCRIPTION DES TRAVAUX
3.2 | ETUDES D'EXECUTION
| Réalisation des études d'execution conformes au CCTP | p.m. | 1 | 4000 | 4000
| Sous total 3.2 |  |  |  | 4000 | #REF!
3.3 | TRAVAUX DE CLIMATISATION DU LOCAL ONDULEUR PV
3.3.1 | Unité extérieure et sortie de toiture
| Fourniture, manutention et mise en place d'une unité extérieure y compris supportage traité contre la corrosion avec visserie inox | Ens | 1 | 2500 | 2500
Marque:
Type:
Puissance frigorifique:
Puissance calorifique:
| Fourniture d'une crosse | Ens | 1 | 250 | 250
| Fourniture et pose d'un chemin de câble capoté avec supportage | ml | 15 | 40 | 600
3.3.2 | Unité intérieure et réseau frigorifique
| Fourniture et pose d'une unité intérieure de type murale | U | 1 | 1500 | 1500
Marque:
Type:
Puissance frigorifique:
Puissance calorifique:
| Réalisation des réseaux frigorifiques isolés y compris supportage/chemin de câbles et accessoires | Ens | 1 | 500 | 500
| Réalisation des réseaux condensats isolés y compris supportage, accessoires, et raccordement sur l'existant | Ens | 1 | 250 | 250
3.3.3 | Thermostat pour unité en détente directe
| Fourniture, pose et raccordement d'un thermostat | U | 1 | 200 | 200
| Sous total 3.3 |  |  |  | 5800 | #REF!
3.4 | TRAVAUX DE CHAUFFAGE DES LOCAUX
3.4.1 | Ventilations haute et basse
| Founriture et pose de la grille de ventilation basse | Ens | 1 | 250 | 250
Section de passage :
Dimensions :
| Fourniture et pose d'une ventilation haute | Ens | 1 | 500 | 500
3.4.2 | Alimentation en eau / évacuation en chaufferie
| Fourniture et pose de l'alimentation en eau y compris : | Ens | 1 | 1020 | 1020
disconnecteur
compteur d'eau froide
pot de remplissage y compris vannes
antibellier
vannes d'isolement
filtre
| Réalisation des évacuations en chaufferie, avec raccordement à un siphon de sol | Ens | 1 | 100 | 100
| Fourniture et pose d'un adoucisseur y compris raccordement hydraulique | Ens | 1 | 4500 | 4500
3.4.3 | Chaudière bois
3.4.3.1 | Caractéristiques de la chaudière
| Fourniture, pose et manutention d'une chaudière de caractéristiques suivantes : | Ens | 1 | 40000 | 40000
Marque :
Type :
Puissance 80°C/60°C (Pn) :
| Mise en service de la chaudière par le constructeur | Ens | 1 | 1000 | 1000
3.4.3.2 | Système d'extraction silo
| Fourniture et pose du système d'extraction silo combinant vis d'extraction et transfert pneumatique, y compris moteurs et ensemble des accessoires selon CCTP (trappes, tubes de liaison et de remplissage, plaques de finition, bavettes et fond en V sur mesure) | Ens | 1 | 15000 | 15000
3.4.4 | Fumisterie et alimentation en air
| Fourniture et pose d'un conduit concentrique pour ventouse verticale, y compris accessoires de montage et collecte des condensats | Ens | 1 | 5000 | 5000
| Note de calcul de fumisterie | pm
| Fourniture et pose du terminal concentrique | Ens | 1 | 1000 | 1000
3.4.5 | Travaux d'hydraulique pour les circuits d'eau chaude de chauffage
3.4.5.2 | Réseau primaire
| Fourniture et pose de l'ensemble des équipements de sécurité (2 vases d'expension, pot de dégazage, pot à boues avec filtre magnétique, pressostat manque d'eau et soupapes) | Ens | 1 | 4000 | 4000
| Fourniture et pose du réseau primaire, y compris calorifuge et supportage | Ens | 1 | 5000 | 5000
| Fourniture et pose d'une pompe de charge chaudière | Ens | 1 | 1250 | 1250
Marque :
Type :
Débit :
| Fourniture et pose de manchons anti-vibratiles | Ens | 1 | 150 | 150
Fourniture et pose d'une vanne d'isolement (chaudière, pompe, ballon…)
| DN : | U | 20 | 100 | 2000
| DN : | U |  |  | 0
| DN : | U |  |  | 0
| DN : | U |  |  | 0
| DN : | U |  |  | 0
| Fourniture et pose d'un compteur d'énergie y compris accessoires constructeur | U | 1 | 800 | 800
| Fourniture et pose d'un ballon tampon en acier, isolation souple, avec lance de stratification, thermomètres et piquages | Ens | 1 | 5000 | 5000
Volume :
3.4.5.3 | Panoplies de distribution
Fourniture et pose de la panoplie calorifugée pour alimentation du circuit radiateur nord comprenant :
| Circulateur double à débit variable compris manchons antivibratiles et kit de lecture manométrique et sondes de pression | Ens | 1 | 2000 | 2000
Marque :
Type :
Débit :
HMT :
| Clapet anti-retour | U | 1 | 100 | 100
| Vanne 3 voies de régulation y compris vanne de réglage sur voie de by-pass | Ens | 1 | 500 | 500
| Sondes de température | U | 2 | 150 | 300
| Thermomètre à boitier | U | 2 | 100 | 200
Vanne de réglage
| DN : | U | 1 | 150 | 150
| Vanne de vidange | U | 1 | 60 | 60
| Filtre à tamis | U | 1 | 100 | 100
| Thermostat de sécurité pour limitation de la température | U | 1 | 150 | 150
| Compteur d'énergie | pm
Vanne d'isolement
| DN : | U | 3 | 100 | 300
Fourniture et pose de la panoplie calorifugée pour alimentation du circuit radiateur sud comprenant :
| Circulateur double à débit variable compris manchons antivibratiles et kit de lecture manométrique et sondes de pression | Ens | 1 | 2000 | 2000
Marque :
Type :
Débit :
HMT :
| Clapet anti-retour | U | 1 | 100 | 100
| Vanne 3 voies de régulation y compris vanne de réglage sur voie de by-pass | Ens | 1 | 500 | 500
| Sondes de température | U | 2 | 150 | 300
| Thermomètre à boitier | U | 2 | 100 | 200
Vanne de réglage
| DN : | U | 1 | 150 | 150
| Vanne de vidange | U | 1 | 60 | 60
| Filtre à tamis | U | 1 | 100 | 100
| Thermostat de sécurité pour limitation de la température | U | 1 | 150 | 150
| Compteur d'énergie | pm
Vanne d'isolement
| DN : | U | 3 | 100 | 300
Fourniture et pose de la panoplie calorifugée pour alimentation du circuit CTA restaurant et caisson de compensation comprenant :
| Circulateur double à débit variable compris manchons antivibratiles et kit de lecture manométrique et sondes de pression | Ens | 1 | 2000 | 2000
Marque :
Type :
Débit :
HMT :
| Clapet anti-retour | U | 1 | 100 | 100
| Vanne 3 voies de régulation y compris vanne de réglage sur voie de by-pass | Ens | 1 | 500 | 500
| Sondes de température | U | 2 | 150 | 300
| Thermomètre à boitier | U | 2 | 100 | 200
Vanne de réglage
| DN : | U | 1 | 150 | 150
| Vanne de vidange | U | 1 | 60 | 60
| Filtre à tamis | U | 1 | 100 | 100
| Thermostat de sécurité pour limitation de la température | U | 1 | 150 | 150
| Compteur d'énergie | pm
Vanne d'isolement
| DN : | U | 3 | 100 | 300
| Fourniture, pose et raccordement d'une sonde de température extérieure | U | 1 | 300 | 300
Fourniture et pose de la panoplie calorifugée pour alimentation du circuit production ECS comprenant :
| Circulateur double à débit variable compris manchons antivibratiles et kit de lecture manométrique et sondes de pression | Ens | 1 | 2000 | 2000
Marque :
Type :
Débit :
HMT :
| Clapet anti-retour | U | 1 | 100 | 100
| Sondes de température | U | 2 | 150 | 300
| Thermomètre à boitier | U | 2 | 100 | 200
Vanne de réglage
| DN : | U | 1 | 150 | 150
| Vanne de vidange | U | 1 | 60 | 60
| Filtre à tamis | U | 1 | 100 | 100
| Compteur d'énergie | pm
Vanne d'isolement
| DN : | U | 3 | 100 | 300
3.4.5.4 | Travaux d'hydraulique pour l'alimentation des nouveaux radiateurs
Fourniture et pose de canalisations en acier noir, y compris supportage, vannes de purge et vidange et purgeurs d'air
| DN 32 | ml | 680 | 65 | 44200 |  | env. 680 ml A/R
| DN : | ml |  |  | 0
| DN : | ml |  |  | 0
| DN : | ml |  |  | 0
| DN : | ml |  |  | 0
| DN : | ml |  |  | 0
| Calorifuge | ml | 680 | 30 | 20400
| Peinture sur tuyauteries apparentes | m² | 0 |  | 0
Fourniture et pose de vannes d'isolement
| DN : | U | 20 | 70 | 1400
| DN : | U |  |  | 0
| DN : | U |  |  | 0
| Fourniture et pose des vannes d'isolement et de réglage | Ens | 1 | 2000 | 2000
3.4.5.5 | Travaux d'hydraulique pour l'alimentation de la CTA restaurant et de la compensation
| Fourniture et pose de canalisations en acier noir, y compris supportage, vannes de purge et vidange et purgeurs d'air | Ens | 1 | 6000 | 6000
| DN : | ml |  |  | 0
| DN : | ml |  |  | 0
| DN : | ml |  |  | 0
| DN : | ml |  |  | 0
| DN : | ml |  |  | 0
| DN : | ml |  |  | 0
| Calorifuge | m² |  |  | 0
Fourniture et pose de vannes d'isolement
| DN : | U |  |  | 0
| DN : | U |  |  | 0
| DN : | U |  |  | 0
| Fourniture et pose des vannes d'isolement et de réglage | Ens |  |  | 0
| Fourniture et pose des équipements de raccordement de la CTA restaurant comprenant les éléments suivants : | Ens | 1 | 800 | 800
vanne 2 voie motorisée
vanne d'isolement
DN :
purgeur d'air
vanne de vidange
vanne de réglage
| Fourniture et pose des équipements de raccordement du caisson de compensation comprenant les éléments suivants : | Ens | 1 | 800 | 800
vanne 2 voie motorisée
vanne d'isolement
DN :
purgeur d'air
vanne de vidange
vanne de réglage
3.4.5.6 | Travaux d'hydraulique pour l'alimentation de la production ECS thermodynamique | Ens | 1 | 4500 | 4500
Fourniture et pose de canalisations en acier noir, y compris supportage, vannes de purge et vidange et purgeurs d'air
| DN : | ml |  |  | 0
| DN : | ml |  |  | 0
| DN : | ml |  |  | 0
| DN : | ml |  |  | 0
| DN : | ml |  |  | 0
| DN : | ml |  |  | 0
| Calorifuge | m² |  |  | 0
Fourniture et pose de vannes d'isolement
| DN : | U |  |  | 0
| DN : | U |  |  | 0
| Fourniture et pose des équipements de raccordement d'un ballon thermodynamique comprenant les éléments suivants : | Ens | 2 | 750 | 1500
vanne 2 voie motorisée
vanne d'isolement
DN :
purgeur d'air
vanne de vidange
vanne de réglage
3.4.6 | Chauffage par radiateurs
Fourniture, pose et raccordement des radiateurs
Marque :
Type :
| Dimensions / puissance : | U | 85 | 350 | 29750
| Dimensions / puissance : | U |  |  | 0
| Dimensions / puissance : | U |  |  | 0
| Fourniture et pose d'un robinet avec tête thermostatique | U | 85 | 60 | 5100
Marque:
Type:
| Fourniture et pose des accessoires des radiateurs | Ens | 85 | 25 | 2125
| Fixation/supportage des radiateurs | Ens | 85 | 25 | 2125
3.4.7 | Rinçage et remplissage des circuits
| Rinçage de l’ensemble des réseaux créés, remplissage en eau de l’installation dans sa globalité | compris |  |  | 0
3.4.8 | Etiquetage
| Etiquetage des réseaux créés | Ens | 1 | 500 | 500
3.4.9 | Equilibrage hydraulique
| Réalisation de l'équilibrage de l'installation | Ens | 1 | 500 | 500
| Sous total 3.4 |  |  |  | 223360 | #REF!
3.5 | TRAVAUX DE VENTILATION DES LOCAUX
3.5.1 | Unités de ventilation de type double flux à haut rendement
3.5.1.1 | CTA double flux restauration
| Fourniture et pose de la CTA avec batterie eau chaude | Ens | 1 | 24750 | 24750
Marque :
Type :
Débit de soufflage :
Débit de reprise :
Puissance batterie chaude :
3.5.1.2 | CTA double flux enseignement
| Fourniture et pose de la CTA avec batterie électrique | Ens | 1 | 22500 | 22500
Marque :
Type :
Débit de soufflage :
Débit de reprise :
Puissance batterie chaude :
3.5.1.3 | CTA double flux zone mixte
| Fourniture et pose de la CTA avec batterie électrique | Ens | 1 | 8850 | 8850
Marque :
Type :
Débit de soufflage :
Débit de reprise :
Puissance batterie chaude :
3.5.2 | Réseaux aérauliques
3.5.2.1 | Généralités
| Fourniture et pose de pièges à son au soufflage et à la reprise de la CTA restauration | Ens | 2 | 500 | 1000
| Fourniture et pose de pièges à son au soufflage et à la reprise de la CTA enseignement | Ens | 2 | 500 | 1000
| Fourniture et pose de pièges à son au soufflage et à la reprise de la CTA zone mixte | Ens | 2 | 500 | 1000
3.5.2.2 | Réseau de soufflage CTA restauration
Fourniture et pose du réseau de soufflage en acier galvanisé y compris supportage :
| diam. 125 | ml |  | 45 | 0
| diam. 160 | ml |  | 50 | 0
| diam. 200 | ml |  | 65 | 0
| diam. 250 | ml | 10 | 75 | 750
| diam. 315 | ml |  | 85 | 0
| diam. 355 | ml |  | 90 | 0
Gaine rectangulaire
| 450x250 | kg | 392 | 9 | 3528
| 700x250 | kg | 228 | 9 | 2052
| Calorifuge | m² | 79.65 | 30 | 2389.5
| Fourniture et pose de pièges à son | U | 0 |  | 0
| Fourniture et pose des clapets coupe-feu | U | 2 | 450 | 900
3.5.3.3 | Réseau de soufflage CTA enseignement
| Fourniture et pose du réseau de soufflage en acier galvanisé y compris supportage : | Ens | 1 | 37557.4 | 37557.4
| diam. 125 | ml |  |  | 0
| diam. 160 | ml |  |  | 0
| diam. 200 | ml |  |  | 0
| diam. 250 | ml |  |  | 0
| diam. 315 | ml |  |  | 0
| diam. 355 | ml |  |  | 0
Gaine rectangulaire
| 250x200 | kg |  |  | 0
| 400x200 | kg |  |  | 0
| 600x200 | kg |  |  | 0
| 600x250 | kg |  |  | 0
| 700x300 | kg |  |  | 0
| 800x350 | kg |  |  | 0
| Calorifuge | m² |  |  | 0
| Fourniture et pose de pièges à son | U |  |  | 0
| Fourniture et pose des clapets coupe-feu | Ens |  |  | 0
3.5.2.4 | Réseau de soufflage CTA zone mixte
| Fourniture et pose du réseau de soufflage en acier galvanisé y compris supportage : | Ens | 1 | 6493.5 | 6493.5
| diam. 125 | ml |  |  | 0
| diam. 160 | ml |  |  | 0
| diam. 200 | ml |  |  | 0
| diam. 250 | ml |  |  | 0
| diam. 315 | ml |  |  | 0
| diam. 355 | ml |  |  | 0
Gaine rectangulaire
| 400x200 | kg |  |  | 0
| Calorifuge | m² |  |  | 0
| Fourniture et pose de pièges à son | U |  |  | 0
| Fourniture et pose des clapets coupe-feu | Ens |  |  | 0
3.5.2.5 | Bouches de soufflage VMC
CTA DF enseignement
Fourniture et pose d'une bouche de soufflage de :
| 50 m3/h | U | 2 | 75 | 150
Fourniture et pose d'une grille de transfert
| 170 m3/h | U | 1 | 250 | 250
| 210 m3/h | U | 1 | 250 | 250
CTA DF zone mixte
Fourniture et pose d'une bouche de soufflage de :
| 25 m3/h | U | 1 | 75 | 75
3.5.2.6 | Diffuseurs soufflage et reprise avec plenum pour débits importants
CTA DF enseignement
Fourniture et pose d'un diffuseur de soufflage avec plenum de :
| 140 m3/h | U | 8 | 450 | 3600
| 145 m3/h | U | 8 | 450 | 3600
| 180 m3/h | U | 10 | 450 | 4500
| 195 m3/h | U | 10 | 450 | 4500
| 315 m3/h | U | 1 | 450 | 450
Fourniture et pose d'un diffuseur de reprise avec plenum de :
| 75 m3/h | U | 4 | 350 | 1400
| 80 m3/h | U | 4 | 350 | 1400
| 140 m3/h | U | 4 | 350 | 1400
| 145 m3/h | U | 4 | 350 | 1400
| 150 m3/h | U | 5 | 350 | 1750
| 160 m3/h | U | 2 | 350 | 700
| 165 m3/h | U | 5 | 350 | 1750
| 180 m3/h | U | 5 | 350 | 1750
| 195 m3/h | U | 3 | 350 | 1050
| 225 m3/h | U | 1 | 350 | 350
CTA DF zone mixte
Fourniture et pose d'un diffuseur de soufflage avec plenum de :
| 150 m3/h | U | 2 | 450 | 900
| 300 m3/h | U | 2 | 450 | 900
Fourniture et pose d'un diffuseur de reprise avec plenum de :
| 180 m3/h | U | 1 | 350 | 350
| 240 m3/h | U | 2 | 350 | 700
3.5.2.7 | Diffuseurs d'air soufflage / reprise pour la salle à manger
| Fourniture et pose d'un diffuseur de soufflage, y compris accessoires selon CCTP | Ens | 6 | 550 | 3300
Marque :
Type :
| Fourniture et pose d'un diffuseur de reprise, y compris accessoires selon CCTP | Ens | 3 | 320 | 960
Marque :
Type :
3.5.2.8 | Réseau de reprise CTA restauration
Fourniture et pose du réseau de reprise en acier galvanisé y compris supportage :
| diam. 125 | ml |  | 45 | 0
| diam. 160 | ml |  | 50 | 0
| diam. 200 | ml |  | 65 | 0
| diam. 250 | ml | 4.5 | 75 | 337.5
| diam. 315 | ml |  | 85 | 0
| diam. 355 | ml |  | 90 | 0
Gaine rectangulaire
| 700x250 | kg | 570 | 9 | 5130
| Calorifuge | m² | 60.925 | 30 | 1827.75
| Fourniture et pose de pièges à son | U | 0 |  | 0
| Fourniture et pose des clapets coupe-feu | U | 1 | 450 | 450
3.5.2.9 | Réseau de reprise CTA enseignement
Fourniture et pose du réseau de reprise en acier galvanisé y compris supportage :
| diam. 125 | ml | 97 | 45 | 4365
| diam. 160 | ml | 71 | 50 | 3550
| diam. 200 | ml | 63 | 65 | 4095
| diam. 250 | ml |  | 75 | 0
| diam. 315 | ml |  | 85 | 0
| diam. 355 | ml |  | 90 | 0
Gaine rectangulaire
| 250x200 | kg | 108 | 9 | 972
| 400x200 | kg | 998.4 | 9 | 8985.6
| 600x200 | kg | 192 | 9 | 1728
| 600x250 | kg | 95.2 | 9 | 856.8
| 700x300 | kg | 720 | 9 | 6480
| 800x350 | kg | 575 | 9 | 5175
| Calorifuge | m² | 0 | 30 | 0
| Fourniture et pose de pièges à son | U | 0 |  | 0
| Fourniture et pose des clapets coupe-feu | U | 3 | 450 | 1350
3.5.2.10 | Réseau de reprise CTA zone mixte
Fourniture et pose du réseau de reprise en acier galvanisé y compris supportage :
| diam. 125 | ml | 30 | 45 | 1350
| diam. 160 | ml | 14 | 50 | 700
| diam. 200 | ml | 2.5 | 65 | 162.5
| diam. 250 | ml | 5 | 75 | 375
| diam. 315 | ml |  | 85 | 0
| diam. 355 | ml |  | 90 | 0
Gaine rectangulaire
| 400x200 | kg | 384 | 9 | 3456
| Calorifuge | m² | 0 | 30 | 0
| Fourniture et pose de pièges à son | U | 0 |  | 0
| Fourniture et pose des clapets coupe-feu | U | 1 | 450 | 450
3.5.2.11 | Bouches de reprise VMC
CTA DF enseignement
Fourniture et pose d'une bouche de reprise de :
| 15 m3/h | U | 5 | 75 | 375
| 30 m3/h | U | 4 | 75 | 300
| 45 m3/h | U | 10 | 75 | 750
| 50 m3/h | U | 3 | 75 | 225
Fourniture et pose d'une bouche de reprise murale CF de :
| 30 m3/h | U | 5 | 100 | 500
| 45 m3/h | U | 2 | 100 | 200
CTA DF zone mixte
Fourniture et pose d'une bouche de reprise de :
| 15 m3/h | U | 4 | 75 | 300
| 30 m3/h | U | 2 | 75 | 150
| 40 m3/h | U | 1 | 75 | 75
| 45 m3/h | U | 2 | 75 | 150
3.5.2.12 | Réseau de prise d'air neuf CTA restauration
| Fourniture et pose du réseau de prise d'air neuf calorifugé y compris grille extérieure et registre motorisé | Ens | 1 | 3000 | 3000
3.5.2.13 | Réseau de prise d'air CTA enseignement
| Fourniture et pose du réseau de prise d'air neuf calorifugé y compris grille extérieure et registre motorisé | Ens | 1 | 4000 | 4000
3.5.2.14 | Réseau de prise d'air neuf CTA zone mixte
| Fourniture et pose du réseau de prise d'air neuf calorifugé y compris registre motorisé | Ens | 1 | 1000 | 1000
3.5.2.15 | Réseau de rejet CTA restauration
| Fourniture et pose du réseau de rejet d'air calorifugé y compris registre motorisé | Ens | 1 | 2000 | 2000
3.5.2.16 | Réseau de rejet CTA enseignement
| Fourniture et pose du réseau de rejet d'air calorifugé y compris registre motorisé | Ens | 1 | 3000 | 3000
3.5.2.17 | Réseau de rejet CTA zone mixte
| Fourniture et pose du réseau de rejet d'air calorifugé y compris registre motorisé | Ens | 1 | 1000 | 1000
3.5.3 | Evacuation des condensats
| Fourniture et pose du réseau d’évacuation des condensats de chaque centrale de traitement d’air, y compris protections mécaniques jusqu’à 2m du sol et y compris siphon | Ens | 1 | 500 | 500
3.5.4 | Mises en service
| Mise en service des unités par l’entreprise avec l’assistance du constructeur | Ens | 1 | 1500 | 1500
| Sous total 3.5 |  |  |  | 221026.55 | #REF!
3.6 | TRAVAUX DE VENTILATION DE TYPE SIMPLE FLUX
3.6.1 | Locaux annexes zone cuisine
| Fourniture et pose du ventilateur de gaine | Ens | 1 | 1000 | 1000
Marque :
Type :
Débit :
Fourniture et pose du réseau d'extraction y compris supportage :
| diam. 125 | ml | 20 | 45 | 900
| diam. 160 | ml |  |  | 0
| diam. 200 | ml |  |  | 0
Fourniture et pose d'une bouche d'extraction de :
| 30 m3/h | U | 3 | 75 | 225
| 60 m3/h | U | 2 | 75 | 150
3.6.2 | Local avec moteurs des vis sans fin
| Fourniture et pose du système de ventilation comprenant bouche coupe-feu, réseau aéraulique, ventilateur de gaine et raccordement pour rejet d'air | Ens | 1 | 500 | 500
3.6.3 | Local déchets RDC
| Fourniture et pose du système de ventilation comprenant bouche coupe-feu, réseau aéraulique, ventilateur de gaine et raccordement pour rejet d'air | Ens | 1 | 1250 | 1250
3.6.4 | Mises en service
| Essais et mise en service avec assistance du constructeur | Ens | 1 | 500 | 500
| Sous total 3.6 |  |  |  | 4525 | #REF!
3.7 | TRAVAUX DE VENTILATION DE LA ZONE CUISINE
3.7.1 | Hottes d'extraction
| Provision pour hottes d'extraction et tourelles, y compris réseau aéraulique | Ens | 1 | 15000 | 15000
3.7.2 | Caisson de compensation
| Provision pour caisson de compensation avec batterie eau chaude, y compris réseau aéraulique et diffusion d'air | Ens | 1 | 10000 | 10000
| Sous total 3.7 |  |  |  | 25000 | #REF!
3.8 | TRAVAUX DE PLOMBERIE / SANITAIRES
3.8.1 | Rappel
| Désinfection, analyse d'eau et certificat de potabilité | pm
3.8.2 | Branchement général eau froide
| Fourniture et pose du PE d'adduction d'eau compris fourreau pour passage dalle / fondation | Ens | 1 | 500 | 500
| Fourniture et pose des équipements relatifs à l'arrivée d'eau froide | Ens | 1 | 750 | 750
compteur d'eau
filtre y compris bypass
vannes d'isolement amont / aval
disconnecteur y compris évacuation
manomètre
anti-bélier
3.8.3 | Distribution d'eau froide sanitaire
| Fourniture et pose des réseaux d'alimentation en eau froide, y compris nourrice de distribution individualisée avec vannes d'isolement et accessoires, compris calorifuge anti-condensation | Ens | 1 | 20000 | 20000
| Fourniture et pose de l'appoint d'eau des installations de chauffage et des robinets de puisage | compris |  |  | 0
| Raccordement des équipements sanitaires | compris |  |  | 0
3.8.4 | Productions d'eau chaude sanitaire
3.8.4.1 | Zone restauration
| Fourniture et pose d'un ballon ECS thermodynamique sur air extérieur avec résistance électrique | Ens | 1 | 13000 | 13000
Marque :…...............
Type :…...............
Puissance unitaire :…...............
Volume utile :…...............
| Fourniture et pose du réseau de prise d'air calorifugé y compris fourniture d'une sortie de toiture | Ens | compris
| Fourniture et pose du réseau de rejet d'air calorifugé y compris fourniture d'une sortie de toiture | Ens | compris
| Raccordement hydraulique y compris groupe de sécurité et raccord diélectrique, compris évacuations | Ens | compris
3.8.4.2 | Besoins locaux sous évier
| Fourniture et pose d'un ballon de production ECS électrique y compris accessoires sous évier | Ens | 19 | 300 | 5700
Marque :…...............
Type :…...............
Puissance unitaire :…...............
Volume utile :…...............
3.8.4.3 | Besoins locaux pour sanitaires
| Fourniture et pose d'un ballon de production ECS électrique y compris accessoires | Ens | 6 | 400 | 2400
Marque :…...............
Type :…...............
Puissance unitaire :…...............
Volume utile :…...............
3.8.5 | Réseau eau chaude sanitaire
| Fourniture et pose des réseaux eau chaude sanitaire y compris accessoires et vannes d'isolement et raccordement des points de puisage | Ens | 1 | 5000 | 5000
3.8.6 | Production et distribution d'ECM
| Fourniture et pose d'un mitigeur | Ens | 1 | 500 | 500
Marque :
Type :
| Fourniture et pose des réseaux eau chaude mitigée y compris accessoires et vannes d'isolement et raccordement des points de puisage | Ens | 1 | 5000 | 5000
3.8.7 | Réseau d'évacuations EU/EV
| Fourniture et pose des réseaux d'évacuation EU/EV y compris accessoires | Ens | 1 | 7000 | 7000
3.8.8 | Travaux de sanitaires
| Fourniture et pose d'une auge collective compris robinetterie et vidage | U | 12 | 500 | 6000
| Fourniture et pose d'un lavabo PMR compris robinetterie et vidage | U | 10 | 650 | 6500
| Fourniture et pose d'un lave mains dans sanitaires PMR compris robinetterie et vidage | U | 6 | 600 | 3600
| Fourniture et pose d'une vasque pour salle de classe / arts plastique compris robinetterie et vidage | U | 19 | 450 | 8550
| Fourniture et pose d'un urinoir | U | 9 | 750 | 6750
| Fourniture et pose d'un séparateur d'urinoir | U | 11 | 250 | 2750
| Fourniture et pose d'une cuvette prête à poser PMR compris barre de maintien | U | 6 | 500 | 3000
| Fourniture et pose d'une cuvette prête à poser non PMR | U | 1 | 350 | 350
| Fourniture et pose d'un WC suspendu non PMR | U | 12 | 600 | 7200
| Fourniture et pose d'un WC suspendu PMR compris barre de maintien | U | 4 | 800 | 3200
| Fourniture et pose d'un vidoir compris robinetterie et vidage | U | 2 | 450 | 900
| Fourniture et pose d'un panneau de touche temporisé | U | 2 | 800 | 1600
| Fourniture et pose d'un distributeur de savon | U | 28 | 115 | 3220
| Fourniture et pose d'un distributeur de papier toilette | U | 23 | 150 | 3450
| Fourniture et pose d'un pot à balais | U | 23 | 75 | 1725
| Fourniture et pose d'un miroir courant | U | 18 | 100 | 1800
| Fourniture et pose d'un miroir orientable | U | 10 | 200 | 2000
3.8.9 | Travaux d'évacuations EP à l'intérieur du bâtiment
| Fourniture et pose des réseaux d’eaux pluviales entre les entrées d’eaux pluviales en toiture et les attentes au sol compris calorifuge | Ens |  |  | 0
3.8.10 | Besoins spécifiques
| Provision pour besoins spécifiques selon éléments cuisiniste | Ens | 1 | 5000 | 5000
| Sous total 3.8 |  |  |  | 127445 | #REF!
3.9 | TRAVAUX D'ELECTRICITE ET REGULATION
3.9.1 | Electricité
| Raccordement électrique de l'ensemble des équipements sur attentes du lot électricité | Ens | 1 | 5000 | 5000
| Fourniture, pose et raccordement d'un TD chaufferie | Ens | 1 | 7500 | 7500
3.9.2 | Régulation | Ens | 1 | 35000 | 35000
3.9.2.1 | Généralités
| Fourniture et pose des câbles de pilotage de l’ensemble des équipements | pm
| Fourniture et pose de l’ensemble du matériel de régulation | pm
3.9.2.2 | Fonctionnement du chauffage
| Fourniture, pose et raccordement d'un automate de régulation | Ens |  |  | 0
| Fourniture, pose, raccordement et programmation des automatismes pour définition du mode de fonctionnement | Ens |  |  | 0
| Fourniture, pose, raccordement et programmation des automatismes pour régulation de la chaudière et du ballon de stockage | Ens |  |  | 0
| Fourniture, pose, raccordement et programmation des automatismes pour régulation des circuits de chauffage | Ens |  |  | 0
3.9.2.3 | Fonctionnement de la CTA restauration
| Fourniture, pose, raccordement et programmation des automatismes pour régulation de la CTA, y compris détecteur de présence | Ens |  |  | 0
3.9.2.4 | Fonctionnement de la CTA enseignement
| Fourniture, pose, raccordement et programmation des automatismes pour régulation de la CTA | Ens |  |  | 0
| Fourniture, pose et raccordement des détecteurs de présence et des registres tout ou peu nécessaire à la ventilation selon les besoins | Ens |  |  | 0
3.9.2.5 | Fonctionnement de la CTA zone mixte
| Fourniture, pose, raccordement et programmation des automatismes pour régulation de la CTA, y compris détecteur de présence | Ens |  |  | 0
| Fourniture, pose et raccordement des détecteurs de présence et des registres tout ou peu nécessaire à la ventilation selon les besoins | Ens |  |  | 0
3.9.2.6 | Fonctionnement de la compensation
| Fourniture, pose, raccordement et programmation des automatismes pour régulation du caisson de compensation | Ens |  |  | 0
3.9.2.7 | Régulation de l'extraction simple flux pour locaux annexes de la cuisine
| Fourniture, pose, raccordement et programmation des automatismes pour régulation du caisson | Ens |  |  | 0
3.9.2.8 | Régulation des extracteurs en gaine
| Foncitonnement permanent | pm |  |  | 0
3.9.2.9 | Régulation de la production d'ECS thermodynamique
| Fourniture, pose, raccordement et programmation des automatismes pour régulation du ballon ECS thermodynamique | Ens |  |  | 0
3.9.2.11 | Fonctionnement des productions ECS électriques
| Fourniture, pose, raccordement et programmation des automatismes pour régulation des productions ECS électriques | pm |  |  | 0
3.9.2.11 | Fonctionnement de la climatisation à détente directe
| Fourniture, pose, raccordement et programmation des automatismes pour régulation de la climatisation à détente directe | Ens |  |  | 0
3.9.3 | Analyse fonctionnelle
| Transmission de l'analyse fonctionnelle pour validation avant exécution | pm
| Sous total 3.9 |  |  |  | 47500 | #REF!
3.10 | SUPERVISION
| Supervision des installations | Ens | 1 | 10000 | 10000
| Sous total 3.10 |  |  |  | 10000 | #REF!
3.11 | MISE EN SERVICE, FORMATION ET DOE
| Mise en service, formation et DOE | Ens | 1 | 2000 | 2000
| Remplissage des réseaux | Ens | 1 | 500 | 500
| Sous total 3.11 |  |  |  | 2500 | #REF!
REP |  |  |  |  | PRIX TOTAL en € | PRIX TOTAL en €
3.2 | ETUDES D'EXECUTION |  |  |  | 4000 | #REF!
3.3 | TRAVAUX DE CLIMATISATION DU LOCAL ONDULEUR PV |  |  |  | 5800 | #REF!
3.4 | TRAVAUX DE CHAUFFAGE DES LOCAUX |  |  |  | 223360 | #REF!
3.5 | TRAVAUX DE VENTILATION DES LOCAUX |  |  |  | 221026.55 | #REF!
3.6 | TRAVAUX DE VENTILATION DE TYPE SIMPLE FLUX |  |  |  | 4525 | #REF!
3.7 | TRAVAUX DE VENTILATION DE LA ZONE CUISINE |  |  |  | 25000 | #REF!
3.8 | TRAVAUX DE PLOMBERIE / SANITAIRES |  |  |  | 127445 | #REF!
3.9 | TRAVAUX D'ELECTRICITE ET REGULATION |  |  |  | 47500 | #REF!
3.10 | SUPERVISION |  |  |  | 10000 | #REF!
3.11 | MISE EN SERVICE, FORMATION ET DOE |  |  |  | 2500 | #REF!
| TOTAL GENERAL HT |  |  |  | 671156.55 | #REF! | 401.8901 | €/m² pour 1670 m² utiles
| TVA au taux de 20 % |  |  |  | 134231.31 | #REF!
| TOTAL GENERAL TTC |  |  |  | 805387.86 | #REF!
Cachet, Date et Signature de l'Entreprise

## DPGF
CCI AVON
| Travaux de réduction des consommations d'énergie dans le cadre de l'objectif 2030 du décret tertiaire |  | N/Référence : DCM-153-2024 – Indice A
| LOT CHAUFFAGE, VENTILATION |  | Le 26/09/2025
DPGF
Légende :
p.m. = pour mémoire
Ens. = un ensemble
U = unitaire
ml = mètre linéaire
m² = mètre carré
m3 = mètre cube
Poste | Désignation | Unité | Quantité Entreprise | Prix unitaire (euros HT) | Prix total (euros HT)
3 | DESCRIPTION DES TRAVAUX
3.1 | INSTALLATIONS DE CHANTIER
3.1.1 | Généralités | p.m.
3.1.2 | Accès au chantier
3.1.2.1 | Voie d'accès au chantier | p.m.
3.1.2.2 | Voie d'accès à la base vie | p.m.
3.1.3 | Panneaux de signalisation | p.m.
3.1.4 | Domaine public | p.m.
3.1.5 | Panneau de chantier | p.m.
3.1.6 | Base vie | p.m.
3.1.7 | Branchements provisoires de la base vie et du chantier
3.1.7.1 | Généralités | p.m.
3.1.7.2 | Branchements provisoires EU/EV | Ens |  |  | 0
3.1.7.3 | Branchements provisoires eau froide de la base vie | Ens |  |  | 0
3.1.7.4 | Branchements provisoires eau froide de chantier | Ens |  |  | 0
3.1.7.5 | Branchement provisoire électrique de la base vie | p.m.
3.1.7.6 | Branchements provisoires électricité de chantier | p.m.
3.1.7.7 | Coffrets électriques | p.m.
3.1.7.8 | Eclairage de chantier | p.m.
3.1.7.9 | Eclairage des postes de travail | p.m.
3.1.8 | Gestion des gravats et des déchets | p.m.
3.1.9 | Clôture provisoire de chantier | p.m.
3.1.10 | Sécurité du chantier | p.m.
3.1.11 | Zone de stockage chantier | p.m.
3.1.12 | Chauffage provisoire du chantier | p.m.
| Sous total 3.1 |  |  |  | 0
3.2 | PREAMBULE ET ETUDES D'EXECUTION
3.2.3 | Etudes d'exécution
| Réalisation des études d'execution conformes au CCTP | Ens |  |  | 0
| Sous total 3.2 |  |  |  | 0
3.3 | TRAVAUX DE CURAGE ET DE CALFEUTREMENTS
| Consignation, vidange, déconnexion et curage de l'ensemble des équipements de génie climatique non conservés compris tous moyens de levage et de manutention et compris calfeutrements | Ens |  |  | 0
| Sous total 3.3 |  |  |  | 0
3.4 | TRAVAUX DE CHAUFFAGE EN DETENTE DIRECTE
3.4.1 | Unité extérieure
| Fourniture, manutention et mise en place d'une unité extérieure y compris supportage pour le bâtiment E | Ens |  |  | 0
Marque:
Type:
Puissance calorifique :
| Fourniture, manutention et mise en place d'une unité extérieure y compris supportage pour le bâtiment G | Ens |  |  | 0
Marque:
Type:
Puissance calorifique :
| Fourniture et pose d'un chemin de câble capoté avec supportage | ml |  |  | 0
3.4.2 | Unités intérieures et réseaux frigorifiques
Fourniture et pose d'une unité intérieure de type cassette compris habillage périphérique pour le bâtiment E
| Marque: | U |  |  | 0
Type:
Taille :
Puissance calorifique:
| Marque: | U |  |  | 0
Type:
Taille :
Puissance calorifique:
| Marque: | U |  |  | 0
Type:
Taille :
Puissance calorifique:
| Marque: | U |  |  | 0
Type:
Taille :
Puissance calorifique:
| Marque: | U |  |  | 0
Type:
Taille :
Puissance calorifique:
Fourniture et pose d'une unité intérieure de type cassette compris habillage périphérique pour le bâtiment G
| Marque: | U |  |  | 0
Type:
Taille :
Puissance calorifique:
| Marque: | U |  |  | 0
Type:
Taille :
Puissance calorifique:
| Marque: | U |  |  | 0
Type:
Taille :
Puissance calorifique:
| Marque: | U |  |  | 0
Type:
Taille :
Puissance calorifique:
| Marque: | U |  |  | 0
Type:
Taille :
Puissance calorifique:
| Réalisation des réseaux frigorifiques isolés y compris supportage/chemin de câbles et accessoires pour le bâtiment E | Ens |  |  | 0
| Réalisation des réseaux frigorifiques isolés y compris supportage/chemin de câbles et accessoires pour le bâtiment G | Ens |  |  | 0
| Ensemble de travaux d'adaptation des plafonds | Ens |  |  | 0
3.4.3 | Thermostats pour unités en détente directe
| Fourniture, pose et raccordement d'un thermostat | U |  |  | 0
| Sous total 3.4 |  |  |  | 0
3.5 | TRAVAUX D'INSTALLATION DE ROBINETS THERMOSTATIQUES
| Remplacement tés de réglage et de consignation et corps et têtes thermostatiques sur radiateurs existants bâtiment A | U |  |  | 0
| Remplacement tés de réglage et de consignation et corps et têtes thermostatiques sur radiateurs existants bâtiment B | U |  |  | 0
| Remplacement tés de réglage et de consignation et corps et têtes thermostatiques sur radiateurs existants bâtiment C | U |  |  | 0
| Remplacement tés de réglage et de consignation et corps et têtes thermostatiques sur radiateurs existants bâtiment D | U |  |  | 0
| Remplacement tés de réglage et de consignation et corps et têtes thermostatiques sur radiateurs existants bâtiment E | U |  |  | 0
| Consignation du réseau, vidange, remise en eau, chasses et purges | pm
| Sous total 3.5 |  |  |  | 0
3.6 | TRAVAUX DE VENTILATION DES LOCAUX
3.6.1 | Cafétéria
3.6.1.1 | Unité de ventilation double flux à haut rendement
| Fourniture et pose de la CTA de caractéristiques techniques suivantes : | Ens |  |  | 0
Marque :
Type :
Débit de soufflage :
Débit de reprise :
Puissance batterie chaude :
3.6.1.2 | Reprise de calorifuge
| Compléments et réparations du calorifuge sur l’ensemble des réseaux en toiture | Ens |  |  | 0
3.6.1.3 | Raccordements aérauliques
| Ensemble des travaux de gaines nécessaires au raccordement de chacun des 4 réseaux existants y compris toutes sujétions dont supportage | Ens |  |  | 0
3.6.1.4 | Alimentation électrique
| Alimentation électrique de la CTA | Ens |  |  | 0
3.6.1.5 | Mise en service
| Mise en service de l'unité par l’entreprise avec l’assistance du constructeur | Ens |  |  | 0
| Sous total 3.6 |  |  |  | 0
3.7 | TRAVAUX D'ELECTRICITE ET REGULATION
3.7.1 | Alimentation force
| Raccordement électrique de l'ensemble des équipements compris nouveaux TD pour installation à détente directe | Ens |  |  | 0
3.7.2 | Analyse fonctionnelle
| Transmission de l'analyse fonctionnelle pour validation avant exécution | pm
3.7.3 | Travaux de régulation
3.7.3.1 | Généralités
| Fourniture et pose des câbles de pilotage de l’ensemble des équipements | pm
| Fourniture et pose de l’ensemble du matériel de régulation | pm
3.7.3.2 | Fonctionnement de la CTA double flux
| Fourniture, pose, raccordement et programmation des automatismes pour régulation de la CTA, y compris gestion du renouvellement d'air selon l'occupation | Ens |  |  | 0
3.7.3.3 | Fonctionnement du système détente directe
| Fourniture, pose, raccordement et programmation des automatismes pour régulation de la climatisation à détente directe (dont commande centralisée) | Ens |  |  | 0
| Sous total 3.7 |  |  |  | 0
3.8 | MISE EN PLACE D'UN SYSTÈME DE SUPERVISION / DECRET BACS
| Système de suivi des installations respectant le décret BACS (dont compteurs d'énergie) | Ens |  |  | 0
| Sous total 3.8 |  |  |  | 0
3.9 | MISE EN SERVICE, FORMATION ET DOE
| Mise en service, formation et DOE | Ens |  |  | 0
| Sous total 3.9 |  |  |  | 0
REP | SOLUTION DE BASE |  |  |  | PRIX TOTAL en €
3.1 | INSTALLATIONS DE CHANTIER |  |  |  | 0
3.2 | PREAMBULE ET ETUDES D'EXECUTION |  |  |  | 0
3.3 | TRAVAUX DE CURAGE ET DE CALFEUTREMENTS |  |  |  | 0
3.4 | TRAVAUX DE CHAUFFAGE EN DETENTE DIRECTE |  |  |  | 0
3.5 | TRAVAUX D'INSTALLATION DE ROBINETS THERMOSTATIQUES |  |  |  | 0
3.6 | TRAVAUX DE VENTILATION DES LOCAUX |  |  |  | 0
3.7 | TRAVAUX D'ELECTRICITE ET REGULATION |  |  |  | 0
3.8 | MISE EN PLACE D'UN SYSTÈME DE SUPERVISION / DECRET BACS |  |  |  | 0
3.9 | MISE EN SERVICE, FORMATION ET DOE |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL BASE HT |  |  |  | 0
| TVA au taux de 20 % |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL BASE TTC |  |  |  | 0
4 | PSE 1
4.1 | TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT D'AIR DES SALLES DE CLASSES ET BUREAUX
4.1.1 | Unités de ventilation double flux à haut rendement
| Fourniture et pose de la CTA pour le bâtiment A de caractéristiques techniques suivantes : | Ens |  |  | 0
Marque :
Type :
Débit de soufflage :
| Fourniture et pose de la CTA pour le bâtiment B de caractéristiques techniques suivantes : | Ens |  |  | 0
Marque :
Type :
Débit de soufflage :
| Fourniture et pose de la CTA pour le bâtiment D de caractéristiques techniques suivantes : | Ens |  |  | 0
Marque :
Type :
Débit de soufflage :
| Fourniture et pose de la CTA pour le bâtiment E de caractéristiques techniques suivantes : | Ens |  |  | 0
Marque :
Type :
Débit de soufflage :
| Fourniture et pose de la CTA pour le bâtiment G de caractéristiques techniques suivantes : | Ens |  |  | 0
Marque :
Type :
Débit de soufflage :
4.1.2 | Réseaux aérauliques - généralités et contraintes acoustiques
| Fourniture et pose de pièges à son au soufflage et à la reprise de l'ensemble des CTA | Ens |  |  | 0
| Ensemble des travaux de dépose / repose de dalles pour passage des réseaux, avec stockage à définir avec la MOA, compris remplacement des dalles en cas de casse (attention : dalles fragiles), compris travaux d’ouverture / reprise de plafonds plâtre | Ens |  |  | 0
| Fourniture et pose de l'ensemble des trappes de visite, coupe-feu selon la localisation compris toutes sujétions de réservation, nettoyage, finitions esthétiques | Ens |  |  | 0
| Fourniture et pose de sauts de loup en toiture | Ens |  |  | 0
4.1.3 | Réseaux de soufflage
Fourniture et pose du réseau de soufflage en acier galvanisé y compris supportage :
| diam. 125 | ml |  |  | 0
| diam. 160 | ml |  |  | 0
| diam. 200 | ml |  |  | 0
| diam. 250 | ml |  |  | 0
| diam. 315 | ml |  |  | 0
| diam. 355 | ml |  |  | 0
| diam. 400 | ml |  |  | 0
Gaine rectangulaire
|  | kg |  |  | 0
| Calorifuge | m² |  |  | 0
| Réalisation de l'ensemble des réservations et carrotages | Ens |  |  | 0
| Fourniture et pose des clapets coupe-feu / CTCF | Ens |  |  | 0
4.1.4 | Diffuseurs de soufflage
| Fourniture et pose diffuseur de soufflage sur gaine | Ens |  |  | 0
Marque :
Type :
| Fourniture et pose d'une bouche de soufflage | Ens |  |  | 0
4.1.5 | Réseaux de reprise
Fourniture et pose du réseau de reprise en acier galvanisé y compris supportage :
| diam. 125 | ml |  |  | 0
| diam. 160 | ml |  |  | 0
| diam. 200 | ml |  |  | 0
| diam. 250 | ml |  |  | 0
| diam. 315 | ml |  |  | 0
| diam. 355 | ml |  |  | 0
| diam. 400 | ml |  |  | 0
Gaine rectangulaire
|  | kg |  |  | 0
| Calorifuge | m² |  |  | 0
| Détalonnage de portes | Ens |  |  | 0
| Réalisation de l'ensemble des réservations et carrotages | Ens |  |  | 0
| Fourniture et pose des clapets coupe-feu / CTCF | Ens |  |  | 0
4.1.6 | Diffuseurs de reprise
| Fourniture et pose d'un diffuseur de reprise sur gaine | Ens |  |  | 0
| Fourniture et pose d'une bouche de reprise | Ens |  |  | 0
| Fourniture et pose d'une grille de reprise sur plenum | Ens |  |  | 0
| Fourniture et pose des systèmes de transfert d'air | Ens |  |  | 0
4.1.7 | Bouches d'extraction sanitaires
| Fourniture et pose d'un diffuseur d'extraction sur gaine | Ens |  |  | 0
| Fourniture et pose d'une bouche d'extraction | Ens |  |  | 0
4.1.8 | Prise d'air neuf
| Accessoires nécessaires pour installation extérieure pour chaque CTA | pm
| Registre motorisé, y compris alimentation électrique pour chaque CTA | pm
4.1.9 | Rejet d'air
| Fourniture et pose du réseau de rejet d'air y compris supportage et registre motorisé pour l'ensemble des CTA | Ens |  |  | 0
4.1.10 | Evacuation des condensats
S/O (CTA extérieures)
4.1.11 | Tests d'étanchéité à l'air des réseaux
| Réalisation des tests d’étanchéité à l’air des réseaux permettant de confirmer l’atteinte des performances visées, jusqu’à ce que ces dernières soient atteintes | Ens |  |  | 0
4.1.12 | Régulation des CTA
| Fourniture, pose, raccordement et programmation des automatismes pour régulation de l'ensemble des CTA, y compris registres et détecteurs de présence pour renouvellement d'air selon l'occupation de l'ensemble des locaux selon plans et compris extension du système de supervision | Ens |  |  | 0
| Plus-value pour supervision des installations de ventilation respectant le décret BACS | Ens |  |  | 0
4.1.13 | Mise en service
| Mise en service des unités par l’entreprise avec l’assistance du constructeur | Ens |  |  | 0
| TOTAL PSE 1 HT |  |  |  | 0
| TVA au taux de 20 % |  |  |  | 0
| TOTAL PSE 1 TTC |  |  |  | 0
5 | PSE 2
4.1 | TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT D'AIR DES SALLES DE CLASSES ET BUREAUX
5.1 | RESEAUX CONDENSATS POUR FONCTIONNEMENT EN MODE FROID DES UNITES A DETENTE DIRECTE
| Réalisation des réseaux condensats isolés y compris supportage, accessoires, et raccordement sur réseau EU compris pompes de relevages si nécessaires, réseaux PVC pression et toute sujétions pour le bâtiment E | Ens |  |  | 0
| Réalisation des réseaux condensats isolés y compris supportage, accessoires, et raccordement sur réseau EU compris pompes de relevages si nécessaires, réseaux PVC pression et toute sujétions pour le bâtiment G | Ens |  |  | 0
| TOTAL PSE 2 HT |  |  |  | 0
| TVA au taux de 20 % |  |  |  | 0
| TOTAL PSE 2 TTC |  |  |  | 0
6 | PSE 3
6.1 | AUGMENTATION DU DEBIT DE RENOUVELLEMENT D'AIR BATIMENT E
| Plus-value correspondant à l'augmentation du débit de renouvellement d'air du bâtiment E compris toutes sujétions | Ens |  |  | 0
| TOTAL PSE 3 HT |  |  |  | 0
| TVA au taux de 20 % |  |  |  | 0
| TOTAL PSE 3 TTC |  |  |  | 0