## DPGF
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
INSTALLATION DE PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES SUR LA TOITURE DU BÂTIMENT ILOT 4.3 Direction Générale de l'Aviation Civile - Aéroport de Nice-Côte d’Azur SNIA_PAI-NICE-CORSE_MAPA_25-063
Offre variante facultative
Préambule : Chaque désignation de poste se veut simplifiée et rappelle l'article correspondant de l'AE-CCATP, lequel spécifie et apporte toutes les précisions utiles. Chaque désignation est donc réputée comprendre l'ensemble des dispositions, sujétions, équipements, accessoires divers, garnitures et autres décrits à l'AE-CCATP pour ce poste ou implicitement évoqués comme incombant aux règles de l'art.
CHAPITRE | N° PRIX | Réf AE-CCATP | PRESTATION | U | Qté Entreprise | PU HT € | Sous-totaux
Préparation de chantier | P1 | 5.4.1 | Planning général Dossier et démarches de raccordement au réseau électrique Documents d'exécution | ens | 1 |  | 0
|  |  |  | sous-total |  |  | 0
Grutage des fournitures et matériels | P2 | 5.5.1 | Grutage des fournitures et matériels | ens | 1 |  | 0
|  |  |  | sous-total |  |  | 0
Mise en place des support des panneaux solaires | P3 | 5.5.3 | Variante facultative en alternative aux supports de panneaux solaires de type plots béton | m² |  |  | 0
|  |  |  | sous-total |  |  | 0
Pose des panneaux photovoltaïques | P4 | 5.5.4 | Fourniture et pose des panneaux | m² |  |  | 0
| P5 |  | Mise en place du chemin de câbles | ml |  |  | 0
| P6 |  | Mise à la terre | ens | 1 |  | 0
|  |  |  | sous-total |  |  | 0
Mise en place du câble entre le TGBT et les onduleurs | P7 | 5.5.5 | Passage des câbles du RDC au 8ème | ml |  |  | 0
| P8 |  | Mise en place de chemin de câbles aux endroits nécessaires | ml |  |  | 0
| P9 |  | Carrotages pour passages de câbles | ens | 1 |  | 0
| P10 |  | Rebouchage produit ignifugé | ens | 1 |  | 0
|  |  |  | sous-total |  |  | 0
Mise en place du câble entre les onduleurs et les capteurs solaires | P13 | 5.5.6 | Mise en place des câbles des panneaux jusqu'aux onduleurs | ml |  |  | 0
| P14 |  | Mise en place des câbles des onduleurs jusqu'au TGBT | ml |  |  | 0
| P15 |  | Mise en place du câble de terre des panneaux jusqu'aux piquets de terre | ml |  |  | 0
|  |  |  | sous-total |  |  | 0
Pose des onduleurs et tout l'équipement | P11 | 5.5.7 | Fourniture et pose des onduleurs | ens | 1 |  | 0
| P12 |  | Fourniture et pose du coffret de protection avec ses disjoncteurs | ens | 1 |  | 0
|  |  |  | sous-total |  |  | 0
Raccordement au TGBT | P16 | 5.5.8 | Mise en place d'un compteur de réinjection | ens | 1 |  | 0
| P17 |  | Mise en place d'une horloge | ens | 1 |  | 0
| P18 |  | Repérage/étiquetage | ens | 1 |  | 0
|  |  |  | sous-total |  |  | 0
Mise en service et contrôle | P19 | 5.5.9 | Raccordement INEDIS | ens | 1 |  | 0
|  |  |  | sous-total |  |  | 0
Consuel | P20 | 5.5.10 | Vérification de la conformité de l'installation | ens | 1 |  | 0
|  |  |  | sous-total |  |  | 0
Essais, vérifications et mise en service | P21 | 5.6 | Essais, vérification des installations électriques et mise en service | ens | 1 |  | 0
|  |  |  | sous-total |  |  | 0
Formation / assistance technique | P22 | 5.7 | Formation / assistance technique | ens | 1 |  | 0
|  |  |  | sous-total |  |  | 0
Documentations techniques – DOE | P23 | 5.8 | Documentations techniques – DOE | ens | 1 |  | 0
|  |  |  | sous-total |  |  | 0
|  |  |  | TOTAL variante HT |  |  | 0
|  |  |  | TVA |  | 20% | 0
|  |  |  | TOTAL variante TTC |  |  | 0
Nom de l'entreprise :
Note on D29: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : /fusibles/parafoudres (DC)
Note on D31: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : MANQUE Fourniture et pose du coffret de protection avec ses disjoncteurs/fusibles (AC)