## DQE
Rep | DESIGNATION | UNITÉS | QTE | P.U | Prix total H.T
|  |  |  | UNITAIRES | TOTAL
A | ELECTRICITE
1 | Travaux préparatoires
| Fourniture du dossier PPSPS | ens | 1
| Neutralisation- consignation avec PV | ens | 1
| Dépose des installations non conservées | ens | 1
| Installation électrique de chantier suivant CCTP et PGC | ens | 1
| Sous-Total § | 1
2 | Etanchéité à l'air
| Etanchéité à l'air suivant CCTP | ens | 1
| Sous-Total § | 2
3 | Alimentation (tarif jaune)
| Disjoncteur de branchement tarif jaune 4x400A différentiel réglable | ens | 1
| Liaison entre la coupure visuelle et le disjonteur de branchement | ens | 1
| Liaison entre le disjonsteure de branchement et le coffret inverseur de source 4x(3x1x240) + PE 35 | ml | 170
| Fourniture et pose massif béton suppport poteau bois | ens | 1
| Fourniture et pose des poteaux bois | ens | 1
| Accessoire de pose et de raccordement |  | PM
| Sous-Total § | 3
4 | Prise de terre et liaisons équipotentielles
| Liaisons équipotentielles principales | ens | 1
| Accessoires de pose, de fixation et de raccordement | ens | 1
| Sous-Total § | 4
6 | Coffret inverseur de source
| Coffret inverseur de source suivant CCTP | ens | 1
| Accessoires de pose, de fixation et de raccordement | ens | 1
| Sous-Total § | 6
7 | Modification du TGBT existant
| Mise en place protecteur machine à laver y compris contacteur | ens | 1
| Accessoires de pose, de fixation et de raccordement | ens | 1
| Sous-Total § | 7
8 | Modification du tableua divisionnaire TD0-BD
| Mise en place des nouvelles protections suivant CCTP | ens | 1
| Accessoires de pose, de fixation et de raccordement | ens | 1
| Sous-Total § | 8
9 | Alimentations issues du coffret inverseur de source
| Alimentation du TGBT cuisine 4x(3x1x185) + PE 35 suivant CCTP | ml | 85
| Accessoires de pose, de fixation et de raccordement | ens | 1
| Sous-Total § | 9 |  |  | 0
10 | Alimentations issues du TGBT
| Alimentation machine à laver suivant CCTP | ml | 140
| Chemin de câble courant fort type dalle marine | ens | 1
| Accessoires de pose, de fixation et de raccordement | ens | 1
| Sous-Total § | 10 |  |  | 0
11 | Alimentations issues du TD0-BD
| Alimentation groupe extérieur | ens | 1
| Alimentation évaporateur | ens | 1
| Alimentation hotte laverie | ens | 1
| Alimentation éclairage salle attente chariots et hotte laverie | ens | 1
| Alimentation porte enrouleur | ens | 1
| Alimentation porte automatique 1 salle attente chariots | ens | 1
Alimentation porte automatique 2 salle attente chariots
| Accessoires de pose, de fixation et de raccordement | ens | 1
12 | Cheminements et canalisations
| Chemin de câble courant fort 150 x 50 type dallefil | ens | 1
| Chemin de câble courant faible 100 x 50 type dalle marine | ens | 1
| Accessoires de pose, de fixation et de raccordement | ens | 1
| Sous-Total § | 12
13 | Dispositifs de coupure d'urgence
| Coupure laverie | u | 1
| Ensemble de câblage | ens | 1
| Accessoires de pose, de fixation et de raccordement | ens | 1
| Sous-Total § | 13
14 | Eclairage
Luminaires suivant CCTP
| Type A | u | 4
| Ensemble de câblage U1000R2V | ens | 1
| Câblage, essais, réglage et mise en service | ens | 1
| Accessoires de pose, de fixation et de raccordement | ens | 1
| Sous-Total § | 14
15 | Eclairage Extérieur
| Déplacement du luminaire existant dans l'emprise des travaux | ens | 1
| Accessoires de pose, de fixation et de raccordement | ens | 1
| Essais, réglage et mise en service | ens | 1
| Sous-Total § | 15
16 | Appareillage
Apareillage standard saillie
| Prise 2P+T 16A | u | 6
Appareillage étanche saillie IP55
| Interrupteur VV étanche saillie | u | 2
| Prise 2P+T 16A étanche saillie | u | 6
| Ensemble de câblage U1000R2V 3G1,5mm² | ens | 1
| Ensemble de câblage U1000R2V 3G2,5mm² | ens | 1
| Accessoires de pose, de fixation et de raccordement | ens | 1
| Sous-Total § | 16
15 | Equipement éclairage de sécurité
| Boitier de télécommande | PM | 1
| Liaison de télécommande | ens | 1
| Bloc autonome d'évacuation 45 Lumens | PM | 0
| Bloc autonome d'évacuation 45 Lm à led étanche | u | 2
| BAPI | PM | 0
| Ensemble de câblage U1000R2V | ens | 1
| Accessoires de pose, de fixation et de raccordement | ens | 1
| Sous-Total § | 15
16 | Téléphone / Informatique
| Modification baies niv 1 bâtiment TY SKLAER | ens | 1
| Rocade 6FO | ml | 1
| Câble 2x4 paires catégorie 6 A | ens | 1
| Câble 4 paires catégorie 6 A | ens | 1
| Cordons de brassage | ens | 1
| RJ45 saillie | u | 6
| RJ45 étanche ( salle ettente chariots) | u | 1
| Recette cuivre des nouvelles liaisons | ens | 1
| Recette fibre et test de la liaison | ens | 1
| Accessoires de pose, de fixation et de raccordement | ens | 1
| Sous-Total § | 16
17 | Alarme incendie
| Alarme incendie type 1 | pm
| Détecteur optique de fumée OA-A | u | 4
| Socle pour détecteur optique | u | 4
| Socle étanche BRI pour détecteur optique | u | 2
| Indicateur d'action étanche | u | 1
| Déclencheur manuel | u | 2
| Sirène dévacuation | u | 1
| Asservissement porte DAS | ens | 3
| Asservissement porte enrouleur | ens | 3
| Ensemble de câblage CR1 | ens | 1
| Ensemble de câblage U1000R2V | ens | 1
| Essais, mise en service | ens | 1
| Accessoires de pose, de fixation et de raccordement | ens | 1
| Réception pompier par phase | ens | 1
| Sous-Total § | 17
B | TRAVAUX DIVERS
1 | Etude
| Plan de détail et d'atelier | ens | 1
| Plans de réservation | ens | 1
| Plan de synthèse | ens | 1
| Notes de calculs câblage | ens | 1
| Bilan de puissance | ens | 1
| Schéma des tableaux | ens | 1
| Sous-Total § | 1
2 | Travaux divers
| Autocontrôle | ens | 1
| Consuel des installations électriques | ens | 1
| DUEM | ens | 1
| DOE | ens | 1
| PV de mise en service | ens | 1
| Percements, réservation, rebouchage | ens | 1
| Supportage | ens | 1
| Formation du personnel (nota : formation par les fabricants) | ens | 1
| CEE | ens | 1
| relevés et mesures en fin de chantier | ens | 1
| Sous-Total § | 2
3 | Main d'œuvre
| Transport et manutention | ens | 1
| Pose et installations | PM à incorporer dans les prix unitaires
| Essais, réglages et mise en service | ens | 1
| Sous-Total § | 3
MONTANT TOTAL B HT
RECAPITULATIF
A | ELECTRICITE
1 | Travaux préparatoires | ens | 1
2 | Etanchéité à l'air | ens | 1
3 | Alimentation (tarif jaune) | ens | 1
4 | Prise de terre et liaisons équipotentielles | ens | 1
5 | Prise de terre et liaisons équipotentielles | ens | 1
6 | Coffret inverseur de source | ens | 1
7 | Modification du TGBT existant | ens | 1
8 | Modification du tableua divisionnaire TD0-BD | ens | 1
9 | Alimentations issues du coffret inverseur de source | ens | 1
10 | Alimentations issues du TGBT | ens | 1
11 | Alimentations issues du TD0-BD | ens | 1
12 | Cheminements et canalisations | ens | 1
13 | Dispositifs de coupure d'urgence | ens | 1
14 | Eclairage | ens | 1
15 | Eclairage Extérieur | ens | 1
16 | Téléphone / Informatique | ens | 1
17 | Alarme incendie | ens | 1
MONTANT TOTAL A HT
B | TRAVAUX DIVERS
1 | Etude | ens | 1
2 | Travaux divers | ens | 1
3 | Main d'œuvre | ens | 1
MONTANT TOTAL B HT