## Feuil1
Rep | Désignation | Unité | Quant. | P.U | Prix total HT
A | CHAUFFAGE
1 | ALIMENTATION DE CHANTIER
| Depuis le vide sanitaire, compris percement, alimentation en tube PEHD de la base vie compris vanne d'arrêt sur raccordement en VS et vanne d'arrêt en attente.Protection au sol sur les traversées de chaussée. | ens | 1
| TOTAL | 1
2 | ALIMENTATION EAU FROIDE
| Alimentation eau froide en tube,,,, Pehd | m | 120
| Vanne d'arrêt D. | u | 2
| Compteur eau froide | u | 1
| Vanne d'arrêt D. | u | 1
| Dépose en fin de chantier | ens | 1
| Percement en chaufferie, vide sanitaire au lot GO | pm
| Tranchée lit de sable remblaiement hors lot | pm
| TOTAL | 2
3 | EU BATIMENT MODULAIRE
Depuis le réseau EU laissé en attente après pénétration dans le vide sanitaire :
| Pompe de relevage double hors lot (lot cuisine modulaire) | PM | 1
| Raccordement en tube fonte depuis attente EU pénétrant en vide sanitaire jusqu'au collecteur en vide sanitaire | ens | 1
| TOTAL | 3
4 | ADAPTION DES LOCAUX EXISTANTS
Espace détente - CF+Chariots
| • Neutralisation réseau de chauffage en VS (ajout de deux vannes sur A/R en amont des piquages du local) | ens | 1
| • Dépose des radiateurs et stockage sur site (local à voir avec MOA) – U.4 | ens | 1
| •Sectionnement réseau ventilation (extraction et soufflage) et mise en place bouchons | ens | 1
| ·Bouchonnage des attentes EU machine à café | ens | 1
| ·Neutralisation attentes EFS fontaine et machine à café | ens | 1
| ·Raccordement condensat des unités intérieures de froid sur attente EU fontaine existante | ens | 1
Après remise en état
| ·Repose des radiateurs, remise en eau | ens | 1
| •Dépose bouchons ventilation et réfection réseau | ens | 1
Sortie sale - Accès local chariot
| • Neutralisation réseau de chauffage en VS (ajout de deux vannes sur A/R en amont des piquages du local) | ens | 1
| • Dépose des radiateurs et stockage sur site (local à voir avec MOA) – U.1 | ens | 1
| •Dépose des traverséesde plancher et rebouchage (création d'une porte) | ens | 1
Après remise en état
| ·Repose des radiateurs, remise en eau, prolongation des réseaux pour déplacement radiateurs | ens | 1
| TOTAL | 4
5 | HOTTES LAVERIE
Hotte laverie suivant CCTP marque France AIR ou équivalent équipées des équipements suivants :
Filtres à choc
Luminaires
| Dimensions : 1600 x 1750 x 500 mm – Modèle MAIA | ens | 1
| Dimensions : 3100 x 1750 x 500 mm – Modèle MAIA | ens | 1
| Mise en service par le fabricant | u | 1
| Tunnel de liaison entre les deux hottes | ens | 1
Extracteur
Caisson d'extraction marque France Air ou équivalent modèle CULIVAP ECM 4000 équipé conformément au CCTP :
·Ventilateur centrifuge avec turbine à réaction à accouplement direct
·Moteur Monophasé ECM 230 V, 50 Hz, 1,01 kW 4,2 A, IP 54, classe F
· Aspiration horizontale circulaire D450, refoulement horizontal rectangulaire 539x184mm
·Poids 49 kg
·Multi-position
·Caisson avec panneau double peau isolé 25mm en laine de verre,
·purge de vidange,
·grille prélaquée au refoulement,
| · Interrupteur cadenassable et pressostat différentiel montés de série | ens | 1
| Registres a débit constant D.355 | u | 3
| Raccordement attente elec sur commande M/A | ens | 1
Prise air neuf rejet
Les grilles de prise d’air neuf seront de marque France AIR ou équivalent modèle GLA composée de:
• Ailettes aluminium pas de 50 mm
• Inclinaison ailettes 45°
• Contre cadre à sceller
• Grillage anti volatile
• Couleur dans la gamme RAL au choix de l’architecte
Dimensions
| 1000 x 1000 | u | 2
| Tunnel de liaison entre les deux grilles | ens | 1
| Sifflet grillagé D.450 au rejet | ens | 1
Gaines aérauliques
| Gaine rectangulaire en acier galvanisé compris pièces de raccordements et de transformations, supports, résilients adhésifs mastic d'étanchéité | ens | 1
Gaine spiralée rigide en acier galvanisé compris pièces de raccordements et de transformations, supports, résilients adhésifs, mastic d'étanchéité
| Gaine spiralée flexible double peau acoustique D.355 | m | 9
| Gaine spiralée galva D.355 | m | 6
| Gaine spiralée galva D.450 | m | 6
| Calorifuge sur l'ensemble des gaines de soufflage, air neuf, rejet par laine de verre de 25mm kraft alu | ens | 1
| Trappe de visites étanches | ens | 1
Fin de travaux
| Dépose et stockage des équipements après cuisine provisoire | ens | 1
| TOTAL | 5
6 | ALIMENTATION EC BOU EF LAVERIE
Alimentation de la laveuse depuis réseau en circulation compris :
| Mise en place de vanne d'arrêt sur antenne crée sur EF-BOU-ECS et vanne de réglage sur bouclage | ens | 3
| Vanne d'arrêt en attente pour raccordement par lot cuisine modulaire | ens | 3
Tube cuivre compris calorifuge
| D.26/28 | ml | 40
| Raccords, colliers, soudures, fourreaux | ens | 1
| TOTAL | 6
7 | LAVE MAINS VESTAIRES FEMMES
| Lavabo et robinet suivant CCTP | ens | 1
Tube cuivre compris calorifuge
| D.12/14 | ml | 10
| Raccords, colliers, soudures, fourreaux | ens | 1
| Evacuation EU sur colonne EU existante | ens | 1
| TOTAL | 7
B | TRAVAUX DIVERS
1 | ETUDES
| · Plan de détail et d’atelier | ens | 1
| · Plans de réservation | ens | 1
| TOTAL | 1
2 | PERCEMENTS
| Suivant CCTP et notamment : | ens | 1
| - Rebouchage des réservations compris rétablissement du degré coupe-feu des parois | ens | 1
| - Mise en place de fourreaux a chaque traversée de parois suivant recommandation notice acoustique | ens | 1
| TOTAL | 2
3 | TRAVAUX DIVERS
| Suivant CCTP | ens | 1
| TOTAL | 3
| TOTAL | B
RECAPITULATIF
A | CHAUFFAGE
1 | ALIMENTATION DE CHANTIER
2 | ALIMENTATION EAU FROIDE
3 | EU BATIMENT MODULAIRE
4 | ADAPTION DES LOCAUX EXISTANTS
5 | HOTTES LAVERIE
6 | ALIMENTATION EC BOU EF LAVERIE
7 | TRAVAUX DIVERS
| MONTANT TOTAL | A
B | TRAVAUX DIVERS
1 | ETUDES
2 | PERCEMENTS
3 | TRAVAUX DIVERS
| MONTANT TOTAL | B
MONTANT TOTAL HT
T.V.A. (20%)
TOTAL Toutes Taxes Comprises
PRIX DE BASE :
Fait à Saint-Brieuc
(cachet et signature)