## QUANTITATIF LOT ELEC
CDPGF - Lot N°3 : Electricité courants forts - courants faibles
Les prix unitaires mentionnés dans le présent document doivent correspondre aux spécifications techniques du bordereau 32220 - CCTP - EL CFO-CFa - 250917
Il est bien précisé que les quantités figurant sur le cadre de décomposition de prix global et forfaitaire remis aux entreprises avec le dossier d'appel d'offres, sont données à titre indicatif et que les entreprises doivent les vérifier de manière à remettre un prix forfaitaire sous leur entière responsabilité. Aucun supplément de prix ne sera accordé au motif d'une erreur éventuelle dans les quantités indiquées dans le dossier d'appel d'offre. L'entrepreneur répondra obligatoirement suivant le présent CDPGF, en vérifiant les quantités et en renseignant impérativement la colonne "Quantités entreprise". Toute offre remise sans indications complémentaires dans la colonne "Quantités entreprise" sera considérée comme forfaitaire. Légende: U = Unité - Ens = Ensemble - FFT = Forfait selon prestation décrite au CCTP
CHAPITRES CONSIDERES |  | Unité | Quantités estimées | Quantités Entreprise à renseigner | Prix en Euros
[5 empty] | Prix Unit. à renseigner | Prix Total
3 | SPECIFICATIONS TECHNIQUES DETAILLEES ELECTRICITE COURANT FORTS
3.1. | Installation provisoire de chantier
3.1.1. | Généralités
3.1.2. | Coffrets divisionnaires | U | 5 |  |  | 0
3.1.3. | Eclairage de chantier | Fft | 1 |  |  | 0
3.1.4. | Câblage | Fft | 1 |  |  | 0
3.1.5. | Vérification, entretien et dépose | Fft | 1 |  |  | 0
| Sous Total Chapitre 3.1 |  |  |  |  | 0
3.2. | Mise à la terre
3.2.1. | Circuits de terre | Fft | 1 |  |  | 0
3.2.2. | Liaisons équipotentielles secondaires | Fft | 1 |  |  | 0
3.2.3. | Circuit de terre informatique | Fft | 1 |  |  | 0
| Sous Total Chapitre 3.2 |  |  |  |  | 0
3.3. | Raccordements électriques principaux
Sous Total Chapitre 3.3
3.4. | Tableaux électriques
3.4.1. | Généralités
3.4.2. | Comptage des énergies | Fft | 1 |  |  | 0
3.4.3. | Tableau général basse tension | Ens | 1 |  |  | 0
3.4.4. | Tableaux divisionnaires | Ens | 6 |  |  | 0
| Sous Total Chapitre 3.4 |  |  |  |  | 0
3.5. | Eclairage
3.5.1. | Eclairage intérieur
3.5.1.1. | Luminaires type E1 | U | 553 |  |  | 0
3.5.1.2. | Luminaires type E2 | U | 15 |  |  | 0
3.5.1.3. | Luminaires type E3 | ML | 25 |  |  | 0
3.5.1.4. | Luminaires type E4 | U | 18 |  |  | 0
3.5.1.5. | Luminaires type E5 | U | 9 |  |  | 0
3.5.1.6. | Luminaires type E6 | U | 15 |  |  | 0
3.5.1.7. | Luminaires type E7 | U | 2 |  |  | 0
3.5.2. | Appareillage de commande
3.5.2.1. | Détecteurs de présence 360°
3.5.2.1.1 | Type 1 | U | 38 |  |  | 0
3.5.2.1.2 | Type 2 | U | 2 |  |  | 0
3.5.2.2. | Interrupteurs, va et vient ou boutons poussoirs encastrés | U | 143 |  |  | 0
3.5.2.3. | Interrupteur à clef | Ens | 1 |  |  | 0
3.5.3. | Distribution électrique
3.5.3.1. | Cheminement et conduits électriques
3.5.3.1.1 | Tube ICTA vide | Fft | 1 |  |  | 0
3.5.3.2. | Câblage de l’éclairage
| Câble U1000R2V 3G1,5mm² | Ml | 1300 |  |  | 0
| Câble U1000R2V 5G1,5mm² | Ml | 8300 |  |  | 0
| Sous Total Chapitre 3.5 |  |  |  |  | 0
3.6. | Eclairage de sécurité
3.6.1. | Télécommande | U | 1 |  |  | 0
3.6.2. | Blocs de secours de balisage | U | 48 |  |  | 0
3.6.3. | Câblage de l’éclairage de sécurité
| Câble U1000R2V 5G1,5mm² | Ml | 1400 |  |  | 0
| Sous Total Chapitre 3.6 |  |  |  |  | 0
3.7. | Distribution force et prises de courant
3.7.1. | Appareillage tertiaire
3.7.1.1. | Prises standard encastrées | U | 190 |  |  | 0
3.7.1.2. | Prises de courant apparentes étanches | U | 8 |  |  | 0
3.7.1.3. | Goulotte périphérique | Ml | 1600 |  |  | 0
3.7.1.4. | Prises spéciale goulotte | U | 1185 |  |  | 0
| Sous Total Chapitre 3.7 |  |  |  |  | 0
3.8. | Alimentations Electriques spécifiques
3.8.1. | Alimentations spécifiques pour autres lots
3.8.1.1. | Alimentation frigo | U | 10 |  |  | 0
3.8.1.2. | Alimentation fontaine à eau | U | 8 |  |  | 0
3.8.1.3. | Alimentation Baie informatique | U | 2 |  |  | 0
3.8.1.4. | Alimentation onduleur | U | 1 |  |  | 0
3.8.1.5. | Alimentation micro-ondes | U | 4 |  |  | 0
3.8.1.6. | Alimentation contrôle d’accès | U | 18 |  |  | 0
3.8.1.7. | Alimentation vidéoprojecteur | U | 6 |  |  | 0
3.8.2. | Câblage force et prises de courant
| Câble U1000R2V 3G2,5mm² | Ml | 6500 |  |  | 0
| Sous Total Chapitre 3.8 |  |  |  |  | 0
| TOTAL CHAPITRE 3 |  |  |  |  | 0
4 | SPECIFICATIONS TECHNIQUES DETAILLEES ELECTRICITE COURANT FAIBLES
4.1. | Distribution téléphone et très haut débit
4.1.1. | Généralités | Fft | 1 |  |  | 0
4.1.2. | Baie informatique
4.1.3. | Point d’accès informatique | Ens | 233 |  |  | 0
4.1.4. | Point Copieur | Ens | 12 |  |  | 0
4.1.5. | Point badgeuse | Ens | 2 |  |  | 0
4.1.6. | Point WIFI | Ens | 31 |  |  | 0
4.1.7. | Point vidéoprojecteur | Ens | 6 |  |  | 0
4.1.8. | Liaison HDMI | Ens | 6 |  |  | 0
4.1.9. | Prises simples RJ 45 catégorie 6 | U | 54 |  |  | 0
4.1.10. | Câble informatique simple catégorie 6 | Ml | 20000 |  |  | 0
4.1.11. | Identification | Fft | 1 |  |  | 0
4.1.12. | Test des liaisons | Fft | 1 |  |  | 0
| Sous Total Chapitre 4.1 |  |  |  |  | 0
4.2. | Vidéoparlophonie
4.2.1. | Vidéoparlophone intérieur | U | 2 |  |  | 0
4.2.2. | asservissements | Ens | 1 |  |  | 0
4.2.3. | Câblage | Fft | 1 |  |  | 0
4.2.4. | Programmation et mise en service | Fft | 1 |  |  | 0
| Sous Total Chapitre 4.2 |  |  |  |  | 0
4.3. | Contrôle d’acces
| Suivant description | Ens | 17 |  |  | 0
| Sous Total Chapitre 4.3 |  |  |  |  | 0
4.4. | Alarme anti intrusion
| Suivant description | Ens | 1 |  |  | 0
| Sous Total Chapitre 4.3 |  |  |  |  | 0
| TOTAL CHAPITRE 4 |  |  |  |  | 0
5 | SPECIFICATIONS TECHNIQUES DETAILLEES DES PRESTATIONS ET TRAVAUX DIVERS
5.1 | ETUDES D'EXECUTION | Fft | 1 |  |  | 0
5.2 | RESERVATIONS, PERCEMENTS, SAIGNEES ET RESSERRAGE COUPE FEU | Fft | 1 |  |  | 0
5.3 | ETIQUETTAGE ET REPERAGE | Fft | 1 |  |  | 0
5.4 | CONTRÔLE DE CONFORMITE | Fft | 1 |  |  | 0
5.5 | VERIFICATIONS INSTALLATIONS ELECTRIQUES PAR ORGANISME AGREE | Fft | 1 |  |  | 0
5.6 | OBTENTION CONSUEL | Fft | 1 |  |  | 0
5.7 | ESSAIS, REGLAGES ET MISE EN SERVICE DES INSTALLATIONS | Fft | 1 |  |  | 0
5.8 | RECEPTION DES OUVRAGES | Fft | 1 |  |  | 0
5.9 | FORMATION DU PERSONNEL | Fft | 1 |  |  | 0
5.10 | TRAVAUX NON COMPRIS AU PRESENT LOT | Fft | 1 |  |  | 0
5.11 | COMPTE PRORATA |  | 2% |  |  | 0
| TOTAL CHAPITRE 5 |  |  |  |  | 0
| TOTAL H.T.V.A. |  |  |  |  | 0
| TVA 20% |  |  |  |  | 0
| TOTAL T.T.C. |  |  |  |  | 0

## Feuil1
3. | Specifications techniques détaillees electricite
3.1. | Installation provisoire de chantier
3.1.1. | Généralités
3.1.2. | Coffret principal
3.1.3. | Coffrets divisionnaires
3.1.4. | Eclairage de chantier
3.1.5. | Câblage
3.1.6. | Vérification, entretien et dépose
3.2. | MISE A LA TERRE
3.2.1. | Circuits de terre
3.2.2. | Liaisons équipotentielles principales
3.2.3. | Liaisons équipotentielles secondaires
3.3. | RACCORDEMENT ELECTRIQUE PRINCIPAL
3.3.1. | Raccordement réseau concessionnaire
3.3.2. | Liaison de téléreport dans le coffret ERDF
3.4. | Tableau électrique
3.4.1. | Généralités
3.4.2. | Tableau général basse tension
3.4.3. | Panneau de comptage tarif Bleu
3.4.4. | Comptages des energies
3.4.5. | Liaisons principales
3.4.5.1. | Liaison entre le coffret ERDF et le TGBT.
3.4.6. | Coffret de coupure chaufferie
3.5. | ECLAIRAGE
3.5.1. | Eclairage intérieur
3.5.1.1. | Luminaires pour circulations
3.5.1.2. | Luminaires circulations et hall accueil
3.5.1.3. | Luminaires pour locaux techniques, entretien, rangements extérieurs et intérieurs
3.5.1.4. | Luminaires pour bureau et Tisanerie
3.5.1.5. | Luminaires pour salle d’activités
3.5.1.6. | Luminaires pour blocs sanitaires et locaux entretien entre salles de classes
3.5.1.7. | Luminaires pour salles de classes
3.5.1.8. | Luminaires pour éclairage de tableau
3.5.1.9. | Luminaires pour éclairage de tableau Variante
3.5.1.10. | Suspension coin ordinateur
3.5.2. | Eclairage extérieur
3.5.2.1. | Luminaires façade avant
3.5.3. | Appareillage de commande
3.5.3.1. | Détecteurs de présence pour sanitaires et hall
3.5.3.2. | Pour couloirs
3.5.3.3. | Interrupteurs, va et vient ou bouton poussoir encastrés
3.5.3.4. | Interrupteur étanche pose en apparent, ou en encastré dans locaux techniques
3.5.3.5. | Commande éclairage extérieur
3.5.4. | Distribution électrique
3.5.4.1. | Cheminement et conduits électriques
3.5.4.1.1 | Chemin à câbles 100 x 60
3.5.4.1.2 | Chemin à câbles 200 x 60
3.5.4.1.3 | Chemin à câbles 300 x 60
3.5.4.1.4 | Tube ICTA vide
3.5.4.2. | Câblage de l’éclairage
3.6. | ECLAIRAGE DE SECURITE
3.6.1. | Blocs de secours de balisage
3.6.2. | Luminaires de sécurité étanches
3.6.3. | Luminaires de sécurité ambiance 360 lumens
3.6.4. | Bloc autonome portable d’intervention
3.6.5. | Télécommande
3.6.6. | Câblage de l’éclairage de sécurité
3.7. | DISTRIBUTION FORCE ET PRISES DE COURANT
3.7.1. | Prises de courant apparentes ou encastrées étanches
3.7.2. | Prises encastrées autres locaux
3.7.3. | Alimentations pour lot CVC
3.7.3.1. | Groupe VMC C4 câble CR1
3.7.3.2. | Alimentations CTA
3.7.3.3. | Alimentations chauffe-eau
3.7.3.4. | Alimentations chaufferie
3.7.4. | Alimentations specifiques
3.7.4.1. | Prise cuisinière
3.7.4.2. | Prise micro-ondes
3.7.4.3. | Prise réfrigérateur
3.7.4.4. | Prise lave-linge
3.7.5. | Sèche-mains électriques
3.7.6. | Câblage force et prises de courant
3.7.7. | Stores screen et ocultations
3.7.7.1. | Boutons poussoirs stores
3.7.7.2. | Boites de raccordement pour stores
3.7.7.3. | Câblage store
3.8. | Réseau téléphonique - Accès
3.9. | réseau informatique / téléphonique
3.9.1. | Arrivée réseau téléphonique
3.9.2. | Point d’acces informatique
3.9.3. | Attente tableau blanc interactif - OPTION
3.9.4. | Coffret de distribution informatique
3.9.5. | Câble informatique simple catégorie 6A
3.9.6. | Test Cuivre
3.10. | ALARME INCENDIE
3.10.1. | Centrale alarme incendie
3.10.2. | Avertisseurs sonores
3.10.3. | Déclencheurs manuels saillie
3.10.4. | Avertisseurs Visuels
3.10.5. | Câblage alarme incendie
3.10.6. | Contrôle de l’installation et mise en service
3.10.7. | Dossiers d’identité
3.11. | Vidéoparlophonie – OPTION
3.11.1. | Platine de rue
3.11.2. | Vidéoparlophones intérieurs
3.11.3. | Interfaces pour système Vidéoparlophonie
3.11.4. | Câblage
3.11.5. | Programmation et mise en service
3.12. | Carillon et horloge - OPTION
3.12.1. | Horloge mère
3.12.2. | Carillon amplifié intérieur
3.12.3. | Carillon amplifié extérieur
4. | Spécifications techniques détaillees et travaux divers
4.1. | Réservations, percements, saignées et resserrage coupe feu
4.2. | ETIQUETTAGE ET REPERAGE
4.3. | CONTRÔLE DE CONFORMITE
4.4. | vERIFICATIONS INSTALLATIONS ELECTRIQUES PAR ORGANISME AGREE
4.5. | Obtention consuel
4.6. | ESSAIS, REGLAGES ET MISE EN SERVICE DES INSTALLATIONS
4.7. | RECEPTION DES OUVRAGES
4.8. | Formation du personnel
4.9. | TRAVAUX NON COMPRIS AU PRESENT LOT