## CAHIER DES BESOIN
consultation n°2025AF05 |  |  |  | FOURNITURE DE CONSOMMABLES PLASTIQUES POUR LES LABORATOIRES DU CHU DE RENNES - CATALOGUE DES BESOINS
No Produit | CATEGORIE | N°LOT | N°sous lot | LIBELLE LOT | DESCRIPTION DU PRODUIT | Unité | Références actuelles
65653 | 1 | 1 | 1,1 | TUBES A CENTRIFUGER | TUBES A CENTRIFUGER 15 ml ENBALLAGE UNITAIRE STERILE AVEC BOUCHON A VIS | tube | KIMA17022 | VWR INTERNATION
62656 | 1 |  | 1,2 | TUBES A CENTRIFUGER | TUBES A CENTRIFUGER FOND CONIQUE, STERILE, 50 ML, PP GRADUE BOUCH. VIS COIFFANT TRANSPARENT (CENTRI 1200G minimum) | tube | 352070 | DUTSCHER DOM
241802 | 1 |  | 1,3 | TUBES A CENTRIFUGER | TUBES A CENTRIFUGER 50 ML PP CAPUCHON PLAT, GRADUE,STERILE, FOND CONIQUE (REFERENCE DIFFERENTE DU 1,2 = ALTERNATIVE) | tube | 949538 | DUTSCHER DOM
62658 | 1 | 2 | 2,1 | TUBE avec bouchon A AILETTE | tube Polystyrène 5ml + non stérile sans bouchon, diamètre 75X13MM, fond rond | tube | 212-1834 | VWR INTERNATION
231504 | 1 |  | 2,2 | TUBE avec bouchon A AILETTE | BOUCHON A AILETTE 11 MM COLORIS ROUGE COMPATIBLE avec tubes proposés en 2.1 et 2.7 | bouchon | BA11RG | GREINER BIO ONE
231505 | 1 |  | 2,3 | TUBE avec bouchon A AILETTE | BOUCHON A AILETTE 11 MM COLORIS JAUNE COMPATIBLE avec tubes proposés en 2,1 et 2,7 | bouchon | BA11JA | GREINER BIO ONE
231503 | 1 |  | 2,4 | TUBE avec bouchon A AILETTE | BOUCHON A AILETTE 11 MM COLORIS BLEU COMPATIBLE avec tubes proposés en 2.1 et 2.7 | bouchon | BA11BU | GREINER BIO ONE
231506 | 1 |  | 2,5 | TUBE avec bouchon A AILETTE | BOUCHON A AILETTE 11 MM COLORIS BLANC COMPATIBLE avec tubes proposés en 2.1 et 2.7 | bouchon | BA11BA | GREINER BIO ONE
62792 | 1 |  | 2,6 | TUBE avec bouchon A AILETTE | BOUCHON AILETTE VERT POUR TUBES DE DIAMETRE 11-13 MM | bouchon | 030592 | DUTSCHER DOM
236763 | 1 |  | 2,7 | TUBE avec bouchon A AILETTE | TUBE A HEMOLYSE PLASTIQUE 75X13 MM POLYPROPYLENE, 5 ML,transparent, UTILISATION A -80°C | tube | TH5P | GREINER BIO ONE
234952 | 1 | 3 | 3,1 | TUBE avec ou sans bouchon | TUBE A ESSAI 10 ML, 16X100 MM FOND ROND PP, GRADUE | tube | 2161046 | VWR INTERNATION
238855 | 1 |  | 3,2 | TUBE avec ou sans bouchon | TUBE 5 ML PP AVEC BOUCHON, 12X75 MM,STERILE, JETABLE | tube | 211-0064 | VWR INTERNATION
62609 | 1 |  | 3,3 | TUBE avec ou sans bouchon | TUBE PLASTIQUE FOND ROND 12X75MM STERILE, 5 ML, POLYSTYRENE AVEC BOUCHON | tube | 352054 | DUTSCHER DOM
241614 | 1 | 4 |  | TUBE A ESSAI HDPE | TUBE A ESSAI PP AVEC BOUCHON FERMETURE DOUBLE POSITION - HDPE 14ML 17X95.4MM RCF 3000XG STERILISE PAR GAZ OE, Sans pyrogènes,DNase RNase free, Sans ADN humain, Sans cytotoxines | tube | 330129 | DUTSCHER DOM
235754 | 1 | 5 | 5,1 | TUBES EN VERRE microbio | tube en verre pour culture parasito, jetable, fond rond, bord droit, 15x85MM | tube | 734-4224 | VWR INTERNATION
62636 | 1 |  | 5,2 | TUBES EN VERRE microbio | tube verre sodocalcique fond rond 34ml 17,25X180MM | tube | TEU18 | LABELIANS
62639 | 1 |  | 5,3 | TUBES EN VERRE microbio | tube verre sodocalcique fond rond 24ml à vis 16X160 MM | tube | TEC16 | LABELIANS
68269 | 1 |  | 5,4 | TUBES EN VERRE microbio | BOUCHON EN ALUMINIUM, JOINT CAOUTCHOUC POUR TUBE A VIS 16 X 160 MM pour tubes proposés en 5.3 | bouchon | CAPTEC16 | LABELIANS
245572 | 1 | 6 |  | TUBES A HEMOLYSE EN VERRE | TUBE HEMOLYSE EN VERRE SODOCALCIQUE USAGE UNIQUE diam 12mm taille 75mm EP 0,8mm | tube | 11883360 | FISHER SCIENTIF
237072 | 1 | 7 |  | TUBES A ESSAI EN VERRE | TUBE A ESSAI 100X12 MM VERRE SODO, DROIT | tube | 212-0015 | VWR INTERNATION
236879 | 1 | 8 | 8,1 | TUBES EN VERRE avec BOUCHON | TUBE A ESSAI 16X100MM VERRE BORO. PAS DE VIS POUR EXTRACTION DE TOXICOLOGIE | tube | ERSP73750-16100 | VWR INTERNATION
236880 | 1 |  | 8,2 | TUBES EN VERRE avec BOUCHON | BOUCHON A VIS, PP, FILETAGE 15-415 pour tubes proposés en 8,1 | bouchon | SCERSP73805B-15415 | VWR INTERNATION
243897 | 1 | 9 | 9,1 | TUBES A CENTRIFUGER EN VERRE | TUBE A CENTRIFUGER CONIQUE 5ML PYREX OU EQUIVALENT VERRE BOROSILICATE | tube | 734-4251 | VWR INTERNATION
237014 | 1 |  | 9,2 | TUBES A CENTRIFUGER EN VERRE | BOUCHON A VIS JOINT REVETEMENT PFTE, AUTOCLAVABLE, FILETAGE 13-415, RESISTANT AUX EFFETS DE LA TEMPERATURE ET DE LA VAPEUR compatible ave tubes proposés en 9,1 | bouchon | 2127527 | VWR INTERNATION
249315 | 1 |  | 9,3 | TUBES A CENTRIFUGER EN VERRE | TUBE A CENTRIFUGER CONIQUE 10ML PYREX VERRE BOROSILICATE | tube | SCERSP73785-10 | VWR INTERNATION
62539 | 1 | 10 | 10,1 | MICROTUBES | MICROTUBE 2 ML, PP, STERILE, GRADUE, TRANSPARENT A CAPE ATTENANTE | tube | 72695500 | SARSTEDT
241807 | 1 |  | 10,2 | MICROTUBES | MICROTUBE 2 ML, PP, STERILE, GRADUE, TRANSPARENT A CAPE ATTENANTE, DNASE RNASE FREE, EXEMPT ADN HUMAIN, ET D' INHIBITEURS DE PCR | tube | 72.695.400 | SARSTEDT
231507 | 1 |  | 10,3 | MICROTUBES | MICROTUBE 0,5 ML, PP, STERILE, GRADUE, CONIQUE, TRANSPARENT A CAPE ATTENANTE, COULEUR BLEU | tube | 72.704.006 | SARSTEDT
231508 | 1 |  | 10,4 | MICROTUBES | MICROTUBE 0,5 ML, PP, STERILE, GRADUE, CONIQUE, TRANSPARENT A CAPE ATTENANTE, COULEUR JAUNE | tube | 72.704.004 | SARSTEDT
63513 | 1 |  | 10,5 | MICROTUBES | MICROTUBE 0,5 ML, PP, STERILE, GRADUE, CONIQUE, TRANSPARENT A CAPE ATTENANTE, COLORIS NATUREL | tube | 72.704400 | SARSTEDT
62537 | 1 |  | 10,6 | MICROTUBES | MICROTUBE 0,5 ML, PP, STERILE, GRADUE, CONIQUE, TRANSPARENT A CAPE ATTENANTE, COULEUR VERT | tube | 72.704.005 | SARSTEDT
241806 | 1 |  | 10,7 | MICROTUBES | MICROTUBE 1,5 ML, PP, STERILE, GRADUE, CONIQUE, TRANSPARENT A CAPE ATTENANTE, DNASE RNASE FREE, EXEMPT ADN HUMAIN, ET D' INHIBITEURS DE PCR | tube | 72.706.400 | SARSTEDT
244730 | 1 |  | 10,8 | MICROTUBES | MICROTUBE 1,5 ML, PP, STERILE, CONIQUE, TRANSPARENT AVEC CAPE A VIS, SANS APLAT, DNASE RNASE FREE, EXEMPT ADN HUMAIN, ET D' INHIBITEURS DE PCR | tube | 2583252 | UGAP
228241 | 1 | 11 |  | MICROTUBES SARSTEDT | MICROTUBE 2 ML, PP, STERILE, GRADUE, CONIQUE, TRANSPARENT, BOUCHON A VIS AVEC JOINT TORIQUE DE TYPE "I", ref 72.694005 de marque SARSTEDT calibrés pour équipement STARMAX | tube | 72.694005 | SARSTEDT
238588 | 1 | 12 |  | MICROTUBES POUR PORTOIR HAMILTON | MICROTUBE 1.5ML,PP,AVEC JUPE, CAPE A VIS, DNASE RNASE FREE, EXEMPT ADN HUMAIN, ET D' INHIBITEURS DE PCR, COMPATIBLE PORTOIR HAMILTON | tube | 72.703700 | SARSTEDT
238964 | 1 | 13 | 13,1 | MICROTUBES AMBRE | MICROTUBE 2 ML, PP, STERILE, AMBRE, A CAPE ATTENANTE | tube | 33302 | DUTSCHER DOM
238932 | 1 |  | 13,2 | MICROTUBES AMBRE | MICROTUBE 1,5 ML, PP, STERILE, AMBRE, A CAPE ATTENANTE, FOND CONIQUE POUR APPLICATION HPLC/GC | tube | 33005 | CHROMSYMTEMS
241253 | 1 | 14 |  | MICROTUBES 0,5/0,6ML | MICROTUBE 0,5/0,6 ML, STERILE, GRADUE, CONIQUE, TRANSPARENT A CAPE ATTENANTE, COULEUR NATURELLE, DNASE RNASE FREE, EXEMPT ADN HUMAIN, ET D' INHIBITEURS DE PCR | tube | 011330 | DUTSCHER DOM
241216 | 1 | 15 |  | TAMIS | TAMIS GRILLE NYLON 35µM AVEC TUBE 6ML PS STERILE | tube | 2515149 | UGAP
210100 | 1 | 16 | 16,1 | CRYOTUBE | CRYOTUBES 2 ML, STERILE, AVEC JUPE ET BOUCHON FILETAGE EXTERNE AVEC JOINT A LEVRE, POLYPROPYLENE, 12,5×48 mm, STOCKAGE JUSQU’À -196°C, RNA DNASE FREE | tube | 479-1220 | FISHER SCIENTIF
234282 | 1 |  | 16,2 | CRYOTUBE | CRYOTUBE CONIQUE 2 ML, STERILE, PP, BOUCHON A VIS JOINT TORIQUE, STERILE, TRANSPARENT | tube | 72693005 | SARSTEDT
62678 | 1 |  | 16,3 | CRYOTUBE | CRYOTUBES 5 ML, STERILE, AVEC JUPE ET BOUCHON FILETAGE EXTERNE AVEC JOINT A LEVRE, POLYPROPYLENE, 12x91 mm, STOCKAGE JUSQU’À -196°C AVEC ZONE DE MARQUAGE BLANCHE | tube | 479-1236 | VWR INTERNATION
235745 | 1 | 17 |  | CRYOTUBE 1,5ML | CRYOTUBE CONIQUE 1,5 ML, STERILE, PP, BOUCHON A VIS JOINT TORIQUE, STERILE, TRANSPARENT | tube | 72.692005 | SARSTEDT
229702 | 1 | 18 | 18,1 | CRYOTUBE JUPE | Cryotube STERILE 2 ml GRADUE AVEC JUPE ET BOUCHON ROUGE PAS DE VIS interne, Hauteur maxi 48MM | tube | 122280 | GREINER BIO ONE
229703 | 1 |  | 18,2 | CRYOTUBE JUPE | Cryotube STERILE 2 ml GRADUE AVEC JUPE ET BOUCHON JAUNE PAS DE VIS interne, Hauteur maxi 48MM | tube | 122278 | GREINER BIO ONE
229704 | 1 |  | 18,3 | CRYOTUBE JUPE | Cryotube STERILE 2 ml GRADUE AVEC JUPE ET BOUCHON BLEU PAS DE VIS interne, Hauteur maxi 48MM | tube | 122279 | GREINER BIO ONE
230040 | 1 |  | 18,4 | CRYOTUBE JUPE | Cryotube STERILE 2 ml GRADUE AVEC JUPE ET BOUCHON BLANC PAS DE VIS interne, Hauteur maxi 48MM | tube | 122263 | GREINER BIO ONE
229701 | 1 |  | 18,5 | CRYOTUBE JUPE | Cryotube STERILE 2 ml GRADUE AVEC JUPE ET BOUCHON VERT PAS DE VIS interne, Hauteur maxi 48MM | tube | 122277 | GREINER BIO ONE
241213 | 1 | 19 | 19,1 | CRYOTUBE ET BOUCHONS | Cryotube STERILE 3 ml , PP, AVEC JUPE ET BOUCHON FILETAGE EXTERNE, Exempts ADN humain, DNase, RNase, d'ATP et d'inhibiteurs de PCR | tube | 390703 | DUTSCHER DOM
249371 | 1 |  | 19,2 | CRYOTUBE ET BOUCHONS | BOUCHON PAS DE VIS EXT POUR CRYOTUBE PROPOSES en 19.1 | bouchon | 395080 | DUTSCHER DOM
230264 | 1 | 20 | 20,1 | CRYOTUBE DIVERS | Cryotube 500µl VRAC STERILE avec bouchon a vis (pas de vis interne), PP, hauteur max 40mm, Résistant à des températures de -80 °C à 120 °C- TUBE 2D (AVEC CODE A BARRE) | tube | 446461 | DUTSCHER DOM
243827 | 1 |  | 20,2 | CRYOTUBE DIVERS | CRYOTUBE STERILE PP - 5 mL étiquette blanche et graduation - bouchon avec filetage externe et profil bas - en vrac sans barcode. Hauteur max 50 mm. Exempts rnase/dnase et endotoxine | tube | 374323 | THERMO ELECTRON
237521 | 1 |  | 20,3 | CRYOTUBE DIVERS | CRYOTUBE STERILE 2 ML, GRADUE, AVEC JUPE, ET BOUCHON PAS DE VIS EXTERNE, FOND ROND, APLAT, PIED CRANTE, BOUCHON BLANC | tube | 126263 | DUTSCHER DOM
241044 | 1 |  | 20,4 | CRYOTUBE DIVERS | CRYOTUBE STERILE 2 ML, GRADUE, AVEC JUPE, ET BOUCHON VERT PAS DE VIS EXTERNE, FOND ROND, APLAT, PIED CRANTE, BOUCHON VERT | tube | 126277 | DUTSCHER DOM
239682 | 1 | 21 |  | BOUCHON A AILETTE POUR TUBE ALINITY | BOUCHON AILETTE VERT POUR TUBES DE DIAMETRE 15-17 MM COMPATIBLE AVEC TUBE ALINITY M TRANSPORT REF tube ABBOTT : 09N4911 | bouchon | 391597 | DUTSCHER DOM
62546 | 1 | 22 | 22,1 | BOUCHON CELLULOSE | BOUCHON CELLULOSE, FORME STANDARD, POUR TUBE 9,0-10,5MM | bouchon | 391-0164 | VWR INTERNATION
62548 | 1 |  | 22,2 | BOUCHON CELLULOSE | BOUCHON CELLULOSE, FORME STANDARD POUR TUBE DIAM. 13,5-15,5 MM RESISTANT A 100°C | bouchon | 391-0153 | VWR INTERNATION
234587 | 1 | 23 |  | BOUCHON A VIS MELANGE DE COULEURS | BOUCHON A VISSER, AVEC JOINT TORIQUE, MELANGE 10 COULEURS, BOUCHON PLAT POUR MICROTUBE DE DIAM 10,8MM | bouchon | 65 716999 | SARSTEDT
249776 | 1 | 24 |  | BOUCHON A VIS | BOUCHON A VIS AVEC DOUBLURE CAOUTCHOUC FILETAGE 18-415 DIAMETRE 20MM | bouchon | 2541845 | H602242
236076 | 1 | 25 |  | BOUCHON COIFFANT/RENTRANT | BOUCHON COIFFANT RENTRANT POUR TUBES 12-16MM (TUBE PRIMAIRE) | bouchon | CAPTUNIV01 | LABELIANS
236778 | 1 | 26 | 26,1 | BOUCHON GC/HPLC | BOUCHON A VIS 8MM, PP, SEPTUM PFTE PRE-ASSEMBLE, ORIFICE CENTRAL, FILETAGE 8-425 NON PRE PERCE | bouchon | 11792428 | FISHER SCIENTIF
238854 | 1 |  | 26,2 | BOUCHON GC/HPLC | BOUCHON A VIS 8MM POUR FLACON D'ECHANTILLONNAGE AUTOMATIQUE POUR APPLICATION HPLC GC ou LC, PP, NOIR, SEPTUM PTFE PRE FENDU EN SILICONE, FILETAGE 8-425 | bouchon | 818910 | UGAP
231823 | 2 | 27 | 27,1 | FLACONS POUR ECHANTILLON | FLACON 30 ML EN PPCO, TRANSLUCIDE, COL LARGE, NON STERILE, AUTOCLAVABLE, BOUCHON A VIS PP SANS JOINT DIAMETRE 28 MM, HERMETIQUE | flacon | 10404671 | FISHER SCIENTIF
244736 | 2 |  | 27,2 | FLACONS POUR ECHANTILLON | FLACON 125 ML EN PPCO, TRANSLUCIDE, COL LARGE, NON STERILE, AUTOCLAVABLE, BOUCHON A VIS PP SANS JOINT DIAMETRE 21 MM, HERMETIQUE | flacon | 215-7223 | VWR INTERNATION
245921 | 2 | 28 | 28,1 | FLACONS POUR HYGIENE | FLACON 500ML + 10 MG THIOSULFATEDE SODIUM | flacon | 030380 | DUTSCHER DOM
245924 | 2 |  | 28,2 | FLACONS POUR HYGIENE | FLACON 1000ML + 20 MG THIOSULFATEDE SODIUM | flacon | VWRI331-0273.1 | VWR INTERNATION
235467 | 2 | 29 | 29,1 | FLACON EN VERRE | FLACON POUR MILIEUX DE CULTURE, 125 ML, VERRE, AVEC BOUCHON A VIS, TRANSPARENT, GRADUE, AUTOCLAVABLE | flacon | 11798789 | FISHER SCIENTIF
236720 | 2 |  | 29,2 | FLACON EN VERRE | FLACON 1000ML ROND GRADUE VERRE BOROSILICATE, BOUCHON A VIS GL 45, SANS JOINT | flacon | 15486113 | FISHER SCIENTIF
236959 | 2 | 30 | 30,1 | FLACON HPLC/GC | FLACON À COL VISSANT, EN VERRE, PETITE OUVERTURE, FILETAGE 8-425, POUR GC HPLC, HAUTEUR 32mm, DIAMETRE EXTERNE 11,6 TRANSPARENT, 1,5ML | flacon | 11565874 | FISHER SCIENTIF
238922 | 2 |  | 30,2 | FLACON HPLC/GC | FLACON À COL VISSANT, EN VERRE, PETITE OUVERTURE, FILETAGE 8-425, POUR GC HPLC, HAUTEUR 32mm, DIAMETRE EXTERNE 11,6 AMBRE | flacon | 10560053 | FISHER SCIENTIF
236931 | 2 |  | 30,3 | FLACON HPLC/GC | FLACON ROND VERRE, 30ML VIS 33MM | flacon | 15357928 | FISHER SCIENTIF
236984 | 2 | 31 | 31,1 | FLACON HPLC/GC DIVERS | FLACON POUR ANALYSE COL ALLONGE A SERTIR EN VERRE DE 20 ML TRANSPARENT / POUR EQUIPEMENT GC FID de marque THERMO ELECTRON (passeur TRIPLUS) | flacon | 10104424 | FISHER SCIENTIF
236849 | 0 |  | 31.2 | FLACON HPLC/GC DIVERS | CAPS SILICONE BLEU TRANSPARENT 20 MM POUR FLACON DU LOT 31.1 | bouchon | 11793127 | FISHER SCIENTIF
241717 | 2 |  | 31,3 | FLACON HPLC/GC DIVERS | FLACON A SERTIR DE TYPE N13 2ML 16X32MM TRANSPARENT FOND PLAT | flacon | LLG06228969 | CARLO ERBA
217156 | 2 |  | 31,4 | FLACON HPLC/GC DIVERS | FLACON À COL VISSANT, EN VERRE, 4ML, PETITE OUVERTURE, POUR GC HPLC, Ø×h 14,7×45 mm, AMBRE | flacon | 13090280 | THERMO ELECTRON
65274 | 2 |  | 31,5 | FLACON HPLC/GC DIVERS | Micro-Insert, verre transparent, pour flacon à petite ouverture, 5MM DE DIAMETRE, VOLUME 200µl, FOND CONIQUE POUR MICRO ECHANTILLONNAGE | flacon | 11762428 | FISHER SCIENTIF
60044 | 3 | 32 | 32,1 | MICROPLAQUE MICROTITRATION | PLAQUE 96 PUITS FOND ROND SANS COUVERCLE NON STERILE TRANSPARENT, POLYSTYRENE | plaque | 650101 | GREINER BIO ONE
62552 | 3 |  | 32,2 | MICROPLAQUE MICROTITRATION | PLAQUE 96 PUITS FOND PLAT AVEC COUVERCLE STERILE TRANSPARENT, POLYSTYRENE | plaque | 353072 | DUTSCHER DOM
63326 | 3 | 33 | 33,1 | MICROPLAQUE MICROTITRATION ELISA | PLAQUE 96 PUITS FOND PLAT SANS COUVERCLE NON STERILE TRANSPARENT, POLYSTYRENE NON TRAITE HYDROPHOBE : APPLICATION ELISA | plaque | 055140 | DUTSCHER DOM
236663 | 3 |  | 33,2 | MICROPLAQUE MICROTITRATION ELISA | PLAQUE 96 PUITS FOND PLAT SANS COUVERCLE NON STERILE TRANSPARENT, POLYSTYRENE AVEC UNE SURFACE PERMETTANT UNE Homogénéité de liaison certifiée | plaque | 735-0199 | VWR INTERNATION
229900 | 3 | 34 |  | PLAQUES PCR | PLAQUE POUR PCR 96 PUITS, DEMI-JUPE, PP / repères par lignes et colonne (chiffres et lettres) /Exemptes de DNase, RNase et d'ADN génomique humain | plaque | 732-2390 | VWR INTERNATION
234390 | 3 | 35 | 35,1 | PLAQUES PCR et ADHESIFS POUR THERMOCYCLEURS DE MARQUE THERMO | PLAQUE PCR 96 PUITS, SEMI JUPE , COULEUR OPTIQUE, exempt ADN/RNase NON STERILE COMPATIBLE AVEC THERMOCYCLEURS VERITI DE MARQUE THERMO | plaque | 4346907 | LIFE TCHONOLOGI
235788 | 3 |  | 35,2 | PLAQUES PCR et ADHESIFS POUR THERMOCYCLEURS DE MARQUE THERMO | PLAQUE PCR 96 PUITS, SEMI JUPE, INCOLORE, COMPATIBLE AVEC CYCLEURS VERITI DE MARQUE THERMO, PROFIL STANDARD | plaque | 732-4904 | VWR INTERNATION
239544 | 3 |  | 35,3 | PLAQUES PCR et ADHESIFS POUR THERMOCYCLEURS DE MARQUE THERMO | PLAQUE PCR 96 PUITS, SEMI JUPE, INCOLORE, LOW PROFIL, COMPATIBLE AVEC CYCLEURS DE MARQUE THERMO | plaque | 016214 | DUTSCHER DOM
239688 | 3 |  | 35,4 | PLAQUES PCR et ADHESIFS POUR THERMOCYCLEURS DE MARQUE THERMO | PLAQUE PCR 96 PUITS, SEMI JUPE, COULEUR OPTIQUE, exempt ADN/RNase NON STERILE COMPATIBLE AVEC CYCLEURS QUANTSTUDIO, AVEC CODE A BARRE INCLUS | plaque | 4326659 | LIFE TCHONOLOGI
235789 | 3 | 36 |  | FILM ADHESIF PCR FORTE ADHESION | Film adhésif PCR transparent FORTE adhésion - PLAGE DE TEMPERATURE -80 et 100 °C | film | 2516495 | H602242
228510 | 3 | 37 |  | FILM ADHESIF POUR MICROPLAQUE | Film adhésif pré - découpé pour microplaques 82 x 132 mm | film | 20100 | DUTSCHER DOM
235845 | 3 | 38 |  | FILM ADHESIF PCR POUR ANALYSE MICROSCOPIQUE | FILM ADHESIF POUR PCR ET Qpcr, PROPRIETES OPTIQUES PERMETTANT DES ANALYSES MICROSCOPIQUES VISUELLES, FORMAT 96 PUITS | film | E2796-9795 | STARLAB
230208 | 3 | 39 |  | FILM ADHESIF PCR DE MARQUE THERMO | FILM POUR MICROPLAQUE PCR DE MARQUE PCR Thermo Scientific™ POUR LA TECHNIQUE DE SEQUENCAGE DPNI / TRANSPARENT PELABLE REF FABRICANT : AB0558 | film | AB0558 | LIFE TCHONOLOGI
234040 | 3 | 40 |  | PLAQUE DEEPWELL DE MARQUE AXYGEN | MICROPLAQUE DEEPWELL DE MARQUE AXYGEN REF P-2ML-SQ-C-S VALIDE POUR ROBOT HAMILTON ET AUTOMATE BRAVO | plaque | 11370105 | FISHER SCIENTIF
238447 | 3 | 41 |  | PLAQUE DEEPWELL EPPENDORF | PLAQUES EPPENDORF REF 0030128,648 POUR AUTOMATE BRAVO DE MARQUE AGILENT | plaque | 732-0107 | VWR INTERNATION
238508 | 3 | 42 | 42,1 | BARETTE DE TUBES ET CAPUCHONS | BARRETTE DE 8 TUBES DE 0,2 ML AVEC BOUCHONS DOMES, TYPE "LOW PROFILE" REDUISANT LA CONDENSATION SUR LES PAROIS COMPATIBLE THERMO CYCLEUR VERITI DE MARQUE THERMO | barette | 16000 | DUTSCHER DOM
243927 | 3 |  | 42,2 | BARETTE DE TUBES ET CAPUCHONS | BARRETTE DE 8 MICROTUBES DE 0,2 ML FORME HAUTE + BARRETTE DE 8 CAPUCHONS OPTIQUES SEMI DOMES FORME HAUTE | barette | 44824 | DUTSCHER DOM
234380 | 3 | 43 |  | PLAQUE DE FILTRATION VIROLOGIE | PLAQUE DE FILTRATION 96 PUITS, 0,45µm, MEMBRANE PVDF HYDROPHILE, NON STERILE POUR Dosages par liaison à des récepteurs sur les cellules entières et les fragments de cellules, dosages par précipitation de phosphatase et de protéine kinase, dosages à base de microbilles et dosages à base de résines | plaque | MSHVN4510 | MILLIPORE
62583 | 4 | 44 | 44,1 | PIPETTE DE TRANSFERT | PIPETTE DE TRANSFERT A USAGE UNIQUE, 1,5 ML POLYETHYLENE, NON STERILE,GRADUEE | pipette | PPP1 | GREINER BIO ONE
62582 | 4 |  | 44,2 | PIPETTE DE TRANSFERT | PIPETTE DE TRANSFERT A USAGE UNIQUE, 3 ML POLYETHYLENE, NON STERILE, GRADUEE | pipette | PPP3 | GREINER BIO ONE
62789 | 4 |  | 44,3 | PIPETTE DE TRANSFERT | PIPETTE DE TRANSFERT A USAGE UNIQUE, 3 ML POLYETHYLENE, STERILE, GRADUEE | pipette | 612-1685 | VWR INTERNATION
236103 | 4 |  | 44,4 | PIPETTE DE TRANSFERT | PIPETTE DE TRANSFERT A USAGE UNIQUE, 1ML, CAPILLAIRE, TIGE FINE, POLYETHYLENE, NON STERILE, TRANSPARENTE | pipette | PPPC | GREINER BIO ONE
236322 | 4 |  | 44,5 | PIPETTE DE TRANSFERT | PIPETTE DE TRANSFERT A USAGE UNIQUE, 10 ML POLYETHYLENE, NON STERILE | pipette | 612-2847 | VWR INTERNATION
62598 | 4 | 45 | 45,1 | PIPETTE GRADUEE | PIPETTE POLYSTYRENE SEROLOGIE 10ML GRADUEE, COTONNEE, STERILE, A USAGE UNIQUE, EMBALLAGE INDIVIDUEL, | pipette | 357551 | DUTSCHER DOM
62597 | 4 |  | 45,2 | PIPETTE GRADUEE | PIPETTE POLYSTYRENE SEROLOGIE 5ML GRADUEE, COTONNEE, STERILE, A USAGE UNIQUE, EMBALLAGE INDIVIDUEL | pipette | 606180 | DUTSCHER DOM
62794 | 4 |  | 45,3 | PIPETTE GRADUEE | PIPETTE 25ML,GRADUEE, AVEC SURGRADUATION DE 11ML, COTONNEE, STERILE, A USAGE UNIQUE, EMBALLAGE INDIVIDUEL | pipette | 357535 | DUTSCHER DOM
62596 | 4 |  | 45,4 | PIPETTE GRADUEE | PIPETTE POLYSTYRENE SEROLOGIE 1ML GRADUEE, COTONNEE, STERILE, A USAGE UNIQUE, EMBALLAGE INDIVIDUEL | pipette | 604181 | DUTSCHER DOM
230295 | 4 |  | 45,5 | PIPETTE GRADUEE | PIPETTE 50ML, GRADUEE, AVEC SURGRADUATION DE 10ML, COTONNEE, STERILE, A USAGE UNIQUE, EMBALLAGE INDIVIDUEL | pipette | 357550 | DUTSCHER DOM
62599 | 4 | 46 |  | PIPETTE GRADUEE JAUGEE | PIPETTE 2ML POLYSTYRENE GRADUATION JAUGEE POUR UNE DISTRIBUTION PRECISE +/-3% EMBALLAGE INDIVIDUEL | pipette | 612-3704 | VWR INTERNATION
246178 | 4 | 47 |  | PIPETTE VERRE | PIPETTE PASTEUR 2ML 230MM NON COTONNEE VERRE SODOCALCIQUE POINTE STANDARD | pipette | 11566963 | FISHER
63339 | 5 | 48 | 48,1 | CONSOMMABLES POUR EQUIPEMENT CYTOSPIN DE MARQUE SHANDON/EPREDIA | Cytocuvettes EZ jetables 2 puits (DOUBLE) - filtres blancs - clip intégré pour Cytospin de marque SHANDON - REF fabricant E/A78710021 | cuvette | E/A78710021 | MM FRANCE
76405 | 5 |  | 48,2 | CONSOMMABLES POUR EQUIPEMENT CYTOSPIN DE MARQUE SHANDON/EPREDIA | CYTOCUVETTES POUR CYTOSPIN JETABLES - CLIP NON INTEGRE 1 PUIT - FILTRE BLANC REF FABRICANT 5991040 | cuvette | E/5991040 | MM FRANCE
248316 | 5 |  | 48,3 | CONSOMMABLES POUR EQUIPEMENT CYTOSPIN DE MARQUE SHANDON/EPREDIA | Cytocuvettes jetables SIMPLE avec cartes filtres blanches préfixées et bouchons POUR CYTOSPIN de marque SHANDON REF FAB A78710020 | cuvette | 12648166 | FISHER SCIENTIF
228127 | 5 |  | 48,4 | CONSOMMABLES POUR EQUIPEMENT CYTOSPIN DE MARQUE SHANDON/EPREDIA | Lames CYTOSLIDE SHANDON 1 cercle face inférieure non adhésives pour equipement CYTOSPIN de marque SHANDON REF FAB 5991059 | lame | E/5991059 | MM FRANCE
235481 | 5 |  | 48,5 | CONSOMMABLES POUR EQUIPEMENT CYTOSPIN DE MARQUE SHANDON/EPREDIA | LAMES CYTOSLIDE SHANDON 2 cercles décalés non adhésives REF FAB 5991054 | lame | 5991054 | MM FRANCE
236355 | 5 | 49 |  | AEROSOL anapath | AEROSOL DE CONGELATION POUR LES PIECES CHIRURGICALES AVANT LE PROCESSUS DE COUPE AVEC CRYOSTAT OU MICROTOME | flacon | 13328202 | VWR INTERNATION
236569 | 5 | 50 | 50,1 | CONSOMMABLES anapath | TAPIS ABSORBANT DIMENSIONS 203X254 MM +/- 10% POUR NEUTRALISER LE FORMOL | tapis | 720-2251 | VWR INTERNATION
241023 | 5 |  | 50,2 | CONSOMMABLES anapath | MILIEU DE MONTAGE POUR CONSERVATION ET STOCKAGE DE LAMES | flacon | LEIC811 | VWR INTERNATION
235415 | 5 |  | 50,3 | CONSOMMABLES anapath | STYLO POINTE DIAMANT | stylo | IBSAA46 | VWR INTERNATION
236443 | 5 | 51 |  | PARAFFINE anapath | PARAFFINE NORMAL SANS DMSO (KG) ADAPTEE POUR POINT DE FUSION DES EQUIPEMENTS, 55-58°C | kg | 10048502 | VWR INTERNATION
62586 | 5 | 52 | 52,1 | CONSOMMABLES paillasse | PARAFILM, ROULEAU LARGEUR 10 CM DISTRIBUTEUR INTEGRE | rouleau | 11772644 | FISHER SCIENTIF
62587 | 5 |  | 52,2 | CONSOMMABLES paillasse | PARAFILM, ROULEAU LARGEUR 5 CM DISTRIBUTEUR INTEGRE | rouleau | 11762644 | FISHER SCIENTIF
228432 | 5 |  | 52,3 | CONSOMMABLES paillasse | PINCE STERILE EN POLYSTYRENE EMBALLE INDIVIDUELLEMENT | pince | 232-0191 | VWR INTERNATION
236642 | 5 |  | 52,4 | CONSOMMABLES paillasse | CAPSULE DE PESEE POLYSTYRENE, FORME CARREE FOND PLAT taille 46x46x8 mm +/- 10% | capsule | 611-9168 | VWR INTERNATION
209706 | 5 |  | 52,5 | CONSOMMABLES paillasse | POIRE EN CAOUTCHOUC MODELE UNIVERSEL POUR PIPETTE DIAM. 5 A 8 MM | poire | 90270 | DUTSCHER DOM
237911 | 5 |  | 52,6 | CONSOMMABLES paillasse | CAPSULE DE PESEE POLYSTYRENE, FORME CARREE FOND PLAT taille 85x85x24 mm +/- 10% | capsule | 611-9169 | VWR INTERNATION
235724 | 5 |  | 52,7 | CONSOMMABLES paillasse | POIRE EN CAOUTCHOUC POUR PRELEVEMENT REPETE POUR PIPETTE 1 ML | poire | 612-1940 | VWR INTERNATION
62585 | 5 | 53 |  | PAPIER PROTECTION | PAPIER DE PROTECTION POUR PAILLASSE, LISSE ET ABSORBANT AVEC COUCHE DE POLYETHYLENE LAMINE | feuille | 115-9220 | VWR INTERNATION
63521 | 5 | 54 | 54,1 | LAMPE POUR EQUIPEMENTS DE LABORATOIRE | LAMPE NUE, CULOT GY6.35, 12V 100W, 11,5X44 (OSRAM H64625) | lampe | 64625HLX | EUROSEP
66355 | 5 |  | 54,2 | LAMPE POUR EQUIPEMENTS DE LABORATOIRE | LAMPE MERCURE OSRAM HBO 103/2 | lampe | HC103W2O | EUROSEP
235084 | 5 |  | 54,3 | LAMPE POUR EQUIPEMENTS DE LABORATOIRE | LAMPE 12V 35W HU5.3, 36 DEG. 51 MM, OSRAM 41866WFL | lampe | HA3512GU53 | EUROSEP
78031 | 5 |  | 54,4 | LAMPE POUR EQUIPEMENTS DE LABORATOIRE | LAMPE NUE, CULOT G4, POUR PROJECTION ET PRISE DE VUE, 6V 20W (OSRAM 64250) 9X31 ESBpour microscope NIKON Eclipse E400 | lampe | HA206G4M30 | EUROSEP
228147 | 5 |  | 54,5 | LAMPE POUR EQUIPEMENTS DE LABORATOIRE | LAMPE 6V, 30W, CULOT GT, OSRAM PH5761 POUR MICROSCOPE | lampe | HA306G4 | EUROSEP
228547 | 5 | 55 |  | LAMPE POUR SYSTÈME MEDICA VEOLIA | LAMPE UV OPTION 2 ET 4 LC 105 POUR équipement MEDICAPRO/VEOLIA WATER et MEDICA 7 / MR00018149 | lampe | 2492572 | UGAP
236197 | 5 | 56 |  | LAMPE POUR SYSTÈME MILLI-Q | LAMPE UV POUR PHOTO OXYDATION POUR SYSTEME MIILI-Q DE MARQUE MILLIPORE | lampe | ZMQUVLP01 | MILLIPORE
244370 | 5 | 57 | 57,1 | CONSOMMABLES DIVERS | DESSICANT SANS INDICATEUR (GEL DE SILICE) POIDS 1G | g | 034959B | DUTSCHER DOM
229806 | 5 |  | 57,2 | CONSOMMABLES DIVERS | ROULEAU DE RUBAN ADHESIF AVEC PLUSIEURS COULEURS DISPONIBLES LARGEUR 19 MM AUTOCLAVABLE ET UTILISABLE DANS LES CONGELATEURS | rouleau | 140261 | DUTSCHER DOM
238510 | 5 |  | 57,3 | CONSOMMABLES DIVERS | ROULEAU DE RUBAN ADHESIF AVEC PLUSIEURS COULEURS DISPONIBLES LARGEUR 25 MM AUTOCLAVABLE ET UTILISABLE DANS LES CONGELATEURS | rouleau | 817-0026 | VWR INTERNATION
238625 | 5 | 58 | 58,1 | BANDELETTES PH | BANDELETTES INDICATRICES PH 0-6 AVEC ECHELLE DE COULEUR | test | 1.09531.0001 | VWR INTERNATION
238944 | 5 |  | 58,2 | BANDELETTES PH | BANDELETTE INDICATRICE PH 4,4/10 | test | VWRC85413.601 | VWR INTERNATION
235690 | 5 |  | 58,3 | BANDELETTES PH | BANDELETTES INDICATRICES PH 5-10 AVEC ECHELLE DE COULEUR (3 PLAGES DE MESURE) | test | 1.09533.0001 | VWR INTERNATION
221835 | 5 |  | 58,4 | BANDELETTES PH | BANDELETTE INDICATRICE DE PH 2.0-9.0, SUBDIVISION PH 0.5 | test | 1.09584.0001 | VWR INTERNATION
232685 | 5 | 59 | 59,1 | OSE JETABLE | INOCULATEUR OSE JETABLE EN POLYSTYRENE 10 UL STERILE AVEC POINTE A AIGUILLE | inoculateur | 11763124 | FISHER SCIENTIF
232686 | 5 |  | 59,2 | OSE JETABLE | INOCULATEUR OSE JETABLE EN POLYSTYRENE 1 UL STERILE AVEC POINTE A AIGUILLE | inoculateur | 731165GO | VWR INTERNATION
234972 | 5 | 60 |  | CATALYSEUR DE SECURITE | CATALYSEUR DE SECURITE NON STERILE POUR JARRE | catalyseur | BR0042A | THERMO FISHER
235096 | 5 | 61 |  | ETALEUR RECOURBE | ETALEUR RECOURBE EN L STERILE - LARGEUR DE L'ETALEUR EN CONTACT < OU EGALE A 3 CM | etaleur | 901114 | GREINER BIO ONE
235675 | 5 | 62 |  | PAPIER FILTRE | FEUILLE DE PAPIER FILTRE 58CMX58CM, Type MN713, SURFACE LISSE VITESSE DE FILTRATION SEMI-RAPIDE | feuille | 152010 | MACHEREY NAGEL
217718 | 5 | 63 | 63,1 | CONSOMMABLES POUR EQUIPEMENTS DE MESURE HANNA INSTRUMENT | ELECTRODE POUR EQUIPEMENT HANNA INSTRUMENT 991001 | electrode | HI12963 | HANNA INSTRUME
220940 | 5 |  | 63,2 | CONSOMMABLES POUR EQUIPEMENTS DE MESURE HANNA INSTRUMENT | CUVETTE DE MESURE VERRE POUR PHOTOMETRES HANNA 937XX, HI 832XX ET CHECKER HC S/CAP | cuvette | HI731321 | HANNA INSTRUME
220941 | 5 |  | 63,3 | CONSOMMABLES POUR EQUIPEMENTS DE MESURE HANNA INSTRUMENT | CAPUCHONS DE CUVETTE POUR TURBIDIMETRE ET PHOTOMETRE HI 937XX | bouchon | HI731325 | HANNA INSTRUME
232634 | 5 |  | 63,4 | CONSOMMABLES POUR EQUIPEMENTS DE MESURE HANNA INSTRUMENT | SOLUTION DE NETTOYAGE POUR ELECTRODES D'EQUIPEMENTS HANNA INSTRUMENT | flacon | HI7061L | HANNA INSTRUME
245270 | 5 |  | 63,5 | CONSOMMABLES POUR EQUIPEMENTS DE MESURE HANNA INSTRUMENT | CUVETTES DE MESURE, POUR PHOTOMETRES HI977xx, HI967xx, HI957xx, SANS CAPUCHON (4 UNITES) | cuvette | HI731331 | HANNA INSTRUME
245271 | 5 |  | 63,6 | CONSOMMABLES POUR EQUIPEMENTS DE MESURE HANNA INSTRUMENT | CAPUCHON POUR CUVETTE DE MESURE POUR PHOTOMETRES HI977XX (4 UNITES) | bouchon | HI731336N | HANNA INSTRUME
234236 | 5 | 64 | 64,1 | CUVE A USAGE UNIQUE | CUVE A USAGE UNIQUE MACRO EN POLYSTYRENE NON STERILE COMPATIBLE AVEC SPECTRO BIOCHROM ULTROSPEC 10 PLAGE DE MESURE 340 – 900 nm VOLUME 2,5 – 4,5 ml TRAJET OPTIQUE 10 mm | cuvette | 634-0675 | VWR INTERNATION
238601 | 5 |  | 64,2 | CUVE A USAGE UNIQUE | CUVE A USAGE UNIQUE SEMI MICRO polyméthacrylate de méthyle (PMMA) NON STERILE COMPATIBLE équipement SPECORD 200PLUS/ ANALYTIK JENA PLAGE DE MESURE 300 – 900 nm VOLUME 1,5 ml TRAJET OPTIQUE 10 mm | cuvette | 634-0001 | VWR INTERNATION
238881 | 5 |  | 64,3 | CUVE A USAGE UNIQUE | CUVE A USAGE UNIQUE SEMI MICRO POLYSTYRENE NON STERILE PLAGE DE MESURE 340 – 900 nm VOLUME 1,5 ml TRAJET OPTIQUE 10 mm - dimension diametre 12,5mm hauteur 45mm COMPATIBLE SPECTRO DE MARQUE SPECOR | cuvette | 634-8112 | VWR INTERNATION
238954 | 5 |  | 64,4 | CUVE A USAGE UNIQUE | CUVE A USAGE UNIQUE MACRO PMMA NON STERILE PLAGE DE MESURE 340 – 900 nm VOLUME 2,5 –TRAJET OPTIQUE 10 mm - HAUTEUR 45MM | cuvette | 634-0000 | VWR INTERNATION
238789 | 5 | 65 |  | HUILE A IMMERSION | HUILE A IMMERSION TYPE B VISCOSITE ELEVE 1250 cS | ML | 11798372 | FISHER SCIENTIF
238809 | 5 | 66 |  | CONSOMMABLES POUR CULTURE | CHAMBRE DE CULTURE SUR LAME EN VERRE SEPARABLE A 1 COMPARTIMENT FIXE SUR UNE LAME 26X76MM MUNIE D'UN COUVERCLE COIFFANT STERILE VOLUME 2-4,5 ML/CHAMBRE | lame | 55072/6170102 | DUTSCHER DOM
235285 | 5 | 67 |  | FILTRE A CHARBON A VISSER | FILTRE À CHARBON ACTIF A VISSER SUR BOUCHON SMART WASTE CAPS / compatibles avec les bouchons SCAT® et Phenomenex® (BIDON DECHET 5L HPLS/SPECTRO DE MASSE) APPLICATION : SOLVANT (critère ++ POUR ACIDE) | filtre | 2528192 | UGAP
235800 | 6 | 68 | 68,1 | ETIQUETTES POUR BOUCHONS | ETIQUETTES ADHESIVES pour BOUCHON DE TUBES 0,5-2ml (DIAM 9,5mm) COLORIS JAUNE /congelable et autoclavable/ IMMERSION BAIN MARIE 100°C | etiquette | 53136 | DUTSCHER DOM
235801 | 6 |  | 68,2 | ETIQUETTES POUR BOUCHONS | ETIQUETTES ADHESIVES pour BOUCHON DE TUBES 0,5-2ml (DIAM 9,5mm) COLORIS VERT /congelable et autoclavable/ IMMERSION BAIN MARIE 100°C | etiquette | 53138 | DUTSCHER DOM
235806 | 6 |  | 68,3 | ETIQUETTES POUR BOUCHONS | ETIQUETTES ADHESIVES pour BOUCHON DE TUBES 0,5-2ml (DIAM 9,5mm) COLORIS BLANC /congelable et autoclavable/ IMMERSION BAIN MARIE 100°C | etiquette | 53138 | DUTSCHER DOM
235808 | 6 |  | 68,4 | ETIQUETTES POUR BOUCHONS | ETIQUETTES ADHESIVES pour BOUCHON DE TUBES 0,5-2ml (DIAM 9,5mm) COLORIS ROUGE /congelable et autoclavable/ IMMERSION BAIN MARIE 100°C | etiquette | 053135 | DUTSCHER DOM
238561 | 6 |  | 68,5 | ETIQUETTES POUR BOUCHONS | ETIQUETTES ADHESIVES pour BOUCHON DE TUBES 0,5-2ml (DIAM 9,5mm) COLORIS ORANGE /congelable et autoclavable/ IMMERSION BAIN MARIE 100°C | etiquette | 053137 | DUTSCHER DOM
238562 | 6 |  | 68,6 | ETIQUETTES POUR BOUCHONS | ETIQUETTES ADHESIVES pour BOUCHON DE TUBES 0,5-2ml (DIAM 9,5mm) COLORIS BLEU /congelable et autoclavable/ IMMERSION BAIN MARIE 100°C | etiquette | 053137 | DUTSCHER DOM
235807 | 6 | 69 |  | ETIQUETTE LASER | etiquettes blanches de marque ADWIN SCIENTIFIC pour tubes 1,5-2ml (33*13mm/9,5mm) REF FABRICANT : 77574W |  | 77574W | EUROMEDEX FRANC
236588 | 6 | 70 | 70,1 | ETIQUETTES POUR IMPRIMANTE BRADY ET SARTORIUS | ETIQUETTE de marque brady POUR IMPRIMANTE BMP51/53EN POLYESTER BLANC POUR CRYOGENIE,41,91X12,7MM- REF FABRICANT : 134100 | etiquette | 814340 | DUTSCHER DOM
236616 | 6 |  | 70,2 | ETIQUETTES POUR IMPRIMANTE BRADY ET SARTORIUS | ETIQUETTE de marque BRADY POUR IMPRIMANTE BMP51/53 ENPOLYESTER BLANC POUR CRYOGÉNIE B-492 type M-131-492 REF FABRICANT : 143318 | etiquette | 814129 | DUTSCHER DOM
236679 | 6 |  | 70,3 | ETIQUETTES POUR IMPRIMANTE BRADY ET SARTORIUS | ETIQUETTE de marque BRADY de type B33-59-492 en polyester FREEZERBONDZ 2,25,4X12,7MM REF FABRICANT : 143063 | etiquette | 814212B | DUTSCHER DOM
241420 | 6 |  | 70,4 | ETIQUETTES POUR IMPRIMANTE BRADY ET SARTORIUS | ETIQUETTE de marque brady POUR IMPRIMANTE i3300 EN POLYESTER BLANC POUR CRYOGENIE type B33-59-492- REF FABRICANT : 143063 | etiquette | 814212B | DUTSCHER DOM
243944 | 6 |  | 70,5 | ETIQUETTES POUR IMPRIMANTE BRADY ET SARTORIUS | ROULEAU DE PAPIER POUR IMPRIMANTE SARTORIUS REF FAB/FOUR 6906937 | rouleau | 2401074 | UGAP
236673 | 6 |  | 70,6 | ETIQUETTES POUR IMPRIMANTE BRADY ET SARTORIUS | RUBAN ENCREUR DE MARQUE BRADY POUR IMPRIMANTE THERMIQUE I3300 | rouleau | 814195 | DUTSCHER DOM
234076 | 6 | 71 |  | ETIQUETTES SEQUENCAGE | ETIQUETTE PRE CODE A BARRE POUR TUBE DE SEQUENCAGE | etiquette | 3094-000PPB | EUROFINS
239652 | 6 | 72 |  | ETIQUETTES POUR IMPRIMANTE ZEBRA | ETIQUETTE pour imprimante ZEBRA ZT220 et S4M, ADHESIVES, EN ROULEAU, LARG 22MM X H 44MM, résistantes au froid jusqu’à -196°C | etiquette | DN02244CRYO/E | COSERM
78033 | 6 | 73 | 73,1 | FEUTRE DE LABORATOIRE | FEUTRE MARQUEUR RESISTANCE AU FROID DOUBLE POINTE (FINE ET EXTRA FINE) - BLEU | feutre | 333334 | BUREAU SERVICE
78034 | 6 |  | 73,2 | FEUTRE DE LABORATOIRE | FEUTRE MARQUEUR RESISTANCE AU FROID DOUBLE POINTE (FINE ET EXTRA FINE) - ROUGE | feutre | 200045 | BUREAU SERVICE
78035 | 6 |  | 73,3 | FEUTRE DE LABORATOIRE | FEUTRE MARQUEUR RESISTANCE AU FROID DOUBLE POINTE (FINE ET EXTRA FINE) - NOIR | feutre | 700008 | BUREAU SERVICE
234391 | 7 | 74 | 74,1 | COMBITIPS | COMBITIPS Advanced EPPENDORF 0,5 ml QUALITE STANDARD, conditionnement VRAC, PCR CLEAN | pointe | 033084B | DUTSCHER DOM
236785 | 7 |  | 74,2 | COMBITIPS | COMBITIPS Advanced EPPENDORF 1 ml QUALITE STANDARD, conditionnement VRAC, PCR CLEAN | pointe | 033085B | DUTSCHER DOM
235829 | 7 |  | 74,3 | COMBITIPS | COMBITIPS Advanced EPPENDORF 1 ml QUALITE BIOPUR, STERILE, conditionnement INDIVIDUEL, PCR CLEAN | pointe | 033094B | DUTSCHER DOM
235846 | 7 |  | 74,4 | COMBITIPS | COMBITIPS Advanced EPPENDORF 0,2 ml QUALITE BIOPUR, STERILE, conditionnement INDIVIDUEL, PCR CLEAN | pointe | 033092B | DUTSCHER DOM
235896 | 7 |  | 74,5 | COMBITIPS | COMBITIPS Advanced EPPENDORF 0,1 ml QUALITE BIOPUR, STERILE, conditionnement INDIVIDUEL, PCR CLEAN | pointe | 033091B | DUTSCHER DOM
62601 | 7 | 75 | 75,1 | POINTES 20µl ET 300µl | POINTE A FILTRE GRADUEE NON STERILE 10/20µL FAIBLE RETENTION, DNASE RNASE FREE, POINTE LONGUE (XL) EN RACK RECHARGEABLE : INDIQUER LA REF DE LA RECHARGE ET/OU LA REF DE LA BOITE ET/OU LA REF BOITE AVEC RECHARGE ET/OU LA REF DE LA "TOUR" | pointe | S11103800 | STARLAB
228392 | 7 |  | 75,2 | POINTES 20µl ET 300µl | POINTES 20µL, A FILTRE, DNA RNA FREE, STERILE, POINTE STANDARD EN BOITE RECHARGEABLE : INDIQUER LA REF DE LA RECHARGE ET/OU LA REF DE LA BOITE ET/OU LA REF BOITE AVEC RECHARGE | pointe | 70.3020255 | SARSTEDT
238591 | 7 |  | 75,3 | POINTES 20µl ET 300µl | POINTES 20µL, STERILE, A FILTRE, DNA RNA FREE, LOW RETENTION, pointe STANDARD, GRADUEE A 10µL RECHARGEABLE : INDIQUER LA REF DE LA RECHARGE ET/OU LA REF DE LA BOITE ET/OU LA REF BOITE AVEC RECHARGE | pointe | S1123-1810-C | STARLAB
243934 | 7 |  | 75,4 | POINTES 20µl ET 300µl | POINTES 20µL, A FILTRE, DNA RNA FREE, LOW RETENTION STANDARD, STERILE RECHARGEABLE : INDIQUER LA REF DE LA RECHARGE ET/OU LA REF DE LA BOITE ET/OU LA REF BOITE AVEC RECHARGE | pointe | 732-3697 | VWR INTERNATION
235193 | 7 |  | 75,5 | POINTES 20µl ET 300µl | POINTES SANS FILTRE 300µl, GRADUEE NON STERILE STANDARD, RACK DE 96 RECHARGEABLE, INDIQUER LA REF DE LA RECHARGE ET/OU LA REF DE LA BOITE ET/OU LA REF BOITE AVEC RECHARGE ET/OU LA REF DE LA "TOUR" | pointe | 11738184 | FISHER SCIENTIF
241699 | 7 |  | 75,6 | POINTES 20µl ET 300µl | POINTE A FILTRE STERILE 300µL PP DNA RNA FREE RACK DE 96 RECHARGEABLE : INDIQUER LA REF DE LA RECHARGE ET/OU LA REF DE LA BOITE ET/OU LA REF BOITE AVEC RECHARGE ET/OU LA REF DE LA "TOUR" | pointe | 783207 | DUTSCHER DOM
PROPOSER UN SYSTÈME DE RECYCLAGE DES BOITES ET DES RECHARGES
235871 | 7 | 76 | 76,1 | POINTES 10µL, 100µl,200µl,1000µl | POINTE avec FILTRE 10µL, STERILE , longueur standard- DNA RNA FREE, RACK DE 96 STANDARD, RECHARGEABLE INDIQUER LA REF DE LA RECHARGE ET/OU LA REF DE LA BOITE ET/OU LA REF BOITE AVEC RECHARGE ET/OU LA REF DE LA "TOUR" | pointe | 3197870 | UGAP
243860 | 7 |  | 76,2 | POINTES 10µL, 100µl,200µl,1000µl | POINTE GRADUEE SANS FILTRE 1000UL NON STERILE DNA/RNASE FREE - RECHARGEABLE : INDIQUER LA REF DE LA RECHARGE ET LA REF DE LA BOITE OU REF BOITE AVEC RECHARGE) | pointe | 70.3050,100 | UGAP
243849 | 7 |  | 76,3 | POINTES 10µL, 100µl,200µl,1000µl | POINTES avec FILTRE 1000 µl STERILE DNA/RNASE FREE/APYROGENE/ RACK DE 96, RECHARGEABLE INDIQUER LA REF DE LA RECHARGE ET/OU LA REF DE LA BOITE ET/OU LA REF BOITE AVEC RECHARGE ET/OU LA REF DE LA "TOUR" | pointe | 3084357 | UGAP
239295 | 7 |  | 76,4 | POINTES 10µL, 100µl,200µl,1000µl | POINTES graduees avec FILTRE 1000 µl STERILE DNA/RNASE FREE/APYROGENE/LONGUEUR XL/ RACK DE 96 , RECHARGEABLE INDIQUER LA REF DE LA RECHARGE ET/OU LA REF DE LA BOITE ET/OU LA REF BOITE AVEC RECHARGE ET/OU LA REF DE LA "TOUR" | pointe | S1122-1830 | STARLAB
235824 | 7 |  | 76,5 | POINTES 10µL, 100µl,200µl,1000µl | POINTES avec FILTRE 200 µl POLYPROPYLENE STERILE, DNA/RNASE FREE/ RACK DE 96 STANDARD, RECHARGEABLE INDIQUER LA REF DE LA RECHARGE ET/OU LA REF DE LA BOITE ET/OU LA REF BOITE AVEC RECHARGE ET/OU LA REF DE LA "TOUR" | pointe | 3197866 | UGAP
235828 | 7 |  | 76,6 | POINTES 10µL, 100µl,200µl,1000µl | POINTE A FILTRE 10µL STERILE, boite de 96, longueur LONGUE- DNA RNA FREE, RECHARGEABLE INDIQUER LA REF DE LA RECHARGE ET/OU LA REF DE LA BOITE ET/OU LA REF BOITE AVEC RECHARGE ET/OU LA REF DE LA "TOUR" | pointe | 130340 | DUTSCHER DOM
243945 | 7 |  | 76,7 | POINTES 10µL, 100µl,200µl,1000µl | POINTE A FILTRE 100µL STERILE FAIBLE RETENTION, boite de 96, longueur STANDARD, DNASE RNASE FREE RECHARGEABLE INDIQUER LA REF DE LA RECHARGE ET/OU LA REF DE LA BOITE ET/OU LA REF BOITE AVEC RECHARGE ET/OU LA REF DE LA "TOUR" | pointe | 732-3699 | VWR INTERNATION
243861 | 7 |  | 76,8 | POINTES 10µL, 100µl,200µl,1000µl | POINTE SANS FILTRE 200µL GRADUEE PP DNASE RNASE FREE /RACK DE 96 RECHARGEABLE INDIQUER LA REF DE LA RECHARGE ET/OU LA REF DE LA BOITE ET/OU LA REF BOITE AVEC RECHARGE ET/OU LA REF DE LA "TOUR" | pointe | 3153967 | UGAP
PROPOSER UN SYSTÈME DE RECYCLAGE DES BOITES ET DES RECHARGES
236072 | 7 | 77 | 77,1 | POINTES 5000 µl ET 10000 µl | POINTES EN VRAC 5000µL SF AVEC REF DE LA BOITE RECHARGEABLE | pointe | 33650 | DUTSCHER DOM
238925 | 7 |  | 77,2 | POINTES 5000 µl ET 10000 µl | POINTES A FILTRES 5000µL EN BOITE DNA RNA FREE STANDARD, STERILE, DOUBLE FILTRE(UF3142) | pointe | 033907B | DUTSCHER DOM
234103 | 7 |  | 77,3 | POINTES 5000 µl ET 10000 µl | POINTE STANDARD 10ML SANS FILTRE VRAC | pointe | 10333682 | FISHER SCIENTIF
228199 | 7 | 78 |  | POINTES 350µL | POINTES 350µL SF, STANDARD, NON STERILE, DNASE RNASE FREE, EN RACK DE 96 RECHARGEABLE | pointe | 2518903 | UGAP
236627 | 7 | 79 |  | POINTES 50-1250 µl | POINTES 50-1250µl SANS FILTRE, LONGUE, RACK DE 96 OU VRAC chargement sur un support | pointe | 613-3506 | VWR INTERNATION
243860 | 7 | 80 | 80,1 | POINTES AUTOCLAVABLES | POINTE GRADUEE SANS FILTRE 1000UL NON STERILE DNA/RNASE FREE - RECHARGEABLE : INDIQUER LA REF DE LA RECHARGE ET LA REF DE LA BOITE OU REF BOITE AVEC RECHARGE) - STERILISATION à la vapeur d'eau à une température de 125°C maintenue pendant 20 minutes | pointe | 70.3050,100 | UGAP
243861 | 7 |  | 80,2 | POINTES AUTOCLAVABLES | POINTE SANS FILTRE 200µL GRADUEE PP DNASE RNASE FREE /AUTOCLAVABLE /RACK DE 96 -STERILISATION à la vapeur d'eau à une température de 125°C maintenue pendant 20 minutes RECHARGEABLE : INDIQUER LA REF DE LA RECHARGE ET LA REF DE LA BOITE OU REF BOITE AVEC RECHARGE) | pointe | 3153967 | UGAP
PROPOSER UN SYSTÈME DE RECYCLAGE DES BOITES ET DES RECHARGES
235838 | 7 | 81 | 81,1 | POINTES DE MARQUE THERMO | POINTE SPECIALISEES A FILTRE BARRIERE DE MARQUE ART 0,1-10 µL FILTRE , STERILE, DNA/RNASE FREE/ TYPE DE POINTE LONGUE POUR PETIT VOLUME (COMPATIBLE PIPETTE EPPENDORF MULTICANAUX 2,5µl et 10µL) - ref fabricant 2140 | pointe | 38001 | DUTSCHER DOM
230543 | 7 |  | 81,2 | POINTES DE MARQUE THERMO | POINTES SANS FILTRE 300µl, THERMOFISHER FINNTIP GRADUEE NON STERILE STANDARD, VRAC POUR EQUIPEMENT BLUEDIVER2 REF FAB 9401260 | pointe | 2518523 | UGAP
210455 | 7 | 82 | 82,1 | POINTES DE MARQUE GILSON | PIPETMAN® Diamond®POINTE D200, 200µL SYSTÈME DE RECHARGE TOWER PACK de marque GILSON F167103 | pointe | 10011902 | FISHER SCIENTIF
244654 | 7 |  | 82,2 | POINTES DE MARQUE GILSON | PIPETMAN® Diamond®POINTE D200, 200µL SYSTÈME EASYPACK de marque GILSON (en sachet) F161931 | pointe | 612-5797 | VWR INTERNATION
235061 | 7 | 83 |  | POINTES SPECIFIQUES | POINTES SANS FILTRES, 10µL, sans TRAITEMENT, EN RACK COMPATIBLE EQUIPEMENT MALDI DE MARQUE BRUKER |  | 613-3500 | VWR INTERNATION
244474 | 7 | 84 |  | POINTES DE MARQUE RAININ | Pointes LTS : spécifiquement réservées aux pipettes Rainin LTS (Lite Touch System) 300µL PP AUTOCLAVABLE VRAC NON STERILE | pointe | 2518968 | UGAP
238926 | 7 | 85 | 85,1 | POINTES DOUBLE FILTRE | POINTES 1000 µl DOUBLE FILTRE EN RACK DE 96 STERILE ET APYROGENE - Protection contre les liquides agressifs en cas de sur-aspiration | pointe | 933099B | DUTSCHER DOM
238927 | 7 |  | 85,2 | POINTES DOUBLE FILTRE | POINTES 100 µl DOUBLE FILTRE EN RACK DE 96 STERILE ET APYROGENE - Protection contre les liquides agressifs en cas de sur-aspiration | pointe | 933105B | DUTSCHER DOM
62577 | 8 | 86 | 86,1 | LAMELLES COUVRE OBJET | LAMELLE COUVRE OBJET 22X22 MM, EPAISSEUR (0.13-0.16mm) | lame | 17214904 | FISHER SCIENTIF
62579 | 8 |  | 86,2 | LAMELLES COUVRE OBJET | LAMELLE COUVRE OBJET 24X50 MM EPAISSEUR (0.13-0.16mm) | lame | 17234914 | FISHER SCIENTIF
62580 | 8 |  | 86,3 | LAMELLES COUVRE OBJET | LAMELLE COUVRE OBJET 24X60 MM EPAISSEUR (0.13-0.16mm) | lame | 10083957 | FISHER SCIENTIF
229514 | 8 | 87 | 87,1 | LAMELLES COUVRE OBJET VERRE | LAMELLE COUVRE OBJET EN VERRE BOROSILICATE 45X65MM EPAISSEUR 0,13-0,16 (type 1) | lame | LCO4565DV | LABELIANS
62578 | 8 |  | 87,2 | LAMELLES COUVRE OBJET VERRE | LAMELLE COUVRE OBJET 24X32 MM, EPAISSEUR (0.13-0.16mm) EN VERRE BOROSILICATE | lame | LCO2432 | LABELIANS
63316 | 8 | 88 |  | LAMES EN VERRE DEPOLIE | LAME 76X26 MM BORD RODES 90° EN VERRE DEGRAISSEES LAVEES POLIES PLAGE DEPOLIE 2 FACES | lame | 68765 | DUTSCHER DOM
235672 | 8 | 89 |  | LAMES EN VERRE | LAME 85X100MM EPAISSEUR 1MM | lame | F/LAM85X100 | MM FRANCE
236119 | 8 | 90 |  | LAMES COUPE TISSULAIRE | lames specialement traitées pour les coupes tissulaires fraichement congelées et les préparations cytologiques - bords rodés et extrémités dépolies et colorées pour l'étiquetage Épaisseur de coupe tissulaire comprise entre 2 et 5 µm | lame | 631-0108 | VWR INTERNATION
241613 | 8 | 91 |  | LAMES ANAPATH | Lames COMPATIBLE AVEC LES imprimantes THERMO / EPREDIA ET SCANNER DE LAMES PHILIPS - Bords rodés 90°, plage d'identification blanche. | lame | E/TT-40418217-W | ugap
242779 | 8 | 92 |  | LAMES IHC | LAMES D'MMUNOHISTOCHIMIE adhesives de marque TOMO, Fabricant MATSUNAMI REF TOM-1190 compatible avec équipement BENCHMARK de marque ROCHE DIAGNOSTIC | lame | 08082286001 | ROCHE DIAGNOST
239417 | 8 | 93 |  | LAMES ANAPATH SANS PLAGE DEPOLIE | LAME A BORD BRUT 50X76MM sans PLAGE DEPOLIE, EPAISSEUR DE 1MM | lame | F/LAM50X76 | MM FRANCE
236283 | 8 | 94 | 94,1 | LAMES MICROTOME ANAPATH | LAME MICROTOME en acier inoxydable.JETABLE FEATHER® S35 pour des coupes à la paraffine et au cryostat. Avec distributeur 50 lames.LONGUEUR 80MM EPAISSEUR 8MM, POUR TISSUS NORMAUX | lame | 720-2368 | VWR INTERNATION
236440 | 8 |  | 94,2 | LAMES MICROTOME ANAPATH | LAME MICROTOME en acier inoxydable.JETABLE FEATHER® N35 pour des coupes à la paraffine et au cryostat . Avec distributeur 50 lames.LONGUEUR 80MM EPAISSEUR 8MM,SPECIFIQUE POUR TISSUS DUR | lame | 720-2369 | VWR INTERNATION
236473 | 8 |  | 94,3 | LAMES MICROTOME ANAPATH | LAME MICROTOME en acier inoxydable.JETABLE FEATHER® C35 pour des coupes à la paraffine et au cryostat . Avec distributeur 50 lames.LONGUEUR 80MM EPAISSEUR 8MM,SPECIFIQUE POUR TISSUS CONGELE | lame | 720-2366 | VWR INTERNATION
62633 | 9 | 95 |  | POT POUR PRELEVEMENT TYPE URINE | POT POUR PRELEVEMENT ,DROIT, 40 ML, STERILE CAPE ROUGE A VIS EXTERIEUR, ASEPTIQUE, diam externe 30MM HAUTEUR 70MM, PP, TRANSPARENT | flacon | 216-1806 | VWR INTERNATION
63330 | 9 | 96 |  | POT POUR PRELEVEMENT TYPE COPRO | POT POUR PRELEVEMENT ,DROIT, 160 ML, STERILE CAPE ROUGE A VIS EXTERIEUR, STERILE, diam externe 58MM HAUTEUR 69MM, PS, TRANSPARENT AVEC SPATULE BLANCHE INTEGREE | flacon | PC160SRSP | GREINER BIO ONE
206323 | 9 | 97 | 97,1 | EMBALLAGE ECHANTILLON BIOLOGIQUE | EMBALLAGE POUR LE TRANSFERT DE PRELEVEMENTS BIOLOGIQUES Classe 6.2 CATEGORIE A (code ONU 2814 et 2900) TEMPERATURE AMBIANTE VOLUME 0,25L | boite | 3BIO000915 | E3 CORTEX
206324 | 9 |  | 97,2 | EMBALLAGE ECHANTILLON BIOLOGIQUE | EMBALLAGE POUR LE TRANSFERT DE PRELEVEMENTS BIOLOGIQUES Classe 6.2 CATEGORIE A (code ONU 2814 et 2900) TEMPERATURE AMBIANTE VOLUME 1,8L | boite | 3BIO000919 | E3 CORTEX
232463 | 9 | 98 | 98,1 | BROSSE POUR PRELEVEMENT | Brosse pour prélèvement cytologique anal Rovers® Anex Brush® verte non sécable stérile unitaire | ecouvillon | ANEX | LABELIANS
244652 | 9 |  | 98,2 | BROSSE POUR PRELEVEMENT | Brosse endocervicale Rovers® Cervex-Brush® STERILE EMBALLAGE INDIVIDUEL | ecouvillon | 720-2317 | VWR INTERNATION
236946 | 9 |  | 98,3 | BROSSE POUR PRELEVEMENT | Ecouvillon floqué tige plastique bouton nylon prélèvement salivaire/buccal en tube unitaire stérile | ecouvillon | EFTPBUCT | LABELIANS
240144 | 9 | 99 |  | AUTOPRELEVEMENT | SYSTÈME MITRA POUR PRELEVEMENT CAPILLAIRE A DOMICILE technologie VAMS®(de marque NEOTERYX) 10µl - 96 échantillons | capillaire | 10101-A | clinisciences
244547 | 9 | 100 | 100,1 | POT FORMOL | FLACON PREREMPLI FORMOL 4% FLACON 1000 ML/FORMOL 600ML | flacon | LMRFH600 | LABO MODERNE
239419 | 9 |  | 100,2 | POT FORMOL | FLACON PREREMPLI FORMOL 4% FLACON 20ML/FORMOL 5ML | flacon | FOR0020AF59001 | VWR INTERNATION
239420 | 9 |  | 100,3 | POT FORMOL | FLACON PREREMPLI FORMOL 4% FLACON 60 ML/FORMOL 25ML | flacon | FOR0060AF59001 | VWR INTERNATION
| 9 | 101 |  | POT AFA | FLACON PREREMPLI AFA (Alcool Formol Acide acétique) FLACON 40 ML/AFA 5ML | flacon
246041 | 9 | 102 | 102,1 | POT DOUBLE EMBALLAGE | POT POUR PRELEVEMENT 60ML PS TRANSPARENT CAPE A VIS ROUGE DOUBLE EMBALLAGE UNITAIRE STERILE OUVERTURE PELABLE POUR BLOC OPERATOIRE | flacon | FP60PSSG2 | LABELIANS
246040 | 9 |  | 102,2 | POT DOUBLE EMBALLAGE | POT POUR PRELEVEMENT 150ML PS TRANSPARENT CAPE A VIS ROUGE DOUBLE EMBALLAGE UNITAIRE STERILE OUVERTURE PELABLE POUR BLOC OPERATOIRE | flacon | FP150SG2 | LABELIANS
70928 | 9 | 103 | 103,1 | POT POUR PIECE ANATOMIQUE | POT UU 500ML EN POLYSTYRENE POUR PIECE ANATOMIQUE AVEC APLAT - FERMETURE CAPE A PRESSION ETANCHE - DIAMETRE OUVERTURE 125MM +/- 10% - COMPATIBLE AVEC FORMOL | flacon | PPC500 | LABELIANS
70929 | 9 |  | 103,2 | POT POUR PIECE ANATOMIQUE | POT UU 1000ML EN POLYSTYRENE POUR PIECE ANATOMIQUE AVEC APLAT - FERMETURE CAPE A PRESSION ETANCHE - DIAMETRE OUVERTURE 125MM +/-10 %- COMPATIBLE AVEC FORMOL | flacon | PPC1000 | LABELIANS