## Listing ESSAI sur demande
consultation n°2025AF05 |  |  |  | ANNEXE 2 - FOURNITURE DE CONSOMMABLES PLASTIQUES POUR LES LABORATOIRES DU CHU DE RENNES LISTING DES LOTS/SOUS LOTS POUVANT ETRE SOUMIS A DES ESSAIS (article 12 du règlement de consultation)
No Produit | CATEGORIE | LIBELLE LOT | LIBELLE sous LOT |  | LIBELLE LOT | Quantité echantillonnage | Fiche essai
65653 | 1 | 1 | 1,1 | TUBES A CENTRIFUGER | TUBES A CENTRIFUGER 15 ml ENBALLAGE UNITAIRE STERILE AVEC BOUCHON A VIS | 20 tubes | fiche essai CATEGORIE 1,2 ET 3
62658 | 1 | 2 | 2,1 | TUBE avec bouchon A AILETTE | tube Polystyrène 5ml + non stérile sans bouchon, diametre 75X13MM, fond rond | 10 tubes | fiche essai CATEGORIE 1,2 ET 3
231504 | 1 |  | 2,2 | TUBE avec bouchon A AILETTE | BOUCHON A AILETTE 11 MM COLORIS ROUGE COMPATIBLE avec tubes proposés en 2.1 et 2.7 | 10 bouchons | fiche essai CATEGORIE 1,2 ET 3
62609 | 1 | 3 | 3,3 | TUBE STERILE avec bouchon | TUBE PLASTIQUE FOND ROND 12X75MM STERILE, 5 ML, POLYSTYRENE AVEC BOUCHON | 10 tubes/bouchons | fiche essai CATEGORIE 1,2 ET 3
241614 | 1 | 4 |  | TUBE A ESSAI HDPE | TUBE A ESSAI PP AVEC BOUCHON FERMETURE DOUBLE POSITION - HDPE 14ML 17X95.4MM RCF 3000XG STERILISE PAR GAZ OE, Sans pyrogènes,DNase RNase free, Sans ADN humain, Sans cytotoxines | 10 tubes/bouchons | fiche essai CATEGORIE 1,2 ET 3
62639 | 1 | 5 | 5,3 | TUBES EN VERRE microbio | tube verre sodocalcique fond rond 24ml à vis 16X160 MM | 10 tubes | fiche essai CATEGORIE 1,2 ET 3
68269 | 1 |  | 5,4 | BOUCHON ALUMINIUM | BOUCHON EN ALUMINIUM, JOINT CAOUTCHOUC POUR TUBE A VIS 16 X 160 MM pour tubes proposés en 1,2,4,c | 10 bouchons | fiche essai CATEGORIE 1,2 ET 3
237072 | 1 | 7 |  | TUBES EN VERRE | TUBE A ESSAI 100X12 MM VERRE SODO, DROIT | 20 tubes | fiche essai CATEGORIE 1,2 ET 3
236879 | 1 | 8 | 8,1 | TUBES EN VERRE | TUBE A ESSAI 16X100MM VERRE BORO. PAS DE VIS POUR EXTRACTION DE TOXICOLOGIE- | 20 tubes | fiche essai CATEGORIE 1,2 ET 3
236880 | 1 |  | 8,2 | TUBES EN VERRE avec BOUCHON | BOUCHON A VIS , PP, FILETAGE 15-415 pour tubes proposés en 8,1 | 20 bouchons | fiche essai CATEGORIE 1,2 ET 3
249315 | 1 | 9 | 9,3 | TUBES EN VERRE | TUBE A CENTRIFUGER CONIQUE 10ML PYREX VERRE BOROSILICATE | 20 tubes | fiche essai CATEGORIE 1,2 ET 3
62539 | 1 | 10 | 10,1 | MICROTUBES | MICROTUBE 2 ML, PP, STERILE, GRADUE, TRANSPARENT A CAPE ATTENANTE | 10 tubes | fiche essai CATEGORIE 1,2 ET 3
241807 | 1 |  | 10,2 | MICROTUBES | MICROTUBE 2 ML, PP, STERILE, GRADUE, TRANSPARENT A CAPE ATTENANTE, RNASE DNASE FREE, DNASE RNASE FREE, EXEMPT ADN HUMAIN, ET D' INHIBITEURS DE PCR | 10 tubes | fiche essai CATEGORIE 1,2 ET 3
63513 | 1 |  | 10,5 | MICROTUBES | MICROTUBE 0,5 ML, PP, STERILE, GRADUE, CONIQUE, TRANSPARENT A CAPE ATTENANTE, COLORIS NATUREL | 10 tubes | fiche essai CATEGORIE 1,2 ET 3
238588 | 1 | 12 |  | MICROTUBES POUR PORTOIR HAMILTON | MICROTUBE 1.5ML,PP,AVEC JUPE, CAPE A VIS, DNASE RNASE FREE, EXEMPT ADN HUMAIN, ET D' INHIBITEURS DE PCR, COMPATIBLE PORTOIR HAMILTON | 20 tubes | fiche essai CATEGORIE 1,2 ET 3
241216 | 1 | 15 |  | TAMIS | TAMIS GRILLE NYLON 35µM AVEC TUBE 6ML PS STERILE | 10 tubes | fiche essai CATEGORIE 1,2 ET 3
235745 | 1 | 17 |  | CRYOTUBE | CRYOTUBE CONIQUE 1,5 ML, STERILE, PP, BOUCHON A VIS JOINT TORIQUE, STERILE, TRANSPARENT | 10 tubes | fiche essai CATEGORIE 1,2 ET 3
230040 | 1 | 18 | 18,4 | CRYOTUBE | Cryotube STERILE 2 ml GRADUE AVEC JUPE ET BOUCHON BLANC PAS DE VIS interne , Hauteur maxi 48MM | 10 tubes | fiche essai CATEGORIE 1,2 ET 3
243827 | 1 | 20 | 20,2 | CRYOTUBE | CRYOTUBE STERILE PP - 5 mL etiquette blanche et graduation- bouchon avec filetage externe et profil bas - en vrac sans barcode. Hauteur max 50 mm. Exempts rnase/dnase et endotoxine | 10 tubes | fiche essai CATEGORIE 1,2 ET 3
241044 | 1 |  | 20,4 | CRYOTUBE | CRYOTUBE STERILE 2 ML, GRADUE, AVEC JUPE, ET BOUCHON VERT PAS DE VIS EXTERNE, FOND ROND, APLAT, PIED CRANTE, BOUCHON VERT | 10 tubes | fiche essai CATEGORIE 1,2 ET 3
249776 | 1 | 24 |  | BOUCHON A VIS | BOUCHON A VIS AVEC DOUBLURE CAOUTCHOUC FILETAGE 18-415 DIAMETRE 20MM | 20 bouchons | fiche essai CATEGORIE 1,2 ET 3
236778 | 1 | 26 | 26,1 | BOUCHON GC/HPLC | BOUCHON A VIS 8MM, PP, SEPTUM PFTE PRE-ASSEMBLE, ORIFICE CENTRAL, FILETAGE 8-425 NON PRE PERCE | 20 bouchons | fiche essai CATEGORIE 1,2 ET 3
238854 | 1 |  | 26,2 | BOUCHON GC/HPLC | BOUCHON A VIS 8MM POUR FLACON D'ECHANTILLONNAGE AUTOMATIQUE POUR APPLICATION HPLC GC ou LC, PP, NOIR, SEPTUM PTFE PRE FENDU EN SILICONE , FILETAGE 8-425 | 20 bouchons | fiche essai CATEGORIE 1,2 ET 3
231823 | 2 | 27 | 27,1 | FLACONS POUR ECHANTILLON | FLACON 30 ML EN PPCO, TRANSLUCIDE, COL LARGE, NON STERILE, AUTOCLAVABLE, BOUCHON A VIS PP SANS JOINT DIAMETRE 28 MM, HERMETIQUE | 10 flacons | fiche essai CATEGORIE 1,2 ET 3
244736 | 2 |  | 27,2 | FLACONS POUR ECHANTILLON | FLACON 125 ML EN PPCO, TRANSLUCIDE, COL LARGE, NON STERILE, AUTOCLAVABLE, BOUCHON A VIS PP SANS JOINT DIAMETRE 21 MM, HERMETIQUE | 10 flacons | fiche essai CATEGORIE 1,2 ET 3
245921 | 2 | 28 | 28,1 | FLACONS POUR HYGIENE | FLACON 500ML + 10 MG THIOSULFATEDE SODIUM | 10 flacons | fiche essai CATEGORIE 1,2 ET 3
245924 | 2 |  | 28,2 | FLACONS POUR HYGIENE | FLACON 1000ML + 20 MG THIOSULFATEDE SODIUM | 10 flacons | fiche essai CATEGORIE 1,2 ET 3
236959 | 2 | 30 | 30,1 | FLACON HPLC/GC | FLACON À COL VISSANT, EN VERRE, PETITE OUVERTURE, FILETAGE 8-425, POUR GC HPLC, HAUTEUR 32mm, DIAMETRE EXTERNE 11,6 TRANSPARENT, 1,5ML | 20 flacons | fiche essai CATEGORIE 1,2 ET 3
236984 | 2 | 31 | 31,1 | FLACON HPLC/GC | FLACON POUR ANALYSE COL ALLONGE A SERTIR EN VERRE DE 20 ML TRANSPARENT / POUR EQUIPEMENT GC FID de marque THERMO ELECTRON (passeur TRIPLUS) | 20 flacons | fiche essai CATEGORIE 1,2 ET 3
| 2 | 31 | 31.2 | FLACON HPLC/GC | CAPS SILICONE BLEU TRANSPARENT 20 MM POUR FLACON DU LOT 31.1 | 20 bouchons | fiche essai CATEGORIE 1,2 ET 3
63326 | 3 | 33 | 33,1 | MICROPLAQUE MICROTITRATION | PLAQUE 96 PUITS FOND PLAT SANS COUVERCLE NON STERILE TRANSPARENT , POLYSTYRENE NON TRAITE HYDROPHOBE : APPLICATION ELISA | 5 plaques | fiche essai CATEGORIE 1,2 ET 3
229900 | 3 | 34 |  | PLAQUES PCR | PLAQUE POUR PCR 96 PUITS, DEMI-JUPE, PP / repères par lignes et colonne (chiffres et lettres) /Exemptes de DNase, RNase et d'ADN génomique humain | 5 plaques | fiche essai CATEGORIE 1,2 ET 3
234390 | 3 | 35 | 35,1 | PLAQUES PCR et ADHESIFS POUR THERMOCYCLEURS DE MARQUE THERMO | PLAQUE PCR 96 PUITS, SEMI JUPE , COULEUR OPTIQUE, exempt ADN/RNase NON STERILE COMPATIBLE AVEC THERMOCYCLEURS VERITI DE MARQUE THERMO | 5 plaques | fiche essai CATEGORIE 1,2 ET 3
235788 | 3 |  | 35,2 | PLAQUES PCR et ADHESIFS POUR THERMOCYCLEURS DE MARQUE THERMO | PLAQUE PCR 96 PUITS, SEMI JUPE , INCOLORE, COMPATIBLE AVEC CYCLEURS VERITI DE MARQUE THERMO, PROFIL STANDARD | 5 plaques | fiche essai CATEGORIE 1,2 ET 3
239544 | 3 |  | 35,3 | PLAQUES PCR et ADHESIFS POUR THERMOCYCLEURS DE MARQUE THERMO | PLAQUE PCR 96 PUITS, SEMI JUPE , INCOLORE, LOW PROFIL , COMPATIBLE AVEC CYCLEURS DE MARQUE THERMO | 5 plaques | fiche essai CATEGORIE 1,2 ET 3
235789 | 3 | 36 |  | FILM ADHESIF PCR | Film adhésif PCR transparent FORTE adhésion -PLAGE DE TEMPERATURE -80 et 100 °C | 5 films | fiche essai CATEGORIE 1,2 ET 3
228510 | 3 | 37 |  | FILM ADHESIF POUR MICROPLAQUE | Film adhésif pré - découpé pour microplaques 82 x 132 mm | 5 films | fiche essai CATEGORIE 1,2 ET 3
235845 | 3 | 38 |  | FILM ADHESIF PCR | FILM ADHESIF POUR PCR ET Qpcr, PROPRIETES OPTIQUES PERMETTANT DES ANALYSES MICROSCOPIQUES VISUELLES, FORMAT 96 PUITS | 5 films | fiche essai CATEGORIE 1,2 ET 3
238508 | 3 | 42 | 42,1 | BARETTE DE TUBES ET CAPUCHONS | BARRETTE DE 8 TUBES DE 0,2 ML AVEC BOUCHONS DOMES, TYPE "LOW PROFILE" REDUISANT LA CONDENSATION SUR LES PAROIS COMPATIBLE THERMO CYCLEUR VERITI DE MARQUE THERMO | 10 barettes | fiche essai CATEGORIE 1,2 ET 3
243927 | 3 |  | 42,2 | BARETTE DE TUBES ET CAPUCHONS | BARRETTE DE 8 MICROTUBES DE 0,2 ML FORME HAUTE + BARRETTE DE 8 CAPUCHONS OPTIQUES SEMI DOMES FORME HAUTE | 10 barettes | fiche essai CATEGORIE 1,2 ET 3
234380 | 3 | 43 |  | PLAQUE DE FILTRATION VIROLOGIE | PLAQUE DE FILTRATION 96 PUITS, 0,45µm, MEMBRANE PVDF HYDROPHILE, NON STERILE POUR Dosages par liaison à des récepteurs sur les cellules entières et les fragments de cellules, dosages par précipitation de phosphatase et de protéine kinase, dosages à base de microbilles et dosages à base de résines | 5 plaques | fiche essai CATEGORIE 1,2 ET 3
236103 | 4 | 44 | 44,4 | PIPETTE DE TRANSFERT | PIPETTE DE TRANSFERT A USAGE UNIQUE, ENVIRON 1ML, CAPILLAIRE, TIGE FINE, POLYETHYLENE, NON STERILE, TRANSPARENTE | 5 pipettes | fiche essai CATEGORIE 4
62598 | 4 | 45 | 45,1 | PIPETTE GRADUEE | PIPETTE POLYSTYRENE SEROLOGIE 10ML GRADUEE, COTONNEE, STERILE, A USAGE UNIQUE, EMBALLAGE INDIVIDUEL, | 5 pipettes | fiche essai CATEGORIE 4
62597 | 4 |  | 45,2 | PIPETTE GRADUEE | PIPETTE POLYSTYRENE SEROLOGIE 5ML GRADUEE, COTONNEE, STERILE, A USAGE UNIQUE, EMBALLAGE INDIVIDUEL | 5 pipettes | fiche essai CATEGORIE 4
62794 | 4 |  | 45,3 | PIPETTE GRADUEE | PIPETTE 25ML,GRADUEE, AVEC SURGRADUATION DE 11ML ENVIRON, COTONNEE, STERILE, A USAGE UNIQUE, EMBALLAGE INDIVIDUEL | 5 pipettes | fiche essai CATEGORIE 4
62596 | 4 |  | 45,4 | PIPETTE GRADUEE | PIPETTE POLYSTYRENE SEROLOGIE 1ML GRADUEE, COTONNEE, STERILE, A USAGE UNIQUE, EMBALLAGE INDIVIDUEL | 5 pipettes | fiche essai CATEGORIE 4
230295 | 4 |  | 45,5 | PIPETTE GRADUEE | PIPETTE 50ML,GRADUEE, AVEC SURGRADUATION DE 10ML ENVIRON, COTONNEE, STERILE, A USAGE UNIQUE, EMBALLAGE INDIVIDUEL | 5 pipettes | fiche essai CATEGORIE 4
236355 | 5 | 49 |  | CONSOMMABLES anapath | AEROSOL DE CONGELATION POUR LES PIECES CHRIRURGICALES AVANT LE PROCESSUS DE COUPE AVEC CRYOSTAT OU MICROTOME | 1 flacon | fiche essai CATEGORIE 5 ET 6
241023 | 5 | 50 | 50,2 | CONSOMMABLES anapath | MILIEU DE MONTAGE POUR CONSERVATION ET STOCKAGE DE LAMES | 1 flacon | fiche essai CATEGORIE 5 ET 6
236443 | 5 | 51 |  | CONSOMMABLES anapath | PARAFFINE NORMAL SANS DMSO (KG) ADAPTEE POUR POINT DE FUSION DES EQUIPEMENTS, 55-58°C | 1 unité (conditionnement du soumissionnaire) | fiche essai CATEGORIE 5 ET 6
228432 | 5 | 52 | 52,3 | CONSOMMABLES paillasse | PINCE STERILE EN POLYSTYRENE EMBALLE INDIVIDUELLEMENT | 5 pinces | fiche essai CATEGORIE 5 ET 6
235724 | 5 |  | 52,7 | CONSOMMABLES paillasse | POIRE EN CAOUTCHOUC POUR PRELEVEMENT REPETE POUR PIPETTE 1 ML | 5 poires | fiche essai CATEGORIE 5 ET 6
62585 | 5 | 53 |  | CONSOMMABLES paillasse | PAPIER DE PROTECTION POUR POUR PAILLASSE , LISSE ET ABSORBANT AVEC COUCHE DE POLYETHYLENE LAMINE | 5 papiers | fiche essai CATEGORIE 5 ET 6
232685 | 5 | 59 | 59,1 | CONSOMMABLES microbio | INOCULATEUR OSE JETABLE EN POLYSTYRENE 10 UL STERILE AVEC POINTE A AIGUILLE | 10 inoculateur | fiche essai CATEGORIE 5 ET 6
232686 | 5 |  | 59,2 | CONSOMMABLES microbio | INOCULATEUR OSE JETABLE EN POLYSTYRENE 1 UL STERILE AVEC POINTE A AIGUILLE | 10 inoculateur | fiche essai CATEGORIE 5 ET 6
234972 | 5 | 60 |  | CONSOMMABLES microbio | CATALYSEUR DE SECURITE NON STERILE POUR JARRE | 5 catalyseurs | fiche essai CATEGORIE 5 ET 6
235096 | 5 | 61 |  | CONSOMMABLES microbio | ETALEUR RECOURBE EN L STERILE - LARGEUR DE L'ETALEUR EN CONTACT < OU EGALE A 3 CM | 10 étaleurs | fiche essai CATEGORIE 5 ET 6
238789 | 5 | 65 |  | HUILE A IMMERSION | HUILE A IMMERSION TYPE B VISCOSITE ELEVE 1250 cS | 1 flacon | fiche essai CATEGORIE 5 ET 6
238809 | 5 | 66 |  | CONSOMMABLES POUR CULTURE | CHAMBRE DE CULTURE SUR LAME EN VERRE SEPARARBLE A 1 COMPARTIMENT FIXE SUR UNE LAME 26X76MM MUNIE D'UN COUVERCLE COIFFANT STERILE VOLUME 2-4,5 ML/CHAMBRE | 10 lames | fiche essai CATEGORIE 5 ET 6
235285 | 5 | 67 |  | FILTRE A CHARBON A VISSER | FILTRE À CHARBON ACTIF A VISSER SUR BOUCHON SMART WASTE CAPS / compatibles avec vos bouchons SCAT® et Phenomenex® (BIDON DECHET 5L HPLS/SPECTRO DE MASSE) APPLICATION : SOLVANT (critère ++ POUR ACIDE) | 1 filtre | fiche essai CATEGORIE 5 ET 6
78033 | 6 | 73 | 73,1 | FEUTRE DE LABORATOIRE | FEUTRE MARQUEUR RESISTANCE AU FROID DOUBLE POINTE (FINE ET EXTRA FINE) - BLEU | 5 feutres | fiche essai CATEGORIE 5 ET 6
62601 | 7 | 75 | 75,1 | POINTES 20µl ET 300µl | POINTE A FILTRE GRADUEE NON STERILE 10/20µL FAIBLE RETENTION, DNASE RNASE FREE, POINTE LONGUE (XL) EN RACK RECHARGEABLE : INDIQUER LA REF DE LA RECHARGE ET LA REF DE LA BOITE OU REF BOITE AVEC RECHARGE) | 20 pointes | fiche essai CATEGORIE 5 ET 6
228392 | 7 |  | 75,2 | POINTES 20µl ET 300µl | POINTES 20µL, A FILTRE, DNA RNA FREE, STANDARD EN BOITE AVEC REF DE RECHARGE, STERILE, AVEC SYSTÈME DE RECYCLAGE DES BOITES ET DES RECHARGES | 20 pointes | fiche essai CATEGORIE 7
238591 | 7 |  | 75,3 | POINTES 20µl ET 300µl | POINTES 20µL, STERILE, A FILTRE, DNA RNA FREE, LOW RETENTION, pointe STANDARD EN BOITE AVEC REF DE RECHARGE, GRADUEE A 10µL | 20 pointes | fiche essai CATEGORIE 7
243934 | 7 |  | 75,4 | POINTES 20µl ET 300µl | POINTES 20µL, A FILTRE, DNA RNA FREE, LOW RETENTION STANDARD EN BOITE AVEC REF DE RECHARGE, STERILE | 20 pointes | fiche essai CATEGORIE 7
235193 | 7 |  | 75,5 | POINTES 20µl ET 300µl | POINTES SANS FILTRE 300µl, GRADUEE NON STERILE STANDARD, RACK DE 96 RECHARGEABLE AVEC COMMANDE DE BOITE SEPAREMENT | 20 pointes | fiche essai CATEGORIE 7
241699 | 7 |  | 75,6 | POINTES 20µl ET 300µl | POINTE A FILTRE STERILE 300µL PP DNA RNA FREE RACK DE 96 RECHARGEABLE AVEC COMMANDE DE BOITE SEPAREMENT | 20 pointes | fiche essai CATEGORIE 7
243847 | 7 | 76 | 76.1 | POINTES 10µL, 100µl,200µl,1000µl | POINTE avec FILTRE 10µL, STERILE , longueur standard- DNA RNA FREE, RACK DE 96 STANDARD, RECHARGEABLE INDIQUER LA REF DE LA RECHARGE ET/OU LA REF DE LA BOITE ET/OU LA REF BOITE AVEC RECHARGE ET/OU LA REF DE LA "TOUR" | 20 pointes | fiche essai CATEGORIE 7
243860 | 7 |  | 76,2 | POINTES 10µL, 100µl,200µl,1000µl | POINTE GRADUEE SANS FILTRE 1000UL NON STERILE DNA/RNASE FREE - RECHARGEABLE : INDIQUER LA REF DE LA RECHARGE ET LA REF DE LA BOITE OU REF BOITE AVEC RECHARGE) | 20 pointes | fiche essai CATEGORIE 7
229892 | 7 |  | 76.3 | POINTES 10µL, 100µl,200µl,1000µl | POINTES avec FILTRE 1000 µl STERILE DNA/RNASE FREE/APYROGENE/ RACK DE 96 , RECHARGEABLE INDIQUER LA REF DE LA RECHARGE ET/OU LA REF DE LA BOITE ET/OU LA REF BOITE AVEC RECHARGE ET/OU LA REF DE LA "TOUR | 20 pointes | fiche essai CATEGORIE 7
235825 | 7 |  | 76.4 | POINTES 10µL, 100µl,200µl,1000µl | POINTES graduees avec FILTRE 1000 µl STERILE DNA/RNASE FREE/APYROGENE/LONGUEUR XL/ RACK DE 96 ,RECHARGEABLE INDIQUER LA REF DE LA RECHARGE ET/OU LA REF DE LA BOITE ET/OU LA REF BOITE AVEC RECHARGE ET/OU LA REF DE LA "TOUR | 20 pointes | fiche essai CATEGORIE 7
243848 | 7 |  | 76.5 | POINTES 10µL, 100µl,200µl,1000µl | POINTES avec FILTRE 200 µl POLYPROPYLENE STERILE, DNA/RNASE FREE/ RACK DE 96 STANDARD, RECHARGEABLE AVEC REF DE LA BOITE A COMMANDER SEPAREMENT | 20 pointes | fiche essai CATEGORIE 7
235828 | 7 |  | 76,6 | POINTES 10µL, 100µl,200µl,1000µl | POINTE A FILTRE 10µL STERILE , boite de 96, longueur LONGUE- DNA RNA FREE, RECHARGEABLE INDIVIDUELLEMENT AVEC REF DE LA BOITE | 20 pointes | fiche essai CATEGORIE 7
243945 | 7 |  | 76,7 | POINTES 10µL, 100µl,200µl,1000µl | POINTE A FILTRE 100µL STERILE FAIBLE RETENTION, boite de 96, longueur STANDARD, DNASE RNASE FREE RECHARGEABLE INDIVIDUELLEMENT AVEC REF DE LA BOITE | 20 pointes | fiche essai CATEGORIE 7
243861 | 7 |  | 76,8 | POINTES 10µL, 100µl,200µl,1000µl | POINTE SANS FILTRE 200µL GRADUEE PP DNASE RNASE FREE /RACK DE 96 RECHARGEABLE INDIVIDUELLEMENT AVEC REF DE LA BOITE | 20 pointes | fiche essai CATEGORIE 7
236072 | 7 | 77 | 77,1 | POINTES 5000 µl ET 10000 µl | POINTES EN VRAC 5000µL SF AVEC BOITE RECHARGEABLE | 20 pointes | fiche essai CATEGORIE 7
238925 | 7 |  | 77,2 | POINTES 5000 µl ET 10000 µl | POINTES A FILTRES 5000µL EN BOITE DNA RNA FREE STANDARD, STERILE, DOUBLE FILTRE(UF3142) | 20 pointes | fiche essai CATEGORIE 7
234103 | 7 |  | 77,3 | POINTES 5000 µl ET 10000 µl | POINTE STANDARD 10ML SANS FILTRE VRAC | 20 pointes | fiche essai CATEGORIE 7
228199 | 7 | 78 |  | POINTES 350µL | POINTES 350µL SF, STANDARD, NON STERILE, DNASE RNASE FREE, EN RACK DE 96 RECHARGEABLE | 20 pointes | fiche essai CATEGORIE 7
236627 | 7 | 79 |  | POINTES 50-1250 µl | POINTES 50-1250µl SANS FILTRE, LONGUE, RACK DE 96 OU VRAC chargement sur un support | 20 pointes | fiche essai CATEGORIE 7
243860 | 7 | 80 | 80.1 | POINTES AUTOCLAVABLES | POINTE GRADUEE SANS FILTRE 1000UL NON STERILE DNA/RNASE FREE - RECHARGEABLE : INDIQUER LA REF DE LA RECHARGE ET LA REF DE LA BOITE OU REF BOITE AVEC RECHARGE) - STERILISATION à la vapeur d'eau à une température de 125°C maintenue pendant 20 minutes | 20 pointes | fiche essai CATEGORIE 7
243861 | 7 |  | 80.2 | POINTES AUTOCLAVABLES | POINTE SANS FILTRE 200µL GRADUEE PP DNASE RNASE FREE /AUTOCLAVABLE /RACK DE 96 AVEC BOITE SEPAREE-STERILISATION à la vapeur d'eau à une température de 125°C maintenue pendant 20 minutes | 20 pointes | fiche essai CATEGORIE 7
235061 | 7 | 83 |  | POINTES SPECIFIQUES | POINTES SANS FILTRES, 10µL, sans TRAITEMENT, EN RACK COMPATIBLE EQUIPEMENT MALDI DE MARQUE BRUKER | 20 pointes | fiche essai CATEGORIE 7
238926 | 7 | 85 | 85,1 | POINTES DOUBLE FILTRE | POINTES 1000 µl DOUBLE FILTRE EN RACK DE 96 STERILE ET APYROGENE - Protection contre les liquides agressifs en cas de sur-aspiration | 20 pointes | fiche essai CATEGORIE 7
238927 | 7 |  | 85,2 | POINTES DOUBLE FILTRE | POINTES 100 µl DOUBLE FILTRE EN RACK DE 96 STERILE ET APYROGENE - Protection contre les liquides agressifs en cas de sur-aspiration | 20 pointes | fiche essai CATEGORIE 7
62577 | 8 | 86 | 86,1 | LAMELLES COUVRE OBJET | LAMELLE COUVRE OBJET 22X22 MM, EPAISSEUR (0.13-0.16mm) | 1 unité (conditionnement du soumissionnaire) | fiche essai CATEGORIE 8
62579 | 8 |  | 86,2 | LAMELLES COUVRE OBJET | LAMELLE COUVRE OBJET 24X50 MM EPAISSEUR (0.13-0.16mm) | 1 unité (conditionnement du soumissionnaire) | fiche essai CATEGORIE 8
62580 | 8 |  | 86,3 | LAMELLES COUVRE OBJET | LAMELLE COUVRE OBJET 24X60 MM EPAISSEUR (0.13-0.16mm) | 1 unité (conditionnement du soumissionnaire) | fiche essai CATEGORIE 8
229514 | 8 | 87 | 87,1 | LAMELLES COUVRE OBJET VERRE | LAMELLE COUVRE OBJET EN VERRE BOROSILICATE 45X65MM EPAISSEUR 0,13-0,16 (type 1) | 1 unité (conditionnement du soumissionnaire) | fiche essai CATEGORIE 8
62578 | 8 |  | 87,2 | LAMELLES COUVRE OBJET VERRE | LAMELLE COUVRE OBJET 24X32 MM, EPAISSEUR (0.13-0.16mm) EN VERRE BOROSILICATE | 1 unité (conditionnement du soumissionnaire) | fiche essai CATEGORIE 8
63316 | 8 | 88 |  | LAMES EN VERRE | LAME 76X26 MM BORD RODES 90° EN VERRE DEGRAISSEES LAVEES POLIES PLAGE DEPOLIE 2 FACES | 1 unité (conditionnement du soumissionnaire) | fiche essai CATEGORIE 8
235672 | 8 | 89 |  | LAMES EN VERRE | LAME 85X100MM EPAISSEUR 1MM | 1 unité (conditionnement du soumissionnaire) | fiche essai CATEGORIE 8
236119 | 8 | 90 |  | LAMES ANAPATH | lames specialement traitees pour les coupes tissulaires fraichement congelées et les préparations cytologiques- bords rodés et extrémités dépolies et colorées pour l'étiquetage Épaisseur de coupe tissulaire comprise entre 2 et 5 µm | 1 unité (conditionnement du soumissionnaire) | fiche essai CATEGORIE 8
241613 | 8 | 91 |  | LAMES ANAPATH | Lames COMPATIBLE AVEC LES imprimantes THERMO / EPREDIA ET SCANNER DE LAMES PHILIPS- Bords rodés 90°, plage d'identification blanche. | 1 unité (conditionnement du soumissionnaire) | fiche essai CATEGORIE 8
239417 | 8 | 93 |  | LAMES ANAPATH | LAME A BORD BRUT 50X76MM sans PLAGE DEPOLIE, EPAISSEUR DE 1MM | 1 unité (conditionnement du soumissionnaire) | fiche essai CATEGORIE 8
62633 | 9 | 95 |  | POT POUR PRELEVEMENT | POT POUR PRELEVEMENT ,DROIT, 40 ML, STERILE CAPE ROUGE A VIS EXTERIEUR, ASEPTIQUE, diam externe 30MM HAUTEUR 70MM, PP, TRANSPARENT | 10 flacons | fiche essai CATEGORIE 9
63330 | 9 | 96 |  | POT POUR PRELEVEMENT | POT POUR PRELEVEMENT ,DROIT, 160 ML, STERILE CAPE ROUGE A VIS EXTERIEUR, STERILE, diam externe 58MM HAUTEUR 69MM, PS, TRANSPARENT AVEC SPATULE BLANCHE INTEGREE | 10 flacons | fiche essai CATEGORIE 9
244547 | 9 | 100 | 100,1 | POT FORMOL | FLACON PREREMPLI FORMOL 4% FLACON 1000 ML/FORMOL 600ML | 20 flacons | fiche essai CATEGORIE 9
239419 | 9 |  | 100,2 | POT FORMOL | FLACON PREREMPLI FORMOL 4% FLACON 20ML/FORMOL 5ML | 20 flacons | fiche essai CATEGORIE 9
239420 | 9 |  | 100,3 | POT FORMOL | FLACON PREREMPLI FORMOL 4% FLACON 60 ML/FORMOL 25ML | 20 flacons | fiche essai CATEGORIE 9
252746 | 9 | 101 |  | POT AFA | FLACON PREREMPLI AFA (Alcool Formol Acide acétique) FLACON 40 ML/AFA 5ML | 20 flacons | fiche essai CATEGORIE 9
70928 | 9 | 103 | 103,1 | POT POUR PIECE ANATOMIQUE | POT UU 500ML EN POLYSTYRENE POUR PIECE ANATOMIQUE AVEC APLAT - FERMETURE CAPE A PRESSION ETANCHE - DIAMETRE OUVERTURE ENVIRON 125MM- COMPATIBLE AVEC FORMOL | 10 pots | fiche essai CATEGORIE 9
70929 | 9 |  | 103,2 | POT POUR PIECE ANATOMIQUE | POT UU 1000ML EN POLYSTYRENE POUR PIECE ANATOMIQUE AVEC APLAT - FERMETURE CAPE A PRESSION ETANCHE - DIAMETRE OUVERTURE ENVIRON 125MM- COMPATIBLE AVEC FORMOL | 10 pots | fiche essai CATEGORIE 9