## quantites estimatives
consultation n°2025AF05 |  |  |  | ANNEXE 5 - FOURNITURE DE CONSOMMABLES PLASTIQUES POUR LES LABORATOIRES DU CHU DE RENNES QUANTITE ESTIMATIVES
No Produit | CATEGORIE | N°LOT | N°sous lot | LIBELLE LOT | DESCRIPTION DU PRODUIT | Unité | Quantité estimatives annuelles
65653 | 1 | 1 | 1,1 | TUBES A CENTRIFUGER | TUBES A CENTRIFUGER 15 ml ENBALLAGE UNITAIRE STERILE AVEC BOUCHON A VIS | tube | 35474
62656 | 1 |  | 1,2 | TUBES A CENTRIFUGER | TUBES A CENTRIFUGER FOND CONIQUE, STERILE, 50 ML, PP GRADUE BOUCH. VIS COIFFANT TRANSPARENT (CENTRI 1200G minimum) | tube | 36500
241802 | 1 |  | 1,3 | TUBES A CENTRIFUGER | TUBES A CENTRIFUGER 50 ML PP CAPUCHON PLAT, GRADUE,STERILE, FOND CONIQUE (REFERENCE DIFFERENTE DU 1,1b = ALTERNATIVE) | tube | 2500
62658 | 1 | 2 | 2,1 | TUBE avec bouchon A AILETTE | tube Polystyrène 5ml + non stérile sans bouchon, diametre 75X13MM, fond rond | tube | 192000
231504 | 1 |  | 2,2 | TUBE avec bouchon A AILETTE | BOUCHON A AILETTE 11 MM COLORIS ROUGE COMPATIBLE avec tubes proposés en 2.1 et 2.7 | bouchon | 132000
231505 | 1 |  | 2,3 | TUBE avec bouchon A AILETTE | BOUCHON A AILETTE 11 MM COLORIS JAUNE COMPATIBLE avec tubes proposés en 2,1,a et 2,7 | bouchon | 76000
231503 | 1 |  | 2,4 | TUBE avec bouchon A AILETTE | BOUCHON A AILETTE 11 MM COLORIS BLEU COMPATIBLE avec tubes proposés en 2.1 et 2.7 | bouchon | 42000
231506 | 1 |  | 2,5 | TUBE avec bouchon A AILETTE | BOUCHON A AILETTE 11 MM COLORIS BLANC COMPATIBLE avec tubes proposés en 2.1 et 2.7 | bouchon | 36000
62792 | 1 |  | 2,6 | TUBE avec bouchon A AILETTE | BOUCHON AILETTE VERT POUR TUBES DE DIAMETRE 11-13 MM | bouchon | 68500
236763 | 1 |  | 2,7 | TUBE avec bouchon A AILETTE | TUBE A HEMOLYSE PLASTIQUE 75X13 MM POLYPROPYLENE, 5 ML,transparent, UTILISATION A -80°C | tube | 24000
234952 | 1 | 3 | 3,1 | TUBE avec ou sans bouchon | TUBE A ESSAI 10 ML, 16X100 MM FOND ROND PP , GRADUE | tube | 4000
238855 | 1 |  | 3,2 | TUBE avec ou sans bouchon | TUBE 5 ML PP AVEC BOUCHON , 12X75 MM,STERILE,JETABLE | tube | 2001
62609 | 1 |  | 3,3 | TUBE avec ou sans bouchon | TUBE PLASTIQUE FOND ROND 12X75MM STERILE, 5 ML, POLYSTYRENE AVEC BOUCHON | tube | 2000
241614 | 1 | 4 |  | TUBE A ESSAI HDPE | TUBE A ESSAI PP AVEC BOUCHON FERMETURE DOUBLE POSITION - HDPE 14ML 17X95.4MM RCF 3000XG STERILISE PAR GAZ OE, Sans pyrogènes,DNase RNase free, Sans ADN humain, Sans cytotoxines | tube | 500
235754 | 1 | 5 | 5,1 | TUBES EN VERRE microbio | tube en verre pour culture parasito, jetable, fond rond, bord droit, 15x85MM | tube | 9000
62636 | 1 |  | 5,2 | TUBES EN VERRE microbio | tube verre sodocalcique fond rond 34ml 17,25X180MM | tube | 2500
62639 | 1 |  | 5,3 | TUBES EN VERRE microbio | tube verre sodocalcique fond rond 24ml à vis 16X160 MM | tube | 34983
68269 | 1 |  | 5,4 | TUBES EN VERRE microbio | BOUCHON EN ALUMINIUM, JOINT CAOUTCHOUC POUR TUBE A VIS 16 X 160 MM pour tubes proposés en 5.3 | bouchon | 35000
245572 | 1 | 6 |  | TUBES A HEMOLYSE EN VERRE | TUBE HEMOLYSE EN VERRE SODOCALCIQUE USAGE UNIQUE diam 12mm taille 75mm EP 0,8mm | tube | 15000
237072 | 1 | 7 |  | TUBES A ESSAI EN VERRE | TUBE A ESSAI 100X12 MM VERRE SODO, DROIT | tube | 3298
236879 | 1 | 8 | 8,1 | TUBES EN VERRE avec BOUCHON | TUBE A ESSAI 16X100MM VERRE BORO. PAS DE VIS POUR EXTRACTION DE TOXICOLOGIE- | tube | 1001
236880 | 1 |  | 8,2 | TUBES EN VERRE avec BOUCHON | BOUCHON A VIS , PP, FILETAGE 15-415 pour tubes proposés en 8,1 | bouchon | 2000
243897 | 1 | 9 | 9,1 | TUBES A CENTRIFUGER EN VERRE | TUBE A CENTRIFUGER CONIQUE 5ML PYREX VERRE BOROSILICATE | tube | 750
237014 | 1 |  | 9,2 | TUBES A CENTRIFUGER EN VERRE | BOUCHON A VIS JOINT REVETEMENT PFTE, AUTOCLAVABLE, FILETAGE 13-415 , RESISTANT AUX EFFETS DE LA TEMPERATURE ET DE LA VAPEUR compatible ave tubes proposés en 9,1 | bouchon | 20
249315 | 1 |  | 9,3 | TUBES A CENTRIFUGER EN VERRE | TUBE A CENTRIFUGER CONIQUE 10ML PYREX VERRE BOROSILICATE | tube | 18
62539 | 1 | 10 | 10,1 | MICROTUBES | MICROTUBE 2 ML, PP, STERILE, GRADUE, TRANSPARENT A CAPE ATTENANTE | tube | 60000
241807 | 1 |  | 10,2 | MICROTUBES | MICROTUBE 2 ML, PP, STERILE, GRADUE, TRANSPARENT A CAPE ATTENANTE, RNASE DNASE FREE, DNASE RNASE FREE, EXEMPT ADN HUMAIN, ET D' INHIBITEURS DE PCR | tube | 2080
231507 | 1 |  | 10,3 | MICROTUBES | MICROTUBE 0,5 ML, PP, STERILE, GRADUE, CONIQUE, TRANSPARENT A CAPE ATTENANTE, COULEUR BLEU, | tube | 13500
231508 | 1 |  | 10,4 | MICROTUBES | MICROTUBE 0,5 ML, PP, STERILE, GRADUE, CONIQUE, TRANSPARENT A CAPE ATTENANTE, COULEUR JAUNE | tube | 7500
63513 | 1 |  | 10,5 | MICROTUBES | MICROTUBE 0,5 ML, PP, STERILE, GRADUE, CONIQUE, TRANSPARENT A CAPE ATTENANTE, COLORIS NATUREL | tube | 17000
62537 | 1 |  | 10,6 | MICROTUBES | MICROTUBE 0,5 ML, PP, STERILE, GRADUE, CONIQUE, TRANSPARENT A CAPE ATTENANTE, COULEUR VERT | tube | 7000
241806 | 1 |  | 10,7 | MICROTUBES | MICROTUBE 1,5 ML, PP, STERILE, GRADUE, CONIQUE, TRANSPARENT A CAPE ATTENANTE, DNASE RNASE FREE, EXEMPT ADN HUMAIN, ET D' INHIBITEURS DE PCR | tube | 5003
244730 | 1 |  | 10,8 | MICROTUBES | MICROTUBE 1,5 ML, PP, STERILE, CONIQUE, TRANSPARENT AVEC CAPE A VIS, SANS APLAT, DNASE RNASE FREE, EXEMPT ADN HUMAIN, ET D' INHIBITEURS DE PCR | tube | 5000
228241 | 1 | 11 |  | MICROTUBES SARSTEDT | MICROTUBE 2 ML, PP, STERILE, GRADUE, CONIQUE, TRANSPARENT, BOUCHON A VIS AVEC JOINT TORIQUE DE TYPE "I", ref 72.694005 de marque SARSTEDT calibrés pour équipement STARMAX | tube | 34000
238588 | 1 | 12 |  | MICROTUBES POUR PORTOIR HAMILTON | MICROTUBE 1.5ML,PP,AVEC JUPE, CAPE A VIS, DNASE RNASE FREE, EXEMPT ADN HUMAIN, ET D' INHIBITEURS DE PCR, COMPATIBLE PORTOIR HAMILTON | tube | 5000
238964 | 1 | 13 | 13,1 | MICROTUBES AMBRE | MICROTUBE 2 ML, PP, STERILE, AMBRE, A CAPE ATTENANTE | tube | 2000
238932 | 1 |  | 13,2 | MICROTUBES AMBRE | MICROTUBE 1,5 ML, PP, STERILE, AMBRE, A CAPE ATTENANTE,FOND CONIQUE POUR APPLICATION HPLC/GC | tube | 9500
241253 | 1 | 14 |  | MICROTUBES 0,5/0,6ML | MICROTUBE 0,5/0,6 ML, STERILE, GRADUE, CONIQUE, TRANSPARENT A CAPE ATTENANTE, COULEUR NATURELLE, DNASE RNASE FREE, EXEMPT ADN HUMAIN, ET D' INHIBITEURS DE PCR | tube | 7000
241216 | 1 | 15 |  | TAMIS | TAMIS GRILLE NYLON 35µM AVEC TUBE 6ML PS STERILE | tube | 2000
210100 | 1 | 16 | 16,1 | CRYOTUBE | CRYOTUBES 2 ML, STERILE, AVEC JUPE ET BOUCHON FILETAGE EXTERNE AVEC JOINT A LEVRE, POLYPROPYLENE, 12,5×48 mm, STOCKAGE JUSQU’À -196°C, RNA DNASE FREE | tube | 2000
234282 | 1 |  | 16,2 | CRYOTUBE | CRYOTUBE CONIQUE 2 ML, STERILE, PP, BOUCHON A VIS JOINT TORIQUE, STERILE, TRANSPARENT | tube | 2000
62678 | 1 |  | 16,3 | CRYOTUBE | CRYOTUBES 5 ML, STERILE, AVEC JUPE ET BOUCHON FILETAGE EXTERNE AVEC JOINT A LEVRE, POLYPROPYLENE, STOCKAGE JUSQU’À -196°C AVEC ZONE DE MARQUAGE BLANCHE | tube | 1500
235745 | 1 | 17 |  | CRYOTUBE 1,5ML | CRYOTUBE CONIQUE 1,5 ML, STERILE, PP, BOUCHON A VIS JOINT TORIQUE, STERILE, TRANSPARENT | tube | 24000
229702 | 1 | 18 | 18,1 | CRYOTUBE JUPE | Cryotube STERILE 2 ml GRADUE AVEC JUPE ET BOUCHON ROUGE PAS DE VIS interne , Hauteur maxi 48MM | tube | 500
229703 | 1 |  | 18,2 | CRYOTUBE JUPE | Cryotube STERILE 2 ml GRADUE AVEC JUPE ET BOUCHON JAUNE PAS DE VIS interne , Hauteur maxi 48MM | tube | 500
229704 | 1 |  | 18,3 | CRYOTUBE JUPE | Cryotube STERILE 2 ml GRADUE AVEC JUPE ET BOUCHON BLEU PAS DE VIS interne , Hauteur maxi 48MM | tube | 500
230040 | 1 |  | 18,4 | CRYOTUBE JUPE | Cryotube STERILE 2 ml GRADUE AVEC JUPE ET BOUCHON BLANC PAS DE VIS interne , Hauteur maxi 48MM | tube | 500
229701 | 1 |  | 18,5 | CRYOTUBE JUPE | Cryotube STERILE 2 ml GRADUE AVEC JUPE ET BOUCHON VERT PAS DE VIS interne , Hauteur maxi 48MM | tube | 500
241213 | 1 | 19 | 19,1 | CRYOTUBE ET BOUCHONS | Cryotube STERILE 3 ml , PP, AVEC JUPE ET BOUCHON FILETAGE EXTERNE, Exempts ADN humain, DNase, RNase, d'ATP et d'inhibiteurs de PCR | tube | 60400
249371 | 1 |  | 19,2 | CRYOTUBE ET BOUCHONS | BOUCHON PAS DE VIS EXT POUR CRYOTUBE PROPOSES en 19.1 | bouchon | 3000
230264 | 1 | 20 | 20,1 | CRYOTUBE DIVERS | microtube 500µl VRAC STERILE avec bouchon a vis (pas de vis interne) hauteur max 40mm -compatible avec nos racks spécifiques de congélateur- Résistant à des températures de -80 °C à 120 °C- TUBE 2D (AVEC CODE A BARRE) | tube | 3840
243827 | 1 |  | 20,2 | CRYOTUBE DIVERS | CRYOTUBE STERILE PP - 5 mL etiquette blanche et graduation- bouchon avec filetage externe et profil bas - en vrac sans barcode. Hauteur max 50 mm. Exempts rnase/dnase et endotoxine | tube | 240
237521 | 1 |  | 20,3 | CRYOTUBE DIVERS | CRYOTUBE STERILE 2 ML, GRADUE, AVEC JUPE, ET BOUCHON PAS DE VIS EXTERNE, FOND ROND, APLAT, PIED CRANTE, BOUCHON BLANC | tube | 1400
241044 | 1 |  | 20,4 | CRYOTUBE DIVERS | CRYOTUBE STERILE 2 ML, GRADUE, AVEC JUPE, ET BOUCHON VERT PAS DE VIS EXTERNE, FOND ROND, APLAT, PIED CRANTE, BOUCHON VERT | tube | 400
239682 | 1 | 21 |  | BOUCHON A AILETTE POUR TUBE ALINITY | BOUCHON AILETTE VERT POUR TUBES DE DIAMETRE 15-17 MM COMPATIBLE AVEC TUBE ALINITY M TRANSPORT REF tube ABBOTT : 09N4911 | bouchon | 27600
62546 | 1 | 22 | 22,1 | BOUCHON CELLULOSE | BOUCHON CELLULOSE, FORME STANDARD, POUR TUBE 9,0_10,5MM | bouchon | 4200
62548 | 1 |  | 22,2 | BOUCHON CELLULOSE | BOUCHON CELLULOSE, FORME STANDARD POUR TUBE DIAM. 13,5-15,5 MM RESISTANT A 100°C | bouchon | 3200
234587 | 1 | 23 |  | BOUCHON A VIS MELANGE DE COULEURS | BOUCHON A VISSER, AVEC JOINT TORIQUE, MELANGE 10 COULEURS, BOUCHON PLAT POUR MICROTUBE DE DIAM 10,8MM | bouchon | 10000
249776 | 1 | 24 |  | BOUCHON A VIS | BOUCHON A VIS AVEC DOUBLURE CAOUTCHOUC FILETAGE 18-415 DIAMETRE 20MM | bouchon | 12000
236076 | 1 | 25 |  | BOUCHON COIFFANT/RENTRANT | BOUCHON COIFFANT RENTRANT POUR TUBES 12-16MM (TUBE PRIMAIRE) | bouchon | 44995
236778 | 1 | 26 | 26,1 | BOUCHON GC/HPLC | BOUCHON A VIS 8MM, PP, SEPTUM PFTE PRE-ASSEMBLE, ORIFICE CENTRAL, FILETAGE 8-425 NON PRE PERCE | bouchon | 34000
238854 | 1 |  | 26,2 | BOUCHON GC/HPLC | BOUCHON A VIS 8MM POUR FLACON D'ECHANTILLONNAGE AUTOMATIQUE POUR APPLICATION HPLC GC ou LC, PP, NOIR, SEPTUM PTFE PRE FENDU EN SILICONE , FILETAGE 8-425 | bouchon | 60000
231823 | 2 | 27 | 27,1 | FLACONS POUR ECHANTILLON | FLACON 30 ML EN PPCO, TRANSLUCIDE, COL LARGE, NON STERILE, AUTOCLAVABLE, BOUCHON A VIS PP SANS JOINT DIAMETRE 28 MM, HERMETIQUE | flacon | 2040
244736 | 2 |  | 27,2 | FLACONS POUR ECHANTILLON | FLACON 125 ML EN PPCO, TRANSLUCIDE, COL LARGE, NON STERILE, AUTOCLAVABLE, BOUCHON A VIS PP SANS JOINT DIAMETRE 21 MM, HERMETIQUE | flacon | 3360
245921 | 2 | 28 | 28,1 | FLACONS POUR HYGIENE | FLACON 500ML + 10 MG THIOSULFATEDE SODIUM | flacon | 1100
245924 | 2 |  | 28,2 | FLACONS POUR HYGIENE | FLACON 1000ML + 20 MG THIOSULFATEDE SODIUM | flacon | 504
235467 | 2 | 29 | 29,1 | FLACON EN VERRE | FLACON POUR MILIEUX DE CULTURE,125 ML, VERRE, AVEC BOUCHON A VIS, TRANSPARENT, GRADUE, AUTOCLAVABLE | flacon | 48
236720 | 2 |  | 29,2 | FLACON EN VERRE | FLACON 1000ML ROND GRADUE VERRE BOROSILICATE, BOUCHON A VIS GL 45, SANS JOINT | flacon | 20
236959 | 2 | 30 | 30,1 | FLACON HPLC/GC | FLACON À COL VISSANT, EN VERRE, PETITE OUVERTURE, FILETAGE 8-425, POUR GC HPLC, HAUTEUR 32mm, DIAMETRE EXTERNE 11,6 TRANSPARENT, 1,5ML | flacon | 7080
238922 | 2 |  | 30,2 | FLACON HPLC/GC | FLACON À COL VISSANT, EN VERRE, PETITE OUVERTURE, FILETAGE 8-425, POUR GC HPLC, HAUTEUR 32mm, DIAMETRE EXTERNE 11,6 AMBRE | flacon | 800
236931 | 2 |  | 30,3 | FLACON HPLC/GC | FLACON ROND VERRE, 30ML VIS 33MM | flacon | 20
236984 | 2 | 31 | 31,1 | FLACON HPLC/GC DIVERS | FLACON POUR ANALYSE COL ALLONGE A SERTIR EN VERRE DE 20 ML TRANSPARENT / POUR EQUIPEMENT GC FID de marque THERMO ELECTRON (passeur TRIPLUS) AJOUTER LES BOUCHONS 236849 | flacon | 3250
236849 | 2 |  | 31.2 | FLACON HPLC/GC DIVERS | CAPS SILICONE BLEU TRANSPARENT 20 MM POUR FLACON DU LOT 31.1 | bouchon | 1000
241717 | 2 |  | 31.3 | FLACON HPLC/GC DIVERS | FLACON A SERTIR DE TYPE N13 2ML 16X32MM TRANSPARENT FOND PLAT | flacon | 100
217156 | 2 |  | 31.4 | FLACON HPLC/GC DIVERS | FLACON À COL VISSANT, EN VERRE, 4ML,PETITE OUVERTURE, POUR GC HPLC, Ø×h 14,7×45 mm, AMBRE | flacon | 500
65274 | 2 |  | 31.5 | FLACON HPLC/GC DIVERS | Micro-Insert, verre transparent, pour flacon à petite ouverture, 5MM DE DIAMETRE, VOLUME 200µl, FOND CONIQUE POUR MICRO ECHANTILLONNAGE | flacon | 1000
60044 | 3 | 32 | 32,1 | MICROPLAQUE MICROTITRATION | PLAQUE 96 PUITS FOND ROND SANS COUVERCLE NON STERILE TRANSPARENT , POLYSTYRENE | plaque | 2000
62552 | 3 |  | 32,2 | MICROPLAQUE MICROTITRATION | PLAQUE 96 PUITS FOND PLAT AVEC COUVERCLE STERILE TRANSPARENT , POLYSTYRENE | plaque | 200
63326 | 3 | 33 | 33,1 | MICROPLAQUE MICROTITRATION ELISA | PLAQUE 96 PUITS FOND PLAT SANS COUVERCLE NON STERILE TRANSPARENT , POLYSTYRENE NON TRAITE HYDROPHOBE : APPLICATION ELISA | plaque | 420
236663 | 3 |  | 33,2 | MICROPLAQUE MICROTITRATION ELISA | PLAQUE 96 PUITS FOND PLAT SANS COUVERCLE NON STERILE TRANSPARENT , POLYSTYRENE AVEC UNE SURFACE PERMETTANT UNE Homogénéité de liaison certifiée | plaque | 180
229900 | 3 | 34 |  | PLAQUES PCR | PLAQUE POUR PCR 96 PUITS, DEMI-JUPE, PP / repères par lignes et colonne (chiffres et lettres) /Exemptes de DNase, RNase et d'ADN génomique humain | plaque | 200
234390 | 3 | 35 | 35,1 | PLAQUES PCR et ADHESIFS POUR THERMOCYCLEURS DE MARQUE THERMO | PLAQUE PCR 96 PUITS, SEMI JUPE , COULEUR OPTIQUE, exempt ADN/RNase NON STERILE COMPATIBLE AVEC THERMOCYCLEURS VERITI DE MARQUE THERMO | plaque | 930
235788 | 3 |  | 35,2 | PLAQUES PCR et ADHESIFS POUR THERMOCYCLEURS DE MARQUE THERMO | PLAQUE PCR 96 PUITS, SEMI JUPE , INCOLORE, COMPATIBLE AVEC CYCLEURS VERITI DE MARQUE THERMO, PROFIL STANDARD | plaque | 575
239544 | 3 |  | 35,3 | PLAQUES PCR et ADHESIFS POUR THERMOCYCLEURS DE MARQUE THERMO | PLAQUE PCR 96 PUITS, SEMI JUPE , INCOLORE, LOW PROFIL , COMPATIBLE AVEC CYCLEURS DE MARQUE THERMO | plaque | 28
239688 | 3 |  | 35,4 | PLAQUES PCR et ADHESIFS POUR THERMOCYCLEURS DE MARQUE THERMO | PLAQUE PCR 96 PUITS, SEMI JUPE , COULEUR OPTIQUE, exempt ADN/RNase NON STERILE COMPATIBLE AVEC CYCLEURS QUANTSTUDIO, AVEC CODE A BARRE INCLUS | plaque | 40
235789 | 3 | 36 |  | FILM ADHESIF PCR FORTE ADHESION | Film adhésif PCR transparent FORTE adhésion -PLAGE DE TEMPERATURE -80 et 100 °C | film | 3400
228510 | 3 | 37 |  | FILM ADHESIF POUR MICROPLAQUE | Film adhésif pré - découpé pour microplaques 82 x 132 mm | film | 2100
235845 | 3 | 38 |  | FILM ADHESIF PCR POUR ANALYSE MICROSCOPIQUE | FILM ADHESIF POUR PCR ET Qpcr, PROPRIETES OPTIQUES PERMETTANT DES ANALYSES MICROSCOPIQUES VISUELLES, FORMAT 96 PUITS | film | 3100
230208 | 3 | 39 |  | FILM ADHESIF PCR DE MARQUE THERMO | FILM POUR MICROPLAQUE PCR DE MARQUE PCR Thermo Scientific™ POUR LA TECHNIQUE DE SEQUENCAGE DPNI / TRANSPARENT PELABLE REF FABRICANT : AB0558 | film | 4800
234040 | 3 | 40 |  | PLAQUE DEEPWELL DE MARQUE AXYGEN | MICROPLAQUE DEEPWELL DE MARQUE AXYGEN REF P-2ML-SQ-C-S VALIDE POUR ROBOT HAMILTON ET AUTOMATE BRAVO | plaque | 300
238447 | 3 | 41 |  | PLAQUE DEEPWELL EPPENDORF | PLAQUES EPPENDORF REF 0030128,648 POUR AUTOMATE BRAVO DE MARQUE AGILENT | plaque | 275
238508 | 3 | 42 | 42,1 | BARETTE DE TUBES ET CAPUCHONS | BARRETTE DE 8 TUBES DE 0,2 ML AVEC BOUCHONS DOMES, TYPE "LOW PROFILE" REDUISANT LA CONDENSATION SUR LES PAROIS COMPATIBLE THERMO CYCLEUR VERITI DE MARQUE THERMO | barette | 5500
243927 | 3 |  | 42,2 | BARETTE DE TUBES ET CAPUCHONS | BARRETTE DE 8 MICROTUBES DE 0,2 ML FORME HAUTE + BARRETTE DE 8 CAPUCHONS OPTIQUES SEMI DOMES FORME HAUTE | barette | 120
234380 | 3 | 43 |  | PLAQUE DE FILTRATION VIROLOGIE | PLAQUE DE FILTRATION 96 PUITS, 0,45µm, MEMBRANE PVDF HYDROPHILE, NON STERILE POUR Dosages par liaison à des récepteurs sur les cellules entières et les fragments de cellules, dosages par précipitation de phosphatase et de protéine kinase, dosages à base de microbilles et dosages à base de résines | plaque | 30
62583 | 4 | 44 | 44,1 | PIPETTE DE TRANSFERT | PIPETTE DE TRANSFERT A USAGE UNIQUE, 1,5 ML POLYETHYLENE, NON STERILE,GRADUEE | pipette | 15000
62582 | 4 |  | 44,2 | PIPETTE DE TRANSFERT | PIPETTE DE TRANSFERT A USAGE UNIQUE, 3 ML POLYETHYLENE, NON STERILE,GRADUEE | pipette | 149000
62789 | 4 |  | 44,3 | PIPETTE DE TRANSFERT | PIPETTE DE TRANSFERT A USAGE UNIQUE, 3 ML POLYETHYLENE,STERILE,GRADUEE | pipette | 44500
236103 | 4 |  | 44,4 | PIPETTE DE TRANSFERT | PIPETTE DE TRANSFERT A USAGE UNIQUE, ENVIRON 1ML, CAPILLAIRE, TIGE FINE, POLYETHYLENE, NON STERILE, TRANSPARENTE | pipette | 22004
236322 | 4 |  | 44,5 | PIPETTE DE TRANSFERT | PIPETTE DE TRANSFERT A USAGE UNIQUE, 10 ML POLYETHYLENE, NON STERILE | pipette | 1000
62598 | 4 | 45 | 45,1 | PIPETTE GRADUEE | PIPETTE POLYSTYRENE SEROLOGIE 10ML GRADUEE, COTONNEE, STERILE, A USAGE UNIQUE, EMBALLAGE INDIVIDUEL, | pipette | 18500
62597 | 4 |  | 45,2 | PIPETTE GRADUEE | PIPETTE POLYSTYRENE SEROLOGIE 5ML GRADUEE, COTONNEE, STERILE, A USAGE UNIQUE, EMBALLAGE INDIVIDUEL | pipette | 14800
62794 | 4 |  | 45,3 | PIPETTE GRADUEE | PIPETTE 25ML,GRADUEE, AVEC SURGRADUATION DE 11ML ENVIRON, COTONNEE, STERILE, A USAGE UNIQUE, EMBALLAGE INDIVIDUEL | pipette | 6000
62596 | 4 |  | 45,4 | PIPETTE GRADUEE | PIPETTE POLYSTYRENE SEROLOGIE 1ML GRADUEE, COTONNEE, STERILE, A USAGE UNIQUE, EMBALLAGE INDIVIDUEL | pipette | 20000
230295 | 4 |  | 45,5 | PIPETTE GRADUEE | PIPETTE 50ML,GRADUEE, AVEC SURGRADUATION DE 10ML ENVIRON, COTONNEE, STERILE, A USAGE UNIQUE, EMBALLAGE INDIVIDUEL | pipette | 100
62599 | 4 | 46 |  | PIPETTE GRADUEE JAUGEE | PIPETTE 2ML POLYSTYRENE GRADUATION JAUGEE POUR UNE DISTRIBUTION PRECISE +/-3% EMBALLAGE INDIVIDUEL, | pipette | 9600
246178 | 4 | 47 |  | PIPETTE VERRE | PIPETTE PASTEUR 2ML 230MM NON COTONNEE VERRE SODOCALCIQUE POINTE STANDARD | pipette | 6000
63339 | 5 | 48 | 48,1 | CONSOMMABLES POUR EQUIPEMENT CYTOSPIN DE MARQUE SHANDON/EPREDIA | Cytocuvettes EZ jetables 2 puits (DOUBLE) - filtres blancs - clip intégré pour Cytospin de marque SHANDON - REF fabricant E/A78710021 | cuvette | 21800
76405 | 5 |  | 48,2 | CONSOMMABLES POUR EQUIPEMENT CYTOSPIN DE MARQUE SHANDON/EPREDIA | CYTOCUVETTES POUR CYTOSPIN JETABLES - CLIP NON INTEGRE 1 PUIT - FILTRE BLANC REF FABRICANT 5991040 | cuvette | 4200
248316 | 5 |  | 48,3 | CONSOMMABLES POUR EQUIPEMENT CYTOSPIN DE MARQUE SHANDON/EPREDIA | Cytocuvettes jetables SIMPLE avec cartes filtres blanches préfixées et bouchons POUR CYTOSPIN de marque SHANDON REF FAB A78710020 | cuvette | 3780
228127 | 5 |  | 48,4 | CONSOMMABLES POUR EQUIPEMENT CYTOSPIN DE MARQUE SHANDON/EPREDIA | Lames CYTOSLIDE SHANDON 1 cercle face inférieure non adhésives pour equipement CYTOSPIN de marque SHANDON REF FAB 5991059 | lame | 3000
235481 | 5 |  | 48,5 | CONSOMMABLES POUR EQUIPEMENT CYTOSPIN DE MARQUE SHANDON/EPREDIA | LAMES CYTOSLIDE SHANDON 2 cercles décalés non adhésives REF FAB 5991054 | lame | 9200
236355 | 5 | 49 |  | AEROSOL anapath | AEROSOL DE CONGELATION POUR LES PIECES CHRIRURGICALES AVANT LE PROCESSUS DE COUPE AVEC CRYOSTAT OU MICROTOME | flacon | 8
236569 | 5 | 50 | 50,1 | CONSOMMABLES anapath | TAPIS ABSORBANT DIMENSION AUX ENVIRON DE 203X254 MM POUR NEUTRALISER LE FORMOL | tapis | 325
241023 | 5 |  | 50,2 | CONSOMMABLES anapath | MILIEU DE MONTAGE POUR CONSERVATION ET STOCKAGE DE LAMES | flacon | 8
235415 | 5 |  | 50,3 | CONSOMMABLES anapath | STYLO POINTE DIAMANT | stylo | 10
236443 | 5 | 51 |  | PARAFFINE anapath | PARAFFINE NORMAL SANS DMSO (KG) ADAPTEE POUR POINT DE FUSION DES EQUIPEMENTS, 55-58°C | kg | 1146.5
62586 | 5 | 52 | 52,1 | CONSOMMABLES paillasse | PARAFILM, ROULEAU LARGEUR 10 CM DISTRIBUTEUR INTEGRE | rouleau | 37
62587 | 5 |  | 52,2 | CONSOMMABLES paillasse | PARAFILM, ROULEAU LARGEUR 5 CM DISTRIBUTEUR INTEGRE | rouleau | 16
228432 | 5 |  | 52,3 | CONSOMMABLES paillasse | PINCE STERILE EN POLYSTYRENE EMBALLE INDIVIDUELLEMENT | pince | 49
236642 | 5 |  | 52,4 | CONSOMMABLES paillasse | CAPSULE DE PESEE POLYSTYRENE, FORME CARREE FOND PLAT taille environ 46x46x8 mm | capsule | 1500
209706 | 5 |  | 52,5 | CONSOMMABLES paillasse | POIRE EN CAOUTCHOUC MODELE UNIVERSEL POUR PIPETTE DIAM. 5 A 8 MM | poire | 2
237911 | 5 |  | 52,6 | CONSOMMABLES paillasse | CAPSULE DE PESEE POLYSTYRENE, FORME CARREE FOND PLAT taille environ 85x85x24 mm | capsule | 500
235724 | 5 |  | 52,7 | CONSOMMABLES paillasse | POIRE EN CAOUTCHOUC POUR PRELEVEMENT REPETE POUR PIPETTE 1 ML | poire | 24
62585 | 5 | 53 |  | PAPIER PROTECTION | PAPIER DE PROTECTION POUR POUR PAILLASSE , LISSE ET ABSORBANT AVEC COUCHE DE POLYETHYLENE LAMINE | feuille | 2750
63521 | 5 | 54 | 54,1 | LAMPE POUR EQUIPEMENTS DE LABORATOIRE | LAMPE NUE, CULOT GY6.35, 12V 100W, 11,5X44 (OSRAM H64625) | lampe | 11
66355 | 5 |  | 54,2 | LAMPE POUR EQUIPEMENTS DE LABORATOIRE | LAMPE MERCURE OSRAM HBO 103/2 | lampe | 13
235084 | 5 |  | 54,3 | LAMPE POUR EQUIPEMENTS DE LABORATOIRE | LAMPE 12V 35W HU5.3, 36 DEG. 51 MM, OSRAM 41866WFL | lampe | 1
78031 | 5 |  | 54,4 | LAMPE POUR EQUIPEMENTS DE LABORATOIRE | LAMPE NUE, CULOT G4, POUR PROJECTION ET PRISE DE VUE, 6V 20W (OSRAM 64250) 9X31 ESBpour microscope NIKON Eclipse E400 | lampe | 11
228147 | 5 |  | 54,5 | LAMPE POUR EQUIPEMENTS DE LABORATOIRE | LAMPE 6V, 30W, CULOT GT, OSRAM PH5761 POUR MICROSCOPE | lampe | 7
228547 | 5 | 55 |  | LAMPE POUR SYSTÈME MEDICA VEOLIA | LAMPE UV OPTION 2 ET 4 LC 105 POUR équipement MEDICAPRO/VEOLIA WATER et MEDICA 7 / MR00018149 | lampe | 5
236197 | 5 | 56 |  | LAMPE POUR SYSTÈME MILLI-Q | LAMPE UV POUR PHOTO OXYDATION POUR SYSTEME MIILI-Q DE MARQUE MILLIPORE | lampe | 1
244370 | 5 | 57 | 57,1 | CONSOMMABLES DIVERS | DESSICANT SANS INDICATEUR (GEL DE SILICE) POIDS 1G | g | 102
229806 | 5 |  | 57,2 | CONSOMMABLES DIVERS | ROULEAU DE RUBAN ADHESIF AVEC PLUSIEURS COULEURS DISPONIBLES LARGEUR 19 MM AUTOCLAVABLE ET UTILISABLE DANS LES CONGELATEURS | rouleau | 16
238510 | 5 |  | 57,3 | CONSOMMABLES DIVERS | ROULEAU DE RUBAN ADHESIF AVEC PLUSIEURS COULEURS DISPONIBLES LARGEUR 25 MM AUTOCLAVABLE ET UTILISABLE DANS LES CONGELATEURS | rouleau | 72
238625 | 5 | 58 | 58,1 | BANDELETTES PH | BANDELETTES INDICATRICES PH 0-6 AVEC ECHELLE DE COULEUR | test | 900
238944 | 5 |  | 58,2 | BANDELETTES PH | BANDELETTE INDICATRICE PH 4,4/10 | test | 200
235690 | 5 |  | 58,3 | BANDELETTES PH | BANDELETTES INDICATRICES PH 5-10 AVEC ECHELLE DE COULEUR (3 PLAGES DE MESURE) | test | 300
221835 | 5 |  | 58,4 | BANDELETTES PH | BANDELETTE INDICATRICE DE PH 2.0-9.0, SUBDIVISION PH 0.5 | test | 100
232685 | 5 | 59 | 59,1 | OSE JETABLE | INOCULATEUR OSE JETABLE EN POLYSTYRENE 10 UL STERILE AVEC POINTE A AIGUILLE | inoculateur | 126000
232686 | 5 |  | 59,2 | OSE JETABLE | INOCULATEUR OSE JETABLE EN POLYSTYRENE 1 UL STERILE AVEC POINTE A AIGUILLE | inoculateur | 59000
234972 | 5 | 60 |  | CATALYSEUR DE SECURITE | CATALYSEUR DE SECURITE NON STERILE POUR JARRE | catalyseur | 180
235096 | 5 | 61 |  | ETALEUR RECOURBE | ETALEUR RECOURBE EN L STERILE - LARGEUR DE L'ETALEUR EN CONTACT < OU EGALE A 3 CM | etaleur | 7200
235675 | 5 | 62 |  | PAPIER FILTRE | FEUILLE DE PAPIER FILTRE 58CMX58CM, Type MN713, SURFACE LISSE VITESSE DE FILTRATION SEMI-RAPIDE | feuille | 200
217718 | 5 | 63 | 63,1 | CONSOMMABLES POUR EQUIPEMENTS DE MESURE HANNA INSTRUMENT | ELECTRODE POUR EQUIPEMENT HANNA INSTRUMENT 991001 | electrode | 1
220940 | 5 |  | 63,2 | CONSOMMABLES POUR EQUIPEMENTS DE MESURE HANNA INSTRUMENT | CUVETTE DE MESURE VERRE POUR PHOTOMETRES HANNA 937XX, HI 832XX ET CHECKER HC S/CAP | cuvette | 4
220941 | 5 |  | 63,3 | CONSOMMABLES POUR EQUIPEMENTS DE MESURE HANNA INSTRUMENT | CAPUCHONS DE CUVETTE POUR TURBIDIMETRE ET PHOTOMETRE HI 937XX | bouchon | 4
232634 | 5 |  | 63,4 | CONSOMMABLES POUR EQUIPEMENTS DE MESURE HANNA INSTRUMENT | SOLUTION DE NETTOYAGE POUR ELECTRODES D'EQUIPEMENTS HANNA INTRUMENT | flacon | 1
245270 | 5 |  | 63,5 | CONSOMMABLES POUR EQUIPEMENTS DE MESURE HANNA INSTRUMENT | CUVETTES DE MESURE, POUR PHOTOMETRES HI977xx, HI967xx, HI957xx, SANS CAPUCHON (4 UNITES) | cuvette | 8
245271 | 5 |  | 63,6 | CONSOMMABLES POUR EQUIPEMENTS DE MESURE HANNA INSTRUMENT | CAPUCHON POUR CUVETTE DE MESURE POUR PHOTOMETRES HI977XX (4 UNITES) | bouchon | 8
234236 | 5 | 64 | 64,1 | CUVE A USAGE UNIQUE | CUVE A USAGE UNIQUE MACRO EN POLYSTYRENE NON STERILE COMPATIBLE AVEC SPECTRO BIOCHROM ULTROSPEC 10 PLAGE DE MESURE 340 – 900 nm VOLUME 2,5 – 4,5 ml TRAJET OPTIQUE 10 mm | cuvette | 300
238601 | 5 |  | 64,2 | CUVE A USAGE UNIQUE | CUVE A USAGE UNIQUE SEMI MICRO polyméthacrylate de méthyle (PMMA) NON STERILE COMPATIBLE équipement SPECORD 200PLUS/ ANALYTIK JENA PLAGE DE MESURE 300 – 900 nm VOLUME 1,5 ml TRAJET OPTIQUE 10 mm | cuvette | 1100
238881 | 5 |  | 64,3 | CUVE A USAGE UNIQUE | CUVE A USAGE UNIQUE SEMI MICRO POLYSTYRENE NON STERILE PLAGE DE MESURE 340 – 900 nm VOLUME 1,5 ml TRAJET OPTIQUE 10 mm - dimension diametre 12,5mm hauteur 45mm COMPATIBLE SPECTRO DE MARQUE SPECOR | cuvette | 200
238954 | 5 |  | 64,4 | CUVE A USAGE UNIQUE | CUVE A USAGE UNIQUE MACRO PMMA NON STERILE0 PLAGE DE MESURE 340 – 900 nm VOLUME 2,5 –TRAJET OPTIQUE 10 mm - HAUTEUR 45MM | cuvette | 400
238789 | 5 | 65 |  | HUILE A IMMERSION | HUILE A IMMERSION TYPE B VISCOSITE ELEVE 1250 cS | ML | 1080
238809 | 5 | 66 |  | CONSOMMABLES POUR CULTURE | CHAMBRE DE CULTURE SUR LAME EN VERRE SEPARARBLE A 1 COMPARTIMENT FIXE SUR UNE LAME 26X76MM MUNIE D'UN COUVERCLE COIFFANT STERILE VOLUME 2-4,5 ML/CHAMBRE | lame | 1600
235285 | 5 | 67 |  | FILTRE A CHARBON A VISSER | FILTRE À CHARBON ACTIF A VISSER SUR BOUCHON SMART WASTE CAPS / compatibles avec vos bouchons SCAT® et Phenomenex® (BIDON DECHET 5L HPLS/SPECTRO DE MASSE) APPLICATION : SOLVANT (critère ++ POUR ACIDE) | filtre | 14
235800 | 6 | 68 | 68,1 | ETIQUETTES POUR BOUCHONS | ETIQUETTES ADHESIVES pour BOUCHON DE TUBES 0,5-2ml (DIAM 9,5mm) COLORIS JAUNE /congelable et autoclavable/ IMMERSION BAIN MARIE 100°C | etiquette | 3840
235801 | 6 |  | 68,2 | ETIQUETTES POUR BOUCHONS | ETIQUETTES ADHESIVES pour BOUCHON DE TUBES 0,5-2ml (DIAM 9,5mm) COLORIS VERT /congelable et autoclavable/ IMMERSION BAIN MARIE 100°C | etiquette | 3840
235806 | 6 |  | 68,3 | ETIQUETTES POUR BOUCHONS | ETIQUETTES ADHESIVES pour BOUCHON DE TUBES 0,5-2ml (DIAM 9,5mm) COLORIS BLANC /congelable et autoclavable/ IMMERSION BAIN MARIE 100°C | etiquette | 3840
235808 | 6 |  | 68,4 | ETIQUETTES POUR BOUCHONS | ETIQUETTES ADHESIVES pour BOUCHON DE TUBES 0,5-2ml (DIAM 9,5mm) COLORIS ROUGE /congelable et autoclavable/ IMMERSION BAIN MARIE 100°C | etiquette | 3840
238561 | 6 |  | 68,5 | ETIQUETTES POUR BOUCHONS | ETIQUETTES ADHESIVES pour BOUCHON DE TUBES 0,5-2ml (DIAM 9,5mm) COLORIS ORANGE /congelable et autoclavable/ IMMERSION BAIN MARIE 100°C | etiquette | 3840
238562 | 6 |  | 68,6 | ETIQUETTES POUR BOUCHONS | ETIQUETTES ADHESIVES pour BOUCHON DE TUBES 0,5-2ml (DIAM 9,5mm) COLORIS BLEU /congelable et autoclavable/ IMMERSION BAIN MARIE 100°C | etiquette | 3840
235807 | 6 | 69 |  | ETIQUETTE LASER | etiquettes blanches de marque ADWIN SCIENTIFIC pour tubes 1,5-2ml (33*13mm/9,5mm) REF FABRICANT : 77574W |  | 2720
236588 | 6 | 70 | 70,1 | ETIQUETTES POUR IMPRIMANTE BRADY ET SARTORIUS | ETIQUETTE de marque brady POUR IMPRIMANTE BMP51/53EN POLYESTER BLANC POUR CRYOGENIE,41,91X12,7MM- REF FABRICANT : 134100 | etiquette | 8100
236616 | 6 |  | 70,2 | ETIQUETTES POUR IMPRIMANTE BRADY ET SARTORIUS | ETIQUETTE de marque BRADY POUR IMPRIMANTE BMP51/53 ENPOLYESTER BLANC POUR CRYOGÉNIE B-492 type M-131-492 REF FABRICANT : 143318 | etiquette | 7200
236679 | 6 |  | 70,3 | ETIQUETTES POUR IMPRIMANTE BRADY ET SARTORIUS | ETIQUETTE de marque BRADY de type B33-59-492 en polyester FREEZERBONDZ 2,25,4X12,7MM REF FABRICANT : 143063 | etiquette | 17500
241420 | 6 |  | 70,4 | ETIQUETTES POUR IMPRIMANTE BRADY ET SARTORIUS | ETIQUETTE de marque brady POUR IMPRIMANTE i3300 EN POLYESTER BLANC POUR CRYOGENIE type B33-59-492- REF FABRICANT : 143063 | etiquette | 15000
243944 | 6 |  | 70,5 | ETIQUETTES POUR IMPRIMANTE BRADY ET SARTORIUS | ROULEAU DE PA¨PIER POUR IMPRIMANTE SARTORIUS REF FAB/FOUR 6906937 | rouleau | 1
236673 | 6 |  | 70,6 | ETIQUETTES POUR IMPRIMANTE BRADY ET SARTORIUS | RUBAN ENCREUR DE MARQUE BRADY POUR IPRIMANTE THERMIQUE I3300 | rouleau | 11
234076 | 6 | 71 |  | ETIQUETTES SEQUENCAGE | ETIQUETTE PRE CODE A BARRE POUR TUBE DE SEQUENCAGE | etiquette | 250
239652 | 6 | 72 |  | ETIQUETTES POUR IMPRIMANTE ZEBRA | ETIQUETTE pour imprimante ZEBRA ZT220 et S4M, ADHESIVES, EN ROULEAU, LARG 22MM X H 44MM, résistantes au froid jusqu’à -196°C | etiquette | 10000
78033 | 6 | 73 | 73,1 | FEUTRE DE LABORATOIRE | FEUTRE MARQUEUR RESISTANCE AU FROID DOUBLE POINTE (FINE ET EXTRA FINE) - BLEU | feutre | 521
78034 | 6 |  | 73,2 | FEUTRE DE LABORATOIRE | FEUTRE MARQUEUR RESISTANCE AU FROID DOUBLE POINTE (FINE ET EXTRA FINE) - ROUGE | feutre | 40
78035 | 6 |  | 73,3 | FEUTRE DE LABORATOIRE | FEUTRE MARQUEUR RESISTANCE AU FROID DOUBLE POINTE (FINE ET EXTRA FINE) - NOIR | feutre | 508
234391 | 7 | 74 | 74,1 | COMBITIPS | COMBITIPS Advanced EPPENDORF 0,5 ml QUALITE STANDARD, conditionnement VRAC, PCR CLEAN | pointe | 1600
236785 | 7 |  | 74,2 | COMBITIPS | COMBITIPS Advanced EPPENDORF 1 ml QUALITE STANDARD, conditionnement VRAC, PCR CLEAN | pointe | 1600
235829 | 7 |  | 74,3 | COMBITIPS | COMBITIPS Advanced EPPENDORF 1 ml QUALITE BIOPUR, STERILE, conditionnement INDIVIDUEL, PCR CLEAN | pointe | 300
235846 | 7 |  | 74,4 | COMBITIPS | COMBITIPS Advanced EPPENDORF 0,2 ml QUALITE BIOPUR, STERILE, conditionnement INDIVIDUEL, PCR CLEAN | pointe | 1300
235896 | 7 |  | 74,5 | COMBITIPS | COMBITIPS Advanced EPPENDORF 0,1 ml QUALITE BIOPUR, STERILE, conditionnement INDIVIDUEL, PCR CLEAN | pointe | 700
62601 | 7 | 75 | 75,1 | POINTES 20µl ET 300µl | POINTE A FILTRE GRADUEE NON STERILE 10/20µL FAIBLE RETENTION, DNASE RNASE FREE, POINTE LONGUE (XL) EN RACK RECHARGEABLE : INDIQUER LA REF DE LA RECHARGE ET/OU LA REF DE LA BOITE ET/OU LA REF BOITE AVEC RECHARGE ET/OU LA REF DE LA "TOUR" | pointe | 187200
228392 | 7 |  | 75,2 | POINTES 20µl ET 300µl | POINTES 20µL, A FILTRE, DNA RNA FREE, STERILE, POINTE STANDARD EN BOITE RECHARGEABLE : INDIQUER LA REF DE LA RECHARGE ET/OU LA REF DE LA BOITE ET/OU LA REF BOITE AVEC RECHARGE | pointe | 19000
238591 | 7 |  | 75,3 | POINTES 20µl ET 300µl | POINTES 20µL, STERILE, A FILTRE, DNA RNA FREE, LOW RETENTION, pointe STANDARD, GRADUEE A 10µL RECHARGEABLE : INDIQUER LA REF DE LA RECHARGE ET/OU LA REF DE LA BOITE ET/OU LA REF BOITE AVEC RECHARGE | pointe | 7680
243934 | 7 |  | 75,4 | POINTES 20µl ET 300µl | POINTES 20µL, A FILTRE, DNA RNA FREE, LOW RETENTION STANDARD, STERILE RECHARGEABLE : INDIQUER LA REF DE LA RECHARGE ET/OU LA REF DE LA BOITE ET/OU LA REF BOITE AVEC RECHARGE | pointe | 1920
235193 | 7 |  | 75,5 | POINTES 20µl ET 300µl | POINTES SANS FILTRE 300µl, GRADUEE NON STERILE STANDARD, RACK DE 96 RECHARGEABLE, INDIQUER LA REF DE LA RECHARGE ET/OU LA REF DE LA BOITE ET/OU LA REF BOITE AVEC RECHARGE ET/OU LA REF DE LA "TOUR" | pointe | 960
241699 | 7 |  | 75,6 | POINTES 20µl ET 300µl | POINTE A FILTRE STERILE 300µL PP DNA RNA FREE RACK DE 96 RECHARGEABLE : INDIQUER LA REF DE LA RECHARGE ET/OU LA REF DE LA BOITE ET/OU LA REF BOITE AVEC RECHARGE ET/OU LA REF DE LA "TOUR" | pointe | 5760
PROPOSER UN SYSTÈME DE RECYCLAGE DES BOITES ET DES RECHARGES
235871 | 7 | 76 | 76,1 | POINTES 10µL, 100µl,200µl,1000µl | POINTE avec FILTRE 10µL, STERILE , longueur standard- DNA RNA FREE, RACK DE 96 STANDARD, RECHARGEABLE INDIQUER LA REF DE LA RECHARGE ET/OU LA REF DE LA BOITE ET/OU LA REF BOITE AVEC RECHARGE ET/OU LA REF DE LA "TOUR" | pointe | 85440
243860 | 7 |  | 76,2 | POINTES 10µL, 100µl,200µl,1000µl | POINTE GRADUEE SANS FILTRE 1000UL NON STERILE DNA/RNASE FREE - RECHARGEABLE : INDIQUER LA REF DE LA RECHARGE ET LA REF DE LA BOITE OU REF BOITE AVEC RECHARGE) | pointe | 19265
243849 | 7 |  | 76,3 | POINTES 10µL, 100µl,200µl,1000µl | POINTES avec FILTRE 1000 µl STERILE DNA/RNASE FREE/APYROGENE/ RACK DE 96 , RECHARGEABLE INDIQUER LA REF DE LA RECHARGE ET/OU LA REF DE LA BOITE ET/OU LA REF BOITE AVEC RECHARGE ET/OU LA REF DE LA "TOUR" | pointe | 9036
239295 | 7 |  | 76,4 | POINTES 10µL, 100µl,200µl,1000µl | POINTES graduees avec FILTRE 1000 µl STERILE DNA/RNASE FREE/APYROGENE/LONGUEUR XL/ RACK DE 96 , RECHARGEABLE INDIQUER LA REF DE LA RECHARGE ET/OU LA REF DE LA BOITE ET/OU LA REF BOITE AVEC RECHARGE ET/OU LA REF DE LA "TOUR" | pointe | 11904
235824 | 7 |  | 76,5 | POINTES 10µL, 100µl,200µl,1000µl | POINTES avec FILTRE 200 µl POLYPROPYLENE STERILE, DNA/RNASE FREE/ RACK DE 96 STANDARD, RECHARGEABLE INDIQUER LA REF DE LA RECHARGE ET/OU LA REF DE LA BOITE ET/OU LA REF BOITE AVEC RECHARGE ET/OU LA REF DE LA "TOUR" | pointe | 13441
235828 | 7 |  | 76,6 | POINTES 10µL, 100µl,200µl,1000µl | POINTE A FILTRE 10µL STERILE , boite de 96, longueur LONGUE- DNA RNA FREE, RECHARGEABLE INDIQUER LA REF DE LA RECHARGE ET/OU LA REF DE LA BOITE ET/OU LA REF BOITE AVEC RECHARGE ET/OU LA REF DE LA "TOUR" | pointe | 4320
243945 | 7 |  | 76,7 | POINTES 10µL, 100µl,200µl,1000µl | POINTE A FILTRE 100µL STERILE FAIBLE RETENTION, boite de 96, longueur STANDARD, DNASE RNASE FREE RECHARGEABLE INDIQUER LA REF DE LA RECHARGE ET/OU LA REF DE LA BOITE ET/OU LA REF BOITE AVEC RECHARGE ET/OU LA REF DE LA "TOUR" | pointe | 32640
243861 | 7 |  | 76,8 | POINTES 10µL, 100µl,200µl,1000µl | POINTE SANS FILTRE 200µL GRADUEE PP DNASE RNASE FREE /RACK DE 96 RECHARGEABLE INDIQUER LA REF DE LA RECHARGE ET/OU LA REF DE LA BOITE ET/OU LA REF BOITE AVEC RECHARGE ET/OU LA REF DE LA "TOUR" | pointe | 450000
PROPOSER UN SYSTÈME DE RECYCLAGE DES BOITES ET DES RECHARGES
236072 | 7 | 77 | 77,1 | POINTES 5000 µl ET 10000 µl | POINTES EN VRAC 5000µL SF AVEC REF DE LA BOITE RECHARGEABLE | pointe | 8500
238925 | 7 |  | 77,2 | POINTES 5000 µl ET 10000 µl | POINTES A FILTRES 5000µL EN BOITE DNA RNA FREE STANDARD, STERILE, DOUBLE FILTRE(UF3142) | pointe | 1080
234103 | 7 |  | 77,3 | POINTES 5000 µl ET 10000 µl | POINTE STANDARD 10ML SANS FILTRE VRAC | pointe | 1000
228199 | 7 | 78 |  | POINTES 350µL | POINTES 350µL SF, STANDARD, NON STERILE, DNASE RNASE FREE, EN RACK DE 96 RECHARGEABLE | pointe | 3840
236627 | 7 | 79 |  | POINTES 50-1250 µl | POINTES 50-1250µl SANS FILTRE, LONGUE, RACK DE 96 OU VRAC chargement sur un support | pointe | 4000
243860 | 7 | 80 | 80,1 | POINTES AUTOCLAVABLES | POINTE GRADUEE SANS FILTRE 1000UL NON STERILE DNA/RNASE FREE - RECHARGEABLE : INDIQUER LA REF DE LA RECHARGE ET LA REF DE LA BOITE OU REF BOITE AVEC RECHARGE) - STERILISATION à la vapeur d'eau à une température de 125°C maintenue pendant 20 minutes | pointe | 19265
243861 | 7 |  | 80,2 | POINTES AUTOCLAVABLES | POINTE SANS FILTRE 200µL GRADUEE PP DNASE RNASE FREE /AUTOCLAVABLE /RACK DE 96 -STERILISATION à la vapeur d'eau à une température de 125°C maintenue pendant 20 minutesRECHARGEABLE : INDIQUER LA REF DE LA RECHARGE ET LA REF DE LA BOITE OU REF BOITE AVEC RECHARGE) | pointe | 111360
PROPOSER UN SYSTÈME DE RECYCLAGE DES BOITES ET DES RECHARGES
235838 | 7 | 81 | 81,1 | POINTES DE MARQUE THERMO | POINTE SPECIALISEES A FILTRE BARRIERE DE MARQUE ART 0,1-10 µL FILTRE , STERILE, DNA/RNASE FREE/ TYPE DE POINTE LONGUE POUR PETIT VOLUME (COMPATIBLE PIPETTE EPPENDORF MULTICANAUX 2,5µl et 10µL) - ref fabricant 2140 | pointe | 23180
230543 | 7 |  | 81,2 | POINTES DE MARQUE THERMO | POINTES SANS FILTRE 300µl, THERMOFISHER FINNTIP GRADUEE NON STERILE STANDARD, VRAC POUR EQUIPEMENT BLUEDIVER2 REF FAB 9401260 | pointe | 4000
210455 | 7 | 82 | 82.1 | POINTES DE MARQUE GILSON | PIPETMAN® Diamond®POINTE D200, 200µL SYSTÈME DE RECHARGE TOWER PACK de marque GILSON F167103 | pointe | 111360
244654 | 7 |  | 82.2 | POINTES DE MARQUE GILSON | PIPETMAN® Diamond®POINTE D200, 200µL SYSTÈME EASYPACK de marque GILSON (en sachet) F161931 | pointe | 8000
235061 | 7 | 83 |  | POINTES SPECIFIQUES | POINTES SANS FILTRES, 10µL, sans TRAITEMENT, EN RACK COMPATIBLE EQUIPEMENT MALDI DE MARQUE BRUKER |  | 20000
244474 | 7 | 84 |  | POINTES DE MARQUE RAININ | Pointes LTS : spécifiquement réservées aux pipettes Rainin LTS (Lite Touch System) 300µL PP AUTOCLAVABLE VRAC NON STERILE | pointe | 32000
238926 | 7 | 85 | 85,1 | POINTES DOUBLE FILTRE | POINTES 1000 µl DOUBLE FILTRE EN RACK DE 96 STERILE ET APYROGENE - Protection contre les liquides agressifs en cas de sur-aspiration | pointe | 5760
238927 | 7 |  | 85,2 | POINTES DOUBLE FILTRE | POINTES 100 µl DOUBLE FILTRE EN RACK DE 96 STERILE ET APYROGENE - Protection contre les liquides agressifs en cas de sur-aspiration | pointe | 1920
62577 | 8 | 86 | 86,1 | LAMELLES COUVRE OBJET | LAMELLE COUVRE OBJET 22X22 MM, EPAISSEUR (0.13-0.16mm) | lame | 10000
62579 | 8 |  | 86,2 | LAMELLES COUVRE OBJET | LAMELLE COUVRE OBJET 24X50 MM EPAISSEUR (0.13-0.16mm) | lame | 57000
62580 | 8 |  | 86,3 | LAMELLES COUVRE OBJET | LAMELLE COUVRE OBJET 24X60 MM EPAISSEUR (0.13-0.16mm) | lame | 2000
229514 | 8 | 87 | 87,1 | LAMELLES COUVRE OBJET VERRE | LAMELLE COUVRE OBJET EN VERRE BOROSILICATE 45X65MM EPAISSEUR 0,13-0,16 (type 1) | lame | 4000
62578 | 8 |  | 87,2 | LAMELLES COUVRE OBJET VERRE | LAMELLE COUVRE OBJET 24X32 MM, EPAISSEUR (0.13-0.16mm) EN VERRE BOROSILICATE | lame | 1000
63316 | 8 | 88 |  | LAMES EN VERRE DEPOLIE | LAME 76X26 MM BORD RODES 90° EN VERRE DEGRAISSEES LAVEES POLIES PLAGE DEPOLIE 2 FACES | lame | 17600
235672 | 8 | 89 |  | LAMES EN VERRE | LAME 85X100MM EPAISSEUR 1MM | lame | 700
236119 | 8 | 90 |  | LAMES COUPE TISSULAIRE | lames specialement traitees pour les coupes tissulaires fraichement congelées et les préparations cytologiques- bords rodés et extrémités dépolies et colorées pour l'étiquetage Épaisseur de coupe tissulaire comprise entre 2 et 5 µm | lame | 8280
241613 | 8 | 91 |  | LAMES ANAPATH | Lames COMPATIBLE AVEC LES imprimantes THERMO / EPREDIA ET SCANNER DE LAMES PHILIPS- Bords rodés 90°, plage d'identification blanche. | lame | 119102
242779 | 8 | 92 |  | LAMES IHC | LAMES D'MMUNOHISTOCHIMIE adhesives de marque TOMO, Fabricant MATSUNAMI REF TOM-1190 compatible avec equipement BENCHMARK de marque ROCHE DIAGNOSTIC | lame | 81000
239417 | 8 | 93 |  | LAMES ANAPATH SANS PLAGE DEPOLIE | LAME A BORD BRUT 50X76MM sans PLAGE DEPOLIE, EPAISSEUR DE 1MM | lame | 3660
236283 | 8 | 94 | 94,1 | LAMES MICROTOME ANAPATH | LAME MICROTOME en acier inoxydable.JETABLE FEATHER® S35 pour des coupes à la paraffine et au cryostat . Avec distributeur 50 lames.LONGUEUR 80MM EPAISSEUR 8MM, POUR TISSUS NORMAUX | lame | 11050
236440 | 8 |  | 94,2 | LAMES MICROTOME ANAPATH | LAME MICROTOME en acier inoxydable.JETABLE FEATHER® N35 pour des coupes à la paraffine et au cryostat . Avec distributeur 50 lames.LONGUEUR 80MM EPAISSEUR 8MM,SPECIFIQUE POUR TISSUS DUR | lame | 6000
236473 | 8 |  | 94,3 | LAMES MICROTOME ANAPATH | LAME MICROTOME en acier inoxydable.JETABLE FEATHER® C35 pour des coupes à la paraffine et au cryostat . Avec distributeur 50 lames.LONGUEUR 80MM EPAISSEUR 8MM,SPECIFIQUE POUR TISSUS CONGELE | lame | 20
62633 | 9 | 95 |  | POT POUR PRELEVEMENT TYPE URINE | POT POUR PRELEVEMENT ,DROIT, 40 ML, STERILE CAPE ROUGE A VIS EXTERIEUR, ASEPTIQUE, diam externe 30MM HAUTEUR 70MM, PP, TRANSPARENT | flacon | 34833
63330 | 9 | 96 |  | POT POUR PRELEVEMENT TYPE COPRO | POT POUR PRELEVEMENT ,DROIT, 160 ML, STERILE CAPE ROUGE A VIS EXTERIEUR, STERILE, diam externe 58MM HAUTEUR 69MM, PS, TRANSPARENT AVEC SPATULE BLANCHE INTEGREE | flacon | 30000
206323 | 9 | 97 | 97,1 | EMBALLAGE ECHANTILLON BIOLOGIQUE | EMBALLAGE POUR LE TRANSFERT DE PRELEVEMENTS BIOLOGIQUES Classe 6.2 CATEGORIE A (code ONU 2814 et 2900) TEMPERATURE AMBIANTE VOLUME 0,25L | boite | 68
206324 | 9 |  | 97,2 | EMBALLAGE ECHANTILLON BIOLOGIQUE | EMBALLAGE POUR LE TRANSFERT DE PRELEVEMENTS BIOLOGIQUES Classe 6.2 CATEGORIE A (code ONU 2814 et 2900) TEMPERATURE AMBIANTE VOLUME 1,8L | boite | 8
232463 | 9 | 98 | 98,1 | BROSSE POUR PRELEVEMENT | Brosse pour prélèvement cytologique anal Rovers® Anex Brush® verte non sécable stérile unitaire | ecouvillon | 1000
244652 | 9 |  | 98,2 | BROSSE POUR PRELEVEMENT | Brosse endocervicale Rovers® Cervex-Brush® STERILE EMBALLAGE INDIVIDUEL | ecouvillon | 1805
236946 | 9 |  | 98,3 | BROSSE POUR PRELEVEMENT | Ecouvillon floqué tige plastique bouton nylon prélèvement salivaire/buccal en tube unitaire stérile | ecouvillon | 100
240144 | 9 | 99 |  | AUTOPRELEVEMENT | SYSTÈME MITRA POUR PRELEVEMENT CAPILLAIRE A DOMICILE technologie VAMS®(de marque NEOTERYX) 10µl - 96 échantillons | capillaire | 1344
244547 | 9 | 100 | 100,1 | POT FORMOL | FLACON PREREMPLI FORMOL 4% FLACON 1000 ML/FORMOL 600ML | flacon | 435
239419 | 9 |  | 100,2 | POT FORMOL | FLACON PREREMPLI FORMOL 4% FLACON 20ML/FORMOL 5ML | flacon | 500
239420 | 9 |  | 100,3 | POT FORMOL | FLACON PREREMPLI FORMOL 4% FLACON 60 ML/FORMOL 25ML | flacon | 6000
| 9 | 101 |  | POT AFA | FLACON PREREMPLI AFA (Alcool Formol Acide acétique) FLACON 40 ML/AFA 5ML | flacon
246041 | 9 | 102 | 102,1 | POT DOUBLE EMBALLAGE | POT POUR PRELEVEMENT 60ML PS TRANSPARENT CAPE A VIS ROUGE DOUBLE EMBALLAGE UNITAIRE STERILE OUVERTURE PELABLE POUR BLOC OPERATOIRE | flacon | 12000
246040 | 9 |  | 102,2 | POT DOUBLE EMBALLAGE | POT POUR PRELEVEMENT 150ML PS TRANSPARENT CAPE A VIS ROUGE DOUBLE EMBALLAGE UNITAIRE STERILE OUVERTURE PELABLE POUR BLOC OPERATOIRE | flacon | 2880
70928 | 9 | 103 | 103,1 | POT POUR PIECE ANATOMIQUE | POT UU 500ML EN POLYSTYRENE POUR PIECE ANATOMIQUE AVEC APLAT - FERMETURE CAPE A PRESSION ETANCHE - DIAMETRE OUVERTURE ENVIRON 125MM- COMPATIBLE AVEC FORMOL | flacon | 1088
70929 | 9 |  | 103,2 | POT POUR PIECE ANATOMIQUE | POT UU 1000ML EN POLYSTYRENE POUR PIECE ANATOMIQUE AVEC APLAT - FERMETURE CAPE A PRESSION ETANCHE - DIAMETRE OUVERTURE ENVIRON 125MM- COMPATIBLE AVEC FORMOL | flacon | 260
Note on E1: Lucile RUBIN: Amettre à jour si changements d'intitulés au catalogue des besoins AUDREY : ok fait