## Lot Electricité
ART. | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | Qté | Prix Unit. | TOTAL HT.
|  |  |  | EUROS | EUROS
Consultation n°2025095DFAPBTX Travaux d’aménagement d'un laboratoire L2 pour l’UFR d’odontologie de Montrouge de l’Université Paris Cité
Lot 4 Electricité - Courants forts et courants faibles
Généralités
| Etudes d'exécution | Ens
| Dossier DOE | Ens
Sous-total H.T. Généralités |  |  |  |  | 0
3 | COURANTS FORTS
3.1 | Installation provisoire de chantier
Fourniture, pose et raccordement des équipements tels que décrits au CCTP, y compris toutes sujétions :
| Raccordement sur existant yc disjoncteur + comptage | Ens
| Fourniture et pose coffrets de chantier y compris alimentation depuis colonne de distribution | U
| Fourniture et pose des éclairages étanches LED | U
| Bloc de sécurité de balisage | U
| Câblage luminaire R2V 3G1,5 | Ml
| Câblage éclairage de sécurité R2V 5G1.5 | Ml
| Alimentations forces spécifiques (base vie, …) | Ens
Sous-total H.T. Installation provisoire de chantier |  |  |  |  | 0
3.2 | Neutralisation et Dépose des instalations électriques
Fourniture, pose et raccordements des équipements tels que décrits au CCTP, y compris toutes sujetions :
| Mise hors service des zones concernées par les travaux et débornage et dépose des installations existantes | Ens
| Remise en fonctionnement de l'installation de sécurité incendie existante après démolition (neutralisation, rebouclage, paramètrage ect..) | Ens
| Réalimentation des installations existantes | Ens
Sous-total H.T. Neutralisation et Dépose des instalations électriques |  |  |  |  | 0
3.3 | Origine des installations basse tension
Fourniture, pose et raccordements des équipements tels que décrits au CCTP, y compris toutes sujetions :
| Relevé des installations BT | Ens
| Fourniture note de calcul et bilan de puissance et mise à jour des documents existants | Ens
Sous-total H.T. Origine des installations basse tension |  |  |  |  | 0
3.4 | Réseau de terre
| Mise à la terre des structures métalliques | Ens
| Liaisons équipotentielles | Ens
| Mises à la terre des chemins de câbles | Ens
| Borne support du câble de terre BB8 | Ens
| Dérivations de terre armoire électrique | Ens
| Repérages, raccordement et fixations | Ens
Sous-total H.T. Réseau de terre |  |  |  |  | 0
3.5 | Tableau Général Basse Tension Existant
Fourniture, pose et raccordements des équipements tels que décrits au CCTP, y compris toutes sujetions :
Adjonction départs protections en tiroir complet dans le TGBT existant :
| Adjonction départ disjoncteur pour TD LABO y compris accessoires de fixation et raccordement | Ens
| Adjonction départ disjoncteur pour TD CVC y compris accessoires de fixation et raccordement | Ens
| Schémas, notes de calcul | Ens
| Sujétions, repérage des câbles | Ens
Sous-total H.T. Tableau Général Basse Tension Existant |  |  |  |  | 0
3.6 | Distribution Principale
Fournitrue et mise en œuvre des câbles de distribution RO2V :
| Liaison entre TD LABO et TGBT | Ens
| Liaison entre TD CVC et TGBT | Ens
| Percements | Ens
| Calfeutrement | Ens
| Sujétions, repérage des câbles | Ens
Sous-total H.T. Distribution Principale |  |  |  |  | 0
3.8 | Tableau électrique LABO
Fourniture, pose et raccordements des équipements tels que décrits au CCTP, y compris toutes sujetions :
| TD LABO | Ens
| Schémas, notes de calcul | Ens
| Sujétions, repérage des câbles | Ens
Sous-total H.T. Tableau électrique LABO |  |  |  |  | 0
3.9 | Armoire électrique TD CVC
Fourniture, pose et raccordements des équipements tels que décrits au CCTP, y compris toutes sujetions :
| TD CVC | Ens
| Schémas, notes de calcul | Ens
| Sujétions, repérage des câbles | Ens
Sous-total H.T. Armoire électrique TD CVC |  |  |  |  | 0
3.10 | Alimentations particulières
Fournitrue et mise en œuvre des câbles de distribution :
- Alimentations CVC/PLB :
| o CTA | Ens
| o PAC | Ens
| o EXT | Ens
| o Pompes | Ens
| o Coffret anti gel | Ens
| o Afficheur numérique pression | Ens
- Alimentations gaz spéciaux :
| o Coffret détection anoxie | Ens
| o Coffret détection gaz | Ens
- Alimentations CFO :
| o PSM | Ens
| o Réfrigérateurs et congélateurs | Ens
| o Incubateurs | Ens
| o Centrifugeuses | Ens
| o Bains marie | Ens
| o Gestion de SAS | Ens
| o Portes verrouillées | Ens
| - Alimentations diverses des besoins courants faibles | Ens
| Fourreaux | Ml
Sous-total H.T. Alimentations particulières |  |  |  |  | 0
3.11 | Distributions secondaires et terminales
Fournitrue et mise en œuvre des câbles de distribution :
Câbles U1000 R2V avec repérages :
| Câbles U1000 R2V 3G1.5mm² | ml
| Câbles U1000 R2V 4x1.5mm² | ml
| Câbles U1000 R2V 5G1.5mm² | ml
| Câbles U1000 R2V 3G2.5mm² | ml
| Câbles U1000 R2V 5G2.5mm² | ml
| Câbles U1000 R2V 3G4mm² | ml
| Câbles U1000 R2V 5G6mm² | ml
| Calfeutrement des traversées de parois | ens
| Boîtes de dérivation et raccordements | ens
| Incorporations, saignées et rebouchages | ens
| Fourreaux | ens
| Fourniture et pose des accessoires de répérage et divers | Ens
Sous-total H.T. Distributions secondaires et terminales |  |  |  |  | 0
3.12 | Chemin de câbles
Fourniture, pose et raccordement des CDC CFO :
| Chemin de cables BR Z 268X51 | Ml
| Chemin de cables BR Z 316X51 | Ml
| Eclisse BR 51 | U
| Console | U
| Semelle de console | U
Fourniture, pose et raccordement des CDC CFA et SSI :
| Chemin de cables BR Z 268X51 | Ml
| Chemin de cables BR Z 316X51 | Ml
| Eclisse BR 51 | U
| Console | U
| Semelle de console | U
| Accessoires divers de pose et de raccordement | Ens
Sous-total H.T. Chemin de câbles |  |  |  |  | 0
3.13 | Eclairage
Fourniture, pose et raccordements des équipements tels que décrits au CCTP, y compris toutes sujetions :
| Appareil type A | U
| Accessoires divers de pose et de raccordement | Ens
Sous-total H.T. Eclairage |  |  |  |  | 0
3.14 | Eclairage de sécurité
Fourniture, pose et raccordements des équipements tels que décrits au CCTP, y compris toutes sujetions :
| Bloc autonome d'Evacuation standard | U
| Bloc autonome d'Evacuation étanche | U
| Télécommande | U
| Câble U1000RO2V5G1,5mm² | Ml
| Accessoires divers de pose et de raccordement | Ens
Sous-total H.T. Eclairage de sécurité |  |  |  |  | 0
3.15 | Petit appareillage
Fourniture, pose et raccordements des équipements tels que décrits au CCTP, y compris toutes sujetions :
| Poussoir 6A encastré | U
| Gradateur | U
| PC 2P+T 16A encastré | U
| PC 2P+T 16A à volet encastré | U
| Détecteur de présence | U
| Poste de travail : 4PC + 2RJ45 | U
| Goulotte | Ml
Sous-total H.T. Petit appareillage |  |  |  |  | 0
TOTAL H.T. COURANTS FORTS |  |  |  |  | 0
4 | COURANTS FAIBLES
4.1 | Pré câblage Informatique et Téléphonique
Fourniture, pose et raccordements des équipements tels que décrits au CCTP, y compris toutes sujetions :
| Sous répartiteur VDI | Ens
| Panneaux 24 ports catégorie FTP 19" | U
| Guide cordons 5 lyres 19" 1U | U
| Prise RJ45 FTP catégorie 6 + plastron 45x45 | U
| Recette de chaque prise RJ45 | U
| Cordons RJ45 FTP catégorie 6 2m | U
| Câble FTP 2x4p catégorie 6 | Ml
| Rocades FO | Ens
| Rocades cuivres | Ens
| Accessoires divers de pose et de raccordement | Ens
Sous-total H.T. Pré câblage Informatique et Téléphonique |  |  |  |  | 0
4.2 | Contrôle d'accès
Fourniture, pose et raccordement des équipements tels que décrits au CCTP, y compris toutes sujétions :
| Centrales | Ens
| DIGICODE | U
| Alimentation de la centrale y compris transfo 12V et boitier de distribution | Ens
| BG Vert | U
| Bouton poussoir commande d'ouverture porte | U
| SYT1 gris MULTIPAIRES | Ens
| Repérages bus, noeuds etc. | Ens
| Essais, mise en service | Ens
| Accessoires divers de pose et de raccordement | Ens
Sous-total H.T. Contrôle d'accès |  |  |  |  | 0
4.3 | Gestion de SAS
Fourniture, pose et raccordement des équipements tels que décrits au CCTP, y compris toutes sujétions :
| Coffrets gestions de SAS 2 portes y compris automate | U
| Contacts sur bornes | Ens
| Platines commande de portes | U
| Platines voyants de portes | U
| Batteries | Ens
| Essais mise en service | Ens
| Accessoires divers de pose et de raccordement | Ens
Sous-total H.T. Gestion de SAS |  |  |  |  | 0
TOTAL H.T. COURANTS FAIBLES |  |  |  |  | 0
TOTAL H.T. Lot 4 Electricité - Courants forts et courants faibles |  |  |  |  | 0