CADRE DE REPONSE TECHNIQUE

Accord-cadre relatif à l’acquisition d’une machine d’essai mécanique universelle

| Mode de passation du marché public | Procédure adaptée |
| --- | --- |
| Homogénéité des besoins | Fournitures et/ou services homogènes en raison de leur caractéristique propres |
| Code CPV | 38540000 – Machines et appareils d'essai et de mesure |
| Marché sensible | Non |
| Confidentialité | Aucun document n'est soumis à accord de confidentialité avant transmission |

NOM ET ADRESSE DU POUVOIR ADJUDICATEUR

ASNR (Siège social)

15 rue Louis Lejeune

92120 Montrouge

Tél. : 01 58 35 88 88

#### Caractéristiques et performances de l’instrument proposé (spécifications techniques en cohérence avec les attendus indiqués dans le CCTP et sa documentation technique complète)

- Décrire l’instrument proposé, ses caractéristiques, performances et ses atouts afin de répondre aux objectifs, enjeux, contexte scientifique et autres exigences minimales décrites dans le cahier des clauses techniques du marché.

- Décrire les dimensions, poids, encombrement de l’instrument et les pré-requis nécessaires à son installation et son utilisation. Préciser les vérifications réglementaires et de compatibilité avec l’environnement à effectuer.

- Décrire le potentiel évolutif de l’instrument proposé le (cas échéant).

#### Caractéristiques et performances du matériel informatique fourni avec l’équipement pour son pilotage

- Décrire les logiciels inclus dans l’offre (dénomination, fonctionnalités, possibilités d’interfaçage avec des bibliothèques notamment, accès éventuel aux codes sources, etc.).

- Indiquer le nombre de postes utilisateurs possibles pour l’acquisition d’une seule licence.

- Indiquer le coût éventuel de licences supplémentaires après l’acquisition de l’instrument.

- Décrire les caractéristiques du matériel informatique (processeur, fréquence de travail, mémoire cache, mémoire principale et disque dure de stockage, carte graphique, moniteur, etc.) inclus dans l’offre.

#### Modalités d’intervention pendant la période de garantie et pendant le contrat de maintenance (fréquence des visites de maintenance préventive, SAV, hotline, etc.)

- Maintenance préventive de l’instrument / Description des conditions et engagements de qualité de service (nombre et fréquence des visites, opérations couvertes, modalités de déclenchement, etc.).

- Maintenance préventive de l’instrument / description des moyens dédiés spécifiquement au marché (effectif(s), localisation, périmètre d’intervention, qualifications, ratio effectifs/nombre d’instruments, etc.).

- Support technique à distance (hotline / assistance téléphonique) / moyens dédiés spécifiquement au marché (effectif(s), localisation, qualifications, ratio effectifs/nombre d’instruments, etc.).

- Mise à jour et nouvelles versions des logiciels de pilotage et de traitement des données (embarqués) / conditions et engagements de qualité de service.

- Maintenance corrective : conditions et engagements de qualité de service (provenance, délai et taux de disponibilité des pièces détachées, pièces non couvertes par la garantie, cas de retour usine, etc.)

- Maintenance corrective :  moyens dédiés spécifiquement au marché (effectif(s), localisation, périmètre géographique d’intervention, qualifications, ratio effectifs/nombre d’instruments, etc.).

- Support applicatif / conditions et engagements de qualité de service.

- Support applicatif / moyens dédiés spécifiquement au marché (effectifs, localisation, qualifications, ratio effectifs/nombre d’instruments, etc.).

- Services complémentaires inclus pendant la période de garantie suivants.

#### Modalité et contenu de la formation dispensée aux utilisateurs de l’équipement

- Description de l’offre de formation à l’utilisation de l’instrument (lieu, durée, nombre de stagiaires, langue, contenu, formateur, etc.).

- Description de l’offre de formation à la maintenance de premier niveau de l’instrument (le cas échéant) (lieu, durée, nombre de stagiaires, langue, contenu, formateur, etc.).

- Description de la documentation proposée pour l’utilisation et le cas échéant l’entretien de l’instrument (type, langue, etc.).

#### Délai de livraison et de mise en service de l’équipement proposé par le soumissionnaire

- Délai de livraison sur lequel le soumissionnaire s’engage à compter de la notification du marché.

- Délai maximum en jours calendaires entre la livraison et la mise en ordre de marche.

#### Développement durable matérialisé par la consommation de l’équipement et la gestion des déchets lors de la livraison de l’équipement

- Consommation énergétique de l’équipement.

- Mesures prises par le soumissionnaire pour limiter l’impact environnemental des opérations de conditionnement et d’emballage (types d’emballage utilisés, modalités de reprise et de recyclage des emballages, etc.).

- Mesures proposées par le soumissionnaire afin de limiter l’impact environnemental de l’instrument vendu arrivé en fin d’utilisation ou fin de vie (condition de reprise, reconditionnement, recyclage, etc.).