## annexe 1 AE - partie 1A
Maintenance et déploiement des dispositifs de vidéoprotection et vidéosurveillance sur les sites de l’Université d’Aix-Marseille
partie 1 : maintenance logicielle, matérielle et travaux d'extension
partie 1-A : Maintenance logicielle, matériel et visite préventive
Décomposition de Prix Global et Forfaitaire (DPGF) et partie à bons de commande de l'Accord Cadre
ACCORD CADRE - PROCEDURE N° AMU104-2025 ANNEXE 1 de l'acte d'engagement (partie 1A)
Société
Chaque désignation doit être renseignée dans les cases JAUNES (Conformité de l'offre)
N° de prix | Libellé | Unité | Prix Unitaire Euro H.T.
POSTE A | cout FORFAITAIRE prise en charge des installations existantes
A0 | La prestation forfaitaire de prise en charge des installations existantes décrites à l'article 6.1 du CCTP | ens
| total A HT FORFAITAIRE - prise en charge des installations existantes |  | 0
POSTE B | cout maintenance annuelle FORFAITAIRE des installations existantes (cf. ANNEXE 2 du CCTP)
Maintenance Définition générale : Prestations de maintenance préventive et d'astreinte pour intervention curative (en heures ouvrés entre 7h00 et 18h00 et du lundi au vendredi)
B1 | Les prestations forfaitaires annuelles de maintenance du système actuel décrit dans le CCTP pour le site JAS DE BOUFFAN (MMSH) - toutes caméras | ens
B2 | Les prestations forfaitaires annuelles de maintenance du système actuel décrit dans le CCTP pour le site SCHUMAN - toutes caméras | ens
B3 | Les prestations forfaitaires annuelles de maintenance du système actuel décrit dans le CCTP pour le site Saint Jérôme - toutes caméras | ens
B4 | Les prestations forfaitaires annuelles de maintenance du système actuel décrit dans le CCTP pour le site SUSINI - toutes caméras | ens
B5 | Les prestations forfaitaires annuelles de maintenance du système actuel décrit dans le CCTP pour le site CHÂTEAU GOMBERT - toutes caméras | ens
B6 | Les prestations forfaitaires annuelles de maintenance du système actuel décrit dans le CCTP pour le site SAINT CHARLES - toutes caméras | ens
B7 | Les prestations forfaitaires annuelles de maintenance du système actuel décrit dans le CCTP pour le site TIMONE - toutes caméras | ens
B8 | Les prestations forfaitaires annuelles de maintenance du système actuel décrit dans le CCTP pour le site PHARO - toutes caméras | ens
B9 | Les prestations forfaitaires annuelles de maintenance du système actuel décrit dans le CCTP pour le site LUMINY - caméras EXTERIEURES : 7 dômes et 18 fixes | ens
B10 | Les prestations forfaitaires annuelles de maintenance du système actuel décrit dans le CCTP pour le site LUMINY - caméras INTERIEURES : 5 fixes | ens
| total B HT - maintenance annuelle FORFAITAIRE des installations existantes |  | 0
POSTE C | cout maintenance annuelle prévisionnelle unitaire
Maintenance Définition générale : Prestations de maintenance préventive et d'astreinte pour intervention curative (en heures ouvrées entre 7h00 et 18h00 et du lundi au vendredi)
C8 | La prestation forfaitaire annuelle de maintenance pour 1 caméra supplémentaire concernant les sites existants et prévus au CCTP ainsi que les futures installations nouvelles | u
C9 | Les prestations forfaitaires annuelles de maintenance du système décrit dans le CCTP pour une installation nouvelle comprenant 2 à 5 caméras | u
C10 | Les prestations forfaitaires annuelles de maintenance du système décrit dans le CCTP pour une installation nouvelle comprenant 6 à 10 caméras | u
C11 | Les prestations forfaitaires annuelles de maintenance du système décrit dans le CCTP pour une installation nouvelle comprenant 11 à 20 caméras | u
C12 | Les prestations forfaitaires annuelles de maintenance du système décrit dans le CCTP pour une installation nouvelle comprenant de 21 à 40 caméras | u
POSTE D | Maintenance curative (sur bon de commande) définition générale : Fourniture, pose, paramétrage et mise en service des équipements suivants
D1 | Caisson pour caméra fixe | u
D2 | Objectif 5-50 pour caméra fixe | u
D3 | bloc Alimentation pour caméra fixe | u
D4 | Logique dôme HD | u
D5 | Optique dôme HD | u
D6 | Bulle dôme standard | u
D7 | Transformateur ou POE pour Dôme IP HD (U) sur alimentation 220V | u
D8 | Transformateur ou POE pour Dôme IP HD (U) sur alimentation 24V | u
D9 | Potence ou fixation murale équipement de prise de vue sur mât | u
D10 | Pack batterie pour coffret d'alimentation sur EP 320W | u
D11 | Pack batterie pour coffret d'alimentation sur EP 640W | u
D12 | Pack batterie pour coffret d'alimentation sur EP 760W | u
D13 | Carte électronique pour coffret batterie | u
D14 | Alimentation pour commutateur industriel POE+ | u
D15 | Alimentation pour commutateur industriel POE++ | u
D16 | Joystick | u
D17 | Câble DVI (carte graphique/écran 46&55'') | u
D18 | Dépose et repose d'une caméra (réalisation des réglages et parmétrages associés) | u
D19 | Nettoyage d’une caméra | u
D20 | plus value nettoyage 1 caméra au dela de 1 jusqu'à 4 (à faire en même temps) | u
D21 | Nettoyage de 5 caméras | ens
D22 | plus value nettoyage 1 caméra au dela de 5 jusqu'à 9 (à faire en même temps) | u
D23 | Nettoyage de 10 caméras | ens
D24 | plus value nettoyage 1 caméra au dela de 10 (à faire en même temps) | u
POSTE E | cout d'intervention (par demande d'intervention) en dehors des heures ouvrés* :
E1 | - en semaine (du lundi au vendredi) de 18h00 à 7h00 | u
E2 | - le samedi de 7h00 à 18h00 | u
E3 | - le samedi de 18h00 à 7h00 | u
E4 | - le dimanche de 7h00 à 18h00 | u
E5 | - le dimanche de 18h00 à 7h00 | u
E6 | - jour férié de 7h00 à 18h00 | u
E7 | - jour férié de 18h00 à 7h00 | u
* en dehors de ces périodes, les couts de toutes les interventions sont prévus dans les couts de maintenance annuelle forfaitaire (prévisionnelle ou pas)
POSTE F | Maintenance logicielle évolutive (sur bon de commande)
F1 | La prestation forfaitaire annuelle de maintenance logicielle évolutive** par caméra | u
** les prestations de maintenance logicielle corrective sont prévues dans les couts de maintenance annuelle forfaitaire (prévisionnelle ou pas)

## annexe 1 RC - partie 1A
Maintenance et déploiement des dispositifs de vidéoprotection et vidéosurveillance sur les sites de l’Université d’Aix-Marseille
partie 1 : maintenance logicielle, matérielle et travaux d'extension
partie 1-A : Maintenance logicielle, matériel et visite préventive
Décomposition de Prix Global et Forfaitaire (DPGF) et partie à bons de commande de l'Accord Cadre
ACCORD CADRE - PROCEDURE N° AMU104-2025 ANNEXE 1 de l'acte d'engagement (partie 1A)
Société
| Chaque désignation doit être renseignée (Conformité de l'offre) |  |  | scénario N° 1 (SC1) prise en charge et maintenance préventive EXISTANT |  |  | scénario N° 2 (SC2) maintenance préventive PREVISIONNELLE |  |  | scénario N° 3 (SC3) maintenance curative PREVISIONNELLE
N° de prix | Libellé | Unité | Prix Unitaire Euro H.T. | quantité | Prix Unitaire Euro H.T. | montant Euro H.T. | quantité | Prix Unitaire Euro H.T. | montant Euro H.T. | quantité | Prix Unitaire Euro H.T. | montant Euro H.T.
POSTE A | cout FORFAITAIRE prise en charge des installations existantes
A0 | La prestation forfaitaire de prise en charge des installations existantes décrites à l'article 6.1 du CCTP | ens | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| total A HT FORFAITAIRE - prise en charge des installations existantes |  | 0 |  | total A HT | 0 |  | total A HT | 0 |  | total A HT | 0
POSTE B | cout maintenance annuelle FORFAITAIRE des installations existantes (cf. ANNEXE 2 du CCTP)
Maintenance Définition générale : Prestations de maintenance préventive et d'astreinte pour intervention curative (en heures ouvrés entre 7h00 et 18h00 et du lundi au vendredi)
B1 | Les prestations forfaitaires annuelles de maintenance du système actuel décrit dans le CCTP pour le site JAS DE BOUFFAN (MMSH) - toutes caméras | ens | 0 | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
B2 | Les prestations forfaitaires annuelles de maintenance du système actuel décrit dans le CCTP pour le site SCHUMAN - toutes caméras | ens | 0 | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
B3 | Les prestations forfaitaires annuelles de maintenance du système actuel décrit dans le CCTP pour le site Saint Jérôme - toutes caméras | ens | 0 | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
B4 | Les prestations forfaitaires annuelles de maintenance du système actuel décrit dans le CCTP pour le site SUSINI - toutes caméras | ens | 0 | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
B5 | Les prestations forfaitaires annuelles de maintenance du système actuel décrit dans le CCTP pour le site CHÂTEAU GOMBERT - toutes caméras | ens | 0 | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
B6 | Les prestations forfaitaires annuelles de maintenance du système actuel décrit dans le CCTP pour le site SAINT CHARLES - toutes caméras | ens | 0 | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
B7 | Les prestations forfaitaires annuelles de maintenance du système actuel décrit dans le CCTP pour le site TIMONE - toutes caméras | ens | 0 | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
B8 | Les prestations forfaitaires annuelles de maintenance du système actuel décrit dans le CCTP pour le site PHARO - toutes caméras | ens | 0 | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
B9 | Les prestations forfaitaires annuelles de maintenance du système actuel décrit dans le CCTP pour le site LUMINY - caméras EXTERIEURES : 7 dômes et 18 fixes | ens | 0 | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
B10 | Les prestations forfaitaires annuelles de maintenance du système actuel décrit dans le CCTP pour le site LUMINY - caméras INTERIEURES : 5 fixes | ens | 0 | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| total B HT - maintenance annuelle FORFAITAIRE des installations existantes |  | 0 |  | total B HT | 0 |  | total B HT | 0 |  | total B HT | 0
POSTE C | cout maintenance annuelle prévisionnelle unitaire
Maintenance Définition générale : Prestations de maintenance préventive et d'astreinte pour intervention curative (en heures ouvrées entre 7h00 et 18h00 et du lundi au vendredi)
C8 | La prestation forfaitaire annuelle de maintenance pour 1 caméra supplémentaire concernant les sites existants et prévus au CCTP ainsi que les futures installations nouvelles | u | 0 |  | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 |  | 0 | 0
C9 | Les prestations forfaitaires annuelles de maintenance du système décrit dans le CCTP pour une installation nouvelle comprenant 2 à 5 caméras | u | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0
C10 | Les prestations forfaitaires annuelles de maintenance du système décrit dans le CCTP pour une installation nouvelle comprenant 6 à 10 caméras | u | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
C11 | Les prestations forfaitaires annuelles de maintenance du système décrit dans le CCTP pour une installation nouvelle comprenant 11 à 20 caméras | u | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0
C12 | Les prestations forfaitaires annuelles de maintenance du système décrit dans le CCTP pour une installation nouvelle comprenant de 21 à 40 caméras | u | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | total C HT | 0 |  | total C HT | 0 |  | total C HT | 0
POSTE D | Maintenance curative (sur bon de commande) définition générale : Fourniture, pose, paramétrage et mise en service des équipements suivants
D1 | Caisson pour caméra fixe | u | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
D2 | Objectif 5-50 pour caméra fixe | u | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
D3 | bloc Alimentation pour caméra fixe | u | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
D4 | Logique dôme HD | u | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
D5 | Optique dôme HD | u | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
D6 | Bulle dôme standard | u | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
D7 | Transformateur ou POE pour Dôme IP HD (U) sur alimentation 220V | u | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
D8 | Transformateur ou POE pour Dôme IP HD (U) sur alimentation 24V | u | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
D9 | Potence ou fixation murale équipement de prise de vue sur mât | u | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
D10 | Pack batterie pour coffret d'alimentation sur EP 320W | u | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
D11 | Pack batterie pour coffret d'alimentation sur EP 640W | u | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
D12 | Pack batterie pour coffret d'alimentation sur EP 760W | u | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
D13 | Carte électronique pour coffret batterie | u | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
D14 | Alimentation pour commutateur industriel POE+ | u | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
D15 | Alimentation pour commutateur industriel POE++ | u | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
D16 | Joystick | u | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
D17 | Câble DVI (carte graphique/écran 46&55'') | u | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
D18 | Dépose et repose d'une caméra (réalisation des réglages et parmétrages associés) | u | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
D19 | Nettoyage d’une caméra | u | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
D20 | plus value nettoyage 1 caméra au dela de 1 jusqu'à 4 (à faire en même temps) | u | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
D21 | Nettoyage de 5 caméras | ens | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
D22 | plus value nettoyage 1 caméra au dela de 5 jusqu'à 9 (à faire en même temps) | u | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
D23 | Nettoyage de 10 caméras | ens | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
D24 | plus value nettoyage 1 caméra au dela de 10 (à faire en même temps) | u | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
[5 empty] | total D HT | 0 |  | total D HT | 0 |  | total D HT | 0
POSTE E | cout d'intervention (par demande d'intervention) en dehors des heures ouvrés* :
E1 | - en semaine (du lundi au vendredi) de 18h00 à 7h00 | u | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
E2 | - le samedi de 7h00 à 18h00 | u | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
E3 | - le samedi de 18h00 à 7h00 | u | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
E4 | - le dimanche de 7h00 à 18h00 | u | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
E5 | - le dimanche de 18h00 à 7h00 | u | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
E6 | - jour férié de 7h00 à 18h00 | u | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
E7 | - jour férié de 18h00 à 7h00 | u | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
| * en dehors de ces périodes, les couts de toutes les interventions sont prévus dans les couts de maintenance annuelle forfaitaire (prévisionnelle ou pas) |  |  |  | total E HT | 0 |  | total E HT | 0 |  | total E HT | 0
POSTE F | Maintenance logicielle évolutive (sur bon de commande)
F1 | La prestation forfaitaire annuelle de maintenance logicielle évolutive** par caméra | u | 0 |  | 0 | 0 | 592 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ** les prestations de maintenance logicielle corrective sont prévues dans les couts de maintenance annuelle forfaitaire (prévisionnelle ou pas) |  |  |  | total F HT | 0 |  | total F HT | 0 |  | total F HT | 0
[5 empty] | TOTAL SC1 Euro H.T. | 0 |  | TOTAL SC2 Euro H.T. | 0 |  | TOTAL SC3 Euro H.T. | 0
|  |  |  | TOTAL Euro H.T. SC1 + SC2 + SC3 |  | 0
[5 empty] | TVA | 20%
|  |  |  | TOTAL Euro T.T.C. SC1 + SC2 + SC3 |  | 0

## annexe 1 AE - partie 1B
Maintenance et déploiement des dispositifs de vidéoprotection et vidéosurveillance sur les sites de l’Université d’Aix-Marseille
partie 1 : maintenance logicielle, matérielle et travaux d'extension
partie 1-B : travaux d’extension d’installation existante et de déploiement d’installations nouvelles prévues et décrite dans le CCTP
bordereau des prix unitaire (BPU) de l'Accord Cadre
ACCORD CADRE - PROCEDURE N° AMU104-2025 ANNEXE 1 de l'acte d'engagement (partie 1B)
Société
Chaque désignation doit être renseignée dans les cases JAUNES (Conformité de l'offre)
N° de prix | Libellé | Unité | Prix Unitaire Euro H.T.
100 | Cheminement Définition générale : Prix pour la fourniture et l'installation de cheminements (goulotte, tube IRO, chemin de câble, ...).
100a | Pose de cheminements en façade (sous gaine métallique souple, le long de façade à 2 ou 3 m de hauteur) Le mètre : | ml
100b | Pose de cheminements en façade (sous gaine ICT, le long de façade en hauteur, à plus de 3 m de hauteur) Le mètre : | ml
100c | Pose de cheminements sous gaine métallique Ω Le mètre : | ml
100d | Pose d'un chemin de câbles de 100mm Le mètre : | ml
100e | Pose d'un tube IRO diam. 30mm Le mètre : | ml
100f | Pose d'une goulotte PVC 30 x 40mm Le mètre : | ml
100g | Pose d'une gaine ICT diam. 30mm Le mètre : | ml
100h | Pose d'une gaine blindée métallique diam. 30mm Le mètre : | ml
100i | Percement de maçonnerie à l'intérieur d'un bâtiment (moins de 20 cm) L'unité : | u
100j | Percement de maçonnerie à l'intérieur d'un bâtiment (de 20 à 30 cm) L'unité : | u
100k | Percement de maçonnerie à l'intérieur d'un bâtiment (plus de 30 cm) L'unité : | u
100l | Carottage d'une dalle de plancher pour réalisation d'une trémie | u
100m | Percement de toiture et remise en étancheité L'unité : | u
100n | Location de nacelle dans le cadre de pose d'antenne ou caméra La journée : | j
100o | Location de nacelle 30m dans le cadre de pose d'antenne ou caméra La journée : | j
101 | Coffret de brassage Définition générale : Prix pour la fourniture et la pose d'un coffret ou baie 19'' équipés selon le descriptif joint (accesoires, bandeaux électriques 19", raccordement électrique avec protection, mise à la terre, ...).
101a | Coffret 600 (largeur) x 600 (profondeur) x 8 U à 12U L'unité : | u
101b | Baie 800(largeur) x1000 (profondeur) *24U | u
101c | Baie 800(largeur) x1000 (profondeur) *42U | u
102 | Tiroir optique Définition générale : Prix pour la fourniture et la pose d'un tiroir optique de 1U de hauteur.
102a | Tiroir 12 ports LC (hors connecteurs) L'unité : | u
102b | Tiroir 6 ports LC (hors connecteurs) L'unité : | u
103 | Boitier optique 12 FO Définition générale : Prix pour la fourniture et la pose d'un boitier L'unité : | u
105 | Guide cordons Définition générale : Prix pour la fourniture et la pose d'un guide cordon de 1U de hauteur L'unité : | u
106 | Connecteur optique Définition générale : Prix pour la fourniture, la pose et le raccordement d'un connecteur optique SC APC duplex. L'unité : | u
107 | Bandeau RJ45 Définition générale : Prix pour la fourniture et la pose d'un bandeau 24RJ45 de 1U de hauteur. | u
108 | Connecteur cuivre CAT6a Définition générale : Prix pour la fourniture, la pose et le raccordement d'un noyeau RJ45 CAT6a. L'unité : | u
109 | Câble cuivre Définition générale : la fourniture et la pose d'un câble cuivre
109a | câble 4 paires catégorie 6a Le mètre : | ml
109b | Câble 4 paire CAT6a anti UV (extérieur) | ml
109c | câble électrique 2,5mm² Le mètre : | ml
109d | câble électrique 2,5mm² en aérien Le mètre : | ml
109e | câble électrique 4mm² Le mètre : | ml
109f | Câblette de cuivre nu réseau de terre | ml
110 | Câble optique monomode OS2 Définition générale : la fourniture et la pose d'un câble optique monomode OS2
110a | câble 12 fibres optiques Le mètre : | ml
110b | câble 12 fibres optiques en aérien Le mètre : | ml
110c | câble 12 fibres optiques pour pluvial Le mètre : | ml
110d | câble 24 fibres optiques Le mètre : | ml
110e | câble 24 fibres optiques en aérien Le mètre : | ml
110f | câble 24 fibres optiques pour pluvial Le mètre : | ml
110g | câble 48 fibres optiques Le mètre : | ml
110h | câble 48 fibres optiques pour pluvial Le mètre : | ml
110i | Supplément pour le tirage en pluvial visitable | ml
111 | Fourniture et pose d'une jarretière Définition générale : Prix pour la fourniture et la pose d'une jarretière
111a | Jarretière optique monomode duplex LC/LC de 1m L'unité | u
111b | Jarretière optique monomode duplex LC/LC de 2m L'unité | u
111c | Jarretière optique monomode duplex SC/LC de 1m L'unité | u
111d | Jarretière optique monomode duplex SC/LC de 2m L'unité | u
111e | Jarretière catégorie 6 de 1m L'unité | u
111f | Jarretière catégorie 6 de 2m L'unité | u
112 | Boitier d'épissurage Définition générale : Prix pour la fourniture et la pose d'un boîtier d'épissurage pour le raccordement de deux câbles fibre optique (y compris le passage des fibres dans les cassettes de lovage).
112a | Boitier d'épissurage pour câble 12FO L'unité | u
112b | Boitier d'épissurage pour câble 24FO L'unité | u
112c | Boitier d'épissurage pour câble 48FO L'unité | u
113 | Boitier de raccordement Définition générale : Prix pour la fourniture et la pose d'un boîtier IP67 à placer sur mât ou sur façade équipé d'un bornier électrique et d'un support pour équipement actif ( transceiver et ou switch industriel) L'unité : | u
114 | Confection tête de câble Définition générale : Prix pour l'épannouissement d'un câble optique( dégainage, détubage et nettoyage des brins )
114a | Epanouissement d'un câblé 12 fibres optiques l'unité | u
114b | Epanouissement d'un câblé 24 fibres optiques L'unité | u
114c | Epanouissement d'un câblé 48 fibres optiques L'unité | u
115 | Soudure sur une fibre optique Définition générale : Prix pour la soudure de deux fibres optiques entre elles dans un boîtier d'épissurage. L'unité : | u
116 | Test et recette Définition générale : Prix pour le test d'une fibre optique. L'unité : | u
117 | Test et recette Définition générale : Prix pour le test d'une liaison CAT6a. L'unité : | u
118 | Panneau d'information au public Ce prix rémunère : la fourniture et la pose d'un panneau d'information au public à installer sur support.
118a | Format Entrée de site L'unité : | u
118b | Format site L'unité : | u
200 | Alimentation caméra sur EP Définition générale : Prix pour la fourniture et la pose d'un coffret batterie pour alimentation d'une caméra et de sa base radio sur EP. L'unité :
200a | coffret batterie 320W | u
200b | Coffrer batterie 640w | u
200c | Coffret batterie 760W | u
201 | Protection électrique Définition générale : Prix pour la fourniture et la pose des protections électriques nécessaire pour le raccordement d'une caméra. L'unité : | u
202 | La fourniture, pose et mise en service des équipement de transmission radio 5,4Ghz, Définition générale : Fourniture, pose et mise en service des équipements radio 5,4Ghz soit: Pont point à point, ,base multipont et antenne client (caméras), support, conformément au CCTP.
202a | Point à point 5,4Ghz 40Mb utile | u
202b | Point à point 5,4Ghz 100Mb utile | u
202c | Point à point 5,4Ghz 200Mb utile double polarités | u
202d | Point à point 5,4Ghz 300Mb utile double polarités | u
202e | Base multipoint 5,4Ghz 40Mb utile | u
202f | Base multipoint 5,4Ghz 100Mb utile | u
202g | Base multipoint 5,4Ghz 200Mb utile double polarités | u
202h | Base client 5,4Ghz 10Mb utile double polarités | u
202i | Base client 5,4Ghz 25Mb utile double polarités | u
202j | Base client 5,4Ghz 40Mb utile double polarités | u
202k | Fourniture et pose d'un mât haubanné de 3m | u
202l | Fourniture et pose d'un mât de 2m avec dalles autoportées . | u
203 | Caméra Définition générale : Fourniture et installation complète d'une caméra alimentation comprise.
203a | Caméra dôme FullHD HD avec support sur mât ou façade (caméra, dôme, motorisation, intégration, masquage) avec un zoom de 30x mini. L'unité : | u
203b | Caméra dôme Full HD avec led IR asservi au zoom, support sur mât ou façade (caméra, dôme, motorisation, intégration, masquage) avec un zoom de 30x mini. L'unité : | u
203c | Caméra fixe Full HD (1080p) vec gestion des contre jour (WDR) support sur mât ou façade (caméra, caisson, intégration, masquage) équipé d'un zoom de 5-50mn. L'unité : | u
203d | Caméra fixe Bullet ou mini dômeFull HD (1080p) vec gestion des contre jour (WDR) support sur mât ou façade zoom de 3-8mn et IR intégré. L'unité : | u
203e | Caméra fixe d'intérieur mini dômeFull HD (1080p) avec gestion des contre jour (WDR) pour intéreur, support sur mât ou façade zoom de 3-8mn et IR intégré. L'unité : | u
203f | Caméra fixe 5Mpixel support sur mât ou façade (caméra, caisson, intégration, masquage) équipé d'un zoom de 3-8mn. L'unité : | u
203g | Caméra fixe 4K support sur mât ou façade (caméra, caisson, intégration, masquage) équipé d'un zoom de 3-8mn. L'unité : | u
203h | Caméra 180° multicapteur 4 x 2 MP, WDR, support sur mât ou façade (caméra, caisson, intégration, masquage) équipé d'un zoom de 3-8mn. L'unité : | u
203i | Caméra multidirectionnelle multicapteur 4 x 2 MP, WDR, support sur mât ou façade (caméra, caisson, intégration, masquage) équipé d'un zoom de 3-8mn. L'unité : | u
203j | Caméra multidirectionnelle multicapteur 4 x 5 MP, WDR, support sur mât ou façade (caméra, caisson, intégration, masquage) équipé d'un zoom de 3-8mn. L'unité : | u
203k | Caméra lecture de plaques et support sur mât ou façade (caméra, caisson, intégration) . L'unité : | u
203l | Caméra lecture de plaques avec OCR et support sur mât ou façade (caméra, caisson, intégration) . L'unité : | u
203m | Projecteur IR pour caméra fixe (portée 30m) | u
203n | Projecteur IR pour caméra fixe (portée 60m) | u
203o | Interface COAX-IP la paire pour récupérer les liaisons existantes. | ens
203p | Repetéur CAT6+POE ( prolonge la distance d'une liaison CAT6 avec POE) | u
300 | Equipement centraux définition générale : Fourniture, pose, paramétrage et mise en service des équipements et logiciels suivants
300a | Ecran 46'' pour mur d'image avec support de fixation et câble DVI | u
300b | Ecran 55'' pour mur d'image avec support de fixation et câble DVI | u
300d | Base logicielle (VMS) | u
300e | licence logicielle pour une caméra (dont paramétrage) | u
300f | licence logicielle secondaire ( redondance) pour une caméra | u
300g | Licence logicielle pour un poste opérateur | u
300h | Licence logicielle pour un poste de relecture | u
300i | Licence logicielle pour un PC de décodage | u
300j | Licence logielle pour une caméra LAPI | u
301 | Gestion d'opération: La réalisation de l'étude d'éxecution conformément au § 1,10 du CCTP. Ce prix rémunère :
301a | les études d'exécution avant travaux pour un projet comprenant 1 à 5 caméras L'ensemble : | ens
301b | les études d'exécution avant travaux pour un projet comprenant 6 à 10 caméras L'ensemble : | ens
301c | les études d'exécution avant travaux pour un projet comprenant 11 à 15 caméras L'ensemble : | ens
301d | les études d'exécution avant travaux pour un projet comprenant 16 à 25 caméras L'ensemble : | ens
301e | plus value par caméra supplémentaire pour les études d'exécution avant travaux pour un projet comprenant de 26 à 40 caméras | ens
301f | La réalisation du DOE & DIE pour un projet comprenant 1 à 5 caméras L'ensemble : | ens
301g | La réalisation du DOE & DIE pour un projet comprenant 6 à 10 caméras L'ensemble : | ens
301h | La réalisation du DOE & DIE pour un projet comprenant 11 à 15 caméras L'ensemble : | ens
301i | La réalisation du DOE & DIE pour un projet comprenant 16 à 25 caméras L'ensemble : | ens
301j | plus value par caméra supplémentaire pour la réalisation du DOE & DIE pour un projet comprenant de 26 à 40 caméras | u
302 | Service Ce prix rémunère (pendnat les heures ouvrés entre 7h00 et 18h00 du lundi au vendredi)
302a | 1/2 journée de prestation ingénieur | u
302b | Journée de prestation ingénieur | u
302c | 1/2 journée de prestation technicien | u
302d | 1 Journée de prestation technicien | u
302e | 2h00 de prestation d'un ouvrier | u
302f | 2h00 de prestation deux ouvriers | u
302g | 1/2 journée de prestation d'un ouvrier | u
302h | 1 Journée de prestation d'un ouvrier | u
302i | Prestation d'analyse spectrale pour un point haut | u
302j | Journée de formation à l'explotation du système (4 personnes maximum) | u
302k | demi-Journée de formation à l'exploitation du système (4 personnes maximum) | u
302l | Journée de formation à l'administration fonctionnelle (8 personnes maximum) | u
302m | demi-Journée de formation à l'administration fonctionnelle (8 personnes maximum) | u
302n | Journée de formation à l'utilisation de la solution (8 personnes maximum) | u
302o | demi-Journée de formation à l'utilisation de la solution (8 personnes maximum) | u
rabais applicables sur le montant total d'une commande
| coefficient de remise en % si le montant du devis est compris entre 5000 € HT et 10 000 € HT | coeff
| coefficient de remise en % si le montant du devis est compris entre 10 000 € HT et 20 000 € HT | coeff
| coefficient de remise en % si le montant du devis est compris entre 20 000 € HT et 30 000 € HT | coeff
| coefficient de remise en % si le montant du devis est supérieur à 30 000 € HT | coeff

## annexe 1 RC - partie 1B
Maintenance et déploiement des dispositifs de vidéoprotection et vidéosurveillance sur les sites de l’Université d’Aix-Marseille
partie 1 : maintenance logicielle, matérielle et travaux d'extension
partie 1-B : travaux d’extension d’installation existante et de déploiement d’installations nouvelles prévues et décrite dans le CCTP
bordereau des prix unitaire (BPU) de l'Accord Cadre
ACCORD CADRE - PROCEDURE N° AMU104-2025 ANNEXE 1 de l'acte d'engagement (partie 1B)
Société
| Chaque désignation doit être renseignée (Conformité de l'offre) |  |  | scénario N° 4 (SC4) |  |  | scénario N° 5 (SC5) |  |  | scénario N° 6 (SC6) |  |  | scénario N° 7 (SC7) |  |  | scénario N° 8 (SC8)
N° de prix | Libellé | Unité | Prix Unitaire Euro H.T. | quantité | Prix Unitaire Euro H.T. | montant Euro H.T. | quantité | Prix Unitaire Euro H.T. | montant Euro H.T. | quantité | Prix Unitaire Euro H.T. | montant Euro H.T. | quantité | Prix Unitaire Euro H.T. | montant Euro H.T. | quantité | Prix Unitaire Euro H.T. | montant Euro H.T.
100 | Cheminement Définition générale : Prix pour la fourniture et l'installation de cheminements (goulotte, tube IRO, chemin de câble, ...).
100a | Pose de cheminements en façade (sous gaine métallique souple, le long de façade à 2 ou 3 m de hauteur) Le mètre : | ml | 0 | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
100b | Pose de cheminements en façade (sous gaine ICT, le long de façade en hauteur, à plus de 3 m de hauteur) Le mètre : | ml | 0 | 10 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
100c | Pose de cheminements sous gaine métallique Ω Le mètre : | ml | 0 | 20 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
100d | Pose d'un chemin de câbles de 100mm Le mètre : | ml | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
100e | Pose d'un tube IRO diam. 30mm Le mètre : | ml | 0 | 50 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |  | 0 | 0
100f | Pose d'une goulotte PVC 30 x 40mm Le mètre : | ml | 0 | 50 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |  | 0 | 0
100g | Pose d'une gaine ICT diam. 30mm Le mètre : | ml | 0 | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
100h | Pose d'une gaine blindée métallique diam. 30mm Le mètre : | ml | 0 | 20 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |  | 0 | 0
100i | Percement de maçonnerie à l'intérieur d'un bâtiment (moins de 20 cm) L'unité : | u | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
100j | Percement de maçonnerie à l'intérieur d'un bâtiment (de 20 à 30 cm) L'unité : | u | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
100k | Percement de maçonnerie à l'intérieur d'un bâtiment (plus de 30 cm) L'unité : | u | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
100l | Carottage d'une dalle de plancher pour réalisation d'une trémie | u | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
100m | Percement de toiture et remise en étancheité L'unité : | u | 0 | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
100n | Location de nacelle dans le cadre de pose d'antenne ou caméra La journée : | j | 0 | 8 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
100o | Location de nacelle 30m dans le cadre de pose d'antenne ou caméra La journée : | j | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
101 | Coffret de brassage Définition générale : Prix pour la fourniture et la pose d'un coffret ou baie 19'' équipés selon le descriptif joint (accesoires, bandeaux électriques 19", raccordement électrique avec protection, mise à la terre, ...).
101a | Coffret 600 (largeur) x 600 (profondeur) x 8 U à 12U L'unité : | u | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
101b | Baie 800(largeur) x1000 (profondeur) *24U | u | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
101c | Baie 800(largeur) x1000 (profondeur) *42U | u | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
102 | Tiroir optique Définition générale : Prix pour la fourniture et la pose d'un tiroir optique de 1U de hauteur.
102a | Tiroir 12 ports LC (hors connecteurs) L'unité : | u | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
102b | Tiroir 6 ports LC (hors connecteurs) L'unité : | u | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
103 | Boitier optique 12 FO Définition générale : Prix pour la fourniture et la pose d'un boitier L'unité : | u | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
105 | Guide cordons Définition générale : Prix pour la fourniture et la pose d'un guide cordon de 1U de hauteur L'unité : | u | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
106 | Connecteur optique Définition générale : Prix pour la fourniture, la pose et le raccordement d'un connecteur optique SC APC duplex. L'unité : | u | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 0
107 | Bandeau RJ45 Définition générale : Prix pour la fourniture et la pose d'un bandeau 24RJ45 de 1U de hauteur. | u | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
108 | Connecteur cuivre CAT6a Définition générale : Prix pour la fourniture, la pose et le raccordement d'un noyeau RJ45 CAT6a. L'unité : | u | 0 | 24 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 0
109 | Câble cuivre Définition générale : la fourniture et la pose d'un câble cuivre
109a | câble 4 paires catégorie 6a Le mètre : | ml | 0 | 300 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |  | 0 | 0
109b | Câble 4 paire CAT6a anti UV (extérieur) | ml | 0 | 100 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
109c | câble électrique 2,5mm² Le mètre : | ml | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 |  | 0 | 0
109d | câble électrique 2,5mm² en aérien Le mètre : | ml | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
109e | câble électrique 4mm² Le mètre : | ml | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
109f | Câblette de cuivre nu réseau de terre | ml | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
110 | Câble optique monomode OS2 Définition générale : la fourniture et la pose d'un câble optique monomode OS2
110a | câble 12 fibres optiques Le mètre : | ml | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
110b | câble 12 fibres optiques en aérien Le mètre : | ml | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
110c | câble 12 fibres optiques pour pluvial Le mètre : | ml | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
110d | câble 24 fibres optiques Le mètre : | ml | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
110e | câble 24 fibres optiques en aérien Le mètre : | ml | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
110f | câble 24 fibres optiques pour pluvial Le mètre : | ml | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
110g | câble 48 fibres optiques Le mètre : | ml | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
110h | câble 48 fibres optiques pour pluvial Le mètre : | ml | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
110i | Supplément pour le tirage en pluvial visitable | ml | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
111 | Fourniture et pose d'une jarretière Définition générale : Prix pour la fourniture et la pose d'une jarretière
111a | Jarretière optique monomode duplex LC/LC de 1m L'unité | u | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0
111b | Jarretière optique monomode duplex LC/LC de 2m L'unité | u | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
111c | Jarretière optique monomode duplex SC/LC de 1m L'unité | u | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
111d | Jarretière optique monomode duplex SC/LC de 2m L'unité | u | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
111e | Jarretière catégorie 6 de 1m L'unité | u | 0 | 12 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0
111f | Jarretière catégorie 6 de 2m L'unité | u | 0 | 12 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
112 | Boitier d'épissurage Définition générale : Prix pour la fourniture et la pose d'un boîtier d'épissurage pour le raccordement de deux câbles fibre optique (y compris le passage des fibres dans les cassettes de lovage).
112a | Boitier d'épissurage pour câble 12FO L'unité | u | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
112b | Boitier d'épissurage pour câble 24FO L'unité | u | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
112c | Boitier d'épissurage pour câble 48FO L'unité | u | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
113 | Boitier de raccordement Définition générale : Prix pour la fourniture et la pose d'un boîtier IP67 à placer sur mât ou sur façade équipé d'un bornier électrique et d'un support pour équipement actif ( transceiver et ou switch industriel) L'unité : | u | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
114 | Confection tête de câble Définition générale : Prix pour l'épannouissement d'un câble optique( dégainage, détubage et nettoyage des brins )
114a | Epanouissement d'un câblé 12 fibres optiques l'unité | u | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
114b | Epanouissement d'un câblé 24 fibres optiques L'unité | u | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
114c | Epanouissement d'un câblé 48 fibres optiques L'unité | u | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
115 | Soudure sur une fibre optique Définition générale : Prix pour la soudure de deux fibres optiques entre elles dans un boîtier d'épissurage. L'unité : | u | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
116 | Test et recette Définition générale : Prix pour le test d'une fibre optique. L'unité : | u | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 0
117 | Test et recette Définition générale : Prix pour le test d'une liaison CAT6a. L'unité : | u | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
118 | Panneau d'information au public Ce prix rémunère : la fourniture et la pose d'un panneau d'information au public à installer sur support.
118a | Format Entrée de site L'unité : | u | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
118b | Format site L'unité : | u | 0 | 20 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
200 | Alimentation caméra sur EP Définition générale : Prix pour la fourniture et la pose d'un coffret batterie pour alimentation d'une caméra et de sa base radio sur EP. L'unité :
200a | coffret batterie 320W | u | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
200b | Coffrer batterie 640w | u | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
200c | Coffret batterie 760W | u | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
201 | Protection électrique Définition générale : Prix pour la fourniture et la pose des protections électriques nécessaire pour le raccordement d'une caméra. L'unité : | u | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0
202 | La fourniture, pose et mise en service des équipements de transmission radio 5,4Ghz, Définition générale : Fourniture, pose et mise en service des équipements radio 5,4Ghz soit: Pont point à point, ,base multipont et antenne client (caméras), support, conformément au CCTP.
202a | Point à point 5,4Ghz 40Mb utile | u | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
202b | Point à point 5,4Ghz 100Mb utile | u | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
202c | Point à point 5,4Ghz 200Mb utile double polarités | u | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
202d | Point à point 5,4Ghz 300Mb utile double polarités | u | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
202e | Base multipoint 5,4Ghz 40Mb utile | u | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
202f | Base multipoint 5,4Ghz 100Mb utile | u | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
202g | Base multipoint 5,4Ghz 200Mb utile double polarités | u | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
202h | Base client 5,4Ghz 10Mb utile double polarités | u | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
202i | Base client 5,4Ghz 25Mb utile double polarités | u | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
202j | Base client 5,4Ghz 40Mb utile double polarités | u | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
202k | Fourniture et pose d'un mât haubanné de 3m | u | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
202l | Fourniture et pose d'un mât de 2m avec dalles autoportées . | u | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
203 | Caméra Définition générale : Fourniture et installation complète d'une caméra alimentation comprise.
203a | Caméra dôme FullHD HD avec support sur mât ou façade (caméra, dôme, motorisation, intégration, masquage) avec un zoom de 30x mini. L'unité : | u | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
203b | Caméra dôme Full HD avec led IR asservi au zoom, support sur mât ou façade (caméra, dôme, motorisation, intégration, masquage) avec un zoom de 30x mini. L'unité : | u | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
203c | Caméra fixe Full HD (1080p) vec gestion des contre jour (WDR) support sur mât ou façade (caméra, caisson, intégration, masquage) équipé d'un zoom de 5-50mn. L'unité : | u | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
203d | Caméra fixe Bullet ou mini dômeFull HD (1080p) avec gestion des contre jour (WDR) support sur mât ou façade zoom de 3-8mn et IR intégré. L'unité : | u | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
203e | Caméra fixe d'intérieur mini dômeFull HD (1080p) avec gestion des contre jour (WDR) pour intéreur, support sur mât ou façade zoom de 3-8mn et IR intégré. L'unité : | u | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
203f | Caméra fixe 5Mpixel support sur mât ou façade (caméra, caisson, intégration, masquage) équipé d'un zoom de 3-8mn. L'unité : | u | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
203g | Caméra fixe 4K support sur mât ou façade (caméra, caisson, intégration, masquage) équipé d'un zoom de 3-8mn. L'unité : | u | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
203h | Caméra 180° multicapteur 4 x 2 MP, WDR, support sur mât ou façade (caméra, caisson, intégration, masquage) équipé d'un zoom de 3-8mn. L'unité : | u | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
203i | Caméra multidiirectionnelle multicapteur 4 x 2 MP, WDR, support sur mât ou façade (caméra, caisson, intégration, masquage) équipé d'un zoom de 3-8mn. L'unité : | u | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
203j | Caméra multidiirectionnelle multicapteur 4 x 5 MP, WDR, support sur mât ou façade (caméra, caisson, intégration, masquage) équipé d'un zoom de 3-8mn. L'unité : | u | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
203k | Caméra lecture de plaques et support sur mât ou façade (caméra, caisson, intégration) . L'unité : | u | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
203l | Caméra lecture de plaques avec OCR et support sur mât ou façade (caméra, caisson, intégration) . L'unité : | u | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
203m | Projecteur IR pour caméra fixe (portée 30m) | u | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
203n | Projecteur IR pour caméra fixe (portée 60m) | u | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
203o | Interface COAX-IP la paire pour récupérer les liaisons existantes. | ens | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
203p | Repetéur CAT6+POE ( prolonge la distance d'une liaison CAT6 avec POE) | u | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
300 | Equipement centraux définition générale : Fourniture, pose, paramétrage et mise en service des équipements et logiciels suivants
300a | Ecran 46'' pour mur d'image avec support de fixation et câble DVI | u | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
300b | Ecran 55'' pour mur d'image avec support de fixation et câble DVI | u | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
300d | Base logicielle (VMS) | u | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
300e | licence logicielle pour une caméra (dont paramétrage) | u | 0 | 12 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
300f | licence logicielle secondaire ( redondance) pour une caméra | u | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
300g | Licence logicielle pour un poste opérateur | u | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
300h | Licence logicielle pour un poste de relecture | u | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
300i | Licence logicielle pour un PC de décodage | u | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
300j | Licence logielle pour une caméra LAPI | u | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
301 | Gestion d'opération: La réalisation de l'étude d'éxecution conformément au § 1,10 du CCTP. Ce prix rémunère :
301a | les études d'exécution avant travaux pour un projet comprenant 1 à 5 caméras L'ensemble : | ens | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
301b | les études d'exécution avant travaux pour un projet comprenant 6 à 10 caméras L'ensemble : | ens | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
301c | les études d'exécution avant travaux pour un projet comprenant 11 à 15 caméras L'ensemble : | ens | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
301d | les études d'exécution avant travaux pour un projet comprenant 16 à 25 caméras L'ensemble : | ens | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
301e | plus value par caméra supplémentaire pour les études d'exécution avant travaux pour un projet comprenant de 26 à 40 caméras | ens | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
301f | La réalisation du DOE & DIE pour un projet comprenant 1 à 5 caméras L'ensemble : | ens | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
301g | La réalisation du DOE & DIE pour un projet comprenant 6 à 10 caméras L'ensemble : | ens | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
301h | La réalisation du DOE & DIE pour un projet comprenant 11 à 15 caméras L'ensemble : | ens | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
301i | La réalisation du DOE & DIE pour un projet comprenant 16 à 25 caméras L'ensemble : | ens | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
301j | plus value par caméra supplémentaire pour la réalisation du DOE & DIE pour un projet comprenant de 26 à 40 caméras | u | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
302 | Service Ce prix rémunère (pendnat les heures ouvrés entre 7h00 et 18h00 du lundi au vendredi)
302a | 1/2 journée de prestation ingénieur | u | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
302b | Journée de prestation ingénieur | u | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
302c | 1/2 journée de prestation technicien | u | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
302d | 1 Journée de prestation technicien | u | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
302e | 2h00 de prestation d'un ouvrier | u | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
302f | 2h00 de prestation deux ouvriers | u | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
302g | 1/2 journée de prestation d'un ouvrier | u | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
302h | 1 Journée de prestation d'un ouvrier | u | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
302i | Prestation d'analyse spectrale pour un point haut | u | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
302j | Journée de formation à l'explotation du système (4 personnes maximum) | u | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
302k | demi-Journée de formation à l'exploitation du système (4 personnes maximum) | u | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
302l | Journée de formation à l'administration fonctionnelle (8 personnes maximum) | u | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
302m | demi-Journée de formation à l'administration fonctionnelle (8 personnes maximum) | u | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
302n | Journée de formation à l'utilisation de la solution (8 personnes maximum) | u | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
302o | demi-Journée de formation à l'utilisation de la solution (8 personnes maximum) | u | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | TOTAL SC4 Euro H.T. | 0 |  | TOTAL SC5 Euro H.T. | 0 |  | TOTAL SC6 Euro H.T. | 0 |  | TOTAL SC7 Euro H.T. | 0 |  | TOTAL SC8 Euro H.T. | 0
rabais applicables sur le montant total d'une commande |  |  |  |  | coeff rabais | 0% |  | coeff rabais | 0% |  | coeff rabais | 0% |  | coeff rabais | 0% |  | coeff rabais | 0%
| coefficient de remise en % si le montant du devis est compris entre 5000 € HT et 10 000 € HT | coeff | 0% | TOTAL SC4 Euro H.T. après rabais |  | 0 | TOTAL SC5 Euro H.T. après rabais |  | 0 | TOTAL SC6 Euro H.T. après rabais |  | 0 | TOTAL SC7 Euro H.T. après rabais |  | 0 | TOTAL SC8 Euro H.T. après rabais |  | 0
| coefficient de remise en % si le montant du devis est compris entre 10 000 € HT et 20 000 € HT | coeff | 0%
| coefficient de remise en % si le montant du devis est compris entre 20 000 € HT et 30 000 € HT | coeff | 0% | TOTAL Euro H.T. SC4 à SC8 après rabais |  | 0
| coefficient de remise en % si le montant du devis est supérieur à 30 000 € HT | coeff | 0%
[5 empty] | TVA | 20%
|  |  |  | TOTAL Euro T.T.C. SC4 à SC8 après rabais |  | 0