## Pdt 18.1
QUESTIONNAIRE TECHNIQUE LOT 18 | HOLTERS ECG & MAPA
Le candidat respectera les unités dans lesquelles sont attendues les réponses et ne modifiera pas la structure du tableau. Il apportera une réponse succincte (10 lignes maximum) à chaque question et ne se limitera pas à un simple renvoi à des documents annexes.
SVP ne pas rajouter de lignes dans le tableau ni fusionner des cellules
Nom du candidat
QUESTION | REPONSE PRODUIT 18.1 obligatoire
GENERALITES | Holter ECG courte durée
Désignation commerciale du produit proposé
Référence, numéro et année de la version logicielle
Nom et adresse du fabricant
Lieu de fabrication
Date de première commercialisation en France de la version proposée
Délai de livraison à réception de la commande
Durée d'installation (début du montage à l'exploitation)
Conformité et marquage CE
Classe de marquage CE de l'appareil
Est-il délivré selon la directive CE93/42 ou selon le règlement MDR 2017/745
Pour quelles indications cliniques/ périmètre le marquage CE est-il délivré ?
REFERENCES
Nombre d'unités mises en service dans le monde à ce jour (même modèle)
Nombre d'unités mises en service en Europe à ce jour (même modèle)
Nombre d'unités mises en service en France à ce jour (même modèle)
PRESENTATION
Dimensions de l’enregistreur (H x L x P en cm) ?
Poids (g) ?
Type d’électrodes utilisées (jetables, réutilisables, compatibles) ?
Résistance à l’eau/sueur (certification IPxx) ?
Niveau sonore de l’équipement en fonctionnement (dB) ?
Confort d’utilisation pour le patient : ergonomie, type de fixation, gêne au port prolongé ?
Utilisation possible pendant le sommeil, les activités sportives légères ou le travail ? (Oui/Non, préciser limites)
ALIMENTATION ELECTRIQUE
Puissance électrique(W)
L'équipement contient-il des batteries ?
Si batterie : de quel type ? Autonomie en heures ?
L'équipement contient-il des piles ? Si oui, sont-elles fournies avec l'équipement ?
temps de démarrage (en secondes, depuis l'allumage jusqu'à la disponibilité pour réaliser un examen)
INDICATIONS
Lister les indications d'utilisation
Lister les contre-indications d'utilisation
Réglages possibles (durée enregistrement, seuils, paramètres de déclenchement) ?
Condition d'utilisation pédiatrique ?
INTERFACE UTILISATEUR
Type (clavier, écran tactile…)
Réglages possibles
Affichage des résultats sur un écran ?
HOLTERS ECG - CARACTERISTIQUES
Nombre de voies ECG disponibles (≥3 obligatoires, préciser max, options)
Fréquence d’échantillonnage (Hz)
Plage de fréquences ECG analysée (Hz) ?
Résolution du signal ECG (bits, ex. 12, 16)
Type et capacité mémoire interne (heures d’examen stockées)
Durée maximale d’enregistrement (≥24h obligatoire, préciser 48h, 72h...)
Durée maximale garantie par constructeur sans perte de signal (heures/jours) ?
Compatibilité avec électrodes multi-marques (Oui/Non, préciser lesquelles) ?
Algorithmes anti-bruit et anti-mouvement intégrés (Oui/Non, préciser) ?
Niveau de tolérance aux interférences électromagnétiques (normes respectées) ?
Paramétrages personnalisables (Oui/Non, préciser)
Robustesse face aux artefacts (mouvements, interférences électriques) ? (Oui/Non, préciser)
OPTIONS OBLIGATOIRES
Malette ou sacoche de transport (obligatoire) : matériau, résistance, compartiments ?
Poste de relecture et d'interprétation (obligatoire) : config matérielle/logicielle, écrans, fonctions ?
Imprimante (obligatoire) : type (thermique/laser), format (A4, A5), intégration au logiciel, capacité bac papier, vitesse (pages/min), connectivité (USB, Wi-Fi) ?
OPTIONS FACULTATIVES
Enregistreur supplémentaire (option facultative) : identique au modèle principal ? accessoires inclus ? interopérable avec le logiciel/serveur central ?
Licence logicielle supplémentaire (option facultative) : type, durée, utilisateurs simultanés, mise à jour incluse ?
Analyse de la respiration par impédancemétrie (option facultative) : méthode, précision, intégration au rapport ?
HOLTERS ECG- CONNECTIVITE
Lister les connexions possibles (USB, Bluetooth, Wi-Fi…)
Connexion possible via 4G/LTE ? (Oui/Non, préciser)
Sécurité des données transmises : chiffrement (AES, TLS, autres normes) ?
Possibilité de synchronisation automatique avec un serveur central ? (Oui/Non, préciser protocole)
FONCTIONNALITES AVANCEES
Lister les autres fonctions avancées disponibles
Lister les autres fonctions avancées disponibles
Alertes automatiques en cas d’anomalie détectée (arythmie sévère, signal perdu, etc.) ?
Support pour télé-monitoring à distance (Oui/Non, préciser plateforme) ?
STATION de TRAVAIL : caractéristiques minimales requises (si applicable)
Ordinateur : type
Système d'exploitation et version
processeur
carte graphique
mémoire vive
disque dur (capacité en nombre d'examens)
clavier
type et dimensions de l'écran
LOGICIEL
Description de la licence : site/utilisateur, durée
Compatibilité avec la MAPA (logiciel commun)
Pouvez-vous, par logiciel, et par module, lister les fonctionnalités disponibles ?
Le logiciel contrôle-t-il toutes les fonctions de l’équipement ?
Données visualisées en temps réel ?
Données sauvegardées en temps réel ?
Quelle sont les fonctionnalités permettant le traitement et l'interprétation des données ? (traitements automatiques, calculs automatiques…)
Disposez-vous d'une fonctionnalité permettant l'élaboration d'un rapport avec les résultats ? format (PDF, XML, HL7) ? possibilité de personnalisation et commentaires ?
Disposez-vous d'une fonctionnalité permettant l'archivage des données et leur gestion dans une base de données ? (préciser si brutes ou interprétées)
Durée de rétention des données dans la base (années) ?
La base est-elle certifiée HDS (hébergement données de santé) ?
Fonctionnalités d’anonymisation/pseudonymisation des données patient ? (Oui/Non)
La base de données dispose-t-elle d'un moteur de recherche ?
Quels format(s) de données de la base de données pré-existante peuvent être intégrés au logiciel ?
Export possible au format FHIR (Oui/Non)
Interopérabilité SIH possible ? (HL7, IHE, DICOM SR, FHIR) ?
Lancement du logiciel ou ouverture de la base de données protégé par un mot de passe ?
Possibilité de gestion de comptes utilisateur et/ou administrateur ?
Export USB ?
Connexion possible pour impression (quel type ?)
Imprimante fournie ?
Mise à jour logicielle : fréquence et modalités (locale/distante)

## Pdt 18.2
QUESTIONNAIRE TECHNIQUE LOT 18 | HOLTERS ECG & MAPA
Le candidat respectera les unités dans lesquelles sont attendues les réponses et ne modifiera pas la structure du tableau. Il apportera une réponse succincte (10 lignes maximum) à chaque question et ne se limitera pas à un simple renvoi à des documents annexes.
SVP ne pas rajouter de lignes dans le tableau ni fusionner des cellules
Nom du candidat
QUESTION | REPONSE PRODUIT 18.2 obligatoire
GENERALITES | Holter ECG longue durée
Désignation commerciale du produit proposé
Référence, numéro et année de la version logicielle
Nom et adresse du fabricant
Lieu de fabrication
Date de première commercialisation en France de la version proposée
Délai de livraison à réception de la commande
Durée d'installation (début du montage à l'exploitation)
Conformité et marquage CE
Classe de marquage CE de l'appareil
Est-il délivré selon la directive CE93/42 ou selon le règlement MDR 2017/745
Pour quelles indications cliniques/ périmètre le marquage CE est-il délivré ?
REFERENCES
Nombre d'unités mises en service dans le monde à ce jour (même modèle)
Nombre d'unités mises en service en Europe à ce jour (même modèle)
Nombre d'unités mises en service en France à ce jour (même modèle)
PRESENTATION
Dimensions de l’enregistreur (H x L x P en cm) ?
Poids (g) ? (impact sur confort patient longue durée)
Type d’électrodes utilisées (jetables, réutilisables, compatibles) ?
Résistance à l’eau/sueur (certification IPxx) ?
Niveau sonore de l’équipement en fonctionnement (dB) ?
Confort d’utilisation prolongée : ergonomie, type de fixation, gêne possible sur 7 jours ?
Utilisation possible pendant le sommeil, les activités quotidiennes, ou le travail ? (Oui/Non, préciser limites)
ALIMENTATION ELECTRIQUE
Puissance électrique(W)
L'équipement contient-il des batteries ?
Si batterie : de quel type ? Autonomie en heures ?
L'équipement contient-il des piles ? Si oui, sont-elles fournies avec l'équipement ?
temps de démarrage (en secondes, depuis l'allumage jusqu'à la disponibilité pour réaliser un examen)
INDICATIONS
Lister les indications d'utilisation
Lister les contre-indications d'utilisation
Réglages possibles (durée enregistrement, seuils, paramètres de déclenchement) ?
Condition d'utilisation pédiatrique ?
INTERFACE UTILISATEUR
Type (clavier, écran tactile…)
Réglages possibles
Présence d’un écran intégré permettant la lecture des résultats (Oui/Non ; taille, résolution)
HOLTERS ECG - CARACTERISTIQUES
Nombre de voies ECG disponibles (≥3 obligatoires, préciser max, options)
Fréquence d’échantillonnage (Hz)
Plage de fréquences ECG analysée (Hz)
Résolution du signal ECG (bits, ex. 12, 16)
Type et capacité mémoire interne (heures/jours d’examen stockés)
Durée maximale d’enregistrement (≥7 jours obligatoire, préciser extensions possibles)
Durée maximale garantie par constructeur sans perte de signal (jours)
Compatibilité avec électrodes multi-marques (Oui/Non, préciser)
Algorithmes anti-bruit et anti-mouvement intégrés (Oui/Non, préciser)
Niveau de tolérance aux interférences électromagnétiques (normes respectées)
Paramétrages personnalisables (Oui/Non, préciser)
Robustesse face aux artefacts (mouvements, interférences électriques) ? (Oui/Non, préciser)
OPTIONS OBLIGATOIRES
Malette ou sacoche de transport (obligatoire) : matériau, résistance, compartiments ?
Poste de relecture et d'interprétation (obligatoire) : config matérielle/logicielle, écrans, fonctions ?
Imprimante (obligatoire) : type (thermique/laser), format (A4, A5), intégration au logiciel, capacité bac papier, vitesse (pages/min), connectivité (USB, Wi-Fi) ?
OPTIONS FACULTATIVES
Enregistreur supplémentaire : identique au modèle principal ? accessoires inclus ? interopérable avec logiciel/serveur central ?
Licence logicielle supplémentaire : type, durée, utilisateurs simultanés, mise à jour incluse ?
Analyse de la respiration par impédancemétri : méthode, précision, intégration au rapport ?
HOLTERS ECG- CONNECTIVITE
Lister les connexions possibles (USB, Bluetooth, Wi-Fi…)
Connexion possible via 4G/LTE ? (Oui/Non, préciser)
Sécurité des données transmises : chiffrement (AES, TLS, autres normes) ?
Possibilité de synchronisation automatique avec un serveur central ? (Oui/Non, préciser protocole)
FONCTIONNALITES AVANCEES
Lister les autres fonctions avancées disponibles
Alertes automatiques en cas d’anomalie détectée (arythmie sévère, signal perdu, etc.) ?
Support pour télé-monitoring à distance (Oui/Non, préciser plateforme) ?
STATION de TRAVAIL : caractéristiques minimales requises (si applicable)
Lister les autres fonctions avancées disponibles (analyse automatique, IA, filtres anti-bruit…)
STATION DE TRAVAIL : caractéristiques minimales requises (si applicable)
Ordinateur : type
Système d'exploitation
Processeur
Carte graphique
Mémoire vive
Disque dur (capacité en nombre d'examens)
Clavier
Type et dimensions de l'écran
LOGICIEL
Description de la licence : site/utilisateur, durée
Compatibilité avec la MAPA (logiciel commun)
Pouvez-vous, par logiciel, et par module, lister les fonctionnalités disponibles ?
Le logiciel contrôle-t-il toutes les fonctions de l’équipement ?
Données visualisées en temps réel ?
Données sauvegardées en temps réel ?
Fonctionnalités de traitement et interprétation des données : traitements automatiques, calculs automatiques…
Rapports générés : format (PDF, XML, HL7) ? possibilité de personnalisation et commentaires ?
Archivage des données : type (brutes/traitées), base de données commune ? précisions
Durée de rétention des données dans la base (années) ?
Base certifiée HDS (hébergement données de santé) ?
Fonctionnalités d’anonymisation/pseudonymisation des données patient ? (Oui/Non)
Moteur de recherche dans la base de données ?
Formats importables depuis bases pré-existantes (XLS, XML, DICOM, HL7, FHIR) ?
Interopérabilité SIH possible (HL7, IHE, DICOM SR, FHIR) ?
Lancement du logiciel ou ouverture de la base protégée par mot de passe ?
Possibilité de gestion de comptes utilisateur et/ou administrateur ?
Export USB possible ?
Connexion possible pour impression (type)
Imprimante fournie ?
Mise à jour logicielle : fréquence et modalités (locale/distante)

## Pdt 18.3
QUESTIONNAIRE TECHNIQUE LOT 18 | HOLTER ECG ET MAPA
Le candidat respectera les unités dans lesquelles sont attendues les réponses et ne modifiera pas la structure du tableau. Il apportera une réponse succincte (10 lignes maximum) à chaque question et ne se limitera pas à un simple renvoi à des documents annexes.
SVP ne pas rajouter de lignes dans le tableau ni fusionner des cellules
Nom du candidat
QUESTION | REPONSE PRODUIT 18.3 obligatoire
GENERALITES | Holters de Mesure Ambulatoire de la Pression Artérielle (MAPA)
Désignation commerciale du produit proposé
Référence, numéro et année de la version logicielle
Nom et adresse du fabricant
Lieu de fabrication
Date de première commercialisation en France de la version proposée
Délai de livraison à réception de la commande
Durée d'installation (début du montage à l'exploitation)
Conformité et marquage CE
Classe de marquage CE de l'appareil
Est-il délivré selon la directive CE93/42 ou selon le règlement MDR 2017/745
Pour quelles indications cliniques/ périmètre le marquage CE est-il délivré ?
REFERENCES
Nombre d'unités mises en service dans le monde à ce jour (même modèle)
Nombre d'unités mises en service en Europe à ce jour (même modèle)
Nombre d'unités mises en service en France à ce jour (même modèle)
PRESENTATION
Dimensions (H × L × P en cm)
Poids (g)
Type de brassards fournis (tailles disponibles, réutilisables/jetables, compatibilités)
Résistance à l’eau/sueur (certification IPxx)
Niveau sonore en fonctionnement (dB)
Confort patient (ergonomie, gêne au port prolongé, sommeil/activité)
Résistance brassard à l’usure (nombre de cycles garantis)
ALIMENTATION ELECTRIQUE
Puissance électrique
L'équipement contient-il des batteries ?
Si batterie : de quel type ? Autonomie en heures ?
L'équipement contient-il des piles ? Si oui, sont-elles fournies avec l'équipement ?
temps de démarrage (en secondes, depuis l'allumage jusqu'à la disponibilité pour réaliser un examen)
INDICATIONS
Lister les indications d'utilisation
Lister les contre-indications d'utilisation
Condition d'utilisation pédiatrique ? Existe-t-il un mode adaptant le gonflage ?
INTERFACE UTILISATEUR
Type d’interface (clavier, écran tactile, boutons) et ergonomie
Réglages disponibles (seuils tensionnels, plages horaires, profils jour/nuit)
Affichage des résultats sur un écran ? Si oui, taille et résolution
MAPA - CARACTERISTIQUES
Précision de la mesure non invasive (systolique/diastolique) : tolérance (mmHg)
Plage de mesure systolique/diastolique (mmHg)
Durée minimale et maximale d’enregistrement (≥ 24h requis, préciser maximum en jours)
Type et capacité de mémoire interne (nombre de mesures stockées / heures d’examen)
Paramétrages personnalisables (seuils, plages horaires, intervalles)
Temps moyen de gonflage/dégonflage du brassard
Détection d’arythmies associée (Oui/Non), détailler
Algorithmes de réduction du bruit/mouvements intégrés
Robustesse face aux artefacts (mouvements, position, etc.)
Pourcentage moyen de mesures valides sans rejet (%)
Embouts métalliques remplaçables (Oui/Non), décrire
Mesure réalisée à la montée ou à la descente de la pression ?
MAPA - OPTIONS OBLIGATOIRES
Malette ou sacoche de transport : type, dimensions, protection
Poste de relecture et d'interprétation des résultats : configuration matérielle/logicielle
Brassard supplémentaire : tailles disponibles, compatibilité avec l’appareil
MAPA - OPTIONS FACULTATIVES
Enregistreur supplémentaire (sans logiciel)
Licence logicielle supplémentaire : type, périmètre, nombre d’utilisateurs
Fonction oscillométrique avancée (variabilité, rigidité artérielle)
Mode nocturne automatique (réduction du bruit/gonflage)
MAPA - CONNECTIVITE
Connexions disponibles (USB, Bluetooth, Wi-Fi, Ethernet)
Transmission en temps réel via 4G/LTE ?
Compatibilité avec Holters ECG et logiciel commun ?
Sécurité des données transmises (AES/TLS, autres)
Synchronisation automatique avec serveur hospitalier (Oui/Non, protocole)
Interfaçage SIH/DPI (HL7, IHE, DICOM, FHIR)
Formats de données exportables (PDF, XML, CSV, HL7…)
Synchronisation serveurs de temps (NTP, GPS)
FONCTIONNALITES AVANCEES
Algorithmes d’analyse intégrés : profils tensionnels, moyennes jour/nuit, variabilité
Génération automatique de rapports (graphiques, tracés, conclusions)
Archivage des données disponible ? Brut/interprété
Moteur de recherche intégré dans la base de données
Gestion multi-utilisateurs et profils administrateur
STATION de TRAVAIL : caractéristiques minimales requises (si applicable)
Ordinateur : type et configuration
Système d’exploitation et version
Processeur
Carte graphique
Mémoire vive (RAM)
Disque dur (capacité en nombre d'examens)
Clavier
Type et dimensions de l'écran
LOGICIEL
Description de la licence (site/utilisateur, nombre max utilisateurs, durée limitée/illimitée)
Fonctionnalités disponibles (contrôle équipement, paramétrages, visualisation)
Données visualisées et sauvegardées en temps réel ?
Archivage des données et interfaçage possible avec bases pré-existantes
Formats de données importables (XML, DICOM, HL7, CSV)
Export USB disponible ?
Connexion possible pour impression (type)
Mises à jour logicielles : fréquence et modalités

## Pdt 18.4
QUESTIONNAIRE TECHNIQUE LOT 18 | HOLTERS ECG & MAPA
Le candidat respectera les unités dans lesquelles sont attendues les réponses et ne modifiera pas la structure du tableau. Il apportera une réponse succincte (10 lignes maximum) à chaque question et ne se limitera pas à un simple renvoi à des documents annexes.
SVP ne pas rajouter de lignes dans le tableau ni fusionner des cellules
Nom du candidat
QUESTION | REPONSE PRODUIT 18.4 facultatif
GENERALITES | Holter ECG Patch
Désignation commerciale du produit proposé
Référence, numéro et année de la version logicielle
Nom et adresse du fabricant
Lieu de fabrication
Date de première commercialisation en France de la version proposée
Délai de livraison à réception de la commande
Durée d'installation (début du montage à l'exploitation)
Conformité et marquage CE
Classe de marquage CE de l'appareil
Est-il délivré selon la directive CE93/42 ou selon le règlement MDR 2017/745
Pour quelles indications cliniques/ périmètre le marquage CE est-il délivré ?
REFERENCES
Nombre d'unités mises en service dans le monde à ce jour (même modèle)
Nombre d'unités mises en service en Europe à ce jour (même modèle)
Nombre d'unités mises en service en France à ce jour (même modèle)
PRESENTATION DU PRODUIT
Dimensions (H x L x P en cm) ?
Poids (g) ? (important pour confort patient)
Type de fixation (patch adhésif, câble optionnel) ?
Type d’électrodes disponibles (adultes, pédiatriques, néonatales) ?
Jeu d’électrodes de rechange inclus ? (Oui/Non)
Étanchéité : certification IP (IP67 minimum requis) ?
Résistance à la sueur, mouvements, utilisation pendant le sommeil ? (Oui/Non, préciser)
Niveau sonore en fonctionnement (dB) ?
Confort patient (ergonomie, flexibilité, gêne au port prolongé ?)
Utilisation possible pendant le sommeil, sport léger, travail quotidien ? (Oui/Non, préciser limites)
Compatibilité avec électrodes multi-marques (Oui/Non, préciser lesquelles) ?
ALIMENTATION ELECTRIQUE
Puissance électrique
L'équipement contient-il des batteries ?
Si batterie : de quel type ? Autonomie en heures ?
Durée maximale garantie par constructeur sans recharge (jours/heures) ?
Temps de recharge complet de la batterie (heures) ?
L'équipement contient-il des piles ? Si oui, fournies avec l'équipement ?
Temps de démarrage (secondes, allumage jusqu'à disponibilité examen)
INDICATIONS
Indications principales d’utilisation (diagnostic arythmies, suivi post-opératoire, monitoring ambulatoire) ?
Lister les contre-indications d'utilisation
Condition d'utilisation pédiatrique ?
INTERFACE UTILISATEUR
Type (clavier, écran tactile…)
Réglages possibles
Affichage des résultats sur un écran ?
HOLTERS ECG - CARACTERISTIQUES
Nombre de voies ECG disponibles (2 ou 3, préciser si option)
Fréquence d’échantillonnage (Hz) ?
Résolution du signal ECG (bits, ex. 12, 16 bits)
Plage de fréquences ECG analysée (Hz) ?
Type et capacité de mémoire interne (heures/jours stockés)
Durée minimale et maximale d’enregistrement (≥24h, jusqu’à 7 jours)
Durée maximale garantie sans perte de signal ?
Paramétrages personnalisables (Oui/Non, préciser)
Robustesse face aux artefacts (mouvements, interférences) ? (Oui/Non, préciser)
Niveau de tolérance aux interférences électromagnétiques (normes , préciser)
Algorithmes anti-bruit et anti-mouvement intégrés (Oui/Non, préciser) ?
Indice de précision de détection d’arythmies ?
OPTIONS OBLIGATOIRES
Malette ou sacoche de transport : matériau, résistance, compartiments ?
Poste de relecture et d'interprétation des résultats : config matérielle/logicielle, écrans, fonctions ?
Imprimante : type (thermique/laser), format (A4, A5), intégration au logiciel, vitesse impression (pages/min), connectivité (USB, Wi-Fi) ?
OPTIONS FACULTATIVES
Enregistreur supplémentaire : identique au modèle principal ? accessoires inclus ? interopérable avec le logiciel ?
Licence logicielle supplémentaire : type, durée, utilisateurs simultanés ?
Analyse de la respiration par impédancemétrie : méthode, précision, intégration au rapport ?
Intégration cloud ou plateforme collaborative sécurisée pour visualisation/pré-analyse/relecture ?
Outils de partage ou d’interprétation déléguée via tableau de bord ?
Prestations d’analyse automatique et/ou humaine des tracés ECG ?
Différentes tailles d’électrodes (adulte, pédiatrique, néonatal) ?
Durée de vie et conditions de stockage des électrodes ?
Jeu d’électrodes de rechange ?
Prestation de relecture automatisée ou humaine générant un pré-rapport diagnostic ?
HOLTERS ECG- CONNECTIVITE
Connexions disponibles (Bluetooth, Wi-Fi, USB, 4G/LTE) ?
Synchronisation possible avec smartphone/tablette du patient ? (Oui/Non, préciser application)
Export direct vers DPI (Oui/Non, préciser format HL7, DICOM, IHE)
Sécurité des données transmises (chiffrement AES, TLS, autres normes) ?
Possibilité de synchronisation automatique avec un serveur central ? (Oui/Non, préciser protocole)
Support du télé-monitoring à distance via plateforme sécurisée ? (Oui/Non, préciser laquelle)
FONCTIONNALITES AVANCEES
Lister les autres fonctions avancées disponibles
LOGICIEL
Description de la licence : par site, par utilisateur (nombre max simultanés), durée limitée ou illimitée
Fourniture d'une licence logicielle supplémentaire
Fonctionnalités logicielles disponibles (par module)
Le logiciel permet-il de contrôler toutes les fonctionnalités de l'équipement ?
Les données acquises sont-elles visualisées en temps réel ?
Les données acquises sont-elles sauvegardées en temps réel ?
Fonctionnalités de traitement et interprétation des données (calculs automatiques, pré-analyses, etc.)
Rapports générés : formats disponibles (PDF, XML, HL7, DICOM SR) ?
Personnalisation des rapports possible (logos, commentaires, filtres) ?
Archivage des données possible ? (brut ou interprété)
Durée de rétention des données (années) ?
Base certifiée HDS (hébergement données de santé) ?
Fonctionnalités d’anonymisation/pseudonymisation des données patient ? (Oui/Non)
Base de données avec moteur de recherche ?
Formats de données importables depuis bases pré-existantes ?
Interopérabilité SIH possible ? (HL7, IHE, DICOM SR, FHIR)
Ouverture protégée par mot de passe ?
Gestion de comptes utilisateurs et administrateurs ?
Export USB possible ?
Connexion possible pour impression (quel type ?)
Imprimante fournie ?
Mises à jour logicielles : fréquence et modalités (locale/distante) ?
Compatibilité multiplateforme (Windows, MacOS, Web) ?

## Presta 1.5
| QUESTIONNAIRE TECHNIQUE LOT 18 | HOLTERS ECG & MAPA
Le candidat respectera les unités dans lesquelles sont attendues les réponses et ne modifiera pas la structure du tableau. Il apportera une réponse succincte (10 lignes maximum) à chaque question et ne se limitera pas à un simple renvoi à des documents annexes.
SVP ne pas rajouter de lignes dans le tableau ni fusionner des cellules
| QUESTION | REPONSE
MODELE PROPOSE |  | Modèle proposé de logiciel intégré aux équipements du lot et mise en réseau des equipements
Modèle
Fabricant
Pays de fabrication
Année de première mise sur le marché du modèle proposé
Nombre d'unités du modèle proposées vendues en France
Nombre d'unités du modèle proposées vendues en Europe
Nombre d'unités du modèle proposées vendues au monde
Durée de garantie
Délai de livraison
REGLEMENTATION
Marquage CE (joindre le certificat) - classe
Fin de validité du marquage CE
Organisme notifié
Délivré selon CE 93/42 ou MDR 2017/745
Autres particularités à décrire
PRESENTATION
Pouvez-vous lister le ou les logiciels proposés ?
Pour chaque logiciel, pouvez-vous lister les modules disponibles ?
Le ou les logiciels sont-il disponibles en Français ? Si non, merci d'indiquer en quelles langues le ou les logiciel(s) sont disponibles.
Quels sont les systèmes d'exploitation compatibles ?
INTERFACE UTILISATEUR
Pouvez-vous décrire l'ergonomie du ou des logiciels ?
Pouvez-vous insérer à votre réponse des captures d'écran des fonctionnalités clées du ou des logiciels ?
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Compatibilité
Le(s) logiciel(s) sont-il compatibles avec Windows 10 et version suivantes ?
Connexion au SI de l'hôpital
L'interfaçage est-il possible avec le SIH ? Si oui, détaillez.
Données
Quel(s) format(s) de données de la base de données pré-existante peuvent être intégrés au logiciel ?
Les données de la base de données sont-elle exportables ? Si oui, sous quel(s) format(s) ?
Déploiement
Quelles sont les modalités de déploiement de votre logiciel (machines virtuelles, container, …) ?
En cas de machines virtuelles, quels sont les prérequis nécessaires pour l’hébergement de ces machines virtuelles dans l’infrastructure du bénéficiaire.
Base de données
Existe-t-il des prérequis en termes de base de données ?
Sur quelle solution (Oracle, MS-SQL, …) la solution s'appuie-t-elle ?
Sécurité
Lancement du logiciel ou ouverture de la base de données protégé par un mot de passe.
Possibilité de gestion de comptes utilisateur et/ou administrateur ?
CARACTERISTIQUES FONCTIONNELLES
Pouvez-vous, par logiciel, et par module, lister les fonctionnalités disponibles ?
Disposez-vous d'un module permettant de contrôler les équipements du plateau technique ? Si oui, préciser quels équipements, et quel est le mode de contrôle.
Si oui, préciser quels équipements, et quel est le mode de contrôle.
Si oui, peut-il contrôler les équipements de plusieurs marques ? Lesquelles ?
Disposez-vous d'une fonctionnalité permettant l'acquisition des données enregistrées sur les équipements ? Si oui donner des précisions
Les données acquises sont-elles visualisées en temps réel ?
Les données acquises sont-elles sauvegardées en temps réel ?
Disposez-vous d'une fonctionnalité permettant le traitement et l'interprétation des données ? Si oui donner des précisions : traitement automatiques, calculs automatiques …
Disposez-vous d'une fonctionnalité permettant l'élaboration d'un rapport avec les résultats ? Si oui donner des précisions
Disposez vous d'une fonctionnalité permettant l'élaboration d'un masque (trame type) de compte rendu intégrant automatiquement la récupération des données ?
Disposez-vous d'une fonctionnalité permettant l'archivage des données et leur gestion dans une base de données ? Si oui donner des précisions
S'agit-il d'un archivage des données brutes ?
La base de données dispose-t-elle d'un moteur de recherche ?
MISE EN RESEAU DES EQUIPEMENTS ET EXIGENCES D'INTEGRATION
Pouvez-vous présenter un schéma d'architecture fonctionnelle type d'un réseau d'équipements Holter ECG et MAPA ?
Pouvez-vous présenter un schéma d'architecture technique type d'un réseau d'équipements holters ECG et MAPA ?
Pouvez-vous détailler les différentes étapes de mise en oeuvre d'un projet de déploiement en réseau des holter ECG et MAPA avec intégration complète dans le Système d’Information de l'établissement et reprise de la Base de données actuelle.
Quels sont les livrables fournis dans le cadre d'une prestation de mise en réseau d'équipements ?
Etes vous en mesure de récupérer les bases de données existantes ? Quelles sont les limites ?
Quels sont selon vous les facteurs clés de succès de la mise en œuvre d'un plateau technique ?
Quels sont les prérequis de tous types (matériels; ressources, …) côté établissement ?
Le logiciel peut-il être installé sur les PC de l'établissement ?
Intégration possible dans l'AD de l'établissement ?
Décrire la mise en place d’une interface identité patient (flux HL7)
Décrire la mise en place d’une interface d’export des comptes rendus vers le dossier patient ou archive neutre pour les équipements mis en réseau
Décrire la mise en place d’une interface permettant de recevoir un annuaire LDAP des utilisateurs afin de pouvoir gérer les droits et habilitations dans l’application pour les équipements mis en réseau
Possibilité de gérer plusieurs établissements au sein d’un GHT en cas de partage du serveur d’archivage… ?