## Produit 8.1
QUESTIONNAIRE TECHNIQUE LOT 8 | EQUIPEMENT DE STIMULATION MAGNETIQUE TRANSCRANIENNE DE ROUTINE
Le candidat respectera les unités dans lesquelles sont attendues les réponses et ne modifiera pas la structure du tableau. Il apportera une réponse succincte (10 lignes maximum) à chaque question et ne se limitera pas à un simple renvoi à des documents annexes.
SVP ne pas rajouter de lignes dans le tableau ni fusionner des cellules
Nom du candidat
QUESTION | REPONSE PRODUIT 8.1 obligatoire
GENERALITES | Équipement de Stimulation magnétique transcrânienne de routine
Désignation commerciale du produit proposé
Référence, numéro et année de la version logicielle
Nom et adresse du fabricant
Lieu de fabrication
Date de première commercialisation en France de la version proposée
Délai de livraison à réception de la commande
Durée d'installation (début du montage à l'exploitation)
Le fournisseur dispose-t-il d'une équipe technique implantée en France pour la maintenance ?
Le produit est-il en fin de vie ou appelé à être remplacé à court terme ?
Conformité et marquage CE
Classe de marquage CE de l'appareil
Est-il délivré selon la directive CE93/42 ou selon le règlement MDR 2017/745
Pour quelles indications cliniques/ périmètre le marquage CE est-il délivré ?
REFERENCES
Nombre d'unités mises en service dans le monde à ce jour (même modèle)
Nombre d'unités mises en service en Europe à ce jour (même modèle)
Nombre d'unités mises en service en France à ce jour (même modèle)
PRESENTATION
Dimensions (H × L × P, cm)
Poids (kg)
Chariot fourni ? (Oui/Non – décrire les caractéristiques ergonomiques)
Moniteur fourni : type, taille écran (″), résolution
ALIMENTATION ELECTRIQUE
Puissance électrique
L'équipement contient-il des batteries ?
Si batterie : de quel type ? Autonomie en heures ?
L'équipement contient-il des piles ? Si oui, sont-elles fournies avec l'équipement ?
temps de démarrage (en secondes, depuis l'allumage jusqu'à la disponibilité pour réaliser un examen)
INDICATIONS
Lister les indications d'utilisation
Lister les contre-indications d'utilisation
Condition d'utilisation pédiatrique ?
INTERFACE UTILISATEUR
type (clavier, écran tactile…)
réglages possibles
TMS - CARACTERISTIQUES
Précision du réglage de la fréquence (en Hz ou ms).
Plage exacte des fréquences disponibles (pas seulement le minimum et maximum, mais toutes les valeurs possibles).
Stabilité de la fréquence (tolérance, précision ±%).
Intensité de stimulation maximale (en % de la puissance de sortie ou en Tesla).
Précision du réglage de l’intensité (graduation minimale).
Type d’onde délivrée (monophasique, biphasique, autre).
Durée maximale d’un train de stimulation (en secondes).
Temps de repos minimal entre deux trains (en secondes).
Systèmes de sécurité intégrés (contrôle d’impédance, surchauffe, verrouillage)
Disposez-vous d'un module d'automatisation de la planification de la cible (à partir de l’IRM du patient) ?
Si oui, quelle est la durée requise pour positionner la bobine avec ce module (en minutes) ?
TMS - LISTE DES TESTS DISPONIBLES
Lister les tests inclus de base
L'appareil permet-il d'accéder à d'autres tests ? Si oui comment ?
L'appareil dispose-t-il de tests spécfifiques à l'enfant ?
TMS - BOBINE
Plage de refroidissement (si bobine refroidie).
Température maximale avant coupure de sécurité.
Compatibilité avec différents types de bobines (figure-8, double cône, circulaire…).
Présence d’un capteur de position intégré (oui/non).
Compatibilité avec neuronavigation (si applicable).
La position de la bobine peut-elle être ajustée facilement par une seule personne ?
Quel est le poids de la bobine ?
Proposez-vous des bobines placebo, permettant la réalisation de protocoles en double aveugle ?
La bobine a-telle une durée de vie maximale ? Si oui, quelle est t-elle ? (en nombre de pulses et en années)
TMS - ACCESSOIRES
Réglage en hauteur et en inclinaison du bras support de bobine (oui/non, plage de réglage).
Système de contrepoids ou d’équilibrage du bras support (oui/non).
Compatibilité fauteuil patient (oui/non, spécifications du fauteuil).
TMS - CONNECTIVITE
Lister les connexions possibles ?
FONCTIONNALITES AVANCEES
Lister les autres fonctions avancées disponibles
OPTIONS OBLIGATOIRES
Plus-value pour des fréquences supérieures jusqu’à 30 Hz :
Valeurs exactes disponibles ?
Précision et stabilité à 30 Hz (tolérance ±%) ?
Impact sur le refroidissement et la durée de vie de la bobine ?
OPTIONS FACULTATIVES
Fréquences supérieures jusqu’à 50 Hz
Valeurs exactes disponibles au-delà de 30 Hz ?
Stabilité et sécurité à haute fréquence (50 Hz) ?
Impact sur échauffement et temps de repos ?
Bobines supplémentaires
Types disponibles (figure-8, double cône, circulaire, placebo) ?
Performances spécifiques (intensité max, poids, durée de vie, refroidissement) ?
Option PEM (stimulation magnétique transcrânienne avec impulsions uniques/PEM)
Paramètres disponibles (intensité max, durée impulsion, sécurité) ?
Compatibilité avec le système principal et logiciel ?
Fauteuil patient
Caractéristiques ergonomiques (réglages hauteur, inclinaison, accoudoirs) ?
Compatibilité avec bras support de bobine et chariot ?
STATION de TRAVAIL : caractéristiques minimales requises (si applicable)
Ordinateur : type
sytème d'exploitation et version du système
processeur
carte graphique
mémoire vive
disque dur (capacité en nombre d'examens)
clavier
type et dimensions de l'écran
LOGICIEL
Description de la licence : par site, par utilisateur (nombre maximum d'utilisateurs simultanés), durée limitée ou durée illimitée …
Pouvez-vous, par logiciel, et par module, lister les fonctionnalités disponibles ?
Le logiciel permet-il de contrôler toutes les fonctionnalités de l'équipement ?
Les données acquises sont-elles visualisées en temps réel ?
Les données acquises sont-elles sauvegardées en temps réel ?
Quelle sont les fonctionnalité permettant le traitement et l'interprétation des données ? Si oui donner des précisions : traitement automatiques, calculs automatiques …
Disposez-vous d'une fonctionnalité permettant l'élaboration d'un rapport avec les résultats ? Si oui donner des précisions ? Formta du rapport ?
Disposez-vous d'une fonctionnalité permettant l'archivage des données et leur gestion dans une base de données ? Si oui donner des précisions
S'agit-il d'un archivage des données brutes ?
La base de données dispose-t-elle d'un moteur de recherche ?
Quel(s) format(s) de données de la base de données pré-existante peuvent être intégrés au logiciel ?
L'interfaçage est-il possible avec le SIH ? Si oui, détaillez.
Lancement du logiciel ou ouverture de la base de données protégé par un mot de passe : oui:/non
Possibilité de gestion de comptes utilisateur et/ou administrateur ?
Export USB
Connexion possible pour impression (quel type? )

## Produit 8.2
QUESTIONNAIRE TECHNIQUE LOT 8 | EQUIPEMENT DE STIMULATION MAGNETIQUE TRANSCRANIENNE DE ROUTINE
Le candidat respectera les unités dans lesquelles sont attendues les réponses et ne modifiera pas la structure du tableau. Il apportera une réponse succincte (10 lignes maximum) à chaque question et ne se limitera pas à un simple renvoi à des documents annexes.
SVP ne pas rajouter de lignes dans le tableau ni fusionner des cellules
Nom du candidat
QUESTION | REPONSE PRODUIT 8.2 facultatif
GENERALITES | Equipement de Stimulation magnétique transcrânienne 1 hz
Désignation commerciale du produit proposé
Référence, numéro et année de la version logicielle
Nom et adresse du fabricant
Lieu de fabrication
Date de première commercialisation en France de la version proposée
Délai de livraison à réception de la commande
Durée d'installation (début du montage à l'exploitation)
Le fournisseur dispose-t-il d'une équipe technique implantée en France pour la maintenance ?
Le produit est-il en fin de vie ou appelé à être remplacé à court terme ?
Conformité et marquage CE
Classe de marquage CE de l'appareil
Est-il délivré selon la directive CE93/42 ou selon le règlement MDR 2017/745
Pour quelles indications cliniques/ périmètre le marquage CE est-il délivré ?
REFERENCES
Nombre d'unités mises en service dans le monde à ce jour (même modèle)
Nombre d'unités mises en service en Europe à ce jour (même modèle)
Nombre d'unités mises en service en France à ce jour (même modèle)
PRESENTATION
Dimensions (H × L × P, cm)
Poids (kg)
Chariot fourni ? (Oui/Non – décrire les caractéristiques ergonomiques)
Moniteur fourni : type, taille écran (″), résolution
ALIMENTATION ELECTRIQUE
Puissance électrique
L'équipement contient-il des batteries ?
Si batterie : de quel type ? Autonomie en heures ?
L'équipement contient-il des piles ? Si oui, sont-elles fournies avec l'équipement ?
temps de démarrage (en secondes, depuis l'allumage jusqu'à la disponibilité pour réaliser un examen)
INDICATIONS
Lister les indications d'utilisation
Lister les contre-indications d'utilisation
Condition d'utilisation pédiatrique ?
INTERFACE UTILISATEUR
type (clavier, écran tactile…)
réglages possibles
TMS - CARACTERISTIQUES
Fréquence de stimulation minimale : 1 Hz
Plage exacte des fréquences disponibles : (indiquer précisément, ex. 0,5 Hz à 2 Hz, pas seulement "≥ 1 Hz")
Précision du réglage de la fréquence : indiquer en Hz ou ms
Stabilité de la fréquence : tolérance (± %)
Réglage de la direction du courant : Oui/Non – préciser
Intensité maximale de stimulation : en % de la puissance de sortie ou en Tesla
Précision du réglage d’intensité : graduation minimale (mA ou %)
Durée maximale d’un train de stimulation : en secondes
Durée maximale d’un train à 1 Hz (mapping) : préciser en secondes/minutes
Possibilité de stimulation continue pendant le mapping : Oui/Non – si oui, préciser la durée possible
Temps de repos minimal entre deux trains : en secondes
Type d’onde délivrée : monophasique / biphasique / autre (préciser)
Systèmes de sécurité intégrés : préciser (contrôle d’impédance, surchauffe, verrouillage, autres)
MAPPING
Compatibilité avec neuronavigation (oui/non).
Possibilité d’enregistrer des cartes de mapping cérébral dans le logiciel (oui/non).
Formats d’export des cartes de mapping (image, PDF, CSV).
Affichage en temps réel des réponses EMG/EEG pendant le mapping.
TMS - LISTE DES TESTS DISPONIBLES
Lister les tests inclus de base
L'appareil permet-il d'accéder à d'autres tests ? Si oui comment ?
L'appareil dispose-t-il de tests spécfifiques à l'enfant ?
TMS - BOBINE
Type de bobine fourni : figure-8, circulaire, autre (préciser)
Disposez-vous d’un module d’automatisation de la planification de la cible (à partir de l’IRM du patient) ? Oui/Non
Si oui, durée requise pour positionner la bobine avec ce module (minutes)
La position de la bobine peut-elle être ajustée facilement par une seule personne ? Oui/Non
Poids de la bobine (g ou kg)
Compatibilité avec neuronavigation (Oui/Non)
Proposez-vous des bobines placebo pour protocoles en double aveugle ? Oui/Non
Durée de vie maximale de la bobine ? (en nombre de pulses et en années)
TMS - ACCESSOIRES
Réglage précis en hauteur/inclinaison du bras support (Option facultative).
Compatibilité fauteuil patient optimisé pour mapping (oui/non).
TMS - CONNECTIVITE
Lister les connexions possibles ?
FONCTIONNALITES AVANCEES
Lister les autres fonctions avancées disponibles
TMS – ACCESSOIRES (option facultative)
Bras support de la bobine fourni ? Oui/Non
Si oui, réglage en hauteur et inclinaison (plage de réglage)
Présence d’un système de contrepoids ou équilibrage ? Oui/Non
STATION de TRAVAIL : caractéristiques minimales requises (si applicable)
Ordinateur : type
sytème d'exploitation et version
processeur
carte graphique
mémoire vive
disque dur (capacité en nombre d'examens)
clavier
type et dimensions de l'écran
LOGICIEL
Description de la licence : par site, par utilisateur (nombre maximum d'utilisateurs simultanés), durée limitée ou durée illimitée …
Pouvez-vous, par logiciel, et par module, lister les fonctionnalités disponibles ?
Le logiciel permet-il de contrôler toutes les fonctionnalités de l'équipement ?
Les données acquises sont-elles visualisées en temps réel ?
Les données acquises sont-elles sauvegardées en temps réel ?
Quelle sont les fonctionnalité permettant le traitement et l'interprétation des données ? Si oui donner des précisions : traitement automatiques, calculs automatiques …
Disposez-vous d'une fonctionnalité permettant l'élaboration d'un rapport avec les résultats ? Si oui donner des précisions ? Formta du rapport ?
Disposez-vous d'une fonctionnalité permettant l'archivage des données et leur gestion dans une base de données ? Si oui donner des précisions
S'agit-il d'un archivage des données brutes ?
La base de données dispose-t-elle d'un moteur de recherche ?
Quel(s) format(s) de données de la base de données pré-existante peuvent être intégrés au logiciel ?
L'interfaçage est-il possible avec le SIH ? Si oui, détaillez.
Lancement du logiciel ou ouverture de la base de données protégé par un mot de passe : oui:/non
Possibilité de gestion de comptes utilisateur et/ou administrateur ?
Export USB
Connexion possible pour impression (quel type? )

## Produit 8.3
QUESTIONNAIRE TECHNIQUE LOT 8 | EQUIPEMENT DE STIMULATION MAGNETIQUE TRANSCRANIENNE DE ROUTINE
Le candidat respectera les unités dans lesquelles sont attendues les réponses et ne modifiera pas la structure du tableau. Il apportera une réponse succincte (10 lignes maximum) à chaque question et ne se limitera pas à un simple renvoi à des documents annexes.
SVP ne pas rajouter de lignes dans le tableau ni fusionner des cellules
Nom du candidat
QUESTION | REPONSE PRODUIT 8.3 facultatif
GENERALITES | Equipement de Stimulation magnétique transcrânienne double choc (Paired-pulse TMS)
Désignation commerciale du produit proposé
Référence, numéro et année de la version logicielle
Nom et adresse du fabricant
Lieu de fabrication
Date de première commercialisation en France de la version proposée
Délai de livraison à réception de la commande
Durée d'installation (début du montage à l'exploitation)
Le fournisseur dispose-t-il d'une équipe technique implantée en France pour la maintenance ?
Le produit est-il en fin de vie ou appelé à être remplacé à court terme ?
Conformité et marquage CE
Classe de marquage CE de l'appareil
Est-il délivré selon la directive CE93/42 ou selon le règlement MDR 2017/745
Pour quelles indications cliniques/ périmètre le marquage CE est-il délivré ?
REFERENCES
Nombre d'unités mises en service dans le monde à ce jour (même modèle)
Nombre d'unités mises en service en Europe à ce jour (même modèle)
Nombre d'unités mises en service en France à ce jour (même modèle)
PRESENTATION
Dimensions (H × L × P, cm)
Poids (kg)
Chariot fourni ? Oui/Non – décrire les caractéristiques ergonomiques
Moniteur fourni : type, taille écran (″), résolution
ALIMENTATION ELECTRIQUE
Puissance électrique
L'équipement contient-il des batteries ?
Si batterie : de quel type ? Autonomie en heures ?
L'équipement contient-il des piles ? Si oui, sont-elles fournies avec l'équipement ?
temps de démarrage (en secondes, depuis l'allumage jusqu'à la disponibilité pour réaliser un examen)
INDICATIONS
Lister les indications d'utilisation
Lister les contre-indications d'utilisation
Condition d'utilisation pédiatrique ?
INTERFACE UTILISATEUR
type (clavier, écran tactile…)
réglages possibles
TMS - CARACTERISTIQUES
Nombre de canaux de stimulation indépendants : préciser
Délivrance des impulsions jumelées via une ou deux bobines (Oui/Non – préciser)
Plage de fréquence des impulsions jumelées : ex. 1 Hz – 1000 Hz
Intervalle inter-stimuli (ISI) réglable : préciser plage et précision (en ms, ≤ 0,1 ms si applicable).
Réglage indépendant de l’intensité par canal (Oui/Non – préciser graduation)
Réglage indépendant des paramètres de stimulation (fréquence, durée, nombre d’impulsions) par canal
Intensité de stimulation maximale (en % ou Tesla) → préciser
Type d’onde délivrée : monophasique, biphasique, autre (préciser)
Systèmes de sécurité intégrés : gestion thermique, contrôle impédance, surchauffe, verrouillage
Durée maximale d’un protocole double-choc (minutes)
Temps de repos minimal entre séries de double impulsions (secondes)
LISTE DES TESTS DISPONIBLES
Lister les tests inclus de base
L'appareil permet-il d'accéder à d'autres tests ? Si oui comment ?
L'appareil dispose-t-il de tests spécfifiques à l'enfant ?
BOBINE
Types de bobines compatibles : circulaire, en huit, double cône, refroidies → préciser
Présence d’un capteur de position intégré (Oui/Non)
Compatibilité avec neuronavigation (Oui/Non)
Poids moyen d’une bobine (g ou kg)
Durée de vie des bobines (nombre de pulses et années)
Compatibilité avec bobines d’autres fabricants (Oui/Non – préciser) :
Garantie bobine (durée et conditions) :
Proposez-vous des bobines placebo pour protocoles en double aveugle ? Oui/Non
ACCESSOIRES
Chariot mobile fourni (Oui/Non) :
Bras articulé ou système de maintien compatible (Oui/Non – préciser type) :
Fauteuil patient compatible (Oui/Non – spécifications) :
Autres accessoires fournis :
TMS - CONNECTIVITE
Lister les connexions possibles ?
FONCTIONNALITES AVANCEES
Logiciel permet-il la programmation des protocoles (intensité, fréquence, ISI, durée, nombre d’impulsions) ?
Visualisation en temps réel des réponses (EMG/EEG) ?
Sauvegarde automatique des données ?
Formats d’export disponibles : EDF, CSV, PDF, autres ?
Possibilité de créer des rapports automatiques avec résultats → préciser
Lister les autres fonctions avancées disponibles
OPTIONS FACULTATIVES (à détailler)
Bobines supplémentaires spécialisées : refroidies, double cône, focalisées, placebo (Oui/Non → préciser compatibilité et performances)
Module de synchronisation avec EEG/EMG en temps réel (Oui/Non – préciser précision de synchronisation, en ms)
Bras articulé / système de positionnement équilibré (Oui/Non – préciser réglages disponibles : hauteur, inclinaison, stabilité, reproductibilité du placement)
STATION de TRAVAIL : caractéristiques minimales requises (si applicable)
Ordinateur : type
ssytème d'exploitation et version
processeur
carte graphique
mémoire vive
disque dur (capacité en nombre d'examens)
clavier
type et dimensions de l'écran
LOGICIEL
Description générale
Licence : préciser si elle est par site ou par utilisateur (indiquer le nombre maximum d’utilisateurs simultanés) et si elle est à durée limitée ou illimitée.
Modules logiciels : liste complète des modules fournis avec leurs fonctionnalités respectives.
Contrôle complet de l’équipement via le logiciel (Oui/Non).
Fonctions logicielles incluses
Programmation des protocoles (intensité, fréquence, ISI, durée, nb d’impulsions).
Acquisition et stockage des données.
Analyse des réponses.
Export des données (formats disponibles : EDF, CSV, PDF…).
Personnalisation et sauvegarde des protocoles.
Visualisation des données en temps réel (Oui/Non).
Sauvegarde automatique des données en temps réel (Oui/Non).
Archivage possible dans une base de données commune (Oui/Non).
Interfaçage possible avec EEG ou EMG (Oui/Non – préciser méthodes).
Interfaçage possible avec SIH/DPI (Oui/Non – préciser formats : HL7, DICOM…).
Gestion des comptes utilisateurs et des droits d’accès (Oui/Non).
Fonctions avancées de traitement et d’interprétation
Outils intégrés pour le traitement automatique et/ou manuel des données.
Calculs automatiques (Oui/Non – préciser).
Édition de rapports complets avec résultats et tracés intégrés (Oui/Non – préciser format).
Archivage des données et gestion dans une base de données interne (Oui/Non – préciser).
Archivage des données brutes possible (Oui/Non).
Base de données avec moteur de recherche intégré (Oui/Non).
Import possible de données issues d’une base pré‑existante (formats acceptés).
Sécurité et connectivité
Lancement du logiciel ou accès à la base protégés par mot de passe (Oui/Non).
Export USB possible (Oui/Non).
Connexion possible pour impression (type de connexion).