## Produit 9.1
QUESTIONNAIRE TECHNIQUE LOT 9 | EQUIPEMENT DE STIMULATION MAGNETIQUE TRANSCRANIENNE AVEC FONCTIONS AVANCEES
Le candidat respectera les unités dans lesquelles sont attendues les réponses et ne modifiera pas la structure du tableau. Il apportera une réponse succincte (10 lignes maximum) à chaque question et ne se limitera pas à un simple renvoi à des documents annexes.
SVP ne pas rajouter de lignes dans le tableau ni fusionner des cellules
Nom du candidat
QUESTION | REPONSE PRODUIT 9.1 obligatoire
GENERALITES | Équipement de Stimulation magnétique transcrânienne avec fonctions avancées
Désignation commerciale du produit proposé
Référence, numéro et année de la version logicielle
Nom et adresse du fabricant
Lieu de fabrication
Date de première commercialisation en France de la version proposée
Délai de livraison à réception de la commande
Durée d'installation (début du montage à l'exploitation)
Le fournisseur dispose-t-il d'une équipe technique implantée en France pour la maintenance ?
Le produit est-il en fin de vie ou appelé à être remplacé à court terme ?
Conformité et marquage CE
Classe de marquage CE de l'appareil
Est-il délivré selon la directive CE93/42 ou selon le règlement MDR 2017/745
Pour quelles indications cliniques/ périmètre le marquage CE est-il délivré ?
REFERENCES
Nombre d'unités mises en service dans le monde à ce jour (même modèle)
Nombre d'unités mises en service en Europe à ce jour (même modèle)
Nombre d'unités mises en service en France à ce jour (même modèle)
PRESENTATION
Dimensions
Hauteur (cm)
Largeur (cm)
Profondeur (cm)
Poids
ALIMENTATION ELECTRIQUE
Puissance électrique
L'équipement contient-il des batteries ?
Si batterie : de quel type ? Autonomie en heures ?
L'équipement contient-il des piles ? Si oui, sont-elles fournies avec l'équipement ?
temps de démarrage (en secondes, depuis l'allumage jusqu'à la disponibilité pour réaliser un examen)
INDICATIONS
Lister les indications d'utilisation
Lister les contre-indications d'utilisation
Condition d'utilisation pédiatrique ?
INTERFACE UTILISATEUR
type (clavier, écran tactile…)
réglages possibles
TMS - CARACTERISTIQUES
Précision du réglage de la fréquence (en Hz ou ms).
Plage exacte des fréquences disponibles (pas seulement le minimum et maximum, mais toutes les valeurs possibles).
Stabilité de la fréquence (tolérance, précision ±%).
Intensité de stimulation maximale (en % de la puissance de sortie ou en Tesla).
Précision du réglage de l’intensité (graduation minimale).
Type d’onde délivrée (monophasique, biphasique, autre).
Durée maximale d’un train de stimulation (en secondes).
Temps de repos minimal entre deux trains (en secondes).
Systèmes de sécurité intégrés (contrôle d’impédance, surchauffe, verrouillage)
Le produit permet-il la stimulation burst ? Si oui, avec quels paramètres (nombre de pulses, intervalle) ? Option obligatoire
Réglage de la direction du courant disponible ? (Oui/Non). Si oui, quelles options ?
Possibilité de stimulation intermittente (iTBS/cTBS) (Oui/Non) ?
Durée maximale d’un burst ou d’un protocole TBS ?
Temps de latence entre commande et impulsion (utile pour synchronisation EEG/EMG).
TMS - LISTE DES TESTS DISPONIBLES
Lister les tests inclus de base
L'appareil permet-il d'accéder à d'autres tests ? Si oui comment ?
L'appareil dispose-t-il de tests spécifiques à l'enfant ?
TMS - BOBINE
Indiquer le poids de la bobine (kg)
La bobine dispose-t-elle d’un système de comptage automatique du nombre de pulses (traçabilité, durée de vie) ?
Méthode de refroidissement : air, liquide, passif → préciser
Plage de refroidissement (si bobine refroidie).
Température maximale avant coupure de sécurité.
Compatibilité avec différents types de bobines (figure-8, double cône, circulaire…).
Compatibilité avec bobines tiers ou modèles précédents du fabricant.
Présence d’un capteur de position intégré (oui/non), décrire .
Compatibilité avec neuronavigation (si applicable).
Option obligatoire : Décrire les caractéristiques de la/les bobines de stimulation supplémentaires fournies
Niveau sonore pendant la stimulation (dB) → confort patient/opérateur.
TMS- NEURONAVIGATION
Décrire le système de neuronavigation fourni
Si oui, préciser :
Type de guidage : automatique / manuel ?
Option obligatoire : Décrire la synchronisation avec l’IRM du patient (méthode, précision, contraintes)
Existe-t-il une mise à jour logicielle automatique (ou manuelle) des coordonnées anatomiques (IRM, atlas cérébraux) ?
Méthode de localisation de la cible (coordonnées anatomiques, IRM fonctionnelle, autre) ?
Possibilité d’intégration d’images fonctionnelles (IRMf, TEP).
Logiciel de neuronavigation intégré ou compatible ?
Compatibilité avec logiciels de neuronavigation tiers.
Export des plans de stimulation ?
TMS - ACCESSOIRES
Réglage en hauteur et en inclinaison du bras support de bobine (oui/non, plage de réglage).
Système de contrepoids ou d’équilibrage du bras support (oui/non).
TMS - CONNECTIVITE
Lister les connexions possibles ?
FONCTIONNALITES AVANCEES
Programmation des protocoles (intensité, fréquence, durée, nombre d’impulsions)
Visualisation en temps réel des réponses
Sauvegarde automatique des données
Formats d’export disponibles (CSV, EDF, PDF, autres)
Rapport automatique avec tracés intégrés
Lister les autres fonctions avancées disponibles
STATION de TRAVAIL : caractéristiques minimales requises (si applicable)
Ordinateur : type
système d'exploitation et version
processeur
carte graphique
mémoire vive
disque dur (capacité en nombre d'examens)
clavier
type et dimensions de l'écran
OPTIONS OBLIGATOIRES
Plus-value pour extension de fréquence jusqu’à 100 Hz : décrire les valeurs disponibles
Système de neuronavigation complet avec IRM patient : décrire fonctionnalités et précision
Bobines de stimulation supplémentaires : décrire caractéristiques techniques
Stimulation magnétique burst : décrire protocoles supportés (nombre pulses, ISI, durée)
OPTIONS FACULTATIVES
PEM (Potentiels évoqués moteurs) : caractéristiques techniques
Fauteuil patient : ergonomie, sécurité, réglages, compatibilité
LOGICIEL
Licence (par site, par utilisateur, durée illimitée ou limitée, nombre max d’utilisateurs)
Liste des modules inclus et fonctionnalités détaillées
Contrôle complet de l’équipement via logiciel ?
Visualisation et sauvegarde en temps réel ?
Fonctionnalités de traitement et interprétation (automatisées ou manuelles)
Édition de rapports PDF (format, personnalisation)
Archivage des données (brutes et retraitées) et base de données intégrée
Formats d’import/export compatibles (EDF+, HL7, DICOM, BIDS…)
Interfaçage possible avec SIH : préciser méthodes et formats
Gestion des utilisateurs et droits d’accès
Sécurité : lancement protégé par mot de passe
Export USB et impression : préciser types

## Produit 9.2
QUESTIONNAIRE TECHNIQUE LOT 9 | EQUIPEMENTS DE STIMULATION MAGNETIQUE TRANSCRANIENNE AVEC FONCTIONS AVANCEES
Le candidat respectera les unités dans lesquelles sont attendues les réponses et ne modifiera pas la structure du tableau. Il apportera une réponse succincte (10 lignes maximum) à chaque question et ne se limitera pas à un simple renvoi à des documents annexes.
SVP ne pas rajouter de lignes dans le tableau ni fusionner des cellules
Nom du candidat
QUESTION | REPONSE PRODUIT 9.2 facultatif
GENERALITES | Equipement de Stimulation magnétique transcrânienne 1 hz
Désignation commerciale du produit proposé
Référence, numéro et année de la version logicielle
Nom et adresse du fabricant
Lieu de fabrication
Date de première commercialisation en France de la version proposée
Délai de livraison à réception de la commande
Durée d'installation (début du montage à l'exploitation)
Le fournisseur dispose-t-il d'une équipe technique implantée en France pour la maintenance ?
Le produit est-il en fin de vie ou appelé à être remplacé à court terme ?
Conformité et marquage CE
Classe de marquage CE de l'appareil
Est-il délivré selon la directive CE93/42 ou selon le règlement MDR 2017/745
Pour quelles indications cliniques/ périmètre le marquage CE est-il délivré ?
REFERENCES
Nombre d'unités mises en service dans le monde à ce jour (même modèle)
Nombre d'unités mises en service en Europe à ce jour (même modèle)
Nombre d'unités mises en service en France à ce jour (même modèle)
PRESENTATION
Dimensions
Hauteur (cm)
Largeur (cm)
Profondeur (cm)
Poids
ALIMENTATION ELECTRIQUE
Puissance électrique
L'équipement contient-il des batteries ?
Si batterie : de quel type ? Autonomie en heures ?
L'équipement contient-il des piles ? Si oui, sont-elles fournies avec l'équipement ?
temps de démarrage (en secondes, depuis l'allumage jusqu'à la disponibilité pour réaliser un examen)
INDICATIONS
Lister les indications d'utilisation
Lister les contre-indications d'utilisation
Condition d'utilisation pédiatrique ?
INTERFACE UTILISATEUR
type (clavier, écran tactile…)
réglages possibles
TMS - CARACTERISTIQUES
Précision du réglage de la fréquence → indiquer en Hz ou ms.
Plage exacte des fréquences disponibles → ex. de 0,5 Hz à 2 Hz, pas seulement "≥ 1 Hz".
Stabilité de la fréquence → tolérance ±%.
Intensité maximale (en % ou en Tesla) → préciser.
Précision du réglage de l’intensité → graduation minimale.
Durée maximale d’un train à 1 Hz (important pour le mapping).
Possibilité de stimulation continue pendant le mapping (oui/non, durée).
Type d’onde délivrée (monophasique/biphasique).
MAPPING
Compatibilité avec neuronavigation (oui/non).
Possibilité d’enregistrer des cartes de mapping cérébral dans le logiciel (oui/non).
Formats d’export des cartes de mapping (image, PDF, CSV).
Affichage en temps réel des réponses EMG/EEG pendant le mapping.
Temps moyen requis pour réaliser une carte de mapping complète.
Résolution spatiale atteinte (mm ou précision relative de localisation).
Possibilité d’exporter les cartes de mapping vers neuronavigation ou SIH.
Le logiciel permet-il la superposition de cartes issues de plusieurs sessions/patients ?
TMS - LISTE DES TESTS DISPONIBLES
Lister les tests inclus de base
L'appareil permet-il d'accéder à d'autres tests ? Si oui comment ?
L'appareil dispose-t-il de tests spécifiques à l'enfant ?
TMS - BOBINE
Type de bobine adaptée au mapping (figure‑8 focalisée, refroidie…).
Présence d’un capteur de position intégré à la bobine (oui/non).
Compatibilité avec bobines de mapping spécifiques.
Poids de la bobine (kg) → important pour l’ergonomie lors du mapping.
Durée de vie maximale de la bobine (en nombre de pulses et/ou années).
Système de refroidissement : passif, air, liquide (si applicable).
Temps de repos requis après un train prolongé.
Disponibilité de bobines placebo pour double aveugle (essais cliniques).
Niveau sonore pendant la stimulation (dB) → confort patient/opérateur.
TMS - ACCESSOIRES
Réglage précis en hauteur/inclinaison du bras support (si optionnel). Option facultative
Compatibilité fauteuil patient optimisé pour mapping (oui/non).
TMS - CONNECTIVITE
Lister les connexions possibles ?
FONCTIONNALITES AVANCEES
Lister les autres fonctions avancées disponibles
STATION de TRAVAIL : caractéristiques minimales requises (si applicable)
Ordinateur : type
système d'exploitation
processeur
carte graphique
mémoire vive
disque dur (capacité en nombre d'examens)
clavier
type et dimensions de l'écran
LOGICIEL
Description de la licence : par site, par utilisateur (nombre maximum d'utilisateurs simultanés), durée limitée ou durée illimitée …
Pouvez-vous, par logiciel, et par module, lister les fonctionnalités disponibles ?
Le logiciel permet-il de contrôler toutes les fonctionnalités de l'équipement ?
Les données acquises sont-elles visualisées en temps réel ?
Les données acquises sont-elles sauvegardées en temps réel ?
Quelle sont les fonctionnalité permettant le traitement et l'interprétation des données ? Si oui donner des précisions : traitement automatiques, calculs automatiques …
Disposez-vous d'une fonctionnalité permettant l'élaboration d'un rapport avec les résultats ? Si oui donner des précisions ? Format du rapport ?
Disposez-vous d'une fonctionnalité permettant l'archivage des données et leur gestion dans une base de données ? Si oui donner des précisions
S'agit-il d'un archivage des données brutes ?
La base de données dispose-t-elle d'un moteur de recherche ?
Quel(s) format(s) de données de la base de données préexistante peuvent être intégrés au logiciel ?
L'interfaçage est-il possible avec le SIH ? Si oui, détaillez.
Lancement du logiciel ou ouverture de la base de données protégé par un mot de passe : oui:/non
Possibilité de gestion de comptes utilisateur et/ou administrateur ?
Export USB
Connexion possible pour impression (quel type? )

## Produit 9.3
QUESTIONNAIRE TECHNIQUE LOT 9 | EQUIPEMENTS DE STIMULATION MAGNETIQUE TRANSCRANIENNE AVEC FONCTIONS AVANCEES
Le candidat respectera les unités dans lesquelles sont attendues les réponses et ne modifiera pas la structure du tableau. Il apportera une réponse succincte (10 lignes maximum) à chaque question et ne se limitera pas à un simple renvoi à des documents annexes.
SVP ne pas rajouter de lignes dans le tableau ni fusionner des cellules
Nom du candidat
QUESTION | REPONSE PRODUIT 9.3 facultatif
GENERALITES | Equipement de Stimulation magnétique transcrânienne double choc (Paired-pulse TMS)
Désignation commerciale du produit proposé
Référence, numéro et année de la version logicielle
Nom et adresse du fabricant
Lieu de fabrication
Date de première commercialisation en France de la version proposée
Délai de livraison à réception de la commande
Durée d'installation (début du montage à l'exploitation)
Le fournisseur dispose-t-il d'une équipe technique implantée en France pour la maintenance ?
Le produit est-il en fin de vie ou appelé à être remplacé à court terme ?
Conformité et marquage CE
Classe de marquage CE de l'appareil
Est-il délivré selon la directive CE93/42 ou selon le règlement MDR 2017/745
Pour quelles indications cliniques/ périmètre le marquage CE est-il délivré ?
REFERENCES
Nombre d'unités mises en service dans le monde à ce jour (même modèle)
Nombre d'unités mises en service en Europe à ce jour (même modèle)
Nombre d'unités mises en service en France à ce jour (même modèle)
PRESENTATION
Dimensions (H × L × P en cm) :
Poids(Kg)
ALIMENTATION ELECTRIQUE
Puissance électrique
L'équipement contient-il des batteries ?
Si batterie : de quel type ? Autonomie en heures ?
L'équipement contient-il des piles ? Si oui, sont-elles fournies avec l'équipement ?
temps de démarrage (en secondes, depuis l'allumage jusqu'à la disponibilité pour réaliser un examen)
INDICATIONS
Lister les indications d'utilisation
Lister les contre-indications d'utilisation
Condition d'utilisation pédiatrique ?
INTERFACE UTILISATEUR
type (clavier, écran tactile…)
réglages possibles
CARACTÉRISTIQUES DE STIMULATION – DOUBLE CHOC
Nombre de canaux de stimulation indépendants :
Plage de fréquence des impulsions jumelées (min‑max en Hz) :
Intervalle inter‑stimulus (ISI) – plage réglable (ms) :
Précision du réglage ISI (≤ 0,1 ms requis) :
Réglage indépendant de l’intensité par canal (Oui/Non) :
Réglage indépendant de la fréquence par canal (Oui/Non) :
Intensité de stimulation maximale (en % ou en Tesla) :
Précision du réglage de l’intensité (graduation minimale) :
Type d’onde délivrée (monophasique, biphasique, autre) :
Durée maximale d’un train de stimulation (s) :
Temps minimal entre deux trains (s) :
Systèmes de sécurité intégrés :
Gestion thermique (Oui/Non) :
Contrôle d’impédance (Oui/Non) :
Autres sécurités :
LISTE DES TESTS DISPONIBLES
Lister les tests inclus de base
L'appareil permet-il d'accéder à d'autres tests ? Si oui comment ?
L'appareil dispose-t-il de tests spécfifiques à l'enfant ?
BOBINE
Types de bobines compatibles (circulaires, en huit, double cône, refroidies…) :
Présence d’un capteur de position intégré (Oui/Non) :
Durée de vie estimée (nb d’impulsions ou années) :
Garantie bobine (durée et conditions) :
Compatibilité avec bobines d’autres fabricants (Oui/Non – préciser) :
Niveau sonore pendant la stimulation (dB) → confort patient/opérateur.
ACCESSOIRES
Chariot mobile fourni (Oui/Non) :
Bras articulé ou système de maintien compatible (Oui/Non – préciser type) :
Fauteuil patient compatible (Oui/Non – spécifications) :
Autres accessoires fournis :
TMS - CONNECTIVITE
Lister les connexions possibles ?
FONCTIONNALITES
Lister les autres fonctions avancées disponibles
STATION de TRAVAIL : caractéristiques minimales requises (si applicable)
Ordinateur : type
ssytème d'exploitation
processeur
carte graphique
mémoire vive
disque dur (capacité en nombre d'examens)
clavier
type et dimensions de l'écran
OPTIONS FACULTATIVES
Jeu de bobines spécialisées (refroidies, double cône, focalisées, placebo) → préciser gamme proposée
Module de synchronisation EEG/EMG pour analyse en temps réel → préciser caractéristiques techniques
Bras articulé / système de positionnement équilibré (Oui/Non – préciser plage de réglages, reproductibilité
LOGICIEL
Description générale
Licence : préciser si elle est par site ou par utilisateur (indiquer le nombre maximum d’utilisateurs simultanés) et si elle est à durée limitée ou illimitée.
Modules logiciels : liste complète des modules fournis avec leurs fonctionnalités respectives.
Contrôle complet de l’équipement via le logiciel (Oui/Non).
Fonctions logicielles incluses
Programmation des protocoles (intensité, fréquence, ISI, durée, nb d’impulsions).
Acquisition et stockage des données.
Analyse des réponses.
Export des données (formats disponibles : EDF, CSV, PDF…).
Personnalisation et sauvegarde des protocoles.
Visualisation des données en temps réel (Oui/Non).
Sauvegarde automatique des données en temps réel (Oui/Non).
Archivage possible dans une base de données commune (Oui/Non).
Interfaçage possible avec EEG ou EMG (Oui/Non – préciser méthodes).
Interfaçage possible avec SIH/DPI (Oui/Non – préciser formats : HL7, DICOM…).
Gestion des comptes utilisateurs et des droits d’accès (Oui/Non).
Fonctions avancées de traitement et d’interprétation
Outils intégrés pour le traitement automatique et/ou manuel des données.
Calculs automatiques (Oui/Non – préciser).
Édition de rapports complets avec résultats et tracés intégrés (Oui/Non – préciser format).
Archivage des données et gestion dans une base de données interne (Oui/Non – préciser).
Archivage des données brutes possible (Oui/Non).
Base de données avec moteur de recherche intégré (Oui/Non).
Import possible de données issues d’une base pré‑existante (formats acceptés).
Sécurité et connectivité
Lancement du logiciel ou accès à la base protégés par mot de passe (Oui/Non).
Export USB possible (Oui/Non).
Connexion possible pour impression (type de connexion).