## AE-Annexe A-BP-Lot n°3
Marché de maintenance des chambres froides des installations CVC et plomberie/réseau d'eaux d'eau de l'EFS Nouvelle-Aquitaine et travaux hors maintenance
AE - Annexe A - Bordereau de prix - Lot n°3
Seules les cellules non grisées sont à renseigner
3.1 | PRESTATIONS ET FOURNITURES COMPRISES DANS LE FORFAIT | PRIX EN € HT PAR SITE
3.1.1 | ETAT DES LIEUX D'ENTREE Etat des lieux d'entrée tel que décrit dans le CCTP (§ 3.3) et facturé une seule fois sur la durée totale du marché pour l'ensemble des équipements de chaque site figurants en annexe B du CCTP . | Mont-de-Marsan
Dax Hôpital Thermal
Dax Centre Hospitalier
Agen
Biarritz
Pau
Bayonne
|  | Total états des lieux | 0
3.1.2 | MONTANT FORFAITAIRE ANNUEL Le prix forfaitaire du marché comprend les prestations mentionnées dans le CCTP (§ 4.1.1 ) : • La conduite et la surveillance des installations, les dépannages et les astreintes, la maintenance préventive et évolutive, les dépannages (hors fournitures sauf petit consommables courants), l'assistance technique lors des contrôles réglementaires, la gestion de la documentation technique, l'assistance et le conseil, le suivi et le bilan. • Les fournitures et consommables courants tels que précisés au CCTP. • La main d’œuvre et les frais de déplacements. • Les astreintes (pour les sites concernés). | Mont-de-Marsan
Dax Hôpital Thermal
Dax Centre Hospitalier
Agen
Biarritz
Pau
Bayonne
|  | Total montant forfaitaire anuel | 0
3.2 | PRESTATIONS ET FOURNITURES NON COMPRISES DANS LE FORFAIT | PRIX EN € HT ET % UNIQUE POUR L'ENSEMBLE DES SITES
3.2.1 | FOURNITURES HORS FORFAIT (SUR DEVIS) Cas des fournitures non comprises dans le forfait (travaux ou maintenance) Remise systématique consentie pour les pièces détachées hors forfait (en %)
3.2.2 | MAIN D’ŒUVRE HORS FORFAIT (SUR DEVIS) Cas des prestations associées aux fournitures non comprises dans le fofait (travaux ou maintenance)
1.2.3 | DEPLACEMENTS HORS FORFAIT (SUR DEVIS) Cas des prestations associées aux fournitures non comprises dans le fofait (travaux ou maintenance) | Mont-de-Marsan
Dax Hôpital Thermal
Dax Centre Hospitalier
Agen
Biarritz
Pau
Bayonne
Le Titulaire,
Nom, date, cachet, signature

## AE-Annexe B-DQE-Lot n°3
Marché de maintenance des chambres froides, installations CVC/Plomberie/Réseau d'eaux d'eau de l'EFS Nouvelle-Aquitaine et travaux hors maintenance
AE - Annexe B - Devis Quantitatif Estimatif - Lot n°3
Seules les cellules non grisées sont à renseigner
3.3 | DQE (DEVIS QUANTITATIF ESTIMATIF) Exemple de fournitures pour des travaux couramment demandés par l'EFS et main d'œuvre et déplacements envisagés sur une année. Les chiffrages proposés permettent à l'EFS d'avoir une base factuelle pour le jugement des offres. | Unité | Quantité estimative non contractuelle sur 1 année | Prix unitaire catalogue en euros HT | Taux de remise consentie en % | Prix unitaire remisé en euros HT | Total Prix unitaire remisé en euro HT x quantité
Chambres froides / CVC
3.3.1 | Fluide frigo R32 | U | 15 |  | 20%
3.3.2 | Fluide frigo R134 | U | 15 |  | 20%
3.3.3 | Fluide frigo R404 | U | 25 |  | 20%
3.3.4 | Fluide frigo R407 | U | 25 |  | 20%
3.3.5 | Fluide frigo R410 | U | 50 |  | 20%
3.3.6 | Fluide frigo R449 | U | 75 |  | 20%
3.3.7 | Compresseur chambre froide négative standard (prix moyen) | U | 2 |  | 20%
3.3.8 | Evaporateur chambre froide négative standard (prix moyen) | U | 2 |  | 20%
3.3.9 | Ventilateur d'évaporateur (prix moyen) | U | 10 |  | 20%
3.3.10 | Résistance de virole (prix moyen) | U | 10 |  | 20%
3.3.11 | Remplacement d'une climatisation monosplit reversible 5KW au R32 tous compris | U | 5 |  | 20%
3.3.12
Plomberie
3.3.14 | Chauffe-eau électrique 50L avec groupe de sécurité et siphon | U | 6 |  | 20%
3.3.15 | Chauffe-eau électrique 100L avec groupe de sécurité et siphon | U | 6 |  | 20%
3.3.16 | Chauffe-eau électrique 300L avec groupe de sécurité et siphon | U | 6 |  | 20%
3.3.17
| Total quantitatif fournitures En euros HT | - | - | - | - | - | 0
Prestations, main d'œuvre et déplacements
3.3.18 | Location nacelle pour intervention sur équipements | U | 4 |  | - | -
3.3.19 | Main d'œuvre | Heure | 200 | 0 | - | - | 0
3.3.20 | Déplacement Mont-de-Marsan | U | 20 | 0 | - | - | 0
3.3.21 | Déplacement Dax Hôpital Thermal | U | 10 | 0 | - | - | 0
3.3.22 | Déplacement Dax Centre Hospitalier | U | 15 | 0 | - | - | 0
3.3.23 | Déplacement Agen | U | 15 | 0 | - | - | 0
3.3.24 | Déplacement Biarritz | U | 10 | 0 | - | - | 0
3.3.25 | Déplacement Pau | U | 15 | 0 | - | - | 0
3.3.26 | Déplacement Bayonne | U | 15 | 0 | - | - | 0
| Total quantitatif prestations, main d'œuvre et déplacements En euros HT | - | - | - | - | - | 0
| TOTAL QUANTITATIF FOURNITURES, MAIN D'ŒUVRE ET DÉPLACEMENTS En euros HT | - | - | - | - | - | 0
Le Titulaire,
Nom, date, cachet, signature