DCE n°2025_000236

CADRE DE MEMOIRE TECHNIQUE

(à insérer en première page du mémoire technique)

N° du LOT : __________________________________________________________

Les dispositions proposées par le candidat et figurant au présent mémoire technique sont rendues contractuelles pour celles qui ne remettent pas en cause directement ou indirectement le cahier des clauses techniques particulières.

Le mémoire technique du candidat contient à minima les éléments listés ci-après, et intègre en première page de son mémoire le présent document.

La liste des éléments à fournir n’étant pas exhaustive, le candidat est invité à soumettre toute information complémentaire permettant de mieux juger son offre.

Rédacteur du mémoire technique (nom et fonction dans l’entreprise) :

- Les moyens humains et matériels

Moyens humains affectés spécifiquement au marché (moyen mis en place par lot)

- Organigramme fonctionnel ;

- Nombre de personnes affectées au marché ;

- Les curriculum-vitae (diplômes, formation, ancienneté…) des techniciens et du personnel encadrant chargés de l’exécution du marché ;

- Les habilitations électriques pour le matériel chaud et froid (attestation de formation de la société pour ses techniciens) ainsi que tous documents et/ou certificats relatifs aux habilitations du secteur concerné (brasure gaz, combustible, etc.) ;

- Les certificats de compétences de l’entreprise et du personnel chargé d’exécuter la prestation par un organisme agrée pour la manipulation des équipements de réfrigération conformément au décret n°2011-396 du 13 avril 2011 relatif à des substances appauvrissant la couche d’ozone et à certains gaz à effet de serre fluorés, aux biocides et au contrôle des produits chimiques ;

- Gestion des absences (fournir un plan de continuité d’activités).

Moyens en matériel à disposition pour la maintenance (moyen mis en place par lot)

- Description du matériel : outillage indispensable à l’exécution des marchés : contrôleur micro-ondes, four d’étalonnage thermostats, équipement froids réglementaire, détecteur de gaz, etc. ;

- Description de la gestion de l’approvisionnement en pièces détachées multimarques.

- Méthodologie d’exécution

Dispositions prises pour garantir la qualité des prestations à réaliser et le respect des délais d’exécution

- Dispositions prises par le candidat pour gérer la qualité générale de la prestation de maintenance ;

- Dispositions prises par le candidat pour gérer les délais d’interventions ;

- Organisation de la maintenance préventive le cas échéant ;

- Traçabilité de la maintenance préventive et corrective.

- Gestion des déchets (pièces détachées, fluides…)

Organisation de la collecte des déchets

- Lieux d’évacuation et traçabilité des déchets ;

- Recyclage des produits (fournir convention ou partenariat établis avec des sociétés de recyclage, le cas échéant).