## PdG
Projet de marché
2025/PMORAFCAN/007
MINISTÈRE DES ARMÉES ET DES ANCIENS COMBATTANTS
SECRETARIAT GENERAL POUR L’ADMINISTRATION
SERVICE INFRASTRUCTURE DE LA DEFENSE
SERVICE D’INFRASTRUCTURE DE LA DEFENSE NORD-EST
POLE MAITRISE D’OEUVRE RAFALE CANADA
80, Rue du Sergent Blandan - CS 53864 - 54029 NANCY CEDEX
Téléphone : 03.54.95.64.57
MAÎTRE DE L'OUVRAGE
MINISTERE DES ARMEES ET DES ANCIENS COMBATTANTS
OBJET DU MARCHE
SAINT-DIZIER (52) – Base aérienne 113
Réaménagement de l’entrée base
Lot 2 – Voiries et réseaux divers
DEVIS DESCRIPTIF ESTIMATIF ET DETAILLE
(D.D.E.D.)

## Récap_Lot 02_Toutes phases
DEVIS DESCRIPTIF ESTIMATIF DETAILLE
DAF_2025_000028
SAINT-DIZIER (52) - BASE AERIENNE 113
REAMENAGEMENT DE L'ENTREE BASE
LOT 02 : VOIRIES ET RESEAUX DIVERS
PHASES 1,2,3,4
ST N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | Décompte HT
en Euro (€)
| PHASE 1 | 0
| PHASE 2 | 0
| PHASE 3 | 0
| PHASE 4 | 0
MONTANT H.T. |  | 0
T.V.A. (20%) |  | 0
MONTANT T.T.C. |  | 0
A , le
Cachet de l'entreprise

## Récap_Lot 02_Phase 1
DEVIS DESCRIPTIF ESTIMATIF DETAILLE
DAF_2025_000028
SAINT-DIZIER (52) - BASE AERIENNE 113
REAMENAGEMENT DE L'ENTREE BASE
LOT 02 : VOIRIES ET RESEAUX DIVERS
PHASE 1
ST N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | Décompte HT
en Euro (€)
0 | DISPOSITIONS GENERALES | 0
1 | VOIRIES ET RESEAUX DIVERS | 0
MONTANT H.T. |  | 0
T.V.A. (20%) |  | 0
MONTANT T.T.C. |  | 0

## Récap_Lot 02_Phase 2
DEVIS DESCRIPTIF ESTIMATIF DETAILLE
DAF_2025_000028
SAINT-DIZIER (52) - BASE AERIENNE 113
REAMENAGEMENT DE L'ENTREE BASE
LOT 02 : VOIRIES ET RESEAUX DIVERS
PHASE 2
ST N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | Décompte HT
en Euro (€)
0 | DISPOSITIONS GENERALES | 0
1 | VOIRIES ET RESEAUX DIVERS | 0
MONTANT H.T. |  | 0
T.V.A. (20%) |  | 0
MONTANT T.T.C. |  | 0

## Récap_Lot 02_Phase 3
DEVIS DESCRIPTIF ESTIMATIF DETAILLE
DAF_2025_000028
SAINT-DIZIER (52) - BASE AERIENNE 113
REAMENAGEMENT DE L'ENTREE BASE
LOT 02 : VOIRIES ET RESEAUX DIVERS
PHASE 3
ST N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | Décompte HT
en Euro (€)
0 | DISPOSITIONS GENERALES | 0
1 | VOIRIES ET RESEAUX DIVERS | 0
MONTANT H.T. |  | 0
T.V.A. (20%) |  | 0
MONTANT T.T.C. |  | 0

## Récap_Lot 02_Phase 4
DEVIS DESCRIPTIF ESTIMATIF DETAILLE
DAF_2025_000028
SAINT-DIZIER (52) - BASE AERIENNE 113
REAMENAGEMENT DE L'ENTREE BASE
LOT 02 : VOIRIES ET RESEAUX DIVERS
PHASE 4
ST N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | Décompte HT
en Euro (€)
0 | DISPOSITIONS GENERALES | 0
1 | VOIRIES ET RESEAUX DIVERS | 0
MONTANT H.T. |  | 0
T.V.A. (20%) |  | 0
MONTANT T.T.C. |  | 0

## Détail_Lot 02_Phase 1
DEVIS DESCRIPTIF ESTIMATIF DETAILLE
DAF_2025_000028
SAINT-DIZIER (52) - BASE AERIENNE 113
REAMENAGEMENT DE L'ENTREE BASE
LOT 02 : VOIRIES ET RESEAUX DIVERS
PHASE 1
REF | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | Q | P.U. HT | P.T. HT
C.C.T.P. |  |  |  |  | en Euro (€)
DISPOSITIONS GENERALES
DG.2. | CONTRAINTES DU SITE | Jour
DG.7. | DOCUMENTS | U
DG.26. | DISPOSITIONS ENVIRONNEMENTALES | Ens
MONTANT H.T. DISPOSITIONS GENERALES |  |  |  |  | 0
VOIRIES ET RESEAUX DIVERS
VRD.4. | MISE EN ŒUVRE TERRASSEMENT
VRD.4.1. | SCHEMA D’ORGANISATION ET DE GESTION DES DECHETS DE CHANTIER POUR LES 4 PHASES | U
VRD.19. | INSTALLATIONS DE CHANTIER PARTICULIERES | Jour
VRD.20. | PIQUETAGE DES RESEAUX | m²
VRD.21. | TERRASSEMENTS GENERAUX
VRD.21.1. | ABATTAGE ET ESSOUCHEMENT D’ARBRES ET D’ARBUSTES | U
VRD.21.2. | TAILLAGE ET DEBROUSSAILLAGE | m²
VRD.21.3. | DECAPAGE DE LA TERRE VEGETALE | m3
VRD.21.4. | NETTOYAGE D’UNE ZONE FRICHE ET DEVOIEMENT DE RESEAU EU | m²
VRD.21.5. | FOUILLE EN PLEINE MASSE | m3
VRD.21.6. | TERRASSEMENTS MANUELS | m3
VRD.21.7. | REMBLAIS | m3
VRD.21.8. | DRESSEMENT DU FOND DE FORME | m²
VRD.21.9. | ESSAI DE SOL / FOND DE FORME | U
VRD.21.10. | PURGES | m3
VRD.21.11. | GEOTEXTILE | m²
VRD.21.12. | COUCHE DE FORME | m3
VRD.21.13. | ESSAI DE SOL / COUCHE DE FORME | U
VRD.22. | VOIRIES
VRD.22.1. | REPROFILAGE DES SURFACES | m²
VRD.22.2. | MISE A NIVEAU DES ELEMENTS DE VOIRIE EXISTANTS | Ens
VRD.22.3. | ELEMENTS DE VOIRIE
VRD.22.3.1. | BORDURE DE TYPE P3 | ml
VRD.22.3.2. | BORDURE DE TYPE T2 | ml
VRD.22.4. | COUCHE DE BASE ET FONDATION | m²
VRD.22.5. | COUCHE DE FINITION POUR ALLEES PIETONNES | m²
VRD.22.6. | COUCHE DE LIAISON ET DE ROULEMENT POUR PARKING ET CHAUSSEES | m²
VRD.22.7. | SCIAGE D’ENROBES | ml
VRD.22.8. | FERMETURE DES JOINTS | ml
VRD.22.9. | SIGNALISATION - MARQUAGE AU SOL | ml
VRD.22.10. | MURS DE PROTECTION TYPE BAC A FLEURS | U
VRD.23. | ALIMENTATION EN EAU POTABLE
VRD.23.2. | FOUILLES EN TRANCHEE | m3
VRD.23.3. | CANALISATIONS | ml
VRD.23.4. | COLLIER DE PRISE EN CHARGE A SOUPAPE | U
VRD.23.5. | ROBINET VANNE | U
VRD.23.6. | BOUCHE A CLE | U
VRD.23.7. | REMBLAIS | m3
VRD.23.8. | CROISEMENT DES CONDUITES | U
VRD.23.9 | REFECTION DE VOIRIE | m²
VRD.23.10. | DESINFECTION ET RINÇAGE DU RESEAU | U
VRD.23.11. | ESSAI DE PRESSION | U
VRD.24. | ASSAINISSEMENT EAUX USEES
VRD.24.2. | TRANCHEES POUR COLLECTEURS EU | m3
VRD.24.3. | BLINDAGE | ml
VRD.24.4. | CANALISATIONS CIRCULAIRES
VRD.24.4.1. | CANALISATIONS EU | ml
VRD.24.5 | REGARD DE SORTIE DE BATIMENT | U
VRD.24.6 | REGARDS DE VISITE EN BETON POUR COLLECTEUR | U
VRD.24.7 | REMBLAIS | m3
VRD.24.8 | RACCORDEMENT SUR RESEAU EXISTANT | U
VRD.24.9 | CROISEMENT DES CONDUITES | U
VRD.24.10 | ESSAIS SUR CANALISATIONS D’ASSAINISSEMENT | U
VRD.25. | ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES
VRD.25.2. | DRAINAGE PERIPHERIQUE | ml
VRD.25.3. | TRANCHEES POUR COLLECTEURS | m3
VRD.25.4. | BLINDAGE | ml
VRD.25.5. | CANALISATIONS CIRCULAIRES
VRD.25.5.1. | CANALISATIONS EAUX PLUVIALES | ml
VRD.25.6. | REGARD EN PIED DE CHUTE | U
VRD.25.7. | REGARD DE SORTIE DE BATIMENT | U
VRD.25.8. | REGARDS DE VISITE EN BETON POUR COLLECTEUR | U
VRD.25.9. | GRILLE AVALOIR | U
VRD.25.10. | CANIVEAU A GRILLE | U
VRD.25.11. | REMBLAI | m3
VRD.25.12. | RACCORDEMENT SUR RESEAU EXISTANT | U
VRD.25.13. | CROISEMENT DES CONDUITES | U
VRD.25.14. | ESSAIS SUR CANALISATIONS D’ASSAINISSEMENT | U
VRD.26. | RESEAU DE CHAUFFAGE
VRD.26.1. | FOUILLES EN TRANCHEES | m3
VRD.26.2. | LIT DE SABLE, ENROBAGE ET GRILLAGE AVERTISSEUR | m²
VRD.26.3. | REGARD DE VISITE | U
VRD.26.4. | REMBLAIS DES TRANCHEES | m3
VRD.26.5. | REFECTION DE VOIRIE | m²
VRD.26.6. | CROISEMENT DES CONDUITES | U
VRD.27. | GENIE CIVIL POUR RESEAUX SECS
VRD.27.1. | TRANCHEES POUR POSE DE GAINES ET MASSIFS POUR MATS | m3
VRD.27.2. | FOURNITURE ET POSE DE GAINES | ml
VRD.27.3. | CHAMBRES DE TIRAGE | U
VRD.27.4. | REMBLAIS DES TRANCHEES | m3
VRD.27.5. | CROISEMENT DES CONDUITES | U
VRD.27.6. | REFECTION DE VOIRIE | m²
VRD.27.7. | ESSAIS DE MANDRINAGE | U
VRD.28. | ECLAIRAGE PUBLIC
VRD.28.2. | CANDELABRE DE TYPE 1 – 6,00 M DE HAUTEUR | U
VRD.28.3. | CANDELABRE DE TYPE 2 – 4,00 M DE HAUTEUR | U
VRD.28.4. | ECLAIRAGE EXTERIEUR ENCASTRE DANS LE SOL | U
VRD.29. | CLOTURES
VRD.29.1. | DEPLACEMENT ET STOCKAGE DE GABIONS EXISTANTS | U
VRD.29.2. | DEPOSE DE LA CLOTURE EXISTANTE | ml
VRD.29.3. | CLOTURE PROVISOIRE | ml
VRD.29.4. | PANNEAUTAGE | U
VRD.29.5. | PORTILLON PROVISOIRE | U
VRD.29.5.1. | COFFRET ELECTRIQUE DEDIE POUR L’INSTRUMENTALISATION DU PORTILLON | U
VRD.29.5.2. | PUPITRE DE COMMANDE | U
VRD.30. | VERIFICATION ELECTRIQUE | U
VRD.31. | ESPACES VERTS
VRD.31.1. | FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE DE TERRE VEGETALE | m3
VRD.31.2. | REPRISE SUR STOCK ET MISE EN ŒUVRE DE TERRE VEGETALE | m3
VRD.31.3. | PREPARATION DES SURFACES ET MODELAGES DES TERRES | m²
VRD.31.4. | GAZON NATUREL EN ROULEAU POUR ESPACES PAYSAGERS | m²
VRD.31.5. | PLANTATION D’ARBRES ET D’ARBUSTES | Ens
VRD.32. | NETTOYAGE DU CHANTIER | U
MONTANT HT SECTION TECHNIQUE 1 |  |  |  |  | 0
MONTANT TOTAL H.T. |  |  |  |  | 0

## Détail_Lot 02_Phase 2
DEVIS DESCRIPTIF ESTIMATIF DETAILLE
DAF_2025_000028
SAINT-DIZIER (52) - BASE AERIENNE 113
REAMENAGEMENT DE L'ENTREE BASE
LOT 02 : VOIRIES ET RESEAUX DIVERS
PHASE 2
REF | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | Q | P.U. HT | P.T. HT
C.C.T.P. |  |  |  |  | en Euro (€)
DISPOSITIONS GENERALES
DG.7. | DOCUMENTS | U
DG.26. | DISPOSITIONS ENVIRONNEMENTALES | Ens
MONTANT H.T. DISPOSITIONS GENERALES |  |  |  |  | 0
VOIRIES ET RESEAUX DIVERS
VRD.36. | PIQUETAGE DES RESEAUX | m²
VRD.37. | TERRASSEMENTS GENERAUX
VRD.37.1. | TAILLAGE ET DEBROUSSAILLAGE | m²
VRD.37.2. | DECAPAGE DE LA TERRE VEGETALE | m3
VRD.37.3. | DEMOLITION DE SURFACE | m²
VRD.37.4. | DEMOLITION D’ELEMENTS DE VOIRIE | ml
VRD.37.5. | DEMOLITION DE DALLAGE, FONDATIONS ET RADIER | m²
VRD.37.6. | DEPOSE D’ELEMENTS EXISTANTS | ml
VRD.37.7. | DEMOLITION DE RESEAUX | ml
VRD.37.8. | FOUILLE EN PLEINE MASSE | m3
VRD.37.9. | TERRASSEMENTS MANUELS | m3
VRD.37.10. | REMBLAIS | m3
VRD.37.11. | DRESSEMENT DU FOND DE FORME | m²
VRD.37.12. | ESSAI DE SOL / FOND DE FORME | U
VRD.37.13. | PURGES | m3
VRD.37.14. | GEOTEXTILE | m²
VRD.37.15. | COUCHE DE FORME | m3
VRD.37.16. | ESSAI DE SOL / COUCHE DE FORME | U
VRD.38. | VOIRIES
VRD.38.1. | REPROFILAGE DES SURFACES | m²
VRD.38.2. | MISE A NIVEAU DES ELEMENTS DE VOIRIE EXISTANTS | Ens
VRD.38.3. | ELEMENTS DE VOIRIE
VRD.38.3.1. | BORDURE DE TYPE T2 | ml
VRD.38.3.2. | BORDURE DE TYPE P3 | ml
VRD.38.4. | COUCHE DE FONDATION | m²
VRD.38.5. | COUCHE DE BASE | m²
VRD.38.6. | COUCHE DE FINITION POUR ALLEES PIETONNES ET TROTTOIRS | m²
VRD.38.7. | COUCHE DE LIAISON ET ROULEMENT POUR CHAUSSEES | m²
VRD.38.8. | SCIAGE D’ENROBES | ml
VRD.38.9. | FERMETURE DES JOINTS | ml
VRD.38.10. | SIGNALISATION - MARQUAGE AU SOL | ml
VRD.38.11. | POSTE D’OBSERVATION | U
VRD.39. | ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES
VRD.39.2. | DRAINAGE PERIPHERIQUE | ml
VRD.39.3. | TRANCHEES POUR COLLECTEURS | m3
VRD.39.4. | BLINDAGE | ml
VRD.39.5. | CANALISATIONS CIRCULAIRES
VRD.39.5.1. | CANALISATIONS EAUX PLUVIALES | ml
VRD.39.6. | REGARD EN PIED DE CHUTE | U
VRD.39.7. | GARGOUILLE DE TROTTOIR | ml
VRD.39.8. | CANIVEAU CC2 | ml
VRD.39.9. | GRILLE AVALOIR | U
VRD.39.10. | REGARD DE SORTIE | U
VRD.39.11. | REGARDS DE VISITE EN BETON POUR COLLECTEUR | U
VRD.39.12. | REMBLAI | m3
VRD.39.13. | RACCORDEMENT SUR RESEAU EXISTANT | U
VRD.39.14. | CROISEMENT DES CONDUITES | U
VRD.39.15. | ESSAIS SUR CANALISATIONS D’ASSAINISSEMENT | U
VRD.40. | GENIE CIVIL POUR RESEAUX SECS
VRD.40.1. | TRANCHEES POUR POSE DE GAINES ET MASSIFS | m3
VRD.40.2. | FOURNITURE ET POSE DE GAINES | ml
VRD.40.3. | REMBLAIS DES TRANCHEES | m3
VRD.40.4. | CHAMBRES DE TIRAGE | m²
VRD.40.5. | REFECTION DE VOIRIE | m²
VRD.40.6. | ESSAIS DE MANDRINAGE | U
VRD.41. | ECLAIRAGE PUBLIC
VRD.41.1. | CANDELABRE DOUBLE CROSSE TYPE 3 – 6,00 M OU 8,00 M DE HAUTEUR | U
VRD.42. | CLOTURES
VRD.42.1. | CLOTURE PROVISOIRE | ml
VRD.42.2. | CLOTURE | ml
VRD.42.3. | PANNEAUTAGE | U
VRD.42.4. | PORTAILS MOTORISES A USAGE INTENSIF | U
VRD.42.5. | BARRIERES LEVANTES A USAGE INTENSIF | U
VRD.42.6. | BORNES ESCAMOTABLES ANTI-BELIER A USAGE INTENSIF | U
VRD.42.7. | PORTILLON | U
VRD.42.8. | COFFRET ELECTRIQUE DEDIE A L’INSTRUMENTALISATION DES | U
EQUIPEMENTS DE CLOTURE – COFFRET ACCES
VRD.42.9. | PUPITRE DE COMMANDE | U
VRD.42.10. | ENTRETIEN ET MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS D’ACCES | U
VRD.43. | VERIFICATION ELECTRIQUE | U
VRD.44. | GABIONS | U
VRD.45. | ESPACES VERTS
VRD.45.1. | FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE DE TERRE VEGETALE | m3
VRD.45.2. | REPRISE SUR STOCK ET MISE EN ŒUVRE DE TERRE VEGETALE | m3
VRD.45.3. | PREPARATION DES SURFACES ET MODELAGES DES TERRES | m²
VRD.45.4. | GAZON NATUREL EN ROULEAU POUR ESPACES PAYSAGERS | m²
VRD.46. | NETTOYAGE DU CHANTIER | U
MONTANT HT SECTION TECHNIQUE 1 |  |  |  |  | 0
MONTANT TOTAL H.T. |  |  |  |  | 0

## Détail_Lot 02_Phase 3
DEVIS DESCRIPTIF ESTIMATIF DETAILLE
DAF_2025_000028
SAINT-DIZIER (52) - BASE AERIENNE 113
REAMENAGEMENT DE L'ENTREE BASE
LOT 02 : VOIRIES ET RESEAUX DIVERS
PHASE 3
REF | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | Q | P.U. HT | P.T. HT
C.C.T.P. |  |  |  |  | en Euro (€)
DISPOSITIONS GENERALES
DG.7. | DOCUMENTS | U
DG.26. | DISPOSITIONS ENVIRONNEMENTALES | Ens
MONTANT H.T. DISPOSITIONS GENERALES |  |  |  |  | 0
VOIRIES ET RESEAUX DIVERS
VRD.50. | PIQUETAGE DES RESEAUX | m²
VRD.51. | TERRASSEMENTS GENERAUX
VRD.51.1. | ABATTAGE ET ESSOUCHEMENT D’ARBRES ET D’ARBUSTES | U
VRD.51.2. | TAILLAGE ET DEBROUSSAILLAGE | m²
VRD.51.3. | DECAPAGE DE LA TERRE VEGETALE | m3
VRD.51.4. | DEMOLITION DE SURFACE | m²
VRD.51.5. | DEMOLITION D’ELEMENTS DE VOIRIE | ml
VRD.51.6. | DEMOLITION D’OUVRAGES EN PIERRE ET EN BETON | ml
VRD.51.7. | DEMOLITION DE RESEAUX | ml
VRD.51.8. | DEPOSE BORNE IRVE | U
VRD.51.9. | FOUILLE EN PLEINE MASSE | m3
VRD.51.10. | TERRASSEMENTS MANUELS | m3
VRD.51.11. | REMBLAIS | m3
VRD.51.12. | DRESSEMENT DU FOND DE FORME | m²
VRD.51.13. | ESSAI DE SOL / FOND DE FORME | U
VRD.51.14. | PURGES | m3
VRD.51.15. | GEOTEXTILE | m²
VRD.51.16. | COUCHE DE FORME | m3
VRD.51.17. | ESSAI DE SOL / COUCHE DE FORME | U
VRD.51.18. | ZONE NEDEX PROVISOIRE | m²
VRD.52. | VOIRIES
VRD.52.1. | REPROFILAGE DES SURFACES | m²
VRD.52.2. | MISE A NIVEAU DES ELEMENTS DE VOIRIE EXISTANTS | Ens
VRD.52.3. | ELEMENTS DE VOIRIE
VRD.52.3.1. | BORDURE DE TYPE P2 | ml
VRD.52.3.2. | BORDURE DE TYPE P3 | ml
VRD.52.3.3. | BORDURE DE TYPE A2 | ml
VRD.52.3.4. | BORDURE DE TYPE T2 | ml
VRD.52.3.5. | BORDURE DE TYPE CS2 | ml
VRD.52.4. | COUCHE DE FONDATION | m²
VRD.52.5. | COUCHE DE BASE | m²
VRD.52.6. | COUCHE DE FINITION POUR ALLEES PIETONNES ET TROTTOIRS | m²
VRD.52.7. | COUCHE DE LIAISON ET ROULEMENT POUR CHAUSSEES | m²
VRD.52.8. | COUCHE DE LIAISON ET ROULEMENT POUR CARREFOUR A SENS GIRATOIRE | m²
VRD.52.9. | PISTE CYCLABLE ET TROTTOIR | m²
VRD.52.10. | BANDE CYCLABLE | m²
VRD.52.11. | PLACES DE PARKING | U
VRD.52.12. | STRUCTURE DE CHAUSSEE LEGERE AVEC ENDUIT SUPERFICIEL | m²
MONOCOUCHE PREGRAVILLONNE
VRD.52.13. | SCIAGE D’ENROBES | m²
VRD.52.14. | FERMETURE DES JOINTS | ml
VRD.52.15. | SIGNALISATION - MARQUAGE AU SOL | ml
VRD.52.16. | MURS DE PROTECTION | m²
VRD.52.17. | POSTE D’OBSERVATION | U
VRD.52.18. | ABRI DE FILTRAGE | U
VRD.52.19. | MASSIFS DE FONDATION POUR SUPPORT D’AERONEFS | U
VRD.52.20. | GRUE MOBILE POUR TRANSPORT D’AERONEF | J
VRD.52.21. | MAT DES COULEURS EXISTANT | U
VRD.53. | ALIMENTATION EN EAU POTABLE
VRD.53.2. | FOUILLES EN TRANCHEE | m3
VRD.53.3. | CANALISATIONS | ml
VRD.53.4. | COLLIER DE PRISE EN CHARGE A SOUPAPE | U
VRD.53.5. | ROBINET VANNE | U
VRD.53.6. | BOUCHE A CLE | U
VRD.53.7. | REMBLAIS | m3
VRD.53.8. | CROISEMENT DES CONDUITES | U
VRD.53.9. | DESINFECTION ET RINÇAGE DU RESEAU | U
VRD.53.10. | ESSAI DE PRESSION | U
VRD.54. | ASSAINISSEMENT EAUX USEES
VRD.54.2. | TRANCHEES POUR COLLECTEURS EU | m3
VRD.54.3. | BLINDAGE | ml
VRD.54.4. | CANALISATIONS CIRCULAIRES
VRD.54.4.1. | CANALISATIONS EU | ml
VRD.54.5 | REGARD DE SORTIE DE BATIMENT | U
VRD.54.6 | REGARDS DE VISITE EN BETON POUR COLLECTEUR | U
VRD.54.7 | REMBLAIS | m3
VRD.54.8 | RACCORDEMENT SUR RESEAU EXISTANT | U
VRD.54.9 | CROISEMENT DES CONDUITES | U
VRD.54.10 | ESSAIS SUR CANALISATIONS D’ASSAINISSEMENT | U
VRD.55. | ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES
VRD.55.2. | DRAINAGE PERIPHERIQUE | ml
VRD.55.3. | TRANCHEES POUR COLLECTEURS | m3
VRD.55.4. | BLINDAGE | ml
VRD.55.5. | CANALISATIONS CIRCULAIRES
VRD.55.5.1. | CANALISATIONS EAUX PLUVIALES | ml
VRD.55.6. | REGARD EN PIED DE CHUTE | U
VRD.55.7. | GARGOUILLE DE TROTTOIR | ml
VRD.55.8. | AVALOIR DE CHAUSSEE | U
VRD.55.9. | REGARD DE SORTIE DE BATIMENT | U
VRD.55.10. | REGARDS DE VISITE EN BETON POUR COLLECTEUR | U
VRD.55.11. | TETE DE PONT | U
VRD.55.12. | REMBLAIS | m3
VRD.55.13. | RACCORDEMENT SUR RESEAU EXISTANT | U
VRD.55.14. | CROISEMENT DES CONDUITES | U
VRD.55.15. | ESSAIS SUR CANALISATIONS D’ASSAINISSEMENT | U
VRD.56. | GENIE CIVIL POUR RESEAUX SECS
VRD.56.1. | TRANCHEES POUR POSE DE GAINES ET MASSIFS POUR MATS | m3
VRD.56.2. | FOURNITURE ET POSE DE GAINES | ml
VRD.56.3. | REMBLAIS DES TRANCHEES | m3
VRD.56.4. | CHAMBRES DE TIRAGE | U
VRD.56.5. | REFECTION DE VOIRIE | m²
VRD.56.6. | ESSAIS DE MANDRINAGE | U
VRD.57. | ECLAIRAGE PUBLIC
VRD.57.2. | CANDELABRE DE TYPE 2 – 4,00 M DE HAUTEUR | U
VRD.57.3. | CANDELABRE A DOUBLE CROSSE DE TYPE 3 – 6,00 M DE HAUTEUR | U
VRD.57.4. | CANDELABRE TYPE 4 – 8,00 M DE HAUTEUR | U
VRD.58. | POTELETS | U
VRD.59. | BORNES CHICANE MANUELLE | U
VRD.60. | CLOTURES
VRD.60.1. | CLOTURE PROVISOIRE | ml
VRD.60.2. | CLOTURE | ml
VRD.60.3. | PANNEAUTAGE | U
VRD.60.4. | PORTAILS MOTORISES AUTOPORTANTS DEUX VANTAUX A USAGE INTENSIF | U
VRD.60.5. | BARRIERES LEVANTES A USAGE INTENSIF | U
VRD.60.6. | BORNES ESCAMOTABLES ANTI-BELIER A USAGE INTENSIF | U
VRD.60.7. | PORTILLON | U
VRD.60.8. | TAMBOUR ROTATIF DOUBLE + PORTILLON PMR | U
VRD.60.9. | COFFRET ELECTRIQUE DEDIE A L’INSTRUMENTALISATION DES | U
EQUIPEMENTS DE CLOTURE – COFFRET ACCES
VRD.60.10. | PUPITRE DE COMMANDE | U
VRD.60.11. | ENTRETIEN ET MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS D’ACCES | U
VRD.61. | VERIFICATION ELECTRIQUE | U
VRD.62. | ESPACES VERTS
VRD.62.1. | FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE DE TERRE VEGETALE | m3
VRD.62.2. | REPRISE SUR STOCK ET MISE EN ŒUVRE DE TERRE VEGETALE | m3
VRD.62.3. | PREPARATION DES SURFACES ET MODELAGES DES TERRES | m²
VRD.62.4. | GAZON NATUREL EN ROULEAU POUR ESPACES PAYSAGERS | m²
VRD.62.5. | TALUS ET FOSSES | m²
VRD.62.6. | PLANTATION D’ARBRES ET D’ARBUSTES | Ens
VRD.63. | NETTOYAGE DU CHANTIER | U
MONTANT HT SECTION TECHNIQUE 1 |  |  |  |  | 0
MONTANT TOTAL H.T. |  |  |  |  | 0

## Détail_Lot 02_Phase 4
DEVIS DESCRIPTIF ESTIMATIF DETAILLE
DAF_2025_000028
SAINT-DIZIER (52) - BASE AERIENNE 113
REAMENAGEMENT DE L'ENTREE BASE
LOT 02 : VOIRIES ET RESEAUX DIVERS
PHASE 4
REF | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | Q | P.U. HT | P.T. HT
C.C.T.P. |  |  |  |  | en Euro (€)
DISPOSITIONS GENERALES
DG.7. | DOCUMENTS | U
DG.26. | DISPOSITIONS ENVIRONNEMENTALES | Ens
MONTANT H.T. DISPOSITIONS GENERALES |  |  |  |  | 0
VOIRIES ET RESEAUX DIVERS
VRD.67. | PIQUETAGE DES RESEAUX | m²
VRD.68. | TERRASSEMENTS GENERAUX
VRD.68.1. | ABATTAGE ET ESSOUCHEMENT D’ARBRES ET D’ARBUSTES | U
VRD.68.2. | TAILLAGE ET DEBROUSSAILLAGE | m²
VRD.68.3. | DECAPAGE DE LA TERRE VEGETALE | m3
VRD.68.4. | DEMOLITION DE CLOTURE EXISTANTE | ml
VRD.68.5. | DEMOLITION DE RESEAUX | ml
VRD.68.6. | FOUILLE EN PLEINE MASSE | m3
VRD.68.7. | TERRASSEMENTS MANUELS | m3
VRD.68.8. | REMBLAIS | m3
VRD.68.9. | DRESSEMENT DU FOND DE FORME | m²
VRD.68.10. | ESSAI DE SOL / FOND DE FORME | U
VRD.68.11. | PURGES | m3
VRD.68.12. | CLOUTAGE | m3
VRD.68.13. | GEOTEXTILE | m²
VRD.68.14. | COUCHE DE FORME | m3
VRD.68.15. | ESSAI DE SOL / COUCHE DE FORME | U
VRD.69. | VOIRIES
VRD.69.1. | REPROFILAGE DES SURFACES | m²
VRD.69.2. | MISE A NIVEAU DES ELEMENTS DE VOIRIE EXISTANTS | Ens
VRD.69.3. | ELEMENTS DE VOIRIE
VRD.69.3.1. | BORDURE DE TYPE T2 | ml
VRD.69.3.2. | BORDURE DE TYPE CS2 | ml
VRD.69.4. | COUCHE DE FONDATION | m3
VRD.69.5. | COUCHE DE BASE | m3
VRD.69.6. | COUCHE DE ROULEMENT POUR CHAUSSEES | m²
VRD.69.7. | SCIAGE D’ENROBES | m²
VRD.69.8. | FERMETURE DES JOINTS | ml
VRD.69.9. | REFECTION DU PARKING EXISTANT | m²
VRD.70. | FONDATIONS POUR BASTION-WALL
VRD.70.2. | FOUILLES EN RIGOLES ET TROUS ISOLES | m3
VRD.70.3. | REMBLAIS | m3
VRD.70.4. | BETON ARME POUR FONDATIONS | m3
VRD.70.5. | MURS DE SOUBASSEMENTS, MURS ENTERRES, LONGRINES | m²
VRD.70.6. | BASTION-WALL | ml
VRD.71. | ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES
VRD.71.2. | TRANCHEES POUR COLLECTEURS | m3
VRD.71.3. | BLINDAGE | ml
VRD.71.4. | CANALISATIONS CIRCULAIRES
VRD.74.4.1. | CANALISATIONS EAUX PLUVIALES | ml
VRD.71.5. | CANIVEAU CC2 | ml
VRD.71.6. | GRILLE AVALOIR | U
VRD.71.7. | REMBLAIS | m3
VRD.71.8. | RACCORDEMENT SUR RESEAU EXISTANT | U
VRD.71.9. | CROISEMENT DES CONDUITES | U
VRD.71.10. | ESSAIS SUR CANALISATIONS D’ASSAINISSEMENT | U
VRD.71.11. | SEPARATEUR D’HYDROCARBURES | U
VRD.71.12. | ENTRETIEN ET MAINTENANCE DU SEPARATEUR D’HYDROCARBURES | U
VRD.72. | GENIE CIVIL POUR RESEAUX SECS
VRD.72.1. | TRANCHEES POUR POSE DE GAINES ET MASSIFS POUR MATS | m3
VRD.72.2. | FOURNITURE ET POSE DE GAINES | ml
VRD.72.3. | REMBLAIS DES TRANCHEES | m3
VRD.72.4. | CHAMBRES DE TIRAGE | U
VRD.72.5. | ESSAIS DE MANDRINAGE | U
VRD.73. | ECLAIRAGE PUBLIC
VRD.73.2. | CANDELABRE DOUBLE CROSSE TYPE 3 – 6,00 M DE HAUTEUR | U
VRD.73.3. | CANDELABRE TYPE 4 – 8,00 M DE HAUTEUR | U
VRD.73.4. | ECLAIRAGE EXTERIEUR ENCASTRE DANS LE SOL | U
VRD.74. | VERIFICATION ELECTRIQUE | U
VRD.75. | CLOTURES
VRD.75.1. | CLOTURE | ml
VRD.75.2. | PANNEAUTAGE | U
VRD.75.3. | PORTAILS AUTOPORTANTS UN VANTAIL MANUEL | U
VRD.75.4. | PORTAIL EXISTANT A REPOSER | U
VRD.76. | ESPACES VERTS
VRD.76.1. | FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE DE TERRE VEGETALE | m3
VRD.76.2. | REPRISE SUR STOCK ET MISE EN ŒUVRE DE TERRE VEGETALE | m3
VRD.76.3. | PREPARATION DES SURFACES ET MODELAGES DES TERRES | m²
VRD.76.4. | GAZON NATUREL EN ROULEAU POUR ESPACES PAYSAGERS | m²
VRD.76.5. | PLANTATION D’ARBRES ET D’ARBUSTES | m²
VRD.77. | NETTOYAGE DU CHANTIER | U
MONTANT HT SECTION TECHNIQUE 1 |  |  |  |  | 0
MONTANT TOTAL H.T. |  |  |  |  | 0