## PdG
Projet de marché
2025/PMORAFCAN/008
MINISTÈRE DES ARMÉES ET DES ANCIENS COMBATTANTS
SECRETARIAT GENERAL POUR L’ADMINISTRATION
SERVICE INFRASTRUCTURE DE LA DEFENSE
SERVICE D’INFRASTRUCTURE DE LA DEFENSE NORD-EST
POLE MAITRISE D’OEUVRE RAFALE CANADA
80, Rue du Sergent Blandan - CS 53864 - 54029 NANCY CEDEX
Téléphone : 03.54.95.64.57
MAÎTRE DE L'OUVRAGE
MINISTERE DES ARMEES ET DES ANCIENS COMBATTANTS
OBJET DU MARCHE
SAINT-DIZIER (52) – Base aérienne 113
Réaménagement de l’entrée base
Lot 3 – Gros-œuvre étendu
DEVIS DESCRIPTIF ESTIMATIF ET DETAILLE
(D.D.E.D.)

## Récap Lot 03_Phase 1,2,3
DEVIS DESCRIPTIF ESTIMATIF DETAILLE
DAF_2025_000028
SAINT-DIZIER (52) - BASE AERIENNE 113
REAMENAGEMENT DE L'ENTREE BASE
LOT 03 : GROS-ŒUVRE ETENDU
PHASES 1,2,3
ST N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | Décompte HT
en Euro (€)
| PHASE 1 | 0
| PHASE 2 | 0
| PHASE 3 | 0
MONTANT H.T. |  | 0
T.V.A. (20%) |  | 0
MONTANT T.T.C. |  | 0
A , le
Cachet de l'entreprise

## Récap Lot 03_Phase 1
DEVIS DESCRIPTIF ESTIMATIF DETAILLE
DAF_2025_000028
SAINT-DIZIER (52) - BASE AERIENNE 113
REAMENAGEMENT DE L'ENTREE BASE
LOT 03 : GROS-ŒUVRE ETENDU
PHASE 1
ST N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | Décompte HT
en Euro (€)
0 | DISPOSITIONS GENERALES | 0
1 | GROS-OEUVRE | 0
2 | CHARPENTE METALLIQUE | 0
3 | COUVERTURE ET BARDAGE METALLIQUE | 0
5 | MENUISERIES EXTERIEURES | 0
6 | ISOLATION PAR L'EXTERIEUR | 0
7 | PLATRERIE / PLAFONDS SUSPENDUS | 0
8 | REVETEMENTS CERAMIQUES | 0
9 | MENUISERIES INTERIEURES | 0
10 | PEINTURE ET REVETEMENTS MURAUX | 0
11 | ELECTRICITE | 0
12 | GENIE CLIMATIQUE / PLOMBERIE | 0
MONTANT H.T. |  | 0
T.V.A. (20%) |  | 0
MONTANT T.T.C. |  | 0

## Récap Lot 03_Phase 2
DEVIS DESCRIPTIF ESTIMATIF DETAILLE
DAF_2025_000028
SAINT-DIZIER (52) - BASE AERIENNE 113
REAMENAGEMENT DE L'ENTREE BASE
LOT 03 : GROS-ŒUVRE ETENDU
PHASE 2
ST N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | Décompte HT
en Euro (€)
0 | DISPOSITIONS GENERALES | 0
1 | GROS-OEUVRE | 0
10 | ELECTRICITE | 0
11 | GENIE CLIMATIQUE / PLOMBERIE | 0
MONTANT H.T. |  | 0
T.V.A. (20%) |  | 0
MONTANT T.T.C. |  | 0

## Récap Lot 03_Phase 3
DEVIS DESCRIPTIF ESTIMATIF DETAILLE
DAF_2025_000028
SAINT-DIZIER (52) - BASE AERIENNE 113
REAMENAGEMENT DE L'ENTREE BASE
LOT 03 : GROS-ŒUVRE ETENDU
PHASE 3
ST N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | Décompte HT
en Euro (€)
0 | DISPOSITIONS GENERALES | 0
1 | GROS-OEUVRE | 0
3 | BARDAGE | 0
4 | ETANCHEITE | 0
5 | MENUISERIES EXTERIEURES | 0
6 | ISOLATION PAR L'EXTERIEUR | 0
7 | PLATRERIE / PLAFONDS SUSPENDUS | 0
8 | REVETEMENTS CERAMIQUES | 0
9 | MENUISERIES INTERIEURES | 0
10 | PEINTURE ET REVETEMENTS MURAUX | 0
11 | ELECTRICITE | 0
12 | GENIE CLIMATIQUE / PLOMBERIE | 0
MONTANT H.T. |  | 0
T.V.A. (20%) |  | 0
MONTANT T.T.C. |  | 0

## Lot 03_Phase 1
DEVIS DESCRIPTIF ESTIMATIF DETAILLE
DAF_2025_000028
SAINT-DIZIER (52) - BASE AERIENNE 113
REAMENAGEMENT DE L'ENTREE BASE
LOT 03 : GROS-ŒUVRE ETENDU
PHASE 1
REF | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | Q | P.U. HT | P.T. HT
C.C.T.P. |  |  |  |  | en Euro (€)
DISPOSITIONS GENERALES
DG.7. | DOCUMENTS | U
DG.11. | ESSAIS ET CONTRÔLES | Ens
DG.17. | INSTALLATION DE CHANTIER | Mois
DG.18. | GESTION DES GRAVATS ET DES DECHETS DE CHANTIER | Ens
DG.20. | NETTOYAGE DU CHANTIER | Ens
DG.23. | COORDINATION DE CHANTIER | Mois
DG.25. | DEMARCHE QUALITE DE L’ETANCHEITE A L’AIR DU BATIMENT | U
DG.26. | DISPOSITIONS ENVIRONNEMENTALES | Ens
MONTANT H.T. DISPOSITIONS GENERALES |  |  |  |  | 0
GROS-ŒUVRE
GO.9. | RESEAUX SOUS DALLAGE / CARROTAGES ET RESERVATIONS | Ens
GO.10. | FONDATIONS
GO.10.2. | FOUILLES EN RIGOLES ET TROUS ISOLES | m3
GO.10.3. | REMBLAIS | m3
GO.10.4. | MISE A LA TERRE DES INSTALLATIONS ET PROTECTION CONTRE LA FOUDRE | ml
GO.10.5. | BETON ARME POUR FONDATIONS | m3
GO.11. | MURS DE SOUBASSEMENTS, MURS ENTERRES, LONGRINES | m²
GO.11.1. | ISOLATION PERIPHERIQUE VERTICALE | m²
GO.12. | STRUCTURE EN BETON ARME
GO.12.1. | VOILE DE FAÇADE PREFABRIQUE EN BETON | m²
GO.12.2. | VOILE PREFABRIQUE INTERIEUR EN BETON | m²
GO.12.3. | SOCLES EN BETON ARME | m²
GO.12.4. | DALLAGE EN BETON ARME SUR TERRE PLEIN | m²
GO.12.4.1. | ISOLATION THERMIQUE POSEE SOUS DALLAGE | m²
GO.12.4.2 | PENTE POUR DALLE | U
GO.12.5. | DALLAGES POUR LOCAUX ACCUEILLANT UN PLANCHER TECHNIQUE | m²
GO.12.6. | PLANCHER HAUT EN BETON ARME | m²
GO.12.7. | SUPPORT BETON POUR GUICHET ET PASSE-DOUCMENT | U
GO.13. | JOINTS DE DILATATION | ml
GO.14. | CHAPES | m²
GO.14.1. | CHAPE PENTEE | U
GO.15. | SEUILS | ml
GO.16. | TABLEAUX DE PORTES ET FENETRES | U
GO.17. | SUPPORT EN BETON POUR TRAPPE D’ARMEMENT | U
GO.18. | RELEVES BETON POUR ALIMENTATION EN ATTENTE | U
GO.19. | RESERVATIONS SPECIFIQUES | U
MONTANT HT SECTION TECHNIQUE 1 |  |  |  |  | 0
CHARPENTE METALLIQUE
CM.13. | MISE EN SECURITE | U
CM.14. | CHARPENTE METALLIQUE
CM.14.1. | ETUDE TECHNIQUE | U
CM.14.2. | OSSATURE METALLIQUE VERTICALE ET HORIZONTALE | m²
MONTANT HT SECTION TECHNIQUE 2 |  |  |  |  | 0
COUVERTURE ET BARDAGE METALLIQUE
CV.10. | PREPARATION DE CHANTIER | U
CV.11. | OSSATURE METALLIQUE POUR COUVERTURE | m²
CV.12. | COUVERTURE
CV.12.1. | COMPLEXE D’ISOLATION POUR COUVERTURE | m²
CV.12.2. | LAMES BRISE-SOLEIL | m²
CV.12.3. | HABILLAGE METALLIQUE EN TOLE ACIER LAQUÉ | ml
CV.13. | EQUIPEMENT POUR TRAVAUX D’ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE DES OUVRAGES
CV.13.1. | CROCHETS ARRET-NEIGE | ml
CV.13.2. | CROCHETS DE SERVICE | U
CV.13.3. | SORTIE DE TOITURE | U
CV.14. | BARDAGE
CV.14.1. | OSSATURE METALLIQUE POUR BARDAGE | m²
CV.14.2. | BARDAGE DECORATIF | m²
CV.14.3. | LETTRAGE | U
CV.15. | COLLECTE ET EVACUATION DES EAUX PLUVIALES
CV.15.1. | CHENEAU DE NOUE | ml
CV.15.2. | GOUTTIERES | ml
CV.15.3. | DESCENTES D’EAUX PLUVIALES | ml
CV.15.4. | DAUPHINS | U
MONTANT HT SECTION TECHNIQUE 3 |  |  |  |  | 0
MENUISERIES EXTERIEURES
ME.9.6. | FENETRES FE1 | U
ME.9.7. | FENETRES FE2 | U
ME.9.8. | FENETRES FE3 | U
ME.9.9. | FENETRES FE4 | U
ME.9.10. | FENETRES FE5 | U
ME.9.11. | FENETRES FE6 | U
ME.9.12. | FENETRES FE7 | U
ME.9.13. | FENETRES FE8 | U
ME.9.14. | BLOC-PORTE PV1 | U
ME.9.15. | BLOC-PORTE PV2 | U
ME.9.16. | BLOC-PORTE PV3 - ISSUE DE SECOURS | U
ME.9.17. | BLOC-PORTE PP1 | U
ME.9.18. | BLOC-PORTE PP2 | U
ME.10. | FENETRES, CHASSIS ET TRAPPE ANTI-INTRUSION ET PARE-BALLES
ME.10.1. | FENETRE TYPE BR6 / FB6 - F01 | m²
ME.10.2. | GUICHET AVEC PASSE DOCUMENTS TYPE CR4 / FB6 - F02 | U
ME.10.3. | FENETRE TYPE CR4 – P6B - F03 | m²
ME.10.4. | FENETRE TYPE BR6 / FB6 - F04 | m²
ME.10.5. | FILM COMBINE OCCULTANT ET ANTI-EXPLOSION SUR VITRAGE DE SECURITE | m²
ME.10.6. | TRAPPE ARMEMENT TYPE FB6 - CR4 – T1 | m²
ME.10.7. | TRAPPE D’ACCES AUX COMBLES TYPE - CR4 - T2 | m²
ME.11. | BLOC-PORTES ANTI-INTRUSION ET PARE-BALLES INSTRUMENTALISEES
ME.11.2. | BORNIER DE RACCORDEMENT | U
ME.11.3. | BLOC-PORTE ANTI-INTRUSION ET PARE-BALLES TYPE CR4 / FB6 – P01 | U
ME.11.4. | BLOC-PORTE ANTI-INTRUSION ET PARE-BALLES TYPE CR5 – P02 | U
ME.11.5. | BLOC-PORTE ANTI-INTRUSION TYPE CR4 / P6B ISSUE DE SECOURS – P03 | U
ME.11.6. | BLOC-PORTE ANTI-INTRUSION TYPE CR4 / P6B ISSUE DE SECOURS – P04 | U
ME.11.7. | BLOC-PORTE P05 | U
ME.12. | ACCESSOIRES ET FINITION
ME.12.1. | TABLETTES D’APUI DE FENETRE | U
ME.12.2. | TABLETTE DE SEUIL | U
ME.12.3. | BUTOIRS DE PORTE | U
ME.12.4. | EBRASEMENTS DE MENUISERIES | U
ME.12.5. | STORES ENROULEURS JOUR / NUIT | U
ME.13. | PORTE SECTIONNELLE INDUSTRIELLE - PS | U
ME.14. | STRUCTURE METALLIQUE EN METAL DEPLOYE | m²
MONTANT HT SECTION TECHNIQUE 5 |  |  |  |  | 0
ISOLATION PAR L'EXTERIEUR
ITE.10. | PREPARATION ET INSTALLATIONS DE CHANTIER | Ens
ITE.11. | ISOLATION PAR L’EXTERIEUR
ITE.11.2. | PREPARATION DU SUPPORT | m²
ITE.11.3. | DISPOSITIF DE FIXATION MECANIQUE - OSSATURE | ml
ITE.11.4. | ISOLANT | m²
ITE.11.5. | PAREMENT EXTERIEUR | m²
ITE.12. | TRAITEMENT DES POINTS SINGULIERS | Ens
MONTANT HT SECTION TECHNIQUE 6 |  |  |  |  | 0
PLATRERIE – PLAFOND SUSPENDUS
PLA.6. | CLOISONNEMENT
PLA.6.1. | CLOISONS DE SEPARATION DE TYPE 1 | m²
PLA.6.2. | CLOISONS DE SEPARATION DE TYPE 2 POUR LOCAUX HUMIDES | m²
PLA.6.3. | CLOISONS DE SEPARATION DE TYPE 3 | m²
PLA.6.4. | CLOISONS DE SEPARATION DE TYPE 4 POUR LOCAUX HUMIDES | m²
PLA.6.5. | DOUBLAGE | m²
PLA.6.6. | BATI DE SUPPORT POUR APPAREILS SANITAIRES | U
PLA.6.7. | RESERVATIONS ET REBOUCHAGE | Ens
PLA.7. | PLAFONDS
PLA.7.2. | PLAFOND SUSPENDU DE TYPE 1 DALLE 600 X 600 (PS1) | m²
PLA.7.3. | PLAFOND SUSPENDU DE TYPE 2 DALLE 1 200 X 1 200 (PS2) | m²
PLA.7.4. | PLAFOND SUSPENDU DE TYPE 3 RESISTANT A L’HUMIDITE (PS3) | m²
PLA.7.5. | BOITE DE PANNEAUX SUPPLEMENTAIRES | U
MONTANT HT SECTION TECHNIQUE 7 |  |  |  |  | 0
REVETEMENTS CERAMIQUES
RC.8. | SYSTEME D’ETANCHEITE LIQUIDE POUR SOL | m²
RC.9. | CARRELAGE GRES CERAME – GC1 | m²
RC.10. | CARRELAGE GRES CERAME – GC2 | m²
RC.11. | CARRELAGE GRES CERAME – GC3 | m²
RC.12. | SYSTEME D’ETANCHEITE LIQUIDE POUR MURS | m²
RC.13. | FAÏENCES – FA1 | m²
RC.13.1. | FAIENCES POUR LOCAUX MENAGES – FA2 | m²
RC.14. | PROFILE D’ARRET DE CARRELAGE ET FAÏENCE EN INOX | ml
RC.15. | SEUIL DE CHANGEMENT DE SOL | ml
RC.16. | DIVERS
RC.16.1. | RELEVES BETON POUR ALIMENTATION EN ATTENTE | U
RC.16.2. | RESERVATION SIPHON DE SOL | U
RC.16.3. | TAPIS D’ENTREE | U
MONTANT HT SECTION TECHNIQUE 8 |  |  |  |  | 0
MENUISERIES INTERIEURES
MI.6. | MENUISERIES INTERIEURES
MI.6.1. | PORTES BOIS
MI.6.1.1. | BLOCS PORTE DE TYPE PB1 | U
MI.6.1.2. | BLOCS PORTE DE TYPE PB2 | U
MI.6.1.3. | BLOCS PORTE DE TYPE PB3 | U
MI.6.1.4. | BLOCS PORTE DE TYPE PB4 | U
MI.6.1.5. | ORGANIGRAMME | U
MI.6.2. | TABLETTES DE FENETRES INTERIEURES | U
MI.6.3. | EBRASEMENTS DE MENUISERIES | U
MI.6.4. | COFFRET A CLEFS | U
MI.6.5. | PLANS ET CONSIGNES D’EVACUATION | U
MI.6.6. | SIGNALISATION | U
MI.6.7. | PLACARD TECHNIQUE | U
MI.6.8. | MOBILIER RANGE-BADGES | U
MI.6.9. | PLAN DE TRAVAIL | U
MI.6.10. | ARMOIRE DE STOCKAGE POUR ARMEMENTS | U
MI.6.11. | PENDERIE POUR GILETS PARE-BALLES | U
MI.6.12. | PORTE PAROI DE DOUCHE | U
MI.6.13. | BANC ¼ DE ROND | U
MI.6.14. | BI-PATERES | U
MI.6.15. | PLANCHER TECHNIQUE | m²
MONTANT HT SECTION TECHNIQUE 9 |  |  |  |  | 0
PEINTURES ET REVETEMENTS MURAUX
PT.8. | DEFINITION DES SYSTEMES
PT.8.1. | RAGREAGE SUR SUPPORT BETON | m²
PT.8.2. | SYSTEME 1 – TOILE DE VERRE TYPE LISSE | m²
PT.8.3. | SYSTEME 2 – TOILE DE VERRE TYPE TALOCHE | m²
PT.8.4. | SYSTEME 3 – TOILE DE VERRE TYPE CREPIS | m²
PT.8.5. | SYSTEME 4 – PEINTURE POUR TOILE DE VERRE | m²
PT.8.6. | SYSTEME 5 – PEINTURE POUR MURS ET PLAFOND EN BETON | m²
PT.8.7. | SYSTEME 6 – PEINTURE AU SOL ANTI-POUSSIERE | m²
PT.8.8. | SYSTEME 7 – PEINTURE POUR METAUX NON FERRIFERES | Ens
PT.8.9. | SYSTEME 8 – PEINTURE POUR METAUX FERRIFERES | Ens
PT.8.10. | SYSTEME 9 – PEINTURE POUR BOIS | Ens
PT.8.11. | SYSTEME 10 – PEINTURE POUR MATIERES PLASTIQUES | Ens
PT.9. | CORNIERE D’ANGLE INOX | ml
PT.10. | NETTOYAGE DU CHANTIER | U
MONTANT HT SECTION TECHNIQUE 10 |  |  |  |  | 0
ELECTRICITE
EL.13. | TRAVAUX PREPARATOIRES
EL.13.1. | REPERAGE DES INSTALLATIONS | U
EL.13.2. | NEUTRALISATION ET DEPOSE | U
EL.14. | MISE A LA TERRE DES INSTALLATIONS ET PROTECTION CONTRE LA FOUDRE | ml
EL.15. | PROTECTION CONTRE LA FOUDRE | Ens
EL.17. | ALIMENTATION PRINCIPALE
EL.17.2. | APPAREILLAGES A INTEGRER DANS LES TGBTS EXISTANTS | U
EL.17.3. | CABLE D’ALIMENTATION VERS COFFRET INVERSEUR | ml
EL.17.4. | COFFRET INVERSEUR DE SOURCES | U
EL.17.5. | CABLE D’ALIMENTATION VERS ARMOIRE PRINCIPALE DU BATIMENT D’ACCUEIL | ml
EL.18. | ARMOIRE PRINCIPALE DU BATIMENT D’ACCUEIL | U
EL.19. | TABLEAUX DIVISIONNAIRES
EL.19.4. | TABLEAU DIVISIONNAIRE ZONE 2 | U
EL.19.5. | TABLEAU DIVISIONNAIRE SERRURES | U
EL.19.6. | TABLEAU DIVISIONNAIRE DANZ-NE | U
EL.19.7. | TABLEAU DIVISIONNAIRE PASSDEF | U
EL.19.8. | APPAREILLAGES A INTEGRER DANS LE TABLEAU DIVISIONNAIRE SOUS-STATION | U
EL.20. | COFFRET DE COUPURE D’URGENCE GENERALE | U
EL.21. | COFFRET DE COUPURE VENTILATION | U
EL.22. | CHEMINEMENTS COURANT FORT PRINCIPAUX ET SECONDAIRES
EL.22.4. | CHEMINS DE CABLES DALLE PERFOREES PRINCIPAUX ET SECONDAIRES | ml
EL.22.5. | CONDUITS – TUBES – FOURREAUX | ml
EL.23. | DISTRIBUTION FORCE
EL.23.4. | CABLAGE | ml
EL.24. | BORNE IRVE | U
EL.25. | PRISES DE COURANT ET PETITES FORCES
EL.25.4. | PRISE DE COURANT MONOPHASE ENCASTRE IP20 | U
EL.25.5. | PRISE DE COURANT MONOPHASE ENCASTRE IP44 | U
EL.25.6. | PRISE DE COURANT MONOPHASE EN SAILLIE IP 55 | U
EL.25.7. | PRISE DE COURANT MONOPHASE EN GOULOTTE | U
EL.25.8. | PRISE DE COURANT INFORMATIQUE (ROUGE) MONOPHASE EN GOULOTTE | U
EL.25.9. | CABLAGE | ml
EL.26. | ECLAIRAGE INTERIEUR
EL.26.4. | LUMINAIRE DE TYPE L1 | U
EL.26.5. | LUMINAIRE DE TYPE L2 | U
EL.26.6. | LUMINAIRE DE TYPE L3 | U
EL.26.7. | LUMINAIRE DE TYPE L4 | U
EL.26.8. | LUMINAIRE DE TYPE L5 | U
EL.26.9. | BOUTON POUSSOIR ENCASTRE CLASSIQUE | U
EL.26.10. | BOUTON POUSSOIR ENCASTRE ETANCHE | U
EL.26.11. | BOUTON POUSSOIR EN SAILLIE ETANCHE | U
EL.26.12. | DETECTEUR DE MOUVEMENT | U
EL.26.13. | CABLAGE | ml
EL.27. | ECLAIRAGE EXTERIEUR
EL.27.4. | LUMINAIRE EXTERIEUR DE TYPE PROJECTEUR A LED A DETECTION INTEGRE - LX | U
EL.27.5. | CABLAGE | ml
EL.28. | ECLAIRAGE PUBLIC
EL.28.2. | CABLAGE | U
EL.29. | VERIFICATION ELECTRIQUE | U
EL.30. | ECLAIRAGE DE SECURITE
EL.30.5. | BLOC D’ECLAIRAGE DE SECURITE - TYPE 1 | U
EL.30.6. | BLOC D’ECLAIRAGE DE SECURITE ETANCHE A LED – TYPE 2 | U
EL.30.7. | TELECOMMANDE D’ECLAIRAGE DE SECURITE | U
EL.30.8. | CABLAGE | ml
EL.31. | SECURITE INCENDIE
EL.31.5. | MATERIEL CENTRAL ECS & CMSI | U
EL.31.6. | DETECTEUR AUTOMATIQUE | U
EL.31.7. | INDICATEUR D’ACTION | U
EL.31.8. | DECLENCHEUR MANUEL | U
EL.31.9. | GESTIONNAIRE LOCAL D’ISSUE DE SECOURS | U
EL.31.10. | AVERTISSEUR SONORE | U
EL.31.11. | DIFFUSEUR SONORE ET LUMINEUX | U
EL.31.12. | CABLAGE | ml
EL.31.13. | INTEGRATION DU SSI DANS LA SUPERVISION BASE | U
EL.31.14. | DOSSIER D’IDENTITE SSI | U
EL.31.15. | ESSAIS ET RECEPTION DE L’INSTALLATION | U
EL.32. | SONORISATION
EL.32.4. | HAUT-PARLEUR TYPE 1 EN INTERIEUR | U
EL.32.5. | HAUT-PARLEUR TYPE 2 EN EXTERIEUR | U
EL.32.6. | CABLAGE | ml
EL.33. | RESEAUX DE TELECOMMUNICATION
EL.33.4. | ROCADE CUIVRE MULTIPULAIRES TELEPHONIQUES | ml
EL.33.5. | ROCADE OPTIQUE | ml
EL.33.6. | BAIES TECHNIQUES
EL.33.6.1. | BAIES S | U
EL.33.6.2. | BAIES DR 1 ET 2 ET BAIE RESERVE | U
EL.33.6.3. | BAIES TS | U
EL.33.7. | CHEMINS DE CABLES COURANTS FAIBLES | ml
EL.33.8. | CONDUITS – TUBES – FOURREAUX POUR COURANT FAIBLE | ml
EL.33.10. | GOULOTTES DE DISTRIBUTION
EL.33.10.1. | GOULOTTE POUR POSTE DE TRAVAIL T1 | ml
EL.33.10.2. | GOULOTTE POUR POSTE DE TRAVAIL T2 | ml
EL.33.10.3. | GOULOTTE POUR POSTE DE TRAVAIL T3 | ml
EL.33.10.4. | GOULOTTE HORIZONTALE | ml
EL.33.11. | TERMINAUX RJ45 | U
EL.33.12. | PRISE FIBRE OPTIQUE | U
EL.33.13. | NOMMAGE DES CABLES | Ens
EL.33.14. | CABLAGE DE DISTRIBUTION FIBRE OPTIQUE | ml
EL.33.15. | CABLAGE DE DISTRIBUTION INTERIEURE CATEGORIE 6A | ml
EL.33.16. | TEST DE CABLAGE DES LIAISONS CUIVRE | U
MONTANT HT SECTION TECHNIQUE 11 |  |  |  |  | 0
GENIE CLIMATIQUE / PLOMBERIE
GC.7. | VENTILATION DOUBLE FLUX
GC.7.3. | GROUPE VMC DOUBLE FLUX | U
GC.7.3.1. | REGULATION PAR TELECOMMANDE DEPORTEE | U
GC.7.3.2. | PIEGES A SON A BAFFLE | U
GC.7.3.3. | GAINES DE SOUFFLAGE ET DE REPRISE | ml
GC.7.3.4. | MANCHETTES | U
GC.7.3.5. | GAINES FLEXIBLES | ml
GC.7.3.6. | BOUCHE DE SOUFFLAGE | U
GC.7.3.7. | BOUCHE D’EXTRACTION | U
GC.7.3.8. | EVACUATION DES CONDENSATS | ml
GC.7.3.9. | CHEMINEMENTS | Ens
GC.7.3.10. | MISE EN SERVICE | U
GC.7.3.11. | ESSAIS | U
GC.7.4. | ENTRETIEN ET MAINTENANCE DE LA CTA PENDANT LA GARANTIE DE PARFAIT ACHEVEMENT | U
GC.8. | CHAUFFAGE
GC.8.2. | PIQUAGE SUR LE RESEAU PRIMAIRE | U
GC.8.3. | SOUS-STATION
GC.8.3.1. | ECHANGEUR | U
GC.8.3.2. | MANOMETRE | U
GC.8.3.3. | THERMOMETRE | U
GC.8.3.4. | PRESSOSTAT | U
GC.8.3.5. | CONDUITES DE DISTRIBUTION | ml
GC.8.3.6. | CALORIFUGE DES CONDUITES DE DISTRIBUTION | ml
GC.8.3.7. | VANNES DE SECTIONNEMENT | U
GC.8.3.8. | VANNES D’EQUILIBRAGE | U
GC.8.3.9. | CALORIFUGE DES VANNES | U
GC.8.3.10. | POMPES DE CHARGE | U
GC.8.3.11. | SOUPAPE DE SECURITE | U
GC.8.3.12. | VIDANGE | U
GC.8.3.13. | EVACUATION SOUPAPE SECURITE ET VIDANGES | U
GC.8.3.14. | INSTALLATION DE DESEMBOUAGE | U
GC.8.3.15. | VASE D’EXPANSION | U
GC.8.3.16. | REMPLISSAGE | U
GC.8.3.17. | PROTECTION DE L’INSTALLATION | U
GC.8.3.18. | COLLECTEURS | U
GC.8.3.19. | COMPTEUR D’ENERGIE | U
GC.8.3.20. | BALLON ECS | U
GC.8.3.21. | EPREUVES ET ESSAIS POUR BALLON ECS | U
GC.8.3.22. | BOUCLAGE ECS | U
GC.8.3.23. | VANNE 3 VOIES MOTORISEES | U
GC.8.3.24. | VANNE 2 VOIES MOTORISEES | U
GC.8.3.25. | FILTRE | U
GC.8.3.26. | CLAPET ANTI-RETOUR | U
GC.8.3.27. | DISCONNECTEURS | U
GC.8.3.28. | VENTILATION SOUS-STATION | U
GC.8.3.29. | ADOUCISSEUR | U
GC.8.3.30. | EPREUVES ET ESSAIS POUR ADOUCISSEUR | U
GC.8.4. | DISTRIBUTION ET EMISSION | ml
GC.8.4.1. | RADIATEURS | U
GC.8.4.2. | EQUIPEMENTS RADIATEURS | U
GC.8.4.3. | CONDUITES DE DISTRIBUTION DE CHAUFFAGE EN FAUX PLAFOND | ml
GC.8.4.4. | VANNES DE SECTIONNEMENTS | U
GC.8.4.5. | VANNES D’EQUILIBRAGE | U
GC.8.4.6. | CALORIFUGE DES CONDUITES | ml
GC.8.4.7. | CALORIFUGE DES VANNES | ml
GC.8.4.8. | PURGEUR D’AIR AUTOMATIQUE | U
GC.8.5. | ELECTRICITE ET REGULATION | U
GC.8.6. | RACCORDEMENT SUR GTC DU SITE | U
GC.8.7. | ARMOIRE ELECTRIQUE | U
GC.8.8. | EPREUVES ET ESSAIS POUR LA SOUS-STATION | U
GC.8.9. | ENTRETIEN ET MAINTENANCE DE LA SOUS-STATION PENDANT LA GARANTIE DE | U
DE PARFAIT ACHEVEMENT
GC.9. | REPERAGE DES INSTALLATIONS | U
GC.10. | CLIMATISATION POUR LOCAL TECHNIQUE
GC.10.3. | UNITE EXTERIEURE | U
GC.10.4. | UNITE INTERIEURE | U
GC.10.5. | CIRCUIT ELECTRIQUE | U
GC.10.6. | REGULATION ET SECURITE | U
GC.10.7. | EVACUATION DES CONDENSATS | U
GC.10.8. | CANALISATIONS FRIGORIFIQUES | ml
GC.10.9. | CHEMINEMENTS | U
GC.10.10. | EPREUVES ET ESSAIS | U
GC.10.11. | ENTRETIEN ET MAINTENANCE DURANT LA GPA | U
GC.11. | FORMATION A L’UTILISATEUR | Ens
GC.13. | PLOMBERIE
GC.15. | DISTRIBUTION EAU FROIDE
GC.15.1. | RACCORDEMENT SUR CONDUITES EN ATTENTE | U
GC.15.2. | VANNES D’ARRET | U
GC.15.3. | REDUCTION DE PRESSION ET DISCONNECTEUR | U
GC.15.4. | CONDUITES EAU FROIDE POUR DISTRIBUTION ET BOUCLAGE | ml
GC.15.5. | COLLECTEUR DE DISTRIBUTION | U
GC.15.6. | CALORIFUGE | ml
GC.15.7. | DISPOSITIF ANTI-BELIER | U
GC.15.8. | COMPTEUR D’EAU FROIDE | U
GC.15.9. | ROBINET DE VIDANGE | U
GC.16. | DISTRIBUTION EAU CHAUDE
GC.16.1. | RACCORDEMENT SUR CONDUITES EN ATTENTE | U
GC.16.2. | VANNES D’ARRET | U
GC.16.3. | REDUCTION DE PRESSION | U
GC.16.4. | CONDUITES EAU CHAUDE SANITAIRE POUR DISTRIBUTION ET BOUCLAGE | ml
GC.16.5. | CALORIFUGE | ml
GC.16.6. | COLLECTEURS DE DISTRIBUTION EAU CHAUDE SANITAIRE | U
GC.16.7. | PURGEUR D’AIR AUTOMATIQUE | U
GC.16.8. | ROBINET DE VIDANGE | U
GC.16.9. | DISPOSITIF ANTI-BELIER | U
GC.16.10. | THERMOMETRE | U
GC.18. | EVACUATION
GC.18.1. | CANALISATIONS EU-EV | ml
GC.18.2. | VENTILATION PRIMAIRE | U
GC.18.3. | CONDUITES DE RACCORDEMENT DES APPAREILS | U
GC.18.4. | CANIVEAU DOUCHES A L’ITALIENNE | ml
GC.18.5. | SIPHON DE SOL | U
GC.19. | APPAREILS SANITAIRES ET EQUIPEMENTS ANNEXES
GC.19.1. | WC SUR PIED | U
GC.19.2. | LAVABO ADAPTE AUX PERSONNES A MOBILITE REDUITE | U
GC.19.3. | VASQUE ENCASTRABLE | U
GC.19.4. | PLAN POUR VASQUE ENCASTRABLE | U
GC.19.5. | VIDOIRS | U
GC.19.6. | EVIERS ENCASTRABLES | U
GC.19.7. | ROBINETTERIE DE DOUCHES | U
GC.19.8. | SECHE-CHEVEUX | U
GC.19.9. | SECHE-MAINS | U
GC.19.10. | MIROIRS | U
GC.19.11. | DISTRIBUTEURS DE SAVON LIQUIDE | U
GC.19.12. | PORTE PAPIER WC | U
GC.19.13. | POT A BALAI WC | U
GC.19.14. | POUBELLE | U
GC.19.15. | BARRE DE MAINTIEN COUDEE PMR | U
GC.20. | ESSAIS | U
GC.21. | DESINFECTION DE L’INSTALLATION | U
MONTANT HT SECTION TECHNIQUE 12 |  |  |  |  | 0
MONTANT TOTAL H.T. |  |  |  |  | 0

## Lot 03_Phase 2
DEVIS DESCRIPTIF ESTIMATIF DETAILLE
DAF_2025_000028
SAINT-DIZIER (52) - BASE AERIENNE 113
REAMENAGEMENT DE L'ENTREE BASE
LOT 03 : GROS-ŒUVRE ETENDU
PHASE 2
REF | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | Q | P.U. HT | P.T. HT
C.C.T.P. |  |  |  |  | en Euro (€)
DISPOSITIONS GENERALES
DG.7. | DOCUMENTS | U
DG.11. | ESSAIS ET CONTRÔLES | Ens
DG.17. | INSTALLATION DE CHANTIER | Mois
DG.18. | GESTION DES GRAVATS ET DES DECHETS DE CHANTIER | Ens
DG.20. | NETTOYAGE DU CHANTIER | Ens
DG.23. | COORDINATION DE CHANTIER | Mois
DG.26. | DISPOSITIONS ENVIRONNEMENTALES | Ens
MONTANT H.T. DISPOSITIONS GENERALES |  |  |  |  | 0
GROS-ŒUVRE
GO.22. | RESEAUX SOUS BUNGALOW / CARROTAGES ET RESERVATIONS | Ens
GO.23. | FONDATIONS
GO.23.2. | FOUILLES POUR FONDATIONS | m3
GO.23.3. | REMBLAIS | m3
GO.23.4. | MISE A LA TERRE DES INSTALLATIONS | ml
GO.23.5. | BETON ARME POUR FONDATIONS | m3
GO.24. | MURS DE SOUBASSEMENTS, MURS ENTERRES, LONGRINES | m²
GO.25. | OUVRAGE D’EVACUATION DES CONDENSATS | U
GO.26. | BUNGALOW MODULAIRE SECURISE CR4 – POSTE DE FILTRAGE PROVISOIRE PFP | U
MONTANT HT SECTION TECHNIQUE 1 |  |  |  |  | 0
ELECTRICITE
EL.35. | TRAVAUX PREPARATOIRES
EL.35.1. | NEUTRALISATION | U
EL.36. | ALIMENTATION PRINCIPALE
EL.36.2. | CABLE D’ALIMENTATION | ml
EL.37. | MISE A LA TERRE DU PFP | ml
EL.38. | TABLEAU DIVISIONNAIRE DU POSTE DE FILTRAGE PROVISOIRE – TD PFP | U
EL.39. | PARAFOUDRE | U
EL.40. | COFFRET DE COUPURE D’URGENCE GENERALE | U
EL.41. | CHEMINEMENTS COURANT FORT PRINCIPAUX ET SECONDAIRES
EL.41.4. | CHEMINS DE CABLES DALLE PERFOREES PRINCIPAUX ET SECONDAIRES | ml
EL.41.5. | CONDUITS – TUBES – FOURREAUX | ml
EL.41.6. | GOULOTTES DE DISTRIBUTION, MOULURES | ml
EL.42. | DISTRIBUTION FORCE
EL.42.4. | CABLAGE | ml
EL.43. | PRISES DE COURANT ET PETITES FORCES
EL.43.4. | PRISE DE COURANT MONOPHASE EN GOULOTTE | U
EL.43.5. | PRISE DE COURANT MONOPHASE ROUGE EN GOULOTTE | U
EL.43.6. | CABLAGE | ml
EL.44. | ECLAIRAGE INTERIEUR
EL.44.4. | LUMINAIRE DE TYPE L4 | U
EL.44.5. | BOUTON POUSSOIR EN GOULOTTE | U
EL.44.6. | CABLAGE | ml
EL.45. | ECLAIRAGE EXTERIEUR
EL.45.4. | LUMINAIRE EXTERIEUR DE TYPE PROJECTEUR A LED A DETECTION INTEGRE - LX | U
EL.45.5. | LUMINAIRE DE SURVEILLANCE – LX2 | U
EL.45.6. | CABLAGE | ml
EL.46. | VERIFICATION ELECTRIQUE | U
EL.47. | ECLAIRAGE DE SECURITE
EL.47.5. | BLOC D’ECLAIRAGE DE SECURITE ETANCHE A LED | U
EL.47.6. | TELECOMMANDE D’ECLAIRAGE DE SECURITE | U
EL.47.7. | CABLAGE | ml
EL.48. | SECURITE INCENDIE
EL.48.4. | DETECTEUR AUTOMATIQUE | U
EL.48.5. | INDICATEUR D’ACTION | U
EL.48.6. | DECLENCHEUR MANUEL | U
EL.48.7. | AVERTISSEUR SONORE | U
EL.48.8. | CABLAGE | ml
EL.48.9. | INTEGRATION DU PFP DANS LA SUPERVISION BASE | U
EL.48.10. | DOSSIER D’IDENTITE SSI | U
EL.48.11. | ESSAIS ET RECEPTION DE L’INSTALLATION | U
EL.49. | SONORISATION
EL.49.4. | HAUT-PARLEUR TYPE 1 EN INTERIEUR | U
EL.49.5. | CABLAGE | ml
EL.50. | RESEAU DE TELECOMMUNICATION
EL.50.4. | CHEMINS DE CABLES COURANTS FAIBLES | ml
EL.50.5. | CONDUITS – TUBES – FOURREAUX POUR COURANT FAIBLE | ml
EL.50.7. | GOULOTTES DE DISTRIBUTION | ml
EL.50.8. | TERMINAUX RJ45 | U
EL.50.9. | NOMMAGE DES CABLES | Ens
EL.50.10. | CABLAGE DE DISTRIBUTION CATEGORIE 6A | ml
EL.50.11. | TEST DE CABLAGE DES LIAISONS CUIVRE | U
EL.51. | VIDEOSURVEILLANCE EXISTANTE | U
EL.52. | VIDEOSURVEILLANCE AERODROME | U
MONTANT HT SECTION TECHNIQUE 11 |  |  |  |  | 0
GENIE CLIMATIQUE / PLOMBERIE
GC.24. | PRODUCTION DE CHAUD ET FROID PAR POMPE A CHALEUR
GC.24.3. | PAC / MULTI-SPLIT REVERSIBLE A DETENTE DIRECTE | U
GC.24.4. | EVACUATION DES CONDENSATS | ml
GC.24.5. | CHEMINEMENTS | Ens
GC.24.6. | ESSAIS | Ens
GC.24.7. | ENTRETIEN ET MAINTENANCE DURANT LA GPA | Ens
GC.25. | EXTRACTEUR D’AIR MECANIQUE | U
MONTANT HT SECTION TECHNIQUE 12 |  |  |  |  | 0
MONTANT TOTAL H.T. |  |  |  |  | 0

## Lot 03_Phase 3
DEVIS DESCRIPTIF ESTIMATIF DETAILLE
DAF_2025_000028
SAINT-DIZIER (52) - BASE AERIENNE 113
REAMENAGEMENT DE L'ENTREE BASE
LOT 03 : GROS-ŒUVRE ETENDU
PHASE 3
REF | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | Q | P.U. HT | P.T. HT
C.C.T.P. |  |  |  |  | en Euro (€)
DISPOSITIONS GENERALES
DG.7. | DOCUMENTS | U
DG.11. | ESSAIS ET CONTRÔLES | Ens
DG.17. | INSTALLATION DE CHANTIER | Mois
DG.18. | GESTION DES GRAVATS ET DES DECHETS DE CHANTIER | Ens
DG.20. | NETTOYAGE DU CHANTIER | Ens
DG.23. | COORDINATION DE CHANTIER | Mois
DG.26. | DISPOSITIONS ENVIRONNEMENTALES | Ens
MONTANT H.T. DISPOSITIONS GENERALES |  |  |  |  | 0
GROS-ŒUVRE
GO.29. | RESEAUX SOUS DALLAGE / CARROTAGES ET RESERVATIONS | Ens
GO.30. | FONDATIONS
GO.30.2. | FOUILLES POUR FONDATIONS | m3
GO.30.3. | REMBLAIS | m3
GO.30.4. | MISE A LA TERRE DES INSTALLATIONS | ml
GO.30.5. | BETON ARME POUR FONDATIONS | m3
GO.31. | MURS DE SOUBASSEMENTS, MURS ENTERRES, LONGRINES | m²
GO.31.1. | ISOLATION PERIPHERIQUE VERTICALE | m²
GO.32. | STRUCTURE EN BETON ARME
GO.32.1. | VOILE DE FAÇADE PREFABRIQUE EN BETON | m²
GO.32.2. | ACROTERE PREFABRIQUEE EN BETON | m²
GO.32.3. | POTEAUX / POUTRES / LINTEAUX / APPUIS | m²
GO.32.4. | VOILE PREFABRIQUE INTERIEUR EN BETON | m²
GO.32.5. | OUVRAGE D’EVACUATION DES CONDENSATS | U
GO.32.6. | DALLAGE EN BETON ARME | m²
GO.32.6.1. | ISOLATION THERMIQUE POSEE SOUS DALLAGE | m²
GO.32.7. | DALLAGE POUR LOCAL ACCUEILLANT UN PLANCHER TECHNIQUE | m²
GO.32.8. | ESCALIER EN BETON | U
GO.32.9. | PLANCHER HAUT EN PREDALLE EN BETON ARME | m²
GO.33. | JOINTS DE DILATATION | ml
GO.34. | CHAPES | m²
GO.35. | SEUILS | ml
GO.36. | TABLEAUX DE PORTES ET FENETRES | U
GO.37. | RELEVES BETON POUR ALIMENTATION EN ATTENTE | U
MONTANT HT SECTION TECHNIQUE 1 |  |  |  |  | 0
BARDAGE
CV.16. | BARDAGE
CV.16.1. | OSSATURE METALLIQUE POUR BARDAGE | m²
CV.16.2. | PANNEAU SANDWICH POUR BARDAGE EXTERIEUR | m²
CV.16.3. | BLASON SERIGRAPHIE | U
MONTANT HT SECTION TECHNIQUE 3 |  |  |  |  | 0
ETANCHEITE
ET.14. | TOITURE TERRASSE ACCESSIBLE AUX PIETONS TYPE PROTECTION DALLES SUR PLOTS | m²
ET.14.1. | RELEVE D’ETANCHEITE ET SOLINS | ml
ET.15. | OUVRAGES EN TOITURE
ET.15.1. | COUVERTINES D’HABILLAGES DES TETES DE RELEVES | ml
ET.15.2. | CRAPAUDINES | U
ET.15.3. | TROP PLEINS | U
ET.15.4. | BOITE A EAU | U
ET.15.5. | DESCENTES EP APPARENTES | ml
ET.15.6. | DAUPHINS SUR DESCENTE D’EAU | U
ET.15.7. | CROSSE POUR PASSAGE DE CABLES ELECTRIQUES | U
MONTANT HT SECTION TECHNIQUE 4 |  |  |  |  | 0
MENUISERIES EXTERIEURES
ME.15. | FENETRES, CHASSIS ET TRAPPE ANTI-INTRUSION ET PARE-BALLES
ME.15.1. | CHASSIS FIXE TYPE BR6 / FB6 – F07 | m²
ME.15.2. | CHASSIS FIXE TYPE BR6 / FB6 – F08 | m²
ME.15.3. | GUICHET AVEC PASSE DOCUMENTS TYPE CR4 / FB6 - F09 | U
ME.15.4. | FILM COMBINE OCCULTANT ET ANTI-EXPLOSION SUR VITRAGE DE SECURITE | m²
ME.15.5. | BORNIER DE RACCORDEMENT | U
ME.15.6. | BLOC-PORTE ANTI-INTRUSION ET PARE-BALLES TYPE CR4 / FB6 – P06 | U
ME.16. | ACCESSOIRES
ME.16.1. | TABLETTE D’APUI DE FENETRE | ml
ME.16.2. | BUTOIR DE PORTE | U
ME.16.3. | TABLETTE DE SEUIL | U
ME.16.4. | EBRASEMENTS DE MENUISERIES | U
ME.17. | ESCALIER HELICOIDALE | U
MONTANT HT SECTION TECHNIQUE 5 |  |  |  |  | 0
ISOLATION PAR L'EXTERIEUR
ITE.13. | PREPARATION ET INSTALLATIONS DE CHANTIER | Ens
ITE.14. | ISOLATION PAR L’EXTERIEUR
ITE.14.2. | PREPARATION DU SUPPORT | m²
ITE.14.3. | DISPOSITIF DE FIXATION MECANIQUE - OSSATURE | ml
ITE.14.4. | ISOLANT | m²
ITE.14.5. | PAREMENT EXTERIEUR | m²
ITE.15. | TRAITEMENT DES POINTS SINGULIERS | Ens
MONTANT HT SECTION TECHNIQUE 6 |  |  |  |  | 0
PLATRERIE – PLAFOND SUSPENDUS
PLA.8. | CLOISONNEMENT
PLA.8.1. | CLOISONS DE SEPARATION DE TYPE 3 | m²
PLA.8.2. | DOUBLAGE | m²
PLA.8.3. | BATI DE SUPPORT POUR APPAREILS SANITAIRES | U
PLA.8.4. | RESERVATIONS ET REBOUCHAGE | U
PLA.9. | PLAFONDS
PLA.9.1. | DOUBLAGE EN PLAFOND PS4 | m²
MONTANT HT SECTION TECHNIQUE 7 |  |  |  |  | 0
REVETEMENTS CERAMIQUES
RC.17. | CARRELAGE GRES CERAME – GC2 | m²
RC.18. | FAÏENCES – FA2 | m²
RC.18.1. | SYSTEME D’ETANCHEITE LIQUIDE POUR MURS | m²
RC.19. | PROFILE D’ARRET DE CARRELAGE ET FAÏENCE EN INOX | ml
RC.20. | SEUIL DE CHANGEMENT DE SOL | ml
RC.21. | DIVERS
RC.21.1. | RELEVES BETON POUR ALIMENTATION EN ATTENTE | U
RC.21.2. | TAPIS D’ENTREE | U
MONTANT HT SECTION TECHNIQUE 8 |  |  |  |  | 0
MENUISERIES INTERIEURES
MI.7. | MENUISERIES INTERIEURES
MI.7.1. | PORTES BOIS
MI.7.1.1. | BLOCS PORTES DE TYPE PB1 | U
MI.7.1.2. | ORGANIGRAMME | U
MI.7.2. | TABLETTES DE FENETRES INTERIEURES | ml
MI.7.3. | EBRASEMENTS DE MENUISERIES | U
MI.7.4. | COFFRE POUR ECLAIRAGE | U
MI.7.5. | PLAN DE TRAVAIL POUR EQUIPEMENTS INFORMATIQUES | U
MI.7.6. | PLAN DE TRAVAIL | U
MI.7.7. | PLANCHER TECHNIQUE | m²
MI.7.8. | PLANS ET CONSIGNES D’EVACUATION | U
MI.7.9. | SIGNALISATION | U
MONTANT HT SECTION TECHNIQUE 9 |  |  |  |  | 0
PEINTURES ET REVETEMENTS MURAUX
PT.11. | DEFINITION DES SYSTEMES
PT.11.1. | RAGREAGE SUR SUPPORT BETON | m²
PT.11.2. | SYSTEME 1 – TOILE DE VERRE TYPE LISSE | m²
PT.11.3. | SYSTEME 4 – PEINTURE POUR TOILE DE VERRE | m²
PT.11.4. | SYSTEME 7 – PEINTURE POUR METAUX NON FERRIFERES | Ens
PT.11.5. | SYSTEME 8 – PEINTURE POUR METAUX FERRIFERES | Ens
PT.11.9. | SYSTEME 9 – PEINTURE POUR BOIS | Ens
PT.11.7. | SYSTEME 10 – PEINTURE POUR MATIERES PLASTIQUES | Ens
PT.11.8. | SYSTEME 11 – PEINTURE POUR MURS BETON EN EXTERIEUR | m²
PT.11.9. | SYSTEME 12 – PEINTURE POUR SOL EN BETON EN EXTERIEUR | m²
PT.11.10. | SYSTEME 13 – PEINTURE POUR PLAFOND | m²
PT.12. | CORNIERE D’ANGLE INOX | U
PT.13. | NETTOYAGE DU CHANTIER | U
MONTANT HT SECTION TECHNIQUE 10 |  |  |  |  | 0
ELECTRICITE
EL.53. | TRAVAUX PREPARATOIRES
EL.53.2. | NEUTRALISATION ET DEPOSE | U
EL.54. | MISE A LA TERRE DES INSTALLATIONS | ml
EL.56. | ALIMENTATION PRINCIPALE
EL.56.2. | APPAREILLAGES A INTEGRER DANS LES TGBT EXISTANTS | ml
EL.56.3. | CABLE D’ALIMENTATION VERS COFFRET INVERSEUR | ml
EL.56.4. | COFFRET INVERSEUR DE SOURCES | U
EL.56.5. | CABLE D’ALIMENTATION VERS ARMOIRE PRINCIPALE DU PF | ml
EL.57. | ARMOIRE PRINCIPALE DU POSTE DE FILTRAGE – AP PF | U
EL.58. | PARAFOUDRE | U
EL.59. | COFFRET DE COUPURE D’URGENCE GENERALE | U
EL.60. | CHEMINEMENTS COURANT FORT PRINCIPAUX ET SECONDAIRES
EL.60.4. | CHEMINS DE CABLES DALLE PERFOREES PRINCIPAUX ET SECONDAIRES | ml
EL.60.5. | CONDUITS – TUBES – FOURREAUX | ml
EL.61. | DISTRIBUTION FORCE
EL.61.4. | CABLAGE | ml
EL.62. | PRISES DE COURANT ET PETITES FORCES
EL.62.4. | PRISE DE COURANT MONOPHASE EN SAILLIE | U
EL.62.5. | PRISE DE COURANT MONOPHASE EN GOULOTTE | U
EL.62.6. | PRISE DE COURANT INFORMATIQUE (ROUGE) MONOPHASE EN GOULOTTE | U
EL.62.7. | CABLAGE | ml
EL.63. | ECLAIRAGE INTERIEUR
EL.63.4. | LUMINAIRE DE TYPE L1 | U
EL.63.5. | LUMINAIRE DE TYPE L5 | U
EL.63.6. | BOUTON POUSSOIR EN SAILLIE | U
EL.63.7. | DETECTEUR DE MOUVEMENT | U
EL.63.8. | CABLAGE | ml
EL.64. | ECLAIRAGE EXTERIEUR
EL.64.4. | LUMINAIRE EXTERIEUR DE TYPE PROJECTEUR A LED A DETECTION INTEGRE - LX1 | U
EL.64.5. | LUMINAIRE EXTERIEUR DE TYPE PROJECTEUR A LED A DETECTION INTEGRE - LX2 | U
EL.64.5. | ECLAIRAGE PUBLIC | U
EL.64.7. | CABLAGE | ml
EL.65. | VERIFICATION ELECTRIQUE | U
EL.66. | ECLAIRAGE DE SECURITE
EL.66.5. | BLOC D’ECLAIRAGE DE SECURITE ETANCHE A LED | U
EL.66.6. | TELECOMMANDE D’ECLAIRAGE DE SECURITE | U
EL.66.7. | CABLAGE | ml
EL.67. | SECURITE INCENDIE
EL.67.4. | DETECTEUR AUTOMATIQUE | U
EL.67.5. | INDICATEUR D’ACTION | U
EL.67.6. | DECLENCHEUR MANUEL | U
EL.67.7. | GESTIONNAIRE LOCAL D’ISSUE DE SECOURS | U
EL.67.8. | AVERTISSEUR SONORE | U
EL.67.9. | CABLAGE | ml
EL.67.10. | INTEGRATION DU PF DANS LA SUPERVISION BASE | U
EL.67.11. | DOSSIER D’IDENTITE SSI | U
EL.67.12. | ESSAIS ET RECEPTION DE L’INSTALLATION | U
EL.68. | SONORISATION
EL.68.4. | HAUT-PARLEUR TYPE 1 | U
EL.68.5. | CABLAGE | ml
EL.69. | RESEAU DE TELECOMMUNICATION
EL.69.4. | ROCADE CUIVRE MULTIPULAIRES TELEPHONIQUES | ml
EL.69.5. | ROCADE OPTIQUE | ml
EL.69.6. | BAIES TECHNIQUES | U
EL.69.6.1. | BAIES DR PF | U
EL.69.7. | CHEMINS DE CABLES COURANTS FAIBLES | ml
EL.69.8. | CONDUITS – TUBES – FOURREAUX POUR COURANT FAIBLE | ml
EL.69.10. | GOULOTTES DE DISTRIBUTION | ml
EL.69.11. | TERMINAUX RJ45 | U
EL.69.12. | NOMMAGE DES CABLES | U
EL.69.13. | CABLAGE DE DISTRIBUTION INTERIEURE CATEGORIE 6A | ml
EL.69.14. | TEST DE CABLAGE DES LIAISONS CUIVRE | U
EL.70. | VIDEOSURVEILLANCE AERODROME | U
MONTANT HT SECTION TECHNIQUE 10 |  |  |  |  | 0
GENIE CLIMATIQUE / PLOMBERIE
GC.29. | PRODUCTION DE CHAUD ET FROID PAR POMPE A CHALEUR
GC.29.3. | PAC / MULTI-SPLIT REVERSIBLE A DETENTE DIRECTE | U
GC.29.4. | EVACUATION DES CONDENSATS | ml
GC.29.5. | CHEMINEMENTS | Ens
GC.29.6. | ESSAIS | Ens
GC.29.7. | ENTRETIEN ET MAINTENANCE DURANT LA GPA | Ens
GC.30. | EXTRACTEUR D’AIR MECANIQUE | U
GC.32. | PLOMBERIE POUR LE POSTE DE FILTRAGE (PF)
GC.34. | DISTRIBUTION EAU FROIDE
GC.34.1. | RACCORDEMENT SUR CONDUITES EN ATTENTE | U
GC.34.2. | VANNES D’ARRET | U
GC.34.3. | REDUCTION DE PRESSION ET DISCONNECTEUR | U
GC.34.4. | CONDUITES EAU FROIDE | ml
GC.34.5. | COLLECTEUR DE DISTRIBUTION | U
GC.34.6. | CALORIFUGE | ml
GC.34.7. | DISPOSITIF ANTI-BELIER | U
GC.34.8. | COMPTEUR D’EAU FROIDE | U
GC.34.9. | ROBINET DE VIDANGE | U
GC.35. | DISTRIBUTION EAU CHAUDE
GC.35.1. | RACCORDEMENT SUR CONDUITES EN ATTENTE | U
GC.35.2. | VANNES D’ARRET | U
GC.35.3. | REDUCTION DE PRESSION | U
GC.35.4. | CONDUITES EAU CHAUDE SANITAIRE | ml
GC.35.5. | CALORIFUGE | ml
GC.35.6. | COLLECTEUR DE DISTRIBUTION EAU CHAUDE SANITAIRE | U
GC.35.7. | PURGEUR D’AIR AUTOMATIQUE | U
GC.35.8. | ROBINET DE VIDANGE | U
GC.35.9. | DISPOSITIF ANTI-BELIER | U
GC.35.10. | THERMOMETRE | U
GC.36. | PRODUCTION EAU CHAUDE
GC.36.1. | BALLON EAU CHAUDE SANITAIRE 15L | U
GC.37. | EVACUATION
GC.37.1. | CANALISATIONS EU-EV | ml
GC.37.2. | VENTILATION PRIMAIRE | U
GC.37.3. | CONDUITES DE RACCORDEMENT DES APPAREILS | U
GC.38. | APPAREILS SANITAIRES ET EQUIPEMENTS ANNEXES
GC.38.1. | WC SUR PIED | U
GC.38.2. | LAVABOS | U
GC.38.3. | EVIER ENCASTRABLE | U
GC.38.4. | CREDENCE INOX POUR EVIER | U
GC.38.5. | SECHE-MAINS | U
GC.38.6. | MIROIRS | U
GC.38.7. | DISTRIBUTEURS DE SAVON LIQUIDE | U
GC.38.8. | PORTE PAPIER WC | U
GC.38.9. | POT A BALAI WC | U
GC.38.10. | POUBELLE | U
GC.39. | ESSAIS | U
GC.40. | DESINFECTION DE L’INSTALLATION | U
MONTANT HT SECTION TECHNIQUE 11 |  |  |  |  | 0
MONTANT TOTAL H.T. |  |  |  |  | 0