## Page de garde
Descriptif des Equipements SSI (Equipements d'Alarme Incendie et Désenfumage des Escaliers) C.H.U. de GRENOBLE - Sites ANNEXES
BATIMENT | BATIMENT
A01 VENCE
A18 SMH ARCHIVES
A19 PFL DOMENE SSI
A19 PFL DOMENE GAZ
Mise à jour Décembre 2023

## A01 Centre Aéré de Vence
| BATIMENT : | A01 CENTRE DE VENCE |  | DATE : | 2018-03-30
Type R/O/L/N 4° catégorie
DESCRIPTIF DE L'INSTALLATION
Mise en service : | 2013 |  | Constructeur : | ESSER
Parc équipement: | E.C.S. ESSER IQ8 control M |  | 1
| E.A.E. ESSER IQ8 control M |  | 1 |  | 1 x 12V - 24Ah
| Détecteur optique ESSER IQ8Quad O |  | 47
| Détecteur thermovélo. ESSER IQ8Quad O2T |  | 5
| Déclencheur Manuel ESSER IQ8 Mcp |  | 11
| Tableau rép. de confort ESSER LCD 3100 |  | 2
| Matériel Central ESSER SensEs |  | 1
| A.E.S. SLAT AES 24V / 4A |  | 1 |  | 2 x 12V - 12Ah
| Diffuseur Sonore (DSNA et DSNA Me) |  | 7
| Diffuseur Sonore et/ou Lumineux (DL) |  | 9
| PCF (Ventouse) |  | 2
| Rideau à dévêtissement vertical |  | 1
OBSERVATIONS ET AMELIORATIONS PROPOSEES

## A18 SMH Archives
| BATIMENT : | A18 ARCHIVE/IMPRIMERIE |  | DATE : | 2023-12-20
Code du Travail
DESCRIPTIF DE L'INSTALLATION
Mise en service : | 2020-06-01 |  | Constructeur : | ESSER
Parc équipement: | E.C.S. ESSER IQ8 control u |  | 1
| E.A.E. ESSER IQ8 control u |  | 1 |  | 1 x 12V - 24Ah
| Détecteur optique ESSER IQ8Quad O |  | 336
| Détecteur thermostatique. ESSER IQ8Quad TM |  | 4
| Déclencheur Manuel ESSER IQ8 Mcp |  | 15
| Tableau rép. D'exploitation ESSER LCD 3100 |  | 1
| A.E.S. ESSER IQ8 control u (UGA) |  | 1 |  | 1 x 12V - 7Ah
| Diffuseur Sonore (DSNA) IQS-RB ESSER |  | 26
DESCRIPTIF DE L'INSTALLATION DE DESENFUMAGE
Parc équipement: | Exutoires |  | 30
| Commande CO2 |  | 4 cartouches CO2 1000gr
OBSERVATIONS ET AMELIORATIONS PROPOSEES

## A19 PFL SSI
| BATIMENT : | A19 PFL DOMENE SSI |  | DATE : | 2022-03-30
Code du travail
DESCRIPTIF DE L'INSTALLATION
Mise en service : | 08.2009 |  | Constructeur : | SIEMENS
Parc équipement: | E.C.S. SIEMENS FC 2020 |  | 1
| E.A.E. FP-2004-A1 |  | 1 |  | 2 x 12V - 12Ah
| C.M.S.I. SIEMENS STT11 |  | 1
| A.E.S. SLAT MERCURE 24V/8A GC |  | 1 |  | 2 x 12V - 12Ah
| Détecteur de fumée FDO221 |  | 69
| Détecteur de chaleur FDT221 |  | 1
| Déclencheur manuel DM225 |  | 16
| Organe intermédiaire FDI222 |  | 1
| Diffuseur Sonore Non Autonome FIF24 |  | 27
| PCF à fermeture automatique |  | 4
| Arrêt technique |  | 2
DESCRIPTIF DE L'INSTALLATION DE DESENFUMAGE
Parc équipement: | Exutoires |  | 26
| D.C.M. Pneumatique CO2 |  | 5 |  | 20 x Cartouches 150gr
10 x Cartouches 300gr
OBSERVATIONS ET AMELIORATIONS PROPOSEES
Attention: Accès Détecteurs situés en hauteur avec nacelle élévatrice et/ou échafaudage.
Attention: Accès Exutoires avec nacelle élévatrice.

## A19 PFL GAZ
| BATIMENT : | A19 PFL DOMENE GAZ |  | DATE : | 2018-03-30
Code du Travail
DESCRIPTIF DE L'INSTALLATION
Mise en service : | 2009-08-01 |  | Constructeur : | SIEMENS
Parc équipement: | Centrale Détection Gaz: MSA Gasgard XL |  | 1
| Capteurs Hydrogène 47k-prp |  | 4
| Alimentation |  | 1 |  | 2 x 12 V - 2,1 Ah
| Sirène |  | 1
| Flash |  | 1
| Maintien PCF |  | 1
OBSERVATIONS ET AMELIORATIONS PROPOSEES