## Page de garde
Descriptif des Equipements SSI (Equipements d'Alarme Incendie et Désenfumage des Escaliers) C.H.U. de GRENOBLE - Sites SUD
BATIMENT | BATIMENT
S01 Bâtiment Olympique
S01 IAEG Local Autocom
S02 GERIATRIE SUD
S05-06-07 ECOLES SUD
S08 ATELIERS G.E.
S14 CRECHE SUD
S18 BLANCHISSERIE
S20 UCP cuisine sud
S22 IDR
S24 CGS 2
Mise à jour Décembre 2023

## S01 Hôpital Sud
| BATIMENT : | S01 BATIMENT OLYMPIQUE |  | DATE : | 2018-03-30
Type U 3° catégorie
DESCRIPTIF DE L'INSTALLATION
SSI Bâtiment S01
Mise en service : | 2016 |  | Constructeur : | DEF
Parc équipement: | E.C.S. DEF Forte 360 S |  | 2
| E.A.E. DEF ALBA 150 |  | 2 |  | 4 x 12V 17Ah
| Alim. Secourue SLAT EV 24V/4A C24 SB |  | 1 |  | 2 x 12V 7Ah
| Détecteur optique DEF OA-O |  | 803
| Détecteur optique DEF VIO |  | 68
| Détecteur multi-pontuelle DEF EOLE 2A/1 |  | 1
| Détecteur thermovélo. DEF OA-T |  | 9
| Déclencheur Manuel DEF DMOA et BMAL |  | 66
| Indicateur d'Action DEF |  | 350
| Interface d’entrée sortie |  | 4
| Tableau répétiteur d'exploitation ALTRA + |  | 13
| Tableau répétiteur de confort STAR DI |  | 1
| Matériel Central DEF ANTARES 4 |  | 2
| Matériel Déporté DEF EDBDA, ED4L et BDA |  | 308
| A.E.S. DEF ALBA 150 |  | 2 |  | 4 x 12V 17Ah
| A.E.S. DEF POWERLINE 486 |  | 2 |  | 8 x 12V 17Ah
| A.E.S. SEFI - BAC 48.38 |  | 1 |  | 4 x 12V 24Ah
| Alim. Secourue SLAT Atlas 48V/8A GCSB |  | 1 |  | 4 x 12V 12Ah
| Diffuseur Sonore (DSNA et AGS) |  | 108
| PCF (Ventouse et bandeau) |  | 169
| Volet / exutoire / ouvrant |  | 48
| Clapets Coupe-Feu |  | 104
| Moteur |  | 12
| Coffret de relayage |  | 12
| Dispositif pour Issue de Secours / Porte Auto |  | 11
| Treuil (D.C.T.) |  | 4
SSI Report Pavillons
Mise en service : | 2005 |  | Constructeur : | DEF
Parc équipement: | E.C.S. DEF ALTAIR |  | 1
| E.A.E. DEF ALBA |  | 1 |  | 2 x 12V - 17Ah
| E.A.E. SEFI - ACS 24.2A |  | 1 |  | 2 x 6V - 10Ah
| Interface d’entrée sortie DEF GTV16E |  | 1
| Tableau répétiteur d'exploitation ALTRA + |  | 2
| Tableau répétiteur de confort STAR DI |  | 1
DESCRIPTIF DE L'INSTALLATION DE DESENFUMAGE ESCALIERS
Parc équipement: | Moteur de mise en surpression esc. |  | 1
| Exutoire escaliers |  | 3 |  | 3 cartouches CO2 20g
| Treuil pour fermeture |  | 3
| Commande mécanique |  | 3
OBSERVATIONS ET AMELIORATIONS PROPOSEES
Attention: Accès Détecteurs situés en hauteur avec échafaudage dans le hall et le sous-sol.

## S01 IAEG
| BATIMENT : | S01 - IAEG |  | DATE : | 2018-03-30
Type U 3° catégorie
DESCRIPTIF DE L'INSTALLATION
Mise en service : | 2002 |  | Constructeur : | DEF
Parc équipement: | E.C.S. DEF POLARIS E28 |  | 1
| E.A.E. DEF POLARIS |  | 1 |  | 2 x 12V - 12Ah
| Détecteur optique OC-O |  | 6
| Coffret Relayage Extinction DEF Carte CEAG |  | 1
| Déclencheur Manuel IAEG DEF BCME 28 |  | 1
| Balise évacuation DEF 02PL013 et 00PL031 |  | 2
| Clapets Coupe-Feu |  | 2
| Résevoir Gaz FE 13 |  | 1
| Déclencheur électrique / Pyrotechnique |  | 1
OBSERVATIONS ET AMELIORATIONS PROPOSEES

## S02 Gériatrie
| BATIMENT : | S02 GERIATRIE SUD |  | DATE : | 2023-12-20
Type U (L/N/V) 4° catégorie
DESCRIPTIF DE L'INSTALLATION
Mise en service : | 2022 |  | Constructeur : | ESSER
Parc équipement: | E.C.S. ESSER IQ8Contol M |  | 1
| E.A.E. (interne) |  | 1 |  | 1 x 12V 24Ah
| C.M.S.I. ESSER CMSI8000 |  | 1
| A.E.S. SLAT AES 56V 12A RACKABLE |  | 1 |  | 4 x 12V 26Ah
| Détecteur optique ESSER IQ8 Quad O |  | 330
| Détecteur thermostat. ESSER IQ8 Quad TM |  | 2
| Détecteur thermovélo. ESSER IQ8 Quad TD |  | 2
| Déclencheur Manuel ESSER IQ8 MCP |  | 18
| Indicateur d'Action ESSER IA 2000 |  | 239
| Tableau rép. d'exploit. ESSER REFLEX |  | 9
| Matériel Déporté ESSER MD4L |  | 45
| Alarme Générale Sélective ESSER DAGS3000 |  | 24
| Diffuseur sonore non autonome (D.S.N.A.) |  | 8
| PCF à fermeture automatique |  | 77
| Clapet Coupe-Feu + moteur de réarmement |  | 11
| Volet de désenfumage |  | 41
| Exutoire |  | 2
| Treuil de fermeture asservie |  | 2
| Ouvrant de désenfumage |  | 19
| Moteur de désenfumage |  | 15
| Coffret de relayage |  | 15
| Arrêt technique |  | 17
| Chargeur IS |  | 1 |  | 2 x 12V 7Ah
| Chargeur IS |  | 1 |  | 2 x 12V 12Ah
| Chargeur IS |  | 1 |  | 2 x 12V 2,1Ah
| Chargeur IS |  | 1 |  | 2 x 12V 2,1Ah
| Chargeur IS |  | 1 |  | 2 x 12V 2,1Ah
| Chargeur 1 |  | 1 |  | 4 x 12V 24Ah
| Chargeur 2 |  | 1 |  | 4 x 12V 24Ah
| UGCIS: EFF EFF |  | 3
| Dispositif de vérouillage / Issue de Sec. |  | 21
DESCRIPTIF DE L'INSTALLATION DE DESENFUMAGE ESCALIERS
Parc équipement: | Exutoire escaliers |  | 1
| Treuil pour fermeture |  | 1
| Commande CO2 |  | 1 |  | 8 cartouche CO2 20g
OBSERVATIONS ET AMELIORATIONS PROPOSEES

## S05-06-07 Ecoles Sud
| BATIMENT : | S05/06/07 Ecoles Sud |  | DATE : | 2018-03-30
Type R 2° catégorie
DESCRIPTIF DE L'INSTALLATION
Mise en service : | Août 2015 |  | Constructeur : | ESSER
Parc équipement: | ECS/CMSI: ESSER ES Com C |  | 1 | 2 x 12V 7Ah
2 x 12V 4Ah
| AES: LEGRAND AES 61481 |  | 1 | 2 x 10,8V 4Ah
| Détecteur optique ESSER IQ8Quad O |  | 12
| Déclencheur manuel |  | 21
| Déclencheur manuel (Isolateur cc) |  | 4
| Diffuseur sonore |  | 20
| Maintien PCF |  | 6
| Dispositif de vérouillage / Issue de Sec. |  | 2 (tv100 avec terminal de porte EFF EFF type 1340-10 24volts)
DESCRIPTIF DE L'INSTALLATION DE DESENFUMAGE
Parc équipement: | Exutoire amphi |  | 3
| Treuil pour fermeture |  | 3
| Commande mécanique d'ouverture |  | 3
OBSERVATIONS ET AMELIORATIONS PROPOSEES
Attention: Accès désenfumage Amphithéatre situés en hauteur avec échaffaudage.

## S08 GE
| BATIMENT : | S08 G.E. / Services Tech. |  | DATE : | 2018-03-30
Code du travail
DESCRIPTIF DE L'INSTALLATION
Mise en service : | 2010 |  | Constructeur : | DEF
Parc équipement: | SDI: DEF Cassiopée Piano C |  | 1 |  | 2 x 12V 7Ah
| CMSI: DEF Cassiopée Piano C |  | 1 |  | 1 x 12V 1,2Ah
| Détecteur optique |  | 62
| Détecteur thermovél |  | 14
| Indicateur d'action |  | 2
| Déclencheur manuel |  | 9
| tableau report |  | 1
| Diffuseur sonore |  | 11
| Avertisseurs lumineux |  | 2
DESCRIPTIF DE L'INSTALLATION DE DESENFUMAGE ESCALIERS
Parc équipement: | Ouvrant escaliers |  | 1
| Treuil pour fermeture |  | 1
| Commande mécanique d'ouverture |  | 1
OBSERVATIONS ET AMELIORATIONS PROPOSEES
Attention: Accès Détecteurs situé en hauteur avec nacelle élévatrice et/ou échaffaudage.

## S14 Crêche
| BATIMENT : | S14 CRECHE-GARDERIE |  | DATE : | 2018-03-30
Type R 5° catégorie
DESCRIPTIF DE L'INSTALLATION
Mise en service : | Non communiquée |  | Constructeur : | LEGRAND
Parc équipement: | EA: Type 4 Legrand 40662 |  | 1 |  | 1 x 12 V 0,6Ah
| Déclencheur manuel |  | 2
| Diffuseur sonore |  | 1
OBSERVATIONS ET AMELIORATIONS PROPOSEES

## S18 Blanchisserie
| BATIMENT : | S18 BLANCHISSERIE |  | DATE : | 2019-11-04
Code du travail
DESCRIPTIF DE L'INSTALLATION
Mise en service : | 2019 |  | Constructeur : | CHUBB
Parc équipement: | SDI: CHUBB UTI,com |  | 1 |  | 2 x 12V 24Ah
| CMSI: CHUBB UTI,com |  | 1 |  | 2 x 12V 12Ah
| AES: 8A 24V |  | 1
| Détecteur optique |  | 71
| Détecteur thermique |  | 17
| Indicateur d'action |  | 28
| Déclencheur manuel |  | 19
| Tableau de report |  | 1
| Diffuseur sonore |  | 34
SDAD
DESCRIPTIF DE L'INSTALLATION DE DESENFUMAGE
Parc équipement: | Ouvrant en façade (O/F pneumatique) |  | 1
| Commande CO2 (O/F) |  | 1 |  | 4 cartouches CO2 100g
| Ouvrant en façade (vérin) |  | 12
| Commande CO2 |  | 2 |  | 4 cartouches CO2 60g
| Treuil pour fermeture |  | 6
| Maintien Magnétique |  | 6
| Chargeur DSF |  | 1 |  | 2 x 12V 12Ah
| Commande électrique (DM) |  | 2
OBSERVATIONS ET AMELIORATIONS PROPOSEES
Attention: Accès ouvrants de désenfumage situés en hauteur avec nacelle élévatrice et/ou échaffaudage.

## S20 UCP Cuisine
| BATIMENT : | S20 UCP Cuisine |  | DATE : | 2023-12-20
Code du travail
DESCRIPTIF DE L'INSTALLATION
Mise en service : | 05.2021 |  | Constructeur : | CHUBB
Parc équipement: | E.C.S. CHUBB UTI.com |  | 1 |  | 2 x 12V 4Ah
| E.A.E. CHUBB RESONANCE |  | 1 |  | 2 x 12V 7Ah
| Détecteur de fumée I SCAN+ O ICC |  | 77
| Détecteur de chaleur I SCAN+ TV ICC |  | 36
| Déclencheur manuel MCP5A |  | 15
| Déclencheur manuel WCP5A |  | 4
| Tableau Répétiteur LON REP EVAC |  | 2
| Diffuseur sonore DS ROLP |  | 20
DESCRIPTIF DE L'INSTALLATION DE DESENFUMAGE ESCALIERS
Parc équipement: | Exutoire escaliers |  | 1
| D.C.M. pneumatique CO2 |  | 1 |  | 4 x cartouches CO2 20g
| Treuil |  | 1
OBSERVATIONS ET AMELIORATIONS PROPOSEES

## S22 IDR
| BATIMENT : | S22 IDR |  | DATE : | 2018-03-30
Type U/N 3° catégorie
DESCRIPTIF DE L'INSTALLATION
Mise en service : | 2009 |  | Constructeur : | DEF
Parc équipement: | SDI: DEF ALTAIR |  | 1 |  | 2 x 12V 17Ah
| EAE: SEFI ACS24.2A BAC (ALTRA) |  | 1 |  | 1 x 12V 17Ah
| CMSI: DEF ANTARES 4 |  | 1 |  | 2 x 12V 17Ah
| AES: SLAT MERCURE 48V/16Ah |  | 1 |  | 4 x 12V 24Ah
| AES: SLAT MERCURE 48V/16Ah |  | 1 |  | 4 x 12V 24Ah
| AES: SLAT MERCURE 48V/16Ah |  | 1 |  | 4 x 12V 24Ah
| Détecteur optique |  | 557
| Détecteur optique linéaire |  | 1
| Détecteur thermique |  | 8
| Indicateur d'action |  | 367
| Déclencheur manuel |  | 41
| Tableau de report |  | 8
| Diffuseur sonore |  | 46
| Maintien PCF |  | 120
| Coffret de relayage |  | 13
| Clapet coupe feu |  | 101
| Moteur de désenfumage |  | 13 + 1 (cuisine)
| Volet/exutoire/ouvrant |  | 144
| Coffret commande O/F CO2 |  | 3 |  | 6 cartouches CO2 100g
| SDAD |  | 3
| Dispositif de vérouillage / Issue de Sec. |  | 1
DESCRIPTIF DE L'INSTALLATION DE DESENFUMAGE ESCALIERS
Parc équipement: | Exutoire escaliers |  | 4
| Treuil pour fermeture |  | 4
| Commande CO2 |  | 4 |  | 8 cartouches CO2 20g
OBSERVATIONS ET AMELIORATIONS PROPOSEES

## S24 CGS 2
| BATIMENT : | S24 CGS2 |  | DATE : | 2023-12-20
Type U 3° catégorie
DESCRIPTIF DE L'INSTALLATION
Mise en service : | 2017 |  | Constructeur : | ESSER
Parc équipement: | E.C.S. ESSER IQ8Contol M |  | 1
| E.A.E. (interne) |  | 1 |  | 1 x 12V 24Ah
| C.M.S.I. ESSER CMSI8000 |  | 1
| A.E.S. SLAT AES 56V 4A C85 AB |  | 1 |  | 4 x 12V 17Ah
| Détecteur optique ESSER IQ8 Quad O |  | 447
| Détecteur thermostat. ESSER IQ8 Quad TM |  | 6
| Détecteur thermovélo. ESSER IQ8 Quad TD |  | 1
| Déclencheur Manuel ESSER IQ8 MCP |  | 23
| Indicateur d'Action ESSER IA 2000 |  | 309
| Tableau rép. d'exploit. ESSER REP LCD3100 |  | 8
| Matériel Déporté ESSER MD4L |  | 27
| Diffuseur Sonore AGS ESSER DAGS3000 |  | 54
| PCF à fermeture automatique |  | 72
| Clapet Coupe-Feu + moteur de désenfumage |  | 43
| Volet de désenfumage |  | 59
| Volet tunel de désenfumage + moteur de réarmement |  | 14
| Ouvrant de désenfumage |  | 37
| Moteur de désenfumage |  | 8
| Coffret de relayage |  | 8
| Dispositif pour Issue de Secours / Porte Auto |  | 25
| Arrêt technique |  | 30
DESCRIPTIF DE L'INSTALLATION DE DESENFUMAGE ESCALIERS
Parc équipement: | Exutoire escaliers |  | 3
| D.C.M. Pneumatique CO2 |  | 4 |  | 2 cartouches CO2 20g
4 cartouches CO2 100g
| Treuil |  | 1
OBSERVATIONS ET AMELIORATIONS PROPOSEES