## A01 Centre aéré Vence
DESCRIPTIF INDICATIF DES EQUIPEMENTS INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE-VENTILATION-REFRIGERATION-CLIMATISATION-CONDITIONNEMENT D'AIR- PRODUCTION D'ECS
Bâtiment | A01- Centre Aéré Vence
CHAUFFERIE
Chaudière | Type | Puissance
Granulés Bois | HARGASNER ECOPPK | 150 KW
PRODUCTEUR Eau Chaude Sanitaire
Numéro de codification | Référence | Puissance de l'échangeur installé (KW) | Nombres de palques installées
AP 445 | CETETHERM AQUAPLATE | 260 KW
CTA
Numéro de codification | Débit (m3/h) | Type de locaux desservis (chambres, blocs, locaux courants, …) | Emplacement de la CTA
SO
VMC
Numéro de codification | Débit (m3/h) si connu | Locaux desservis si autres que sanitaires | Emplacement de la VMC
SO
PRODUCTION DE FROID
Numéro de codification | Nom | Emplacement | Marque | Type | Date mise en service | Fluide réfrigérant | Puissance frigorifique | Puissance électrique | Emplacement condenseur
SO
APPAREILS INDEPENDANTS DE PRODUCTION-EMISSION DE CHALEUR
à combustion ou sans combustion, électrique, au gaz, ….
exemple: panneaux radiants électriques ou gaz, aérothermes gaz, tubes rayonnants gaz, tubes rayonnats à génération centralisée, cheminées…
Numéro de codification | Type | Locaux desservis | Emplacement

## A18 Archives SMH
DESCRIPTIF INDICATIF DES EQUIPEMENTS INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE-VENTILATION-REFRIGERATION-CLIMATISATION-CONDITIONNEMENT D'AIR- PRODUCTION D'ECS
Bâtiment | A18 Archives Saint Martin D'hères
CHAUFFERIE
Chaudière | Type | Puissance
Bruleur GAZ | Bruleur WEISHAUPT LD 407 | 407 - 460 KW
PRODUCTEUR Eau Chaude Sanitaire
Numéro de codification | Référence | Puissance de l'échangeur installé (KW)
SO
CTA
Numéro de codification | Débit (m3/h) | Type de locaux desservis (chambres, blocs, locaux courants, …) | Emplacement de la CTA
SO
VMC
Numéro de codification | Débit (m3/h) si connu | Locaux desservis si autres que sanitaires | Emplacement de la VMC
| <10 0000 | BATIMENT
PRODUCTION DE FROID
Numéro de codification | Nom | Emplacement | Marque | Type | Date mise en service | Fluide réfrigérant | Puissance frigorifique | Puissance électrique | Emplacement condenseur
EQGFR40000 | PAC |  | Multisplits MITSU | CITY MULTI |  | R407C
APPAREILS INDEPENDANTS DE PRODUCTION-EMISSION DE CHALEUR
à combustion ou sans combustion, électrique, au gaz, ….
exemple: panneaux radiants électriques ou gaz, aérothermes gaz, tubes rayonnants gaz, tubes rayonnats à génération centralisée, cheminées…
Numéro de codification | Type | Locaux desservis | Emplacement

## A19 PFLD
DESCRIPTIF INDICATIF DES EQUIPEMENTS INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE-VENTILATION-REFRIGERATION-CLIMATISATION-CONDITIONNEMENT D'AIR- PRODUCTION D'ECS
Bâtiment | A19 Plateforme Logistique de Domène
CHAUFFERIE
Chaudière | Type | Puissance
GAZ | Bruleur CUENOD C100 GX507 | 900 KW
PRODUCTEUR Eau Chaude Sanitaire
Numéro de codification | Référence | Puissance de l'échangeur installé (KW)
SO
CTA
Numéro de codification | Débit (m3/h) | Type de locaux desservis (chambres, blocs, locaux courants, …) | Emplacement de la CTA
SO
VMC
Numéro de codification | Débit (m3/h) si connu | Locaux desservis si autres que sanitaires | Emplacement de la VMC
| <10000 | BATIMENT | TERRASSE
PRODUCTION DE FROID
Numéro de codification | Nom | Emplacement | Marque | Type | Date mise en service | Fluide réfrigérant | Puissance frigorifique | Puissance électrique | Emplacement condenseur
SO
APPAREILS INDEPENDANTS DE PRODUCTION-EMISSION DE CHALEUR
à combustion ou sans combustion, électrique, au gaz, ….
exemple: panneaux radiants électriques ou gaz, aérothermes gaz, tubes rayonnants gaz, tubes rayonnats à génération centralisée, cheminées…
Numéro de codification | Type | Locaux desservis | Emplacement