## N01 Administration
DESCRIPTIF INDICATIF DES EQUIPEMENTS INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE-VENTILATION-REFRIGERATION-CLIMATISATION-CONDITIONNEMENT D'AIR- PRODUCTION D'ECS
Bâtiment | N01 Administration (porche)
SOUS-STATION CHAUFFAGE URBAIN
N°Sous-Station | Nb échangeurs | Puissance estimée de l'échangeur installé (KW) | Puissance raccordée sur l'échangeur (KW)
120 LT | 1 | 360 | 190
PRODUCTEUR Eau Chaude Sanitaire
Numéro de codification | Référence | Puissance de l'échangeur installé (KW)
CTA
Numéro de codification | Débit (m3/h) | Type de locaux desservis (chambres, blocs, locaux courants, …) | Emplacement de la CTA
NON
VMC
Numéro de codification | Débit (m3/h) si connu | Locaux desservis si autres que sanitaires | Emplacement de la VMC
NON
PRODUCTION DE FROID
Numéro de codification | Nom | Emplacement | Marque | Type | Date mise en service | Fluide réfrigérant | Puissance frigorifique | Puissance électrique | Emplacement condenseur
EQGFR10025 |  | extérieur R 0 | AQUACIAT 2 | LDH400V |  | R410A | 95 KW
APPAREILS INDEPENDANTS DE PRODUCTION-EMISSION DE CHALEUR
à combustion ou sans combustion, électrique, au gaz, ….
exemple: panneaux radiants électriques ou gaz, aérothermes gaz, tubes rayonnants gaz, tubes rayonnats à génération centralisée, cheminées…
Numéro de codification | Type | Locaux desservis | Emplacement

## N02 Crèche
DESCRIPTIF INDICATIF DES EQUIPEMENTS INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE-VENTILATION-REFRIGERATION-CLIMATISATION-CONDITIONNEMENT D'AIR- PRODUCTION D'ECS
Bâtiment | N02 Crèche
SOUS-STATION CHAUFFAGE URBAIN
N°Sous-Station | Nb échangeurs | Puissance estimée de l'échangeur installé (KW) | Puissance raccordée sur l'échangeur (KW)
114LT | 1 | 406 | 340
PRODUCTEUR Eau Chaude Sanitaire
Numéro de codification | Référence | Puissance de l'échangeur installé (KW) | Nombre de plaques installées
PLECS 10000 | Alfa Laval UJ114 |  | 14
CTA
Numéro de codification | Débit (m3/h) | Type de locaux desservis (chambres, blocs, locaux courants, …) | Emplacement de la CTA
NON
VMC
Numéro de codification | Débit (m3/h) si connu | Locaux desservis si autres que sanitaires | Emplacement de la VMC
NON
PRODUCTION DE FROID
Numéro de codification | Nom | Emplacement | Marque | Type | Date mise en service | Fluide réfrigérant | Puissance frigorifique | Puissance électrique | Emplacement condenseur
SO | NON
APPAREILS INDEPENDANTS DE PRODUCTION-EMISSION DE CHALEUR
à combustion ou sans combustion, électrique, au gaz, ….
exemple: panneaux radiants électriques ou gaz, aérothermes gaz, tubes rayonnants gaz, tubes rayonnats à génération centralisée, cheminées…
Numéro de codification | Type | Locaux desservis | Emplacement

## N03 CRIH
DESCRIPTIF INDICATIF DES EQUIPEMENTS INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE-VENTILATION-REFRIGERATION-CLIMATISATION-CONDITIONNEMENT D'AIR- PRODUCTION D'ECS
Bâtiment | N03 CRIH
SOUS-STATION CHAUFFAGE URBAIN
N°Sous-Station | Nb échangeurs | Puissance estimée de l'échangeur installé (KW) | Puissance raccordée sur l'échangeur (KW)
135LT | 1 | 476 | 230
PRODUCTEUR Eau Chaude Sanitaire
Numéro de codification | Référence | Puissance de l'échangeur installé (KW)
CTA
Numéro de codification | Débit (m3/h) | Type de locaux desservis (chambres, blocs, locaux courants, …) | Emplacement de la CTA
NON
VMC
Numéro de codification | Débit (m3/h) si connu | Locaux desservis si autres que sanitaires | Emplacement de la VMC
NON
PRODUCTION DE FROID
Numéro de codification | Nom | Emplacement | Marque | Type | Date mise en service | Fluide réfrigérant | Puissance frigorifique | Puissance électrique | Emplacement condenseur
EQGFR30009 | CRIH | extérieur R 0 | AQUACIAT | LDH600V |  | R410A | 136
APPAREILS INDEPENDANTS DE PRODUCTION-EMISSION DE CHALEUR
à combustion ou sans combustion, électrique, au gaz, ….
exemple: panneaux radiants électriques ou gaz, aérothermes gaz, tubes rayonnants gaz, tubes rayonnats à génération centralisée, cheminées…
Numéro de codification | Type | Locaux desservis | Emplacement

## N04 Centre Formation CRIH
DESCRIPTIF INDICATIF DES EQUIPEMENTS INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE-VENTILATION-REFRIGERATION-CLIMATISATION-CONDITIONNEMENT D'AIR- PRODUCTION D'ECS
Bâtiment | N04 centre formation CRIH
SOUS-STATION CHAUFFAGE URBAIN
N°Sous-Station | Nb échangeurs | Puissance estimée de l'échangeur installé (KW) | Puissance raccordée sur l'échangeur (KW)
SO (pris sur 135LT)
PRODUCTEUR Eau Chaude Sanitaire
Numéro de codification | Référence | Puissance de l'échangeur installé (KW)
CTA
Numéro de codification | Débit (m3/h) | Type de locaux desservis (chambres, blocs, locaux courants, …) | Emplacement de la CTA
NON
VMC
Numéro de codification | Débit (m3/h) si connu | Locaux desservis si autres que sanitaires | Emplacement de la VMC
NON
PRODUCTION DE FROID
Numéro de codification | Nom | Emplacement | Marque | Type | Date mise en service | Fluide réfrigérant | Puissance frigorifique | Puissance électrique | Emplacement condenseur
SO
APPAREILS INDEPENDANTS DE PRODUCTION-EMISSION DE CHALEUR
à combustion ou sans combustion, électrique, au gaz, ….
exemple: panneaux radiants électriques ou gaz, aérothermes gaz, tubes rayonnants gaz, tubes rayonnats à génération centralisée, cheminées…
Numéro de codification | Type | Locaux desservis | Emplacement

## N07 HCE
DESCRIPTIF INDICATIF DES EQUIPEMENTS INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE-VENTILATION-REFRIGERATION-CLIMATISATION-CONDITIONNEMENT D'AIR- PRODUCTION D'ECS
Bâtiment | N07 HCE
SOUS-STATION CHAUFFAGE URBAIN
N°Sous-Station | Nb échangeurs | Puissance estimée de l'échangeur installé (KW) | Puissance raccordée sur l'échangeur (KW)
140LT | 2 | 4900 | 3000
PRODUCTEUR Eau Chaude Sanitaire
Numéro de codification | Référence | Puissance de l'échangeur installé (KW) | Nombres de plaques installées
PLECS 10001 | Alpha Laval P631 |  | 31
PLECS 10002 | Alpha Laval P647 |  | 47
PLECS 10025 | Alpha Laval P631ID |  | 31
PLECS 10026 | Alpha Laval P657 ID |  | 57
CTA
Numéro de codification | Débit (m3/h) | Type de locaux desservis (chambres, blocs, locaux courants, …) | Emplacement de la CTA
| 4350 | 40B1 Ch. Soins protégés R+3 | HCE T2
| 4350 | 40B2 Ch. Soins protégés R+3 | HCE T2
| 4350 | 40B3 Ch. Soins protégés R+3 | HCE T2
| 3700 | 41B PC médical pédiatrie R+3 | HCE T2
| < 10000 | nutrition parentérale | HCE T2 R-1
| < 10000 | CTA OP2 - bloc - R+1 | HCE T2
| < 10000 | CTA OP3 - bloc - R+1 | HCE T2
| < 10000 | CTA OP4 - bloc - R+1 | HCE T2
| < 10000 | CTA OP5 - bloc - R+1 | HCE T2
| < 10000 | CTA OP6 - bloc - R+1 | HCE T2
| 7580 - 11370 | CTA 01 B - bloc - R+1 | HCE T2
| 7545 - 11318 | CTA04B - zone centrale S-Sol à R+4 | HCE T2
| 23850 | CTA10B - imagerie médicale - RDC | HCE T2
| 19190 | CTA11B - Consult. Pédiatrie - RDC | HCE T2
| 7470 | CTA21B - zone prépa bloc - R+1 | HCE T2
| 16110 | CTA22B - réanimation Pédia | HCE T2
| 4635 | CTA30B Pédo Psy Hospita. - R+2 | HCE T2
| 6540 | CTA31B - Chir Pédia - R+2 | HCE T2
| 4300 | CTA01A - bloc - R+1 | HCE T1
| 6975 - 13950 | CTA02A - Zone centrale T1+T2 RDC à R+3 | HCE T1
| 5139 - 10279 | CTA03A Zone centrale T1 S-Sol à R+3 | HCE T1
| 11549 - 17324 | CTA10A - CMSF - RDC | HCE T1
| 6225 - 12450 | CTA11A - Consult Gynéco - RDC | HCE T1
| 4750 - 9500 | CTA20A - Périférie bloc- R+1 | HCE T1
| 7425 -14850 | CTA21A Zone bloc - R+1 | HCE T1
| 9750 - 19500 | CTA23A Néonat - R+1 | HCE T1
| 3410 - 6820 | CTA30A - locaux techniques - R+2 | HCE T1
| 2430 - 4860 | CTA31A - rééduc. Pédia. loc commun obstétrique - R+2 | HCE T1
| 5133 - 7700 | CTA40A Hospi. & HDJ Gynéco - R+3 | HCE T1
| 8067 - 12100 | CTA41A unité 2 Mère Enfant - R+3 | HCE T1
| 4300 | OP1A
| 6750 | OP1B Bloc T2
| < 10000 | OP2A
| 5700 | OP2B
| 9450 | OP3A
| 5700 | OP3B
| < 10000 | OP4A
| < 10000 | OP5A
| < 10000 | OP6A
VMC
Numéro de codification | Débit (m3/h) si connu | Locaux desservis si autres que sanitaires | Emplacement de la VMC
NON
PRODUCTION DE FROID
Numéro de codification | Nom | Emplacement | Marque | Type | Date mise en service | Fluide réfrigérant | Puissance frigorifique | Puissance électrique | Emplacement condenseur
EQGFR10020 |  | Terrasse | TRANE | HERTAC 200 HE LN | 2008 | R134A | 692 KW
EQGFR10021 |  | Terrasse | TRANE | HERTAC 200 HE LN | 2008 | R134A | 692 KW
EQGFR10022 |  | Terrasse | TRANE | HERTAC 200 HE LN | 2010 | R134A | 692 KW
EQGFR10023 |  | Terrasse | TRANE (PAC) | CGWN 209 | 2008 | R407C | 288 KW
APPAREILS INDEPENDANTS DE PRODUCTION-EMISSION DE CHALEUR
à combustion ou sans combustion, électrique, au gaz, ….
exemple: panneaux radiants électriques ou gaz, aérothermes gaz, tubes rayonnants gaz, tubes rayonnats à génération centralisée, cheminées…
Numéro de codification | Type | Locaux desservis | Emplacement

## N09-10 Internat-Foyer infirm
DESCRIPTIF INDICATIF DES EQUIPEMENTS INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE-VENTILATION-REFRIGERATION-CLIMATISATION-CONDITIONNEMENT D'AIR- PRODUCTION D'ECS
Bâtiment | N09-10 Internat de Médecine-Foyer Infirmières
SOUS-STATION CHAUFFAGE URBAIN
N°Sous-Station | Nb échangeurs | Puissance estimée de l'échangeur installé (KW) | Puissance raccordée sur l'échangeur (KW)
117LT | 1 | 600 | 600
PRODUCTEUR Eau Chaude Sanitaire
Numéro de codification | Référence | Puissance de l'échangeur installé (KW) | Nombres de plaques installées
PLECS 10003 | Alfa Laval UJV123 |  | 23
CTA
Numéro de codification | Débit (m3/h) | Type de locaux desservis (chambres, blocs, locaux courants, …) | Emplacement de la CTA
| < 10000 | INTERNAT | N9
| < 10000 | FOYER H. civil | N10
VMC
Numéro de codification | Débit (m3/h) si connu | Locaux desservis si autres que sanitaires | Emplacement de la VMC
| < 10000 | Cuisine | Comble
PRODUCTION DE FROID
Numéro de codification | Nom | Emplacement | Marque | Type | Date mise en service | Fluide réfrigérant | Puissance frigorifique | Puissance électrique | Emplacement condenseur
NON
APPAREILS INDEPENDANTS DE PRODUCTION-EMISSION DE CHALEUR
à combustion ou sans combustion, électrique, au gaz, ….
exemple: panneaux radiants électriques ou gaz, aérothermes gaz, tubes rayonnants gaz, tubes rayonnats à génération centralisée, cheminées…
Numéro de codification | Type | Locaux desservis | Emplacement

## N13 Médecine Médico-Légale
DESCRIPTIF INDICATIF DES EQUIPEMENTS INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE-VENTILATION-REFRIGERATION-CLIMATISATION-CONDITIONNEMENT D'AIR- PRODUCTION D'ECS
Bâtiment | N13 Médecine Médico-Légale
SOUS-STATION CHAUFFAGE URBAIN
N°Sous-Station | Nb échangeurs | Puissance estimée de l'échangeur installé (KW) | Puissance raccordée sur l'échangeur (KW)
122LT | 1 | 216 | 180
PRODUCTEUR Eau Chaude Sanitaire
Numéro de codification | Référence | Puissance de l'échangeur installé (KW)
CTA
Numéro de codification | Débit (m3/h) | Type de locaux desservis (chambres, blocs, locaux courants, …) | Emplacement de la CTA
à compléter | < 10000 | Salle autopsie | S/Sol
VMC
Numéro de codification | Débit (m3/h) si connu | Locaux desservis si autres que sanitaires | Emplacement de la VMC
à compléter | < 10000
PRODUCTION DE FROID
Numéro de codification | Nom | Emplacement | Marque | Type | Date mise en service | Fluide réfrigérant | Puissance frigorifique | Puissance électrique | Emplacement condenseur
à compléter
APPAREILS INDEPENDANTS DE PRODUCTION-EMISSION DE CHALEUR
à combustion ou sans combustion, électrique, au gaz, ….
exemple: panneaux radiants électriques ou gaz, aérothermes gaz, tubes rayonnants gaz, tubes rayonnats à génération centralisée, cheminées…
Numéro de codification | Type | Locaux desservis | Emplacement

## N14 ASL
DESCRIPTIF INDICATIF DES EQUIPEMENTS INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE-VENTILATION-REFRIGERATION-CLIMATISATION-CONDITIONNEMENT D'AIR- PRODUCTION D'ECS
Bâtiment | N14 ASL |  | ASL ???
SOUS-STATION CHAUFFAGE URBAIN
N°Sous-Station | Nb échangeurs | Puissance estimée de l'échangeur installé (KW) | Puissance raccordée sur l'échangeur (KW)
121LT | 1 | 296 | 190
PRODUCTEUR Eau Chaude Sanitaire
Numéro de codification | Référence | Puissance de l'échangeur installé (KW)
CTA
Numéro de codification | Débit (m3/h) | Type de locaux desservis (chambres, blocs, locaux courants, …) | Emplacement de la CTA
NON
VMC
Numéro de codification | Débit (m3/h) si connu | Locaux desservis si autres que sanitaires | Emplacement de la VMC
NON
PRODUCTION DE FROID
Numéro de codification | Nom | Emplacement | Marque | Type | Date mise en service | Fluide réfrigérant | Puissance frigorifique | Puissance électrique | Emplacement condenseur
NON
APPAREILS INDEPENDANTS DE PRODUCTION-EMISSION DE CHALEUR
à combustion ou sans combustion, électrique, au gaz, ….
exemple: panneaux radiants électriques ou gaz, aérothermes gaz, tubes rayonnants gaz, tubes rayonnats à génération centralisée, cheminées…
Numéro de codification | Type | Locaux desservis | Emplacement

## N15 Chissé
DESCRIPTIF INDICATIF DES EQUIPEMENTS INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE-VENTILATION-REFRIGERATION-CLIMATISATION-CONDITIONNEMENT D'AIR- PRODUCTION D'ECS
Bâtiment | N15 CHISSE
SOUS-STATION CHAUFFAGE URBAIN
N°Sous-Station | Nb échangeurs | Puissance estimée de l'échangeur installé (KW) | Puissance raccordée sur l'échangeur (KW)
109LT | 1 | 877 | 400
PRODUCTEUR Eau Chaude Sanitaire
Numéro de codification | Référence | Puissance de l'échangeur installé (KW) | Nombres de plaques installées
CTA
Numéro de codification | Débit (m3/h) | Type de locaux desservis (chambres, blocs, locaux courants, …) | Emplacement de la CTA
NON
VMC
Numéro de codification | Débit (m3/h) si connu | Locaux desservis si autres que sanitaires | Emplacement de la VMC
à compléter
PRODUCTION DE FROID
Numéro de codification | Nom | Emplacement | Marque | Type | Date mise en service | Fluide réfrigérant | Puissance frigorifique | Puissance électrique | Emplacement condenseur
SO
APPAREILS INDEPENDANTS DE PRODUCTION-EMISSION DE CHALEUR
à combustion ou sans combustion, électrique, au gaz, ….
exemple: panneaux radiants électriques ou gaz, aérothermes gaz, tubes rayonnants gaz, tubes rayonnats à génération centralisée, cheminées…
Numéro de codification | Type | Locaux desservis | Emplacement

## N16 Magasin Services Techniques
DESCRIPTIF INDICATIF DES EQUIPEMENTS INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE-VENTILATION-REFRIGERATION-CLIMATISATION-CONDITIONNEMENT D'AIR- PRODUCTION D'ECS
Bâtiment | N16 Magasin Services Techniques
SOUS-STATION CHAUFFAGE URBAIN
N°Sous-Station | Nb échangeurs | Puissance estimée de l'échangeur installé (KW) | Puissance raccordée sur l'échangeur (KW)
SO (pris sur 106LT)
PRODUCTEUR Eau Chaude Sanitaire
Numéro de codification | Référence | Puissance de l'échangeur installé (KW)
CTA
Numéro de codification | Débit (m3/h) | Type de locaux desservis (chambres, blocs, locaux courants, …) | Emplacement de la CTA
NON
VMC
Numéro de codification | Débit (m3/h) si connu | Locaux desservis si autres que sanitaires | Emplacement de la VMC
NON
PRODUCTION DE FROID
Numéro de codification | Nom | Emplacement | Marque | Type | Date mise en service | Fluide réfrigérant | Puissance frigorifique | Puissance électrique | Emplacement condenseur
NON
APPAREILS INDEPENDANTS DE PRODUCTION-EMISSION DE CHALEUR
à combustion ou sans combustion, électrique, au gaz, ….
exemple: panneaux radiants électriques ou gaz, aérothermes gaz, tubes rayonnants gaz, tubes rayonnats à génération centralisée, cheminées…
Numéro de codification | Type | Locaux desservis | Emplacement

## N17 Moidieu
DESCRIPTIF INDICATIF DES EQUIPEMENTS INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE-VENTILATION-REFRIGERATION-CLIMATISATION-CONDITIONNEMENT D'AIR- PRODUCTION D'ECS
Bâtiment | N17 Moidieu
SOUS-STATION CHAUFFAGE URBAIN
N°Sous-Station | Nb échangeurs | Puissance estimée de l'échangeur installé (KW) | Puissance raccordée sur l'échangeur (KW)
106LT | 1 | 622 | 500
PRODUCTEUR Eau Chaude Sanitaire
Numéro de codification | Référence | Puissance de l'échangeur installé (KW) | Nombre de plaques installées
PLECS 10005 | Alfa Laval 216 |  | 16
CTA
Numéro de codification | Débit (m3/h) | Type de locaux desservis (chambres, blocs, locaux courants, …) | Emplacement de la CTA
UTA | < 10000 | locaux
UTA | < 10000 | locaux
VMC
Numéro de codification | Débit (m3/h) si connu | Locaux desservis si autres que sanitaires | Emplacement de la VMC
NON
PRODUCTION DE FROID
Numéro de codification | Nom | Emplacement | Marque | Type | Date mise en service | Fluide réfrigérant | Puissance frigorifique | Puissance électrique | Emplacement condenseur
EQGFR10016 | Pharmacie | extérieur R 0 | CIAT | LDH 500Z | 2005 | R407C | 115 KW | 50,9 KW
EQGFR10001 | CAMS | extérieur R 0 | CIAT | LDH 180V | 2013 | R410A | 44 KW | 15 KW
APPAREILS INDEPENDANTS DE PRODUCTION-EMISSION DE CHALEUR
à combustion ou sans combustion, électrique, au gaz, ….
exemple: panneaux radiants électriques ou gaz, aérothermes gaz, tubes rayonnants gaz, tubes rayonnats à génération centralisée, cheminées…
Numéro de codification | Type | Locaux desservis | Emplacement

## N18 Chapelle Ch mortuaire
DESCRIPTIF INDICATIF DES EQUIPEMENTS INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE-VENTILATION-REFRIGERATION-CLIMATISATION-CONDITIONNEMENT D'AIR- PRODUCTION D'ECS
Bâtiment | N18 Chapelle Chambre Mortuaire
SOUS-STATION CHAUFFAGE URBAIN
N°Sous-Station | Nb échangeurs | Puissance estimée de l'échangeur installé (KW) | Puissance raccordée sur l'échangeur (KW)
SO (pris sur 122LT)
PRODUCTEUR Eau Chaude Sanitaire
Numéro de codification | Référence | Puissance de l'échangeur installé (KW) | Nombres de plaques installées
PLECS 10006 | Alfa Laval 214 |  | 10
CTA
Numéro de codification | Débit (m3/h) | Type de locaux desservis (chambres, blocs, locaux courants, …) | Emplacement de la CTA
à compléter | NON
VMC
Numéro de codification | Débit (m3/h) si connu | Locaux desservis si autres que sanitaires | Emplacement de la VMC
NON
PRODUCTION DE FROID
Numéro de codification | Nom | Emplacement | Marque | Type | Date mise en service | Fluide réfrigérant | Puissance frigorifique | Puissance électrique | Emplacement condenseur
NON
APPAREILS INDEPENDANTS DE PRODUCTION-EMISSION DE CHALEUR
à combustion ou sans combustion, électrique, au gaz, ….
exemple: panneaux radiants électriques ou gaz, aérothermes gaz, tubes rayonnants gaz, tubes rayonnats à génération centralisée, cheminées…
Numéro de codification | Type | Locaux desservis | Emplacement

## N20 DST
DESCRIPTIF INDICATIF DES EQUIPEMENTS INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE-VENTILATION-REFRIGERATION-CLIMATISATION-CONDITIONNEMENT D'AIR- PRODUCTION D'ECS
Bâtiment | N20 DST
SOUS-STATION CHAUFFAGE URBAIN
N°Sous-Station | Nb échangeurs | Puissance estimée de l'échangeur installé (KW) | Puissance raccordée sur l'échangeur (KW)
126LT | 1 | 762 | 480
PRODUCTEUR Eau Chaude Sanitaire
Numéro de codification | Référence | Puissance de l'échangeur installé (KW)
CTA
Numéro de codification | Débit (m3/h) | Type de locaux desservis (chambres, blocs, locaux courants, …) | Emplacement de la CTA
NON
VMC
Numéro de codification | Débit (m3/h) si connu | Locaux desservis si autres que sanitaires | Emplacement de la VMC
NON
PRODUCTION DE FROID
Numéro de codification | Nom | Emplacement | Marque | Type | Date mise en service | Fluide réfrigérant | Puissance frigorifique | Puissance électrique | Emplacement condenseur
NON
APPAREILS INDEPENDANTS DE PRODUCTION-EMISSION DE CHALEUR
à combustion ou sans combustion, électrique, au gaz, ….
exemple: panneaux radiants électriques ou gaz, aérothermes gaz, tubes rayonnants gaz, tubes rayonnats à génération centralisée, cheminées…
Numéro de codification | Type | Locaux desservis | Emplacement

## N24 Ateliers
DESCRIPTIF INDICATIF DES EQUIPEMENTS INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE-VENTILATION-REFRIGERATION-CLIMATISATION-CONDITIONNEMENT D'AIR- PRODUCTION D'ECS
Bâtiment | N24 Ateliers
SOUS-STATION CHAUFFAGE URBAIN
N°Sous-Station | Nb échangeurs | Puissance estimée de l'échangeur installé (KW) | Puissance raccordée sur l'échangeur (KW)
SO (pris sur 126LT)
PRODUCTEUR Eau Chaude Sanitaire
Numéro de codification | Référence | Puissance de l'échangeur installé (KW) | Nombres de plaques installées
CTA
Numéro de codification | Débit (m3/h) | Type de locaux desservis (chambres, blocs, locaux courants, …) | Emplacement de la CTA
NON
VMC
Numéro de codification | Débit (m3/h) si connu | Locaux desservis si autres que sanitaires | Emplacement de la VMC
NON
PRODUCTION DE FROID
Numéro de codification | Nom | Emplacement | Marque | Type | Date mise en service | Fluide réfrigérant | Puissance frigorifique | Puissance électrique | Emplacement condenseur
APPAREILS INDEPENDANTS DE PRODUCTION-EMISSION DE CHALEUR
à combustion ou sans combustion, électrique, au gaz, ….
exemple: panneaux radiants électriques ou gaz, aérothermes gaz, tubes rayonnants gaz, tubes rayonnats à génération centralisée, cheminées…
Numéro de codification | Type | Locaux desservis | Emplacement

## N25 Garage
DESCRIPTIF INDICATIF DES EQUIPEMENTS INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE-VENTILATION-REFRIGERATION-CLIMATISATION-CONDITIONNEMENT D'AIR- PRODUCTION D'ECS
Bâtiment | N25 Garage
SOUS-STATION CHAUFFAGE URBAIN
N°Sous-Station | Nb échangeurs | Puissance estimée de l'échangeur installé (KW) | Puissance raccordée sur l'échangeur (KW)
SO(pris sur 126LT)
PRODUCTEUR Eau Chaude Sanitaire
Numéro de codification | Référence | Puissance de l'échangeur installé (KW)
SO
CTA
Numéro de codification | Débit (m3/h) | Type de locaux desservis (chambres, blocs, locaux courants, …) | Emplacement de la CTA
NON
VMC
Numéro de codification | Débit (m3/h) si connu | Locaux desservis si autres que sanitaires | Emplacement de la VMC
NON
PRODUCTION DE FROID
Numéro de codification | Nom | Emplacement | Marque | Type | Date mise en service | Fluide réfrigérant | Puissance frigorifique | Puissance électrique | Emplacement condenseur
NON
APPAREILS INDEPENDANTS DE PRODUCTION-EMISSION DE CHALEUR
à combustion ou sans combustion, électrique, au gaz, ….
exemple: panneaux radiants électriques ou gaz, aérothermes gaz, tubes rayonnants gaz, tubes rayonnats à génération centralisée, cheminées…
Numéro de codification | Type | Locaux desservis | Emplacement

## N34 Dominique Villars
DESCRIPTIF INDICATIF DES EQUIPEMENTS INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE-VENTILATION-REFRIGERATION-CLIMATISATION-CONDITIONNEMENT D'AIR- PRODUCTION D'ECS
Bâtiment | N34 Dominique Villars
SOUS-STATION CHAUFFAGE URBAIN
N°Sous-Station | Nb échangeurs | Puissance estimée de l'échangeur installé (KW) | Puissance raccordée sur l'échangeur (KW)
222LT | 1 | 587 | 260
PRODUCTEUR Eau Chaude Sanitaire
Numéro de codification | Référence | Puissance de l'échangeur installé (KW) | Nombres de plaques installées
SPIREC
CTA
Numéro de codification | Débit (m3/h) | Type de locaux desservis (chambres, blocs, locaux courants, …) | Emplacement de la CTA
NON
VMC
Numéro de codification | Débit (m3/h) si connu | Locaux desservis si autres que sanitaires | Emplacement de la VMC
2 | <10000 |  | Comble
PRODUCTION DE FROID
Numéro de codification | Nom | Emplacement | Marque | Type | Date mise en service | Fluide réfrigérant | Puissance frigorifique | Puissance électrique | Emplacement condenseur
EQGFR10024 |  | Extérieur | TRANE | CXAN 925 | 2008 | R 407C | 258 KW
APPAREILS INDEPENDANTS DE PRODUCTION-EMISSION DE CHALEUR
à combustion ou sans combustion, électrique, au gaz, ….
exemple: panneaux radiants électriques ou gaz, aérothermes gaz, tubes rayonnants gaz, tubes rayonnats à génération centralisée, cheminées…
Numéro de codification | Type | Locaux desservis | Emplacement

## N36 SAMU
DESCRIPTIF INDICATIF DES EQUIPEMENTS INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE-VENTILATION-REFRIGERATION-CLIMATISATION-CONDITIONNEMENT D'AIR- PRODUCTION D'ECS
Bâtiment | N36 Pav René Coirier SAMU
SOUS-STATION CHAUFFAGE URBAIN
N°Sous-Station | Nb échangeurs | Puissance estimée de l'échangeur installé (KW) | Puissance raccordée sur l'échangeur (KW)
218LT | 1 | 466 | 180
PRODUCTEUR Eau Chaude Sanitaire
Numéro de codification | Référence | Puissance de l'échangeur installé (KW) | Nombres de plaques installées
PLECS 10013 | Alfa Laval 208 |  | 8
CTA
Numéro de codification | Débit (m3/h) | Type de locaux desservis (chambres, blocs, locaux courants, …) | Emplacement de la CTA
1 | < 10000 | Salle de régulation | Terrasse
VMC
Numéro de codification | Débit (m3/h) si connu | Locaux desservis si autres que sanitaires | Emplacement de la VMC
2 | <10000 |  | Comble
PRODUCTION DE FROID
Numéro de codification | Nom | Emplacement | Marque | Type | Date mise en service | Fluide réfrigérant | Puissance frigorifique | Puissance électrique | Emplacement condenseur
EQGFR10009 |  | extérieur R+1 | AQUACIAT | LD200Z | 2000 | R407C | 48 KW | 22 KW
EQGFR10010 |  | extérieur R+1 | AQUACIAT | LDH 350Z | 2004 | R407C | 83 KW | 34,9 KW
APPAREILS INDEPENDANTS DE PRODUCTION-EMISSION DE CHALEUR
à combustion ou sans combustion, électrique, au gaz, ….
exemple: panneaux radiants électriques ou gaz, aérothermes gaz, tubes rayonnants gaz, tubes rayonnats à génération centralisée, cheminées…
Numéro de codification | Type | Locaux desservis | Emplacement

## N38 E.Chatin
DESCRIPTIF INDICATIF DES EQUIPEMENTS INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE-VENTILATION-REFRIGERATION-CLIMATISATION-CONDITIONNEMENT D'AIR- PRODUCTION D'ECS
Bâtiment | N38 Elisée Chatin
SOUS-STATION CHAUFFAGE URBAIN
N°Sous-Station | Nb échangeurs | Puissance estimée de l'échangeur installé (KW) | Puissance raccordée sur l'échangeur (KW)
203LT | 1 | 761 | 590
PRODUCTEUR Eau Chaude Sanitaire
Numéro de codification | Référence | Puissance de l'échangeur installé (KW) | Nombre de plaques installées
PLECS 10014 | Alfa Laval US222 |  | 22
CTA
Numéro de codification | Débit (m3/h) | Type de locaux desservis (chambres, blocs, locaux courants, …) | Emplacement de la CTA
| < 10000 | CTA x 3
VMC
Numéro de codification | Débit (m3/h) si connu | Locaux desservis si autres que sanitaires | Emplacement de la VMC
6 | < 10000 |  | Terrasse
PRODUCTION DE FROID
Numéro de codification | Nom | Emplacement | Marque | Type | Date mise en service | Fluide réfrigérant | Puissance frigorifique | Puissance électrique | Emplacement condenseur
|  | Terrasse | CIAT | LD750 | 2021 | R32 | 197 |  | terasse
|  | Terrasse | CIAT | LD030010021 | 2017 | R410A |  | 37.5 | terasse
APPAREILS INDEPENDANTS DE PRODUCTION-EMISSION DE CHALEUR
à combustion ou sans combustion, électrique, au gaz, ….
exemple: panneaux radiants électriques ou gaz, aérothermes gaz, tubes rayonnants gaz, tubes rayonnats à génération centralisée, cheminées…
Numéro de codification | Type | Locaux desservis | Emplacement

## N41 Chamechaude
DESCRIPTIF INDICATIF DES EQUIPEMENTS INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE-VENTILATION-REFRIGERATION-CLIMATISATION-CONDITIONNEMENT D'AIR- PRODUCTION D'ECS
Bâtiment | N41 Charman Som
SOUS-STATION CHAUFFAGE URBAIN
N°Sous-Station | Nb échangeurs | Puissance estimée de l'échangeur installé (KW) | Puissance raccordée sur l'échangeur (KW)
212LT | 1 | 100 | 100
PRODUCTEUR Eau Chaude Sanitaire
Numéro de codification | Référence | Puissance de l'échangeur installé (KW) | Nombre de plaques installées
PLECS 10015 | Alfa Laval UJ106 |  | 6
CTA
Numéro de codification | Débit (m3/h) | Type de locaux desservis (chambres, blocs, locaux courants, …) | Emplacement de la CTA
SO
VMC
Numéro de codification | Débit (m3/h) si connu | Locaux desservis si autres que sanitaires | Emplacement de la VMC
SO
PRODUCTION DE FROID
Numéro de codification | Nom | Emplacement | Marque | Type | Date mise en service | Fluide réfrigérant | Puissance frigorifique | Puissance électrique | Emplacement condenseur
SO
APPAREILS INDEPENDANTS DE PRODUCTION-EMISSION DE CHALEUR
à combustion ou sans combustion, électrique, au gaz, ….
exemple: panneaux radiants électriques ou gaz, aérothermes gaz, tubes rayonnants gaz, tubes rayonnats à génération centralisée, cheminées…
Numéro de codification | Type | Locaux desservis | Emplacement
SO

## N45 Ecoles infirmières
DESCRIPTIF INDICATIF DES EQUIPEMENTS INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE-VENTILATION-REFRIGERATION-CLIMATISATION-CONDITIONNEMENT D'AIR- PRODUCTION D'ECS
Bâtiment | N45 Ecoles Infirmières
SOUS-STATION CHAUFFAGE URBAIN
N°Sous-Station | Nb échangeurs | Puissance estimée de l'échangeur installé (KW) | Puissance raccordée sur l'échangeur (KW)
201LT | 1 | 1142 | 1050
PRODUCTEUR Eau Chaude Sanitaire
Numéro de codification | Référence | Puissance de l'échangeur installé (KW) | Puissance de l'échangeur installé (KW)
PLECS 10016 | Alfa Laval 210 |  | 14
CTA
Numéro de codification | Débit (m3/h) | Type de locaux desservis (chambres, blocs, locaux courants, …) | Emplacement de la CTA
NON
VMC
Numéro de codification | Débit (m3/h) si connu | Locaux desservis si autres que sanitaires | Emplacement de la VMC
NON
PRODUCTION DE FROID
Numéro de codification | Nom | Emplacement | Marque | Type | Date mise en service | Fluide réfrigérant | Puissance frigorifique | Puissance électrique | Emplacement condenseur
NON
APPAREILS INDEPENDANTS DE PRODUCTION-EMISSION DE CHALEUR
à combustion ou sans combustion, électrique, au gaz, ….
exemple: panneaux radiants électriques ou gaz, aérothermes gaz, tubes rayonnants gaz, tubes rayonnats à génération centralisée, cheminées…
Numéro de codification | Type | Locaux desservis | Emplacement

## N48 Musée
DESCRIPTIF INDICATIF DES EQUIPEMENTS INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE-VENTILATION-REFRIGERATION-CLIMATISATION-CONDITIONNEMENT D'AIR- PRODUCTION D'ECS
Bâtiment | N48 Musée
SOUS-STATION CHAUFFAGE URBAIN
N°Sous-Station | Nb échangeurs | Puissance estimée de l'échangeur installé (KW) | Puissance raccordée sur l'échangeur (KW)
SO (pris sur 208LT)
PRODUCTEUR Eau Chaude Sanitaire
Numéro de codification | Référence | Puissance de l'échangeur installé (KW)
SO
CTA
Numéro de codification | Débit (m3/h) | Type de locaux desservis (chambres, blocs, locaux courants, …) | Emplacement de la CTA
X4 UTA | <10000
VMC
Numéro de codification | Débit (m3/h) si connu | Locaux desservis si autres que sanitaires | Emplacement de la VMC
NON
PRODUCTION DE FROID
Numéro de codification | Nom | Emplacement | Marque | Type | Date mise en service | Fluide réfrigérant | Puissance frigorifique | Puissance électrique | Emplacement condenseur
SO
APPAREILS INDEPENDANTS DE PRODUCTION-EMISSION DE CHALEUR
à combustion ou sans combustion, électrique, au gaz, ….
exemple: panneaux radiants électriques ou gaz, aérothermes gaz, tubes rayonnants gaz, tubes rayonnats à génération centralisée, cheminées…
Numéro de codification | Type | Locaux desservis | Emplacement

## N47 Pav Gérin
DESCRIPTIF INDICATIF DES EQUIPEMENTS INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE-VENTILATION-REFRIGERATION-CLIMATISATION-CONDITIONNEMENT D'AIR- PRODUCTION D'ECS
Bâtiment | N47 Pavillon Gérin
SOUS-STATION CHAUFFAGE URBAIN
N°Sous-Station | Nb échangeurs | Puissance estimée de l'échangeur installé (KW) | Puissance raccordée sur l'échangeur (KW)
SO (pris sur 208LT)
PRODUCTEUR Eau Chaude Sanitaire
Numéro de codification | Référence | Puissance de l'échangeur installé (KW) | Nombre de plaques installées
CTA
Numéro de codification | Débit (m3/h) | Type de locaux desservis (chambres, blocs, locaux courants, …) | Emplacement de la CTA
NON
VMC
Numéro de codification | Débit (m3/h) si connu | Locaux desservis si autres que sanitaires | Emplacement de la VMC
NON
PRODUCTION DE FROID
Numéro de codification | Nom | Emplacement | Marque | Type | Date mise en service | Fluide réfrigérant | Puissance frigorifique | Puissance électrique | Emplacement condenseur
NON
APPAREILS INDEPENDANTS DE PRODUCTION-EMISSION DE CHALEUR
à combustion ou sans combustion, électrique, au gaz, ….
exemple: panneaux radiants électriques ou gaz, aérothermes gaz, tubes rayonnants gaz, tubes rayonnats à génération centralisée, cheminées…
Numéro de codification | Type | Locaux desservis | Emplacement

## N49 Tresorerie
DESCRIPTIF INDICATIF DES EQUIPEMENTS INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE-VENTILATION-REFRIGERATION-CLIMATISATION-CONDITIONNEMENT D'AIR- PRODUCTION D'ECS
Bâtiment | N48 (Trésorerie)
SOUS-STATION CHAUFFAGE URBAIN
N°Sous-Station | Nb échangeurs | Puissance estimée de l'échangeur installé (KW) | Puissance raccordée sur l'échangeur (KW)
SO (pris sur 208LT)
PRODUCTEUR Eau Chaude Sanitaire
Numéro de codification | Référence | Puissance de l'échangeur installé (KW)
SO
CTA
Numéro de codification | Débit (m3/h) | Type de locaux desservis (chambres, blocs, locaux courants, …) | Emplacement de la CTA
NON
VMC
Numéro de codification | Débit (m3/h) si connu | Locaux desservis si autres que sanitaires | Emplacement de la VMC
NON
PRODUCTION DE FROID
Numéro de codification | Nom | Emplacement | Marque | Type | Date mise en service | Fluide réfrigérant | Puissance frigorifique | Puissance électrique | Emplacement condenseur
NON
APPAREILS INDEPENDANTS DE PRODUCTION-EMISSION DE CHALEUR
à combustion ou sans combustion, électrique, au gaz, ….
exemple: panneaux radiants électriques ou gaz, aérothermes gaz, tubes rayonnants gaz, tubes rayonnats à génération centralisée, cheminées…
Numéro de codification | Type | Locaux desservis | Emplacement

## N50 Pavillon E
DESCRIPTIF INDICATIF DES EQUIPEMENTS INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE-VENTILATION-REFRIGERATION-CLIMATISATION-CONDITIONNEMENT D'AIR- PRODUCTION D'ECS
Bâtiment | N50 Pavillon E
SOUS-STATION CHAUFFAGE URBAIN
N°Sous-Station | Nb échangeurs | Puissance estimée de l'échangeur installé (KW) | Puissance raccordée sur l'échangeur (KW)
SO (pris sur 208LT)
PRODUCTEUR Eau Chaude Sanitaire
Numéro de codification | Référence | Puissance de l'échangeur installé (KW)
CTA
Numéro de codification | Débit (m3/h) | Type de locaux desservis (chambres, blocs, locaux courants, …) | Emplacement de la CTA
NON
VMC
Numéro de codification | Débit (m3/h) si connu | Locaux desservis si autres que sanitaires | Emplacement de la VMC
NON
PRODUCTION DE FROID
Numéro de codification | Nom | Emplacement | Marque | Type | Date mise en service | Fluide réfrigérant | Puissance frigorifique | Puissance électrique | Emplacement condenseur
NON
APPAREILS INDEPENDANTS DE PRODUCTION-EMISSION DE CHALEUR
à combustion ou sans combustion, électrique, au gaz, ….
exemple: panneaux radiants électriques ou gaz, aérothermes gaz, tubes rayonnants gaz, tubes rayonnats à génération centralisée, cheminées…
Numéro de codification | Type | Locaux desservis | Emplacement

## N51 Pavillon Taillefer
DESCRIPTIF INDICATIF DES EQUIPEMENTS INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE-VENTILATION-REFRIGERATION-CLIMATISATION-CONDITIONNEMENT D'AIR- PRODUCTION D'ECS
Bâtiment | N51 Pavillon Taillefer
SOUS-STATION CHAUFFAGE URBAIN
N°Sous-Station | Nb échangeurs | Puissance estimée de l'échangeur installé (KW) | Puissance raccordée sur l'échangeur (KW)
209LT | 1 | 758 | 450
PRODUCTEUR Eau Chaude Sanitaire
Numéro de codification | Référence | Puissance de l'échangeur installé (KW) | Nombres de palques installées
PLECS 10017 | Alfa Laval 212 |  | 10
CTA
Numéro de codification | Débit (m3/h) | Type de locaux desservis (chambres, blocs, locaux courants, …) | Emplacement de la CTA
X2 | < 10000 | LABORATOIRE | RDC
VMC
Numéro de codification | Débit (m3/h) si connu | Locaux desservis si autres que sanitaires | Emplacement de la VMC
X1 | < 10000
PRODUCTION DE FROID
Numéro de codification | Nom | Emplacement | Marque | Type | Date mise en service | Fluide réfrigérant | Puissance frigorifique | Puissance électrique | Emplacement condenseur
|  | Terrasse R+1 | CIAT | LDHE1750C0004PE | 2018 | R410A | 413 KW | 355 | terrasse
APPAREILS INDEPENDANTS DE PRODUCTION-EMISSION DE CHALEUR
à combustion ou sans combustion, électrique, au gaz, ….
exemple: panneaux radiants électriques ou gaz, aérothermes gaz, tubes rayonnants gaz, tubes rayonnats à génération centralisée, cheminées…
Numéro de codification | Type | Locaux desservis | Emplacement

## N53 Neurologie
DESCRIPTIF INDICATIF DES EQUIPEMENTS INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE-VENTILATION-REFRIGERATION-CLIMATISATION-CONDITIONNEMENT D'AIR- PRODUCTION D'ECS
Bâtiment | N53 Neurologie
SOUS-STATION CHAUFFAGE URBAIN
N°Sous-Station | Nb échangeurs | Puissance estimée de l'échangeur installé (KW) | Puissance raccordée sur l'échangeur (KW)
224LT | 1 | 1406 | 1000
PRODUCTEUR Eau Chaude Sanitaire
Numéro de codification | Référence | Puissance de l'échangeur installé (KW) | Nombres de plaques installées
PLECS 10018 | Alfa Laval 210 |  | 16
CTA
Numéro de codification | Débit (m3/h) | Type de locaux desservis (chambres, blocs, locaux courants, …) | Emplacement de la CTA
à compléter | 53000 | BATIMENT | RDC
VMC
Numéro de codification | Débit (m3/h) si connu | Locaux desservis si autres que sanitaires | Emplacement de la VMC
X4 | <10000 | BATIMENT | TERRASSE
PRODUCTION DE FROID
Numéro de codification | Nom | Emplacement | Marque | Type | Date mise en service | Fluide réfrigérant | Puissance frigorifique | Puissance électrique | Emplacement condenseur
EQGFR10004 |  | rdc | TRANE | RTUB 217-EKM3679 | 2003 | R134A | 438 kw | 154kw
APPAREILS INDEPENDANTS DE PRODUCTION-EMISSION DE CHALEUR
à combustion ou sans combustion, électrique, au gaz, ….
exemple: panneaux radiants électriques ou gaz, aérothermes gaz, tubes rayonnants gaz, tubes rayonnats à génération centralisée, cheminées…
Numéro de codification | Type | Locaux desservis | Emplacement

## N54 Dauphiné
DESCRIPTIF INDICATIF DES EQUIPEMENTS INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE-VENTILATION-REFRIGERATION-CLIMATISATION-CONDITIONNEMENT D'AIR- PRODUCTION D'ECS
Bâtiment | N54 Dauphiné
SOUS-STATION CHAUFFAGE URBAIN
N°Sous-Station | Nb échangeurs | Puissance estimée de l'échangeur installé (KW) | Puissance raccordée sur l'échangeur (KW)
SO (pris sur 201LT)
PRODUCTEUR Eau Chaude Sanitaire
Numéro de codification | Référence | Puissance de l'échangeur installé (KW) | Nombres de plaques
SO
CTA
Numéro de codification | Débit (m3/h) | Type de locaux desservis (chambres, blocs, locaux courants, …) | Emplacement de la CTA
SO
VMC
Numéro de codification | Débit (m3/h) si connu | Locaux desservis si autres que sanitaires | Emplacement de la VMC
1 |  | Salle 100 places | TERRASSE
1 |  | Salle 30 places | TERRASSE
1 |  | VMC | TERRASSE
PRODUCTION DE FROID
Numéro de codification | Nom | Emplacement | Marque | Type | Date mise en service | Fluide réfrigérant | Puissance frigorifique | Puissance électrique | Emplacement condenseur
EQGFR10011 |  |  | CIAT | RZSM 800/2 | 1993 | R427A | 200KW | 86 KW
APPAREILS INDEPENDANTS DE PRODUCTION-EMISSION DE CHALEUR
à combustion ou sans combustion, électrique, au gaz, ….
exemple: panneaux radiants électriques ou gaz, aérothermes gaz, tubes rayonnants gaz, tubes rayonnats à génération centralisée, cheminées…
Numéro de codification | Type | Locaux desservis | Emplacement

## N58 Vercors
DESCRIPTIF INDICATIF DES EQUIPEMENTS INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE-VENTILATION-REFRIGERATION-CLIMATISATION-CONDITIONNEMENT D'AIR- PRODUCTION D'ECS
Bâtiment | N58 Pavillon Vercors
SOUS-STATION CHAUFFAGE URBAIN
N°Sous-Station | Nb échangeurs | Puissance estimée de l'échangeur installé (KW) | Puissance raccordée sur l'échangeur (KW)
SO (pris sur 1LT)
PRODUCTEUR Eau Chaude Sanitaire
Numéro de codification | Référence | Puissance de l'échangeur installé (KW) | Nombres de plaques installées
PLECS 20010 | Alfa Laval US210 |  | 50
CTA
Numéro de codification | Débit (m3/h) | Type de locaux desservis (chambres, blocs, locaux courants, …) | Emplacement de la CTA
| 16800 | CTA Salle de conférence | Pavillon Vercors
|  | CTA Sorbonne | Pavillon Vercors
VMC
Numéro de codification | Débit (m3/h) si connu | Locaux desservis si autres que sanitaires | Emplacement de la VMC
| 1300 | CTA VMC | local tech. RCH
PRODUCTION DE FROID
Numéro de codification | Nom | Emplacement | Marque | Type | Date mise en service | Fluide réfrigérant | Puissance frigorifique | Puissance électrique | Emplacement condenseur
EQGFR20001 |  | R-1 | CIAT | LR 700.2 | 1994 | R404A | 200 KW | 48 KW | terrasse
APPAREILS INDEPENDANTS DE PRODUCTION-EMISSION DE CHALEUR
à combustion ou sans combustion, électrique, au gaz, ….
exemple: panneaux radiants électriques ou gaz, aérothermes gaz, tubes rayonnants gaz, tubes rayonnats à génération centralisée, cheminées…
Numéro de codification | Type | Locaux desservis | Emplacement

## N72 IBP
DESCRIPTIF INDICATIF DES EQUIPEMENTS INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE-VENTILATION-REFRIGERATION-CLIMATISATION-CONDITIONNEMENT D'AIR- PRODUCTION D'ECS
Bâtiment | N72 IBP
SOUS-STATION CHAUFFAGE URBAIN
N°Sous-Station | Nb échangeurs | Puissance estimée de l'échangeur installé (KW) | Puissance raccordée sur l'échangeur (KW)
06LT | 2 | 2700 | 1600
PRODUCTEUR Eau Chaude Sanitaire
Numéro de codification | Référence | Puissance de l'échangeur installé (KW) | Nombres de plaques installées
PLECS 10024 | CIAT MSC 655 |  | ?
CTA
Numéro de codification | Débit (m3/h) | Type de locaux desservis (chambres, blocs, locaux courants, …) | Emplacement de la CTA
| > 10000 | CTA SUD
| > 10000 | CTA NORD
| > 10000 | CTA EST
| > 10000 | CTA P3
| > 10000 | CTA OUEST
| < 10000 | CTA salle de réunion
CTA ISO-8
CTA ISO-6
à compléter
VMC
Numéro de codification | Débit (m3/h) si connu | Locaux desservis si autres que sanitaires | Emplacement de la VMC
1 | <10000 | LOCAL AZOTE
1 | <10000 | VMC
PRODUCTION DE FROID
Numéro de codification | Nom | Emplacement | Marque | Type | Date mise en service | Fluide réfrigérant | Puissance frigorifique | Puissance électrique | Emplacement condenseur
|  | Terrasse | CARRIER | 30XA0752 | 2009 | R134a | 660 KW
|  | Terrasse | CARRIER | 30XA0752 | 2009 | R134a | 660 KW
|  | Terrasse | CARRIER | 30XA0752 | 2009 | R134a | 660 KW
APPAREILS INDEPENDANTS DE PRODUCTION-EMISSION DE CHALEUR
à combustion ou sans combustion, électrique, au gaz, ….
exemple: panneaux radiants électriques ou gaz, aérothermes gaz, tubes rayonnants gaz, tubes rayonnats à génération centralisée, cheminées…
Numéro de codification | Type | Locaux desservis | Emplacement

## N73 Michallon
DESCRIPTIF INDICATIF DES EQUIPEMENTS INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE-VENTILATION-REFRIGERATION-CLIMATISATION-CONDITIONNEMENT D'AIR- PRODUCTION D'ECS
Bâtiment | N73 Michallon
SOUS-STATION CHAUFFAGE URBAIN
N°Sous-Station | Nb échangeurs | Puissance estimée de l'échangeur installé (KW) |  | Puissance raccordée sur l'échangeur (KW)
1LT | 7 | 16625 |  | 16300
PRODUCTEUR Eau Chaude Sanitaire
Numéro de codification | Référence | Puissance de l'échangeur installé (KW) |  | Nombres de plaques installées
PLECS 20000 | Alfa Laval M6 | 1100 ? |  | 76
PLECS 20001 | Alfa Laval USV270D |  |  | 70
PLECS 20002 | SPIREC
PLECS 20003 | Alfa Laval UJV347 |  |  | 47
PLECS 20004 | Alfa Laval US238 |  |  | 38
PLECS 20005 | Alfa Laval US234 |  |  | 34
PLECS 20006 | Alfa Laval US230 |  |  | 30
PLECS 20007 | Tepeecal Aquinov |  |  | 35
PLECS 20008 | Alfa Laval 208 |  |  | 36
PLECS 20009 | SPIREC
PLECS 20015 | Alfa Laval P657 |  |  | 57
CTA
Numéro de codification | Débit (m3/h) | Type de locaux desservis (chambres, blocs, locaux courants, …) | Lieux désservies | Emplacement de la CTA
| 7400 | CB03 - Bloc Maxillo Faciale 1411 & ORL 1410 | Actuellement des bureaux ( futur phase stérilisation) | 2M
| 8324 | CTC 6 DECHOCAGE | Actuellement locaux poubelles ( futur phase stérilisation) | 2M
| 26000 | CB10.1 - Bloc Cardia. 1641 | Salle 1641 N1 | 2A
| 26000 | CB10.2 - Bloc Cardia. 1642 | Salle 1642 N1 | 2A
| 7200 | CB11A - Blocs 1608 -1610 -1614 -1616 -1620 | Salle 1608/1610/1614/1620/1616 N1 | 2A
| 12655 | CB11B - Annexes blocs |  | 2A
|  | CB13 - Blocs 1602 | Salle 1602 N1 | 2A
| 5000 | CB12 - Blocs 1604 | Salle 1604 N1 | 2A
|  | CBA 12 Annexe |  | 2A
| 6800 | CB18 - Blocs 1527-1528 -1531 | Salle 1527/1528/1531 N1 | 2C
| 1200 | CB19.1 - Bloc 1502 | Salle 1502 Stokage N1 | 2B | Bloc fermé
| 2000 | CB19.2 - Bloc 1500 | Salle 1500 Robot N1 | 2B
| 1320 | CB19.3 - Annexes blocs |  | 2B
| 5000 | CB25 - Blocs Endoscopie 14D | Salle 14613/14617 N14 | 15D
| 5050 | CB901 - Bloc 1545 | Salle 1545 N1 | 2C
| 4800 | CB902 - Bloc 1541 | Salle 1541 N1 | 2C
| 4450 | CB903 - Bloc 1539 | Salle 1539 N1 | 2C
| 4400 | CB904 - Bloc 1533 | Salle 1533 N1 | 2C
| 8600 | CB905 - annexes |  | 2C
|  | CBO 214 | N73-N1-A075
|  | CBO 215 | N73-N1-A076
|  | CBO 216 | N73-N1-A091
|  | CBO 217 | N73-N1-A090
|  | CBO 218 | N73-N1-A089
|  | CBO 219 | N73-N1-A088
|  | CTC 202 SSPI Charteuse | N73-N1-A087
CTC 202 Déchocage
|  | CBO 212 | N73-N1-A041
|  | CBO 210 | N73-N1-A038
|  | CBO 213 | N73-N1-A042
|  | CBO 211 | N73-N1-A039
|  | CBO 205 | N73-N1-A036
|  | CBO 204 | N73-N1-A035
|  | CBO 207 | N73-N1-A044
|  | CBO 206 | N73-N1-A043
|  | CBO 201 | N73-N1-A030
|  | CBO 200 | N73-N1-A029
|  | CBO 209 | N73-N1-A046
|  | CBO 208 | N73-N1-A045
|  | CBO 203 | N73-N1-A032
|  | CBO 202 | N73-N1-A031
|  | CTC 200 SSPI B14 | N73-N1-A19
CBA 202
CBA 203
CBA 204
CBA 205
CBA 206
CBA 207
CBA 208
Nouvelle Phase |  | CBO 224
Nouvelle Phase |  | CBO 225
Nouvelle Phase |  | CBO 226
Nouvelle Phase |  | CBO 227
Nouvelle Phase |  | CBO 228
Nouvelle Phase |  | CBO 228
Nouvelle Phase |  | CBO 229
Nouvelle Phase |  | CBO 230
Nouvelle Phase |  | CBO 231
Nouvelle Phase |  | CBO 232
Nouvelle Phase |  | CBO 233
Nouvelle Phase |  | CBO 234
Nouvelle Phase |  | CBO 235
Nouvelle Phase |  | CBO 236
Nouvelle Phase |  | CBO 237
Nouvelle Phase |  | CBA 211
Nouvelle Phase |  | CBA 212
Nouvelle Phase |  | CTC 203
Nouvelle Phase |  | CTC 204
Nouvelle Phase |  | CTC 205
| 15100 | Hémato CTC 3A | Hémato C 5ème | 2C
| 15100 | Hémato CTC 3B | Hémato C 5ème | 2C
| 17000 | Hémato CTC 4A | Hémato B 5ème | 2C
| 17000 | Hémato CTC 4B | Hémato B 5ème | 2C
| 15100 | Hémato CTC 1A | Hémato C 5ème | 5C
| 15100 | Hémato CTC 1B | Hémato C 5ème | 5C
| 17100 | Hémato CTC 2A | Hémato C 5ème | 5C
| 17100 | Hémato CTC 2B | Hémato C 5ème | 5C
| 17000 | Hémato CTC 5A | Hémato B 5ème | 5B
| 17000 | Hémato CTC 5B | Hémato B 5ème | 5B
| 78000 | CTA 01 |  | 2 L/M
| 120000 | CTA 02 |  | 2M
Nouvelle Phase |  | CTA 03 F
Nouvelle Phase |  | CTA 03 G
| 10500 | CTA 06 Sup. |  | 2B/C
| 96465 | CTA 06 Inf. |  | 2B
| 74200 | CTA 07 |  | 2B/C
| 72000 | CTA 08 Sup. |  | 2A
| 32400 | CTA 08 Inf. |  | 2A
| 80000 | CTA 09 |  | 2A
Nouvelle Phase |  | CTA 10 AN
| 38860 | CTA 11 |  | 2S
| 40000 | CTA 15 Self |  | 1R
CTA 16 OCB
| < 10000 | CTA Local pompe à vide |  | 2B | EXTRAC CHAMBRES
| 3140 | CTA 51 |  | R-2 D
| 5818 | CTA 52 "PCS" |  | R-2 D
| 3000 | CTC 12 Alsion |  | 2S
| 2500 | CTC 13 Tomo1 |  | 2S
| 2500 | CTC 14 Tomo 2 |  | 2S
|  | CTC 001 Cuve décroissance |  | S/Sol
|  | CTC 002 Bunker |  | RCB vers Tomo 2
| 20730 | CTC 15 Stérilisation CTA 1 - Lavage |  | 2S
| 35000 | CTC 16 Sté. CTA 2 - Conditionnement |  | 2S
| 23890 | CTA 17 Sté. CTA 3 - Stockage |  | 2S
| < 10000 | CTA 18 Sté. CTA 4 - Locaux annexes |  | 2S
CBA 200 Arsenal Stérile
CBA 201 Arsenal Stérile
| 3500 | CTC 22 Angio 4ème K |  | 2K
| 4215 | CTA 24 |  | RCB // D
| 7960 | CTC 9 Angio A (Siemens) |  | 2B
|  | CTC 8 Angio B |  | 2B
| 8400 | CTC 7 Angio C (Sauter) |  | 2C
| 4500 | CTC 11 Laboradiopharmacie |  | 2B
| 4500 | CTC 50 Labo cytostatique |  | 5A
|  | CTC 19 Scanner 2 |  | RCH
|  | CTC 20 Scanner 1 |  | RCH
CTC 21 Scanner interventionnel
| 2000 | CTA Lazer |  | 8M
|  | CTA salle de réunion |  | RCB
|  | CTA Salle conférence |  | Vercors
|  | CTA VMC |  | Vercors
|  | Extracteur CTA 07 |  | 15ème C
|  | Extracteur Labo Radiopharmacie |  | 15ème C
|  | Extracteur Médecine nuclèaire |  | 15ème C
|  | Extracteur Secteur Angiographie |  | 15ème C
|  | Extracteur chambre de radiothérapie |  | 1er
|  | Extracteur B / C / 2/1 /2/2 / 1 / 3 |  | 15ème C
|  | Extracteur E1 / E2 / E3 / F1 / F2 / F3 |  | 15ème B
|  | 1 Extracteur Labo 1 |  | 9ème G
|  | 1 Extracteur Labo 2 |  | 9ème F
|  | 3 Extracteur Labo 2 |  | 9ème E
|  | Extracteur 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 |  | 10ème L et M
|  | Extracteur E1 / E2 / E3 / E4 |  | 10ème K
VMC
Numéro de codification | Débit (m3/h) si connu | Locaux desservis si autres que sanitaires |  | Emplacement de la VMC
| ? | Chambres Hématologie |  | 5 C
PRODUCTION DE FROID
Numéro de codification | Nom | Emplacement |  | Marque |  | Type | Date mise en service | Fluide réfrigérant | Puissance frigorifique | Puissance électrique | Emplacement condenseur
EQGFR20008 | Prod. EG génerale | R+1 R |  | TRANE |  | ECVGE50 - EKF 3626 | 1996 | R134A | 2135 KW | 418 KW | Terrasse R
EQGFR20009 | Prod. EG génerale | R+1 R |  | TRANE |  | ECVGE50 - EKF 3627 | 1996 | R134A | 2135 KW | 418 KW | Terrasse R
EQGFR20010 | Prod. EG génerale | R+1 R |  | TRANE |  | ECVGE50 - EKF 3628 | 1996 | R134A | 2135 KW | 418 KW | Terrasse R
EQGFR20011 | Prod. EG blocs 2T | R+2 S |  | TRANE |  | RTUB 216 - EKN 6013 | 2006 | R134A | 495 KW | 105 KW | Terrasse S
EQGFR20012 | Prod. EG blocs 2T | R+2 S |  | TRANE |  | RTUB 216 - EKN 6012 | 2006 | R134A | 495 KW | 105 KW | Terrasse S
EQGFR20013 | Prod. EG blocs 2T | R+2 S |  | TRANE |  | RTUB 224 - EKP 2602 | 2006 | R134A | 796 KW | 176 KW | Terrasse S
| Prod. EG blocs 2T | R+2 S |  | TRANE |  | RTWD 250 HE-EKX 2393 | 2015 | R134A | 616 KW | 160 KW | Terrasse S
| Prod. EG blocs 2T | R+2 S |  | TRANE |  | RTUD 250 HE-EERTWD-1 | 2020 | R134A | 661 KW | 216,8 KW | Terrasse S
TRANE
EQGFR20002 | Prod. EG CTA 12 à 14 | R+2 S |  | CIAT |  | LGN400Z 2 | 2001 | R 407C | 110 KW | 30 KW | Terrasse S
EQGFR20003 | Prod. EG Galette radio | R+2 S |  | CIAT |  | LGN500Z 2 | 2002 | R 407C | 134 KW | 37 KW | Terrasse S
EQGFR20031 | Prod. EG atelier élect. | R+2 S |  | CARRIER |  | 30 RA-05-0166EE | 2000 | R 407C | 49 KW | 11,6 KW | Terrasse S
EQGFR20021 | Prod. EG CB07 | R+2 F |  | AQUACIAT 2 |  | LDHM600V | 2009 | R410A | 157 KW | 58 KW | Terrasse F
EQGFR20028 | Prod. EG CB01 | R+2 G |  | TRANE |  | ECGAN 600 | 2009 | R 407C | 157 KW | 72 KW | Terrasse G
EQGFR20006 | Prod. EG CB04 | R+2 G terrasse |  | CIAT |  | LGN 300Z | 2003 | R 407C | 81 KW | 28,4 KW | Terrasse G
EQGFR20004 | Prod.1 EG CB25 | R+15 AD terrasse |  | CIAT |  | LS 50Z | 2002 | R407C | 12,1 KW | 5,2 KW
EQGFR20005 | Prod.2 EG CB25 | R+15 AD terrasse |  | CIAT |  | LS 50Z | 2002 | R407C | 12,1 KW | 5,2 KW
EQGFR20014 | OCB Pépa. repas | RCH R terrasse |  | SODIFRI |  | UCC91S3.10Y 16PB | 2000 | R 404A | 135 KW | 31 KW
EQGFR20031 | OCB Pépa. repas | RCH R terrasse |  | COPELAND |  | ULC-Z9-4/6D-18L | 2011 | R 404A | ? | ?
EQGFR20019 | Prod. EG CTA24 | RCB P.Vercors |  | CIAT |  | LG 200Z | 2000 | R407C | 55 KW | 15 KW | P. Belledonne
EQGRF20015 | Prod EG PCS | Cour logistique |  | MITSUBISHI |  | NX2-G06 0082 | 2024 | R454B | 68 KW | 20,47 KW | Cour logistique
| Prod EG Lazer | 8ème M |  | Aermec |  | MRW 27220V | 2011 | R407C |  | 6 Kw
APPAREILS INDEPENDANTS DE PRODUCTION-EMISSION DE CHALEUR
à combustion ou sans combustion, électrique, au gaz, ….
exemple: panneaux radiants électriques ou gaz, aérothermes gaz, tubes rayonnants gaz, tubes rayonnats à génération centralisée, cheminées…
Numéro de codification | Type | Locaux desservis |  | Emplacement

## 77 IRM
DESCRIPTIF INDICATIF DES EQUIPEMENTS INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE-VENTILATION-REFRIGERATION-CLIMATISATION-CONDITIONNEMENT D'AIR- PRODUCTION D'ECS
Bâtiment | N77 IRM
SOUS-STATION CHAUFFAGE URBAIN
N°Sous-Station | Nb échangeurs | Puissance estimée de l'échangeur installé (KW) | Puissance raccordée sur l'échangeur (KW)
SO (pris sur 224LT)
PRODUCTEUR Eau Chaude Sanitaire
Numéro de codification | Référence | Puissance de l'échangeur installé (KW)
CTA
Numéro de codification | Débit (m3/h) | Type de locaux desservis (chambres, blocs, locaux courants, …) | Emplacement de la CTA
| <10000 | CTA IRM 1 Aimant | RDC
| <10000 | CTA IRM 1 Annexe | RDC
| <10000 | CTA IRM 3 | RDC
| <10000 | CTA IRM 2 Aimant | RDC
| <10000 | CTA Loc. annexes IRM2 | RDC
à compléter
VMC
Numéro de codification | Débit (m3/h) si connu | Locaux desservis si autres que sanitaires | Emplacement de la VMC
à compléter
PRODUCTION DE FROID
Numéro de codification | Nom | Emplacement | Marque | Type | Date mise en service | Fluide réfrigérant | Puissance frigorifique | Puissance électrique | Emplacement condenseur
| Extérieur | IRM1 | TRANE | CGAX 052 SE LN | 2024 | R454B | 147 KW | 57 KW
| Extérieur | IRM2 | MITSUBISHI | NX2-G06-Y/S 0102 | 2024 | R407C | 93,1 KW | 30,25 KW
| Extérieur | IRM3 | TRANE | CGAX 035 | 2020 | R410A | 95 KW
APPAREILS INDEPENDANTS DE PRODUCTION-EMISSION DE CHALEUR
à combustion ou sans combustion, électrique, au gaz, ….
exemple: panneaux radiants électriques ou gaz, aérothermes gaz, tubes rayonnants gaz, tubes rayonnats à génération centralisée, cheminées…
Numéro de codification | Type | Locaux desservis | Emplacement

## N82 HAD
DESCRIPTIF INDICATIF DES EQUIPEMENTS INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE-VENTILATION-REFRIGERATION-CLIMATISATION-CONDITIONNEMENT D'AIR- PRODUCTION D'ECS
Bâtiment | N82 Saint Eynard HAD
SOUS-STATION CHAUFFAGE URBAIN
N°Sous-Station | Nb échangeurs | Puissance estimée de l'échangeur installé (KW) | Puissance raccordée sur l'échangeur (KW)
205LT | 1 | 268 | 190
PRODUCTEUR Eau Chaude Sanitaire
Numéro de codification | Référence | Puissance de l'échangeur installé (KW)
CTA
Numéro de codification | Débit (m3/h) | Type de locaux desservis (chambres, blocs, locaux courants, …) | Emplacement de la CTA
SO
VMC
Numéro de codification | Débit (m3/h) si connu | Locaux desservis si autres que sanitaires | Emplacement de la VMC
X3 | <10000
PRODUCTION DE FROID
Numéro de codification | Nom | Emplacement | Marque | Type | Date mise en service | Fluide réfrigérant | Puissance frigorifique | Puissance électrique | Emplacement condenseur
EQGFR10013 |  | Terrasse | CLIMAVENETA MITSUBISHI | NX2 G06 0182 | 2023 | R454B | 174 KW
APPAREILS INDEPENDANTS DE PRODUCTION-EMISSION DE CHALEUR
à combustion ou sans combustion, électrique, au gaz, ….
exemple: panneaux radiants électriques ou gaz, aérothermes gaz, tubes rayonnants gaz, tubes rayonnats à génération centralisée, cheminées…
Numéro de codification | Type | Locaux desservis | Emplacement

## N85 Les Ecrins
DESCRIPTIF INDICATIF DES EQUIPEMENTS INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE-VENTILATION-REFRIGERATION-CLIMATISATION-CONDITIONNEMENT D'AIR- PRODUCTION D'ECS
Bâtiment | N85 Les Ecrins
SOUS-STATION CHAUFFAGE URBAIN
N°Sous-Station | Nb échangeurs | Puissance estimée de l'échangeur installé (KW) | Puissance raccordée sur l'échangeur (KW)
217LT | 1 | 888 | 450
PRODUCTEUR Eau Chaude Sanitaire
Numéro de codification | Référence | Puissance de l'échangeur installé (KW) | Nombre de plaques installées
PLECS 10019 | Alfa Laval USV221D |  | 21
CTA
Numéro de codification | Débit (m3/h) | Type de locaux desservis (chambres, blocs, locaux courants, …) | Emplacement de la CTA
1 | >10000 |  | TERRASSE
VMC
Numéro de codification | Débit (m3/h) si connu | Locaux desservis si autres que sanitaires | Emplacement de la VMC
SO
PRODUCTION DE FROID
Numéro de codification | Nom | Emplacement | Marque | Type | Date mise en service | Fluide réfrigérant | Puissance frigorifique | Puissance électrique | Emplacement condenseur
EQGFR10017 | Unité Tiroir | Terrasse | TRANE | RTAD 085 | 2005 | R134A | 249 KW | 97 KW
APPAREILS INDEPENDANTS DE PRODUCTION-EMISSION DE CHALEUR
à combustion ou sans combustion, électrique, au gaz, ….
exemple: panneaux radiants électriques ou gaz, aérothermes gaz, tubes rayonnants gaz, tubes rayonnats à génération centralisée, cheminées…
Numéro de codification | Type | Locaux desservis | Emplacement

## N87 NPT
DESCRIPTIF INDICATIF DES EQUIPEMENTS INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE-VENTILATION-REFRIGERATION-CLIMATISATION-CONDITIONNEMENT D'AIR- PRODUCTION D'ECS
Bâtiment | N87 NPT
SOUS-STATION CHAUFFAGE URBAIN
N°Sous-Station | Nb échangeurs | Puissance estimée de l'échangeur installé (KW) | Puissance raccordée sur l'échangeur (KW)
depuis 1LT
PRODUCTEUR Eau Chaude Sanitaire
Numéro de codification | Référence | Puissance de l'échangeur installé (KW) | Nombres de plaques installées
| SPIREC | 277
CTA
Numéro de codification | Débit (m3/h) | Type de locaux desservis (chambres, blocs, locaux courants, …) | Emplacement de la CTA
CTA 101 | 11850 | vestiaires | sous sol
CTA 102 | 5450 | chambres mortuaire | sous sol
CTC 101 | 1330 | salle prélèvements | sous sol
CTA 103 | 2315 | médecine légale | sous sol
CTC 102 | 2930 | salles d'autopsie | sous sol
CTA 104 | 13730 | SAU-service d'acceueil d'urgences | RdCBas
CTA 105 | 18640 | SAU boxes | RdCBas
CTA 106 | 8010 | PC médical | RdCBas
CTA 107 | 7280 | unité de surveillance continue | RdCHaut
CTA 108 | 4040 | SRPR | RdCHaut
CTA 109 | 5070 | locaux divers | RdCHaut
CTA 110 | 10660 | PC médical/acceuil (commun avec PC médical niveau 1) | RdCHaut
CTC 103 | 8330 | réanimation unité 1.1 | RdCHaut
CTC 104 | 9400 | réanimation unité 1.2 | RdCHaut
CTC 105 | 8690 | réanimation unité 2.1 | RdCHaut
CTC 106 | 8550 | réanimation unité 2.2 | RdCHaut
CTC 107 | 9520 | réanimation unité 2 | niveau 1
CTC 108 | 15370 | réanimation unité 3 | niveau 1
CTC 109 | 17850 | réanimation unité 1 | niveau 1
CTC 110 | 17930 | unité de surveillance continue | niveau 1
CTA 111 | 4660 | locaux divers | niveau 1
CTA 112 | 3665 | locaux techniques electriques 3- 4 et 5 | niveau 3
PRODUCTION DE FROID
Numéro de codification | Nom | Emplacement | Marque | Type | Date mise en service | Fluide réfrigérant | Puissance frigorifique | Puissance électrique | Emplacement condenseur
| GF1 | N3 local technique | TRANE | RTWD250HE |  | R134a | 674KW | 496A | Terrasse toiture
| GF2 | N3 local technique | TRANE | RTWD250HE |  | R134a | 674KW | 496A | Terrasse toiture
| GF3 | N3 local technique | TRANE | RTWD250HE |  | R134a | 674KW | 496A | Terrasse toiture