## S01 Bâtiment Olympique
DESCRIPTIF INDICATIF DES EQUIPEMENTS INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE-VENTILATION-REFRIGERATION-CLIMATISATION-CONDITIONNEMENT D'AIR- PRODUCTION D'ECS
Bâtiment | S01 Bâtiment Olympique
SOUS-STATION CHAUFFAGE URBAIN
N°Sous-Station | Nb échangeurs | Puissance estimée de l'échangeur installé (KW) | Puissance raccordée sur l'échangeur (KW)
SO (alim depuis 149EC)
PRODUCTEUR Eau Chaude Sanitaire
Numéro de codification | Référence | Puissance de l'échangeur installé (KW) | Nombre de plaques installées
Remplacement le 11-2013
PLECS 30000 | Aquarus 657D |  | 57
CTA
Numéro de codification | Débit (m3/h) | Type de locaux desservis (chambres, blocs, locaux courants, …) | Emplacement de la CTA
| 23000 | Bâtiment
| 8000 | Bloc Op. | CTA 1-2-3-4
| 11500 | annexes blocs | CTA annexes
| 4000 | Bloc Op. | CTA Déshumidification
| 13300 | Bloc Op. | Caisson d'extraction
| < 10000 | Bâtiment tutelle | R+2
| 6000 | IRM CTA
| < 10000 | IRM UTA
| 4330 | Rhumato HDJ
| 2825 | Rhuma. salle d'intervention
| 6000 | Consultation R+2
| 1700 | CARDIO
| < 10000 | ex blocs blocs gynéco | TERRASSE
VMC
Numéro de codification | Débit (m3/h) si connu | Locaux desservis si autres que sanitaires | Emplacement de la VMC
X3 | <10000 | BATIMENT | TERRASSE
1 | <10000 | CUISINE | S/SOL
PRODUCTION DE FROID
Numéro de codification | Nom | Emplacement | Marque |  | Type | Date mise en service | Fluide réfrigérant | Puissance frigorifique | Puissance électrique | Emplacement condenseur
EQGFR30000 | GF1 | R-1 | TRANE |  | RTUB 214-EKR2015 | 2008 | R134A | 473 KW | 338 KW
EQGFR30001 | GF2 | R-1 | TRANE |  | RTUB 214-EKR2014 | 2008 | R134A | 473 KW | 338 KW
EQGFR30002 | GF3 | R-1 | TRANE |  | RTWA213 | 2008 | R134A | 337 KW
EQGFR30004 | OCB | ext. R-1 | CIAT |  | LDC 300 VO | 2016 | R410A | KW | 28,9 KW
APPAREILS INDEPENDANTS DE PRODUCTION-EMISSION DE CHALEUR
à combustion ou sans combustion, électrique, au gaz, ….
exemple: panneaux radiants électriques ou gaz, aérothermes gaz, tubes rayonnants gaz, tubes rayonnats à génération centralisée, cheminées…
Numéro de codification | Type | Locaux desservis | Emplacement

## S02 Gériatrie
DESCRIPTIF INDICATIF DES EQUIPEMENTS INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE-VENTILATION-REFRIGERATION-CLIMATISATION-CONDITIONNEMENT D'AIR- PRODUCTION D'ECS
Bâtiment | S02 Gériatrie
SOUS-STATION CHAUFFAGE URBAIN
N°Sous-Station | Nb échangeurs | Puissance estimée de l'échangeur installé (KW) | Puissance raccordée sur l'échangeur (KW)
SO (alim depuis 149EC)
PRODUCTEUR Eau Chaude Sanitaire
Numéro de codification | Référence | Puissance de l'échangeur installé (KW) | Nombre de plaques installées
PLECS 30003 | Alfa Laval ASV235C |  | 35
CTA
Numéro de codification | Débit (m3/h) | Type de locaux desservis (chambres, blocs, locaux courants, …) | Emplacement de la CTA
| > 10000 | BATIMENT | CTA Est
| > 10000 | BATIMENT | CTA OUEST
VMC
Numéro de codification | Débit (m3/h) si connu | Locaux desservis si autres que sanitaires | Emplacement de la VMC
NON
PRODUCTION DE FROID
Numéro de codification | Nom | Emplacement | Marque | Type | Date mise en service | Fluide réfrigérant | Puissance frigorifique | Puissance électrique | Emplacement condenseur
|  | Terrasse | CIAT | LDR 1350R | 2021 | R32 | KW | 144 KW
APPAREILS INDEPENDANTS DE PRODUCTION-EMISSION DE CHALEUR
à combustion ou sans combustion, électrique, au gaz, ….
exemple: panneaux radiants électriques ou gaz, aérothermes gaz, tubes rayonnants gaz, tubes rayonnats à génération centralisée, cheminées…
Numéro de codification | Type | Locaux desservis | Emplacement

## S05-6-7 Ecoles
DESCRIPTIF INDICATIF DES EQUIPEMENTS INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE-VENTILATION-REFRIGERATION-CLIMATISATION-CONDITIONNEMENT D'AIR- PRODUCTION D'ECS
Bâtiment | S05-06-07 Ecoles
SOUS-STATION CHAUFFAGE URBAIN
N°Sous-Station | Nb échangeurs | Puissance estimée de l'échangeur installé (KW) | Puissance raccordée sur l'échangeur (KW)
SO (alim depuis 149EC)
PRODUCTEUR Eau Chaude Sanitaire
Numéro de codification | Référence | Puissance de l'échangeur installé (KW) | Nombre de plaques installées
CTA
Numéro de codification | Débit (m3/h) | Type de locaux desservis (chambres, blocs, locaux courants, …) | Emplacement de la CTA
| 6000 | Ecole Amphi
VMC
Numéro de codification | Débit (m3/h) si connu | Locaux desservis si autres que sanitaires | Emplacement de la VMC
X4 | <10000 |  | TERRASSE
PRODUCTION DE FROID
Numéro de codification | Nom | Emplacement | Marque | Type | Date mise en service | Fluide réfrigérant | Puissance frigorifique | Puissance électrique | Emplacement condenseur
SO
APPAREILS INDEPENDANTS DE PRODUCTION-EMISSION DE CHALEUR
à combustion ou sans combustion, électrique, au gaz, ….
exemple: panneaux radiants électriques ou gaz, aérothermes gaz, tubes rayonnants gaz, tubes rayonnats à génération centralisée, cheminées…
Numéro de codification | Type | Locaux desservis | Emplacement

## S08 CHAUFFERIE
DESCRIPTIF INDICATIF DES EQUIPEMENTS INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE-VENTILATION-REFRIGERATION-CLIMATISATION-CONDITIONNEMENT D'AIR- PRODUCTION D'ECS
Bâtiment | S08 CHAUFFERIE
SOUS-STATION CHAUFFAGE URBAIN
N°Sous-Station | Nb échangeurs | Puissance estimée de l'échangeur installé (KW) | Puissance raccordée sur l'échangeur (KW)
149EC | 4 | 9100 | 6900
PRODUCTEUR Eau Chaude Sanitaire
Numéro de codification | Référence | Puissance de l'échangeur installé (KW)
SO
CTA
Numéro de codification | Débit (m3/h) | Type de locaux desservis (chambres, blocs, locaux courants, …) | Emplacement de la CTA
NON
VMC
Numéro de codification | Débit (m3/h) si connu | Locaux desservis si autres que sanitaires | Emplacement de la VMC
NON
PRODUCTION DE FROID
Numéro de codification | Nom | Emplacement | Marque | Type | Date mise en service | Fluide réfrigérant | Puissance frigorifique | Puissance électrique | Emplacement condenseur
NON
APPAREILS INDEPENDANTS DE PRODUCTION-EMISSION DE CHALEUR
à combustion ou sans combustion, électrique, au gaz, ….
exemple: panneaux radiants électriques ou gaz, aérothermes gaz, tubes rayonnants gaz, tubes rayonnats à génération centralisée, cheminées…
Numéro de codification | Type | Locaux desservis | Emplacement
SO

## S14 Crèche
DESCRIPTIF INDICATIF DES EQUIPEMENTS INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE-VENTILATION-REFRIGERATION-CLIMATISATION-CONDITIONNEMENT D'AIR- PRODUCTION D'ECS
Bâtiment | S14 Crèche
SOUS-STATION CHAUFFAGE URBAIN
N°Sous-Station | Nb échangeurs | Puissance estimée de l'échangeur installé (KW) | Puissance raccordée sur l'échangeur (KW)
SO (alim depuis 149EC)
PRODUCTEUR Eau Chaude Sanitaire
Numéro de codification | Référence | Puissance de l'échangeur installé (KW)
Uranus type
CTA
Numéro de codification | Débit (m3/h) | Type de locaux desservis (chambres, blocs, locaux courants, …) | Emplacement de la CTA
NON
à compléter
VMC
Numéro de codification | Débit (m3/h) si connu | Locaux desservis si autres que sanitaires | Emplacement de la VMC
NON
PRODUCTION DE FROID
Numéro de codification | Nom | Emplacement | Marque | Type | Date mise en service | Fluide réfrigérant | Puissance frigorifique | Puissance électrique | Emplacement condenseur
NON
APPAREILS INDEPENDANTS DE PRODUCTION-EMISSION DE CHALEUR
à combustion ou sans combustion, électrique, au gaz, ….
exemple: panneaux radiants électriques ou gaz, aérothermes gaz, tubes rayonnants gaz, tubes rayonnats à génération centralisée, cheminées…
Numéro de codification | Type | Locaux desservis | Emplacement

## S18 Blanchisserie
DESCRIPTIF INDICATIF DES EQUIPEMENTS INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE-VENTILATION-REFRIGERATION-CLIMATISATION-CONDITIONNEMENT D'AIR- PRODUCTION D'ECS
Bâtiment | S18 Blanchisserie
SOUS-STATION CHAUFFAGE URBAIN
N°Sous-Station | Nb échangeurs | Puissance estimée de l'échangeur installé (KW) | Puissance raccordée sur l'échangeur (KW)
SO (alim depuis 149EC)
PRODUCTEUR Eau Chaude Sanitaire
Numéro de codification | Référence | Puissance de l'échangeur installé (KW)
Uranus type
CTA
Numéro de codification | Débit (m3/h) | Type de locaux desservis (chambres, blocs, locaux courants, …) | Emplacement de la CTA
| 50205 |  | CTA 1
| 3650 |  | CTA 2
| 15550 |  | CTA 3
| 5935 |  | CTA 4
| 13600 |  | CTA 5
| 1600 |  | CTA 6
| 6300 |  | CTA 7
CTA 8
VMC
Numéro de codification | Débit (m3/h) si connu | Locaux desservis si autres que sanitaires | Emplacement de la VMC
2 | <10000
PRODUCTION DE FROID
Numéro de codification | Nom | Emplacement | Marque | Type | Date mise en service | Fluide réfrigérant | Puissance frigorifique | Puissance électrique | Emplacement condenseur
NON
APPAREILS INDEPENDANTS DE PRODUCTION-EMISSION DE CHALEUR
à combustion ou sans combustion, électrique, au gaz, ….
exemple: panneaux radiants électriques ou gaz, aérothermes gaz, tubes rayonnants gaz, tubes rayonnats à génération centralisée, cheminées…
Numéro de codification | Type | Locaux desservis | Emplacement

## S20 UCP
DESCRIPTIF INDICATIF DES EQUIPEMENTS INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE-VENTILATION-REFRIGERATION-CLIMATISATION-CONDITIONNEMENT D'AIR- PRODUCTION D'ECS
Bâtiment | S20 UCP
SOUS-STATION CHAUFFAGE URBAIN
N°Sous-Station | Nb échangeurs | Puissance estimée de l'échangeur installé (KW) | Puissance raccordée sur l'échangeur (KW)
SO (alim depuis 149EC)
PRODUCTEUR Eau Chaude Sanitaire
Numéro de codification | Référence | Puissance de l'échangeur installé (KW) | Nombres de plaques installées
PLECS 30004 | Alfa Laval UCV229D |  | 29
CTA
Numéro de codification | Débit (m3/h) | Type de locaux desservis (chambres, blocs, locaux courants, …) | Emplacement de la CTA
| 25900 | UCP CTA 0/5° | TERRASSE
| 40000 | UCP CTA 19° | TERRASSE
| <10000 | CUISINE ESSAI | 1er ET,
| <10000 | CTA AGRAND | TERRASSE
à compléter
VMC
Numéro de codification | Débit (m3/h) si connu | Locaux desservis si autres que sanitaires | Emplacement de la VMC
à compléter
PRODUCTION DE FROID
Numéro de codification | Nom | Emplacement | Marque | Type | Date mise en service | Fluide réfrigérant | Puissance frigorifique | Puissance électrique | Emplacement condenseur
EQGFR30005 | Prod EG CTA 10°C | Ext. R+1 | TRANE | ECGAM 090 | 2017 | R407C | 144 KW
EQGFR30006 | Prod EG CTA 10°C | Ext. R+1 | TRANE | ECGAM 090 | 2017 | R407C | 144 KW
EQGFR30007 | Prod EG CTA 19°C | Ext. R+1 | TRANE | CGAN 600 | 2005 | R407C | 157 KW
| cellule froid | terrasse R+1 | FRIGINOX |  | 2000 | R404A | 45 KW | 14 KW
| cellule froid | terrasse R+1 | FRIGINOX | UM250MT/S | 2005 | R404A | 45 KW | 14 KW
| cellule froid | terrasse R+1 | FRIGINOX | UM250MT/S | 2005 | R404A | 45 KW | 14 KW
| cellule froid | terrasse R+1 | FRIGINOX | UM250MT/S | 2005 | R404A | 45 KW | 14 KW
| cellule froid | terrasse R+1 | FRIGINOX | UM250MT/S | 2005 | R404A | 45 KW | 14 KW
| cellule froid | terrasse R+1 | FRIGINOX | UM250MT/S | 2005 | R404A | 45 KW | 14 KW
|  | terrasse R+1 | PROFROID | GC3/CR4SHD60ZC | 2005 | R404A | 146 KW | 45 KW
|  | terrasse R+1 | PROFROID | AH4M03 16P | 2010 | R404A | 80 KW
APPAREILS INDEPENDANTS DE PRODUCTION-EMISSION DE CHALEUR
à combustion ou sans combustion, électrique, au gaz, ….
exemple: panneaux radiants électriques ou gaz, aérothermes gaz, tubes rayonnants gaz, tubes rayonnats à génération centralisée, cheminées…
Numéro de codification | Type | Locaux desservis | Emplacement

## S22 IDR
DESCRIPTIF INDICATIF DES EQUIPEMENTS INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE-VENTILATION-REFRIGERATION-CLIMATISATION-CONDITIONNEMENT D'AIR- PRODUCTION D'ECS
Bâtiment | S22 IDR
SOUS-STATION CHAUFFAGE URBAIN
N°Sous-Station | Nb échangeurs | Puissance estimée de l'échangeur installé (KW) | Puissance raccordée sur l'échangeur (KW)
SO (alim depuis 149EC)
PRODUCTEUR Eau Chaude Sanitaire
Numéro de codification | Référence | Puissance de l'échangeur installé (KW) | Nombre de plaques installées
PLECS 30005 | Charot M-25 |  | 25
PLECS 30006 | Charot PX Méga |  | 45 | Balnéo
CTA
Numéro de codification | Débit (m3/h) | Type de locaux desservis (chambres, blocs, locaux courants, …) | Emplacement de la CTA
| 4800 / 5000 | IDR Balnéo
| > 10000 | LOCAL S205
| > 10000 | LOCAL S204
| > 10000 | LOCAL S211
à compléter
VMC
Numéro de codification | Débit (m3/h) si connu | Locaux desservis si autres que sanitaires | Emplacement de la VMC
à compléter
PRODUCTION DE FROID
Numéro de codification | Nom | Emplacement | Marque |  | Type | Date mise en service | Fluide réfrigérant | Puissance frigorifique | Puissance électrique | Emplacement condenseur
EQGFR30010 |  |  | CIAT |  | Aquaciat Power 1220V-1 | 2009 | R410A | 371 kw | 113 KW
EQGFR30011 |  |  | CLIMAVENETA MITSUBISHI |  | NX2 G06 0374T | 2021 | R454B | 347 kw | 164 KW
APPAREILS INDEPENDANTS DE PRODUCTION-EMISSION DE CHALEUR
à combustion ou sans combustion, électrique, au gaz, ….
exemple: panneaux radiants électriques ou gaz, aérothermes gaz, tubes rayonnants gaz, tubes rayonnats à génération centralisée, cheminées…
Numéro de codification | Type | Locaux desservis | Emplacement

## S24 CGS 2
DESCRIPTIF INDICATIF DES EQUIPEMENTS INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE-VENTILATION-REFRIGERATION-CLIMATISATION-CONDITIONNEMENT D'AIR- PRODUCTION D'ECS
Bâtiment | S24 Gériatrie 2
SOUS-STATION CHAUFFAGE URBAIN
N°Sous-Station | Nb échangeurs | Puissance estimée de l'échangeur installé (KW) | Puissance raccordée sur l'échangeur (KW)
SO (alim depuis 149EC)
PRODUCTEUR Eau Chaude Sanitaire
Numéro de codification | Référence | Puissance de l'échangeur installé (KW) | Nombre de plaques installées
R+2 | ALPHA LAVAL FI8055 ID | 300KW | 55
Sous-sol | ALPHA LAVAL 660KW IS SP ID | 660KW | 81
CTA
Numéro de codification | Débit (m3/h) | Type de locaux desservis (chambres, blocs, locaux courants, …) | Emplacement de la CTA
CTA02 | 10866 | zone centrale | local technique 4éme
CTA03 | 4909 | hebergement zone SUD | local technique 4éme
CTA04 | 7292 | hebergement zone NORD | local technique 4éme
VMC
Numéro de codification | Débit (m3/h) si connu | Locaux desservis si autres que sanitaires | Emplacement de la VMC
| 750 | ZS-010,sanitaires,ZS-020 | sous/sol
| 1500 | laverie | toiture
| 1716 | locaux à pollution spécifiques | toiture
PRODUCTION DE FROID
Numéro de codification | Nom | Emplacement | Marque | Type | Date mise en service | Fluide réfrigérant | Puissance frigorifique | Puissance électrique | Emplacement condenseur
| GF1 | Terrasse | BLUEBOX | TETRIS2 A | 2017-12-01 | R410A | 215 | 196 | toiture
| GF2 | Terrasse | BLUEBOX | TETRIS2 A | 2017-12-01 | R410A | 215 | 196 | toiture