## V01 CH Voiron
DESCRIPTIF INDICATIF HOPITAL VOIRON EQUIPEMENTS DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE-VENTILATION-REFRIGERATION-CLIMATISATION-CONDITIONNEMENT D'AIR- PRODUCTION D'ECS
Bâtiment | V01 - HÔPITAL DE VOIRON
Chaudières
Numéro de codification | Nom | Marque | Type | Emplacement | Puissance
| Chaudière 1 (gaz) | BOSCH | UTL 14 avec récupérateur | ENE-N01-T-9025 | 1600 KW
| Chaudière 2 (gaz) | BOSCH | UTL 14 avec récupérateur | ENE-N01-T-9025 | 1600 KW
| Chaudière (mixte) | BOSCH | UTL 14 | ENE-N01-T-9025 | 1600 KW
Bruleurs
Numéro de codification | Nom | Marque | Type | Emplacement | Puissance
| Bruleur 1 (gaz) | WEISHAUPT | WM-G20/3 ZM-LN | ENE-N01-T-9025 | 1600 KW
| Bruleur 2 (gaz) | WEISHAUPT | WM-G20/3 ZM-LN | ENE-N01-T-9025 | 1600 KW
| Bruleur 3 (mixte) | WEISHAUPT | WM-GL20/3-A ZM-T | ENE-N01-T-9025 | 1600 KW
Cheminée
Numéro de codification | Nom | Marque | Type | Quantité | Emplacement
| Cheminée multiconduit | BEIRENS |  |  | ENE-N01-T-9025
| Conduit de fumée chaudières | BEIRENS | Ø700 inox 316L | 1
| Conduits de fumée GE | BEIRENS | Ø450 inox 304L | 2
Producteur Eau Chaude Sanitaire
Numéro de codification | Marque | Type | Emplacement | Puissance de l'échangeur installé (KW)
| SPIREC | SPI900I2172.5 | TEC-N01-T9023 | 900
Traitement anti-tartre
Numéro de codification | Marque | Type | Emplacement
| WATERCAT | OCC/K30 | TEC-N01-T9024
CTA
Numéro de codification | Repère | Marque | Type | Emplacement de la CTA | Débit (m3/h) | Type de locaux desservis (chambres, blocs, locaux courants, …)
| CTA 01 | CIAT | CLIMACIAT airaccess 5 | TEC-N01-T9024 | 1900 | ST Biomédical
| CTA 02 | CIAT | CLIMACIAT airaccess 25 | TEC-N01-T9023 | 6600 | Vestiaires
| CTA 03 | CIAT | FLOWAY vertical 2000 | TEC-N01-9019 | 2300 | Magasin
| CTA 04 | CIAT | CLIMACIAT airaccess 5 | TEC-N01-T9024 | 2000 | Archives - Locaux techniques
| CTA 06 | CIAT | CLIMACIAT airaccess 10 | TEC-N01-T9023 | 2800 | Pharmacie
| CTA 07 | CIAT | CLIMACIAT airaccess 5 | TEC-N01-T9024 | 1900 | Laboratoires
| CTA 09 | CIAT | CLIMACIAT airaccess 15 | TEC-N01-T9024 | 4500 | Urgences
| CTA 10 | CIAT | CLIMACIAT airaccess 10 | TEC-N01-T9023 | 4000 | Consultations
| CTA 11 | CIAT | CLIMACIAT airaccess 10 | TEC-N01-T9024 | 2200 | Oncologie
| CTA 12 | CIAT | CLIMACIAT airaccess 10 | TEC-N01-T9023 | 2800 | Annexes imagerie
| CTA 13 | CIAT | CLIMACIAT airaccess 5 | TEC-N01-T9023 | 1900 | Imagerie
| CTA 14 | CIAT | CLIMACIAT airaccess 10 | TEC-N01-T9023 | 2800 | IRM
| CTA 16 | CIAT | CLIMACIAT airclean 25 CLIMACIAT airaccess 15 | TEC-N2-2500 | 8800 | Annexes blocs
| CTA 17 | CIAT | CLIMACIAT airclean 20 | TEC-N2-2500 | 7400 | SSPI
| CTA 18 | CIAT | CLIMACIAT airtech 10 CLIMACIAT airaccess 10 | TEC-N2-2500 | 2800 | USIC
| CTA 20 | CIAT | CLIMACIAT airaccess 10 | TEC-N2-2500 | 3500 | Clinique, Chir Amb
| CTA 21 | CIAT | CLIMACIAT airclean 20 CLIMACIAT airaccess 20 | TEC-N2-2500 | 6400 | Bloc Obstétriques
| CTA 22 | ALDES | VEX550-C4 | HEB-N01-T9001-2 | 2400 | Hebergement A
| CTA 23 | ALDES | VEX550-C4 | HEB-N01-T9001-2 | 2100 | Hebergement B
| CTA 24 | ALDES | VEX550-C4 | HEB-N01-T9005-2 | 2100 | Hebergement C
| CTA 25 | ALDES | VEX550-C4 | HEB-N01-T9005-2 | 2400 | Hebergement D
| CTA 26 | CIAT | CLIMACIAT airclean 20 | HEB-N01-T9001-1 | 5400 | Communs A/B
| CTA 27 | CIAT | CLIMACIAT airclean 20 | HEB-N01-T9005-1 | 6900 | Communs C/D
| CTA 28 | CIAT | CLIMACIAT airaccess 15 | HEB-N01-T9001-1 | 4700 | Hall
| CTA 29 | CIAT | CLIMACIAT airaccess 10 | HEB-N01-T9001-1 | 8000 | Restauration
| CTA 30 | CIAT | CLIMACIAT airaccess 10 | HEB-N01-T9005 | 2200 | Salle polyvalente
| CTA 31 | CIAT | CLIMACIAT airaccess 5 | HEB-N01-T9005 | 600 | Zone mortuaire
| CTA 32 | CIAT | CLIMACIAT airaccess 5 | HEB-N01-T9005 | 800 | Locaux techniques
| CTA 33 | CIAT | CLIMACIAT airclean 45 | TEC-N2-2500 | 11000 | Circulation Blocs
| CTA 34 | CIAT | CLIMACIAT airclean 20 CLIMACIAT airaccess 15 | TEC-N2-2500 | 6800 | Pré- traitement blocs
| CTA 35 | CIAT | CLIMACIAT airclean 20 CLIMACIAT airaccess 15 | TEC-N2-2500 | 6800 | Pré- traitement blocs
VMC
Numéro de codification | Marque | Type | Débit (m3/h) | Locaux desservis si autres que sanitaires | Emplacement de la VMC
| ALDES | EASYVEC 5000 IP | 3600 | Déchets sous sol TEC | Toiture TEC
| ALDES | EASYVEC COMPACT 2000 | 1200 | Communs AB HEB | Toiture HEB
| ALDES | EASYVEC 4000 IP | 2200 | Communs CD HEB | Toiture HEB
| ALDES | EASYVEC COMPACT 1000 | 600 | Déchets 1007 | Toiture HEB
| ALDES | EASYVEC COMPACT 300 | 300 | Déchets 2007 | Toiture HEB
| ALDES | EASYVEC COMPACT 2000 | 1500 | Laverie | Toiture HEB
Extracteurs désenfumage
Numéro de codification | Repére | Débit (m3/h) | Marque | Type | Emplacement
| EXD DSF PT 30 | 8640 | SAFTAIR | CAISSON DOF 355 A F400/120 HL | Toiture TEC
| EXT DSF PT 32 | 12960 | SAFTAIR | CAISSON DOF 355 A F400/120 HL | Toiture TEC
| EXT DSF PT 12 | 8640 | SAFTAIR | CAISSON DOF 355 A F400/120 HL | Toiture TEC
| EXT DSF PT 34a | 8640 | SAFTAIR | CAISSON DOF 355 A F400/120 HL | Toiture TEC
| EXT DSF PT 33a | 17280 | SAFTAIR | CAISSON DOF 450 A F400/120 HL | Toiture TEC
| EXT DSF PT 27 | 8640 | SAFTAIR | CAISSON DOF 315 A F400/120 HL | Toiture TEC
| EXT DSF PT 26 | 8640 | SAFTAIR | CAISSON DOF 315 A F400/120 HL | Toiture TEC
| EXT DSF PT 25 | 8640 | SAFTAIR | CAISSON DOF 315 A F400/120 HL | Toiture TEC
| EXT DSF PT 24 | 8640 | SAFTAIR | CAISSON DOF 315 A F400/120 HL | Toiture TEC
| EXT DSF PT 23 | 17280 | SAFTAIR | CAISSON DOF 450 A F400/120 HL | Toiture TEC
| EXT DSF PT 22 | 8640 | SAFTAIR | CAISSON DOF 355 A F400/120 HL | Toiture TEC
| EXT DSF PT 21 | 17280 | SAFTAIR | CAISSON DOF 450 R F400/120 HL | Toiture TEC
| EXT DSF PT 19 | 8640 | SAFTAIR | CAISSON DOF 355 A F400/120 HL | Toiture TEC
| EXT DSF PT 18 | 17280 | SAFTAIR | CAISSON DOF 450 A F400/120 HL | Toiture TEC
| EXT DSF PT 17 | 8640 | SAFTAIR | CAISSON DOF 355 A F400/120 HL | Toiture TEC
| EXT DSF PT 16 | 8640 | SAFTAIR | CAISSON DOF 315 A F400/120 HL | Toiture TEC
| EXT DSF PT 15 | 8640 | SAFTAIR | CAISSON DOF 355 A F400/120 HL | Toiture TEC
| EXT DSF PT 14 | 8640 | SAFTAIR | CAISSON DOF 355 A F400/120 HL | Toiture TEC
| EXT DSF PT 13 | 8640 | SAFTAIR | CAISSON DOF 315 A F400/120 HL | Toiture TEC
| EXT DSF PT 11 | 8640 | SAFTAIR | CAISSON DOF 355 A F400/120 HL | Toiture TEC
| EXT DSF PT 10 | 17280 | SAFTAIR | CAISSON DOF 450 A F400/120 HL | Toiture TEC
| EXT DSF PT 09 | 17280 | SAFTAIR | CAISSON DOF 400 A F400/120 HL | Toiture TEC
| EXT DSF PT 34 | 8640 | SAFTAIR | CAISSON DOF 355 A F400/120 HL | Toiture TEC
| EXT DSF PT 29 | 8640 | SAFTAIR | CAISSON DOF 355 A F400/120 HL | Toiture TEC
| EXT DSF PT 31 | 17280 | SAFTAIR | CAISSON DOF 450 A F400/120 HL | Toiture TEC
| EXT DSF PT 33 | 17280 | SAFTAIR | CAISSON DOF 450 A F400/120 HL | Toiture TEC
| EXT DSF PT 28 | 8640 | SAFTAIR | CAISSON DOF 355 A F400/120 HL | Toiture TEC
| EXT DSF PT 06 | 8640 | SAFTAIR | CAISSON DOF 355 A F400/120 HL | Toiture TEC
| EXT DSF PT 05 | 8640 | SAFTAIR | CAISSON DOF 355 A F400/120 HL | Toiture TEC
| EXT DSF PT 08 | 8640 | SAFTAIR | CAISSON DOF 315 A F400/120 HL | Toiture TEC
| EXT DSF PT 07 | 8640 | SAFTAIR | CAISSON DOF 355 A F400/120 HL | Toiture TEC
| EXT DSF PT 04 | 17280 | SAFTAIR | CAISSON DOF 450 A F400/120 HL | Toiture TEC
| EXT DSF PT 03 | 8640 | SAFTAIR | CAISSON DOF 315 A F400/120 HL | Toiture TEC
| EXT DSF PT 02 | 8640 | SAFTAIR | CAISSON DOF 355 A F400/120 HL | Toiture TEC
| EXT DSF PT 01 | 8640 | SAFTAIR | CAISSON DOF 315 A F400/120 HL | Toiture TEC
| EXT DSF HEB 04 | 8640 | SAFTAIR | CAISSON DOF 355 A F400/120 HL | Toiture HEB
| EXT DSF HEB 01 | 8640 | SAFTAIR | CAISSON DOF 315 A F400/120 HL | Toiture HEB
| EXT DSF HEB 02 | 8640 | SAFTAIR | CAISSON DOF 315 A F400/120 HL | Toiture HEB
| EXT DSF HEB 03 | 8640 | SAFTAIR | CAISSON DOF 355 A F400/120 HL | Toiture HEB
| EXT DSF HEB 05 | 17280 | SAFTAIR | CAISSON DOF 450 A F400/120 HL | Toiture HEB
| EXT DSF HEB 11 | 17280 | SAFTAIR | CAISSON DOF 450 A F400/120 HL | Toiture HEB
| EXT DSF HEB 13 | 17280 | SAFTAIR | CAISSON DOF 450 A F400/120 HL | Toiture HEB
| EXT DSF HEB 14 | 8640 | SAFTAIR | CAISSON DOF 355 A F400/120 HL | Toiture HEB
| EXT DSF HEB 19 | 8640 | SAFTAIR | CAISSON DOF 355 A F400/120 HL | Toiture HEB
| EXT DSF HEB 20 | 8640 | SAFTAIR | CAISSON DOF 355 A F400/120 HL | Toiture HEB
| EXT DSF HEB 21 | 8640 | SAFTAIR | CAISSON DOF 315 A F400/120 HL | Toiture HEB
| EXT DSF HEB 22 | 8640 | SAFTAIR | CAISSON DOF 315 A F400/120 HL | Toiture HEB
| EXT DSF HEB 23 | 8640 | SAFTAIR | CAISSON DOF 355 A F400/120 HL | Toiture HEB
| EXT DSF HEB 24 | 8640 | SAFTAIR | CAISSON DOF 355 A F400/120 HL | Toiture HEB
| EXT DSF HEB 15 | 17280 | SAFTAIR | CAISSON DOF 450 A F400/120 HL | Toiture HEB
| EXT DSF HEB 16 | 8640 | SAFTAIR | CAISSON DOF 315 A F400/120 HL | Toiture HEB
| EXT DSF HEB 17 | 8640 | SAFTAIR | CAISSON DOF 315 A F400/120 HL | Toiture HEB
| EXT DSF HEB 18 | 17280 | SAFTAIR | CAISSON DOF 450 A F400/120 HL | Toiture HEB
| EXT DSF HEB 06 | 17280 | SAFTAIR | CAISSON DOF 450 A F400/120 HL | Toiture HEB
| EXT DSF HEB 07 | 8640 | SAFTAIR | CAISSON DOF 355 A F400/120 HL | Toiture HEB
| EXT DSF HEB 10 | 8640 | SAFTAIR | CAISSON DOF 355 A F400/120 HL | Toiture HEB
| EXT DSF HEB 12 | 8640 | SAFTAIR | CAISSON DOF 355 A F400/120 HL | Toiture HEB
| EXT DSF HEB 08 | 8640 | SAFTAIR | CAISSON DOF 315 A F400/120 HL | Toiture HEB
| EXT DSF HEB 09 | 17280 | SAFTAIR | CAISSON DOF 450 A F400/120 HL | Toiture HEB
| AND ESC 01 | 4190 | SAFTAIR | CAISSON CT 10/09 HL | Toiture TEC
| EXT CUISSON | 3000 | SAFTAIR | CAISSON DOF 250 R F400/120 HL | Toiture HEB
Production de froid
Numéro de codification | Nom | Emplacement | Marque |  | Type |  | Date mise en service | Fluide réfrigérant | Puissance frigorifique | Puissance électrique | Emplacement condenseur
| Groupe froid 1 | Pole energie | TRANE |  | RTAF 175 XE XLN |  | 2021-03-23 | R134A | 630 kW | 195 KW | -
| Groupe froid 2 | Pole energie | TRANE |  | RTAF 175 XE XLN |  | 2021-03-25 | R134A | 630 kW | 195 KW | -
| Groupe froid 3 | Pole energie | TRANE |  | RTAF 175 XE XLN |  |  | R134A | 630 kW | 195 KW | -
Ventilo-convecteurs et casettes
Numéro de codification | Repère | Marque | Type | Locaux desservis |  | Quantité
|  | CIAT | C-LINE 600 624 HEE 4V | 9071 | PCR | 1
|  | CIAT | C-LINE 600 624 HEE 4V | 9110 | Bactériologie | 1
|  | CIAT | MAJOR LINE 204P HEE CH41 4T | 9037 | Stockage | 2
|  | CIAT | C-LINE 600 624 HEE 4V | 9038 | Lin. Stock. Rayonn. | 5
|  | CIAT | CFLINE 04B HEE H STD PD200 4T | 9038 |  | 2
|  | CIAT | C-LINE 600 624 HEE 4V | 9070 | Laboratoires | 12
|  | CIAT | C-LINE 600 624 HEE 4V | 0222b | Contrôle IRM | 1
|  | CIAT | C-LINE 600 624 HEE 4V | 0230 | Contrôle SCAN | 1
|  | CIAT | C-LINE 600 624 HEE 4V | 0432 | Contrôle SCAN | 1
|  | CIAT | CF LINE62B HEE H STD PD200 2T | 0229 | Scanner | 1
|  | CIAT | CF LINE62B HEE H STD PD200 2T | 0236 | Scanner | 1
|  | CIAT | CF LINE34C HEE H STD PD200 4T | 0231 | Echographie 1 | 1
|  | CIAT | CF LINE34C HEE H STD PD200 4T | 0232 | Echographie 1 | 1
|  | CIAT | C-LINE 600 634 HEE 4V | 0233 | Echographie URG | 1
|  | CIAT | C-LINE 600 634 HEE 4V | 0234 | Cone Beam | 1
|  | CIAT | CF LINE34C HEE H STD PD200 4T | 0251 | Radio | 1
|  | CIAT | CF LINE34C HEE H STD PD200 4T | 0254 | Salle capteur plan 1 | 1
|  | CIAT | CF LINE34C HEE H STD PD200 4T | 0258 | Salle capteur plan 2 | 1
|  | CIAT | MAJOR LINE 402M HEE NCH41 2T | 0220 | LT IRM | 1
|  | CIAT | MAJOR LINE 402M HEE NCH41 2T | 0242 | LT IRM | 1
|  | CIAT | C-LINE 600 624 HEE 4V | 0275 | Préparation soins | 1
|  | CIAT | C-LINE 600 624 HEE 4V | 0295 | Préparation soins | 1
|  | CIAT | C-LINE 600 624 HEE 4V | 0399 | Préparation soins | 1
|  | CIAT | C-LINE 600 624 HEE 4V | 351 | Préparation soins | 1
|  | CIAT | C-LINE 600 932 HEE 4V | 0005 | Cafeteria / Boutique | 1
|  | CIAT | C-LINE 600 624 HEE 4V | 1234 | Préparation soins | 1
|  | CIAT | C-LINE 600 624 HEE 4V | 1245 | Préparation soins | 1
|  | CIAT | C-LINE 600 624 HEE 4V | 1338 | Préparation soins | 1
|  | CIAT | C-LINE 600 624 HEE 4V | 1367 | Préparation soins | 1
|  | CIAT | C-LINE 600 634 HEE 4V | 1375 | Office alimentaire | 1
|  | CIAT | C-LINE 600 932 HEE 4V | 1006 | Office alimentaire | 2
|  | CIAT | C-LINE 600 622 HEE 4V | 1031 | Préparation soins | 1
|  | CIAT | C-LINE 600 622 HEE 4V | 1079 | Préparation soins | 1
|  | CIAT | C-LINE 600 622 HEE 4V | 1118 | Préparation soins | 1
|  | CIAT | C-LINE 600 622 HEE 4V | 1123b | Préparation soins | 1
|  | CIAT | C-LINE 600 622 HEE 4V | 1161 | Préparation soins | 1
|  | CIAT | C-LINE 600 622 HEE 4V | 2087 | Préparation soins | 1
|  | CIAT | C-LINE 600 622 HEE 4V | 2048 | Préparation soins | 1
|  | CIAT | C-LINE 600 622 HEE 4V | 2124 | Préparation soins | 1
|  | CIAT | C-LINE 600 622 HEE 4V | 2158 | Préparation soins | 1
|  | CIAT | C-LINE 600 932 HEE 4V | 2006 | Office remise temp. | 2
|  | CIAT | C-LINE 900 932 HEE 4V | 0052 | Préparation | 1
|  | CIAT | C-LINE 900 932 HEE 4V | 9005 | Salle préparation | 1
|  | CIAT | C-LINE 900 932 HEE 4V | 9006 | Salle présentation | 1
|  | CIAT | C-LINE 900 932 HEE 4V | 9007 | Salle de conservation | 1
Poutres climatiques
Numéro de codification | Repère | Marque | Type | Locaux desservis |  | Quantité
|  | HALTON | RE6/A-1200-1000-R2N,TC=H RE6/A-1200-1000-R2N,TC=H | 0209 | PC Sécurité | 2
|  | HALTON | RE6/C-1200-1000-R2N,TC=H | 0004 | Standard | 1
|  | HALTON | RE6/A-1800-1600-R2N,TC=H | 0007 | Hébergement LC bureaux | 1
|  | HALTON | RE6/A-1800-1600-R2N,TC=H | 0008 | Hébergement LC bureaux | 1
|  | HALTON | RE6/A-1800-1600-L2N,TC=H | 0009 | Hébergement LC bureaux | 1
|  | HALTON | RE6/A-1800-1600-L2N,TC=H | 0010 | Hébergement LC bureaux | 1
|  | HALTON | RE6/C-2400-2200-L2N,TC=H | 0202 | Facturation | 2
|  | HALTON | RE6/C-1200-1000-L2N,TC=H | 0203-1 | Accueil/Admissions | 1
|  | HALTON | RE6/C-1200-1000-L2N,TC=H | 0203-2 | Accueil/Admissions | 1
|  | HALTON | RE6/C-1200-1000-L2N,TC=H | 0203-3 | Accueil/Admissions | 1
|  | HALTON | RE6/C-1200-1000-L2N,TC=H | 0203-4 | Accueil/Admissions | 1
|  | HALTON | RE6/C-1200-1000-L2N,TC=H | 0203-5 | Accueil/Admissions | 1
|  | HALTON | RE6/D-2400-2200-R2N,TC=H | 0210 | Attente radiologie conv. | 1
|  | HALTON | RE6/A-2400-2200-R2N,TC=H RE6/A-2400-2200-L2N,TC=H | 0210a | Attente ext. SCAN/IRM | 2
|  | HALTON | RE6/E-1200-1000-R2N,TC=H RE6/E-1200-1000-R2N,TC=H | 0210b | Attente sortie | 2
|  | HALTON | RE6/B-2400-2200-R2N,TC=H | 0210b | Attente imagerie femme | 1
|  | HALTON | RE6/D-1200-1000-R2N,TC=H | 0210c | Attente accueil | 1
|  | HALTON | RE6/C-2400-2200-R2N,TC=H | 0210c | Attente ext. IRM/SCAN | 1
|  | HALTON | RE6/D-1200-1000-R2N,TC=H | 0210d | Attente couchés | 1
|  | HALTON | RE6/E-1200-1000-R2N,TC=H RE6/E-1200-1000-R2N,TC=H RE6/E-1200-1000-R2N,TC=H RE6/E-1200-1000-R2N,TC=H RE6/E-1200-1000-L2N,TC=H | 0211 | Accueil adm/sorties | 5
|  | HALTON | RE6/C-1200-1000-L2N,TC=H | 0217 | Bureau interprétation | 1
|  | HALTON | RE6/D-1200-1000-R2N,TC=H | 0218 | Bureau 2 postes | 1
|  | HALTON | RE6/D-1200-1000-R2N,TC=H | 0219a | Espace repas | 1
|  | HALTON | RE6/B-1200-1000-R2N,TC=H | 0266 | Bureau cadre | 1
|  | HALTON | RE6/C-1200-1000-L2N,TC=H | 0267 | Chambre de garde | 1
|  | HALTON | RE6/A-1800-1600-R2N,TC=H | 0268 | B. méd. Chef/SMUR | 1
|  | HALTON | RE6/A-1800-1600-R2N,TC=H | 0269 | B. méd. Chef urg. | 1
|  | HALTON | RE6/D-1200-1000-L2N,TC=H | 0270 | Box examen/soins | 1
|  | HALTON | RE6/E-1200-1000-R2N,TC=H | 0271 | Déchoquage | 1
|  | HALTON | RE6/C-1200-1000-L2N,TC=H | 0272 | Salle de plâtre | 1
|  | HALTON | RE6/C-1200-1000-L2N,TC=H | 0273 | Salle de plâtre | 1
|  | HALTON | RE6/D-1200-1000-R2N,TC=H | 0274 | Office entretien | 1
|  | HALTON | RE6/C-1200-1000-R2N,TC=H | 0276 | Poste infirmier | 1
|  | HALTON | RE6/A-1200-1000-L2N,TC=H RE6/A-1200-1000-L2N,TC=H RE6/A-1200-1000-L2N,TC=H | 0277 | Att. Couchés/post | 3
|  | HALTON | RE6/D-1200-1000-R2N,TC=H | 0278 | Box examen/soins | 1
|  | HALTON | RE6/C-1200-1000-L2N,TC=H | 0279 | Box examen/soins | 1
|  | HALTON | RE6/C-1200-1000-L2N,TC=H | 0280 | Box examen/soins | 1
|  | HALTON | RE6/C-1200-1000-L2N,TC=H | 0281 | Box examen/soins | 1
|  | HALTON | RE6/C-1200-1000-L2N,TC=H | 0282 | Box examen/soins | 1
|  | HALTON | RE6/D-1200-1000-R2N,TC=H | 0288 | Office remise à temp. | 1
|  | HALTON | RE6/B-1800-1600-R2N,TC=H | 0292 | Détente | 1
|  | HALTON | RE6/A-1800-1600-L2N,TC=H | 0293 | Bureau infirmier | 1
|  | HALTON | RE6/A-1800-1600-R2N,TC=H | 0294 | Bureau med/EMG | 1
|  | HALTON | CHH/A-M-L-B TC=H | 0296 | Chambre hospital. | 1
|  | HALTON | CHH/A-M-R-B TC=H | 0297 | Chambre hospital. | 1
|  | HALTON | CHH/A-M-L-B TC=H | 0298 | Chambre hospital. | 1
|  | HALTON | CHH/A-M-R-B TC=H | 0299 | Chambre hospital. | 1
|  | HALTON | CHH/A-M-L-B TC=H | 0300 | Chambre hospital. | 1
|  | HALTON | CHH/A-M-R-B TC=H | 0301 | Chambre hospital. | 1
|  | HALTON | CHH/A-M-L-B TC=H | 0302 | Chambre hospital. | 1
|  | HALTON | CHH/A-M-R-B TC=H | 0303 | Chambre hospital. | 1
|  | HALTON | CHH/A-M-L-B TC=H | 0304 | Chambre hospital. | 1
|  | HALTON | CHH/A-M-R-B TC=H | 0305 | Chambre hospital. | 1
|  | HALTON | CHH/A-M-L-B TC=H | 0306 | Chambre hospital. | 1
|  | HALTON | CHH/A-M-R-B TC=H | 0307 | Chambre hospital. | 1
|  | HALTON | RE6/B-2400-2200-R2N,TC=H | 0309 | Bureau méd. Partagé | 1
|  | HALTON | RE6/D-1200-1000-R2N,TC=H | 0310 | Bureau familles | 1
|  | HALTON | RE6/B-1800-1600-R2N,TC=H RE6/B-1800-1600-L2N,TC=H RE6/B-1800-1600-L2N,TC=H | 0311 | Att. Valides/post | 3
|  | HALTON | RE6/A-1800-1600-R2N,TC=H | 0312 | Secrétariat médical | 1
|  | HALTON | RE6/D-1200-1000-L2N,TC=H | 0315 | Att. Couchés pré-e. | 2
|  | HALTON | RE6/B-1800-1600-R2N,TC=H | 0316 | Stock. Branc./Isol. | 1
|  | HALTON | RE6/A-1200-1000-R2N,TC=H | 0318/0319 | IAO/Accueil | 2
|  | HALTON | RE6/A-1800-1600-R2N,TC=H | 0330 | Salle fauteuils | 2
|  | HALTON | RE6/A-1800-1600-R2N,TC=H RE6/A-1800-1600-R2N,TC=H | 0331 | Salle fauteuils | 2
|  | HALTON | RE6/B-2400-2200-R2N,TC=H | 0332 | Salle fauteuils | 1
|  | HALTON | CHH/A-M-L-B TC=H | 0333 | Box 1 lit | 1
|  | HALTON | CHH/A-M-R-B TC=H | 0334 | Box 1 lit | 1
|  | HALTON | CHH/A-M-L-B TC=H | 0335 | Box 1 lit | 1
|  | HALTON | CHH/A-M-R-B TC=H | 0336 | Box 1 lit | 1
|  | HALTON | CHH/A-M-L-B TC=H | 0337 | Box 1 lit | 1
|  | HALTON | RE6/D-1200-1000-L2N,TC=H | 0341 | Consult. Méd. | 1
|  | HALTON | RE6/D-1200-1000-L2N,TC=H | 0342 | Consult. Méd. | 1
|  | HALTON | RE6/D-1200-1000-R2N,TC=H | 0343 | Accueil | 2
|  | HALTON | RE6/C-1800-1600-L2N,TC=H | 0344 | Accueil/Sécret. | 1
|  | HALTON | RE6/A-2400-2200-R2N,TC=H | 0345 | Attente | 1
|  | HALTON | RE6/A-1800-1600-R2N,TC=H | 0346 | Att. Couchés | 1
|  | HALTON | RE6/A-1800-1600-R2N,TC=H | 0347 | Bureau | 1
|  | HALTON | RE6/D-1200-1000-R2N,TC=H | 0354 | Office alimentaire | 1
|  | HALTON | RE6/A-2400-2200-L2N,TC=H | 0356 | Détente | 1
|  | HALTON | RE6/A-1800-1600-L2N,TC=H | 0357 | Accueil consultation | 1
|  | HALTON | RE6/C-1800-1600-R2N,TC=H | 0358 | Secrétariat | 1
|  | HALTON | RE6/D-1200-1000-R2N,TC=H | 0359 | Salle technique | 1
|  | HALTON | RE6/D-1200-1000-L2N,TC=H | 0362 | Salle consultation | 1
|  | HALTON | RE6/D-1200-1000-L2N,TC=H | 0363 | Epreuve d'effort | 1
|  | HALTON | RE6/D-1200-1000-L2N,TC=H | 0364 | Salle consultation | 1
|  | HALTON | RE6/D-1200-1000-R2N,TC=H | 0365 | Salle consultation | 1
|  | HALTON | RE6/D-1800-1600-L2N,TC=H | 0366 | Epreuve d'effort | 1
|  | HALTON | RE6/A-1800-1600-R2N,TC=H | 0367 | Attente sec. | 1
|  | HALTON | RE6/D-1200-1000-L2N,TC=H | 0368 | Salle consultation | 1
|  | HALTON | RE6/D-1200-1000-R2N,TC=H | 0369 | Salle consultation | 1
|  | HALTON | RE6/D-1200-1000-R2N,TC=H | 0370 | Salle consultation | 1
|  | HALTON | RE6/D-1200-1000-R2N,TC=H | 0430 | Détente | 1
|  | HALTON | RE6/D-1200-1000-L2N,TC=H | 0371 | Salle consultation | 1
|  | HALTON | RE6/D-1200-1000-L2N,TC=H | 0372 | Salle consultation | 1
|  | HALTON | RE6/D-1200-1000-R2N,TC=H | 0373 | Salle consultation | 1
|  | HALTON | RE6/D-1200-1000-L2N,TC=H | 0374 | Salle consultation | 1
|  | HALTON | RE6/D-1200-1000-L2N,TC=H | 0375 | Salle consultation | 1
|  | HALTON | RE6/B-1800-1600-L2N,TC=H | 0376 | Salle consultation | 1
|  | HALTON | RE6/D-1200-1000-L2N,TC=H | 0377 | Salle consultation | 1
|  | HALTON | RE6/D-1200-1000-L2N,TC=H | 0378 | Salle consultation | 1
|  | HALTON | RE6/D-1200-1000-R2N,TC=H | 0379 | Salle consultation | 1
|  | HALTON | RE6/D-1200-1000-L2N,TC=H | 0380 | Prélèvement | 1
|  | HALTON | RE6/D-1800-1600-R2N,TC=H | 0381 | Attente | 1
|  | HALTON | RE6/A-1800-1600-L2N,TC=H | 0382 | Accueil consultation | 1
|  | HALTON | RE6/B-2400-2200-R2N,TC=H | 0383 | Bureau 4 postes | 1
|  | HALTON | RE6/A-1800-1600-R2N,TC=H | 0384 | Att. Malade couché | 1
|  | HALTON | RE6/D-1200-1000-L2N,TC=H | 0385 | Détente | 1
|  | HALTON | RE6/C-1200-1000-L2N,TC=H | 0388 | Salle EFR | 1
|  | HALTON | RE6/D-1200-1000-L2N,TC=H | 0389 | Salle plâtre | 1
|  | HALTON | RE6/D-1200-1000-R2N,TC=H | 0392 | Salle technique | 1
|  | HALTON | RE6/D-1200-1000-L2N,TC=H | 0393 | Salle technique | 1
|  | HALTON | RE6/C-1200-1000-R2N,TC=H | 0394 | Bureau infirmier | 1
|  | HALTON | RE6/C-1200-1000-R2N,TC=H | 0395 | Attente | 1
|  | HALTON | RE6/D-1200-1000-R2N,TC=H | 0398 | Office entretien | 1
|  | HALTON | RE6/B-1200-1000-R2N,TC=H | 0400 | Pose de holter | 1
|  | HALTON | RE6/D-1200-1000-R2N,TC=H | 0403 | Consult. Méd. | 1
|  | HALTON | RE6/A-1800-1600-L2N,TC=H | 0420 | Mammographie | 1
|  | HALTON | RE6/D-1200-1000-L2N,TC=H | 0421 | Salle claire | 1
|  | HALTON | RE6/D-1200-1000-R2N,TC=H | 0422 | Echographie | 1
|  | HALTON | RE6/A-1200-1000-L2N,TC=H | 0427 | Bureau interprétation | 1
|  | HALTON | RE6/D-1200-1000-L2N,TC=H | 0428 | Densitométrie | 1
|  | HALTON | RE6/A-1800-1600-L2N,TC=H | 0429 | Bureau médecin | 1
|  | HALTON | RE6/A-1800-1600-L2N,TC=H | 0431 | Bureau cadre | 1
|  | HALTON | RE6/D-1200-1000-L2N,TC=H | 0433 | Salle plâtre | 1
|  | HALTON | RE6/C-1200-1000-R2N,TC=H | 0349 | Soins support | 1
|  | HALTON | RE6/D-1200-1000-R2N,TC=H RE6/D-1200-1000-L2N,TC=H | 0321 | Attente prim/accom | 2
|  | HALTON | RE6/C-1200-1000-R2N,TC=H | 0350 | Bureau infirmier | 1
|  | HALTON | RE6/B-1800-1600-R2N,TC=H | 1200 | Bureau médical | 1
|  | HALTON | RE6/C-1800-1600-R2N,TC=H | 1201 | Bureau médical | 1
|  | HALTON | RE6/C-1800-1600-R2N,TC=H | 1202 | Bureau médical | 1
|  | HALTON | RE6/A-1800-1600-R2N,TC=H | 1203 | Bureau médical | 1
|  | HALTON | RE6/A-1800-1600-R2N,TC=H | 1204 | Bureau médical | 1
|  | HALTON | RE6/A-1800-1600-R2N,TC=H | 1205 | Bureau médical | 1
|  | HALTON | RE6/A-1800-1600-R2N,TC=H | 1206 | Bureau médical | 1
|  | HALTON | RE6/E-1200-1000-L2N,TC=H RE6/E-1200-1000-L2N,TC=H RE6/E-1200-1000-L2N,TC=H RE6/D-1200-1000-L2N,TC=H | 1004 | Secretariat | 4
|  | HALTON | RE6/B-1800-1600-R2N,TC=H | 1004-1 | Secretariat | 1
|  | HALTON | RE6/A-1200-1000-R2N,TC=H | 1123 | Bureau 1 poste | 1
|  | HALTON | RE6/A-2400-2200-R2N,TC=H | 1297 | Bureau régulation | 1
|  | HALTON | RE6/B-1200-1000-R2N,TC=H | 1209 | Accueil clinique | 1
|  | HALTON | RE6/A-1200-1000-R2N,TC=H | 1210 | Secrét./Accueil CHV | 1
|  | HALTON | RE6/C-1200-1000-R2N,TC=H | 1212 | Bureau cadre | 1
|  | HALTON | RE6/D-1200-1000-R2N,TC=H | 1215 | Vest. Patients ext. | 1
|  | HALTON | RE6/C-1200-1000-L2N,TC=H | 1217 | Box 2 brancards | 1
|  | HALTON | RE6/C-1200-1000-R2N,TC=H | 1218 | Box 2 brancards | 1
|  | HALTON | RE6/C-1200-1000-L2N,TC=H | 1219 | Box 1 lit | 1
|  | HALTON | RE6/B-1200-1000-R2N,TC=H | 1220 | Détente | 1
|  | HALTON | RE6/D-1200-1000-L2N,TC=H | 1221 | Box 3 brancards | 1
|  | HALTON | RE6/D-1200-1000-R2N,TC=H | 1222 | Box 3 brancards | 1
|  | HALTON | RE6/D-1200-1000-R2N,TC=H | 1223 | Box 4 brancards | 1
|  | HALTON | RE6/D-1200-1000-R2N,TC=H | 1224 | Box 4 brancards | 1
|  | HALTON | RE6/D-1200-1000-R2N,TC=H | 1225 | Box 7 brancards | 1
|  | HALTON | RE6/E-1200-1000-R2N,TC=H | 1228 | Ménage, déconta, LB | 1
|  | HALTON | RE6/C-1200-1000-L2N,TC=H | 1233 | Box 2 brancards | 1
|  | HALTON | RE6/B-1200-1000-R2N,TC=H | 1235 | Bureau IDE | 1
|  | HALTON | RE6/B-1800-1600-R2N,TC=H RE6/B-1800-1600-L2N,TC=H | 1237 | Salon de sortie | 2
|  | HALTON | RE6/D-1200-1000-R2N,TC=H RE6/D-1200-1000-L2N,TC=H | 1241 | Salle attente | 2
|  | HALTON | RE6/B-1800-1600-R2N,TC=H RE6/B-1800-1600-L2N,TC=H | 1242 | Salon de sortie | 2
|  | HALTON | RE6/B-1200-1000-R2N,TC=H | 1244 | Bureau infirmier | 1
|  | HALTON | RE6/C-1200-1000-R2N,TC=H | 1246 | Chambre 2 lits enfants | 1
|  | HALTON | RE6/C-1200-1000-L2N,TC=H | 1249 | Box 1 lit | 1
|  | HALTON | RE6/A-1800-1600-L2N,TC=H | 1250 | Box 1 lit | 1
|  | HALTON | RE6/C-1200-1000-R2N,TC=H | 1274 | Sas vestiaire | 1
|  | HALTON | RE6/B-1800-1600-R2N,TC=H | 1275 | Sas vestiaire | 1
|  | HALTON | RE6/D-1200-1000-R2N,TC=H RE6/D-1200-1000-L2N,TC=H | 1380 | Attente | 2
|  | HALTON | RE6/A-2400-2200-L2N,TC=H | 1286 | Local technique | 1
|  | HALTON | RE6/A-2400-2100-R2N,TC=H RE6/A-2400-2100-L2N,TC=H | 1287 | PC Anesthésie | 2
|  | HALTON | RE6/A-2400-2100-R2N,TC=H RE6/A-2400-2100-L2N,TC=H | 1288 | Réunion/Détente | 2
|  | HALTON | RE6/A-2400-2200-R2N,TC=H | 1295 | Bureau cadre | 1
|  | HALTON | RE6/A-2400-2200-R2N,TC=H | 1296 | Bureau cadre | 1
|  | HALTON | RE6/B-1800-1600-R2N,TC=H | 1317 | Détente | 1
|  | HALTON | RE6/D-1200-1000-R2N,TC=H | 1318 | Détente pères | 1
|  | HALTON | RE6/A-1800-1600-R2N,TC=H | 1319 | Office entretien | 1
|  | HALTON | RE6/B-1800-1600-R2N,TC=H | 1323 | Bureau cadre | 1
|  | HALTON | RE6/B-1800-1600-L2N,TC=H | 1324 | Monitor./écho. | 1
|  | HALTON | RE6/B-1800-1600-R2N,TC=H | 1326 | Monitor./écho. | 1
|  | HALTON | RE6/B-1800-1600-L2N,TC=H | 1327 | Salle consultation | 1
|  | HALTON | RE6/B-1800-1600-R2N,TC=H | 1328 | Salle consultation | 1
|  | HALTON | RE6/B-1800-1600-R2N,TC=H | 1329 | Accueil | 1
|  | HALTON | RE6/B-1800-1600-L2N,TC=H | 1330 | Attente urgences GO | 1
|  | HALTON | RE6/E-1200-1000-L2N,TC=H | 1339 | Bureau SF/méd | 1
|  | HALTON | RE6/D-1800-1600-L2N,TC=H | 1340 | Salle d'attente | 1
|  | HALTON | CHH/A-M-L-B TC=H | 1341 | Chambre 1 lit | 1
|  | HALTON | CHH/A-M-R-B TC=H | 1342 | Chambre 1 lit | 1
|  | HALTON | CHH/A-M-L-B TC=H | 1343 | Chambre 1 lit | 1
|  | HALTON | CHH/A-M-R-B TC=H | 1344 | Chambre 1 lit | 1
|  | HALTON | CHH/A-M-L-B TC=H | 1345 | Chambre 1 lit | 1
|  | HALTON | CHH/A-M-R-B TC=H | 1347 | Chambre 1 lit | 1
|  | HALTON | CHH/A-M-L-B TC=H | 1348 | Chambre 1 lit | 1
|  | HALTON | CHH/A-M-L-B TC=H | 1349 | Chambre 1 lit | 1
|  | HALTON | CHH/A-M-R-B TC=H | 1350 | Chambre 1 lit | 1
|  | HALTON | CHH/A-M-L-B TC=H | 1351 | Chambre 1 lit | 1
|  | HALTON | CHH/A-M-R-B TC=H | 1352 | Chambre 1 lit | 1
|  | HALTON | CHH/A-M-L-B TC=H | 1353 | Chambre 1 lit | 1
|  | HALTON | CHH/A-M-R-B TC=H | 1354 | Chambre 1 lit | 1
|  | HALTON | CHH/A-M-L-B TC=H | 1355 | Chambre 1 lit | 1
|  | HALTON | RE6/B-2400-2200-L2N,TC=H | 1356 | Bureau médical | 1
|  | HALTON | RE6/A-2400-2200-L2N,TC=H | 1357 | Bureau méd./fam. | 1
|  | HALTON | RE6/C-1200-1000-L2N,TC=H | 1358 | Détente | 1
|  | HALTON | RE6/D-1200-1000-L2N,TC=H | 1359 | Réunion | 1
|  | HALTON | RE6/C-1200-1000-R2N,TC=H | 1360 | Chambre de garde | 1
|  | HALTON | RE6/D-1200-1000-R2N,TC=H | 1361 | Bureau cadre | 1
|  | HALTON | RE6/C-1200-1000-L2N,TC=H | 1362 | Chambre 1 lit | 1
|  | HALTON | RE6/C-1200-1000-R2N,TC=H | 1363 | Chambre 1 lit | 1
|  | HALTON | RE6/B-1200-1000-R2N,TC=H | 1366 | Poste de surveillance | 1
|  | HALTON | RE6/D-1200-1000-L2N,TC=H | 1368 | Office entretien/LB | 1
|  | HALTON | RE6/C-1200-1000-R2N,TC=H | 1370 | Chambre de garde | 1
|  | HALTON | RE6/C-1200-1000-L2N,TC=H | 1371 | Chambre de garde | 1
|  | HALTON | RE6/C-1200-1000-R2N,TC=H | 1372 | Chambre de garde | 1
|  | HALTON | RE6/C-1200-1000-L2N,TC=H | 1373 | Chambre de garde | 1
|  | HALTON | RE6/D-1200-1000-R2N,TC=H | 1397 | Box 4 | 1
|  | HALTON | RE6/D-1200-1000-R2N,TC=H | 1398 | Box 3 | 1
|  | HALTON | RE6/D-1200-1000-R2N,TC=H | 1399 | Box 2 | 1
|  | HALTON | RE6/D-1200-1000-R2N,TC=H | 1400 | Box 1 | 1
|  | HALTON | RE6/C-1200-1000-L2N,TC=H | 9028 | DMI/Stupéfiants | 1
|  | HALTON | RE6/C-1200-1000-R2N,TC=H | 9030 | Accueil | 1
|  | HALTON | RE6/A-2400-2200-R2N,TC=H | 9032 | Secrétariat | 1
|  | HALTON | RE6/B-1800-1600-R2N,TC=H | 9033 | Réunion | 1
|  | HALTON | RE6/C-1200-1000-R2N,TC=H | 9034 | Pharm./lav./chim. | 1
|  | HALTON | RE6/A-2400-2200-L2N,TC=H | 9040 | Récep./Quarantaine | 1
|  | HALTON | RE6/A-1800-1600-L2N,TC=H | 9041 | Bureau 2 postes | 1
|  | HALTON | RE6/A-1800-1600-L2N,TC=H | 9042 | Bureau 2 postes | 1
|  | HALTON | RE6/A-1800-1600-L2N,TC=H | 9043 | Bureau 2 postes | 1
|  | HALTON | RE6/A-1800-1600-L2N,TC=H | 9044 | Bureau 2 postes | 1
|  | HALTON | RE6/A-2400-2200-R2N,TC=H | 9045 | Détente | 1
|  | HALTON | RE6/A-1800-1600-L2N,TC=H | 9046 | Bureau cadre santé | 1
|  | HALTON | RE6/A-1800-1600-L2N,TC=H | 9047 | Bureau | 1
|  | HALTON | RE6/C-2400-2200-R2N,TC=H | 9048 | Prép. 4 postes | 1
|  | HALTON | RE6/A-1800-1600-L2N,TC=H | 9049 | Bureau 2 postes | 1
|  | HALTON | RE6/A-1800-1600-L2N,TC=H | 9050 | Bureau 2 postes | 1
|  | HALTON | RE6/A-1800-1600-L2N,TC=H | 9051 | Bureau 2 postes | 1
|  | HALTON | RE6/A-1800-1600-R2N,TC=H | 9052 | Bureau 2 postes | 1
|  | HALTON | RE6/C-1200-1000-R2N,TC=H | 9054 | Dépôt de sang | 1
|  | HALTON | RE6/D-1800-1600-R2N,TC=H RE6/C-1800-1600-R2N,TC=H | 9057 | Déballage/Etiquetage | 2
|  | HALTON | RE6/D-1200-1000-R2N,TC=H | 9066 | Détente | 1
|  | HALTON | RE6/C-1200-1000-L2N,TC=H | 9069 | Sec. Front office | 1
|  | HALTON | RE6/D-1200-1000-R2N,TC=H | 9073 | Bureau Inform. | 1
|  | HALTON | RE6/C-1200-1000-R2N,TC=H | 9074 | Bureau Bio | 1
|  | HALTON | RE6/C-1200-1000-L2N,TC=H | 9075 | Bureau Bio | 1
|  | HALTON | RE6/C-1800-1600-R2N,TC=H | 9077 | Atelier Biomed | 1
|  | HALTON | RE6/C-1200-1000-R2N,TC=H | 9113 | Réception | 1
Aérothermes
Numéro de codification | Repère | Marque | Type | Locaux desservis |  | Quantité
|  | SABIANA | SABIANA RE-ECM 21 | 9010 | Local linge sale | 1
|  | SABIANA | SABIANA RE-ECM 21 | 9011 | Local linge propre | 1
|  | SABIANA | SABIANA PE-ECM 22 SABIANA RE-ECM 21 | 9012 | DASRI | 2
|  | SABIANA | SABIANA PE-ECM 22 SABIANA RE-ECM 21 | 9013 | DASRI | 2
|  | SABIANA | SABIANA PE-ECM 22 SABIANA RE-ECM 21 | 9014 | DAOM | 2
|  | SABIANA | SABIANA RE-ECM 21 | 9015 | Déchets spécifiques | 1
|  | CIAT | CIAT HELIO 4450 2R/MONO HEE 2T | 2500 | LT toiture | 1
|  | CIAT | CIAT HELIO 4450 2R/MONO HEE 2T | 0410 | Garage SMUR | 1
Armoires de climatisation
Numéro de codification | Repère | Marque | Type | Locaux desservis |  | Emplacement condenseur | Quantité
|  | SCHNEIDER | SDAV 0510A + CAP 0511 | T9034 | LTP1 | Toiture TEC | 2
|  | SCHNEIDER | SDAV 0510A + CAP 0511 | T9002 | LTP2 | Toiture HEB | 2
Chambres froides
Numéro de codification | Repère | Marque | Type | Locaux desservis |  | Emplacement groupe de compression | Quantité
|  | COPELAND | GR SC ZXME-020E-TFD304 | 9053 | Chambre froide | Cour de livraison | 1
|  | FRIGABOHN | 3-C-A-3165-C |  |  |  | 1
|  | COPELAND | GR SC ZXME-020E-TFD304 | 9099 | Chambre froide | Cour de livraison | 1
|  | FRIGABOHN | 3-C-A-3165-C |  |  |  | 1
|  | COPELAND | GR SC ZXME-030E-TFD304 | 9022 | Chambre froide | Toiture TEC | 1
|  | FRIGABOHN | 3-C-A-3344-C |  |  |  | 1
|  | COPELAND | GR SC ZXME-030E-TFD304 | 9025 | Chambre froide | Toiture TEC | 1
|  | FRIGABOHN | NTA M 5L 3-AC 6/8P |  |  |  | 2
|  | COPELAND | GR SC ZXME-030E-TFD304 | 9024 / 9021 | Conditionnement / SAS | Toiture TEC | 1
|  | FRIGABOHN | NTA M 5L 3-AC 6/8P | 9024 | Conditionnement | - | 1
|  | FRIGABOHN | MR250 L | 9021 | SAS | - | 1
Détente directe
Numéro de codification | Repère | Marque | Type unité intérieure | Type unité extérieure | Locaux desservis | Locaux desservis | Emplacement groupe de compression | Quantité
|  | HITACHI | RPC-2.0FSN3 | RAS-2HVNP1 | T9026 | TGBT T9026 | T0080 | 1
|  | HITACHI | RPC-5.0FSN3 | RAS-5HNC1E | T9027 | HTA T9027 | T0080 | 1
|  | HITACHI | RAI-25QPB | RAM-53NP2B | 411 | SMUR 0411 | T0080 | 1
|  | HITACHI | RAI-25QPB |  | 414 | SMUR 0414 |  | 1
|  | HITACHI | RPC-4.0FSN3 | RAS-6HNC1E | 9096 | HTA 9096 | Toiture TEC | 1
|  | HITACHI | RPC-2.5FSN3 |  | T9021 | TGBT T9021 |  | 1
|  | HITACHI | RPC-4.0FSN3 | RAS-6HNC1E | 9097 | HTA 9097 | Toiture TEC | 1
|  | HITACHI | RPC-2.5FSN3 |  | T9022 | TGBT T9022 |  | 1
|  | HITACHI | RPC-2.0FSN3 | RAS-2HVNP1 | T9014 | Onduleur | Toiture TEC | 1
|  | HITACHI | RPK-1.0FSN3M | RAS-2HVNP1 | T9015 | Onduleur | Toiture TEC | 1
|  | HITACHI | RPK-1.0FSN3M |  | T9016 | Onduleur |  | 1
|  | HITACHI | RPK-2.0FSN3M | 2 RAS-2HVNP1 | T9185 | LT Elec | Cour de livraison | 2
|  | HITACHI | RPK-1.5FSN3M | 2 RAS-3HVNC1 | T0014 | LT Elec | Toiture TEC | 2
|  | HITACHI | RPK-1.5FSN3M |  | T1010 | LT Elec |  | 2
|  | HITACHI | RPK-1.5FSN3M | 2 RAS-3HVNC1 | T1011 | LT Elec | Toiture TEC | 2
|  | HITACHI | RPK-1.5FSN3M |  | T1015 | LT Elec |  | 2
|  | HITACHI | RPC-3.0FSN3 | RAS-3HVNC1 | T2009 | Batterie T2009 | Toiture TEC | 2
|  | HITACHI | RPK-2.0FSN3M | 2 RAS-2HVNP1 | T9185 | VDI T9185 | Toiture TEC | 1
|  | HITACHI | RPC-2.0FSN3 | RAS-4HVNC1E | T9003 | TGBT1 | Toiture HEB | 1
|  | HITACHI | RPC-2.0FSN3 |  | T9004 | TGBT2 |  | 1
|  | HITACHI | RPC-4.0FSN3 | RAS-8FSXNME | T9007 | HTA | Toiture HEB | 1
|  | HITACHI | RPK-2.0FSN4M |  | T9006 | HTA |  | 1
|  | HITACHI | RPK-2.0FSN3M | 2 RAS-2HVNP1 | T0002 | LT Elec | Toiture HEB | 2
|  | HITACHI | RPK-2.0FSN3M | 2 RAS-2HVNP1 | T1002 | LT Elec | Toiture HEB | 2
|  | HITACHI | RPK-2.0FSN3M | 2 RAS-2HVNP1 | T2002 | LT Elec | Toiture HEB | 2
|  | HITACHI | RPK-2.0FSN3M | 2 RAS-2HVNP1 | T0006 | LT Elec | Toiture HEB | 2
|  | HITACHI | RPK-2.0FSN3M | 2 RAS-2HVNP1 | T1007 | LT Elec | Toiture HEB | 2
|  | HITACHI | RPK-2.0FSN3M | 2 RAS-2HVNP1 | T2007 | LT Elec | Toiture HEB | 2

## V10 EHPAD Coublevie
DESCRIPTIF INDICATIF DES EQUIPEMENTS DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE-VENTILATION-REFRIGERATION-CLIMATISATION-CONDITIONNEMENT D'AIR- PRODUCTION D'ECS
Bâtiment | V10 - EHPAD Coublevie
CHAUFFERIE
Chaudière | Type | Puissance | Attention
Chaudière Guillot N°1 | Bruleur GAZ WEISHAUPT MONARCH Type GL 5/1-D | 756Kw | Convention de mise à disposition des équipements de production d'énergie de l'EHPAD de Coublevie
Chaudière Guillot N°2 | Bruleur GAZ WEISHAUPT MONARCH Type GL 5/1-D | 756Kw
PRODUCTEUR Eau Chaude Sanitaire
Numéro de codification | Référence | Puissance de l'échangeur installé (KW) | Emplacement
| Atlantic RUBIS EVO I 440 D N°série 1122327385 | 643 / 1108Kw | Chaufferie
CTA
Numéro de codification | Débit (m3/h) | Type de locaux desservis (chambres, blocs, locaux courants, …) | Emplacement de la CTA
| ALDES type TVEC 20201 B 850m3/h | Circulations | Terrasse du service A
| ALDES type TVEC 20201 B 1000m3/h | Circulations | Depuis patio du service UHR
VMC
Numéro de codification | Débit (m3/h) si connu | Locaux desservis si autres que sanitaires | Emplacement de la VMC
| <10 0000 | Batiment V10 | Toit terrasse
20 petits groupes
PRODUCTION DE FROID
Numéro de codification | Nom | Emplacement | Marque | Modèle | Date mise en service | Fluide réfrigérant | Puissance frigorifique | Puissance électrique | Emplacement condenseur
|  | Plateforme énergie | CLIMAVENETA | NX2-G06 0264T | 2024 | R454B | 251.5 | 117.3 | Attelé