## DPGF ELEC
M. d'Ouvrage : |  | IRA - LILLE | LOT 04
Opération : |  | RENOVATION ET AMENAGEMENT PAYSAGER DE LA TERRASSE | ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES
[5 empty] | Prix unitaire | Prix Total
Poste |  | DESIGNATION | U | Qté | € HT | € HT
Désignation |  |  | U | Quantité | Prix Unitaire | Prix Total
GENERALITES
|  | Etudes et plans d'exécution | Ens
|  | Dossier des ouvrages exécutés | Ens
|  | Calfeutrement, percements, rebouchements | Ens
|  | Dépose / Repose faux plafond | Ens
|  | Dépose / Repose luminaires | Ens
|  | Essais et mise en service | Ens
|  | Formation | Ens
|  | PRORATA 1% | %
SOUS TOTAL / GENERALITES
ELECTRICITE COURANT FORT
NEURALISATION ET DEPOSE DES INSTALLATIONS
|  | Neutralisation et dépose des installations courants forts et faibles | Ens.
|  | Dépose et repose luminaires récupérés au niveau du bureau A23 | Ens.
Sous Total / Neutralisation des dépose des installations
CIRCUIT DE TERRE - RESEAU D'EQUIPOTENTIALITE ET DE MISE A LA TERRE
Fourniture, pose et raccordement
|  | - Réalisation des dérivations secondaires | Ens.
|  | - Réalisation des liaisons équipotentielles | Ens.
Sous Total / Réseau d'équipotentialité
TABLEAU DIVISIONNAIRE
Fourniture, pose et raccordement d'une armoire de chez SCHNEIDER ou équivalent équipée :
- Disjoncteur(s) principal(aux) tétra polaires - Eclairage
- Disjoncteur(s) principal(aux) tétra polaires - Prise de courant
- Disjoncteur(s) secondaire(s) - Eclairage
- Disjoncteur(s) secondaire(s) - Prise de courant
- Dispositif de télécommande éclairage de sécurité
- De disjoncteurs magnétothermiques différentiels pour circuits petites forces motrices
- Compteurs: électricité, forces...
- D'équipements de télécommande d'éclairage
- D'accessoires et équipements divers.
|  | Tableau Divisionnaire R+2 | Ens.
Sous Total / Tableau Divisionnaire
SUPPORTS DE DISTRIBUTION
Distribution Apparente
Conduits apparents
|  | Tube IRL | ML
|  | Moulure électrique | ML
|  | Tube MRL | ML
Distribution Encastrée
|  | Conduit ICT PVC diam.20 | ML
|  | Conduit ICT PVC diam.40 | ML
Sous Total / Supports de distribution
CANALISATIONS ELECTRIQUES
Canalisations Secondaires
Fourniture et pose de câble vers appareils d'éclairage et prises de courant
|  | - Câble U1000 RO2V 3G1,5mm² | ML
|  | - Câble U1000 RO2V 5G1,5 mm² | ML
|  | - Câble U1000 RO2V 3G2,5 mm² | ML
|  | - Câble U1000 RO2V 4G2,5 mm² | ML
|  | - Câble U1000 RO2V 5G2,5 mm² | ML
|  | - Câble U1000 RO2V 5G6 mm² | ML
|  | - Câble U1000 RO2V 4G10 mm² | ML
|  | - Câble U1000 RO2V 5G10 mm² | ML
|  | - Câble U1000 RO2V 5G…….autre (section à préciser) | ML
|  | Fourniture, pose et raccordement de boîtes de dérivations et accessoires de connectique | U
Sous Total / Canalisations électriques
ECLAIRAGE
Fourniture, pose et raccordement, y compris découpe de plafond quelque soit la nature de celui-ci, acessoires de suspensions, de supportage et de fixation
|  | Luminaire Type 1 | U
|  | Luminaire Type 2 | U
|  | Luminaire Type 3 | U
|  | Luminaire Type 4 | U
Commande d'éclairage
|  | - Horloge astronomique de chez Honeywell ou Theben ou équivalent | U
|  | - Commande d'éclairage de dérogation (Marche Automatique / Marche Forcée / Arrêt), y compris système de relayage. | U
Sous Total / Eclairage
PETIT APPAREILLAGE
Petit appareillage 45x45 encastré
Y compris fourniture, pose de boîtes d'encastrement et scellement ainsi que toutes suggestions d'installation.
|  | - Interrupteur simple allumage | U
|  | - Bouton poussoir | U
|  | - Interrupteur Va et Vient | U
|  | - Prise de courant 10/16 A+T sur goulotte électrique | U
|  | - Prise de courant 10/16 A+T encastrée | U
|  | - Prise de courant 10/16 A+T saillie | U
|  | - Prise de courant 32 A 3P+T saillie | U
|  | - Prise de courant 32 A 2P+T saillie | U
Petit appareillage de type IP 55 encastré, étanche
Y compris fourniture, pose de boîtes d'encastrement et scellement ainsi que toutes suggestions d'installation.
|  | - Interrupteur simple allumage | U
|  | - Interrupteur Va et Vient | U
|  | - Bouton poussoir lumineux | U
|  | - Prise de courant 10/16 A+T | U
Petit appareillage de type IP 55 sailli, étanche
Y compris fourniture, pose de boîtes d'encastrement et scellement ainsi que toutes suggestions d'installation.
|  | - Interrupteur simple allumage | U
|  | - Interrupteur Va et Vient | U
|  | - Bouton poussoir lumineux | U
|  | - Prise de courant 230V-10/16 A+T | U
Divers
|  | - RJ45 | U
|  | - Détecteur de présence 130° mural | U
|  | - Détecteur de présence 360° encastré en faux plafond | U
|  | - Détecteur de présence + sonde de luminosité | U
Sous Total / Petit appareillage
ECLAIRAGE DE SECURITE
Les blocs seront installés soit normalement en applique ou alors en patère suivant les nécessités, auquel cas le présent lot prévoira les accessoires nécessaires.
Bloc d'évacuation
|  | Bloc autonome type URAONE de chez URA tel que décrit au CCTP | U
|  | Bloc autonome type URAPROOF V de chez URA tel que décrit au CCTP | U
Télécommande
|  | Fourniture, pose et raccordement d'une télécommande | U
Canalisations
|  | - Câble U1000 RO2V 5 x 1,5mm² | ML
Sous Total / Eclairage de sécurité
ALIMENTATIONS SPECFIQUES - POINTS EN ATTENTES
Fourniture et pose (suivant nécessité) de sorties de câbles avec serre-câble suivant plans
|  | Alimentation électrique unité extérieure | ML
Sous Total / Alimentations spécifiques et Points en attentes
ELECTRICITE COURANT FAIBLE
ALARME INCENDIE
Fourniture, pose et raccordement, y compris toutes suggestions d'installations :
|  | - Déclencheur manuel à double action avec membrane déformable | U
Câblage de l'installation en :
|  | - Câble CR1 2x1,5 mm² | ML
|  | - Câble C2 3x1,5 mm² | ML
|  | - Câble SYT1 9/10ème 1 paire | ML
|  | - Câble CR1 9/10ème 2 paires | ML
|  | Essais et mise en service SSI | Ens.
Sous Total / Alarme incendie
PRECABLAGE POLYVALENT
Mise en œuvre d'un précâblage de catégorie 6E
Equipement des Points d'accès - Connectique
Fourniture, raccordement, prises terminales banalisées RJ45 catégorie 6A (y compris étiquettage)
|  | RJ45 Informatique/Téléphonique | PM
Répartiteur Général
|  | Fourniture et pose tel que décrit au CCTP, noyaux RJ45 aux niveaux des panneaux de brassage existants | U
|  | - Baie 24U/19" | U
Câblage
Câblage Horizontal
|  | - Câble 2x4 paires catégorie 6 VOL - 6FL8 | ML
Brassage des liaisons
Brassage cuivre informatique/téléphonique
- Cordons écrantés 100 Ohms catégorie 6, 4 paires (y compris connecteurs adaptés à la connectique des répartiteurs) de marque POUYET ou équivalent
|  | * Longueur 1,00 m | U
* Longueur 2,00 m
* Longueur 2,50 m
* Longueur 3,00 m
Recettage
|  | Recettage des installations conformément au CCTP | Ens.
Sous Total / Précâblage polyvalent
TOTAL LOT 05 ELECTRICITE COURANTS FORTS / FAIBLES € HT
TVA 20,00 %
TOTAL LOT 05 ELECTRICITE COURANTS FORTS / FAIBLES € TTC