## DPGF
5325203-ELE-DCE-DPGF
Rénovation de l'accueil du CFP Magenta |  |  |  |  | Lot n°07 : ELECTRICITE
35000 RENNES
1 | DEFINITION GENERALE DU PROJET
1.1 | DEFINITION GENERALE DU PROJET | PM
1.2 | IMPLANTATION GEOGRAPHIQUE | PM
1.3 | CLASSEMENT DE L'ETABLISSEMENT | PM
2 | OBSERVATIONS ADMINISTRATIVES
* Toutes erreurs ou ommissions, dans le dossier d'appel d'offres devront être signalées au bureau d'études afin que ce dernier y apporte les rectifications nécéssaires.
* Sans remarques préalable au bureau d'études, l'entreprise attributaire du présent lot ne pourra présenter de travaux complémentaires pour erreurs ou oublis dans ce dossier d'appel d'offres.
* Toutes options ou variantes entreprises non définies dans ce quantitatif devra faire preuve d'une offre séparée.
2.1 | GENERALITES | PM
2.2 | NORMES ET REGLEMENTATIONS APPLICABLES | PM
2.3 | MARQUES & MATERIELS | PM
2.4 | GESTION INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE DU CHANTIER | PM
3 | LIMITES DE PRESTATIONS
3.1 | LOT N°00 : PRESCRIPTIONS COMMUNES | PM
3.2 | LOT N°01 : DEMOLITION – GO | PM
3.3 | LOT N°02 : CLOISONS - PLAFONDS SUSPENDUS - MENUISERIES INTERIEURES | PM
3.4 | LOT N°03 : AGENCEMENT MENUISERIE - MOBILIER | PM
3.5 | LOT N°04 : PEINTURE | PM
3.6 | LOT N°05 : REVETEMENT DE SOL SOUPLE | PM
3.7 | LOT N°06 : CARRELAGE – FAÏENCE | PM
3.8 | LOT N°07 : ELECTRICITE | PM
3.9 | LOT N°08 : CHAUFFAGE - VENTILATION | PM
3.10 | MAITRISE D’OUVRAGE | PM
4 | SPECIFICATIONS DU PROJET
4.1 | GENERALITES | PM
4.2 | ACCESSIBILITE PMR | PM
4.3 | INTERVENTION EN SITE OCCUPE | PM
5 | DESCRIPTIF TRAVAUX
5.1 | GENERALITES
| Spécifications générales | Ens | 1
| Fourniture dossier exécution | Ens | 1
| Cellule de synthèse suivant CCTP | Ens | 1
| Réglementation PMR | Ens | 1
| Planning de chantier | Ens | 1
| Sécurité des intervenants | Ens | 1
| Prise en compte du rapport du bureau de contrôle | Ens | 1
| TOTAL HT GENERALITES |  |  |  | €
5.2 | INSTALLATIONS DE CHANTIER
| Armoire générale de chantier suivant CCTP y compris protection électrique, câblage, accessoires de pose et de raccordement, … | Ens | 1
| Coffret corps de métier suivant CCTP y compris câblage, accessoires de pose et de raccordement… | Ens | 3
| Eclairage normal de chantier y compris câblage suivant CCTP | Ens | 1
| Eclairage de sécurité de chantier y compris câblage suivant CCTP | Ens | 1
| Accessoires de pose et de raccordements | Ens | 1
| Verification et entretien mensuel des installations de chantier | Ens | 1
| Dépose des installations en fin de chantier | Ens | 1
| TOTAL HT INSTALLATIONS DE CHANTIER |  |  |  | €
5.3 | TRAVAUX ANNEXES
| La réalisation des percements scie cloches nécessaires à la pose des boitiers d’encastrement | Ens | 1
| Les reconstitutions de toutes les étanchéités après la pose des canalisations et boitiers d’encastrements | Ens | 1
| La fourniture des matériels, leurs transports, leurs mises en œuvre | Ens | 1
| Protection des ouvrages | Ens | 1
| Mise en place ou location d'appareillage de manutention | Ens | 1
| TOTAL HT TRAVAUX ANNEXES |  |  |  | €
5.4 | TRAVAUX NEUTRALISATION & CONSIGNATION
| Planning d’intervention | Ens | 1
| Vérification draconienne | Ens | 1
| Repérage des installations | Ens | 1
| Travaux de continuité de service | Ens | 1
| Neutralisation et consignation des circuits | Ens | 1
|  Procès-verbal de consignation | Ens | 1
| TOTAL HT TRAVAUX NEUTRALISATION & CONSIGNATION |  |  |  | €
5.5 | TRAVAUX DE DEPOSE / REPOSE
| Procès-verbal contradictoire des équipements en bon état | Ens | 1
| Dépose des équipements et canalisations électriques courants forts et courants faibles | Ens | 1
| Evacuation et destruction des installations déposées et non reposées | Ens | 1
| Fourniture des BSDI | Ens | 1
| TOTAL HT TRAVAUX DE DEPOSE / REPOSE |  |  |  | €
5.6 | CIRCUIT DE TERRE ET LIAISONS EQUIPOTENTIELLES
| Mesure de la prise de terre existante | PM
| Raccordement sur la barrette de terre existante | Ens | 1
| Liaisons équipotentielles secondaires y compris collier de terre métallique | Ens | 1
| Liaisons équipotentielles supplémentaires y compris colliers de terre métallique | Ens | 1
| Accessoires de pose, de raccordements et de fixations | Ens | 1
| TOTAL HT CIRCUIT DE TERRE ET LIAISONS EQUIPOTENTIELLES |  |  |  | €
5.7 | TABLEAUX DIVISIONNAIRES
| Modification et complément des Tableaux Divisionnaires suivant CCTP | Ens | 1
| Accessoires de pose et de raccordements | U | 1
| Repérage complet suivant CCTP | Ens | 1
| Pochette à plans + schéma électrique récolé sur DAO | Ens | 1
| Mise sous tension et essais | Ens | 1
| TOTAL HT TABLEAUX DIVISIONNAIRES |  |  |  | €
5.8 | CHEMINS DE CABLES
Courants forts - type fils d'acier soudés
| Chemins de câbles courants forts 400x54 y compris supports, dérivations, éclisses, chang. de directions, accessoires de pose, bornes de connexion des masses, … | Ens | 1
| Chemins de câbles courants forts 300x54 y compris supports, dérivations, éclisses, chang. de directions, accessoires de pose, bornes de connexion des masses, … | Ens | 1
| Chemins de câbles courants forts 200x54 y compris supports, dérivations, éclisses, chang. de directions, accessoires de pose, bornes de connexion des masses, … | Ens | 1
| Chemins de câbles courants forts 100x54 y compris supports, dérivations, éclisses, chang. de directions, accessoires de pose, bornes de connexion des masses, … | Ens | 1
Courants faibles - type Dalle
| Chemins de câbles courants faibles 300x54 y compris supports, dérivations, éclisses, chang. de directions, accessoires de pose, bornes de connexion des masses, … | Ens | 1
| Chemins de câbles courants faibles 200x54 y compris supports, dérivations, éclisses, chang. de directions, accessoires de pose, bornes de connexion des masses, … | Ens | 1
| Chemins de câbles courants faibles 100x54 y compris supports, dérivations, éclisses, chang. de directions, accessoires de pose, bornes de connexion des masses, … | Ens | 1
| Bornes de connexion des masses + mise à la terre | Ens | 1
| Accessoires de finitions | Ens | 1
| Traversée de cloisons, rebouchage coupe feu… | Ens | 1
| TOTAL HT CHEMINS DE CABLES |  |  |  | €
5.9 | CANALISATIONS ELECTRIQUES
Les prix des canalisations électriques, les saignées, des accessoires de poses et de raccordements, des conduits, des raccordements amont et aval, … seront renseignés dans chacuns des chapitres concernés
5.10 | PETIT APPAREILLAGE
Appareillage standard
| Interrupteur simple allumage suivant CCTP y compris accessoire de pose et de raccordement, ensembles du câblage, conduits, raccordements… | U
| Bouton poussoir suivant CCTP y compris accessoire de pose et de raccordement, ensembles du câblage, conduits, raccordements… | U
| Prises de courant 2P+T 16A suivant CCTP y compris accessoire de pose et de raccordement, ensembles du câblage, conduits, raccordements… | U
Equipements Divers
| Détecteur de mouvements 140° suivant CCTP y compris accessoires de poses et de raccordements, ensemble du câblage, conduits, raccordements… | U
| Détecteur de mouvements 360° suivant CCTP y compris accessoires de poses et de raccordements, ensemble du câblage, conduits, raccordements… | U
| Détecteur de mouvements 360° "Spécial couloir" suivant CCTP y compris accessoires de poses et de raccordements, ensemble du câblage, conduits, raccordements… | U
| Télécommande de programmation pour détecteur de présence et de mouvement | Ens | 1
| Accessoires de pose et de raccordements | Ens | 1
| Repérage des prises de courant | Ens | 1
| Essais de fonctionnement et réglages | Ens | 1
| TOTAL HT PETIT APPAREILLAGE |  |  |  | €
5.11 | POSTE DE TRAVAIL
| Poste de travail type PT1 suivant CCTP y compris PC, accessoires de poses et de raccordements, ensemble du câblage, conduits, raccordements… | U
| Poste de travail type PT2 suivant CCTP y compris PC, accessoires de poses et de raccordements, ensemble du câblage, conduits, raccordements… | U
| Poste de travail type PT3 suivant CCTP y compris PC, accessoires de poses et de raccordements, ensemble du câblage, conduits, raccordements… | U
| Poste de travail type PT4 suivant CCTP y compris PC, accessoires de poses et de raccordements, ensemble du câblage, conduits, raccordements… | U
| Repérage des prises de courant | Ens | 1
| Essais de fonctionnement et réglages | Ens | 1
| TOTAL HT POSTE DE TRAVAIL |  |  |  | €
5.12 | ECLAIRAGE INTERIEUR
| Validation du coloris des luminaires et de la température des sources lumineuses | Ens | 1
| Calculs d’éclairements + coordination avec les autres lots | Ens | 1
| Kit support laine de verre | Ens | 1
| Repère A suivant CCTP y compris source lumineuse, ensemble du câblage, accessoire de pose et de raccordement, raccordement, … | U
| Repère B suivant CCTP y compris source lumineuse, ensemble du câblage, accessoire de pose et de raccordement, raccordement, … | U
| Repère C suivant CCTP y compris source lumineuse, ensemble du câblage, accessoire de pose et de raccordement, raccordement, … | U
| Repère D suivant CCTP y compris source lumineuse, ensemble du câblage, accessoire de pose et de raccordement, raccordement, … | U
| Repère E suivant CCTP y compris source lumineuse, ensemble du câblage, accessoire de pose et de raccordement, raccordement, … | U
| Repère F suivant CCTP y compris source lumineuse, ensemble du câblage, accessoire de pose et de raccordement, raccordement, … | U
| Repère G suivant CCTP y compris source lumineuse, ensemble du câblage, accessoire de pose et de raccordement, raccordement, … | U
| Repère H suivant CCTP y compris source lumineuse, ensemble du câblage, accessoire de pose et de raccordement, raccordement, … | U
| Repère I suivant CCTP y compris source lumineuse, ensemble du câblage, accessoire de pose et de raccordement, raccordement, … | U
| Repère J suivant CCTP y compris source lumineuse, ensemble du câblage, accessoire de pose et de raccordement, raccordement, … | U
| TOTAL HT ECLAIRAGE INTERIEUR |  |  |  | €
5.13 | ECLAIRAGE DE SÉCURITÉ
| Repose des BAES déposés suivant CCTP y compris étiquette normalisée, accessoires de poses et de raccordements, ens. du câblage, … | U
| Bloc Autonome Eclairage de Sécurité (Pose murale) suivant CCTP y compris étiquette normalisée, accessoires de poses et de raccordements, ens. du câblage, … | U
| Bloc Autonome Eclairage de Sécurité (Pose plafond) suivant CCTP y compris étiquette normalisée, accessoires de poses et de raccordements, ens. du câblage, … | U
| Bloc Autonome Portaif de Sécurité suivant CCTP | Ens | 1
| Télécommande d'éclairage de sécurité suivant CCTP | PM | 1
| TOTAL HT ECLAIRAGE DE SÉCURITÉ |  |  |  | €
5.14 | ALIMENTATIONS SPECIFIQUES
| Repère TD-001 suivant CCTP y compris accessoires de poses et de raccordements, ens. du câblage, conduits, raccordements… | U | 1
| Repère TD-002 suivant CCTP y compris accessoires de poses et de raccordements, ens. du câblage, conduits, raccordements… | U | 1
| Repère TD-003 suivant CCTP y compris accessoires de poses et de raccordements, ens. du câblage, conduits, raccordements… | U | 1
| Repère TD-004 suivant CCTP y compris accessoires de poses et de raccordements, ens. du câblage, conduits, raccordements… | U | 1
| Repère TD-005 suivant CCTP y compris accessoires de poses et de raccordements, ens. du câblage, conduits, raccordements… | U | 1
| TOTAL HT ALIMENTATIONS SPECIFIQUES |  |  |  | €
5.15 | RIDEAU D'AIR CHAUD
| Rideau d'air chaud suivant CCTP y compris, accessoires de poses et de raccordements, ens. du câblage, … | Ens | 1
| Equipement de commande et de pilotage suivant CCTP y compris étiquette normalisée, accessoires de poses et de raccordements, ens. du câblage, … | Ens | 1
| TOTAL HT RIDEAU D'AIR CHAUD |  |  |  | €
5.16 | PRE CABLAGE INFORMATIQUE – TELEPHONIE
| Coordination avec les services DSI pour la charte de repérage suivant CCTP y compris accessoires de pose et raccordement | Ens | 1
| Cable de désserte horizontale 1x4 paires catégorie 6A suivant CCTP y compris accessoires de pose et raccordement | Ens | 1
| Cable de désserte horizontale 2x4 paires catégorie 6A suivant CCTP y compris accessoires de pose et raccordement | Ens | 1
| Equipements complémentaires à intégrer dans la baie de brassage existante suivant CCTP | Ens | 1
| Prise terminale RJ45 suivant CCTP | U
| Cordon de brassage 1m (Gris) suivant CCTP | U
| Repérage complet de l'installation | Ens | 1
| Tests de transmission et rapport | Ens | 1
| Synoptique informatique récolé + pochette à plans | Ens | 1
| TOTAL HT PRE CABLAGE INFORMATIQUE – TELEPHONIE |  |  |  | €
5.17 | ALARME & DETECTION INCENDIE
| Coordination avec les services DSI pour la charte de repérage suivant CCTP y compris accessoires de pose et raccordement | Ens | 1
| Cable de désserte horizontale 1x4 paires catégorie 6A suivant CCTP y compris accessoires de pose et raccordement | Ens | 1
| TOTAL HT ALARME & DETECTION INCENDIE |  |  |  | €
5.18 | ESSAIS ET MISE EN SERVICE
| Mise en service & essais des installations CFO | Ens | 1
| Mise en service & essais des installations CFA | Ens | 1
| Formation du personnel | Ens | 1
| Procès-verbaux de formation | Ens | 1
| TOTAL HT ESSAIS ET MISE EN SERVICE |  |  |  | €
5.19 | FIN DE CHANTIER
| Remise des DOE | Ens | 1
| Procès verbaux de réception | Ens | 1
| TOTAL HT FIN DE CHANTIER |  |  |  | €
5.20 | GARANTIE PARFAIT ACHEVEMENT
| Visite préalable à la levée de garantie de parfait achèvement | Ens | 1
| TOTAL HT GARANTIE PARFAIT ACHEVEMENT |  |  |  | €
6 | OPTIONS
6.1 | OPTION N°01 – AMENAGEMENT DES SANITAIRES
| Neutralisation et consignation | Ens | 1
| Travaux de neutralisation et de dépose | Ens | 1
| Mise à la terre des équipements sanitaires | Ens | 1
| Petit appareillage standard | Ens | 1
| Détecteur de mouvements | Ens | 1
| Repérage de chaque prise de courant | Ens | 1
| Luminaires complets | Ens | 1
| Vérification dissipation thermique | Ens | 1
| Feu flash | Ens | 1
| Reconstitutions des étanchéités et degrés coupe-feu | Ens | 1
| TOTAL HT BORNE DE RECHARGE VEHICULES ELECTRIQUES |  |  |  | €
RECAPITULATIF
5 | DESCRIPTIF DES TRAVAUX
5.1 | GENERALITES |  |  |  | €
5.2 | INSTALLATION DE CHANTIER |  |  |  | €
5.3 | TRAVAUX ANNEXES |  |  |  | €
5.4 | TRAVAUX NEUTRALISATION & CONSIGNATION |  |  |  | €
5.5 | TRAVAUX DE DEPOSE / REPOSE |  |  |  | €
5.6 | CIRCUIT DE TERRE ET LIAISONS EQUIPOTENTIELLES |  |  |  | €
5.7 | TABLEAUX DIVISIONNAIRES |  |  |  | €
5.8 | CHEMINS DE CABLES |  |  |  | €
5.9 | CANALISATIONS ELECTRIQUES
5.10 | PETIT APPAREILLAGE |  |  |  | €
5.11 | POSTE DE TRAVAIL |  |  |  | €
5.12 | ECLAIRAGE INTERIEUR |  |  |  | €
5.13 | ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ |  |  |  | €
5.14 | ALIMENTATIONS SPECIFIQUES |  |  |  | €
5.15 | RIDEAU D’AIR CHAUD |  |  |  | €
5.16 | PRE CABLAGE INFORMATIQUE – TELEPHONIE |  |  |  | €
5.17 | ALARME ET DETECTION INCENDIE |  |  |  | €
5.18 | MISE EN SERVICE & ESSAIS |  |  |  | €
5.19 | FIN DE CHANTIER |  |  |  | €
5.20 | GARANTIE PARFAIT ACHEVEMENT |  |  |  | €
6 | OPTIONS
6.1 | OPTION N°01 – AMENAGEMENT DES SANITAIRES |  |  |  | €
| MONTANT TOTAL H.T. (Sans option) |  |  | €
| MONTANT T.V.A. |  |  | €
| MONTANT TOTAL T.T.C. (Sans option) |  |  | €