## DPGF
5325203-CHAUFFAGE VENTILATION-DCE-DPGF
Rénovation de l'accueil du CFP Magenta |  |  |  |  | Lot n°08 : CHAUFFAGE VENTILATION
35000 RENNES
1 | DEFINITION GENERALE DU PROJET
1.1 | DEFINITION GENERALE DU PROJET | PM
1.2 | IMPLANTATION GEOGRAPHIQUE | PM
1.3 | CLASSEMENT DE L'ETABLISSEMENT | PM
2 | OBSERVATIONS ADMINISTRATIVES
* Toutes erreurs ou ommissions, dans le dossier d'appel d'offres devront être signalées au bureau d'études afin que ce dernier y apporte les rectifications nécéssaires.
* Sans remarques préalable au bureau d'études, l'entreprise attributaire du présent lot ne pourra présenter de travaux complémentaires pour erreurs ou oublis dans ce dossier d'appel d'offres.
* Toutes options ou variantes entreprises non définies dans ce quantitatif devra faire preuve d'une offre séparée.
2.1 | GENERALITES | PM
2.2 | NORMES ET REGLEMENTATIONS APPLICABLES | PM
2.3 | MARQUES & MATERIELS | PM
2.4 | GESTION INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE DU CHANTIER | PM
3 | LIMITES DE PRESTATIONS
3.1 | LOT N°00 : PRESCRIPTIONS COMMUNES | PM
3.2 | LOT N°01 : DEMOLITION – GO | PM
3.3 | LOT N°02 : CLOISONS - PLAFONDS SUSPENDUS - MENUISERIES INTERIEURES | PM
3.4 | LOT N°03 : AGENCEMENT MENUISERIE - MOBILIER | PM
3.5 | LOT N°04 : PEINTURE | PM
3.6 | LOT N°05 : REVETEMENT DE SOL SOUPLE | PM
3.7 | LOT N°06 : CARRELAGE – FAÏENCE | PM
3.8 | LOT N°07 : ELECTRICITE | PM
3.9 | LOT N°08 : CHAUFFAGE - VENTILATION | PM
4 | SPECIFICATIONS DU PROJET
4.1 | GENERALITES | PM
4.2 | ACCESSIBILITE PMR | PM
5 | DESCRIPTIF DES TRAVAUX PREPARATOIRE
5.1 | GENERALITES
| Spécifications générales | Ens
| Fourniture dossier exécution | Ens
| Cellule de synthèse suivant CCTP | Ens
| Planning de chantier | Ens
| Sécurité des intervenants | Ens
| Prise en compte du rapport du bureau de contrôle | Ens
| TOTAL HT GENERALITES |  |  |  | €
5.2 | INSTALLATIONS DE CHANTIER
| Fourniture et pose d'un vide seau équipé d'un robinet de puisage compris alimentation en eau froide et réseau d'évacuation des eaux usées. | Ens
| Mise en place d'un compteur eau froide de chantier | Ens
| Accessoires de pose et de raccordements | Ens
| Verification et entretien mensuel des installations de chantier | Ens
| Dépose des installations en fin de chantier | Ens
| TOTAL HT INSTALLATIONS DE CHANTIER |  |  |  | €
5.3 | TRAVAUX ANNEXES
| La réalisation des percements type "scie cloche" nécessaires à la pose des équipements | Ens
| Les reconstitutions de toutes les étanchéités après la pose des canalisations et divers équipements | Ens
| La fourniture des matériels, leurs transports, leurs mises en œuvre | Ens
| Protection des ouvrages | Ens
| Mise en place ou location d'appareillage de manutention | Ens
| TOTAL HT TRAVAUX ANNEXES |  |  |  | €
5.4 | TRAVAUX DE DEPOSE
| Repérage des installations | Ens
| Travaux de continuité de service | Ens
| Neutralisation et consignation des circuits | Ens
| Dépose des radiateurs. Les radiateurs seront soigneusement conservés en vue de leur réutilisation. | Ens
| Dépose du réseau de chauffage de la zone concernée par les travaux | Ens
| Consignation électrique de l'extracteur existant | Ens
| Dépose et évacuation de l'extracteur | Ens
| TOTAL HT TRAVAUX DE DEPOSE |  |  |  | €
6 | DESCRIPTIF DES TRAVAUX DE CHAUFFAGE
6.1 | GENERALITES | PM
6.2 | DEPART PANNEAUX RAYONNANTS
fourniture et pose de :
| - Vannes d’isolement | U
| - Vannes de vidanges sur aller et retour | U
| - Circulateur de marque WILO ou équivalent et de type STRATOS MAXO D | U
| - Manchons anti-vibratiles | U
| - Thermomètres de contrôle sur aller et retour | U
| - Vanne 3 voies motorisée en mélange | U
| - Vannes de réglage de marque IMI TA ou équivalent, de type STAD / STAF, y compris raccords démontables | U
| - Compteur d'énergie de marque DIEHL ou équivalent type SHARKY 775 | U
| - 1 Filtre à tamis et 1 clapet anti-retour sur le retour | U
| - Régulation propre au circuit de chauffage permettant de piloté les différents équipements installés. Régulateur type RVL 480 ou équivalent de marque SIEMENS | U
| - Purgeurs automatiques de marque PNEUMATEX ou équivalent, type ZEPARO à chaque point haut | U
| - Protections electrique des equipement installés compris raccordement, câblerie, … | Ens
| - Tuyauterie en acier, avec application de deux couches de peinture antirouille | Ens
| compris toute sujétion de pose | PM
| suivant CCTP | PM
| TOTAL HT DEPART PANNEAUX RAYONNANTS |  |  |  | €
6.3 | DISTRIBUTION
tuyauterie multicouche marquage NF
| - DN 12 | ML
| - DN 15 | ML
| - DN 20 | ML
| - DN 25 | ML
| - DN 32 | ML
| - DN 40 | ML
| - DN 50 | ML
| - DN 65 | ML
| - Purgeurs automatiques de marque PNEUMATEX ou équivalent, type ZEPARO à chaque point haut | U
| - Vannes de vidanges à chaque point bas de l'installation | U
| compris accessoires de pose, de supportage, colliers de fixation, … | PM
| suivant CCTP | PM
| TOTAL HT DISTRIBUTION |  |  |  | €
6.4 | CALORIFUGE
Fourniture et pose de :
réseaux en chaufferie
Calorifuge "classe 4" type AUTOPACK ou équivalent de marque Ouest isol
| - DN 12 | ML
| - DN 15 | ML
| - DN 20 | ML
| - DN 25 | ML
| - DN 32 | ML
| - DN 40 | ML
| - DN 50 | ML
| - DN 65 | ML
réseaux en gaines techniques et faux plafonds
Calorifuge "classe 4" AUTOBRIGHT ou équivalent de marque Ouest isol
| - DN 12 | ML
| - DN 15 | ML
| - DN 20 | ML
| - DN 25 | ML
| - DN 32 | ML
| - DN 40 | ML
| - DN 50 | ML
| suivant CCTP | PM
| compris toute sujétion de pose | PM
| TOTAL HT CALORIFUGE |  |  |  | €
6.5 | PANNEAUX RAYONNANTS
Fourniture et pose de :
| - panneau ALUMLINE 600x1200 suspendu perforé | U
| - panneau ALUMLINE 600x1800 suspendu perforé | U
| - panneau ALUMLINE 600x2400 suspendu perforé | U
| - panneau ALUMLINE 600x3000 suspendu perforé | U
| - panneau ALUMLINE 600x1200 encastré perforé | U
| - panneau ALUMLINE 600x1800 encastré perforé | U
| - Vannes d'équilibrage | U
| - Vannes d’isolement | U
| suivant CCTP | PM
| compris accessoires de poses, de supportage, … | PM
| sous total HT - PANNEAUX RAYONNANTS |  |  |  | €
6.6 | REGULATION PANNEAUX RAYONNANTS
| - automate SYNCO 700 de marque SIEMENS ou équivalent avec écrand d'affichage embrochable compris extension nécessaire au bon fonctionnement de l'installation | U
| - sondes résultantes comptatible avec l'automate installé | U
| - vannes 2 voies motorisées type COCON de marque OVENTROP ou équivalent | U
| - servomoteur 230v TOR compatible avec les vannes 2 voies installées et l'automate | U
| - Raccordements électriques compris accessoires de poses et de raccordements, ensemble du câblage, conduits, raccordements, protection… | Ens
| suivant CCTP | PM
| compris toute sujétion de pose | PM
| TOTAL HT REGULATION PANNEAUX RAYONNANTS |  |  |  | €
6.7 | RADIATEURS
Fourniture et pose de :
| - radiateur horizontal Reggane 3010 Plan de marque FINIMETAL ou équivalent | U
| - radiateur vertical Kos V de marque FINIMETAL ou équivalent | U
| - robinet thermostatique de marque COMAP ou équivalent | U
| - tête thermostatique type SENSO de marque COMPA ou équivalent | U
| - Te de réglage | U
| - purgeur à clé | U
| - robinet de vidange | U
| Essais de fonctionnement et réglages | Ens
tuyauterie cuivre écroui marquage NF
| - Ø12/14 | ML
| - Ø14/16 | ML
| - Ø16/18 | ML
| - Ø20/22 | ML
| - Ø26/28 | ML
| suivant CCTP | PM
| compris accessoires de pose, de raccordement, de fixations, renforts si nécessaire | PM
| TOTAL HT RADIATEURS |  |  |  | €
7 | DESCRIPTIF DES TRAVAUX DE VENTILATION
7.1 | GENERALITES | PM
7.2 | AIR NEUF
Fourniture et pose de :
gaine acier galva spiralé
| - Ø160 | ML
| - Ø200 | ML
| - Ø250 | ML
| - Pièce d'adaptation en sortie toiture | U
| - Sifflet grillagé en toiture | U
| - Mise en place d'une batterie terminale électrique de marque ATIB type EHC SI/FC ou équivalent | U
| - Isolantion, avec un isolant de type Climavert de 25mm ou équivalent, du réseau VMC en aval de la batterie | Ens
| - bouche de type AUREA de marque ATIB ou équivalent | U
| - MR adapté au débit max des bouches de soufflage | U
| suivant CCTP | PM
| compris toute sujétion de pose, raccordements électrique sur l'attente de l'électricien, … | PM
| TOTAL HT AIR NEUF |  |  |  | €
7.3 | CAISSON D'EXTRACTION
| Fourniture, pose et raccordement d'un caisson de ventilation C4 : |  |  |  | €
| - Type NEPTUNE 3100 de marque ATIB ou équivalent | U
| - Manchettes souples | Ens
| compris accessoires de pose, de raccordement, de fixations, | PM
| TOTAL HT CAISSON D'EXTRACTION |  |  |  | €
7.4 | PIEGES A SON
Fourniture et pose de :
| - pièges à son pour l'extraction et le rejet d'air vicié de marque ATIB ou équivalent type CONFORT | U
| suivant CCTP | PM
| compris toute sujétion de pose | PM
| TOTAL HT PIEGES A SON |  |  |  | €
7.5 | RESEAU VMC
Fourniture et pose de :
gaine acier galva spiralé
| - Ø200 | ML
| - Ø250 | ML
| - Ø315 | ML
| - Ø355 | ML
| - Ø400 | ML
| - Ø450 | ML
| - Ø500 | ML
| - Té souche | U
| - Sifflet grillagé en toiture | U
| compris accessoires de pose, de supportage, colliers de fixation, … | PM
| TOTAL HT RESEAU VMC |  |  |  | €
7.6 | REGULATION DE DEBITS
Fourniture et pose de :
| - registre de réglage tout ou peut type RM/ME - Ø125 | U
| - registre de réglage tout ou peut type RM/ME - Ø160 | U
| - registre de réglage tout ou peut type RM/ME - Ø200 | U
| - Détecteur de présence | U
| - Sonde CO2 type CO2RT-R ou équivalent compatible pour la régulation du registre tout ou peu | U
Compris raccordement électrique, câblage, supportage, tout élément nécessaire au bon fonctionnement du système, …
| TOTAL HT REGULATION DE DEBITS |  |  |  | €
7.7 | BOUCHES D'EXTRACTIONS
Fourniture et pose de :
| - diffuseur de reprise RMT PUSH ou équivalent - 600x600 mm + filtre G3, compris plénum de raccordement | U | 1
| - bouche de type AUREA de marque ATIB ou équivalent | U
| - MR adapté au débit max des bouches d'extraction | U
gaine souple flexible pré-isolé suivant CCTP
| - Ø125 | ML
| - Ø160 | ML
| - Ø200 | ML
| suivant CCTP | PM
| compris toute sujétion de pose | PM
| TOTAL HT BOUCHES D'EXTRACTIONS |  |  |  | €
7.8 | RACCORDEMENTS ELECTRIQUES
| - Raccordements électriques de l'ensemble des équipements mis en place compris accessoires de poses et de raccordements, ensemble du câblage, conduits, raccordements, tableau électrique avec protection… | Ens
| suivant CCTP | PM
| compris toute sujétion de pose | PM
| TOTAL HT RACCORDEMENTS ELECTRIQUES |  |  |  | €
8 | DESCRIPTIF DES TRAVAUX DE FIN DE CHANTIER
8.1 | MISE EN SERVICE & ESSAIS
| - Essais | Ens
| - Mise en service des équipements installés | Ens
| - Formation du personnel exploitant | Ens
| TOTAL HT MISE EN SERVICE & ESSAIS |  |  |  | €
8.2 | FIN DE CHANTIER
| - DOE | Ens
| TOTAL HT FIN DE CHANTIER |  |  |  | €
8.3 | GARANTIE PARFAIT ACHEVEMENT
| Visite préalable à la levée de garantie de parfait achèvement | Ens
| TOTAL HT GARANTIE PARFAIT ACHEVEMENT |  |  |  | €
9 | OPTION N°01 – AMENAGEMENT DES SANITAIRES
9.1 | GENERALITES
9.2 | TRAVAUX DE DEPOSE
| Travaux de neutralisation et de dépose suivant CCTP | Ens
| TOTAL HT TRAVAUX DE DEPOSE |  |  |  | €
9.3 | APPAREILS SANITAIRES
Fourniture et pose de :
| - WC1 - Ensemblre WC | U
| - WC PMR - Ensemble WC PMR | U
| - LV 1 - Ensemble lavabo | U
| - LV PMR - Ensemble lavabo accesible PMR | U
| - UR - Ensemble urinoir | U
| compris adaptation sur les réseaux existants, fixations, accessoires de pose, …. | PM
| suivant CCTP | PM
| TOTAL HT APPAREILS SANITAIRES |  |  |  | €
9.4 | VENTILATION
| - Adapatation du réseau VMC existant au nouvel aménagement des sanitaire | Ens
| - Bouche de type ALIZE de marque ATIB ou équivalent | U
gaine souple flexible pré-isolé suivant CCTP
| - Ø125 | ML
| suivant CCTP | PM
| compris toute sujétion de pose | PM
| TOTAL HT VENTILATION |  |  |  | €
10 | PSE – RADIATEURS NEUFS
Fourniture et pose de :
| - radiateur horizontal Reggane 3010 de marque FINIMETAL ou équivalent | U
| - robinet thermostatique de marque COMAP ou équivalent | U
| - tête thermostatique type SENSO de marque COMPA ou équivalent | U
| - Te de réglage | U
| - purgeur à clé | U
| - robinet de vidange | U
| TOTAL HT PSE – RADIATEURS NEUFS |  |  |  | €
RECAPITULATIF
5 | DESCRIPTIF DES TRAVAUX PREPARATOIRE
5.1 | GENERALITES |  |  |  | €
5.2 | INSTALLATIONS DE CHANTIER |  |  |  | €
5.3 | TRAVAUX ANNEXES |  |  |  | €
5.4 | TRAVAUX DE DEPOSE |  |  |  | €
6 | DESCRIPTIF DES TRAVAUX DE CHAUFFAGE
6.1 | GENERALITES |  |  |  | €
6.2 | DEPART PANNEAUX RAYONNANTS |  |  |  | €
6.3 | DISTRIBUTION |  |  |  | €
6.4 | CALORIFUGE |  |  |  | €
6.5 | PANNEAUX RAYONNANTS |  |  |  | €
6.6 | REGULATION PANNEAUX RAYONNANTS |  |  |  | €
6.7 | RADIATEURS |  |  |  | €
7 | DESCRIPTIF DES TRAVAUX DE VENTILATION
7.1 | GENERALITES |  |  |  | €
7.2 | AIR NEUF |  |  |  | €
7.3 | CAISSON D'EXTRACTION |  |  |  | €
7.4 | PIEGES A SON |  |  |  | €
7.5 | RESEAU VMC |  |  |  | €
7.6 | REGULATION DE DEBITS |  |  |  | €
7.7 | BOUCHES D'EXTRACTIONS |  |  |  | €
7.8 | RACCORDEMENTS ELECTRIQUES |  |  |  | €
8 | DESCRIPTIF DES TRAVAUX DE FIN DE CHANTIER
8.1 | MISE EN SERVICE & ESSAIS |  |  |  | €
8.2 | FIN DE CHANTIER |  |  |  | €
8.3 | GARANTIE PARFAIT ACHEVEMENT |  |  |  | €
9 | OPTION N°01 – AMENAGEMENT DES SANITAIRES
9.1 | GENERALITES |  |  |  | €
9.2 | TRAVAUX DE DEPOSE |  |  |  | €
9.3 | APPAREILS SANITAIRES |  |  |  | €
9.4 | VENTILATION |  |  |  | €
10 | PSE – RADIATEURS NEUFS |  |  |  | €
| MONTANT TOTAL H.T. (Sans option) |  |  | €
| MONTANT T.V.A. |  |  | €
| MONTANT TOTAL T.T.C. (Sans option) |  |  | €