|  | Chambre de Commerce et d’Industrie de Maine et Loire Direction financière et immobilière Direction RSE 132 Avenue De Lattre de Tassigny - 49015 Angers Tél: 02.41.20.49.00 |
| --- | --- |
| marche n° 2025RTPN2095 prestations de surveillance et telesurveillance des locaux de la cci de maine et loire Cahier des Clauses Techniques Particulières |  |

Lot 1 : Prestations de télésurveillance sur les sites

Le titulaire du lot réalise la télésurveillance sur alarme à intrusion des sites suivants :

| Adresse du site | Société en charge de la maintenance de l’alarme intrusion | Marque / type d’alarme intrusion et n° | Nombre de points de détection | Interlocuteurs à prévenir | Gestion des horaires hebdomadaires |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Campus Pierre Cointreau 132, bd de Lattre de Tassigny 49015 Angers | INEO SERVICE | ARITECH 1 + ARITECH 2 | 240 | Suivant consignes transmises an début de marché (1) ---------------- Gestion d’un calendrier d’astreinte CCI | Ouvert de 07h00 à 20h30 |
| Campus Balzac Square Balzac 49412 SAUMUR |  | ARITECH | 25 |  | Ouvert de 06h00 à 20h00 |
| Campus Eurespace rue Eugène Brémond 49300 CHOLET |  | ARITECH 1 + ARITECH 2 | 94 |  | Ouvert de 06h00 à 21h00 |

- Exemple de consigne en Annexe 1

Un mail hebdomadaire transmis par chaque site précise les horaires de mise sous alarme souhaité (cf. Exemple de mail hebdomadaire en Annexe 2).

Prestation :

Les prestations de télésurveillance comprennent la vérification :

- des ouvertures/fermetures,

- des tests cycliques,

- des déclenchements incendie,

- des défauts intrusion, secteur, batterie basse et autoprotection

- des levées de doutes grâce au système de vidéoprotection installés sur les sites du Maine et Loire 4ème trimestre 2025.

Le titulaire réalise la télésurveillance suivant les procédures transmises en début de marché par Gaëlle Gâté, Responsable immobilier, Moyens Généraux et Sécurité.

Le titulaire s’engage à gérer tous les jours 24h/24h, les informations en provenance des sites télésurveillés et à enregistrer les informations reçues sur des supports permettant leur traçabilité à tous les maillons de la chaîne de réception et de traitement. Ces enregistrements seront conservés pendant une durée minimum de trois mois.

Le titulaire s’engage à remettre au responsable technique du marché à J+1 ou hebdomairement un relevé de tous les déclenchements (intrusion, incendie, défaut, …). Celui-ci incluera OBLIGATOIREMENT les appels effectués auprès des agents d’astreinte de la Chambre de Commerce et d’industrie de Maine et Loire.

Les demandes d’interventions seront à effectuer auprès de la (des) société(s) détentrice(s) des lots 2 , 3 et 4 du présent marché.

Dans le cadre de la télésurveillance, le titulaire s'engage à intervenir dans les délais les plus courts dès réception d'une alarme.

La Chambre de Commerce et d’Industrie a lancé des travaux d’installations de videoprotection sur l’ensemble des centres de formation. Le prestataire devra être en mesure suivant le choix technique des futures installations :

- de se connecter sur notre système pour visionner les images en direct, et effectuer une levée de doute.

Détails des équipements en annexe 3

Lot 2 : Prestations de surveillance sur les sites de ANGERS

Caractéristiques des prestations de surveillance :

Les prestations se décomposent en 3 missions distinctes :

- Interventions sur alarme suite à appel des services de la CCI ou de la société de télésurveillance,

- Levée de doute grâce au système de videoprotection

- Rondes de fermeture, et accessoirement d’ouverture,

- Surveillance de la centrale incendie lors des manifestations nécessitant une présence sur site d’un technicien chargé des opérations de mise en sureté des usagers et d’accompagnement des secours.

Ces missions auront lieu en dehors des heures d’ouverture régulière des sites, soit en début de soirée soit le WE.

Des rondes exceptionnelles (ouverture, fermeture, surveillance de site) pourront être ordonnées selon les prix unitaires figurant au bordereau des prix.

Le titualaire du lot 2, 3 ou 4 doit pouvoir justifier du nombre de salarié dans l’entreprise qualifié SIAPP 1 ou 2, un minimum de 2 salariés est exiger pour réponder aux besoins de la CCI.

Le titulaire du lot 2, 3 ou 4 doit définir les sous-traitant dès le dépôt de son offre.

Le titulaire du lot 2,3, ou 4 doit se présenter OBLIGATOIREMENT 15 minutes avant l’horaire de l’évènement pour transmission des consignes.

- Siège social, 8 bd du Roi René à Angers

Cahier de liaison

Un cahier de liaison, situé à l’accueil de chaque site, permettra de relever l’ensemble des prestations (rondes et interventions) mais aussi les problèmes techniques (dégradations, matériels cassés ou détériorés, …). Toute proposition d’outil de liaison complémentaire pourra être étudiée.

Un point sera fait semestriellement sur les prestations entre le responsable du site et le prestataire.

En cas de nécessité, une liste téléphonique de 3 responsables sera fournie pour mettre en place et valider des prestations supplémentaires, si nécessaire, en cas de déclenchement nocturne des systèmes incendie ou intrusion.

- Centre Pierre Cointreau, Avenue De Lattre de Tassigny à Angers

La prestation de surveillance consiste à effectuer des interventions à la demande du titulaire du lot 1, dans un but d’intervention ou de levée de doutes.

En cas de déclenchement de l’un des systèmes incendie et/ou intrusion, le prestataire devra intervenir dans un délai maximum de 45 minutes (en cas d’intrusion) et 15 minutes (en cas d’incendie) et réaliser les rondes extérieures et intérieures afin de déterminer la cause et la gravité des incidents.

Cahier de liaison

Un cahier de liaison, situé à l’accueil de chaque site, permettra de relever l’ensemble des prestations (rondes et interventions) mais aussi les problèmes techniques (dégradations, matériels cassés ou détériorés, …). Toute proposition d’outil de liaison complémentaire pourra être étudiée.

Un point sera fait semestriellement sur les prestations entre le responsable du site et le prestataire.

En cas de nécessité, une liste téléphonique de 3 responsables sera fournie pour mettre en place et valider des prestations supplémentaires, si nécessaire, en cas de déclenchement nocturne des systèmes incendie ou intrusion.

- Nouveau siège social (Métamorphose)

La prestation de surveillance consiste à effectuer des interventions à la demande du titulaire du lot 1, dans un but d’intervention ou de levée de doutes.

En cas de déclenchement de l’un des systèmes incendie et/ou intrusion, le prestataire devra intervenir dans un délai maximum de 45 minutes (en cas d’intrusion) et 15 minutes (en cas d’incendie) et réaliser les rondes extérieures et intérieures afin de déterminer la cause et la gravité des incidents.

Cahier de liaison

Un cahier de liaison, situé à l’accueil de chaque site, permettra de relever l’ensemble des prestations (rondes et interventions) mais aussi les problèmes techniques (dégradations, matériels cassés ou détériorés, …). Toute proposition d’outil de liaison complémentaire pourra être étudiée.

Un point sera fait semestriellement sur les prestations entre le responsable du site et le prestataire.

En cas de nécessité, une liste téléphonique de 3 responsables sera fournie pour mettre en place et valider des prestations supplémentaires, si nécessaire, en cas de déclenchement nocturne des systèmes incendie ou intrusion.

Périmètre de prestation restant à définir entre les entités inétgrant le bâtiment.

Lot 3 : Prestations de surveillance sur le site de CHOLET

Caractéristiques des prestations de surveillance :

Les prestations se décomposent en 4 missions distinctes :

- Interventions sur alarme suite à appel des services de la CCI ou de la société de télésurveillance,

- Levée de doute grâce au système de videoprotection

- Rondes de fermeture, et accessoirement d’ouverture,

- Surveillance de la centrale incendie lors des manifestations nécessitant une présence sur site d’un technicien chargé des opérations de mise en sureté des usagers et d’accompagnement des secours.

Ces missions auront lieu en dehors des heures d’ouverture régulière des sites, soit en début de soirée soit le WE.

Campus Eurespace, rue Eugène Brémond à Cholet : 7 bâtiments

Le centre de formation « Eurespace » se compose d'un ensemble de 7 bâtiments (A, B, B’, C, D, E et F), dont l'accès est possible à partir de l'adresse rue Eugène Brémond à Cholet.

La prestation de surveillance consiste à effectuer des interventions à la demande du titulaire du lot 1, dans un but d’intervention ou de levée de doutes.

En cas de déclenchement de l’un des systèmes incendie et/ou intrusion, le prestataire devra intervenir dans un délai maximum de 45 minutes (en cas d’intrusion) et 15 minutes (en cas d’incendie) et réaliser les rondes extérieures et intérieures afin de déterminer la cause et la gravité des incidents.

Des rondes exceptionnelles (ouverture, fermeture, surveillance de site) pourront être ordonnées selon les prix unitaires figurant au bordereau des prix.

Le titualaire du lot 2, 3 ou 4 doit pouvoir justifier du nombre de salarié dans l’entreprise qualifié SIAPP 1 ou 2, un minimum de 2 salariés est exiger pour réponder aux besoins de la CCI.

Le titulaire du lot 2, 3 ou 4 doit définir les sous-traitant dès le dépôt de son offre.

Le titulaire du lot 2,3, ou 4 doit se présenter OBLIGATOIREMENT 15 minutes avant l’horaire de l’évènement pour transmission des consignes.

Cahier de liaison

Un cahier de liaison, situé à l’accueil de chaque site, permettra de relever l’ensemble des prestations (rondes et interventions) mais aussi les problèmes techniques (dégradations, matériels cassés ou détériorés, …). Toute proposition d’outil de liaison complémentaire pourra être étudiée.

Un point sera fait semestriellement sur les prestations entre le responsable du site et le prestataire.

En cas de nécessité, une liste téléphonique de 3 responsables sera fournie pour mettre en place et valider des prestations supplémentaires, si nécessaire, en cas de déclenchement nocturne des systèmes incendie ou intrusion.

Lot 4 : Prestations de surveillance sur le site de SAUMUR

Caractéristiques de la prestation de surveillance SAUMUR :

Les prestations se décomposent en 4 missions distinctes :

- Interventions sur alarme suite à appel des services de la CCI ou de la société de télésurveillance,

- Levée de doute grâce au système de videoprotection

- Rondes de fermeture, et accessoirement d’ouverture,

- Surveillance de la centrale incendie lors des manifestations nécessitant une présence sur site d’un technicien chargé des opérations de mise en sureté des usagers et d’accompagnement des secours.

Ces missions auront lieu en dehors des heures d’ouverture régulière des sites, soit en début de soirée soit le WE.

La prestation de surveillance consiste à effectuer des interventions à la demande du titulaire du lot 1, dans un but d’intervention ou de levée de doutes.

En cas de déclenchement de l’un des systèmes incendie et/ou intrusion, le prestataire devra intervenir dans un délai maximum de 45 minutes (en cas d’intrusion) et 15 minutes (en cas d’incendie) et réaliser les rondes extérieures et intérieures afin de déterminer la cause et la gravité des incidents.

Cahier de liaison

Un cahier de liaison, situé à l’accueil de chaque site, permettra de relever l’ensemble des prestations (rondes et interventions) mais aussi les problèmes techniques (dégradations, matériels cassés ou détériorés, …). Toute proposition d’outil de liaison complémentaire pourra être étudiée.

Un point sera fait semestriellement sur les prestations entre le responsable du site et le prestataire.

En cas de nécessité, une liste téléphonique de 3 responsables sera fournie pour mettre en place et valider des prestations supplémentaires, si nécessaire, en cas de déclenchement nocturne des systèmes incendie ou intrusion.

Des rondes exceptionnelles (ouverture, fermeture, surveillance de site) pourront être ordonnées selon les prix unitaires figurant au bordereau des prix.

Le titualaire du lot 2, 3 ou 4 doit pouvoir justifier du nombre de salarié dans l’entreprise qualifié SIAPP 1 ou 2, un minimum de 2 salariés est exiger pour réponder aux besoins de la CCI.

Le titulaire du lot 2, 3 ou 4 doit définir les sous-traitant dès le dépôt de son offre.

Le titulaire du lot 2,3, ou 4 doit se présenter OBLIGATOIREMENT 15 minutes avant l’horaire de l’évènement pour transmission des consignes.

# Annexe 1 : Exemple de consignes EN PJ

# Annexe 2 : Exemple de consignes horaires

Je vous remercie de trouver ci-dessous les consignes d’ouverture / fermeture des bâtiments du site de l’hôtel consulaire d’Angers :