## LOT 04 EQUIPEMENTS DE LUTTE
BPU - DCE
SEO_FUEL_LOT INDUSTRIEL
SEO_FUEL_LOT INDUSTRIEL
LOT n°04. EQUIPEMENTS DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE | [7 empty] | 08/10/25
N° | Ref. | Désignation | U | Qté | Qté ent. | TVA | Prix Unitaire | Montant HT | Ref. Env.
04 |  | EQUIPEMENTS DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE
04.1 |  | Fourniture et pose de support pour extincteur portatif
04.1.0 |  | Fourniture et pose de support pour extincteur portatif en extérieur | sans objet |  |  | 1 | 0
04.1.1 |  | Fourniture et pose de support pour extincteur portatif en intérieur | sans objet |  |  | 1
04.2 |  | Fourniture et pose de dispositif d'extinction automatique incendie
04.2.1 |  | Dispositif d'extinction automatique incendie fixe avec réservoir poudre BC
04.2.1.1 |  | Dispositif d'extinction automatique incendie fixe avec réservoir poudre BC 50kg, y compris coffret de protection | u |  |  | 1
04.2.1.2 |  | Dispositif d'extinction automatique incendie fixe avec réservoir poudre BC 100kg, y compris coffret de protection | u |  |  | 1
Sous-Total HT de Dispositif d'extinction automatique incendie fixe avec réservoir poudre BC | [7 empty] | 0
04.2.2 |  | Rampe de détection / extinction - EPEC | u |  |  | 1
04.2.3 |  | Fourniture et mise en place des flexibles HP détection et HP émission
04.2.3.1 |  | Flexible HP détection | ml |  |  | 1
04.2.3.2 |  | Flexible HP émission | ml |  |  | 1
Sous-Total HT de Fourniture et mise en place des flexibles HP détection et HP émission | [7 empty] | 0
04.2.4 |  | Coffret manuelle de déclenchement du dispositif automatique d'extinction incendie (DAEI) | u |  |  | 1
04.3 |  | Équipements sur pistes
04.3.1 |  | Bac à sable 100L Polyéthylène avec couvercle + pelle + sable | sans objet |  |  | 1
04.3.2 |  | Fourniture et pose de support pour couverture anti-feu | sans objet |  |  | 1
04.4 |  | Raccordement et test avec fourniture d’un PV de mise en service | ft |  |  | 1
04.5 |  | Visite périodique d'un système existant (automatique et manuelle) | ft |  |  | 1
04.6 |  | Transport pour l'ensemble des équipements de lutte contre l'incendie
04.6.0 |  | Transport - < 250km | ens |  |  | 1
04.6.1 |  | Transport - 250km< x < 500km | ens |  |  | 1
04.6.2 |  | Transport - 500km< x < 1 000km | ens |  |  | 1
04.6.3 |  | Transport en Corse | ens |  |  | 1
04.6.4 |  | Transport à Kourou | ens |  |  | 1
04.6.5 |  | Transport à Cayenne | ens |  |  | 1
04.6.6 |  | Transport en Martinique | ens |  |  | 1
04.6.7 |  | Transport à Plum | ens |  |  | 1
04.6.8 |  | Transport à Nouméa | ens |  |  | 1
04.6.9 |  | Transport à Arue | ens |  |  | 1
04.6.10 |  | Transport à Mayotte | ens |  |  | 1
04.6.11 |  | Transport à La Réunion | ens |  |  | 1
MONTANT HT - 04 - EQUIPEMENTS DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE | [7 empty] | 0
MONTANT TVA - 20,00% | [7 empty] | 0
MONTANT TTC - 04 - EQUIPEMENTS DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE | [7 empty] | 0