## CLIMATISATION
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL FORFAITAIRE
TRAVAUX DE PLOMBERIE ET DE CLIMATISATIONS VMC
SITE DE NOLIVOS |  |  | PLOMBERIE
27, RUE NOLIVOS 7100 BASSE-TERRE |  |  | CLIMATISATION - VMC
Poste | Désignation de l'ouvrage | Unité | Quantité | Prix Unit.HT | Prix Total HT
1 | TRAVAUX PREPARATOIRES
1.01 | Dépose ensemble lave-mains suppression tuyauterie + évacuation | U | 2
1.02 | Dépose et suppression de douche (receveur + robinetterie) | ENS | 1
1.03 | Déconnexion électrique des splits et déplacement des télécommandes | ENS | 1
1.04 | Contrôle du système de climatisation intérieure et extérieure | ENS | 1
2 | PLOMBERIE
2.01 | Déplacement du lavabo (fixation, modification de tuyauteries,….) | U | 1
2.02 | Fourniture et pose de lavabos suspendus (style octave de chez LAPEYRE), de robinetterie (style aura DE CHEZ LAPEYRE) y compris vidange, siphon et miroir fixé au mur | U | 2
2.03 | Fourniture de trappes de visite (réseau d'évacuation) | U | 2
2.04 | Installation de la tuyauterie d'alimentation et d'évacuation | ENS | 1
2.05 | Installation de nourrices de plomberie | U | 3
2.06 | Bac de douche : suppression du réseau d'avacuation et d'alimentation et bouchage des trous dans le mur puis évacuation en décharge agréée des équipements et déchets. Pose d'un sol carrelé simple 2,50 m² | ENS | 1
2.07 | Lave-mains : suppression de l'intégralité du tuyau PVC et modification de la jonction au niveau de la salle d'archives. | ENS | 1
2.08 | Fontaine à eau : Fourniture et pose d’alimentation d’eau pour fontaine à eau filtrant équipé de robinet ¼ de tour mâle et une vidange y compris la tuyauterie | ENS | 1
2.09 | Dossier des ouvrages exécutés (DOE) | U | 1
3 | CLIMATISATION- VMC
3.01 | Déplacement des unités intérieures de type SPLIT | U | 6
3.02 | Modification du réseaux de calorifugeage | ENS | 1
3.03 | Modification du réseau d'évacuation eaux de condensats | ENS | 1
3.04 | Installation d'un coffret de protection tuyau de calorifugeage du RDC | U | 1
3.05 | Réalisation d'un entretien du système de climatisation R+1 | ENS | 1
3.06 | Dossier des ouvrages exécutés (DOE) | U | 1
4 | NETTOYAGE
4.01 | Nettoyage de fin de chantier | U | 1
MONTANT TOTAL HT
TVA 8,50 %
MONTANT TOTAL TTC