## PG
Hôpital Avicenne Câblage Boucle FTTO
Entreprise :
Chaque désignation doit être renseignée (conformité de l'offre)
Le présent document à pour but de fournir une base permettant aux entreprises d'établir leur proposition. Il devra être intégralement rempli (y compris les prix unitaires).
Désignation |  |  | Qté | Prix unitaire € HT | Prix total € HT | Prix total € TTC
Prescriptions générales | Etudes | ens
| Coordination et conduite du projet | ens
| Dossiers des ouvrages exécutés | ens
| Nettoyage | ens
| Protections | ens
| Licences / logiciel | ens
| Formations | ens
Divers 1* :
Divers 2* :
Total général
* Donner la nature des cases

## Boucle FTTO
Hôpital Avicenne Câblage Boucle FTTO
Entreprise : | 0
Chaque désignation doit être renseignée (conformité de l'offre)
Le présent document à pour but de fournir une base permettant aux entreprises d'établir leur proposition. Il devra être intégralement rempli (y compris les prix unitaires).
Désignation |  |  | Qté | Prix unitaire € HT | Prix total € HT | Prix total € TTC
Local LT I1 Lavoisier Baie FFTO | Tiroir optique 12 SC Duplex | u
| Tiroir optique 72 LC Duplex | u
| Guide cordon 1U | u
| Plateau | u
| Repérage | ens
| Onduleur 10Kva | u
| Bandeau 8PC électrique | u
| Câblage électrique | ens
| Déplacement des Fibres CR01 et CR02 | ens
Divers 1* :
Divers 2* :
Sous-total local LT I1 - Baie FTTO
Local RGI 1 Larrey B Baie FTTO | Baie 42U 800x800 | u
| Alimentation électrique baie | ens
| Tiroir optique 12SC Duplex | u
| Tiroir optique 24SC Duplex | u
| Tiroir optique 72 LC Duplex | u
| Guide cordon 1U | u
| Plateau | u
| Repérage | ens
| Bandeau 8PC électrique | u
| Câblage électrique | ens
Divers 1* :
Divers 2* :
Sous-total local RGI 1 - Baie FTTO
Local RGI 1 Larrey B | Tiroir optique 12SC Duplex | u
| Tiroir optique 24SC Duplex | u
| Guide cordon 1U | u
| Repérage | ens
Divers 1* :
Divers 2* :
Sous-total local RGI 1
Local RGI 2 M. Bres | Tiroir optique 12SC Duplex | u
| Tiroir optique 24SC Duplex | u
| Guide cordon 1U | u
| Repérage | ens
Divers 1* :
Divers 2* :
Sous-total local RGI 2
FTTO Bâtiment Lavoisier niveau 0 | Boucle fibre optique extractible 96 brins | ml
| Boitier de zone de distribution (ZD) | u
| Raccordement brins optiques | u
| Tests optique | u
| Microswitch FTTO | u
| Module Gbic | u
| Bloc alimentation microswitch FTTO | u
| Jarretière optique renforcée LC/LC simplex | u
| Repérage des boitiers ZD | ens
| Chemin de câbles 1 | ml
| Chemin de câbles 2 | ml
| Chemin de câbles 3 | ml
| Tube IRO | ml
| Gaine ICT | ml
| Goulotte 1 | ml
| Goulotte 2 | ml
| Goulotte 3 | ml
| Colonne montante avec habillage | ens
| Mise à la Terre des chemins de câbles | ens
| Repérage des cheminements | ens
| Nouvelle PCO pour microswitch | u
| Disjoncteur PCO | u
| Câble pour alimentation PCO | ml
| Mise à jour des plans électriques | ens
| Brassage des postes | ens
| Dépose des anciens câblages | ens
Divers 1* :
Divers 2* :
Sous-total câblage niveau ES2
FTTO Bâtiment Lavoisier niveau 1 | Boucle fibre optique extractible 96 brins | ml
| Boitier de zone de distribution (ZD) | u
| Raccordement brins optiques | u
| Tests optique | u
| Microswitch FTTO | u
| Module Gbic | u
| Bloc alimentation microswitch FTTO | u
| Jarretière optique renforcée LC/LC simplex | u
| Repérage des boitiers ZD | ens
| Chemin de câbles 1 | ml
| Chemin de câbles 2 | ml
| Chemin de câbles 3 | ml
| Tube IRO | ml
| Gaine ICT | ml
| Goulotte 1 | ml
| Goulotte 2 | ml
| Goulotte 3 | ml
| Colonne montante avec habillage | ens
| Mise à la Terre des chemins de câbles | ens
| Repérage des cheminements | ens
| Nouvelle PCO pour microswitch | u
| Disjoncteur PCO | u
| Câble pour alimentation PCO | ml
| Mise à jour des plans électriques | ens
| Brassage des postes | ens
| Dépose des anciens câblages | ens
Divers 1* :
Divers 2* :
Sous-total câblage niveau ES1
FTTO Bâtiment Lavoisier niveau 2 | Boucle fibre optique extractible 96 brins | ml
| Boitier de zone de distribution (ZD) | u
| Raccordement brins optiques | u
| Tests optique | u
| Microswitch FTTO | u
| Module Gbic | u
| Bloc alimentation microswitch FTTO | u
| Jarretière optique renforcée LC/LC simplex | u
| Repérage des boitiers ZD | ens
| Chemin de câbles 1 | ml
| Chemin de câbles 2 | ml
| Chemin de câbles 3 | ml
| Tube IRO | ml
| Gaine ICT | ml
| Goulotte 1 | ml
| Goulotte 2 | ml
| Goulotte 3 | ml
| Colonne montante avec habillage | ens
| Mise à la Terre des chemins de câbles | ens
| Repérage des cheminements | ens
| Nouvelle PCO pour microswitch | u
| Disjoncteur PCO | u
| Câble pour alimentation PCO | ml
| Mise à jour des plans électriques | ens
| Brassage des postes | ens
| Dépose des anciens câblages | ens
Divers 1* :
Divers 2* :
Sous-total câblage niveau RCH
FTTO Bâtiment Lavoisier niveau 3 | Boucle fibre optique extractible 48 brins | ml
| Boitier de zone de distribution (ZD) | u
| Raccordement brins optiques | u
| Tests optique | u
| Microswitch FTTO | u
| Module Gbic | u
| Bloc alimentation microswitch FTTO | u
| Jarretière optique renforcée LC/LC simplex | u
| Repérage des boitiers ZD | ens
| Chemin de câbles 1 | ml
| Chemin de câbles 2 | ml
| Chemin de câbles 3 | ml
| Tube IRO | ml
| Gaine ICT | ml
| Goulotte 1 | ml
| Goulotte 2 | ml
| Goulotte 3 | ml
| Colonne montante avec habillage | ens
| Mise à la Terre des chemins de câbles | ens
| Repérage des cheminements | ens
| Nouvelle PCO pour microswitch | u
| Disjoncteur PCO | u
| Câble pour alimentation PCO | ml
| Mise à jour des plans électriques | ens
| Brassage des postes | ens
| Dépose des anciens câblages | ens
Divers 1* :
Divers 2* :
Sous-total câblage niveau 1
Cordons | Cordon RJ45 / RJ45 interco microswitch catégorie 6A | ens
| Cordon 2 m. | u
| Cordon 3 m. | u
| Cordon 5 m. | u
| Cordon 10 m. | u
| Jarretière optique SC/LC Simplex 2m | u
| Jarretière optique SC/LC Simplex 3m | u
Divers 1* :
Divers 2* :
Sous-total cordons
Rocade optique LT I1 Baie FTTO - RGI 1 | Fibre optique 24 brins 9/125 | ml
| Raccordement | u
| Repérage | ens
| Tests réflectométrie | u
Divers 1* :
Divers 2* :
Rocade optique LT I1 Baie FTTO - RGI 2 | Fibre optique 24 brins 9/125 | ml
| Raccordement | u
| Repérage | ens
| Tests réflectométrie | u
Divers 1* :
Divers 2* :
Rocade optique RGI 1 Baie FTTO - RGI 1 | Fibre optique 24 brins 9/125 | ml
| Raccordement | u
| Repérage | ens
| Tests réflectométrie | u
Divers 1* :
Divers 2* :
Rocade optique RGI 1 Baie FTTO - RGI 2 | Fibre optique 24 brins 9/125 | ml
| Raccordement | u
| Repérage | ens
| Tests réflectométrie | u
Divers 1* :
Divers 2* :
Rocade optique RGI 1 - RGI 2 | Fibre optique 48 brins 9/125 | ml
| Raccordement | u
| Repérage | ens
| Tests réflectométrie | u
Divers 1* :
Divers 2* :
Sous-total rocade optique
| Microswitch FTTO spare | u
| Microswitch FTTO 10G | u
| Module Gbic | u
| Bloc alimentation microswitch FTTO | u
Divers 1* :
Divers 2* :
Sous-total demande complémentaire
Total général
* Donner la nature des cases

## RECAP
Hôpital Avicenne Câblage Boucle FTTO
Entreprise : | 0
Chaque désignation doit être renseignée (conformité de l'offre)
Le présent document à pour but de fournir une base permettant aux entreprises d'établir leur proposition. Il devra être intégralement rempli (y compris les prix unitaires).
Désignation |  | Prix total € HT | Prix total € TTC
Prescriptions générales
Boucle FFTO
Total général
* Donner la nature des cases