## Feuille 1
N° | Site | Bâtiment | Niveau | Localisation | Lot technique | Ensemble Fonctionnel | Désignation | Quantité | Marque | Modele | Puissance / Contenance | Energie / Combustible | Type / Caractéristiques | Locaux desservis | Etat de vétusté | Etat de fonctionnement | Commentaires | Action préconisée | Ecart avec la liste du CCTP | Criticité | COMMENTAIRES DE PRISE EN CHARGE Novembre 2022 | COMMENTAIRES DE RESTITUTION SEPTEMBRE 2020 | PRECONISATIONS
| 16 rue Pierre et Marie Curie |  | S1 | Archives_01 | Chauffage | Chauffage | S1-Archives_01-Radiateur |  | FINIMETAL | REGGANE 3010 | 1071 | CPCU | Radiateur |  | Neuf | Fonctionnel | Fonctionnel et sous GPA. installation neuve. | Controle radiateurs vue, de manière préventive prévoir le controle des tetes thermostatique et des Té. Il faudra revoir le nombre exacte de radiateur afin de revoir si il correspond bien au listing
| 16 rue Pierre et Marie Curie |  | S1 | Archives_02 | Chauffage | Chauffage | S1-Archives_02-Radiateur |  | FINIMETAL | REGGANE 3010 | 968 | CPCU | Radiateur |  | Neuf | Fonctionnel | Fonctionnel et sous GPA. installation neuve. | Controle radiateurs vue, de manière préventive prévoir le controle des tetes thermostatique et des Té. Il faudra revoir le nombre exacte de radiateur afin de revoir si il correspond bien au listing
| 16 rue Pierre et Marie Curie |  | S1 | Archives_03 | Chauffage | Chauffage | S1-Archives_03-Radiateur |  | FINIMETAL | REGGANE 3010 | 358 | CPCU | Radiateur |  | Neuf | Fonctionnel | Fonctionnel et sous GPA. installation neuve. | Controle radiateurs vue, de manière préventive prévoir le controle des tetes thermostatique et des Té. Il faudra revoir le nombre exacte de radiateur afin de revoir si il correspond bien au listing
| 16 rue Pierre et Marie Curie |  | S1 | Local_ménage_08 | Chauffage | Chauffage | S1-Local_ménage_08-Radiateur |  | FINIMETAL | REGGANE 3010 | 360 | CPCU | Radiateur |  | Neuf | Fonctionnel | Fonctionnel et sous GPA. installation neuve. | Controle radiateurs vue, de manière préventive prévoir le controle des tetes thermostatique et des Té. Il faudra revoir le nombre exacte de radiateur afin de revoir si il correspond bien au listing
| 16 rue Pierre et Marie Curie |  | S1 | Stockage_maintenance_16 | Chauffage | Chauffage | S1-Stockage_maintenance_16-Radiateur |  | FINIMETAL | REGGANE 3010 | 316 | CPCU | Radiateur |  | Neuf | Fonctionnel | Fonctionnel et sous GPA. installation neuve. | Controle radiateurs vue, de manière préventive prévoir le controle des tetes thermostatique et des Té. Il faudra revoir le nombre exacte de radiateur afin de revoir si il correspond bien au listing
| 16 rue Pierre et Marie Curie |  | S1 | Salle_de_réunion_19 | Chauffage | Chauffage | S1-Salle_de_réunion_19-Radiateur |  | FINIMETAL | REGGANE 3010 | 799 | CPCU | Radiateur |  | Neuf | Fonctionnel | Fonctionnel et sous GPA. installation neuve. | Controle radiateurs vue, de manière préventive prévoir le controle des tetes thermostatique et des Té. Il faudra revoir le nombre exacte de radiateur afin de revoir si il correspond bien au listing
| 16 rue Pierre et Marie Curie |  | S1 | Local_syndical_17 | Chauffage | Chauffage | S1-Local_syndical_17-Radiateur |  | FINIMETAL | REGGANE 3010 | 791 | CPCU | Radiateur |  | Neuf | Fonctionnel | Fonctionnel et sous GPA. installation neuve. | Controle radiateurs vue, de manière préventive prévoir le controle des tetes thermostatique et des Té. Il faudra revoir le nombre exacte de radiateur afin de revoir si il correspond bien au listing
| 16 rue Pierre et Marie Curie |  | S1 | Sanitaires_Vestiaires_09 | Chauffage | Chauffage | S1-Sanitaires_Vestiaires_09-Radiateur |  | FINIMETAL | REGGANE 3010 | 807 | CPCU | Radiateur |  | Neuf | Fonctionnel | Fonctionnel et sous GPA. installation neuve. | Controle radiateurs vue, de manière préventive prévoir le controle des tetes thermostatique et des Té. Il faudra revoir le nombre exacte de radiateur afin de revoir si il correspond bien au listing
| 16 rue Pierre et Marie Curie |  | 0 | Accueil_01 | Chauffage | Chauffage | 0-Accueil_01-Radiateur |  | FINIMETAL | REGGANE 3010 | 1740 | CPCU | Radiateur |  | Neuf | Fonctionnel | Fonctionnel et sous GPA. installation neuve. | Controle radiateurs vue, de manière préventive prévoir le controle des tetes thermostatique et des Té. Il faudra revoir le nombre exacte de radiateur afin de revoir si il correspond bien au listing
| 16 rue Pierre et Marie Curie |  | 0 | Bureau_1P_03 | Chauffage | Chauffage | 0-Bureau_1P_03-Radiateur |  | FINIMETAL | REGGANE 3010 | 806 | CPCU | Radiateur |  | Neuf | Fonctionnel | Fonctionnel et sous GPA. installation neuve. | Controle radiateurs vue, de manière préventive prévoir le controle des tetes thermostatique et des Té. Il faudra revoir le nombre exacte de radiateur afin de revoir si il correspond bien au listing
| 16 rue Pierre et Marie Curie |  | 0 | Bureau_2P_02 | Chauffage | Chauffage | 0-Bureau_2P_02-Radiateur |  | FINIMETAL | REGGANE 3010 | 685 | CPCU | Radiateur |  | Neuf | Fonctionnel | Fonctionnel et sous GPA. installation neuve. | Controle radiateurs vue, de manière préventive prévoir le controle des tetes thermostatique et des Té. Il faudra revoir le nombre exacte de radiateur afin de revoir si il correspond bien au listing
| 16 rue Pierre et Marie Curie |  | 0 | Salle_de_réunion_12 | Chauffage | Chauffage | 0-Salle_de_réunion_12-Radiateur |  | FINIMETAL | REGGANE 3010 | 1172 | CPCU | Radiateur |  | Neuf | Fonctionnel | Fonctionnel et sous GPA. installation neuve. | Controle radiateurs vue, de manière préventive prévoir le controle des tetes thermostatique et des Té. Il faudra revoir le nombre exacte de radiateur afin de revoir si il correspond bien au listing
| 16 rue Pierre et Marie Curie |  | 0 | Repas_Kitchenette_11 | Chauffage | Chauffage | 0-Repas_Kitchenette_11-Radiateur |  | FINIMETAL | REGGANE 3010 | 1849 | CPCU | Radiateur |  | Neuf | Fonctionnel | Fonctionnel et sous GPA. installation neuve. | Controle radiateurs vue, de manière préventive prévoir le controle des tetes thermostatique et des Té. Il faudra revoir le nombre exacte de radiateur afin de revoir si il correspond bien au listing
| 16 rue Pierre et Marie Curie |  | 1 | Bureau_1P_01 | Chauffage | Chauffage | 1-Bureau_1P_01-Radiateur |  | FINIMETAL | REGGANE 3010 | 820 | CPCU | Radiateur |  | Neuf | Fonctionnel | Fonctionnel et sous GPA. installation neuve. | Controle radiateurs vue, de manière préventive prévoir le controle des tetes thermostatique et des Té. Il faudra revoir le nombre exacte de radiateur afin de revoir si il correspond bien au listing
| 16 rue Pierre et Marie Curie |  | 1 | Bureau_2P_02 | Chauffage | Chauffage | 1-Bureau_2P_02-Radiateur |  | FINIMETAL | REGGANE 3010 | 570 | CPCU | Radiateur |  | Neuf | Fonctionnel | Fonctionnel et sous GPA. installation neuve. | Controle radiateurs vue, de manière préventive prévoir le controle des tetes thermostatique et des Té. Il faudra revoir le nombre exacte de radiateur afin de revoir si il correspond bien au listing
| 16 rue Pierre et Marie Curie |  | 1 | Bureau_2P_03 | Chauffage | Chauffage | 1-Bureau_2P_03-Radiateur |  | FINIMETAL | REGGANE 3010 | 668 | CPCU | Radiateur |  | Neuf | Fonctionnel | Fonctionnel et sous GPA. installation neuve. | Controle radiateurs vue, de manière préventive prévoir le controle des tetes thermostatique et des Té. Il faudra revoir le nombre exacte de radiateur afin de revoir si il correspond bien au listing
| 16 rue Pierre et Marie Curie |  | 1 | Bureau_4P_04 | Chauffage | Chauffage | 1-Bureau_4P_04-Radiateur |  | FINIMETAL | REGGANE 3010 | 1535 | CPCU | Radiateur |  | Neuf | Fonctionnel | Fonctionnel et sous GPA. installation neuve. | Controle radiateurs vue, de manière préventive prévoir le controle des tetes thermostatique et des Té. Il faudra revoir le nombre exacte de radiateur afin de revoir si il correspond bien au listing
| 16 rue Pierre et Marie Curie |  | 1 | Salle_de_réunion_09 | Chauffage | Chauffage | 1-Salle_de_réunion_09-Radiateur |  | FINIMETAL | REGGANE 3010 | 628 | CPCU | Radiateur |  | Neuf | Fonctionnel | Fonctionnel et sous GPA. installation neuve. | Controle radiateurs vue, de manière préventive prévoir le controle des tetes thermostatique et des Té. Il faudra revoir le nombre exacte de radiateur afin de revoir si il correspond bien au listing
| 16 rue Pierre et Marie Curie |  | 1 | Bureau_3P_15 | Chauffage | Chauffage | 1-Bureau_3P_15-Radiateur |  | FINIMETAL | REGGANE 3010 | 1012 | CPCU | Radiateur |  | Neuf | Fonctionnel | Fonctionnel et sous GPA. installation neuve. | Controle radiateurs vue, de manière préventive prévoir le controle des tetes thermostatique et des Té. Il faudra revoir le nombre exacte de radiateur afin de revoir si il correspond bien au listing
| 16 rue Pierre et Marie Curie |  | 1 | Bureau_4P_16 | Chauffage | Chauffage | 1-Bureau_4P_16-Radiateur |  | FINIMETAL | REGGANE 3010 | 1368 | CPCU | Radiateur |  | Neuf | Fonctionnel | Fonctionnel et sous GPA. installation neuve. | Controle radiateurs vue, de manière préventive prévoir le controle des tetes thermostatique et des Té. Il faudra revoir le nombre exacte de radiateur afin de revoir si il correspond bien au listing
| 16 rue Pierre et Marie Curie |  | 1 | Tisanerie_18 | Chauffage | Chauffage | 1-Tisanerie_18-Radiateur |  | FINIMETAL | REGGANE 3010 | 723 | CPCU | Radiateur |  | Neuf | Fonctionnel | Fonctionnel et sous GPA. installation neuve. | Controle radiateurs vue, de manière préventive prévoir le controle des tetes thermostatique et des Té. Il faudra revoir le nombre exacte de radiateur afin de revoir si il correspond bien au listing
| 16 rue Pierre et Marie Curie |  | 1 | Box_05 | Chauffage | Chauffage | 1-Box_05-Radiateur |  | FINIMETAL | REGGANE 3010 | 185 | CPCU | Radiateur |  | Neuf | Fonctionnel | Fonctionnel et sous GPA. installation neuve. | Controle radiateurs vue, de manière préventive prévoir le controle des tetes thermostatique et des Té. Il faudra revoir le nombre exacte de radiateur afin de revoir si il correspond bien au listing
| 16 rue Pierre et Marie Curie |  | 1 | Bureau_2P_17 | Chauffage | Chauffage | 1-Bureau_2P_17-Radiateur |  | FINIMETAL | REGGANE 3010 | 747 | CPCU | Radiateur |  | Neuf | Fonctionnel | Fonctionnel et sous GPA. installation neuve. | Controle radiateurs vue, de manière préventive prévoir le controle des tetes thermostatique et des Té. Il faudra revoir le nombre exacte de radiateur afin de revoir si il correspond bien au listing
| 16 rue Pierre et Marie Curie |  | 2 | Bureau_4P_01 | Chauffage | Chauffage | 2-Bureau_4P_01-Radiateur |  | FINIMETAL | REGGANE 3010 | 1280 | CPCU | Radiateur |  | Neuf | Fonctionnel | Fonctionnel et sous GPA. installation neuve. | Controle radiateurs vue, de manière préventive prévoir le controle des tetes thermostatique et des Té. Il faudra revoir le nombre exacte de radiateur afin de revoir si il correspond bien au listing
| 16 rue Pierre et Marie Curie |  | 2 | Bureau_3P_02 | Chauffage | Chauffage | 2-Bureau_3P_02-Radiateur |  | FINIMETAL | REGGANE 3010 | 666 | CPCU | Radiateur |  | Neuf | Fonctionnel | Fonctionnel et sous GPA. installation neuve. | Controle radiateurs vue, de manière préventive prévoir le controle des tetes thermostatique et des Té. Il faudra revoir le nombre exacte de radiateur afin de revoir si il correspond bien au listing
| 16 rue Pierre et Marie Curie |  | 2 | Bureau_4P_03 | Chauffage | Chauffage | 2-Bureau_4P_03-Radiateur |  | FINIMETAL | REGGANE 3010 | 1147 | CPCU | Radiateur |  | Neuf | Fonctionnel | Fonctionnel et sous GPA. installation neuve. | Controle radiateurs vue, de manière préventive prévoir le controle des tetes thermostatique et des Té. Il faudra revoir le nombre exacte de radiateur afin de revoir si il correspond bien au listing
| 16 rue Pierre et Marie Curie |  | 2 | Salle_de_réunion_08 | Chauffage | Chauffage | 2-Salle_de_réunion_08-Radiateur |  | FINIMETAL | REGGANE 3010 | 526 | CPCU | Radiateur |  | Neuf | Fonctionnel | Fonctionnel et sous GPA. installation neuve. | Controle radiateurs vue, de manière préventive prévoir le controle des tetes thermostatique et des Té. Il faudra revoir le nombre exacte de radiateur afin de revoir si il correspond bien au listing
| 16 rue Pierre et Marie Curie |  | 2 | Box_07 | Chauffage | Chauffage | 2-Box_07-Radiateur |  | FINIMETAL | REGGANE 3010 | 178 | CPCU | Radiateur |  | Neuf | Fonctionnel | Fonctionnel et sous GPA. installation neuve. | Controle radiateurs vue, de manière préventive prévoir le controle des tetes thermostatique et des Té. Il faudra revoir le nombre exacte de radiateur afin de revoir si il correspond bien au listing
| 16 rue Pierre et Marie Curie |  | 2 | Bureau_3P_13 | Chauffage | Chauffage | 2-Bureau_3P_13-Radiateur |  | FINIMETAL | REGGANE 3010 | 919 | CPCU | Radiateur |  | Neuf | Fonctionnel | Fonctionnel et sous GPA. installation neuve. | Controle radiateurs vue, de manière préventive prévoir le controle des tetes thermostatique et des Té. Il faudra revoir le nombre exacte de radiateur afin de revoir si il correspond bien au listing
| 16 rue Pierre et Marie Curie |  | 2 | Bureau_4P_14 | Chauffage | Chauffage | 2-Bureau_4P_14-Radiateur |  | FINIMETAL | REGGANE 3010 | 1075 | CPCU | Radiateur |  | Neuf | Fonctionnel | Fonctionnel et sous GPA. installation neuve. | Controle radiateurs vue, de manière préventive prévoir le controle des tetes thermostatique et des Té. Il faudra revoir le nombre exacte de radiateur afin de revoir si il correspond bien au listing
| 16 rue Pierre et Marie Curie |  | 2 | Bureau_2P_15 | Chauffage | Chauffage | 2-Bureau_2P_15-Radiateur |  | FINIMETAL | REGGANE 3010 | 606 | CPCU | Radiateur |  | Neuf | Fonctionnel | Fonctionnel et sous GPA. installation neuve. | Controle radiateurs vue, de manière préventive prévoir le controle des tetes thermostatique et des Té. Il faudra revoir le nombre exacte de radiateur afin de revoir si il correspond bien au listing
| 16 rue Pierre et Marie Curie |  | 2 | Tisanerie_16 | Chauffage | Chauffage | 2-Tisanerie_16-Radiateur |  | FINIMETAL | REGGANE 3010 | 613 | CPCU | Radiateur |  | Neuf | Fonctionnel | Fonctionnel et sous GPA. installation neuve. | Controle radiateurs vue, de manière préventive prévoir le controle des tetes thermostatique et des Té. Il faudra revoir le nombre exacte de radiateur afin de revoir si il correspond bien au listing
| 16 rue Pierre et Marie Curie |  | 3 | Bureau_1P_01 | Chauffage | Chauffage | 3-Bureau_1P_01-Radiateur |  | FINIMETAL | REGGANE 3010 | 909 | CPCU | Radiateur |  | Neuf | Fonctionnel | Fonctionnel et sous GPA. installation neuve. | Controle radiateurs vue, de manière préventive prévoir le controle des tetes thermostatique et des Té. Il faudra revoir le nombre exacte de radiateur afin de revoir si il correspond bien au listing
| 16 rue Pierre et Marie Curie |  | 3 | Bureau_2P_02 | Chauffage | Chauffage | 3-Bureau_2P_02-Radiateur |  | FINIMETAL | REGGANE 3010 | 604 | CPCU | Radiateur |  | Neuf | Fonctionnel | Fonctionnel et sous GPA. installation neuve. | Controle radiateurs vue, de manière préventive prévoir le controle des tetes thermostatique et des Té. Il faudra revoir le nombre exacte de radiateur afin de revoir si il correspond bien au listing
| 16 rue Pierre et Marie Curie |  | 3 | Bureau_3P_03 | Chauffage | Chauffage | 3-Bureau_3P_03-Radiateur |  | FINIMETAL | REGGANE 3010 | 649 | CPCU | Radiateur |  | Neuf | Fonctionnel | Fonctionnel et sous GPA. installation neuve. | Controle radiateurs vue, de manière préventive prévoir le controle des tetes thermostatique et des Té. Il faudra revoir le nombre exacte de radiateur afin de revoir si il correspond bien au listing
| 16 rue Pierre et Marie Curie |  | 3 | Bureau_1P_04 | Chauffage | Chauffage | 3-Bureau_1P_04-Radiateur |  | FINIMETAL | REGGANE 3010 | 488 | CPCU | Radiateur |  | Neuf | Fonctionnel | Fonctionnel et sous GPA. installation neuve. | Controle radiateurs vue, de manière préventive prévoir le controle des tetes thermostatique et des Té. Il faudra revoir le nombre exacte de radiateur afin de revoir si il correspond bien au listing
| 16 rue Pierre et Marie Curie |  | 3 | Bureau_2P_05 | Chauffage | Chauffage | 3-Bureau_2P_05-Radiateur |  | FINIMETAL | REGGANE 3010 | 748 | CPCU | Radiateur |  | Neuf | Fonctionnel | Fonctionnel et sous GPA. installation neuve. | Controle radiateurs vue, de manière préventive prévoir le controle des tetes thermostatique et des Té. Il faudra revoir le nombre exacte de radiateur afin de revoir si il correspond bien au listing
| 16 rue Pierre et Marie Curie |  | 3 | Salle_de_réunion_09 | Chauffage | Chauffage | 3-Salle_de_réunion_09-Radiateur |  | FINIMETAL | REGGANE 3010 | 454 | CPCU | Radiateur |  | Neuf | Fonctionnel | Fonctionnel et sous GPA. installation neuve. | Controle radiateurs vue, de manière préventive prévoir le controle des tetes thermostatique et des Té. Il faudra revoir le nombre exacte de radiateur afin de revoir si il correspond bien au listing
| 16 rue Pierre et Marie Curie |  | 3 | Bureau_3P_15 | Chauffage | Chauffage | 3-Bureau_3P_15-Radiateur |  | FINIMETAL | REGGANE 3010 | 778 | CPCU | Radiateur |  | Neuf | Fonctionnel | Fonctionnel et sous GPA. installation neuve. | Controle radiateurs vue, de manière préventive prévoir le controle des tetes thermostatique et des Té. Il faudra revoir le nombre exacte de radiateur afin de revoir si il correspond bien au listing
| 16 rue Pierre et Marie Curie |  | 3 | Bureau_4P_16 | Chauffage | Chauffage | 3-Bureau_4P_16-Radiateur |  | FINIMETAL | REGGANE 3010 | 992 | CPCU | Radiateur |  | Neuf | Fonctionnel | Fonctionnel et sous GPA. installation neuve. | Controle radiateurs vue, de manière préventive prévoir le controle des tetes thermostatique et des Té. Il faudra revoir le nombre exacte de radiateur afin de revoir si il correspond bien au listing
| 16 rue Pierre et Marie Curie |  | 3 | Bureau_2P_17 | Chauffage | Chauffage | 3-Bureau_2P_17-Radiateur |  | FINIMETAL | REGGANE 3010 | 512 | CPCU | Radiateur |  | Neuf | Fonctionnel | Fonctionnel et sous GPA. installation neuve. | Controle radiateurs vue, de manière préventive prévoir le controle des tetes thermostatique et des Té. Il faudra revoir le nombre exacte de radiateur afin de revoir si il correspond bien au listing
| 16 rue Pierre et Marie Curie |  | 3 | Box_06A | Chauffage | Chauffage | 3-Box_06A-Radiateur |  | FINIMETAL | REGGANE 3010 | 155 | CPCU | Radiateur |  | Neuf | Fonctionnel | Fonctionnel et sous GPA. installation neuve. | Controle radiateurs vue, de manière préventive prévoir le controle des tetes thermostatique et des Té. Il faudra revoir le nombre exacte de radiateur afin de revoir si il correspond bien au listing
| 16 rue Pierre et Marie Curie |  | 3 | Tisanerie_18 | Chauffage | Chauffage | 3-Tisanerie_18-Radiateur |  | FINIMETAL | REGGANE 3010 | 620 | CPCU | Radiateur |  | Neuf | Fonctionnel | Fonctionnel et sous GPA. installation neuve. | Controle radiateurs vue, de manière préventive prévoir le controle des tetes thermostatique et des Té. Il faudra revoir le nombre exacte de radiateur afin de revoir si il correspond bien au listing
| 16 rue Pierre et Marie Curie |  | 4 | Bureau_1P_01 | Chauffage | Chauffage | 4-Bureau_1P_01-Radiateur |  | FINIMETAL | REGGANE 3010 | 717 | CPCU | Radiateur |  | Neuf | Fonctionnel | Fonctionnel et sous GPA. installation neuve. | Controle radiateurs vue, de manière préventive prévoir le controle des tetes thermostatique et des Té. Il faudra revoir le nombre exacte de radiateur afin de revoir si il correspond bien au listing
| 16 rue Pierre et Marie Curie |  | 4 | Bureau_1P_02 | Chauffage | Chauffage | 4-Bureau_1P_02-Radiateur |  | FINIMETAL | REGGANE 3010 | 506 | CPCU | Radiateur |  | Neuf | Fonctionnel | Fonctionnel et sous GPA. installation neuve. | Controle radiateurs vue, de manière préventive prévoir le controle des tetes thermostatique et des Té. Il faudra revoir le nombre exacte de radiateur afin de revoir si il correspond bien au listing
| 16 rue Pierre et Marie Curie |  | 4 | Bureau_1P_03 | Chauffage | Chauffage | 4-Bureau_1P_03-Radiateur |  | FINIMETAL | REGGANE 3010 | 523 | CPCU | Radiateur |  | Neuf | Fonctionnel | Fonctionnel et sous GPA. installation neuve. | Controle radiateurs vue, de manière préventive prévoir le controle des tetes thermostatique et des Té. Il faudra revoir le nombre exacte de radiateur afin de revoir si il correspond bien au listing
| 16 rue Pierre et Marie Curie |  | 4 | Bureau_1P_04 | Chauffage | Chauffage | 4-Bureau_1P_04-Radiateur |  | FINIMETAL | REGGANE 3010 | 534 | CPCU | Radiateur |  | Neuf | Fonctionnel | Fonctionnel et sous GPA. installation neuve. | Controle radiateurs vue, de manière préventive prévoir le controle des tetes thermostatique et des Té. Il faudra revoir le nombre exacte de radiateur afin de revoir si il correspond bien au listing
| 16 rue Pierre et Marie Curie |  | 4 | Bureau_SDR_05 | Chauffage | Chauffage | 4-Bureau_SDR_05-Radiateur |  | FINIMETAL | REGGANE 3010 | 1416 | CPCU | Radiateur |  | Neuf | Fonctionnel | Fonctionnel et sous GPA. installation neuve. | Controle radiateurs vue, de manière préventive prévoir le controle des tetes thermostatique et des Té. Il faudra revoir le nombre exacte de radiateur afin de revoir si il correspond bien au listing
| 16 rue Pierre et Marie Curie |  | 4 | Salle_de_réunion_09 | Chauffage | Chauffage | 4-Salle_de_réunion_09-Radiateur |  | FINIMETAL | REGGANE 3010 | 591 | CPCU | Radiateur |  | Neuf | Fonctionnel | Fonctionnel et sous GPA. installation neuve. | Controle radiateurs vue, de manière préventive prévoir le controle des tetes thermostatique et des Té. Il faudra revoir le nombre exacte de radiateur afin de revoir si il correspond bien au listing
| 16 rue Pierre et Marie Curie |  | 4 | Bureau_3P_14 | Chauffage | Chauffage | 4-Bureau_3P_14-Radiateur |  | FINIMETAL | REGGANE 3010 | 1040 | CPCU | Radiateur |  | Neuf | Fonctionnel | Fonctionnel et sous GPA. installation neuve. | Controle radiateurs vue, de manière préventive prévoir le controle des tetes thermostatique et des Té. Il faudra revoir le nombre exacte de radiateur afin de revoir si il correspond bien au listing
| 16 rue Pierre et Marie Curie |  | 4 | Bureau_4P_15 | Chauffage | Chauffage | 4-Bureau_4P_15-Radiateur |  | FINIMETAL | REGGANE 3010 | 1212 | CPCU | Radiateur |  | Neuf | Fonctionnel | Fonctionnel et sous GPA. installation neuve. | Controle radiateurs vue, de manière préventive prévoir le controle des tetes thermostatique et des Té. Il faudra revoir le nombre exacte de radiateur afin de revoir si il correspond bien au listing
| 16 rue Pierre et Marie Curie |  | 4 | Bureau_1P_16 | Chauffage | Chauffage | 4-Bureau_1P_16-Radiateur |  | FINIMETAL | REGGANE 3010 | 812 | CPCU | Radiateur |  | Neuf | Fonctionnel | Fonctionnel et sous GPA. installation neuve. | Controle radiateurs vue, de manière préventive prévoir le controle des tetes thermostatique et des Té. Il faudra revoir le nombre exacte de radiateur afin de revoir si il correspond bien au listing
| 16 rue Pierre et Marie Curie |  | 4 | Tisanerie_17 | Chauffage | Chauffage | 4-Tisanerie_17-Radiateur |  | FINIMETAL | REGGANE 3010 | 614 | CPCU | Radiateur |  | Neuf | Fonctionnel | Fonctionnel et sous GPA. installation neuve. | Controle radiateurs vue, de manière préventive prévoir le controle des tetes thermostatique et des Té. Il faudra revoir le nombre exacte de radiateur afin de revoir si il correspond bien au listing
| 16 rue Pierre et Marie Curie |  | S1 | Local_CPCU | Chauffage | Chauffage | Local_CPCU-Désemboueurs magnétiques |  | FPI | FPI33C04 | 5,4 L | Hydaulique | Désemboueurs magnétiques | LT cpcu | Neuf | Fonctionnel | Fonctionnel et sous GPA. installation neuve. | de manière préventive, controlé la pompe et le filtres
| 16 rue Pierre et Marie Curie |  | S1 | Local_CPCU | Chauffage | Réseau CPCU | Local_CPCU-Pompe CPCU |  | GRUNDFOS | MAGNA3 D 32-60 180 1x230V PN10 | 62.6 | Hydaulique | Pompe CPCU |  | Neuf | Fonctionnel | Fonctionnel et sous GPA. installation neuve. | RAS, Controle intensité à réaliser au préventif
| 16 rue Pierre et Marie Curie |  | S1 | Local_CPCU | Chauffage | Réseau CTA | Local_CPCU-Pompe CTA |  | GRUNDFOS | MAGNA3 D 32-80 180 1x230V PN10 | 51.27 | Hydaulique | Pompe CTA | Cta établissement | Neuf | Fonctionnel | Fonctionnel et sous GPA. installation neuve. | préventif intensité pompe à réaliser
| 16 rue Pierre et Marie Curie |  | S1 | Local_CPCU | Chauffage | Traitement d'eau | Local_CPCU-Pompe de relevage |  | WILO | DRAIN TMT 32m113/7,5Ci | 645.9 | Hydraulique | Pompe de relevage | relevage LT cpcu | Neuf | Fonctionnel | Fonctionnel et sous GPA. installation neuve. | préventif intensité pompe à réaliser
| 16 rue Pierre et Marie Curie |  | S1 | Local_CPCU | Chauffage | Réseau Radiateurs | Local_CPCU-Pompe Radiateurs |  | GRUNDFOS | MAGNA3 D 32-120 F 220 1x230V PN6/10 | 191.6 | Hydaulique | Pompe Radiateurs | radiateurs établissement | Neuf | Fonctionnel | Fonctionnel et sous GPA. installation neuve. | préventif intensité pompe à réaliser
| 16 rue Pierre et Marie Curie |  | S1 | Local_CPCU | Chauffage | Réseau chauffage | Local_CPCU-Vase d'expantion*2 |  | IRI 35L | 404V |  |  | Vase d'expantion*2 |  | Neuf | Fonctionnel | Fonctionnel et sous GPA. installation neuve. | Controlepréventif pression à réaliser
| 16 rue Pierre et Marie Curie |  | S1 | Local_CPCU | Chauffage | Réseau CPCU | Local_CPCU-Echangeur-1 |  | COLLARDTROLART | ECHANGEUR HELICOTHERM 90/22C | 70000 | Hydraulique | Echangeur |  | Neuf | Fonctionnel | Fonctionnel et sous GPA. installation neuve. | régulation de puissance par vannes non fonctionnel actuellement forcé par le client dans l'armoire électrique. GPA en cours par le coient sur l'installation de régulation
| 16 rue Pierre et Marie Curie |  | S1 | Local_CPCU | Chauffage | Réseau CPCU | Local_CPCU-Echangeur-2 |  | COLLARDTROLART | ECHANGEUR HELICOTHERM 90/13C | 70000 | Hydraulique | Echangeur |  | Neuf | Fonctionnel | Fonctionnel et sous GPA. installation neuve. | régulation de puissance par vannes non fonctionnel actuellement forcé par le client dans l'armoire électrique. GPA en cours par le coient sur l'installation de régulation
| 16 rue Pierre et Marie Curie |  | S1 | Local_CPCU | Chauffage | Traitement d'eau | Local_CPCU-Adoucisseur |  | CTA | SCL 26V | 60000 | Hydraulique | Adoucisseur |  | Neuf | Fonctionnel | Fonctionnel et sous GPA. installation neuve. | Prévoir bac de rétension pour stockahe sel et produit de traitement d'eai dans le local technique
| 16 rue Pierre et Marie Curie |  | S1 | Local_CPCU | Ventilation | Extraction | Local_CPCU-Extracteur |  | ALDES | EasyVEC Compact 300 | 300m3/h | Aéraulique | Extracteur | LT cpcu | Neuf | Fonctionnel | Fonctionnel et sous GPA. installation neuve. | préventif intensité à réaliser
| 16 rue Pierre et Marie Curie |  | S1 | LT_Electricité | Ventilation | Extraction | LT_Electricité-Extracteur |  | ALDES | EasyVEC Compact 300 | 300m3/h | Aéraulique | Extracteur | tgbt sous sol | Neuf | Fonctionnel | Fonctionnel et sous GPA. installation neuve. | préventif intensité à réaliser
| 16 rue Pierre et Marie Curie |  | TOI | Terrasse | Ventilation | VMC | Terrasse-Extracteur |  | ALDES | EasyVEC Compact 600 | 540m3/h | Aéraulique | Extracteur | batiment | Neuf | Fonctionnel | Fonctionnel et sous GPA. installation neuve. | preventif intensité à réaliser
| 16 rue Pierre et Marie Curie |  | A repartir | Bouche_d'aération | Ventilation | Soufflage | Bouche_d'aération-Soufflage * 54 |  | CC600-F | CC600-F |  |  | Soufflage * 54 |  | Neuf | Réserve | état impossible à controler actuelelemnt vu le nombres | controle à faire elors des maintenance de chaque bouches (organes terminaux)
| 16 rue Pierre et Marie Curie |  | A repartir | Bouche_d'aération | Ventilation | Extraction | Bouche_d'aération-Extraction*19 |  | GRALIZE 12530 | GRALIZE 12530 |  |  | Extraction*19 |  | Neuf | Réserve | état impossible à controler actuelelemnt vu le nombres | controle à faire lors des maintenance de chaque bouches (organes terminaux)
| 16 rue Pierre et Marie Curie |  | A repartir | Bouche_d'aération | Ventilation | Reprise | Bouche_d'aération-Reprise* 54 |  | CC600-F | CC600-F |  |  | Reprise* 54 |  | Neuf | Réserve | état impossible à controler actuelelemnt vu le nombres | controle à faire lors des maintenance de chaque bouches (organes terminaux)
| 16 rue Pierre et Marie Curie |  | S1 | Local_CTA | Ventilation | Chauffage | Local_CTA-Batterie Eau chaude |  | System Air | COH-11-W-3-2-4-460-1100-2.5-CU-Al-H-1-D2 | 16500 | CPCU | Batterie Eau chaude |  | Neuf | Fonctionnel | Fonctionnel et sous GPA. installation neuve. | RAS
| 16 rue Pierre et Marie Curie |  | S1 | Local_CTA | Ventilation | Refroidissement | Local_CTA-Batterie CTA à détente directe |  | SAMSUNG | AM080 FXM/ MXD-K075 | 22000 | DETENTE DIRECTE | Batterie CTA à détente directe | batterie de la cta détente direct | Neuf | Fonctionnel | Fonctionnel et sous GPA. installation neuve. | tester l'écoulement des condenssat dans le préventif. revoir cables déposé sur gaine à mettre dans une boite plus proprement
| 16 rue Pierre et Marie Curie |  | S1 | Local_CTA | Ventilation | Soufflage | Local_CTA-CTA double flux |  | Systemair | Geniox Core 11 | 4775 m3/h | Electrique / Aeraulique | CTA double flux | soufflage batiment | Neuf | Fonctionnel | Fonctionnel et sous GPA. installation neuve. | revoir encombrant leger du local cta et stockage des filtres. controle de l'tat de filtre à réaliser
| 16 rue Pierre et Marie Curie |  | RDC | Terrasse_jardin | Climatisation | Refroidissement | Terrasse_jardin-Clim détente directe |  | SAMSUNG | AC140 RXA / AC071TNX | 12000 | DETENTE DIRECTE | Clim détente directe | groupe exterieur de 2 mural salle info | Neuf | Fonctionnel | Fonctionnel et sous GPA. installation neuve. | étanchéité réalisé, à prevoir de nouveau l'année prochaine
| 16 rue Pierre et Marie Curie |  | RDC | Terrasse_jardin | Climatisation | Refroidissement | Terrasse_jardin- Clim détente directe |  | SAMSUNG | AC140 RXA / AC071TNX | 12000 | DETENTE DIRECTE | Clim détente directe | groupe exterieur de 2 mural salle info | Neuf | Fonctionnel | Fonctionnel et sous GPA. installation. | étanchéité réalisé, à prevoir de nouveau l'année prochaine
| 16 rue Pierre et Marie Curie |  | RDC | Terrasse_jardin | Climatisation | Refroidissement | Terrasse_jardin-4 unité de climatisation |  | SAMSUNG |  |  |  | 4 unité de climatisation | 4 unité interieur pour la climatisation lt informatique | Neuf | Fonctionnel | Fonctionnel et sous GPA. installation. | étanchéité réalisé, à prevoir de nouveau l'année prochaine
| 16 rue Pierre et Marie Curie |  | RDC | Terrasse_jardin | Climatisation | Refroidissement | Terrasse_jardin-Batterie CTA à détente directe |  | SAMSUNG | AM080 FXM/ MXD-K075 | 22000 | DETENTE DIRECTE | Batterie CTA à détente directe | groupe exterieur de la batterie cta | Neuf | Fonctionnel | Fonctionnel et sous GPA. installation. | étanchéité réalisé, à prevoir de nouveau l'année prochaine
| 16 rue Pierre et Marie Curie |  | batiment | batiment | Plomberie |  | ensemble vannes/tuyauteries/coudes/panoplmie d'eau et gaines aeroliqueet hydraulique | [7 empty] | Neuf | Réserve | analyse impossible à réaliser au complet | nous emettons une réserves car il n'est pas possible de faire le controles de tout ses organes en dehors des locaux technqiues specifique. Dans l'ensemble celà reste en bonne état proche du neuf vu les rénovation réalisé avant notre arrivé | Matériel en plus
| 16 rue Pierre et Marie Curie |  |  | Sanitaire Homme Femme SS | Plomberie | Eau chaude sanitaire | Sanitaire Homme Femme SS-Ballon ECS |  | GCLAGE | MCX 3 | 1,2/2,0 l/min | Hydaulique | Ballon ECS | esc wc étage | Neuf | Fonctionnel | X | X | Matériel en moins
| 16 rue Pierre et Marie Curie |  |  | Douche | Plomberie | Eau chaude sanitaire | Douche-Ballon ECS |  | GCLAGE | MCX6 | 1,5/3,3 l/min | Hydaulique | Ballon ECS | esc wc étage | Neuf | Fonctionnel | X | X | Matériel en moins
| 16 rue Pierre et Marie Curie |  | 0 | Sanitaire_Femme | Plomberie | Eau chaude sanitaire | 0-Sanitaire_Femme-Ballon ECS |  | GCLAGE | MCX 3 | 1,2/2,0 l/min | Hydaulique | Ballon ECS | esc wc étage | Neuf | Fonctionnel | X | X | Matériel en moins
| 16 rue Pierre et Marie Curie |  | 0 | Sanitaire_Homme | Plomberie | Eau chaude sanitaire | 0-Sanitaire_Homme-Ballon ECS |  | GCLAGE | MCX 3 | 1,2/2,0 l/min | Hydaulique | Ballon ECS | esc wc étage | Neuf | Fonctionnel | X | X | Matériel en moins
| 16 rue Pierre et Marie Curie |  | 0 | Repas_Kitchenette | Plomberie | Eau chaude sanitaire | 0-Repas_Kitchenette-Ballon ECS |  | GCLAGE | MCX 3 | 1,2/2,0 l/min | Hydaulique | Ballon ECS | esc wc étage | Neuf | Fonctionnel | X | X | Matériel en moins
| 16 rue Pierre et Marie Curie |  | 1 | Sanitaire_Homme_Femme | Plomberie | Eau chaude sanitaire | 1-Sanitaire_Homme_Femme-Ballon ECS |  | GCLAGE | MCX 3 | 1,2/2,0 l/min | Hydaulique | Ballon ECS | esc wc étage | Neuf | Fonctionnel | X | X | Matériel en moins
| 16 rue Pierre et Marie Curie |  | 2 | Sanitaire_Homme_Femme | Plomberie | Eau chaude sanitaire | 2-Sanitaire_Homme_Femme-Ballon ECS |  | GCLAGE | MCX 3 | 1,2/2,0 l/min | Hydaulique | Ballon ECS | esc wc étage | Neuf | Fonctionnel | X | X | Matériel en moins
| 16 rue Pierre et Marie Curie |  | 3 | Sanitaire_Homme_Femme | Plomberie | Eau chaude sanitaire | 3-Sanitaire_Homme_Femme-Ballon ECS |  | GCLAGE | MCX 3 | 1,2/2,0 l/min | Hydaulique | Ballon ECS | esc wc étage | Neuf | Fonctionnel | X | X | Matériel en moins
| 16 rue Pierre et Marie Curie |  | 4 | Sanitaire_Homme_Femme | Plomberie | Eau chaude sanitaire | 4-Sanitaire_Homme_Femme-Ballon ECS |  | GCLAGE | MCX 3 | 1,2/2,0 l/min | Hydaulique | Ballon ECS | esc wc étage | Neuf | Fonctionnel | X | X | Matériel en moins