## Feuille 1
N° | Site | Bâtiment | Niveau | Localisation | Lot technique | Ensemble Fonctionnel | Désignation | Quantité | Marque | Modele | Puissance / Contenance |  | Energie / Combustible | Type / Caractéristiques | Locaux desservis | Etat de vétusté | Etat de fonctionnement | Commentaires | Action préconisée | Ecart avec la liste du CCTP | Criticité | COMMENTAIRES DE PRISE EN CHARGE Novembre 2022 | COMMENTAIRES DE RESTITUTION SEPTEMBRE 2020 | PRECONISATIONS
| cnrs pouchet | pouchet | R-1 | Parking |  |  | climatisation groupe exterieur 1 salle conférence | 1 | daikin |  |  | 2015 | R410 1.2kg |  | salle de conférence rdc | Bon état | Fonctionnel
| cnrs pouchet | pouchet | R-1 | Parking |  |  | climatisation groupe exterieur 2 salle conférence | 1 | daikin |  |  | 2015 | R410 1.2kg |  | salle de conférence rdc | Bon état | Fonctionnel
| cnrs pouchet | pouchet | RDC | Salle de conférence |  |  | unité intérieur cassette 1 salle conférence | 2 | daikin |  |  | 2015 |  |  | salle de conférence rdc | Bon état | Fonctionnel
| cnrs pouchet | pouchet | RDC | Salle de conférence |  |  | unité intérieur casette 2 salle de conférence | 2 | daikin |  |  | 2015 |  |  | salle de conférence rdc | Bon état | Fonctionnel
| cnrs pouchet | pouchet | R-1 | Parking |  |  | climatisation groupe exterieur salle régie | 1 | daikin |  |  | 2014 | R410 2.9Kg |  | salle régie rdc | Bon état | Fonctionnel
| cnrs pouchet | pouchet | RDC | Régie |  |  | unité intérieur cassette salle régie | 1 | daikin |  |  | 2014 |  |  | salle régie rdc | Bon état | Fonctionnel
| cnrs pouchet | pouchet | R+1 | Patio |  |  | climatisation groupe extérieur 1 salle serveur | 1 | daikin |  |  | 2014 | R410 2.9kg |  | salle serveur 1er | Bon état | Fonctionnel
| cnrs pouchet | pouchet | R+1 | salle serveur |  |  | unité intérieur split 1 salle serveur | 1 | daikin |  |  | 2014 |  |  | salle serveur 1er | Bon état | Fonctionnel
| cnrs pouchet | pouchet | R+1 | patio |  |  | climatisation groupe extérieur 2 salle serveur | 1 | daikin |  |  | 2019 | R410 2.9kg |  | salle serveur 1er | Bon état | Fonctionnel
| cnrs pouchet | pouchet | R+1 | salle serveur |  |  | unité intérieur split 2 salle serveur | 1 | daikin |  |  | 2019 |  |  | salle serveur 1er | Bon état | Fonctionnel
| cnrs pouchet | pouchet | R-1 | Parking |  |  | climatisation groupe extérieur salle serveur N°2 | 1 | daikin |  |  | 2024 | R410 2.9kg |  | salle serveur Sous-sol | Bon état | Fonctionnel
| cnrs pouchet | pouchet | R-1 | salle serveur N°2 |  |  | unité intérieur split salle serveur N°2 | 1 | daikin |  |  | 2024 |  |  | salle serveur Sous-sol | Bon état | Fonctionnel
| cnrs pouchet | pouchet | R-1 | couloir Parking |  |  | fosse hydraucarbure + 1 pompe et coffret électrique | 1 | [6 empty] | sous sol -1 | Vétuste | Fonctionnel
| cnrs pouchet | pouchet | R-1 | local adoucisseur |  |  | Adoucisseur | 1 | PWG |  |  | 2024 |  |  | cuisine | Bon état | Fonctionnel
| cnrs pouchet | pouchet | R+3 | Terrasse |  |  | vase expansion 500L | 1 | [6 empty] | chaufferie | Bon état | Fonctionnel
| cnrs pouchet | pouchet | R+3 | Terrasse |  |  | chaudière à condensation condenseco 11 atlantic guillot | 1 | guillot atlantic | condenseco 11 bruleur NC46 GX 507 | 440 | 2015 | gaz |  | batiment | Bon état | Fonctionnel
| cnrs pouchet | pouchet | R+3 | Terrasse |  |  | chaudière condensation optimagaz LRP NT plus G11 MB4B atlantic guillot | 1 | guillot atlantic | LRP NT plus 11 bruleur NC46 GX 507 | 330 | 2015 | gaz |  | batiment | Bon état | Fonctionnel
| cnrs pouchet | pouchet | R-1 | Sous-sol |  |  | Chaudiere mural | 1 | leblanc | ELM leblanc egalys NGLS23-4H-5 |  | 2005 | gaz |  | appartement | Vétuste | Fonctionnel
| cnrs pocuhet | pouchet | R+3 | Terrasse |  |  | pompe CTA ventilo pouchet et berzlius | 1 | salmson | siriux D40-80 |  |  | elec 230V |  | ventilation et berzlius et pouchet BR | Bon état | Fonctionnel
| cnrs pocuhet | pouchet | R+3 | Terrasse |  |  | vanne bouclage chaudière | 1 | arccontrol | MC100 |  |  |  |  | recyclage des deux chaudière | Bon état | Fonctionnel
| cnrs pocuhet | pouchet | R+3 | Terrasse |  |  | armoire électrique | 1 | [6 empty] | armoire électrique chaufferie
| cnrs pocuhet | pouchet | R+3 | Terrasse |  |  | CTA cuisine / restaurant | 1 | climaciat | concept top 100 |  | 2004 | batterie chaude à eau |  | ventilation cusine | Vétuste | Fonctionnel
| cnrs pouchet | pouchet | R+3 | Terrasse |  |  | armoire électrique CTA restaurant | 1 | [7 empty] | Vétuste | Fonctionnel
| cnrs pouchet | pouchet | R+3 | Terrasse |  |  | cta bureaux | 1 | system air | topvex sf12H |  | 2018 | batterie chaude à eau |  | ventilation bureau | Bon état | Fonctionnel
| cnrs pouchet | pouchet | R+3 | Terrasse |  |  | armoire electrique CTA bureaux | 1 | [7 empty] | Vétuste | Fonctionnel
| cnrs pouchet | pouchet | R+3 | Terrasse |  |  | CTA verrière | 1 | system air | topvex sf12H |  | 2018 | batterie chaude a eau |  | ventilation bureau | Bon état | Fonctionnel
| cnrs pouchet | pouchet | R+3 | Terrasse |  |  | armoire éléctrique CTA verriere | 1 | [7 empty] | Vétuste | Fonctionnel
| cnrs pouchet | pouchet | R+3 | Terrasse |  |  | extracteur d'air | 7 | plusieur marque non défini (1 ciat) |  |  |  | electricité |  | extracttion batiment | Bon état | Fonctionnel
| cnrs pouchet | pouchet | R+3 | Verrière |  |  | pompe radiateur | 1 | salmson | siriux D50-70 |  |  | electrique |  | chauffage radiateur pouchet | Bon état | Fonctionnel
| cnrs pouchet | pouchet | batiment | batiments |  |  | enssemble panoplie eau/tuayuteries /vannes/té/coudes/gaines hydraulique et aerolique | 1 | [7 empty] | Bon état | Réserve
| cnrs pouchet | pouchet | R-1 | Sous Station |  |  | armoire électrique | 1 | [6 empty] | armoire électrique sous station -1
| cnrs pouchet | pouchet | R-1 | Sous Station |  |  | pompe chaugffage p03 statique berzlius | 1 | salmson | DIL405-26/3 |  |  | electrique |  | chauffage | Bon état | Fonctionnel
| cnrs pouchet | pouchet | R-1 | Sous Station |  |  | disconnecteur | 1 | socla | BA2860 | [5 empty] | Bon état | Fonctionnel
| cnrs pouchet | pouchet | R-1 | Sous Station |  |  | filtre magnetique | 1 | atlantic guillot | mag net 14 P | [5 empty] | Bon état | Fonctionnel
| cnrs pouchet | pouchet | R-1 | Sous Station |  |  | pompe relevage locale | 1 | salmson | [6 empty] | Bon état | Fonctionnel
| cnrs pouchet | pouchet | RDC | Salle de conférence |  |  | UTA salle de conférence | 1 | systemair | topvex Ssf02_S12 |  | 2018 | batterie eau chaude |  | salle de conférence | Bon état | Fonctionnel
| cnrs pouchet | pouchet | RDC | Salle de conférence |  |  | DAD cta salle conférence | 1 | rinsecur | [6 empty] | Bon état | Fonctionnel
| cnrs pouchet | pouchet | RDC | Salle de conférence |  |  | V3V régulation | 1 | REGIN | RVAZ4-24A |  |  |  |  | salle conférence | Bon état | Fonctionnel
| cnrs pouchet | pouchet | RDC | Salle de conférence |  |  | armoire électrique | 1 | [7 empty] | Vétuste | Fonctionnel
| cnrs pouchet | pouchet | batiment | batiment |  |  | ballons électriques | 15
| cnrs pouchet | pouchet | RDC | Cuisine |  |  | ballon ecs cuisine | 1 | guillot sanigaz | B14bs |  | 2004 | gaz |  |  | Vétuste | Fonctionnel
| cnrs pouchet | pouchet | RDC | Cuisine |  |  | pompe ballon ecs | 1 | salmson | nsb15-15B | 56w max (3vitesses) |  | electrique 230v |  | chauffage ecs | Bon état | Fonctionnel
| cnrs pouchet | pouchet | R-1 | Sous Station |  |  | V3V régulation | 1 | siemens | SKD32 |  |  |  |  | chauffage ecs | Bon état | Fonctionnel
| cnrs pouchet | pouchet | R-1 | Sous Station |  |  | régulateur rvl | 1 | siemens | rvl 480 |  |  |  |  | chauffage | Bon état | Fonctionnel
| cnrs pouchet | pouchet | batiment | Batiment |  |  | radiateurs bac acier + tête thermostatique | 200 | [6 empty] | bureaux | Bon état | Fonctionnel
| cnrs pouchet | pouchet | R-1 | Anciènne chaufferie |  |  | Pompe de relevage | 1 | Salmson | [6 empty] | Bon état | Fonctionnel
| cnrs pouchet | pouchet | R-1 | Parking |  |  | Disconnecteur | 1 | Watts industries | BA/BM050 |  |  |  |  | Arrivée d'eau générale | Vétuste | Fonctionnel
| cnrs pouchet | pouchet | R-1 | Bac à graisse |  |  | Extracteur d'air | 1 | [7 empty] | Bon état | Fonctionnel
| cnrs pouchet | pouchet | Bâtiment | Bâtiment |  |  | gaines de ventilation
| cnrs pouchet | pouchet | Bâtiment | Bâtiment |  |  | bouches de ventilation