## Bât 506
Bât 506
[11 empty] | Etat du materiel |  |  | CRITICITE
Code équipement | Libellé équipement | Libellé famille équipement | Libellé du domaine | Libellé du site | Libellé du bâtiment | Libellé du local | Marque | Modèle | Puissance | Débit | Vétusté | Fonctionnement | Durée de vie résiduelle | Fréquense du risque | Gravité | Détection du risque | ETAT DE L'EQUIPEMENT
VENC-CH-1623-B35-N04 | VMC | Ventilation VMC L-CH | CVC VENTILATIONS EXTRACTIONS | ORSAY-506 | IDRIS batiment 506 | Terrasse bat bureaux | France air | C100 |  |  | 64 | Oui | 43 | 21 | 43 | 64
VENA-CH-1622-B35-N03 | extracteur non identifié | Ventil. tirage méc. L-CH | CVC VENTILATIONS EXTRACTIONS | ORSAY-506 | IDRIS batiment 506 | Terrasse bat bureaux | France air | C315 |  |  | 43 | Oui | 43 | 21 | 43 | 64
VENA-CH-1602-B35-N00 | 3x extracteurs local transformateur SGX | Ventil. tirage méc. L-CH | CVC VENTILATIONS EXTRACTIONS | ORSAY-506 | IDRIS batiment 506 | Local transformateur SGX |  |  |  |  | 43 | Oui | 43 | 21 | 64 | 64
VENA-CH-1600-B35-N00 | 2x extracteurs local transformateur Info | Ventil. tirage méc. L-CH | CVC VENTILATIONS EXTRACTIONS | ORSAY-506 | IDRIS batiment 506 | Local transformateur Info |  |  |  |  | 43 | Oui | 43 | 21 | 64 | 64
VENA-CH-1598-B35-N00 | extracteur local TPGE | Ventil. tirage méc. L-CH | CVC VENTILATIONS EXTRACTIONS | ORSAY-506 | IDRIS batiment 506 | Local TPGE |  |  |  |  | 43 | Oui | 43 | 21 | 64 | 64
VENA-CH-1576-B35-N00 | extrac local onduleur 400 kVA VEX 06 | Ventil. tirage méc. L-CH | CVC VENTILATIONS EXTRACTIONS | ORSAY-506 | IDRIS batiment 506 | Exterieur | France air | C160 |  |  | 64 | Oui | 43 | 21 | 64 | 64
VENA-CH-1575-B35-N00 | extrac local onduleur 400 kVA VEX 05 | Ventil. tirage méc. L-CH | CVC VENTILATIONS EXTRACTIONS | ORSAY-506 | IDRIS batiment 506 | Exterieur | France air | C160 |  |  | 64 | Oui | 43 | 21 | 64 | 64
VENA-CH-1574-B35-N00 | extrac local onduleur 400 kVA VEX 04 | Ventil. tirage méc. L-CH | CVC VENTILATIONS EXTRACTIONS | ORSAY-506 | IDRIS batiment 506 | Exterieur | France air | C160 |  |  | 64 | Oui | 43 | 21 | 64 | 64
VENA-CH-1553-B35-S01 | insufflateur local ondl 500 KVA VIX 01 | Ventil. tirage méc. L-CH | CVC VENTILATIONS EXTRACTIONS | ORSAY-506 | IDRIS batiment 506 | Local ondl 500 kVA | France air | Perley 5 |  |  | 64 | Oui | 43 | 21 | 64 | 64
VENA-CH-1552-B35-S01 | insufflateur local ondl 400 kVA VIX 02 | Ventil. tirage méc. L-CH | CVC VENTILATIONS EXTRACTIONS | ORSAY-506 | IDRIS batiment 506 | Local ondl 400 KVA | France air | Modèle 6 |  |  | 21 | Non | 43 | 64 | 43 | 64 | HS
VENA-CH-1551-B35-S01 | extrac local bttr onduleur 500 kVA | Ventil. tirage méc. L-CH | CVC VENTILATIONS EXTRACTIONS | ORSAY-506 | IDRIS batiment 506 | Local bttr onduleur 500 kVA | France air | C160 |  |  | 64 | Oui | 43 | 21 | 64 | 64
VENA-CH-1550-B35-S01 | extrac local bttr onduleur 400 kVA | Ventil. tirage méc. L-CH | CVC VENTILATIONS EXTRACTIONS | ORSAY-506 | IDRIS batiment 506 | Local bttr onduleur 400 kVA | France air | C160 |  |  | 64 | Oui | 43 | 21 | 64 | 64
VENA-CH-1546-B35-S01 | extracteur local technique | Ventil. tirage méc. L-CH | CVC VENTILATIONS EXTRACTIONS | ORSAY-506 | IDRIS batiment 506 | LT Principal | XPELAIR | GEC |  |  | 64 | Oui | 43 | 21 | 43 | 64
VCOA-CG-1618-B35-N02 | 1X VCO salle 234 | Ventilo-conv carrossé | CVC TRAITEMENT D'AIR | ORSAY-506 | IDRIS batiment 506 | Salle 234 | DAIKIN | FWL10DATV6V3 |  |  |  | Oui
VCOA-CG-1603-B35-N00 | 2X VCO salle 36 | Ventilo-conv carrossé | CVC TRAITEMENT D'AIR | ORSAY-506 | IDRIS batiment 506 | Salle 36 | DAIKIN | FWL10DATV6V3 |  |  |  | Oui
PPEE-CC-1537-B35-S01 | pompe simple EG VCO | Ppe in-line verticale L-CC | CVC EAU GLACEE | ORSAY-506 | IDRIS batiment 506 | LT Principal | Salmson | SIL412-34/30 |  |  | 64 | Oui | 43 | 21 | 64 | 64
PPEE-CC-1536-B35-S01 | pompe double EG reseau à coeur 2 | Ppe in-line verticale L-CC | CVC EAU GLACEE | ORSAY-506 | IDRIS batiment 506 | LT Principal | Salmson | SIL412-34/30 |  |  | 64 | Oui | 64 | 21 | 64 | 64
PPEE-CC-1535-B35-S01 | Pompe Spml reseau EG CTA S.serveur B | Ppe in-line verticale L-CC | CVC EAU GLACEE | ORSAY-506 | IDRIS batiment 506 | LT Principal | Salmson | SCX65-25 |  |  | 64 | Oui | 43 | 21 | 64 | 64
PPEE-CC-1534-B35-S01 | 2X Pmp Spml EG loc TGBT / ondl 500 kVA | Ppe in-line verticale L-CC | CVC EAU GLACEE | ORSAY-506 | IDRIS batiment 506 | LT Principal | Salmson | SIL408-15 |  |  | 64 | Oui | 43 | 21 | 64 | 64
PPEE-CC-1533-B35-S01 | 2X Pmp Spml EG loc TGBT / ondl 400 kVA | Ppe in-line verticale L-CC | CVC EAU GLACEE | ORSAY-506 | IDRIS batiment 506 | LT Principal | WILO | SIL100-200 |  |  | 64 | Oui | 43 | 21 | 64 | 64
PPEE-CC-0199-506-S01 | Pompe simple REFROIDISSEMENT A CoeUR | Ppe in-line verticale L-CC | CVC EAU GLACEE | ORSAY-506 | IDRIS batiment 506 | LT Principal | Salmson | SIL415-33 |  |  | 64 | Oui | 43 | 21 | 64 | 64
PPEE-CC-0198-506-S01 | Pompe double DRY ADIABATIQUE | Ppe in-line verticale L-CC | CVC EAU GLACEE | ORSAY-506 | IDRIS batiment 506 | LT Principal | Salmson |  |  |  | 64 | Oui | 43 | 21 | 64 | 64
PPEC-PE-1549-B35-S01 | 2X pompes de relevages + coffret elec | Pompe relevage & Puisard | PLOMBERIE ASSAINISSEMENT | ORSAY-506 | IDRIS batiment 506 | LT Principal | FLYGT |  |  |  | 64 | Oui | 43 | 21 | 64 | 64
PPEB-PB-1597-B35-N00 | Pompe eau adoucie nettoyage GF | Ppe multicellulaire L-PB | PLOMBERIE EAU FROIDE TRAITEE | ORSAY-506 | IDRIS batiment 506 | LT Secondaire | Grundfos | 96515415 |  |  | 43 | Oui | 43 | 21 | 64 | 64
PPEA-CE-1594-B35-N00 | pompe dble réseau réseau EC bat IDRIS | Pompe sur socle L-CE | CVC CHAUFFAGE | ORSAY-506 | IDRIS batiment 506 | LT Secondaire | WILO | QSFA112M4B-92 |  |  | 43 | Oui | 43 | 21 | 64 | 64
PPEA-CC-1584-B35-N00 | Pompe Evapo GF 4.4 | Pompe sur socle L-CC | CVC EAU GLACEE | ORSAY-506 | IDRIS batiment 506 | LT Secondaire | WILO | QSFA112M4B-92 |  |  | 43 | Oui | 43 | 21 | 64 | 64
PPEA-CC-1583-B35-N00 | Pompe Evapo GF 4.2 | Pompe sur socle L-CC | CVC EAU GLACEE | ORSAY-506 | IDRIS batiment 506 | LT Secondaire | WILO | QSFA112M4B-92 |  |  | 43 | Oui | 43 | 21 | 64 | 64
PPEA-CC-1582-B35-N00 | Pompe Evapo GF 3.4 | Pompe sur socle L-CC | CVC EAU GLACEE | ORSAY-506 | IDRIS batiment 506 | LT Secondaire | WILO | QSFA112M4B-92 |  |  | 43 | Oui | 43 | 21 | 64 | 64
PPEA-CC-1581-B35-N00 | Pompe Evapo GF 3.2 | Pompe sur socle L-CC | CVC EAU GLACEE | ORSAY-506 | IDRIS batiment 506 | LT Secondaire | WILO | QSFA112M4B-92 |  |  | 43 | Oui | 43 | 21 | 64 | 64
PPEA-CC-1580-B35-N00 | Pompe Evapo GF 2.4 | Pompe sur socle L-CC | CVC EAU GLACEE | ORSAY-506 | IDRIS batiment 506 | LT Secondaire | WILO | QSFA112M4B-92 |  |  | 43 | Oui | 43 | 21 | 64 | 64
PPEA-CC-1579-B35-N00 | Pompe Evapo GF 2.2 | Pompe sur socle L-CC | CVC EAU GLACEE | ORSAY-506 | IDRIS batiment 506 | LT Secondaire | WILO | QSFA112M4B-92 |  |  | 43 | Oui | 43 | 21 | 64 | 64
PPEA-CC-1578-B35-N00 | Pompe Evapo GF 1.4 | Pompe sur socle L-CC | CVC EAU GLACEE | ORSAY-506 | IDRIS batiment 506 | LT Secondaire | WILO | QSFA112M4B-92 |  |  | 43 | Oui | 43 | 21 | 64 | 64
PPEA-CC-1577-B35-N00 | Pompe Evapo GF 1.2 | Pompe sur socle L-CC | CVC EAU GLACEE | ORSAY-506 | IDRIS batiment 506 | LT Secondaire | WILO | QSFA112M4B-92 |  |  | 43 | Oui | 43 | 21 | 64 | 64
PPEA-CC-1572-B35-N00 | Pompe Evapo GF 6.4 | Pompe sur socle L-CC | CVC EAU GLACEE | ORSAY-506 | IDRIS batiment 506 | Exterieur | WILO | QSFA112M4B-92 |  |  | 43 | Oui | 43 | 21 | 64 | 64
PPEA-CC-1571-B35-N00 | Pompe Evapo GF 6.2 | Pompe sur socle L-CC | CVC EAU GLACEE | ORSAY-506 | IDRIS batiment 506 | Exterieur | WILO | QSFA112M4B-92 |  |  | 43 | Oui | 43 | 21 | 64 | 64
PPEA-CC-1570-B35-N00 | Pompe Evapo GF 5.4 | Pompe sur socle L-CC | CVC EAU GLACEE | ORSAY-506 | IDRIS batiment 506 | Exterieur | WILO | QSFA112M4B-92 |  |  | 43 | Oui | 43 | 21 | 64 | 64
PPEA-CC-1569-B35-N00 | Pompe Evapo GF 5.2 | Pompe sur socle L-CC | CVC EAU GLACEE | ORSAY-506 | IDRIS batiment 506 | Exterieur | WILO | QSFA112M4B-92 |  |  | 43 | Oui | 43 | 21 | 64 | 64
PPEA-CC-1532-B35-S01 | Pompe double reseau EG Salle info B | Pompe sur socle L-CC | CVC EAU GLACEE | ORSAY-506 | IDRIS batiment 506 | LT Principal | Salmson | LRE204-12 |  |  | 43 | Oui | 43 | 21 | 64 | 64
PPEA-CC-1531-B35-S01 | Pompe double reseau EG Salle info A | Pompe sur socle L-CC | CVC EAU GLACEE | ORSAY-506 | IDRIS batiment 506 | LT Principal | Salmson | LRE204-12 |  |  | 43 | Oui | 43 | 21 | 64 | 64
MDPC-CC-1530-B35-S01 | vase d'expansion reseau EG 600 l | Vase expansion fermé L-CC | CVC EAU GLACEE | ORSAY-506 | IDRIS batiment 506 | LT Principal | CIMM |  |  |  | 43 | Oui | 43 | 21 | 64 | 64
MDPC-CC-1529-B35-S01 | vase d'expansion reseau EG 80l | Vase expansion fermé L-CC | CVC EAU GLACEE | ORSAY-506 | IDRIS batiment 506 | LT Principal | Aquasystem |  |  |  |  | Oui
MDPC-CC-1528-B35-S01 | vase d'expansion reseau EG 80l | Vase expansion fermé L-CC | CVC EAU GLACEE | ORSAY-506 | IDRIS batiment 506 | LT Principal | Aquasystem |  |  |  |  | Oui
MDPC-CC-0197-506-S01 | Vase d'expansion 60l | Vase expansion fermé L-CC | CVC EAU GLACEE | ORSAY-506 | IDRIS batiment 506 | LT Principal | Aquafil |  |  |  |  | Oui
MDPC-CC-0196-506-S01 | Vase d'expansion 200l | Vase expansion fermé L-CC | CVC EAU GLACEE | ORSAY-506 | IDRIS batiment 506 | LT Principal | VAREM | R830048154 |  |  |  | Oui
MDPA-CE-1593-B35-N00 | Vase d'exp reseau recuperation 400 l | Vase expansion compr. L-CE | CVC CHAUFFAGE | ORSAY-506 | IDRIS batiment 506 | LT Secondaire | CIMM |  |  |  |  | Oui
HUMB-CG-1545-B35-S01 | humidificateur CTA Salle serveur B | Humidificateur auto vapeur | CVC TRAITEMENT D'AIR | ORSAY-506 | IDRIS batiment 506 | LT Principal | Condair | RS30 |  |  | 64 | Oui | 64 | 21 | 43 | 64
HUMA-CG-0210-506-N00 | Humidificateur CTA Salle serveur A | Humidificateur eau laveur | CVC TRAITEMENT D'AIR | ORSAY-506 | IDRIS batiment 506 | Exterieur | Carel | UEUUSYL001 |  |  | 21 | Oui | 21 | 21 | 43 | 64
GTCA-GA-0207-506-S01 | supervision GTC | GTB / GTC | GTC GTB | ORSAY-506 | IDRIS batiment 506 | LT Principal | Distech |  |  |  | 64 | Oui | 64 | 21 | 64 | 64
GFRB-CC-1568-B35-N00 | GF 6 | GF piston semi-hermét. air | CVC EAU GLACEE | ORSAY-506 | IDRIS batiment 506 | Exterieur | Carrier | 30XA0702 | 702kW |  | 43 | Oui | 43 | 21 | 64 | 64
GFRB-CC-1567-B35-N00 | GF 5 recuperation chaleur | GF piston semi-hermét. air | CVC EAU GLACEE | ORSAY-506 | IDRIS batiment 506 | Exterieur | Carrier | 30XA0702 | 702kW |  | 43 | Oui | 43 | 43 | 64 | 64
GFRB-CC-1566-B35-N00 | GF 4 recuperation chaleur | GF piston semi-hermét. air | CVC EAU GLACEE | ORSAY-506 | IDRIS batiment 506 | Exterieur | Carrier | 30XA0702 | 702kW |  | 43 | Oui | 43 | 43 | 64 | 64
GFRB-CC-1565-B35-N00 | GF 3 | GF piston semi-hermét. air | CVC EAU GLACEE | ORSAY-506 | IDRIS batiment 506 | Exterieur | Carrier | 30XA0702 | 702kW |  | 43 | Oui | 43 | 21 | 64 | 64
GFRB-CC-1564-B35-N00 | GF 2 | GF piston semi-hermét. air | CVC EAU GLACEE | ORSAY-506 | IDRIS batiment 506 | Exterieur | Carrier |  |  |  | 21 | Non | 21 | 64 | 64 | 64 | A L'ARRÊT
GFRB-CC-1563-B35-N00 | GF 1 | GF piston semi-hermét. air | CVC EAU GLACEE | ORSAY-506 | IDRIS batiment 506 | Exterieur | Carrier |  |  |  | 21 | Non | 21 | 64 | 64 | 64 | A L'ARRÊT
GFRA-CC-0208-506-N00 | GF CTA salle serveur A | GF piston semi-hermét. eau | CVC EAU GLACEE | ORSAY-506 | IDRIS batiment 506 | Exterieur | Daikin | EWAQ016CAWP | 17kW |  | 43 | Oui | 43 | 21 | 43 | 64
FILD-CG-1601-B35-N00 | plan de fltrtion AN local transfo SGX | Section filtre à air L-CG | CVC TRAITEMENT D'AIR | ORSAY-506 | IDRIS batiment 506 | Local transformateur SGX | [5 empty] | Oui
FILD-CG-1599-B35-N00 | plan de fltrtion AN local transfo Info | Section filtre à air L-CG | CVC TRAITEMENT D'AIR | ORSAY-506 | IDRIS batiment 506 | Local transformateur Info | [5 empty] | Oui
FILD-CG-1562-B35-N00 | plan de filtration AN circulation | Section filtre à air L-CG | CVC TRAITEMENT D'AIR | ORSAY-506 | IDRIS batiment 506 | Escalier sortie extérieur | [5 empty] | Oui
ELVA-CE-1592-B35-N00 | V3V reseau secondaire chauffage | Electrovanne L-CE | CVC CHAUFFAGE | ORSAY-506 | IDRIS batiment 506 | LT Secondaire | Honeywell | ML6221A3005 |  |  |  | Oui
ELVA-CE-1591-B35-N00 | V3V reseau recup condenseur GF5 | Electrovanne L-CE | CVC CHAUFFAGE | ORSAY-506 | IDRIS batiment 506 | LT Secondaire | Honeywell | V505011090 |  |  |  | Oui
ELVA-CE-1590-B35-N00 | V3V reseau recup condenseur GF4 | Electrovanne L-CE | CVC CHAUFFAGE | ORSAY-506 | IDRIS batiment 506 | LT Secondaire | Honeywell | V505011090 |  |  |  | Oui
ELVA-CE-1589-B35-N00 | V3V reseau primaire fac | Electrovanne L-CE | CVC CHAUFFAGE | ORSAY-506 | IDRIS batiment 506 | LT Secondaire | [5 empty] | Oui
ELVA-CE-1544-B35-S01 | V3V reseau EC Salle de cours | Electrovanne L-CE | CVC CHAUFFAGE | ORSAY-506 | IDRIS batiment 506 | LT Principal | Honeywell | V5013A |  |  |  | Oui
ELVA-CE-1543-B35-S01 | V3V reseau EC Plinthes | Electrovanne L-CE | CVC CHAUFFAGE | ORSAY-506 | IDRIS batiment 506 | LT Principal | Honeywell | V5015A |  |  |  | Oui
ELVA-CE-1542-B35-S01 | V3V reseau EC Panneaux de sol | Electrovanne L-CE | CVC CHAUFFAGE | ORSAY-506 | IDRIS batiment 506 | LT Principal | Honeywell | V5012A |  |  |  | Oui
ECHA-CE-1588-B35-N00 | Echangeur reseau fac 400 kW | Ech. plaques jointées L-CE | CVC CHAUFFAGE | ORSAY-506 | IDRIS batiment 506 | LT Secondaire | Alflalaval | TS-MFG | 400kW |  | 64 | Oui | 64 | 21 | 43 | 64
ECHA-CE-0200-506-S01 | Echangeur 1600 kW | Ech. plaques jointées L-CE | CVC CHAUFFAGE | ORSAY-506 | IDRIS batiment 506 | LT Secondaire | Alflalaval | TS-MFG | 1600kW |  | 64 | Oui | 64 | 21 | 43 | 64
DRYB-CA-0213-506-N01 | DRY Adiabatique n°2 | DryCooler Adiabatique L-CA | CVC RECUPERATION | ORSAY-506 | IDRIS batiment 506 | Exterieur | Jacir | T4E1254 |  |  | 43 | Oui | 43 | 43 | 64 | 64
DRYB-CA-0213-506-N01 | DRY Adiabatique n°1 | DryCooler Adiabatique L-CA | CVC RECUPERATION | ORSAY-506 | IDRIS batiment 506 | Exterieur | Jacir | T4E1254 |  |  | 43 | Oui | 43 | 43 | 64 | 64
DISA-PB-1596-B35-N00 | dscnnct DN20 appoint reseau chauffage | Disconnecteur BA L-PB | PLOMBERIE EAU FROIDE TRAITEE | ORSAY-506 | IDRIS batiment 506 | LT Secondaire | Socla |  |  |  |  | Oui
DISA-PA-1548-B35-S01 | disconnecteur appoint d'eau reseau EG | Disconnecteur BA L-PA | PLOMBERIE EAU FROIDE | ORSAY-506 | IDRIS batiment 506 | LT Principal | Watts |  |  |  |  | Oui
CTAE-CG-1561-B35-S01 | CTA cafeteria | Centrale air Echang. AN /R | CVC TRAITEMENT D'AIR | ORSAY-506 | IDRIS batiment 506 | Vide sanitaire | Systemair | FR03L |  | 835m3/h | 64 | Oui | 64 | 21 | 43 | 64
CTAE-CG-1560-B35-S01 | Compteur d'eau general | Centrale air Echang. AN /R | CVC TRAITEMENT D'AIR | ORSAY-506 | IDRIS batiment 506 | Salle S03 | [5 empty] | Oui
CTAE-CG-1559-B35-S01 | CTA Salle de cours à detente direct | Centrale air Echang. AN /R | CVC TRAITEMENT D'AIR | ORSAY-506 | IDRIS batiment 506 | Local stockage | Systemair | FF03L |  | 835m3/h | 64 | Oui | 64 | 21 | 43 | 64
CTAA-CG-1616-B35-N01 | CTA salle ordinateur B | Centrale air AN | CVC TRAITEMENT D'AIR | ORSAY-506 | IDRIS batiment 506 | Terrasse poste electrique | Ciat | Airtop150 |  |  | 43 | Oui | 43 | 21 | 64 | 64
CTAA-CG-1611-B35-N00 | AEG stulz 4 salle A | Centrale air AN | CVC TRAITEMENT D'AIR | ORSAY-506 | IDRIS batiment 506 | Salle serveur A | Stulz | ASD1550CW |  |  | 21 | Oui | 21 | 64 | 64 | 64 | A l'arrêt
CTAA-CG-0209-506-N00 | CTA salle serveur A | Centrale air AN | CVC TRAITEMENT D'AIR | ORSAY-506 | IDRIS batiment 506 | Exterieur | Ciat | 62kw 7000m3/h |  | 7000m3/h | 64 | Oui | 64 | 21 | 64 | 64
CPTC-PA-0212-506-N00 | Compteur eau | Compteur eau L-PA | PLOMBERIE EAU FROIDE | ORSAY-506 | IDRIS batiment 506 | LT Secondaire | [5 empty] | Oui
CLII-CG-0201-506-S01 | V2V (CV1R11) | Système VRV 2 tubes | CVC TRAITEMENT D'AIR | ORSAY-506 | IDRIS batiment 506 | LT Principal | [5 empty] | Oui
CLIG-CG-1620-B35-N02 | Split salle de reunion 2e C | Split system froid seul | CVC TRAITEMENT D'AIR | ORSAY-506 | IDRIS batiment 506 | Terrasse bat bureaux | [5 empty] | Non
CLIG-CG-1619-B35-N02 | Split ancienne salle de cours 2e C | Split system froid seul | CVC TRAITEMENT D'AIR | ORSAY-506 | IDRIS batiment 506 | Terrasse bat bureaux | [5 empty] | Non
CLIG-CG-1573-B35-N00 | Split CTA Salle de cours RdC | Split system froid seul | CVC TRAITEMENT D'AIR | ORSAY-506 | IDRIS batiment 506 | Exterieur | [5 empty] | Oui
CLIE-CG-1615-B35-N00 | AEG Stulz 4 salle B | Armoire climatisation E G | CVC TRAITEMENT D'AIR | ORSAY-506 | IDRIS batiment 506 | Salle serveur B | Stulz | Cyberair 3 ASD CW1550 |  |  | 64 | Oui | 43 | 21 | 64 | 64
CLIE-CG-1614-B35-N00 | AEG Stulz 3 salle B | Armoire climatisation E G | CVC TRAITEMENT D'AIR | ORSAY-506 | IDRIS batiment 506 | Salle serveur B | Stulz | Cyberair 3 ASD CW1550 |  |  | 64 | Oui | 43 | 21 | 64 | 64
CLIE-CG-1613-B35-N00 | AEG Stulz 2 salle B | Armoire climatisation E G | CVC TRAITEMENT D'AIR | ORSAY-506 | IDRIS batiment 506 | Salle serveur B | Stulz | Cyberair 3 ASD CW1550 |  |  | 64 | Oui | 43 | 21 | 64 | 64
CLIE-CG-1612-B35-N00 | AEG Stulz 1 salle B | Armoire climatisation E G | CVC TRAITEMENT D'AIR | ORSAY-506 | IDRIS batiment 506 | Salle serveur B | Stulz | Cyberair 3 ASD CW1550 |  |  | 64 | Oui | 43 | 21 | 64 | 64
CLIE-CG-1610-B35-N00 | AEG stulz 5 salle A | Armoire climatisation E G | CVC TRAITEMENT D'AIR | ORSAY-506 | IDRIS batiment 506 | Salle serveur A | Stulz | Cyberair 3 ASD CW1550 |  |  | 64 | Oui | 43 | 21 | 64 | 64
CLIE-CG-1609-B35-N00 | AEG stulz 3 salle A | Armoire climatisation E G | CVC TRAITEMENT D'AIR | ORSAY-506 | IDRIS batiment 506 | Salle serveur A | Stulz | Cyberair 3 ASD CW1550 |  |  | 64 | Oui | 43 | 21 | 64 | 64
CLIE-CG-1608-B35-N00 | AEG stulz 2 salle A | Armoire climatisation E G | CVC TRAITEMENT D'AIR | ORSAY-506 | IDRIS batiment 506 | Salle serveur A | Stulz | Cyberair 3 ASD CW650 |  |  | 64 | Oui | 43 | 21 | 64 | 64
CLIE-CG-1607-B35-N00 | AEG stulz 1 salle A | Armoire climatisation E G | CVC TRAITEMENT D'AIR | ORSAY-506 | IDRIS batiment 506 | Salle serveur A | Stulz | Cyberair 3 ASD CW650 |  |  | 64 | Oui | 43 | 21 | 64 | 64
CLIE-CG-1606-B35-N00 | AEG emerson 3 salle A | Armoire climatisation E G | CVC TRAITEMENT D'AIR | ORSAY-506 | IDRIS batiment 506 | Salle serveur A | Emerson | M660C |  |  | 64 | Oui | 43 | 21 | 64 | 64
CLIE-CG-1605-B35-N00 | AEG emerson 2 salle A | Armoire climatisation E G | CVC TRAITEMENT D'AIR | ORSAY-506 | IDRIS batiment 506 | Salle serveur A | Emerson | M660C |  |  | 64 | Oui | 43 | 21 | 64 | 64
CLIE-CG-1604-B35-N00 | AEG emerson 1 salle A | Armoire climatisation E G | CVC TRAITEMENT D'AIR | ORSAY-506 | IDRIS batiment 506 | Salle serveur A | Emerson | M660C |  |  | 64 | Oui | 43 | 21 | 64 | 64
CLIE-CG-1558-B35-S01 | AEG 3 local onduleur 500 KVA | Armoire climatisation E G | CVC TRAITEMENT D'AIR | ORSAY-506 | IDRIS batiment 506 | Local onduleur 500 kVA | Emerson | M660C |  |  | 64 | Oui | 43 | 21 | 64 | 64
CLIE-CG-1557-B35-S01 | AEG 2 local onduleur 500 KVA | Armoire climatisation E G | CVC TRAITEMENT D'AIR | ORSAY-506 | IDRIS batiment 506 | Local onduleur 500 kVA | Emerson | M660C |  |  | 64 | Oui | 43 | 21 | 64 | 64
CLIE-CG-1556-B35-S01 | AEG 1 local onduleur 500 KVA | Armoire climatisation E G | CVC TRAITEMENT D'AIR | ORSAY-506 | IDRIS batiment 506 | Local onduleur 500 kVA | Emerson | M660C |  |  | 64 | Oui | 43 | 21 | 64 | 64
CLIE-CG-1555-B35-S01 | AEG 2 local onduleur 400 kVA | Armoire climatisation E G | CVC TRAITEMENT D'AIR | ORSAY-506 | IDRIS batiment 506 | Local onduleur 400 KVA | Emerson | M660C |  |  | 64 | Oui | 43 | 21 | 64 | 64
CLIE-CG-1554-B35-S01 | AEG 1 local onduleur 400 kVA | Armoire climatisation E G | CVC TRAITEMENT D'AIR | ORSAY-506 | IDRIS batiment 506 | Local onduleur 400 KVA | Emerson | M660C |  |  | 64 | Oui | 43 | 21 | 64 | 64
CIRA-CE-1587-B35-N00 | pompe simple reseau EC Fac | Circulateur rot. noyé L-CE | CVC CHAUFFAGE | ORSAY-506 | IDRIS batiment 506 | LT Secondaire | WILO | ILSO |  |  | 64 | Oui | 43 | 21 | 43 | 64
CIRA-CE-1586-B35-N00 | pompe recupération condenseur GF 5 | Circulateur rot. noyé L-CE | CVC CHAUFFAGE | ORSAY-506 | IDRIS batiment 506 | LT Secondaire | WILO | Q2EFA |  |  | 43 | Oui | 43 | 21 | 64 | 64
CIRA-CE-1585-B35-N00 | pompe recupération condenseur GF 4 | Circulateur rot. noyé L-CE | CVC CHAUFFAGE | ORSAY-506 | IDRIS batiment 506 | LT Secondaire | WILO | Q2EFA |  |  | 43 | Oui | 43 | 21 | 64 | 64
CIRA-CE-1541-B35-S01 | pompe simple réseau EC Plinthes | Circulateur rot. noyé L-CE | CVC CHAUFFAGE | ORSAY-506 | IDRIS batiment 506 | LT Principal | KSB | 1LA7107 |  |  | 21 | Oui | 21 | 43 | 43 | 64
CIRA-CE-1540-B35-S01 | pompe simple réseau EC Constant | Circulateur rot. noyé L-CE | CVC CHAUFFAGE | ORSAY-506 | IDRIS batiment 506 | LT Principal | KSB | RIOVAR84 |  |  | 21 | Oui | 21 | 43 | 43 | 64
CIRA-CE-1539-B35-S01 | pompe simple reseau EC panneaux de sol | Circulateur rot. noyé L-CE | CVC CHAUFFAGE | ORSAY-506 | IDRIS batiment 506 | LT Principal |  |  |  |  | 21 | Oui | 21 | 43 | 43 | 64
CIRA-CE-1538-B35-S01 | pompe double réseau EC Salle de cours | Circulateur rot. noyé L-CE | CVC CHAUFFAGE | ORSAY-506 | IDRIS batiment 506 | LT Principal | SALMSON | MA170-2 |  |  | 21 | Oui | 21 | 43 | 43 | 64
BACB-CC-1527-B35-S01 | Bache EG x6 | Bâche E.Glacée | CVC EAU GLACEE | ORSAY-506 | IDRIS batiment 506 | LT Principal |  |  |  |  | 43 | Oui | 43 | 21 | 64 | 64
AELA-EA-0211-506-N00 | Armoire élec LT RDC CLIM (partie auto) | Armoire électrique L-EA | ELECTRICITE BASSE TENSION | ORSAY-506 | IDRIS batiment 506 | LT Secondaire |  |  |  |  | 64 | Oui | 64 | 21 | 64 | 64
AELA-EA-0205-506-S01 | Armoire élec et régul clim&chauffage | Armoire électrique L-EA | ELECTRICITE BASSE TENSION | ORSAY-506 | IDRIS batiment 506 | LT Principal | Scheinder |  |  |  | 64 | Oui | 64 | 21 | 64 | 64
AELA-EA-0204-506-S01 | Armoire réseau a coeur 2 | Armoire électrique L-EA | ELECTRICITE BASSE TENSION | ORSAY-506 | IDRIS batiment 506 | LT Principal |  |  |  |  | 64 | Oui | 64 | 21 | 64 | 64
AELA-EA-0203-506-S01 | Armoire regul cta onduleur | Armoire électrique L-EA | ELECTRICITE BASSE TENSION | ORSAY-506 | IDRIS batiment 506 | LT Principal |  |  |  |  | 64 | Oui | 64 | 21 | 64 | 64
AELA-EA-0202-506-S01 | Armoire API 1 (schneider) | Armoire électrique L-EA | ELECTRICITE BASSE TENSION | ORSAY-506 | IDRIS batiment 506 | LT Principal |  |  |  |  | 64 | Oui | 64 | 21 | 64 | 64
ADOA-PB-1595-B35-N00 | adoucisseur nettoyage GF | Adoucisseur | PLOMBERIE EAU FROIDE TRAITEE | ORSAY-506 | IDRIS batiment 506 | LT Secondaire | HYDCX | 993 |  |  | 43 | Oui | 43 | 21 | 43 | 64

## Bât B29 (hidden)
Bât B29
[7 empty] | CRITICITE |  |  |  | etat du materiel |  |  |  | Nota
Code équipement | Libellé équipement | Libellé famille équipement | Libellé du domaine | Libellé du site | Libellé du bâtiment | Libellé du local | vetusté | Fonctionnement | Durée de vie résiduelle | produit | Fréquence du risque | Gravité | Détetction de risque | produit |  | ETAT DE L'EQUIPEMENT
VCOA-CG-1079-B16-N00 | Ensemble ventilo convecteurs | Ventilo-conv carrossé | CVC TRAITEMENT D'AIR | Campus de Gif sur Yvette-29 | GIF ICSN batiment 29 | locaux |  |  |  |  | Fréquence du risque | Gravité | Détetction de risque
VANA-CE-1053-B16-N00 | enss vannes et robinets cct EC | Robinet et vanne L-CE | CVC CHAUFFAGE | Campus de Gif sur Yvette-29 | GIF ICSN batiment 29 | Chaufferie vapeur |  |  |  |  | 43 | 43 | 43
VANA-CE-1052-B16-N00 | Ensemble vannes vapeur | Robinet et vanne L-CE | CVC CHAUFFAGE | Campus de Gif sur Yvette-29 | GIF ICSN batiment 29 | Chaufferie vapeur |  |  |  |  | 43 | 43 | 43
VANA-CE-1051-B16-N00 | Electrovanne gaz | Robinet et vanne L-CE | CVC CHAUFFAGE | Campus de Gif sur Yvette-29 | GIF ICSN batiment 29 | Chaufferie vapeur |  |  |  |  | 43 | 43 | 43 |  |  | Chaudiere HS
VANA-CC-1078-B16-N00 | ens vannes cct EG réseau Process | Robinet et vanne L-CC | CVC EAU GLACEE | Campus de Gif sur Yvette-29 | GIF ICSN batiment 29 | exterieur |  |  |  |  | 43 | 43 | 43
SDSA-CE-1050-B16-N00 | Soupapes générateur vapeur | Soupapes de sûreté L-CE | CVC CHAUFFAGE | Campus de Gif sur Yvette-29 | GIF ICSN batiment 29 | Chaufferie vapeur |  |  |  |  | 43 | 43 | 43
SDSA-CE-1049-B16-N00 | Soupape échangeur vapeur | Soupapes de sûreté L-CE | CVC CHAUFFAGE | Campus de Gif sur Yvette-29 | GIF ICSN batiment 29 | Chaufferie vapeur |  |  |  |  | 43 | 43 | 43
RESH-CE-1048-B16-N00 | Vnn de déconcentration gnrtr vapeur | Réseau vapeur | CVC CHAUFFAGE | Campus de Gif sur Yvette-29 | GIF ICSN batiment 29 | Chaufferie vapeur |  |  |  |  | 43 | 43 | 43
REGD-CE-1047-B16-N00 | Armoire électrique générateur vapeur | Autocontrôle chaufferie | CVC CHAUFFAGE | Campus de Gif sur Yvette-29 | GIF ICSN batiment 29 | Chaufferie vapeur |  |  |  |  | 43 | 43 | 43
REGA-CE-E104-B16-N00 | ENS-Régulation L-CE (Qte 6) | Régulation L-CE | CVC CHAUFFAGE | Campus de Gif sur Yvette-29 | GIF ICSN batiment 29 | Chaufferie vapeur |  |  |  |  | 43 | 43 | 43
REGA-CE-1066-B16-N00 | Vanne 3 voies et servo Mtr cct EC CTA | Régulation L-CE | CVC CHAUFFAGE | Campus de Gif sur Yvette-29 | GIF ICSN batiment 29 | L.T CTA |  |  |  |  | 43 | 43 | 43
REGA-CE-1046-B16-N00 | enss capts de régul générateur vapeur | Régulation L-CE | CVC CHAUFFAGE | Campus de Gif sur Yvette-29 | GIF ICSN batiment 29 | Chaufferie vapeur |  |  |  |  | 43 | 43 | 43
REGA-CE-1045-B16-N00 | enss capts autoctrle générateur vapeur | Régulation L-CE | CVC CHAUFFAGE | Campus de Gif sur Yvette-29 | GIF ICSN batiment 29 | Chaufferie vapeur |  |  |  |  | 43 | 43 | 43
REGA-CE-1044-B16-N00 | Vannes de regulation gaz du bruleur | Régulation L-CE | CVC CHAUFFAGE | Campus de Gif sur Yvette-29 | GIF ICSN batiment 29 | Chaufferie vapeur |  |  |  |  | 43 | 43 | 43
REGA-CE-1043-B16-N00 | Vanne 3V et servo Mtr cct EC aero. | Régulation L-CE | CVC CHAUFFAGE | Campus de Gif sur Yvette-29 | GIF ICSN batiment 29 | Chaufferie vapeur |  |  |  |  | 43 | 43 | 43
REGA-CE-1042-B16-N00 | Electrov&sdes de nvx régul bache alim | Régulation L-CE | CVC CHAUFFAGE | Campus de Gif sur Yvette-29 | GIF ICSN batiment 29 | Chaufferie vapeur |  |  |  |  | 43 | 43 | 43
REGA-CC-1065-B16-N00 | Vanne 3 voies et servo Mtr cct EG CTA | Régulation L-CC | CVC EAU GLACEE | Campus de Gif sur Yvette-29 | GIF ICSN batiment 29 | L.T CTA |  |  |  |  | 43 | 43 | 43
PURA-CE-1041-B16-N00 | ens purgeur thermostatique condensat | Purgeur vapeur | CVC CHAUFFAGE | Campus de Gif sur Yvette-29 | GIF ICSN batiment 29 | Chaufferie vapeur |  |  |  |  | 43 | 43 | 43
PPEB-CE-E083-B16-N00 | ENS-Ppe multicellulaire L-CE (Qte 2) | Ppe multicellulaire L-CE | CVC CHAUFFAGE | Campus de Gif sur Yvette-29 | GIF ICSN batiment 29 | Chaufferie vapeur |  |  |  |  | 43 | 43 | 43
PPEB-CE-1040-B16-N00 | Pompe n°02 alimentation eau générateur | Ppe multicellulaire L-CE | CVC CHAUFFAGE | Campus de Gif sur Yvette-29 | GIF ICSN batiment 29 | Chaufferie vapeur |  |  |  |  | 43 | 43 | 43
PPEB-CE-1039-B16-N00 | Pompe n°01 alimentation eau générateur | Ppe multicellulaire L-CE | CVC CHAUFFAGE | Campus de Gif sur Yvette-29 | GIF ICSN batiment 29 | Chaufferie vapeur |  |  |  |  | 43 | 43 | 43
PPDA-PB-E171-B16-N00 | ENS-Pompe doseuse & bac L-PB (Qte 2) | Pompe doseuse & bac L-PB | PLOMBERIE EAU FROIDE TRAITEE | Campus de Gif sur Yvette-29 | GIF ICSN batiment 29 | Chaufferie vapeur |  |  |  |  | 43 | 43 | 43
PPDA-PB-1062-B16-N00 | Pompe et bac de traitement | Pompe doseuse & bac L-PB | PLOMBERIE EAU FROIDE TRAITEE | Campus de Gif sur Yvette-29 | GIF ICSN batiment 29 | Chaufferie vapeur |  |  |  |  | 43 | 43 | 43
PPDA-PB-1061-B16-N00 | Pmp dos et bac de trtmnt bache alimen | Pompe doseuse & bac L-PB | PLOMBERIE EAU FROIDE TRAITEE | Campus de Gif sur Yvette-29 | GIF ICSN batiment 29 | Chaufferie vapeur |  |  |  |  | 43 | 43 | 43
MDPA-CE-1038-B16-N00 | Vase d'expansion circuit EC | Vase expansion compr. L-CE | CVC CHAUFFAGE | Campus de Gif sur Yvette-29 | GIF ICSN batiment 29 | Chaufferie vapeur |  |  |  |  | 43 | 43 | 43
MDPA-CC-1077-B16-N00 | Vase d'expansion circuit EG | Vase expansion compr. L-CC | CVC EAU GLACEE | Campus de Gif sur Yvette-29 | GIF ICSN batiment 29 | exterieur |  |  |  |  | 43 | 43 | 43
GFRJ-CC-1076-B16-N00 | Groupe frigorifique circuit EG Process | GF herm > 30kW eau L-CC | CVC EAU GLACEE | Campus de Gif sur Yvette-29 | GIF ICSN batiment 29 | exterieur |  |  |  |  | 43 | 43 | 43
GFRI-CC-1075-B16-N00 | Groupe frigorifique circuit confort | GF herm < 30kW L-CC | CVC EAU GLACEE | Campus de Gif sur Yvette-29 | GIF ICSN batiment 29 | exterieur |  |  |  |  | 43 | 43 | 43
FILF-CG-1070-B16-N00 | Caisson filtration soufflage CTA | Section filtre type G | CVC TRAITEMENT D'AIR | Campus de Gif sur Yvette-29 | GIF ICSN batiment 29 | L.T CTA |  |  |  |  | 43 | 43 | 43
ELVA-CE-1037-B16-N00 | Vanne sécurité vapeur échangeur | Electrovanne L-CE | CVC CHAUFFAGE | Campus de Gif sur Yvette-29 | GIF ICSN batiment 29 | Chaufferie vapeur |  |  |  |  | 43 | 43 | 43
ECHC-CE-1036-B16-N00 | Régulateur vapeur échangeur | Echangeur tubulaire L-CE | CVC CHAUFFAGE | Campus de Gif sur Yvette-29 | GIF ICSN batiment 29 | Chaufferie vapeur |  |  |  |  | 43 | 43 | 43
ECHC-CE-1035-B16-N00 | Echangeur multitubulaire | Echangeur tubulaire L-CE | CVC CHAUFFAGE | Campus de Gif sur Yvette-29 | GIF ICSN batiment 29 | Chaufferie vapeur |  |  |  |  | 43 | 43 | 43
DTRA-CE-E065-B16-TNX | ENS-Détendeur L-CE (Qte 2) | Détendeur L-CE | CVC CHAUFFAGE | Campus de Gif sur Yvette-29 | GIF ICSN batiment 29 | Chaufferie vapeur |  |  |  |  | 43 | 43 | 43
DTRA-CE-1080-B16-N24 | Détendeur gaz | Détendeur L-CE | CVC CHAUFFAGE | Campus de Gif sur Yvette-29 | GIF ICSN batiment 29 | exterieur |  |  |  |  | 43 | 43 | 43
DTRA-CE-1034-B16-N00 | Détendeur de pression vapeur circuits | Détendeur L-CE | CVC CHAUFFAGE | Campus de Gif sur Yvette-29 | GIF ICSN batiment 29 | Chaufferie vapeur |  |  |  |  | 43 | 43 | 43
DISA-PA-E161-B16-N00 | ENS-Disconnecteur BA L-PA (Qte 3) | Disconnecteur BA L-PA | PLOMBERIE EAU FROIDE | Campus de Gif sur Yvette-29 | GIF ICSN batiment 29 | Chaufferie vapeur |  |  |  |  | 43 | 43 | 43
DISA-PA-1058-B16-N00 | disconnect appoint eau cct chauffage | Disconnecteur BA L-PA | PLOMBERIE EAU FROIDE | Campus de Gif sur Yvette-29 | GIF ICSN batiment 29 | Chaufferie vapeur |  |  |  |  | 43 | 43 | 43
DISA-PA-1057-B16-N00 | Disconnecteur arrivée eau de ville | Disconnecteur BA L-PA | PLOMBERIE EAU FROIDE | Campus de Gif sur Yvette-29 | GIF ICSN batiment 29 | Chaufferie vapeur |  |  |  |  | 43 | 43 | 43
DISA-PA-1056-B16-N00 | Disconnecteur appoint eau circuit EG | Disconnecteur BA L-PA | PLOMBERIE EAU FROIDE | Campus de Gif sur Yvette-29 | GIF ICSN batiment 29 | Chaufferie vapeur |  |  |  |  | 43 | 43 | 43
DETA-CE-1033-B16-N00 | Centrale de détection gaz chaufferie | Détection gaz L-CE | CVC CHAUFFAGE | Campus de Gif sur Yvette-29 | GIF ICSN batiment 29 | Chaufferie vapeur |  |  |  |  | 43 | 43 | 43
DETA-CE-1032-B16-N00 | Capteurs détection gaz | Détection gaz L-CE | CVC CHAUFFAGE | Campus de Gif sur Yvette-29 | GIF ICSN batiment 29 | Chaufferie vapeur |  |  |  |  | 43 | 43 | 43
DEMA-CG-1069-B16-N00 | Variateur moteur soufflage CTA | Démarreur Vari électr L-CG | CVC TRAITEMENT D'AIR | Campus de Gif sur Yvette-29 | GIF ICSN batiment 29 | L.T CTA |  |  |  |  | 43 | 43 | 43
CTAA-CG-1068-B16-N00 | CTA confort | Centrale air AN | CVC TRAITEMENT D'AIR | Campus de Gif sur Yvette-29 | GIF ICSN batiment 29 | L.T CTA |  |  |  |  | 43 | 43 | 43
CPTC-PA-1055-B16-N00 | Compteur edv entrée adoucisseur | Compteur eau L-PA | PLOMBERIE EAU FROIDE | Campus de Gif sur Yvette-29 | GIF ICSN batiment 29 | Chaufferie vapeur |  |  |  |  | 43 | 43 | 43
CPTB-CE-1031-B16-N00 | Compteur arrivée gaz | Compteur gaz | CVC CHAUFFAGE | Campus de Gif sur Yvette-29 | GIF ICSN batiment 29 | Chaufferie vapeur |  |  |  |  | 43 | 43 | 43
CIRC-CC-1074-B16-N00 | Pompes doubles circuit EG GF confort | Circulateur P-Etoupe L-CC | CVC EAU GLACEE | Campus de Gif sur Yvette-29 | GIF ICSN batiment 29 | exterieur |  |  |  |  | 43 | 43 | 43
CIRB-CE-E059-B16-N00 | ENS-Circulateur garniture L-CE (Qte 2) | Circulateur garniture L-CE | CVC CHAUFFAGE | Campus de Gif sur Yvette-29 | GIF ICSN batiment 29 | Chaufferie vapeur |  |  |  |  | 43 | 43 | 43
CIRB-CE-1030-B16-N00 | Pompes doubles circuit EC VC | Circulateur garniture L-CE | CVC CHAUFFAGE | Campus de Gif sur Yvette-29 | GIF ICSN batiment 29 | Chaufferie vapeur |  |  |  |  | 43 | 43 | 43
CIRB-CE-1029-B16-N00 | Pompes doubles circuit EC CTA | Circulateur garniture L-CE | CVC CHAUFFAGE | Campus de Gif sur Yvette-29 | GIF ICSN batiment 29 | Chaufferie vapeur |  |  |  |  | 43 | 43 | 43
CIRB-CC-E008-B16-N00 | ENS-Circulateur garniture L-CC (Qte 2) | Circulateur garniture L-CC | CVC EAU GLACEE | Campus de Gif sur Yvette-29 | GIF ICSN batiment 29 | exterieur |  |  |  |  | 43 | 43 | 43
CIRB-CC-1073-B16-N00 | Pompes double primaire EG | Circulateur garniture L-CC | CVC EAU GLACEE | Campus de Gif sur Yvette-29 | GIF ICSN batiment 29 | exterieur |  |  |  |  | 43 | 43 | 43
CIRB-CC-1072-B16-N00 | Pompe circuit Eau Glacée | Circulateur garniture L-CC | CVC EAU GLACEE | Campus de Gif sur Yvette-29 | GIF ICSN batiment 29 | exterieur |  |  |  |  | 43 | 43 | 43
CIRA-PC-1064-B16-N00 | Pompe de bouclage circuit ECS | Circulateur rot. noyé L-PC | PLOMBERIE EAU CHAUDE SANITAIRE | Campus de Gif sur Yvette-29 | GIF ICSN batiment 29 | Chaufferie vapeur |  |  |  |  | 43 | 43 | 43
CIRA-CE-E045-B16-N00 | ENS-Circulateur rot. noyé L-CE (Qte 2) | Circulateur rot. noyé L-CE | CVC CHAUFFAGE | Campus de Gif sur Yvette-29 | GIF ICSN batiment 29 | Chaufferie vapeur |  |  |  |  | 43 | 43 | 43
CIRA-CE-1028-B16-N00 | Pompes doubles circuit EC échangeur | Circulateur rot. noyé L-CE | CVC CHAUFFAGE | Campus de Gif sur Yvette-29 | GIF ICSN batiment 29 | Chaufferie vapeur |  |  |  |  | 43 | 43 | 43
CIRA-CE-1027-B16-N00 | Pompes doubles circuit EC aero. | Circulateur rot. noyé L-CE | CVC CHAUFFAGE | Campus de Gif sur Yvette-29 | GIF ICSN batiment 29 | Chaufferie vapeur |  |  |  |  | 43 | 43 | 43
CHDG-CE-1026-B16-N00 | Générateur vapeur | Chaudière vapeur HP gaz | CVC CHAUFFAGE | Campus de Gif sur Yvette-29 | GIF ICSN batiment 29 | Chaufferie vapeur |  |  |  |  | 43 | 43 | 43
BRUA-CE-1025-B16-N00 | Bruleur gaz générateur vapeur | Brûleur gaz | CVC CHAUFFAGE | Campus de Gif sur Yvette-29 | GIF ICSN batiment 29 | Chaufferie vapeur |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
BCSE-PC-1063-B16-N00 | Ballon ECS | Préparateur ECS Electrique | PLOMBERIE EAU CHAUDE SANITAIRE | Campus de Gif sur Yvette-29 | GIF ICSN batiment 29 | Chaufferie vapeur |  |  |  |  | 43 | 43 | 43
BACB-CE-1024-B16-N00 | Bache alimentaire générateur vapeur | Bâche E.Chaude | CVC CHAUFFAGE | Campus de Gif sur Yvette-29 | GIF ICSN batiment 29 | Chaufferie vapeur |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
BACB-CC-1071-B16-N00 | Bache tampon circuit EG | Bâche E.Glacée | CVC EAU GLACEE | Campus de Gif sur Yvette-29 | GIF ICSN batiment 29 | exterieur |  |  |  |  | 43 | 43 | 43
APMA-PB-1060-B16-N00 | Testomat eau adoucie | Appareil de mesure L-PB | PLOMBERIE EAU FROIDE TRAITEE | Campus de Gif sur Yvette-29 | GIF ICSN batiment 29 | Chaufferie vapeur |  |  |  |  | 43 | 43 | 43
AELA-CG-1067-B16-N00 | Armoire electrique | Armoire électrique L-CG | CVC TRAITEMENT D'AIR | Campus de Gif sur Yvette-29 | GIF ICSN batiment 29 | L.T CTA |  |  |  |  | 43 | 43 | 43
AELA-CE-1023-B16-N00 | Armoire électrique chaufferie | Armoire électrique L-CE | CVC CHAUFFAGE | Campus de Gif sur Yvette-29 | GIF ICSN batiment 29 | Chaufferie vapeur |  |  |  |  | 43 | 43 | 43
ADOA-PB-1059-B16-N00 | Adoucisseur et bac à sels | Adoucisseur | PLOMBERIE EAU FROIDE TRAITEE | Campus de Gif sur Yvette-29 | GIF ICSN batiment 29 | Chaufferie vapeur |  |  |  |  | 43 | 43 | 43
[11 empty] | 43 | 43 | 43